## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-11 06:07 | Wait | 447.7 | 447.6 | 447.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 11.5 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:07 | Wait | 451 | 450.8 | 450.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 11.7 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:07 | Wait | 457.6 | 457.5 | 457.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 12.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:07 | Wait | 460.6 | 460.5 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 12.3 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:10 | Wait | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 13 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:10 | Wait | 474.8 | 474.8 | 474.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 13.3 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:10 | Wait | 478.5 | 478.4 | 478.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 13.7 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:10 | Wait | 480.4 | 480.4 | 480.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 13.9 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:11 | Wait | 473.8 | 473.8 | 473.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 14.5 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:13 | Normal | 463.5 | 503.8 | 498.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 0 | 1 | 15.5 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:14 | Normal | 445.6 | 505.1 | 469.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.9 | 59.93 | 59.98 | 0 | 1 | 16.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:15 | Normal | 411.6 | 447.5 | 428.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 0 | 1 | 16.7 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:16 | Normal | 392.5 | 423.8 | 370.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.9 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 7 | 1 | 17.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:17 | Normal | 437 | 392.5 | 365.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.9 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 20 | 1 | 17.5 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:18 | Normal | 489.5 | 370.1 | 376.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 20 | 1 | 18 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:19 | Normal | 474.1 | 354.7 | 352.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 30 | 1 | 18.4 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:20 | Normal | 481.7 | 351.6 | 328.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 31 | 1 | 18.8 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:22 | Normal | 477.9 | 369.5 | 445.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 43 | 1 | 19.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:23 | Normal | 467.8 | 408.6 | 508.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 39 | 1 | 19.4 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:24 | Normal | 433.5 | 382.8 | 461.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 61 | 1 | 19.6 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:25 | Normal | 478.5 | 531.1 | 489.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.97 | 59.9 | 59.95 | 29 | 1 | 19.9 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:26 | Normal | 478.5 | 501.3 | 481.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 70 | 1 | 20.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:27 | Normal | 487.6 | 482.8 | 420.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 0.8 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 89 | 1 | 20.3 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:28 | Normal | 477.8 | 496.8 | 434.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 60.05 | 59.99 | 100 | 1 | 21.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:29 | Normal | 488.6 | 504.8 | 509.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 107 | 1 | 20.7 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:30 | Normal | 480.6 | 478.8 | 482.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 133 | 1 | 20.9 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:31 | Normal | 485.6 | 480.7 | 453.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 144 | 1 | 21.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:32 | Normal | 484.3 | 479.8 | 399.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 147 | 1 | 21.2 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:33 | Normal | 483.5 | 504.7 | 539.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.08 | 59.98 | 60.02 | 94 | 1 | 21.4 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:34 | Normal | 479.5 | 508.6 | 476.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 153 | 1 | 21.6 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:35 | Normal | 509.2 | 490.8 | 429.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 154 | 1 | 21.7 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:36 | Normal | 491.4 | 478.6 | 405.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 164 | 1 | 21.9 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:37 | Normal | 488.1 | 484.8 | 434.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 160 | 1 | 22 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:38 | Normal | 488.5 | 503.8 | 519.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.92 | 59.99 | 60.17 | 150 | 1 | 22.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:39 | Normal | 487.5 | 511.5 | 478.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 171 | 1 | 22.3 | 120595.2 | 20904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:40 | Normal | 508.6 | 515.1 | 465.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.94 | 60 | 60.03 | 203 | 1 | 22.4 | 120595.2 | 20904 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:41 | Normal | 500.5 | 509.9 | 476.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.1 | 60.06 | 239 | 1 | 22.6 | 120595.2 | 20904 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:42 | Normal | 512.1 | 505.8 | 463.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 59.97 | 59.91 | 260 | 1 | 22.7 | 120595.2 | 20904 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:43 | Normal | 486.5 | 502.3 | 465.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 280 | 1 | 22.8 | 120595.2 | 20904 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:44 | Normal | 505.6 | 511.4 | 461.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 60 | 305 | 1 | 22.9 | 120595.2 | 20904 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:45 | Normal | 517 | 506.8 | 465.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.86 | 60.11 | 340 | 1 | 23 | 120595.2 | 20904 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:46 | Normal | 512.6 | 517.8 | 446.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.9 | 60.12 | 350 | 1 | 23.2 | 120595.2 | 20904 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:47 | Normal | 521.1 | 489.8 | 476.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 384 | 1 | 23.3 | 120595.3 | 20904 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:48 | Normal | 517.2 | 456 | 488.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.88 | 393 | 1 | 23.4 | 120595.3 | 20904 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:49 | Normal | 514.3 | 430.8 | 491.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.07 | 60.04 | 409 | 1 | 23.5 | 120595.3 | 20904 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:50 | Normal | 507.9 | 430.7 | 482.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 60 | 59.94 | 458 | 1 | 23.6 | 120595.3 | 20904 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:51 | Normal | 509.8 | 419.7 | 457.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 532 | 1 | 23.7 | 120595.3 | 20904 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:52 | Normal | 524.2 | 402.3 | 454.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 60.06 | 59.86 | 544 | 1 | 23.8 | 120595.3 | 20904 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:53 | Normal | 518.5 | 393.2 | 439.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.95 | 59.85 | 577 | 1 | 23.9 | 120595.3 | 20904 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:54 | Normal | 519.5 | 383.9 | 456 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 577 | 1 | 24 | 120595.3 | 20904 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:55 | Normal | 511.3 | 378.8 | 461.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 554 | 1 | 24.1 | 120595.3 | 20904 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:56 | Normal | 523.1 | 323.5 | 484.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.12 | 59.97 | 613 | 1 | 24.2 | 120595.3 | 20904 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:57 | Normal | 507.3 | 310.2 | 490.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 543 | 1 | 24.3 | 120595.3 | 20904 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:58 | Normal | 525.5 | 366 | 490 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.07 | 59.92 | 832 | 1 | 24.4 | 120595.3 | 20904 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 06:59 | Normal | 524.7 | 454.9 | 510.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.04 | 60.07 | 894 | 1 | 24.5 | 120595.4 | 20904 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:00 | Normal | 525.1 | 480.8 | 502.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 59.92 | 59.98 | 896 | 1 | 24.6 | 120595.4 | 20904 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:01 | Normal | 520.1 | 506.3 | 494.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.96 | 889 | 1 | 24.8 | 120595.4 | 20904 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:02 | Normal | 526 | 462.8 | 513.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 933 | 1 | 24.8 | 120595.4 | 20904 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:03 | Normal | 535.1 | 490.7 | 525.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 2.9 | 3 | 3 | 59.95 | 59.97 | 60.04 | 1103 | 1 | 25 | 120595.4 | 20904 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:04 | Normal | 528.9 | 486.9 | 523.6 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 1216 | 1 | 25.1 | 120595.4 | 20904 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:05 | Normal | 533 | 528.8 | 516.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60 | 60.01 | 1159 | 1 | 25.2 | 120595.5 | 20904 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:07 | Normal | 538.8 | 526.8 | 519.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60.01 | 60.09 | 1099 | 1 | 25.3 | 120595.5 | 20904 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:08 | Normal | 533.7 | 554.1 | 515.2 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1325 | 1 | 25.5 | 120595.5 | 20904 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:09 | Normal | 521.5 | 511 | 493.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 729 | 1 | 25.7 | 120595.5 | 20904 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:10 | Normal | 507.9 | 495.1 | 473.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 569 | 1 | 25.8 | 120595.5 | 20904 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:11 | Normal | 512.5 | 442.8 | 515.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 780 | 1 | 25.9 | 120595.5 | 20904 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-11 07:15 | Normal | 491 | 480.6 | 505.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.87 | 59.91 | 59.88 | 599 | 1 | 26.4 | 120595.6 | 20904 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 07:20 | Normal | 516.5 | 438.9 | 516.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 754 | 1 | 26.7 | 120595.7 | 20904 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 07:25 | Normal | 506 | 426.3 | 478.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 712 | 1 | 27 | 120595.7 | 20904 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 07:30 | Normal | 509.8 | 402.8 | 466.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.06 | 60 | 60.03 | 627 | 1 | 27.2 | 120595.8 | 20904 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 07:35 | Normal | 518.9 | 436.8 | 484.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.84 | 59.97 | 699 | 1 | 27.5 | 120595.8 | 20904 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 07:40 | Normal | 521.9 | 491.5 | 504.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60 | 60 | 1025 | 1 | 27.8 | 120595.9 | 20905 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 07:45 | Normal | 526 | 520.5 | 519.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 1409 | 1 | 27.7 | 120596 | 20905 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 07:50 | Normal | 528.8 | 517.8 | 526.7 | 2 | 1 | 0.9 | 133.6 | 133.6 | 133.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.89 | 1632 | 1 | 28.3 | 120596.1 | 20905 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 07:55 | Normal | 532.1 | 527 | 525.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 1884 | 1 | 22.4 | 120596.3 | 20905 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:00 | Normal | 519.9 | 511.8 | 514.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 133.3 | 133.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 1577 | 1 | 22.3 | 120596.4 | 20905 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:05 | Normal | 518.3 | 515.5 | 528 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 59.94 | 60.03 | 1968 | 1 | 22.3 | 120596.6 | 20905 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:10 | Normal | 524.2 | 526.4 | 531.1 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.93 | 59.98 | 60.15 | 2532 | 1 | 22.6 | 120596.8 | 20905 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:15 | Normal | 515.3 | 523.5 | 531.5 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.99 | 60.12 | 60.03 | 2319 | 1 | 23.5 | 120597 | 20905 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:20 | Normal | 528 | 511.4 | 527.8 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 134 | 133.7 | 133.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 59.83 | 59.82 | 2391 | 1 | 24.4 | 120597.2 | 20905 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:25 | Normal | 507.6 | 482.1 | 513.5 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1245 | 1 | 25.7 | 120597.4 | 20905 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:30 | Normal | 547.3 | 534.2 | 561.1 | 5.6 | 3.4 | 1.3 | 134.8 | 135.3 | 134.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 60.05 | 60.2 | 59.97 | 4950 | 1 | 25.3 | 120597.6 | 20905 | 2 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:35 | Normal | 539.1 | 532.3 | 534.6 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 134.6 | 134.8 | 135 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 59.86 | 60.15 | 3193 | 1 | 27.4 | 120598 | 20905 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:40 | Normal | 522.5 | 489.7 | 540.1 | 3 | 1.5 | 1.1 | 133.9 | 134.4 | 133.9 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.12 | 60.19 | 59.98 | 2556 | 1 | 28.2 | 120598.3 | 20906 | 0.9 | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:45 | Normal | 553.5 | 530 | 537.6 | 6 | 3.5 | 2.6 | 135.2 | 135.7 | 135.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 60.11 | 60.03 | 60.08 | 6211 | 1 | 28.1 | 120598.5 | 20906 | 2.3 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:50 | Normal | 527.1 | 532.4 | 515.3 | 5 | 2.4 | 2.4 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 59.94 | 60 | 60.04 | 5012 | 1 | 30.2 | 120599.1 | 20906 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 08:55 | Normal | 533.1 | 518.4 | 508.1 | 5.4 | 2.8 | 2.5 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.08 | 59.98 | 60.04 | 5418 | 1 | 31.7 | 120599.6 | 20906 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:00 | Normal | 487.1 | 504.8 | 509.7 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 134.1 | 134.5 | 134.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.04 | 60 | 2955 | 1 | 33.2 | 120600 | 20906 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:05 | Normal | 529.1 | 500 | 508.6 | 5.1 | 2.9 | 2.3 | 134.9 | 135 | 134.9 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.06 | 59.97 | 60.03 | 4837 | 1 | 33.9 | 120600.4 | 20906 | 2 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:10 | Normal | 503.4 | 500 | 520.5 | 4 | 2 | 1.7 | 134.3 | 134.8 | 134.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3539 | 1 | 35 | 120600.8 | 20906 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:15 | Normal | 517.7 | 499.3 | 518.6 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.11 | 59.96 | 60 | 5573 | 1 | 35.5 | 120601.2 | 20906 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:20 | Normal | 509.8 | 502.8 | 518.4 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 134.1 | 134.4 | 134 | 7 | 7.1 | 7 | 59.94 | 60.01 | 60.02 | 2376 | 1 | 36.1 | 120601.4 | 20906 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:25 | Normal | 520.7 | 507.5 | 520.3 | 7.6 | 4.3 | 3.4 | 135.5 | 136 | 135.6 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 59.96 | 60 | 59.94 | 7482 | 1 | 36.7 | 120601.8 | 20906 | 2.6 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:30 | Normal | 471.8 | 490.5 | 515.3 | 8.8 | 4.3 | 3.4 | 135.7 | 136.1 | 135.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 7606 | 1 | 38.8 | 120602.4 | 20906 | 3.8 | 5.1 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:35 | Normal | 476.5 | 502.1 | 516.8 | 8.1 | 4 | 3.3 | 136 | 136.6 | 136.1 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 7586 | 1 | 40.6 | 120603.1 | 20906 | 3.4 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:40 | Normal | 478 | 505.1 | 491.5 | 5.9 | 2.8 | 2.5 | 135.1 | 135.6 | 135.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 59.97 | 60.06 | 60.04 | 4996 | 1 | 42.1 | 120603.7 | 20907 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:45 | Normal | 500.7 | 496.3 | 495.4 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 135 | 135.1 | 134.9 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 4959 | 1 | 41.8 | 120604.2 | 20907 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:50 | Normal | 469.3 | 478.6 | 497.8 | 5.7 | 2.8 | 2.3 | 135.1 | 135.7 | 135.3 | 11.8 | 12 | 12 | 59.97 | 60 | 59.98 | 4755 | 1 | 41.8 | 120604.7 | 20907 | 2.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 09:55 | Normal | 482.8 | 488.4 | 514.6 | 11 | 5.5 | 4.5 | 136.5 | 136.9 | 136.6 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60 | 60.01 | 60.03 | 9850 | 1 | 43 | 120605.4 | 20907 | 4.8 | 6.4 | 5.3 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:00 | Normal | 498.8 | 497.6 | 486.3 | 9.6 | 4.5 | 4 | 136 | 136.2 | 135.9 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60 | 59.96 | 59.99 | 8451 | 1 | 44.1 | 120606.1 | 20907 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:05 | Normal | 489.3 | 487.2 | 489.8 | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 134.9 | 135.1 | 134.9 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 60 | 60 | 4991 | 1 | 44.5 | 120606.8 | 20907 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:10 | Normal | 491.9 | 483.3 | 479.4 | 13.1 | 6.3 | 5.6 | 136.8 | 137.2 | 136.7 | 28.6 | 28.9 | 28.7 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 11761 | 1 | 44.2 | 120607.5 | 20907 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:15 | Normal | 481.7 | 470.4 | 474.1 | 10 | 5 | 4.1 | 135.8 | 136.1 | 135.8 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.96 | 60 | 8728 | 1 | 45.1 | 120608.4 | 20907 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:20 | Normal | 476.3 | 471 | 463.1 | 11.3 | 5.2 | 4.9 | 135.6 | 136.1 | 135.8 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9790 | 1 | 45.4 | 120609.1 | 20907 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:25 | Normal | 494.5 | 494.2 | 462.7 | 7.2 | 3.6 | 3.4 | 134.8 | 135.1 | 134.7 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6438 | 1 | 44.8 | 120609.8 | 20907 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:30 | Normal | 487.5 | 483.8 | 476.3 | 5.9 | 2.9 | 2.7 | 134.3 | 134.5 | 134.1 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5203 | 1 | 43.5 | 120610.4 | 20907 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:35 | Normal | 484.5 | 478.8 | 474.3 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 134.1 | 134 | 133.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 3033 | 1 | 42.5 | 120610.7 | 20907 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:40 | Normal | 490.4 | 500.4 | 477.9 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 135.8 | 136.2 | 135.9 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 10537 | 1 | 42.4 | 120611.4 | 20908 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:45 | Normal | 490.8 | 490.5 | 482.5 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 136.4 | 136.6 | 136.3 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10570 | 1 | 43.1 | 120612.3 | 20908 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:50 | Normal | 492.7 | 492.3 | 484.1 | 13.4 | 6.7 | 5.6 | 136.4 | 136.6 | 136.3 | 29.6 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 11390 | 1 | 43.3 | 120613.1 | 20908 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 10:55 | Normal | 486.3 | 482.6 | 471 | 12.8 | 6.3 | 5.8 | 136.2 | 136.7 | 136.5 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 11498 | 1 | 43.5 | 120614 | 20908 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:00 | Normal | 487.8 | 480.1 | 472 | 11.6 | 5.8 | 5.1 | 135.9 | 136.2 | 136 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10406 | 1 | 44.1 | 120615 | 20908 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:05 | Normal | 472 | 474.7 | 478.1 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 134.3 | 134.6 | 134.2 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4900 | 1 | 44.1 | 120615.8 | 20908 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:10 | Normal | 477.3 | 471.9 | 500.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 134.4 | 134.9 | 134.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 3835 | 1 | 43.2 | 120616.2 | 20908 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:15 | Normal | 486.1 | 492 | 465 | 12.7 | 6.1 | 5.7 | 136.3 | 136.9 | 136.5 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11355 | 1 | 42.9 | 120616.9 | 20908 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:20 | Normal | 480.8 | 494 | 471.3 | 11.1 | 5.4 | 5.3 | 135.8 | 136.5 | 135.9 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10363 | 1 | 43.4 | 120617.8 | 20908 | 5.2 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:25 | Normal | 474.2 | 487.8 | 461.1 | 5.3 | 2.3 | 2.3 | 134.4 | 134.9 | 134.4 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.08 | 60.02 | 60.07 | 4230 | 1 | 43.2 | 120618.5 | 20908 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:30 | Normal | 470.5 | 480.6 | 468.9 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 134 | 134 | 133.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 2971 | 1 | 43.4 | 120619.3 | 20908 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:35 | Normal | 482.3 | 489 | 464.5 | 13.1 | 6.2 | 6 | 136.8 | 137.1 | 136.7 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 60 | 60.03 | 11653 | 1 | 43.7 | 120620.1 | 20908 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:40 | Normal | 471.3 | 474.1 | 474.1 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 134.8 | 135.2 | 134.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4471 | 1 | 43.8 | 120620.9 | 20909 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:45 | Normal | 497.5 | 491 | 459.1 | 3.8 | 2 | 2 | 133.9 | 134.2 | 133.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.9 | 59.89 | 3290 | 1 | 43.5 | 120621.7 | 20909 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:50 | Normal | 496.4 | 487.6 | 448.5 | 4.9 | 2.7 | 2.3 | 135.3 | 135.5 | 135.2 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 4239 | 1 | 42.4 | 120622.1 | 20909 | 2 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 11:55 | Normal | 487.8 | 485.1 | 446.6 | 11.4 | 5.4 | 5.3 | 136.4 | 136.7 | 136.6 | 24.7 | 25 | 25 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10140 | 1 | 42.6 | 120623 | 20909 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:00 | Normal | 481.7 | 472 | 463 | 7.2 | 3.3 | 3 | 135.1 | 135.6 | 135.1 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5953 | 1 | 43 | 120623.8 | 20909 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:05 | Normal | 487.8 | 467.7 | 442.1 | 11.2 | 5.5 | 5.3 | 136.2 | 136.5 | 136.3 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 9942 | 1 | 43 | 120624.7 | 20909 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:10 | Normal | 486.9 | 484 | 451.3 | 12.8 | 6.1 | 6 | 136.1 | 136.5 | 136 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 11372 | 1 | 42.5 | 120625.3 | 20909 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:15 | Normal | 490.6 | 443.2 | 431.8 | 10 | 5 | 5.1 | 135.4 | 135.9 | 135.4 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 9229 | 1 | 42.4 | 120626 | 20909 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:20 | Normal | 480 | 490.7 | 476 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 133.7 | 133.7 | 133.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60.02 | 59.96 | 2819 | 1 | 42.3 | 120626.4 | 20909 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:25 | Normal | 505.7 | 500.1 | 458.5 | 12.3 | 5.8 | 6 | 136.1 | 136.5 | 136.2 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11408 | 1 | 41.7 | 120626.8 | 20909 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:30 | Normal | 514.7 | 501.5 | 462.3 | 11.8 | 5.6 | 5.8 | 135.5 | 135.9 | 135.5 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10994 | 1 | 41.7 | 120627.3 | 20909 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:35 | Normal | 511 | 498.4 | 471.3 | 10.3 | 5 | 4.9 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 9739 | 1 | 41.3 | 120627.9 | 20909 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:40 | Normal | 486.6 | 493.8 | 457.6 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 134 | 134.4 | 134 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2711 | 1 | 41.5 | 120628.4 | 20910 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:45 | Normal | 503.3 | 487.5 | 553.4 | 8.1 | 2.8 | 1.1 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 13.9 | 14 | 14 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 7737 | 1 | 41.2 | 120628.9 | 20910 | 3.4 | 4.7 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:50 | Normal | 495.8 | 513.3 | 495.7 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 134.1 | 134.3 | 133.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60.03 | 60.05 | 2644 | 1 | 40.8 | 120629.1 | 20910 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 12:55 | Normal | 514.1 | 498.8 | 533.4 | 3.3 | 1.7 | 1 | 134 | 134.5 | 134.2 | 6.9 | 7 | 7 | 59.86 | 59.99 | 59.91 | 2648 | 1 | 40.5 | 120629.4 | 20910 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:00 | Normal | 499.3 | 482.4 | 517.3 | 3 | 1.3 | 1.1 | 133.4 | 133.8 | 133.3 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60 | 60.08 | 60.02 | 2328 | 1 | 40.2 | 120629.7 | 20910 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:05 | Normal | 519.3 | 499.9 | 555.5 | 11.8 | 5.7 | 1.6 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 22.9 | 23.4 | 23.4 | 59.91 | 60.04 | 59.94 | 9312 | 1 | 40 | 120630.1 | 20910 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:10 | Normal | 509.4 | 482.3 | 515.7 | 6.7 | 3.7 | 1.3 | 133.9 | 134 | 133.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 5070 | 1 | 39.9 | 120630.5 | 20910 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:15 | Normal | 521.1 | 507.4 | 434.2 | 10.9 | 5.2 | 5.6 | 135.3 | 135.9 | 135.5 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.93 | 60.04 | 59.98 | 10281 | 1 | 39.4 | 120630.8 | 20910 | 5 | 6 | 5 | 0.2 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:20 | Normal | 487.8 | 491.3 | 414.4 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 132.8 | 133.4 | 133 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2211 | 1 | 39.5 | 120631.4 | 20910 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:25 | Normal | 513 | 486.5 | 559.9 | 9.2 | 4.3 | 1 | 133.9 | 134.2 | 134.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 60 | 59.85 | 60 | 6833 | 1 | 39.6 | 120631.8 | 20910 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:30 | Normal | 488.8 | 467.6 | 428.4 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.9 | 132.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 1870 | 1 | 39.4 | 120632.2 | 20910 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:35 | Normal | 506.9 | 482.6 | 422.8 | 8.7 | 4.1 | 4.5 | 133.8 | 134.1 | 133.8 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7903 | 1 | 39.3 | 120632.7 | 20910 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:40 | Normal | 511.8 | 492.9 | 523.3 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 132.4 | 132.9 | 132.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2287 | 1 | 39.4 | 120633 | 20911 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:45 | Normal | 516.5 | 496.8 | 534.9 | 9.7 | 4.7 | 1.8 | 133.7 | 133.8 | 133.5 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 7891 | 1 | 39.3 | 120633.3 | 20911 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:50 | Normal | 513.7 | 506.1 | 551.8 | 10.1 | 4.8 | 1.6 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 20.1 | 20.3 | 20 | 60.07 | 59.81 | 59.95 | 8014 | 1 | 39 | 120633.6 | 20911 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 13:55 | Normal | 510.8 | 509 | 515.7 | 7.4 | 3.5 | 0.9 | 133.6 | 133.9 | 133.8 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 5496 | 1 | 39.5 | 120634.1 | 20911 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:00 | Normal | 504.8 | 488.3 | 398.7 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 133.9 | 134 | 133.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6914 | 1 | 39.9 | 120634.6 | 20911 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:05 | Normal | 498.8 | 491.2 | 392.8 | 7.3 | 3.4 | 4 | 133.5 | 133.9 | 133.6 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.97 | 60 | 60 | 6531 | 1 | 40.3 | 120635.2 | 20911 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:10 | Normal | 504.6 | 452.6 | 409.9 | 4.9 | 2.1 | 1.8 | 133 | 132.9 | 132.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.94 | 60 | 59.93 | 3685 | 1 | 40.4 | 120635.7 | 20911 | 1.8 | 3.1 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:15 | Normal | 515.4 | 490.4 | 553 | 7.9 | 3.8 | 1.1 | 133.6 | 134.1 | 133.9 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.96 | 60 | 60.12 | 6036 | 1 | 40.1 | 120635.9 | 20911 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:20 | Normal | 511.5 | 487.8 | 554.5 | 7.5 | 3.5 | 1 | 133.1 | 133.7 | 133.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 59.84 | 60.11 | 60.31 | 5710 | 1 | 39.9 | 120636.3 | 20911 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:25 | Normal | 485.4 | 443.3 | 504.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1354 | 1 | 40.7 | 120636.6 | 20911 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:30 | Normal | 509.1 | 481.6 | 512.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.6 | 132.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1996 | 1 | 41.7 | 120636.7 | 20911 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:35 | Normal | 496.5 | 472.4 | 561.6 | 6.1 | 2.8 | 0.7 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4332 | 1 | 39.2 | 120637 | 20911 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:40 | Normal | 523.8 | 476.5 | 531.8 | 5.8 | 2.8 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 60 | 59.99 | 4441 | 1 | 38.6 | 120637.2 | 20912 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:45 | Normal | 518.9 | 469.4 | 469.4 | 6 | 2.8 | 1 | 132.7 | 133.2 | 132.9 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.98 | 59.88 | 59.95 | 4503 | 1 | 38.6 | 120637.4 | 20912 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:50 | Normal | 493 | 462.2 | 497 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.6 | 131.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1343 | 1 | 38.3 | 120637.8 | 20912 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 14:55 | Normal | 499.8 | 478 | 534 | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.87 | 60.01 | 59.97 | 2619 | 1 | 37.6 | 120637.9 | 20912 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:00 | Normal | 523.5 | 479.5 | 532.1 | 5 | 2.3 | 0.8 | 132.6 | 132.9 | 132.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 3658 | 1 | 37 | 120638.1 | 20912 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:05 | Normal | 516 | 466.3 | 544.2 | 4.8 | 2.2 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 8.9 | 9 | 9 | 60.07 | 59.83 | 60.07 | 3496 | 1 | 36.7 | 120638.4 | 20912 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:10 | Normal | 519.9 | 453.5 | 502.3 | 4.2 | 2 | 0.7 | 132 | 132.1 | 132 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 59.92 | 59.9 | 3028 | 1 | 36.6 | 120638.7 | 20912 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:15 | Normal | 496.7 | 456.1 | 512.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 924 | 1 | 36.9 | 120638.8 | 20912 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:20 | Normal | 461.3 | 464.3 | 522.1 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1481 | 1 | 36.2 | 120638.9 | 20912 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:25 | Normal | 519 | 451.1 | 528.1 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 131.6 | 131.8 | 131.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 2462 | 1 | 36.4 | 120639.1 | 20912 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:30 | Normal | 522 | 447.3 | 529.3 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.91 | 60.08 | 59.99 | 2310 | 1 | 35.4 | 120639.3 | 20912 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:35 | Normal | 513.9 | 416.3 | 532.3 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1712 | 1 | 35.3 | 120639.5 | 20912 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:40 | Normal | 516 | 404.3 | 532 | 2.3 | 1 | 0.5 | 131.3 | 131.4 | 131.3 | 3.8 | 3.9 | 4 | 59.91 | 60.05 | 60.07 | 1438 | 1 | 35.7 | 120639.6 | 20913 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:45 | Normal | 506.8 | 447 | 509.8 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 131.2 | 131.1 | 131 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1203 | 1 | 38.2 | 120639.7 | 20913 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:50 | Normal | 509.8 | 438.3 | 527.5 | 2 | 0.6 | 0.5 | 131 | 130.9 | 130.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1164 | 1 | 39.7 | 120639.8 | 20913 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 15:55 | Normal | 487 | 445.5 | 490.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.7 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 336 | 1 | 40.5 | 120639.8 | 20913 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:00 | Normal | 508.3 | 395.5 | 375.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 703 | 1 | 40.8 | 120639.9 | 20913 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:05 | Normal | 489.2 | 250.2 | 291.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 130.6 | 130.8 | 130.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 625 | 1 | 40.9 | 120639.9 | 20913 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:10 | Normal | 495 | 204 | 294.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 503 | 1 | 40.9 | 120640 | 20913 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:15 | Normal | 476.1 | 200 | 296.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 190 | 1 | 40.8 | 120640 | 20913 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:20 | Normal | 483.1 | 200 | 333.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 244 | 1 | 40.7 | 120640 | 20913 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:25 | Normal | 502 | 200.5 | 301.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 375 | 1 | 40.6 | 120640.1 | 20913 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:30 | Normal | 498.7 | 199.9 | 328 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 365 | 1 | 40.5 | 120640.1 | 20913 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:35 | Normal | 484 | 199.5 | 374.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 276 | 1 | 40.3 | 120640.1 | 20913 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:40 | Normal | 464.7 | 200 | 401.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 202 | 1 | 40.2 | 120640.1 | 20914 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:45 | Normal | 465.2 | 200 | 458 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 104 | 1 | 40 | 120640.1 | 20914 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:50 | Normal | 463.3 | 197.7 | 425 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 47 | 1 | 39.8 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 16:55 | Normal | 466.2 | 362.7 | 463 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14 | 1 | 39.7 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 17:00 | Normal | 326.6 | 265 | 356 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2 | 1 | 39.4 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 17:05 | Normal | 447.3 | 373.7 | 376.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 39.2 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 17:10 | Normal | 397.5 | 357.3 | 335 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 1 | 1 | 1.1 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 39 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 17:15 | Normal | 430.1 | 430 | 392.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 0 | 1 | 38.8 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 17:20 | Normal | 379.7 | 367.1 | 384.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 38.5 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-11 17:25 | Normal | 274.6 | 263.9 | 272.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.2 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0