## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-12 06:14 | Wait | 467.3 | 467.3 | 467.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.9 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 13.3 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-12 06:15 | Wait | 470 | 469.8 | 469.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 13.5 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-12 06:19 | Normal | 363.1 | 332.8 | 319.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3 | 1 | 16.5 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 06:24 | Normal | 454.6 | 523.9 | 449.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 8 | 1 | 19.3 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 06:29 | Normal | 476.6 | 504.8 | 487.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 167 | 1 | 20.6 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 06:34 | Normal | 492.8 | 494.6 | 456.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 343 | 1 | 21.7 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 06:35 | Wait | 458.1 | 458.1 | 458.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 12.7 | 120640.2 | 20914 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-12 06:39 | Normal | 502.4 | 412 | 478.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 461 | 1 | 22.6 | 120640.2 | 20915 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 06:44 | Normal | 515 | 520.7 | 512.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60.13 | 556 | 1 | 23.4 | 120640.3 | 20915 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 06:49 | Normal | 504.5 | 436 | 491.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.97 | 59.98 | 457 | 1 | 24 | 120640.3 | 20915 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 06:54 | Normal | 517.1 | 507 | 499.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 60.08 | 60 | 873 | 1 | 24.6 | 120640.3 | 20915 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 06:59 | Normal | 520.1 | 468 | 516.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 900 | 1 | 25.1 | 120640.4 | 20915 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:04 | Normal | 512.8 | 456.1 | 505.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 780 | 1 | 25.6 | 120640.5 | 20915 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:09 | Normal | 504.8 | 409.3 | 473.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.09 | 60 | 454 | 1 | 26 | 120640.5 | 20915 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:14 | Normal | 496.8 | 391 | 453 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 412 | 1 | 26.4 | 120640.6 | 20915 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:19 | Normal | 486.1 | 404.1 | 426.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 232 | 1 | 26.7 | 120640.6 | 20915 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:24 | Normal | 504.3 | 428 | 476.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 388 | 1 | 27 | 120640.6 | 20915 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:29 | Normal | 507.5 | 440.3 | 493.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 616 | 1 | 27.2 | 120640.7 | 20915 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:34 | Normal | 510.8 | 409 | 512.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.08 | 60.09 | 567 | 1 | 27.5 | 120640.7 | 20915 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:39 | Normal | 525 | 483.3 | 513 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60 | 59.99 | 992 | 1 | 27.8 | 120640.8 | 20916 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:44 | Normal | 515.5 | 469.1 | 509.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.5 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 60 | 966 | 1 | 28.1 | 120640.9 | 20916 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:49 | Normal | 519.1 | 487.1 | 499.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.2 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 850 | 1 | 28.4 | 120641 | 20916 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:54 | Normal | 501.9 | 382 | 444 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132.2 | 132.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 481 | 1 | 28.6 | 120641 | 20916 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 07:59 | Normal | 507.3 | 423.1 | 500.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 637 | 1 | 28.9 | 120641.1 | 20916 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:04 | Normal | 531.1 | 522.1 | 509.9 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.95 | 60.03 | 1398 | 1 | 29.3 | 120641.1 | 20916 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:09 | Normal | 523.1 | 471.5 | 535.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 1094 | 1 | 29.6 | 120641.2 | 20916 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:14 | Normal | 493 | 490.1 | 433.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 327 | 1 | 28.8 | 120641.3 | 20916 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:19 | Normal | 504 | 483.9 | 485.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1514 | 1 | 25.4 | 120641.4 | 20916 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:24 | Normal | 523.4 | 525.8 | 536.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.8 | 132.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.09 | 59.95 | 2246 | 1 | 23.2 | 120641.6 | 20916 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:29 | Normal | 517.9 | 524.4 | 520.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.05 | 60.08 | 59.99 | 2455 | 1 | 23.5 | 120641.8 | 20916 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:34 | Normal | 508.8 | 516.8 | 528.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.5 | 132.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1642 | 1 | 23.8 | 120641.9 | 20916 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:39 | Normal | 502 | 506.3 | 510.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1826 | 1 | 24 | 120642.1 | 20917 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:44 | Normal | 520.4 | 502.4 | 516.1 | 1.8 | 0.9 | 1 | 132.2 | 132.4 | 132.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.97 | 60.05 | 1528 | 1 | 26.2 | 120642.2 | 20917 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:49 | Normal | 517.2 | 508 | 518.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.5 | 132.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1318 | 1 | 27.6 | 120642.3 | 20917 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:54 | Normal | 510.3 | 470.1 | 504.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.3 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 794 | 1 | 29.3 | 120642.4 | 20917 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 08:59 | Normal | 506 | 467 | 481.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 132.2 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 728 | 1 | 30.3 | 120642.5 | 20917 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:04 | Normal | 509.5 | 496.4 | 513.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 132.4 | 132.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 1354 | 1 | 30.9 | 120642.6 | 20917 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:09 | Normal | 514.3 | 512.1 | 508.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132 | 132.1 | 131.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1032 | 1 | 30 | 120642.7 | 20917 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:14 | Normal | 533.8 | 507.6 | 518.2 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 132.4 | 132.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.05 | 60 | 1812 | 1 | 31 | 120642.8 | 20917 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:19 | Normal | 524.3 | 512.1 | 517.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.2 | 132 | 4.8 | 4.9 | 5 | 60.03 | 59.95 | 60.02 | 1887 | 1 | 28.1 | 120642.9 | 20917 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:24 | Normal | 530.7 | 526 | 525 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.3 | 132.5 | 132.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60.05 | 60.05 | 2795 | 1 | 25.3 | 120643.1 | 20917 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:29 | Normal | 514.7 | 462.6 | 508.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 132 | 131.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1329 | 1 | 25.9 | 120643.2 | 20917 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:34 | Normal | 519 | 514.3 | 523.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.2 | 132.3 | 132.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 1764 | 1 | 28.4 | 120643.4 | 20917 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:39 | Normal | 517.1 | 513.3 | 519.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 132 | 132.1 | 132 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 2006 | 1 | 25.4 | 120643.5 | 20918 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:44 | Normal | 520.1 | 513.2 | 525.7 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 132 | 132.3 | 132.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60 | 60.18 | 60.16 | 2016 | 1 | 25.5 | 120643.7 | 20918 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:49 | Normal | 518.5 | 507.3 | 528.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.93 | 59.99 | 60.03 | 2611 | 1 | 25.8 | 120643.9 | 20918 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:54 | Normal | 522.8 | 519 | 518.7 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 132.2 | 132 | 132 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.92 | 2248 | 1 | 26 | 120644.1 | 20918 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 09:59 | Normal | 523.8 | 524.1 | 526 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 132.8 | 133.2 | 132.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 3284 | 1 | 26.3 | 120644.3 | 20918 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:04 | Normal | 525.8 | 521.8 | 517 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.8 | 132.9 | 132.8 | 8 | 8.1 | 8 | 60.12 | 60.05 | 59.97 | 3119 | 1 | 26.8 | 120644.7 | 20918 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:09 | Normal | 518.6 | 522.1 | 526.5 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.4 | 132.7 | 132.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.91 | 59.89 | 59.94 | 3030 | 1 | 27.2 | 120644.9 | 20918 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:14 | Normal | 523.3 | 518.1 | 516 | 4.1 | 2 | 2.1 | 132.5 | 132.8 | 132.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 60.08 | 59.98 | 3795 | 1 | 27.4 | 120645.2 | 20918 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:19 | Normal | 517.8 | 506.7 | 512.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.1 | 132.5 | 132.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 60.07 | 59.99 | 2143 | 1 | 27.7 | 120645.4 | 20918 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:24 | Normal | 511 | 514.1 | 509.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.3 | 132.5 | 132.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2386 | 1 | 27.8 | 120645.6 | 20918 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:29 | Normal | 518.9 | 523.1 | 518.8 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 132.7 | 133 | 132.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 60 | 59.96 | 3381 | 1 | 28 | 120645.9 | 20918 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:34 | Normal | 530 | 507.5 | 530.5 | 4.4 | 2.2 | 2.1 | 133.5 | 133.8 | 133.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4109 | 1 | 28.2 | 120646.2 | 20918 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:39 | Normal | 508.3 | 516.1 | 521.8 | 8.1 | 4 | 3.4 | 134.7 | 134.8 | 134.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60 | 59.95 | 59.97 | 7378 | 1 | 29.1 | 120646.7 | 20919 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:44 | Normal | 518.8 | 514.6 | 508.1 | 6.5 | 3.2 | 3 | 134.1 | 134.3 | 133.9 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6175 | 1 | 30.3 | 120647.2 | 20919 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:49 | Normal | 510.1 | 514.1 | 492.1 | 5.6 | 2.7 | 2.8 | 134 | 134.3 | 134.1 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5264 | 1 | 31 | 120647.7 | 20919 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:54 | Normal | 508.4 | 518.2 | 506.9 | 7.8 | 3.6 | 3.6 | 134.5 | 135 | 134.7 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7319 | 1 | 31.8 | 120648.2 | 20919 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 10:59 | Normal | 504.3 | 505.4 | 512.6 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 134 | 134.1 | 133.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 4207 | 1 | 32.7 | 120648.7 | 20919 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:04 | Normal | 509.1 | 515.3 | 500.4 | 6.4 | 3 | 2.9 | 134.5 | 135 | 134.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 5870 | 1 | 33.4 | 120649.2 | 20919 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:09 | Normal | 516.3 | 500.3 | 507.2 | 8 | 4 | 3.7 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7558 | 1 | 34 | 120649.7 | 20919 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:14 | Normal | 498.8 | 496 | 504.2 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.9 | 132.9 | 132.7 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.01 | 60.07 | 60.08 | 3310 | 1 | 34.4 | 120650 | 20919 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:19 | Normal | 473 | 486 | 472.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.4 | 132.5 | 132.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2386 | 1 | 34.2 | 120650.3 | 20919 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:24 | Normal | 502.5 | 471.8 | 506.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 1762 | 1 | 34.4 | 120650.4 | 20919 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:29 | Normal | 522.7 | 506.3 | 493.8 | 2.2 | 1 | 1.2 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1872 | 1 | 34.7 | 120650.5 | 20919 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:34 | Normal | 521.2 | 518.5 | 523.7 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 4510 | 1 | 32.9 | 120650.8 | 20919 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:39 | Normal | 526.3 | 514.5 | 526 | 5 | 2.5 | 2.5 | 133.4 | 133.5 | 133.2 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 4822 | 1 | 32.9 | 120651.2 | 20920 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:44 | Normal | 514.2 | 520.5 | 515.6 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133 | 133 | 132.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.02 | 60 | 60.07 | 3747 | 1 | 33.2 | 120651.6 | 20920 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:49 | Normal | 495.1 | 506.3 | 517.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.05 | 60.01 | 60 | 3107 | 1 | 33.4 | 120651.9 | 20920 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:54 | Normal | 520.1 | 507.9 | 502.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.2 | 133.2 | 133 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.12 | 60.03 | 60.02 | 3481 | 1 | 33.6 | 120652.2 | 20920 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 11:59 | Normal | 523 | 509.7 | 470.2 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 134.6 | 134.9 | 134.6 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8536 | 1 | 33.9 | 120652.6 | 20920 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:04 | Normal | 519.6 | 499.1 | 476.8 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 134 | 134 | 133.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60 | 59.95 | 4104 | 1 | 34.3 | 120653.1 | 20920 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:09 | Normal | 516.5 | 509.1 | 469 | 13.1 | 6.4 | 6 | 135.7 | 136 | 135.6 | 29.9 | 30.3 | 30 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 11231 | 1 | 34.8 | 120653.7 | 20920 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:14 | Normal | 501.3 | 499.1 | 466.1 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 134.4 | 134.5 | 134.2 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 5284 | 1 | 35.7 | 120654.4 | 20920 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:19 | Normal | 514.2 | 522.9 | 464.1 | 6.6 | 3 | 3.3 | 134.6 | 134.5 | 134.3 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 6331 | 1 | 36.2 | 120655 | 20920 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:24 | Normal | 501.7 | 502.6 | 492.6 | 6 | 2.9 | 2.9 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 5566 | 1 | 36.5 | 120655.4 | 20920 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:29 | Normal | 499.6 | 492 | 505.9 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133.5 | 133.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3174 | 1 | 36.8 | 120655.8 | 20920 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:34 | Normal | 503.7 | 478.5 | 501 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.7 | 132.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1817 | 1 | 36.5 | 120656 | 20920 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:39 | Normal | 510.5 | 510.4 | 500.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.8 | 132.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1793 | 1 | 35.9 | 120656.1 | 20921 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:44 | Normal | 506.7 | 501.9 | 505 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.7 | 132.8 | 132.6 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2031 | 1 | 35.5 | 120656.3 | 20921 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:49 | Normal | 522 | 514 | 514.9 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 4057 | 1 | 35.3 | 120656.6 | 20921 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:54 | Normal | 511.8 | 500.1 | 504.9 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2450 | 1 | 35.3 | 120656.8 | 20921 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 12:59 | Normal | 504.6 | 512.3 | 519 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133 | 132.9 | 132.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 59.93 | 60.07 | 3199 | 1 | 34.9 | 120657.1 | 20921 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:04 | Normal | 535 | 513.9 | 532.6 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 133.7 | 133.8 | 133.5 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 60 | 59.96 | 59.96 | 5403 | 1 | 34.7 | 120657.4 | 20921 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:09 | Normal | 520.1 | 510.5 | 556.8 | 13.2 | 6.3 | 2.5 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 26.7 | 27 | 27 | 59.96 | 59.93 | 60.01 | 10847 | 1 | 35.2 | 120657.9 | 20921 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:14 | Normal | 493.8 | 516.3 | 535.3 | 7.3 | 3.3 | 2.6 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 59.99 | 59.98 | 60.07 | 6252 | 1 | 35.8 | 120658.5 | 20921 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:19 | Normal | 507.1 | 502.6 | 558.5 | 10.1 | 4.5 | 1.5 | 134.6 | 135 | 134.8 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.8 | 59.7 | 60.1 | 7723 | 1 | 36.5 | 120659.1 | 20921 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:24 | Normal | 491.4 | 488.8 | 546.3 | 10 | 4.3 | 1.4 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60 | 59.93 | 59.94 | 7323 | 1 | 37.3 | 120659.7 | 20921 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:29 | Normal | 490.5 | 469.6 | 452.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 133.1 | 132.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 60 | 59.98 | 2463 | 1 | 37.4 | 120660.1 | 20921 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:34 | Normal | 515.3 | 494.3 | 542.8 | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 133.8 | 134.2 | 133.9 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 59.93 | 60.01 | 60.01 | 4844 | 1 | 37.3 | 120660.3 | 20921 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:39 | Normal | 512.8 | 491.3 | 417.5 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 134.8 | 135.2 | 134.6 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 8326 | 1 | 37.4 | 120660.8 | 20922 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:44 | Normal | 517.6 | 492.3 | 506.3 | 7.4 | 3.7 | 1.6 | 133.7 | 134 | 133.4 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 5998 | 1 | 37.7 | 120661.3 | 20922 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:49 | Normal | 479.6 | 490.3 | 515.6 | 3.5 | 1.5 | 1.1 | 133.4 | 133.6 | 132.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 60 | 60.03 | 2610 | 1 | 37.2 | 120661.5 | 20922 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:54 | Normal | 505.1 | 495.4 | 501.3 | 8.6 | 4.1 | 1.6 | 134.2 | 134.4 | 133.9 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6792 | 1 | 37 | 120662 | 20922 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 13:59 | Normal | 513.6 | 503 | 556.1 | 7.7 | 3.6 | 1 | 133.8 | 134 | 133.5 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 60.15 | 60 | 60.02 | 5993 | 1 | 36.9 | 120662.5 | 20922 | 3.5 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:04 | Normal | 502.2 | 483.2 | 391 | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 133.2 | 133.4 | 133 | 9.9 | 10 | 10 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 3957 | 1 | 37 | 120663 | 20922 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:09 | Normal | 498.6 | 511 | 504.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.1 | 133.2 | 132.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.95 | 60.02 | 59.93 | 2641 | 1 | 36.7 | 120663.2 | 20922 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:14 | Normal | 486.5 | 500.8 | 493 | 2 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.5 | 132.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1529 | 1 | 36.6 | 120663.6 | 20922 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:19 | Normal | 491.3 | 508.7 | 518.4 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 2068 | 1 | 36.5 | 120663.9 | 20922 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:24 | Normal | 511.5 | 501 | 531.8 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 133.1 | 133.4 | 133.1 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60.02 | 59.92 | 4217 | 1 | 36.4 | 120664.3 | 20922 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:29 | Normal | 498.9 | 510.7 | 515.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132.7 | 132.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 3037 | 1 | 36.2 | 120664.6 | 20922 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:34 | Normal | 528.6 | 530.7 | 522.2 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 3621 | 1 | 35.8 | 120664.8 | 20922 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:39 | Normal | 510.7 | 477.6 | 534.3 | 4.2 | 2 | 1.8 | 132.5 | 132.9 | 132.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 3551 | 1 | 35.3 | 120665.1 | 20923 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:44 | Normal | 513 | 497.6 | 526.8 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 132.3 | 132.5 | 132.1 | 6.9 | 7 | 7 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 2700 | 1 | 35.1 | 120665.4 | 20923 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:49 | Normal | 513.5 | 477.9 | 550.2 | 4.7 | 2.1 | 1.3 | 132.5 | 132.8 | 132.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.02 | 60.15 | 59.88 | 3734 | 1 | 35.2 | 120665.7 | 20923 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:54 | Normal | 515.1 | 498.6 | 523.1 | 4.2 | 2 | 1.9 | 132.5 | 132.4 | 132.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3699 | 1 | 35.1 | 120666 | 20923 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 14:59 | Normal | 507.5 | 508.5 | 512.8 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132 | 132 | 131.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60.1 | 60.09 | 2384 | 1 | 35 | 120666.2 | 20923 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:04 | Normal | 515.9 | 509 | 510.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.8 | 131.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2822 | 1 | 34.7 | 120666.5 | 20923 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:09 | Normal | 502.5 | 492.8 | 511.2 | 2.1 | 1 | 1 | 131.2 | 131.4 | 131.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.9 | 59.91 | 1695 | 1 | 34.3 | 120666.6 | 20923 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:14 | Normal | 508.4 | 502.3 | 521.4 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 131.6 | 131.7 | 131.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 59.92 | 60.01 | 2519 | 1 | 33.9 | 120666.8 | 20923 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:19 | Normal | 510.5 | 510.8 | 512.2 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.8 | 131.6 | 131.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2434 | 1 | 33.6 | 120667 | 20923 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:24 | Normal | 506.6 | 513 | 507.1 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60 | 59.96 | 60.03 | 1998 | 1 | 33.2 | 120667.2 | 20923 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:29 | Normal | 502.9 | 515.4 | 524.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131.1 | 131 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 1755 | 1 | 32.9 | 120667.3 | 20923 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:34 | Normal | 505.9 | 476 | 520.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 130.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1184 | 1 | 33.7 | 120667.5 | 20923 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:39 | Normal | 504.7 | 471 | 525.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 131 | 130.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 59.96 | 60.05 | 1272 | 1 | 35.9 | 120667.6 | 20924 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:44 | Normal | 508.6 | 462.9 | 515.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.9 | 130.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.93 | 60 | 59.87 | 1234 | 1 | 37.3 | 120667.7 | 20924 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:49 | Normal | 513.1 | 454.8 | 502 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 130.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 1228 | 1 | 38 | 120667.8 | 20924 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:54 | Normal | 504.1 | 461 | 469.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.7 | 130.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1067 | 1 | 38.3 | 120667.9 | 20924 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 15:59 | Normal | 503.3 | 434.9 | 444 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 770 | 1 | 38.4 | 120668 | 20924 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:04 | Normal | 491 | 388.1 | 424 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130 | 130.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 555 | 1 | 38.4 | 120668 | 20924 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:09 | Normal | 489 | 321.8 | 399 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130.1 | 130.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 372 | 1 | 38.3 | 120668 | 20924 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:14 | Normal | 485 | 214.7 | 439.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 251 | 1 | 38 | 120668.1 | 20924 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:19 | Normal | 479.8 | 200 | 433.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 201 | 1 | 37.8 | 120668.1 | 20924 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:24 | Normal | 465.2 | 202 | 353.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 129.6 | 130 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 152 | 1 | 37.6 | 120668.1 | 20924 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:29 | Normal | 469.3 | 199.8 | 354 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.2 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 140 | 1 | 37.4 | 120668.1 | 20924 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:34 | Normal | 480 | 200 | 422.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.2 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 165 | 1 | 37.2 | 120668.1 | 20924 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:39 | Normal | 469.8 | 200 | 351 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.3 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 161 | 1 | 37 | 120668.1 | 20925 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:44 | Normal | 471.3 | 200 | 353 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130 | 130 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 149 | 1 | 36.9 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:49 | Normal | 502.8 | 200 | 375.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.3 | 130.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.91 | 265 | 1 | 36.8 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:54 | Normal | 485.3 | 199.5 | 409 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 130.3 | 130.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 253 | 1 | 36.7 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 16:59 | Normal | 463.3 | 200 | 385 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 84 | 1 | 36.6 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 17:04 | Normal | 430.1 | 418.5 | 383.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12 | 1 | 36.6 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 17:09 | Normal | 393.6 | 410 | 389.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7 | 1 | 36.5 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 17:14 | Normal | 431 | 430.8 | 400 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 0 | 1 | 36.4 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 17:19 | Normal | 341.3 | 314.2 | 335.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 36.1 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-12 17:24 | Normal | 260.1 | 256.5 | 198 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 130.4 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 35.8 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0