## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-13 06:18 | Wait | 440.4 | 440.4 | 440.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 11.8 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:18 | Wait | 438.5 | 438.5 | 438.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 12 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:18 | Wait | 431.1 | 431 | 430.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 12.4 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:18 | Wait | 428.3 | 428.1 | 428.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.7 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 12.6 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:22 | Wait | 472.5 | 472.3 | 472.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 14.6 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:22 | Wait | 474.3 | 474.1 | 474.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.8 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:22 | Wait | 476.5 | 476.3 | 476.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.8 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 15.2 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:22 | Wait | 477 | 476.8 | 476.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.7 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 15.4 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:22 | Wait | 463.9 | 463.8 | 463.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 15.8 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:23 | Normal | 353.7 | 353.8 | 343.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 15.4 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:27 | Normal | 340.6 | 380.7 | 327.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 17.5 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:28 | Normal | 366 | 381.1 | 322.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 18 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:29 | Normal | 371.6 | 380.7 | 330.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 18.4 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:30 | Normal | 392.2 | 388.7 | 333.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 18.8 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:31 | Normal | 410.3 | 380.7 | 332.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 19.1 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:32 | Normal | 442.7 | 383.3 | 474.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1 | 1 | 19.3 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:33 | Normal | 453.5 | 498.6 | 488.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 0 | 1 | 19.6 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:34 | Normal | 447.6 | 467 | 451.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 19.8 | 120668.2 | 20925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:35 | Normal | 440.7 | 450.8 | 433.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6 | 1 | 20 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:36 | Normal | 430.8 | 449.1 | 410.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 20.2 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:37 | Normal | 410.6 | 432.7 | 388.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 1 | 1 | 20.4 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:38 | Normal | 447.6 | 399.8 | 370.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 20.5 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:39 | Normal | 430.7 | 372.8 | 380.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1 | 1 | 20.7 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:40 | Normal | 442.5 | 335.5 | 380 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 18 | 1 | 20.8 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:41 | Normal | 469.7 | 416.3 | 443.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.9 | 133.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 82 | 1 | 21 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:42 | Normal | 470.7 | 485.6 | 418.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 138 | 1 | 21.2 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:43 | Normal | 501.7 | 441.1 | 446.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 182 | 1 | 21.4 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:44 | Normal | 482.8 | 434.6 | 448.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 193 | 1 | 21.5 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:45 | Normal | 473.4 | 406.8 | 441.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 142 | 1 | 21.6 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:46 | Normal | 473.4 | 400.2 | 430.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 90 | 1 | 21.7 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:47 | Normal | 475.8 | 417.3 | 417 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 134 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 49 | 1 | 21.9 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:48 | Normal | 455.4 | 428.8 | 441.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1 | 22 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:49 | Normal | 501.3 | 429 | 463.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60.03 | 60 | 98 | 1 | 22.1 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:50 | Normal | 505.8 | 429.5 | 490.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 59.98 | 210 | 1 | 22.2 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:51 | Normal | 512.4 | 501.8 | 503.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.92 | 362 | 1 | 22.4 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:52 | Normal | 502.3 | 471.8 | 479.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 482 | 1 | 22.5 | 120668.2 | 20926 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:53 | Normal | 508.5 | 468.6 | 478.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 518 | 1 | 22.6 | 120668.2 | 20926 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:54 | Normal | 498.3 | 459.4 | 475.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 134.1 | 134 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 469 | 1 | 22.7 | 120668.3 | 20926 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:55 | Normal | 518.5 | 492.1 | 504.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60.02 | 636 | 1 | 22.9 | 120668.3 | 20926 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:56 | Normal | 517.1 | 523.1 | 512.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60.08 | 930 | 1 | 23 | 120668.3 | 20926 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:57 | Normal | 510.5 | 506.6 | 507.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 664 | 1 | 23.1 | 120668.3 | 20926 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:58 | Normal | 500.6 | 500.5 | 493.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 424 | 1 | 23.2 | 120668.3 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 06:59 | Normal | 496.3 | 486.8 | 470.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134 | 133.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 299 | 1 | 23.3 | 120668.3 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:00 | Normal | 489.4 | 466 | 457.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.92 | 59.91 | 254 | 1 | 23.4 | 120668.3 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:01 | Normal | 487.8 | 441.1 | 456.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 269 | 1 | 23.5 | 120668.3 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:03 | Normal | 494.6 | 482.8 | 474.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 334 | 1 | 23.6 | 120668.3 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:04 | Normal | 494.2 | 444.8 | 482.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 331 | 1 | 23.7 | 120668.3 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:05 | Normal | 480.7 | 430.2 | 477.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 247 | 1 | 23.8 | 120668.3 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:06 | Normal | 502.2 | 472.4 | 478.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 307 | 1 | 23.9 | 120668.3 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:07 | Normal | 501.2 | 461.4 | 490.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.94 | 398 | 1 | 23.9 | 120668.3 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:08 | Normal | 494.1 | 473.6 | 484.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 397 | 1 | 24 | 120668.4 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:09 | Normal | 490.1 | 443.7 | 484.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 302 | 1 | 24.1 | 120668.4 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:10 | Normal | 482.6 | 428.6 | 486.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 345 | 1 | 24.2 | 120668.4 | 20926 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:11 | Normal | 497.8 | 475.8 | 504.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 134 | 134 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 538 | 1 | 24.3 | 120668.4 | 20926 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:12 | Normal | 523.9 | 472.8 | 505.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.09 | 724 | 1 | 24.4 | 120668.4 | 20926 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:13 | Normal | 515 | 528.1 | 511.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.94 | 60 | 981 | 1 | 24.5 | 120668.4 | 20926 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:14 | Normal | 515 | 525.2 | 504.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1158 | 1 | 24.6 | 120668.4 | 20926 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:15 | Normal | 528.2 | 522.8 | 517.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1288 | 1 | 24.7 | 120668.4 | 20926 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:16 | Normal | 524.5 | 524.5 | 519.5 | 1.7 | 1 | 0.9 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.07 | 60 | 1353 | 1 | 24.8 | 120668.5 | 20926 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:17 | Normal | 520.6 | 529 | 510.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 60.01 | 60.06 | 1026 | 1 | 25 | 120668.5 | 20926 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:18 | Normal | 530.5 | 515.6 | 493.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 896 | 1 | 25.1 | 120668.5 | 20926 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:19 | Normal | 522.4 | 522.8 | 528.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 1146 | 1 | 25.2 | 120668.5 | 20926 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:20 | Normal | 520.1 | 517.8 | 526 | 2 | 1 | 1 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 1627 | 1 | 25.3 | 120668.5 | 20926 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:21 | Normal | 519.7 | 521.4 | 515.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1180 | 1 | 25.4 | 120668.6 | 20926 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:22 | Normal | 507 | 492.8 | 511.7 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 59.98 | 60.05 | 1038 | 1 | 25.5 | 120668.6 | 20926 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:23 | Normal | 507.1 | 505.8 | 524.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1083 | 1 | 25.6 | 120668.6 | 20926 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:24 | Normal | 521.8 | 523.3 | 519.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 1361 | 1 | 25.7 | 120668.6 | 20926 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:25 | Normal | 524.1 | 522.9 | 528.3 | 1.9 | 1 | 1 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1494 | 1 | 25.8 | 120668.6 | 20926 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:26 | Normal | 525.7 | 531.2 | 522.9 | 1.8 | 1 | 0.9 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.08 | 60.01 | 60.02 | 1411 | 1 | 25.9 | 120668.7 | 20926 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:27 | Normal | 532.1 | 526.6 | 514.8 | 1.6 | 1 | 0.8 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1253 | 1 | 26 | 120668.7 | 20926 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:28 | Normal | 523.1 | 489.5 | 513.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 1343 | 1 | 26.1 | 120668.7 | 20926 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:29 | Normal | 545.8 | 524.9 | 514.1 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 134.8 | 134.7 | 134.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 60.06 | 59.92 | 59.9 | 1768 | 1 | 24.3 | 120668.7 | 20926 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:30 | Normal | 542.5 | 563.6 | 528.1 | 2 | 1.8 | 1 | 134.9 | 134.7 | 134.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 2027 | 1 | 23.7 | 120668.8 | 20926 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:31 | Normal | 548.8 | 548.8 | 519.9 | 2.1 | 1.8 | 1 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.91 | 59.9 | 2062 | 1 | 22.3 | 120668.8 | 20926 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:32 | Normal | 550.5 | 561.2 | 512 | 1.9 | 1.8 | 1 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1983 | 1 | 22.2 | 120668.8 | 20926 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:33 | Normal | 544.8 | 564 | 504.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1843 | 1 | 22.5 | 120668.9 | 20926 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:34 | Normal | 544.1 | 560.1 | 519.3 | 1.8 | 1.6 | 1 | 134.8 | 134.8 | 134.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 1812 | 1 | 22.9 | 120668.9 | 20927 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:35 | Normal | 545.1 | 562.6 | 502.7 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 135.2 | 134.9 | 135 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 2555 | 1 | 23.3 | 120668.9 | 20927 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:36 | Normal | 541.4 | 561.9 | 534.7 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 135.4 | 135.4 | 135.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 3653 | 1 | 23.7 | 120669 | 20927 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:37 | Normal | 545.3 | 559.3 | 537.8 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.09 | 60.03 | 59.93 | 3261 | 1 | 24.2 | 120669.1 | 20927 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:38 | Normal | 544.1 | 485.6 | 520.7 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 59.98 | 60.1 | 2158 | 1 | 24.7 | 120669.1 | 20927 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:39 | Normal | 529.6 | 481 | 523.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 134.6 | 134.7 | 134.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1316 | 1 | 25.1 | 120669.1 | 20927 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:41 | Normal | 505.5 | 502.9 | 523.3 | 1.8 | 0.9 | 1 | 134.7 | 134.7 | 134.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1355 | 1 | 25.7 | 120669.2 | 20927 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:42 | Normal | 506.5 | 508.8 | 538.6 | 2.2 | 1.1 | 1 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1695 | 1 | 26.3 | 120669.2 | 20927 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:43 | Normal | 534.3 | 517.6 | 525.3 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 134.9 | 135 | 134.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60.1 | 60.19 | 2113 | 1 | 25.8 | 120669.2 | 20927 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:44 | Normal | 520.4 | 519.8 | 539.4 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.91 | 59.87 | 60.09 | 2212 | 1 | 25.1 | 120669.3 | 20927 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:45 | Normal | 517.6 | 475.1 | 532.4 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 135.1 | 135.1 | 134.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60 | 59.97 | 2453 | 1 | 24.8 | 120669.3 | 20927 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:46 | Normal | 545.8 | 503.5 | 532.1 | 3.3 | 3.1 | 1.6 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 59.96 | 59.92 | 59.89 | 3684 | 1 | 24.7 | 120669.3 | 20927 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:47 | Normal | 550.7 | 500 | 529.6 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 135.2 | 135.2 | 134.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.83 | 59.92 | 59.89 | 3985 | 1 | 25.1 | 120669.4 | 20927 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:48 | Normal | 524.3 | 519.7 | 528.6 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 135.1 | 135.2 | 134.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 3397 | 1 | 25.4 | 120669.5 | 20927 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:49 | Normal | 519.1 | 525.8 | 534.9 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 135 | 135 | 134.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.88 | 60.07 | 3130 | 1 | 25.4 | 120669.5 | 20927 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:50 | Normal | 522.5 | 520.4 | 535.8 | 4 | 2 | 1.9 | 135.2 | 135.3 | 135.1 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 3559 | 1 | 25.3 | 120669.6 | 20927 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:51 | Normal | 530 | 524 | 535.1 | 4.3 | 2.2 | 2 | 135.5 | 135.6 | 135.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 3954 | 1 | 25.2 | 120669.6 | 20927 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:52 | Normal | 552.8 | 537.3 | 532.6 | 4.9 | 4 | 2.2 | 136 | 136.1 | 135.9 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 59.84 | 60 | 60.03 | 5410 | 1 | 25.2 | 120669.7 | 20927 | 1.8 | 3 | 3.7 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:53 | Normal | 540.5 | 526.7 | 540 | 4.5 | 2.3 | 2.1 | 135.5 | 135.6 | 135.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.95 | 60 | 60 | 4113 | 1 | 25.5 | 120669.8 | 20927 | 1.7 | 2.8 | 2 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:54 | Normal | 527.3 | 535 | 523 | 4.5 | 2.6 | 2.1 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.96 | 60.08 | 60.05 | 4229 | 1 | 25.8 | 120669.9 | 20927 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:55 | Normal | 534 | 520.7 | 523.7 | 3.8 | 2 | 1.9 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.01 | 60.11 | 60.07 | 3606 | 1 | 26.2 | 120670 | 20927 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:56 | Normal | 523.9 | 508.8 | 515.5 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 134.9 | 135 | 134.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 2743 | 1 | 26.3 | 120670 | 20927 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:57 | Normal | 508.3 | 513.6 | 518.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 2165 | 1 | 26.3 | 120670.1 | 20927 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:58 | Normal | 507.1 | 511.1 | 519.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 134.6 | 134.4 | 134.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 1858 | 1 | 26.2 | 120670.1 | 20927 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 07:59 | Normal | 509.5 | 489.9 | 514.6 | 2 | 1 | 1 | 134.5 | 134.2 | 134.2 | 3.8 | 4 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1526 | 1 | 26.1 | 120670.1 | 20927 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:00 | Normal | 502.8 | 491.8 | 514.2 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 134.3 | 134 | 134.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 1269 | 1 | 26.6 | 120670.1 | 20927 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:01 | Normal | 505.3 | 501.8 | 508.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1215 | 1 | 27.2 | 120670.2 | 20927 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:02 | Normal | 510.3 | 501.9 | 506.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 134 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60 | 60 | 1225 | 1 | 27.7 | 120670.2 | 20927 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:03 | Normal | 495.5 | 489.6 | 497.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 134 | 134.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1123 | 1 | 28.2 | 120670.2 | 20927 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:04 | Normal | 493.1 | 501.7 | 506.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134 | 134 | 134.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1115 | 1 | 28.6 | 120670.2 | 20927 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:05 | Normal | 500.3 | 492.6 | 502.9 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.9 | 134 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 1022 | 1 | 29 | 120670.2 | 20927 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:06 | Normal | 494 | 473.6 | 505.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.8 | 134 | 133.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 855 | 1 | 29.4 | 120670.3 | 20927 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:07 | Normal | 496.5 | 465.6 | 507.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.8 | 133.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 727 | 1 | 29.7 | 120670.3 | 20927 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:08 | Normal | 495.7 | 469 | 499.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 554 | 1 | 30 | 120670.3 | 20927 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:09 | Normal | 495.6 | 449.8 | 480.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60 | 401 | 1 | 30.3 | 120670.3 | 20927 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-13 08:13 | Normal | 460.9 | 438.8 | 454.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 108 | 1 | 31.1 | 120670.3 | 20927 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 08:18 | Normal | 476 | 435.7 | 451.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 111 | 1 | 31.5 | 120670.3 | 20927 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 08:23 | Normal | 466.6 | 349.5 | 435.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 20 | 1 | 31.6 | 120670.3 | 20927 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 08:28 | Normal | 446.7 | 429.8 | 463.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 60 | 91 | 1 | 31.6 | 120670.3 | 20927 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 08:33 | Normal | 473.7 | 491.6 | 465.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 96 | 1 | 31.6 | 120670.3 | 20928 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 08:38 | Normal | 474.5 | 386.7 | 442.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 190 | 1 | 31.5 | 120670.4 | 20928 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 08:43 | Normal | 509 | 505.4 | 519.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.2 | 60.05 | 613 | 1 | 31.5 | 120670.4 | 20928 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 08:48 | Normal | 509.6 | 470.9 | 445.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.96 | 60.03 | 315 | 1 | 31.4 | 120670.4 | 20928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 08:53 | Normal | 528.5 | 520.8 | 530.6 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1802 | 1 | 31.5 | 120670.5 | 20928 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 08:58 | Normal | 513.8 | 514.9 | 522.1 | 2 | 1 | 1 | 134.1 | 133.9 | 133.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 1572 | 1 | 24.2 | 120670.7 | 20928 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:03 | Normal | 526 | 518 | 528 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 134 | 133.9 | 133.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 60.05 | 59.96 | 2147 | 1 | 24.1 | 120670.9 | 20928 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:08 | Normal | 513.7 | 518 | 525 | 2 | 1 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.92 | 59.91 | 1613 | 1 | 24.1 | 120671 | 20928 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:13 | Normal | 497.3 | 456.4 | 439.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 463 | 1 | 26.7 | 120671.1 | 20928 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:18 | Normal | 476.7 | 398.8 | 478.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 128 | 1 | 28.7 | 120671.1 | 20928 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:23 | Normal | 454.1 | 395.2 | 335.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22 | 1 | 29.8 | 120671.1 | 20928 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:28 | Normal | 317.4 | 351.6 | 438.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 30.4 | 120671.1 | 20928 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:33 | Normal | 470.1 | 357.8 | 410.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 12 | 1 | 30.7 | 120671.1 | 20929 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:38 | Normal | 443.9 | 503 | 347.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2 | 1 | 30.9 | 120671.1 | 20929 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:43 | Normal | 475 | 472.5 | 430.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 62 | 1 | 31 | 120671.1 | 20929 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:48 | Normal | 512.2 | 513.4 | 504.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 653 | 1 | 31.1 | 120671.1 | 20929 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:53 | Normal | 513.7 | 505.6 | 518.8 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 877 | 1 | 31.1 | 120671.2 | 20929 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 09:58 | Normal | 531.3 | 508.6 | 510.3 | 1.9 | 1 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 1545 | 1 | 31.1 | 120671.3 | 20929 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:03 | Normal | 523.6 | 530.3 | 535.6 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.08 | 60.11 | 59.99 | 2415 | 1 | 23.8 | 120671.5 | 20929 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:08 | Normal | 531.1 | 537 | 533.7 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 10 | 10.1 | 10 | 59.92 | 59.97 | 59.91 | 4009 | 1 | 23.7 | 120671.8 | 20929 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:13 | Normal | 523.3 | 531.7 | 535.2 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 7.9 | 8 | 8 | 59.85 | 59.97 | 59.9 | 3135 | 1 | 24 | 120672.1 | 20929 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:18 | Normal | 526.3 | 528.4 | 535.6 | 3.9 | 1.9 | 2 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 3505 | 1 | 24.4 | 120672.4 | 20929 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:23 | Normal | 512.9 | 521.6 | 517.6 | 2 | 1 | 1 | 134 | 133.9 | 133.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 59.99 | 59.95 | 1567 | 1 | 24.6 | 120672.6 | 20929 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:28 | Normal | 502.3 | 456 | 462.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 600 | 1 | 27.2 | 120672.7 | 20929 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:33 | Normal | 526.8 | 529.4 | 532.5 | 3 | 1.5 | 1.6 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 6.9 | 7 | 6.8 | 59.99 | 60.06 | 59.97 | 2704 | 1 | 25.8 | 120672.8 | 20930 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:38 | Normal | 528.7 | 531.8 | 540.1 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.1 | 60.04 | 60.06 | 4200 | 1 | 25 | 120673.1 | 20930 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:43 | Normal | 513 | 523.6 | 515.8 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 5 | 5.1 | 5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1968 | 1 | 25.3 | 120673.3 | 20930 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:48 | Normal | 519.9 | 515.4 | 513.7 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1736 | 1 | 25.3 | 120673.5 | 20930 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:53 | Normal | 515.8 | 511.1 | 523.5 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 1755 | 1 | 25.4 | 120673.6 | 20930 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 10:58 | Normal | 535.1 | 523.1 | 530 | 3.4 | 1.7 | 1.8 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 8 | 8 | 8 | 60.06 | 59.89 | 59.91 | 3134 | 1 | 25.4 | 120673.8 | 20930 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:03 | Normal | 537.6 | 532.5 | 560.7 | 6 | 3 | 2.3 | 135.7 | 135.8 | 136 | 14 | 14.3 | 14.1 | 60.08 | 59.82 | 60.25 | 5472 | 1 | 25.7 | 120674.2 | 20930 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:08 | Normal | 516.2 | 520.6 | 503.4 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3858 | 1 | 27 | 120674.8 | 20930 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:13 | Normal | 523.9 | 528.3 | 505.9 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 5260 | 1 | 27.8 | 120675.2 | 20930 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:18 | Normal | 516.3 | 517.8 | 526.2 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.02 | 60.11 | 60.04 | 3290 | 1 | 28.1 | 120675.5 | 20930 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:23 | Normal | 508.9 | 515.8 | 526.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 133.9 | 134 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 60 | 60.01 | 2180 | 1 | 28.2 | 120675.8 | 20930 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:28 | Normal | 519.7 | 522.1 | 531.3 | 4 | 2 | 1.9 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.13 | 60.04 | 60.03 | 3542 | 1 | 28.3 | 120676 | 20930 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:33 | Normal | 519.9 | 518.1 | 523.3 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 3243 | 1 | 28.5 | 120676.3 | 20931 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:38 | Normal | 515.3 | 518.3 | 523.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 3356 | 1 | 28.7 | 120676.6 | 20931 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:43 | Normal | 509 | 510.3 | 520.3 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 6.9 | 6.9 | 7 | 59.99 | 60.01 | 59.93 | 2741 | 1 | 28.7 | 120676.8 | 20931 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:48 | Normal | 519.5 | 511 | 512.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.94 | 60 | 2701 | 1 | 28.6 | 120677.1 | 20931 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:53 | Normal | 502.7 | 506.5 | 509.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1983 | 1 | 28.6 | 120677.3 | 20931 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 11:58 | Normal | 508 | 516.5 | 513.6 | 2 | 1 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 1570 | 1 | 30.5 | 120677.4 | 20931 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:03 | Normal | 504.4 | 513.8 | 519.4 | 2 | 1 | 1.1 | 134 | 134.1 | 133.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1635 | 1 | 31.8 | 120677.6 | 20931 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:08 | Normal | 529.3 | 528.4 | 534.7 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 4902 | 1 | 28.8 | 120677.9 | 20931 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:13 | Normal | 527.2 | 513.6 | 488.2 | 5.8 | 2.9 | 2.8 | 136 | 136.3 | 136.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 59.96 | 59.98 | 60 | 5390 | 1 | 29.4 | 120678.4 | 20931 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:18 | Normal | 524.6 | 500.1 | 472.4 | 13.8 | 6.6 | 7 | 137.5 | 137.4 | 137.3 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 13755 | 1 | 30.3 | 120679.1 | 20931 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 0.3 | 6.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:23 | Normal | 523.1 | 509.7 | 455.6 | 10.4 | 5.1 | 5.1 | 136.7 | 137 | 137 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 9758 | 1 | 31.7 | 120679.9 | 20931 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:28 | Normal | 496 | 483 | 450.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1964 | 1 | 32.4 | 120680.4 | 20931 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:33 | Normal | 499.9 | 490.8 | 495 | 2 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1564 | 1 | 33.1 | 120680.5 | 20932 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:38 | Normal | 485.1 | 468.9 | 504.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1009 | 1 | 34 | 120680.6 | 20932 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:43 | Normal | 493.8 | 476.8 | 494.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 645 | 1 | 36 | 120680.7 | 20932 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:48 | Normal | 515.8 | 520.7 | 511.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133.5 | 133.8 | 133.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.06 | 60.03 | 59.98 | 1374 | 1 | 37.2 | 120680.8 | 20932 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:53 | Normal | 519.1 | 518 | 525.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 2098 | 1 | 31 | 120681 | 20932 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 12:58 | Normal | 516.9 | 520.1 | 517 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.07 | 60.19 | 60.07 | 2254 | 1 | 30.5 | 120681.1 | 20932 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:03 | Normal | 525.8 | 511.8 | 518.6 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2056 | 1 | 30.2 | 120681.3 | 20932 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:08 | Normal | 525.7 | 517.8 | 522.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | 134 | 134.2 | 134.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60.22 | 59.99 | 2700 | 1 | 30 | 120681.5 | 20932 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:13 | Normal | 519.5 | 510.9 | 504.9 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 2103 | 1 | 29.8 | 120681.7 | 20932 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:18 | Normal | 504.8 | 501.7 | 508.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 837 | 1 | 30.3 | 120681.8 | 20932 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:23 | Normal | 506 | 469.9 | 492.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 686 | 1 | 32.8 | 120681.9 | 20932 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:28 | Normal | 500.6 | 426 | 488 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.06 | 60.06 | 59.96 | 605 | 1 | 34.5 | 120681.9 | 20932 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:33 | Normal | 504.4 | 365.2 | 451.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60 | 59.96 | 231 | 1 | 35.3 | 120682 | 20933 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:38 | Normal | 510 | 516.2 | 490.1 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 60.03 | 1221 | 1 | 35.9 | 120682 | 20933 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:43 | Normal | 511.2 | 514.2 | 532.5 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.96 | 60 | 1748 | 1 | 33 | 120682.1 | 20933 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:48 | Normal | 506.6 | 470.8 | 510.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 60 | 812 | 1 | 33.2 | 120682.2 | 20933 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:53 | Normal | 509.7 | 503 | 525.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.06 | 59.99 | 60 | 1026 | 1 | 34.7 | 120682.3 | 20933 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 13:58 | Normal | 518.9 | 520.3 | 531.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 1594 | 1 | 31.8 | 120682.4 | 20933 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:03 | Normal | 527.9 | 528.3 | 534.7 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 2946 | 1 | 28.6 | 120682.6 | 20933 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:08 | Normal | 519 | 515.5 | 521.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.89 | 2026 | 1 | 28.5 | 120682.8 | 20933 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:13 | Normal | 517.5 | 525.3 | 530 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 134 | 134.1 | 134 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.07 | 60.03 | 59.96 | 2410 | 1 | 28.9 | 120682.9 | 20933 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:18 | Normal | 515.8 | 525.6 | 519.8 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 134 | 133.8 | 133.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.95 | 60 | 59.89 | 2482 | 1 | 28.7 | 120683.2 | 20933 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:23 | Normal | 512 | 513 | 516.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 4.8 | 5 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 1927 | 1 | 28.6 | 120683.3 | 20933 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:28 | Normal | 513.4 | 521.7 | 524.2 | 2.1 | 1 | 1 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 1680 | 1 | 28.5 | 120683.5 | 20933 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:33 | Normal | 519.6 | 519.5 | 507.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.06 | 60.12 | 1805 | 1 | 28.4 | 120683.6 | 20934 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:38 | Normal | 499.5 | 504 | 506.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1394 | 1 | 29.1 | 120683.8 | 20934 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:43 | Normal | 511 | 503.8 | 504 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1021 | 1 | 31.6 | 120683.9 | 20934 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:48 | Normal | 487.9 | 478.1 | 498.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 891 | 1 | 33.3 | 120683.9 | 20934 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:53 | Normal | 486.8 | 455.2 | 496.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 746 | 1 | 34.2 | 120684 | 20934 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 14:58 | Normal | 508.3 | 431.5 | 495.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60 | 59.98 | 60 | 731 | 1 | 34.6 | 120684.1 | 20934 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:03 | Normal | 499 | 502.1 | 508.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 847 | 1 | 34.8 | 120684.1 | 20934 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:08 | Normal | 489.4 | 469 | 486 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 352 | 1 | 34.8 | 120684.2 | 20934 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:13 | Normal | 486.8 | 445.6 | 490 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 413 | 1 | 34.8 | 120684.2 | 20934 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:18 | Normal | 473.7 | 409.8 | 467 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 366 | 1 | 34.7 | 120684.3 | 20934 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:23 | Normal | 486.9 | 400 | 436.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 283 | 1 | 34.6 | 120684.3 | 20934 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:28 | Normal | 495.5 | 427 | 485 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 491 | 1 | 34.5 | 120684.3 | 20934 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:33 | Normal | 495.7 | 429.6 | 441.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 474 | 1 | 34.4 | 120684.4 | 20935 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:38 | Normal | 512 | 498.9 | 515.7 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 1095 | 1 | 34.3 | 120684.4 | 20935 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:43 | Normal | 518.6 | 508.9 | 515 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1274 | 1 | 34.2 | 120684.5 | 20935 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:48 | Normal | 507.6 | 516.8 | 519.7 | 1.8 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.9 | 59.89 | 59.92 | 1431 | 1 | 34.2 | 120684.6 | 20935 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:53 | Normal | 518.9 | 527.9 | 531.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2046 | 1 | 27.7 | 120684.8 | 20935 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 15:58 | Normal | 515.8 | 522.3 | 530.4 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 59.93 | 59.91 | 1991 | 1 | 26.4 | 120684.9 | 20935 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:03 | Normal | 506.4 | 515.3 | 524 | 2 | 1 | 1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 4 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1562 | 1 | 26.4 | 120685.1 | 20935 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:08 | Normal | 526.5 | 511.9 | 545 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 1590 | 1 | 26.8 | 120685.2 | 20935 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:13 | Normal | 516.1 | 473.8 | 532.6 | 1.9 | 1 | 0.9 | 133.1 | 132.9 | 133 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60 | 60.04 | 1426 | 1 | 27.2 | 120685.4 | 20935 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:18 | Normal | 495.1 | 485 | 511.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 911 | 1 | 29.9 | 120685.5 | 20935 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:23 | Normal | 497.4 | 441.4 | 501.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 678 | 1 | 31.8 | 120685.5 | 20935 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:28 | Normal | 500.8 | 455.8 | 462.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 644 | 1 | 32.8 | 120685.6 | 20935 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:33 | Normal | 493.3 | 398.8 | 407.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 469 | 1 | 33.4 | 120685.6 | 20936 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:38 | Normal | 485.8 | 409.1 | 380.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.96 | 337 | 1 | 33.7 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:43 | Normal | 462.3 | 344.1 | 413.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 224 | 1 | 33.8 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:48 | Normal | 457.6 | 414.8 | 353.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 133 | 1 | 33.9 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:53 | Normal | 445.8 | 392.8 | 393 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 54 | 1 | 33.9 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 16:58 | Normal | 408.1 | 337.9 | 354 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 33.8 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 17:03 | Normal | 393 | 381 | 445 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 33.7 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 17:08 | Normal | 365.5 | 332.8 | 319.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 33.5 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 17:13 | Normal | 359.1 | 328.9 | 330.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 33.3 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 17:18 | Normal | 380.5 | 371.5 | 380.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 33.2 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 17:23 | Normal | 277.2 | 281 | 295.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 32.8 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-13 17:28 | Normal | 194.1 | 189.3 | 198.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 32.6 | 120685.7 | 20936 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0