## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-16 06:15 | Normal | 328.5 | 352.4 | 312.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 12.7 | 120721.1 | 20958 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:20 | Normal | 399.8 | 405.3 | 412.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 32 | 1 | 15.1 | 120721.1 | 20958 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:25 | Normal | 454.2 | 414.3 | 459.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 91 | 1 | 17.1 | 120721.1 | 20959 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:30 | Normal | 483.1 | 467.3 | 441.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 125 | 1 | 18.6 | 120721.1 | 20959 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:35 | Normal | 472.9 | 425.4 | 397.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 166 | 1 | 19.5 | 120721.1 | 20959 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:40 | Normal | 493.5 | 478.3 | 459.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 207 | 1 | 20.3 | 120721.1 | 20959 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:45 | Normal | 484.5 | 480.5 | 440.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 243 | 1 | 20.9 | 120721.1 | 20959 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:50 | Normal | 496.8 | 482.4 | 474.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.97 | 299 | 1 | 21.4 | 120721.2 | 20959 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:55 | Normal | 499.6 | 490.3 | 440.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 303 | 1 | 21.9 | 120721.2 | 20959 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:00 | Normal | 499.1 | 487 | 457.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 360 | 1 | 22.3 | 120721.2 | 20959 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:05 | Normal | 506.3 | 463.2 | 483.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.99 | 60 | 438 | 1 | 22.7 | 120721.3 | 20959 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:10 | Normal | 511.4 | 491.9 | 481 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 704 | 1 | 23.1 | 120721.3 | 20959 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:15 | Normal | 502.4 | 454.4 | 488.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 715 | 1 | 23.4 | 120721.4 | 20959 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:20 | Normal | 513.9 | 487.1 | 479.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 631 | 1 | 23.8 | 120721.4 | 20959 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:25 | Normal | 514.1 | 498.3 | 494.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 821 | 1 | 24.1 | 120721.5 | 20960 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:30 | Normal | 501 | 481.5 | 498.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.8 | 133.8 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 852 | 1 | 24.5 | 120721.5 | 20960 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:35 | Normal | 511.8 | 460 | 509.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.7 | 133.5 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 838 | 1 | 24.8 | 120721.6 | 20960 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:40 | Normal | 504.6 | 497.9 | 510 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 768 | 1 | 25.1 | 120721.7 | 20960 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:45 | Normal | 493.7 | 469.5 | 499.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 591 | 1 | 25.4 | 120721.7 | 20960 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:50 | Normal | 510.9 | 492.9 | 492.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60.03 | 705 | 1 | 25.7 | 120721.8 | 20960 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:55 | Normal | 507.3 | 488 | 515.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.95 | 60 | 1028 | 1 | 26 | 120721.9 | 20960 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:00 | Normal | 516 | 512.4 | 514.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 998 | 1 | 26.2 | 120721.9 | 20960 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:05 | Normal | 515.1 | 504.7 | 485.1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133.3 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 935 | 1 | 26.3 | 120722 | 20960 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:10 | Normal | 517.9 | 504.4 | 525.6 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 1342 | 1 | 26.6 | 120722.1 | 20960 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:15 | Normal | 518.7 | 521.3 | 519.5 | 2 | 1 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 1599 | 1 | 26.7 | 120722.2 | 20960 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:20 | Normal | 517.4 | 480.5 | 519.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 1190 | 1 | 26.9 | 120722.4 | 20960 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:25 | Normal | 501 | 519.4 | 523.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 1351 | 1 | 27 | 120722.4 | 20961 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:30 | Normal | 532.3 | 524.8 | 532.1 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 2121 | 1 | 21 | 120722.6 | 20961 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:35 | Normal | 524 | 526.5 | 535.1 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 5.9 | 6 | 6 | 59.93 | 60.01 | 59.97 | 2301 | 1 | 20.4 | 120722.8 | 20961 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:40 | Normal | 523.6 | 524 | 532.6 | 3 | 1.5 | 1.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.78 | 60.03 | 2577 | 1 | 20.6 | 120723 | 20961 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:45 | Normal | 523.9 | 536.5 | 531.8 | 4.1 | 2 | 2 | 134.2 | 134.2 | 134 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 3664 | 1 | 21 | 120723.2 | 20961 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:50 | Normal | 528.3 | 521.1 | 525.5 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.1 | 60.06 | 60.06 | 3779 | 1 | 21.5 | 120723.6 | 20961 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:55 | Normal | 514.8 | 523.5 | 518.7 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.89 | 59.94 | 2286 | 1 | 22 | 120723.8 | 20961 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:00 | Normal | 503.6 | 484.3 | 490.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 950 | 1 | 23.5 | 120724 | 20961 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:05 | Normal | 487.8 | 479.1 | 511.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 897 | 1 | 25.8 | 120724 | 20961 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:10 | Normal | 505.9 | 480.4 | 513.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 1008 | 1 | 27.3 | 120724.1 | 20961 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:15 | Normal | 515.1 | 506.6 | 519.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133 | 133 | 133 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1108 | 1 | 28.1 | 120724.2 | 20961 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:20 | Normal | 520.5 | 531.1 | 521.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1515 | 1 | 28.6 | 120724.3 | 20961 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:25 | Normal | 529.9 | 531.6 | 537.3 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.03 | 59.84 | 60.09 | 2306 | 1 | 22.6 | 120724.5 | 20962 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:30 | Normal | 540.1 | 538.5 | 546.1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 8 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3157 | 1 | 22.2 | 120724.7 | 20962 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:35 | Normal | 515.6 | 552.8 | 528 | 12.2 | 5.8 | 5.4 | 136.4 | 136.3 | 136.3 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.07 | 60.05 | 59.94 | 11919 | 1 | 22.8 | 120725.1 | 20962 | 5.3 | 7 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:40 | Normal | 551.2 | 534.3 | 484.6 | 11.4 | 6.4 | 5.6 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.97 | 59.98 | 60.07 | 11477 | 1 | 25.1 | 120725.8 | 20962 | 4.6 | 6.9 | 6 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:45 | Normal | 513.4 | 523.9 | 501 | 5.8 | 2.9 | 2.7 | 135 | 135.2 | 135.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 5327 | 1 | 26.5 | 120726.3 | 20962 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:50 | Normal | 505.6 | 506.2 | 517.1 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 134.1 | 134 | 134 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2690 | 1 | 26.8 | 120726.6 | 20962 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:55 | Normal | 515 | 514.5 | 524.2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 134.1 | 134.2 | 133.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 2604 | 1 | 26.6 | 120726.9 | 20962 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:00 | Normal | 518.8 | 523.3 | 505.6 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.07 | 60 | 60.07 | 4805 | 1 | 26.6 | 120727.2 | 20962 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:05 | Normal | 522.6 | 514.1 | 505 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4312 | 1 | 27.1 | 120727.7 | 20962 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:10 | Normal | 521.3 | 516 | 517.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4688 | 1 | 27.3 | 120728 | 20962 | 2 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:15 | Normal | 515 | 517.7 | 521.6 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 4058 | 1 | 27.5 | 120728.4 | 20962 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:20 | Normal | 510.7 | 512.2 | 525.1 | 4 | 2 | 2 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 8.8 | 8.9 | 9 | 60 | 59.97 | 60 | 3540 | 1 | 27.6 | 120728.7 | 20962 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:25 | Normal | 519.8 | 514.8 | 519.6 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 60.02 | 60 | 3079 | 1 | 27.8 | 120729 | 20963 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:30 | Normal | 522.3 | 537.3 | 497.1 | 13.6 | 6.5 | 5.9 | 136.4 | 136.6 | 136.3 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.95 | 60.08 | 60.01 | 12850 | 1 | 27.8 | 120729.3 | 20963 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:35 | Normal | 531.1 | 511.5 | 501.2 | 13.5 | 6.8 | 5.8 | 136.9 | 137.4 | 137.1 | 31 | 31.3 | 31.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 12553 | 1 | 28.5 | 120729.9 | 20963 | 6.1 | 7.4 | 6.4 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:40 | Normal | 525.6 | 519.7 | 506.1 | 9.9 | 5.3 | 4.5 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 10162 | 1 | 29.9 | 120730.7 | 20963 | 4.5 | 5.5 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:45 | Normal | 503 | 506 | 501.2 | 6.1 | 3 | 2.6 | 135.5 | 135.7 | 135.3 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5439 | 1 | 31.3 | 120731.6 | 20963 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:50 | Normal | 514.7 | 509.2 | 497.4 | 10.3 | 5.3 | 4.6 | 136.7 | 136.9 | 136.9 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.11 | 60.04 | 60.04 | 9681 | 1 | 32.3 | 120732.3 | 20963 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:55 | Normal | 497.2 | 502.4 | 497.8 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 5397 | 1 | 33 | 120732.9 | 20963 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:00 | Normal | 503 | 511 | 494.6 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 5126 | 1 | 33.3 | 120733.6 | 20963 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:05 | Normal | 495.3 | 500 | 492.6 | 7 | 3.3 | 3.2 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 6198 | 1 | 34 | 120734.2 | 20963 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:10 | Normal | 500.9 | 508.9 | 503.5 | 7.6 | 3.6 | 3.4 | 135.9 | 136.3 | 136 | 16.8 | 17 | 17 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6851 | 1 | 34.3 | 120734.8 | 20963 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:15 | Normal | 498.5 | 518.8 | 506.4 | 8.3 | 4 | 3.6 | 135.9 | 136.1 | 136 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 7349 | 1 | 34.6 | 120735.4 | 20963 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:20 | Normal | 493.5 | 494.8 | 490.8 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60.04 | 60.05 | 4563 | 1 | 34.9 | 120735.9 | 20963 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:25 | Normal | 503 | 508.9 | 498.3 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5394 | 1 | 34.8 | 120736.3 | 20964 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:30 | Normal | 505.3 | 512.8 | 504.5 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 135.5 | 136 | 135.6 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6217 | 1 | 34.6 | 120736.7 | 20964 | 2.9 | 4 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:35 | Normal | 507.5 | 513.7 | 496 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 135.7 | 136 | 135.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6171 | 1 | 34.6 | 120737.2 | 20964 | 2.8 | 4 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:40 | Normal | 510 | 494 | 468.5 | 7.9 | 3.9 | 3.7 | 136.2 | 136.6 | 136.2 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7185 | 1 | 34.9 | 120737.9 | 20964 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:45 | Normal | 502.1 | 507.8 | 468.6 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 135.9 | 136.4 | 136.1 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.95 | 60.03 | 60.03 | 6726 | 1 | 35.4 | 120738.5 | 20964 | 3.2 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:50 | Normal | 497.6 | 510 | 486.9 | 7 | 3.2 | 3.1 | 135.8 | 136 | 135.8 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60 | 60 | 59.98 | 6140 | 1 | 36.1 | 120739.2 | 20964 | 3 | 4.1 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:55 | Normal | 503.8 | 499.5 | 465.8 | 7 | 3.3 | 3.3 | 135.7 | 136.3 | 135.9 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6174 | 1 | 36.3 | 120739.9 | 20964 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:00 | Normal | 511.6 | 470.3 | 463.5 | 11 | 5.3 | 5 | 136.7 | 137 | 136.8 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9864 | 1 | 36.5 | 120740.4 | 20964 | 5 | 6.2 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:05 | Normal | 487.2 | 469.1 | 457.7 | 6.5 | 3.2 | 3 | 135.4 | 135.6 | 135.3 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 5588 | 1 | 37.4 | 120741.3 | 20964 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:10 | Normal | 502.3 | 501 | 508 | 6.4 | 3.1 | 2.7 | 135.4 | 136 | 135.6 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.96 | 60 | 59.97 | 5621 | 1 | 37.5 | 120741.7 | 20964 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:15 | Normal | 499.9 | 508.5 | 494.1 | 6.4 | 3 | 3 | 136 | 136.2 | 135.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 5750 | 1 | 37.6 | 120742.2 | 20964 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:20 | Normal | 499.5 | 485.8 | 467.4 | 9 | 4.3 | 4.3 | 136.4 | 136.7 | 136.3 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60 | 59.97 | 60 | 8136 | 1 | 37.7 | 120742.9 | 20964 | 3.9 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:25 | Normal | 491 | 497.5 | 457.1 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 135 | 135.2 | 134.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 4154 | 1 | 38 | 120743.4 | 20965 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:30 | Normal | 502.8 | 483.1 | 454 | 8.8 | 4.6 | 4.1 | 136.4 | 136.7 | 136.4 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7746 | 1 | 38 | 120743.9 | 20965 | 3.9 | 5 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:35 | Normal | 493.9 | 471.5 | 422 | 12.6 | 5.8 | 5.8 | 136.9 | 137.3 | 136.8 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 11473 | 1 | 38.7 | 120744.8 | 20965 | 5.5 | 7.3 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:40 | Normal | 452.5 | 476 | 455.6 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 135.2 | 135.6 | 134.9 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4226 | 1 | 38.7 | 120745.2 | 20965 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:45 | Normal | 499 | 489 | 455.9 | 13.6 | 6.5 | 6.1 | 137 | 137.4 | 137.1 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 60 | 60 | 60.04 | 12165 | 1 | 38.7 | 120745.8 | 20965 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:50 | Normal | 483 | 474.5 | 429.5 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 135.2 | 135.5 | 135.1 | 11.8 | 12 | 12 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4761 | 1 | 39 | 120746.5 | 20965 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:55 | Normal | 495.2 | 490.2 | 493 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.8 | 135 | 134.7 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 4660 | 1 | 38.9 | 120746.9 | 20965 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:00 | Normal | 495.7 | 492.5 | 513.5 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 60.13 | 60.02 | 3881 | 1 | 38.7 | 120747.3 | 20965 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:05 | Normal | 501.8 | 496.6 | 513.8 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 134.3 | 134.7 | 134.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.08 | 60.1 | 60.11 | 3853 | 1 | 38.3 | 120747.6 | 20965 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:10 | Normal | 504.8 | 517.5 | 526.5 | 5.1 | 2.4 | 2.3 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4512 | 1 | 37.9 | 120747.9 | 20965 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:15 | Normal | 513 | 496.7 | 542.8 | 6.1 | 3 | 2.4 | 134.8 | 135.3 | 134.8 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 5390 | 1 | 37.3 | 120748.4 | 20965 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:20 | Normal | 501.9 | 505.1 | 505.1 | 5 | 2.3 | 2.3 | 134.5 | 134.8 | 134.4 | 10.8 | 11 | 11 | 59.97 | 60 | 60.01 | 4417 | 1 | 37.1 | 120748.9 | 20965 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:25 | Normal | 506.5 | 490.4 | 512.5 | 6.1 | 3 | 2.2 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 5127 | 1 | 37 | 120749.3 | 20966 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:30 | Normal | 510.5 | 508.3 | 533.6 | 11.5 | 5.3 | 2.3 | 136 | 136.3 | 136.1 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 9173 | 1 | 36.9 | 120749.9 | 20966 | 5.1 | 6.5 | 5 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:35 | Normal | 505.6 | 487.1 | 530.6 | 10.9 | 5.2 | 1.9 | 135.8 | 136 | 135.7 | 20.8 | 21 | 20.8 | 60 | 60 | 60 | 8431 | 1 | 37.1 | 120750.5 | 20966 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:40 | Normal | 498.1 | 475.5 | 520.8 | 9.8 | 4.7 | 1.5 | 135.6 | 135.9 | 135.5 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7349 | 1 | 37.5 | 120751.1 | 20966 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:45 | Normal | 495 | 481.1 | 509.5 | 5.2 | 2.3 | 1.5 | 134.6 | 135.1 | 134.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.94 | 59.91 | 59.89 | 4020 | 1 | 38 | 120751.7 | 20966 | 2 | 3.2 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:50 | Normal | 491.9 | 488.6 | 534.3 | 9.2 | 4.5 | 1.9 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 7049 | 1 | 38.1 | 120752.2 | 20966 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:55 | Normal | 492.7 | 481.5 | 532.3 | 9.7 | 4.6 | 2 | 135.7 | 136.1 | 135.7 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 7505 | 1 | 38.4 | 120752.7 | 20966 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:00 | Normal | 495.5 | 486.4 | 542.5 | 10.7 | 5.1 | 2.3 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60.02 | 59.93 | 8426 | 1 | 38.8 | 120753.3 | 20966 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:05 | Normal | 492.5 | 478.3 | 540.3 | 9.9 | 4.8 | 1.9 | 135.7 | 135.7 | 135.5 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 7625 | 1 | 39.3 | 120754 | 20966 | 4.4 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:10 | Normal | 493.9 | 481.4 | 541.4 | 8.8 | 4.3 | 1.5 | 135.2 | 135.7 | 135.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.14 | 59.99 | 60.04 | 6663 | 1 | 39.7 | 120754.6 | 20966 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:15 | Normal | 495.1 | 479.5 | 541.1 | 7.6 | 3.6 | 1 | 134.9 | 135.3 | 135 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5479 | 1 | 39.6 | 120755 | 20966 | 3.2 | 4.4 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:20 | Normal | 483.2 | 467.5 | 519.4 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 133.9 | 134.4 | 134 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.92 | 59.92 | 59.99 | 1845 | 1 | 39.5 | 120755.2 | 20966 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:25 | Normal | 505.1 | 482.3 | 525.3 | 7.8 | 3.6 | 1.3 | 134.9 | 135.3 | 134.9 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.14 | 60.03 | 59.98 | 5897 | 1 | 39 | 120755.5 | 20967 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:30 | Normal | 499.3 | 467.4 | 495.9 | 4 | 1.8 | 1 | 134 | 134.2 | 133.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2857 | 1 | 38.8 | 120755.9 | 20967 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:35 | Normal | 514.4 | 506.4 | 502.2 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 134 | 134.5 | 134.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 2823 | 1 | 38.1 | 120756.1 | 20967 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:40 | Normal | 486 | 437.3 | 520.6 | 6.3 | 3.1 | 1.2 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4545 | 1 | 37.8 | 120756.4 | 20967 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:45 | Normal | 499.3 | 465.3 | 527 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 2454 | 1 | 37.3 | 120756.7 | 20967 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:50 | Normal | 503.8 | 500.9 | 533.8 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 133.3 | 133.5 | 133.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.05 | 60.01 | 59.99 | 2620 | 1 | 36.6 | 120756.9 | 20967 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:55 | Normal | 509.5 | 475.9 | 529.6 | 3 | 1.5 | 1.4 | 133.1 | 133.3 | 133.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2482 | 1 | 36.2 | 120757.1 | 20967 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:00 | Normal | 499.6 | 500.2 | 516.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.2 | 133 | 133 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 2866 | 1 | 36 | 120757.3 | 20967 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:05 | Normal | 502.7 | 502.5 | 509 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.7 | 132.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2093 | 1 | 35.7 | 120757.5 | 20967 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:10 | Normal | 501.1 | 490.5 | 505.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 60 | 60 | 1789 | 1 | 35.5 | 120757.7 | 20967 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:15 | Normal | 510.8 | 512.3 | 511.2 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.5 | 132.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1504 | 1 | 35.6 | 120757.8 | 20967 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:20 | Normal | 498.2 | 479.3 | 520.5 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 132.6 | 132.8 | 132.7 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 2473 | 1 | 35.5 | 120758 | 20967 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:25 | Normal | 502.3 | 502.1 | 506.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1681 | 1 | 34.5 | 120758.2 | 20968 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:30 | Normal | 509.7 | 511.1 | 526.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.5 | 132.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.06 | 60.05 | 59.92 | 1992 | 1 | 34.1 | 120758.3 | 20968 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:35 | Normal | 500.3 | 483.4 | 512.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1218 | 1 | 34.9 | 120758.4 | 20968 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:40 | Normal | 501.7 | 502.4 | 509.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 132.1 | 132 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1319 | 1 | 37.3 | 120758.5 | 20968 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:45 | Normal | 492.2 | 460.4 | 496.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 132.2 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 971 | 1 | 38.8 | 120758.6 | 20968 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:50 | Normal | 490.5 | 460.1 | 464.4 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 941 | 1 | 39.6 | 120758.7 | 20968 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:55 | Normal | 495.8 | 495.6 | 479.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 848 | 1 | 39.9 | 120758.8 | 20968 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:00 | Normal | 505 | 449.4 | 455.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 803 | 1 | 40 | 120758.9 | 20968 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:05 | Normal | 498.1 | 439.6 | 470.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 794 | 1 | 40.1 | 120758.9 | 20968 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:10 | Normal | 485.3 | 432.5 | 435.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.93 | 60 | 631 | 1 | 40 | 120759 | 20968 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:15 | Normal | 489.9 | 434.1 | 454.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 594 | 1 | 39.9 | 120759 | 20968 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:20 | Normal | 498.1 | 425.5 | 445.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 548 | 1 | 39.8 | 120759.1 | 20968 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:25 | Normal | 492 | 389.3 | 396.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 460 | 1 | 39.6 | 120759.1 | 20969 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:30 | Normal | 490.8 | 423.3 | 444.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 424 | 1 | 39.4 | 120759.2 | 20969 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:35 | Normal | 480.8 | 268.3 | 410 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 344 | 1 | 39.1 | 120759.2 | 20969 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:40 | Normal | 485.9 | 253.5 | 403.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 262 | 1 | 38.9 | 120759.2 | 20969 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:45 | Normal | 461.6 | 200 | 398.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 172 | 1 | 38.6 | 120759.2 | 20969 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:50 | Normal | 469 | 200 | 420.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 101 | 1 | 38.4 | 120759.2 | 20969 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:55 | Normal | 426.9 | 200.7 | 427.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 46 | 1 | 38 | 120759.2 | 20969 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:00 | Normal | 411.3 | 441.6 | 389.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 6 | 1 | 37.7 | 120759.3 | 20969 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:05 | Normal | 358.8 | 266.5 | 299.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1 | 1 | 37.2 | 120759.3 | 20969 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:10 | Normal | 303.6 | 294.9 | 334.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 36.8 | 120759.3 | 20969 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:15 | Normal | 408.2 | 379.3 | 310.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 36.5 | 120759.3 | 20969 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:20 | Normal | 418.8 | 378.1 | 404.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 36.1 | 120759.3 | 20969 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:25 | Normal | 336.6 | 338.2 | 341 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 35.7 | 120759.3 | 20970 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:30 | Normal | 197.6 | 198.1 | 196.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.3 | 120759.3 | 20970 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0