## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-18 06:08 | Normal | 487.8 | 496.5 | 496.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 11.1 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:09 | Normal | 485.8 | 504.5 | 478.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 0 | 1 | 11.3 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:11 | Normal | 425.1 | 482.9 | 404.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 0 | 1 | 12.6 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:12 | Normal | 394.8 | 443 | 379.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 13.1 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:13 | Normal | 396 | 443 | 378.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 13.7 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:14 | Normal | 458.5 | 405.6 | 362.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 14.1 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:15 | Normal | 442.9 | 392.6 | 395.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4 | 1 | 14.6 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:16 | Normal | 428.1 | 383.6 | 376.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9 | 1 | 15 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:17 | Normal | 412.3 | 363.6 | 347.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12 | 1 | 15.4 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:18 | Normal | 489.8 | 348.9 | 521.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 15.8 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:19 | Normal | 476.1 | 304.3 | 497.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 6 | 1 | 16.2 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Wait | 464 | 463.8 | 464 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 8.7 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Wait | 467.1 | 467.1 | 467.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 8.9 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Wait | 470.4 | 470.2 | 470.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 9.1 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Wait | 473.3 | 473.1 | 473.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 9.3 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Wait | 422.6 | 422.6 | 422.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 9.5 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Normal | 334 | 359.5 | 336.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 9.8 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Normal | 332.8 | 347.5 | 317.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 1 | 10 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Normal | 341.8 | 323.5 | 371.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 10.4 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Normal | 342.3 | 369.3 | 439.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 10.6 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:20 | Normal | 470.8 | 523.5 | 470.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.98 | 59.84 | 59.89 | 4 | 1 | 16.6 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:21 | Normal | 444.8 | 493.6 | 447.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60 | 60 | 59.98 | 28 | 1 | 17 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:22 | Normal | 423.8 | 496.6 | 470.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 34 | 1 | 17.3 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:23 | Normal | 479.8 | 485.6 | 501.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 41 | 1 | 17.6 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:24 | Normal | 448.8 | 500.3 | 482.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 47 | 1 | 17.9 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:25 | Normal | 459 | 498.8 | 475.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 55 | 1 | 18.2 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:26 | Normal | 465.9 | 504.8 | 463.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60 | 60.04 | 60 | 58 | 1 | 18.4 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:27 | Normal | 468.8 | 501.6 | 471.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 68 | 1 | 18.7 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:28 | Normal | 482.8 | 509.6 | 479.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 75 | 1 | 19 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:29 | Normal | 465.8 | 504.6 | 473.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 88 | 1 | 19.2 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:30 | Normal | 472.9 | 492.8 | 483.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 101 | 1 | 19.3 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:31 | Normal | 487.2 | 481.5 | 447.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 110 | 1 | 19.4 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:32 | Normal | 478.1 | 455.6 | 423.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 115 | 1 | 19.6 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:33 | Normal | 500.5 | 467.4 | 416 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 114 | 1 | 19.7 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:34 | Normal | 491.8 | 470.6 | 420.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 0.8 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 126 | 1 | 19.8 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:35 | Normal | 475.8 | 423.3 | 387.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 127 | 1 | 19.9 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:36 | Normal | 477.9 | 507.6 | 495.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 139 | 1 | 20.1 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:37 | Normal | 475.8 | 516.2 | 497.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 59.94 | 60.03 | 137 | 1 | 20.2 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:38 | Normal | 467.5 | 481.3 | 492.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 155 | 1 | 20.3 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:39 | Normal | 484.7 | 490.1 | 470.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60 | 60.05 | 166 | 1 | 20.4 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:40 | Normal | 496.7 | 461.6 | 427.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 165 | 1 | 20.5 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:41 | Normal | 483.5 | 400.6 | 391.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 162 | 1 | 20.6 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:42 | Normal | 498.7 | 411.5 | 391.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 166 | 1 | 20.7 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:44 | Normal | 502.6 | 406.4 | 405.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.1 | 60.13 | 60.08 | 172 | 1 | 20.8 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:45 | Normal | 497.9 | 402.6 | 427.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 183 | 1 | 20.9 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:46 | Normal | 508.6 | 380.6 | 455.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60 | 60.19 | 188 | 1 | 21 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:47 | Normal | 488.8 | 401.5 | 460.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.01 | 60.05 | 202 | 1 | 21.1 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:48 | Normal | 497.4 | 397.6 | 451.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.97 | 59.96 | 205 | 1 | 21.2 | 120808.1 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:49 | Normal | 487.7 | 385.6 | 441.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 213 | 1 | 21.3 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:50 | Normal | 499.5 | 398.8 | 423.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 218 | 1 | 21.3 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:51 | Normal | 499.6 | 381.6 | 400.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 223 | 1 | 21.4 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:52 | Normal | 503 | 365.7 | 408.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 262 | 1 | 21.5 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:53 | Normal | 511.8 | 362.1 | 446.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 263 | 1 | 21.6 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:54 | Normal | 503.4 | 301 | 459.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 404 | 1 | 21.6 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:55 | Normal | 504.7 | 295.8 | 474.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 415 | 1 | 21.7 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:56 | Normal | 512.1 | 319.5 | 481.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.18 | 60.07 | 440 | 1 | 21.8 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:57 | Normal | 495.1 | 335.6 | 501.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 469 | 1 | 21.9 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:58 | Normal | 492.7 | 358.4 | 503.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.05 | 60.1 | 488 | 1 | 22 | 120808.2 | 20981 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 06:59 | Normal | 516.8 | 375.5 | 492.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.08 | 59.99 | 512 | 1 | 22.1 | 120808.2 | 20982 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:00 | Normal | 509.6 | 388.7 | 477.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 540 | 1 | 22.1 | 120808.2 | 20982 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:01 | Normal | 516.2 | 394 | 487.3 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 570 | 1 | 22.2 | 120808.2 | 20982 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:02 | Normal | 512.9 | 410.4 | 486.4 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 593 | 1 | 22.4 | 120808.2 | 20982 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:03 | Normal | 522.7 | 436.5 | 456.4 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 638 | 1 | 22.5 | 120808.3 | 20982 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:04 | Normal | 518.6 | 438 | 493.4 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 657 | 1 | 22.7 | 120808.3 | 20982 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:05 | Normal | 527.1 | 456.3 | 485.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 677 | 1 | 22.9 | 120808.3 | 20982 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:06 | Normal | 526.2 | 477 | 501.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 632 | 1 | 23.2 | 120808.3 | 20982 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:07 | Normal | 528.1 | 458.6 | 490.3 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 739 | 1 | 23.5 | 120808.3 | 20982 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:08 | Normal | 529.2 | 457.8 | 461.3 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.97 | 60 | 753 | 1 | 23.7 | 120808.3 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:09 | Normal | 529.3 | 459.1 | 468.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.83 | 60.04 | 765 | 1 | 24 | 120808.3 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:10 | Normal | 528.4 | 463.6 | 474.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.94 | 59.95 | 59.79 | 777 | 1 | 24.3 | 120808.3 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:11 | Normal | 532.3 | 466.9 | 460.1 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.87 | 60.1 | 764 | 1 | 24.6 | 120808.3 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:12 | Normal | 533.1 | 472.5 | 472 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.8 | 134 | 133.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 784 | 1 | 24.9 | 120808.4 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:13 | Normal | 532.3 | 479.6 | 480.3 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 60 | 794 | 1 | 25.3 | 120808.4 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:14 | Normal | 534.4 | 482.5 | 498.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.9 | 134 | 133.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 792 | 1 | 25.6 | 120808.4 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:15 | Normal | 529.6 | 459.9 | 496.2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.9 | 134 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 59.98 | 60 | 838 | 1 | 25.9 | 120808.4 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:16 | Normal | 535.7 | 456.3 | 496.2 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.05 | 60.14 | 849 | 1 | 26.2 | 120808.4 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:17 | Normal | 531.1 | 458.6 | 488.3 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.8 | 134 | 133.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 864 | 1 | 26.5 | 120808.4 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:18 | Normal | 541.2 | 465.5 | 504.4 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 133.8 | 134 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 860 | 1 | 26.8 | 120808.4 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:19 | Normal | 537.1 | 458.5 | 500.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.9 | 134 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 880 | 1 | 27.2 | 120808.5 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:20 | Normal | 537.9 | 458.3 | 491.2 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 133.9 | 134 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60.03 | 881 | 1 | 27.5 | 120808.5 | 20982 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:21 | Normal | 534.8 | 469.6 | 478.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 886 | 1 | 27.7 | 120808.5 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:22 | Normal | 522.3 | 473.6 | 448.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 926 | 1 | 28 | 120808.5 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:23 | Normal | 530.8 | 466.5 | 517.3 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 134 | 134 | 133.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 60.04 | 60.16 | 951 | 1 | 28.3 | 120808.5 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:24 | Normal | 523.8 | 468.6 | 492.3 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 59.97 | 59.9 | 972 | 1 | 28.6 | 120808.5 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:25 | Normal | 531.8 | 468 | 491.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.94 | 60.1 | 993 | 1 | 28.8 | 120808.6 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:26 | Normal | 535.8 | 465.4 | 484.4 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60.06 | 59.97 | 59.92 | 1010 | 1 | 29.1 | 120808.6 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:27 | Normal | 539.8 | 467.4 | 481.3 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 133.8 | 134.2 | 133.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1030 | 1 | 29.4 | 120808.6 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:28 | Normal | 543 | 466.6 | 503.5 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 133.8 | 134 | 133.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1056 | 1 | 29.7 | 120808.6 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:30 | Normal | 536 | 469.8 | 479.4 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 133.8 | 134 | 133.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.92 | 60.03 | 1080 | 1 | 30 | 120808.6 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:31 | Normal | 528.6 | 461.4 | 492.1 | 0.8 | 2 | 0.5 | 133.7 | 134 | 133.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 1103 | 1 | 30.2 | 120808.6 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:32 | Normal | 535.6 | 462.5 | 507.5 | 0.8 | 2 | 0.5 | 133.9 | 134.1 | 133.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 1130 | 1 | 30.5 | 120808.7 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:33 | Normal | 534 | 468.5 | 497.5 | 0.8 | 2 | 0.5 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 1156 | 1 | 30.7 | 120808.7 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:34 | Normal | 536.5 | 463.5 | 510.2 | 0.8 | 2 | 0.5 | 133.9 | 134.1 | 133.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.13 | 60.02 | 1183 | 1 | 31 | 120808.7 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:35 | Normal | 540 | 461.5 | 510.6 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 134 | 134.1 | 133.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 1204 | 1 | 31.2 | 120808.7 | 20982 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:36 | Normal | 530.7 | 467.6 | 483.4 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 133.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1232 | 1 | 31.5 | 120808.7 | 20982 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:37 | Normal | 544.5 | 455.5 | 488.3 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 133.9 | 134 | 133.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.03 | 59.9 | 1235 | 1 | 31.7 | 120808.8 | 20982 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:38 | Normal | 550.3 | 465.9 | 495.7 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 133.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1253 | 1 | 32 | 120808.8 | 20982 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:39 | Normal | 540.7 | 469.4 | 502.3 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 133.9 | 134 | 133.9 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 1271 | 1 | 32.2 | 120808.8 | 20982 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:40 | Normal | 534.6 | 464.8 | 483.3 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 134 | 134.1 | 133.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 1290 | 1 | 32.4 | 120808.8 | 20982 | 0 | 1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:41 | Normal | 539.5 | 480.5 | 507.3 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 134 | 134.2 | 134 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 59.95 | 60.05 | 1324 | 1 | 32.6 | 120808.9 | 20982 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:42 | Normal | 542.7 | 489.5 | 503.4 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 1352 | 1 | 32.9 | 120808.9 | 20982 | 0 | 1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:43 | Normal | 543.5 | 494.7 | 498.5 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.9 | 134.5 | 134 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60.03 | 59.84 | 1379 | 1 | 33.1 | 120808.9 | 20982 | 0 | 1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:44 | Normal | 541.6 | 495 | 495.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134 | 134.3 | 134 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.16 | 60.01 | 1404 | 1 | 33.3 | 120808.9 | 20982 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:45 | Normal | 548.3 | 492.1 | 493.1 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 59.93 | 60.03 | 1411 | 1 | 33.5 | 120808.9 | 20982 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:46 | Normal | 542.3 | 497.5 | 499.1 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.02 | 60 | 1432 | 1 | 33.7 | 120809 | 20982 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:47 | Normal | 543.3 | 503.7 | 498 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1454 | 1 | 33.9 | 120809 | 20982 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:48 | Normal | 544.2 | 496.1 | 494.3 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 59.95 | 60.13 | 1476 | 1 | 34.1 | 120809 | 20982 | 0 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:49 | Normal | 543.5 | 500.5 | 486 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.21 | 60.04 | 1500 | 1 | 34.3 | 120809 | 20982 | 0 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:50 | Normal | 552.5 | 507.5 | 487.4 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 1528 | 1 | 34.5 | 120809.1 | 20982 | 0 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:51 | Normal | 552.5 | 513.9 | 508.4 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 1567 | 1 | 32.2 | 120809.1 | 20982 | 0 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:52 | Normal | 558.8 | 518 | 510.3 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.01 | 60.09 | 1590 | 1 | 30.3 | 120809.1 | 20982 | 0 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:53 | Normal | 557.2 | 536.7 | 520 | 1 | 2.6 | 0.5 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 1657 | 1 | 29.6 | 120809.2 | 20982 | 0 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:54 | Normal | 548.5 | 536.6 | 514.4 | 1 | 2.5 | 0.6 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 59.93 | 59.95 | 1619 | 1 | 29.5 | 120809.2 | 20982 | 0 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:55 | Normal | 558.3 | 538.4 | 518.2 | 1 | 2.5 | 0.6 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 1671 | 1 | 29.4 | 120809.2 | 20982 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:56 | Normal | 564.2 | 535.7 | 523.5 | 1 | 2.5 | 0.6 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.95 | 59.98 | 1710 | 1 | 29.3 | 120809.2 | 20982 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:57 | Normal | 508.6 | 539.7 | 512.3 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 134.2 | 134.5 | 134.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1839 | 1 | 29.3 | 120809.3 | 20982 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:58 | Normal | 476.1 | 535 | 504.9 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 60.01 | 59.94 | 2183 | 1 | 29.4 | 120809.3 | 20982 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 07:59 | Normal | 485.5 | 539.1 | 504.4 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 60.09 | 59.95 | 59.97 | 2236 | 1 | 29.4 | 120809.3 | 20983 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:00 | Normal | 502.1 | 539.3 | 502 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 2474 | 1 | 29.6 | 120809.4 | 20983 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:01 | Normal | 544.4 | 537.2 | 504.8 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.1 | 60.02 | 60.18 | 2677 | 1 | 29.8 | 120809.4 | 20983 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:03 | Normal | 559.3 | 537.6 | 526.3 | 2.5 | 2.9 | 0.6 | 134.4 | 134.8 | 134.6 | 7 | 6.9 | 7 | 59.93 | 60.14 | 60.02 | 2722 | 1 | 30 | 120809.5 | 20983 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:04 | Normal | 547.3 | 535.5 | 527.7 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.14 | 59.79 | 60.05 | 2910 | 1 | 30.2 | 120809.5 | 20983 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:05 | Normal | 565 | 533.3 | 531.4 | 3 | 3 | 0.6 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 60.09 | 59.81 | 60.25 | 3067 | 1 | 30.5 | 120809.6 | 20983 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:06 | Normal | 531.6 | 540 | 495.9 | 3.5 | 3 | 0.6 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.09 | 60.01 | 60.09 | 3235 | 1 | 30.8 | 120809.6 | 20983 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:07 | Normal | 541.5 | 532.5 | 506.4 | 3.5 | 3 | 0.6 | 134.5 | 134.9 | 134.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.94 | 60 | 60.02 | 3318 | 1 | 31 | 120809.7 | 20983 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:08 | Normal | 538.1 | 533 | 521.1 | 3.8 | 3.1 | 0.6 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.89 | 60.05 | 59.93 | 3507 | 1 | 31.2 | 120809.7 | 20983 | 0.1 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:09 | Normal | 534.5 | 539.1 | 526 | 3.9 | 3.1 | 0.7 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 9 | 9 | 9 | 59.96 | 59.95 | 60.04 | 3582 | 1 | 31.4 | 120809.8 | 20983 | 0.1 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:10 | Normal | 540.6 | 537.8 | 537.3 | 3.9 | 3.1 | 0.7 | 134.7 | 135 | 134.7 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.07 | 59.98 | 60.11 | 3649 | 1 | 31.5 | 120809.9 | 20983 | 0.1 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:11 | Normal | 538.6 | 535.7 | 535.2 | 4 | 3.2 | 0.7 | 134.6 | 135 | 134.7 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.1 | 59.95 | 60.03 | 3731 | 1 | 31.7 | 120809.9 | 20983 | 0.1 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:12 | Normal | 530.3 | 530.4 | 543.3 | 4.1 | 3.3 | 0.7 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60.03 | 60 | 3767 | 1 | 31.8 | 120810 | 20983 | 0.1 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:13 | Normal | 540.5 | 532.9 | 536.4 | 3.5 | 2.6 | 0.8 | 134.8 | 135.2 | 135 | 8 | 8 | 8.1 | 59.99 | 60.11 | 60.13 | 3197 | 1 | 31.9 | 120810.1 | 20983 | 0.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:14 | Normal | 532.4 | 537.5 | 543.6 | 4.3 | 3.3 | 0.8 | 135 | 135 | 135 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.09 | 60.05 | 59.9 | 3968 | 1 | 32 | 120810.1 | 20983 | 0.2 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:15 | Normal | 539.4 | 533.4 | 535.3 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 134.7 | 134.9 | 135 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 60.02 | 60.12 | 4067 | 1 | 32.2 | 120810.2 | 20983 | 0.3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:16 | Normal | 540.2 | 537 | 540 | 4.3 | 3.3 | 0.8 | 134.9 | 135 | 134.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.06 | 60.03 | 59.95 | 4016 | 1 | 32.4 | 120810.3 | 20983 | 0.3 | 4 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:17 | Normal | 538.2 | 533.2 | 552.5 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.05 | 60.16 | 59.93 | 3570 | 1 | 32.6 | 120810.3 | 20983 | 0.3 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:18 | Normal | 537.3 | 526.9 | 547.6 | 4.3 | 3.3 | 0.9 | 134.9 | 135.3 | 134.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60 | 59.99 | 60.03 | 3965 | 1 | 32.7 | 120810.4 | 20983 | 0.3 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:19 | Normal | 537.8 | 532.1 | 548.6 | 4.6 | 3.6 | 1 | 134.9 | 135.1 | 134.8 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60 | 60.07 | 59.95 | 4399 | 1 | 32.9 | 120810.5 | 20983 | 0.4 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:20 | Normal | 533 | 536 | 548.2 | 4.9 | 3.7 | 1 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 59.92 | 59.99 | 60.02 | 4574 | 1 | 33.1 | 120810.5 | 20983 | 0.5 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:21 | Normal | 521.3 | 529.6 | 552.7 | 5.2 | 3.8 | 1 | 134.7 | 135.1 | 134.7 | 11.8 | 12 | 12 | 59.86 | 60.05 | 60 | 4729 | 1 | 33.4 | 120810.6 | 20983 | 0.8 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:22 | Normal | 517.5 | 528.9 | 543.6 | 3.3 | 2 | 1 | 134.1 | 134.3 | 133.9 | 7 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2834 | 1 | 33.6 | 120810.7 | 20983 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:23 | Normal | 505.8 | 512.4 | 532.3 | 2.6 | 1.5 | 1 | 133.9 | 134.2 | 133.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.92 | 59.91 | 2069 | 1 | 33.4 | 120810.7 | 20983 | 0.5 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:24 | Normal | 510.8 | 524 | 543.5 | 3.6 | 2.1 | 1 | 134.3 | 134.5 | 134.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.03 | 59.88 | 2981 | 1 | 33 | 120810.8 | 20983 | 1 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:25 | Normal | 503.8 | 520.8 | 542.7 | 3.1 | 1.7 | 1 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 60.18 | 60.04 | 2475 | 1 | 32.7 | 120810.8 | 20983 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:26 | Normal | 499.4 | 526.1 | 532.8 | 2.7 | 1.5 | 1 | 133.9 | 134.3 | 134 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.09 | 60.02 | 59.96 | 2177 | 1 | 32.4 | 120810.9 | 20983 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:27 | Normal | 514.6 | 532.6 | 547.8 | 3.5 | 2 | 1 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.9 | 60.03 | 60.07 | 2890 | 1 | 32.2 | 120810.9 | 20983 | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:28 | Normal | 515.1 | 539.7 | 554 | 4.3 | 2.4 | 1 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 9 | 9 | 9 | 59.93 | 60.01 | 59.83 | 3484 | 1 | 31.9 | 120810.9 | 20983 | 1.2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:29 | Normal | 525 | 538.1 | 531 | 3.6 | 2 | 1 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 60.09 | 60 | 3006 | 1 | 31.8 | 120811 | 20983 | 0.9 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:30 | Normal | 530.2 | 535 | 568.6 | 5.6 | 3.3 | 1 | 135 | 135.2 | 135 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60 | 60.02 | 59.93 | 4753 | 1 | 31.8 | 120811.1 | 20983 | 1.6 | 4 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:31 | Normal | 538.3 | 535.3 | 574.4 | 5.8 | 3.5 | 1 | 135 | 135.2 | 135.1 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 5032 | 1 | 31.9 | 120811.2 | 20983 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:32 | Normal | 513 | 524.5 | 560.5 | 4.6 | 2.6 | 1 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 59.96 | 59.85 | 3643 | 1 | 32.1 | 120811.2 | 20983 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:33 | Normal | 541.9 | 531.1 | 565.6 | 4.3 | 2.5 | 1 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 60.24 | 60.06 | 3663 | 1 | 32.2 | 120811.3 | 20983 | 1.2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:34 | Normal | 531.4 | 532.6 | 571.5 | 5.8 | 3.5 | 1.1 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 60.07 | 59.81 | 59.81 | 4950 | 1 | 32.3 | 120811.4 | 20983 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:35 | Normal | 541.6 | 531.5 | 574.5 | 5.5 | 3.3 | 1 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 60 | 59.99 | 4785 | 1 | 32.6 | 120811.5 | 20983 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:36 | Normal | 517.1 | 518.5 | 575.5 | 5.5 | 3.3 | 1.1 | 135 | 135.2 | 135 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.84 | 60.06 | 4575 | 1 | 32.7 | 120811.5 | 20983 | 1.6 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:38 | Normal | 515.4 | 529.6 | 538.8 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 134.3 | 134.9 | 134.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 59.88 | 60.32 | 60.07 | 2597 | 1 | 32.9 | 120811.6 | 20983 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 08:43 | Normal | 540 | 536.8 | 566.3 | 6 | 3.6 | 1.8 | 135.2 | 135.8 | 135 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 59.99 | 60.28 | 59.77 | 5607 | 1 | 33.1 | 120811.9 | 20983 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 08:48 | Normal | 535 | 514.8 | 514.5 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 6570 | 1 | 34.4 | 120812.4 | 20983 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 08:53 | Normal | 532.2 | 518 | 530.6 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 6783 | 1 | 35.5 | 120813 | 20983 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 08:58 | Normal | 515.3 | 517.6 | 523.3 | 7.1 | 4.1 | 3 | 135.4 | 136 | 135.5 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 6867 | 1 | 36.4 | 120813.6 | 20983 | 2.1 | 5 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:03 | Normal | 535.1 | 472.8 | 519.7 | 6.2 | 3.9 | 2.8 | 135.4 | 136 | 135.5 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6116 | 1 | 36.9 | 120814.1 | 20984 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:08 | Normal | 519 | 507.8 | 525.1 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.8 | 136.2 | 135.8 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.94 | 59.99 | 60.01 | 7223 | 1 | 37.6 | 120814.7 | 20984 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:13 | Normal | 519.5 | 503.5 | 510.8 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.7 | 136.4 | 135.8 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 7153 | 1 | 38.8 | 120815.3 | 20984 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:18 | Normal | 524 | 503.6 | 524.7 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 135.9 | 136.6 | 136 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 7658 | 1 | 39.2 | 120815.9 | 20984 | 2.4 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:23 | Normal | 522.6 | 503 | 513.1 | 7.4 | 4.5 | 3.5 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 7431 | 1 | 39.5 | 120816.5 | 20984 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:28 | Normal | 517.8 | 501.9 | 515.6 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.9 | 136.5 | 135.9 | 19 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 7780 | 1 | 40 | 120817.2 | 20984 | 2.5 | 5.4 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:33 | Normal | 478.9 | 502.4 | 515.5 | 9.6 | 4.7 | 3.7 | 136 | 136.5 | 136 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8309 | 1 | 40.8 | 120817.8 | 20984 | 4 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:38 | Normal | 483.6 | 496.7 | 514.5 | 9.5 | 4.8 | 3.8 | 135.9 | 136.5 | 135.8 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 8390 | 1 | 41.6 | 120818.5 | 20984 | 3.9 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:43 | Normal | 483.7 | 499.7 | 512.5 | 9.7 | 4.8 | 3.9 | 136 | 136.6 | 136.2 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8550 | 1 | 42.2 | 120819.3 | 20984 | 3.9 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:48 | Normal | 484.8 | 495.6 | 518.6 | 9.6 | 4.9 | 3.9 | 136.6 | 137.1 | 136.6 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60.04 | 60 | 8517 | 1 | 42.8 | 120820 | 20984 | 3.8 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:53 | Normal | 486.5 | 496.1 | 522.3 | 9.6 | 5 | 3.8 | 136.7 | 137.3 | 136.9 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8592 | 1 | 42.9 | 120820.7 | 20984 | 3.7 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 09:58 | Normal | 495 | 497.4 | 530 | 10 | 5 | 3.8 | 137 | 137.9 | 137.3 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8847 | 1 | 43.2 | 120821.4 | 20984 | 4 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:03 | Normal | 508 | 497.2 | 535.3 | 10.3 | 5.1 | 3.7 | 137.4 | 137.8 | 137.3 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 9197 | 1 | 43.4 | 120822.1 | 20985 | 4.5 | 6 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:08 | Normal | 504.7 | 491.1 | 533.3 | 10.6 | 5.2 | 3.6 | 137.3 | 138 | 137.5 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 60 | 60 | 60.02 | 9300 | 1 | 43.8 | 120822.9 | 20985 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:13 | Normal | 502.1 | 489.1 | 539.6 | 10.8 | 5.3 | 3.5 | 137.3 | 137.9 | 137.5 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9280 | 1 | 43.7 | 120823.7 | 20985 | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:18 | Normal | 496.8 | 484.6 | 532.3 | 10.3 | 5 | 3.1 | 137.1 | 137.9 | 137.4 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 60.03 | 60.06 | 59.99 | 8657 | 1 | 44.1 | 120824.4 | 20985 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:23 | Normal | 497.2 | 482.1 | 489.6 | 11 | 5.3 | 4.6 | 137.5 | 138.1 | 137.6 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 9769 | 1 | 43.3 | 120825.2 | 20985 | 4.9 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:28 | Normal | 496.3 | 487.2 | 486 | 11 | 5.3 | 4.6 | 137.3 | 138 | 137.5 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 9734 | 1 | 42.8 | 120826 | 20985 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:33 | Normal | 501.3 | 484.8 | 490.1 | 11.1 | 5.5 | 4.7 | 137.5 | 138.3 | 137.6 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9960 | 1 | 42.5 | 120826.9 | 20985 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:38 | Normal | 497.3 | 489.4 | 482.2 | 11.2 | 5.5 | 4.8 | 137.4 | 138.1 | 137.6 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 10055 | 1 | 42.3 | 120827.7 | 20985 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:43 | Normal | 496.6 | 502.8 | 487 | 11.3 | 5.4 | 4.9 | 136.9 | 137.5 | 137.1 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10091 | 1 | 42.4 | 120828.5 | 20985 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:48 | Normal | 497 | 508.9 | 485.7 | 11.3 | 5.3 | 5 | 137 | 137.7 | 137.2 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10178 | 1 | 42 | 120829.4 | 20985 | 5.1 | 6.4 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:53 | Normal | 496.8 | 501.9 | 493 | 11.4 | 5.5 | 4.9 | 137 | 137.6 | 137.2 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.02 | 60 | 10257 | 1 | 41.4 | 120830.2 | 20985 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 10:58 | Normal | 495.8 | 506 | 494.5 | 11.5 | 5.4 | 4.9 | 137.1 | 137.7 | 137.2 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60 | 60 | 60.03 | 10270 | 1 | 41.1 | 120831.1 | 20985 | 5.1 | 6.4 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:03 | Normal | 499.9 | 500.7 | 500.6 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 137.1 | 137.9 | 137.3 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 10277 | 1 | 41.2 | 120832 | 20986 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:08 | Normal | 487.3 | 500.8 | 491.9 | 11.7 | 5.5 | 4.7 | 137.1 | 137.8 | 137.1 | 24.6 | 25 | 25 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 10202 | 1 | 41 | 120832.8 | 20986 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:13 | Normal | 488.3 | 503 | 466.5 | 11.6 | 5.4 | 5.1 | 137.1 | 137.7 | 137.1 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 59.97 | 60 | 60 | 10227 | 1 | 41.3 | 120833.7 | 20986 | 5.3 | 6.5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:18 | Normal | 486.2 | 494.4 | 469 | 11.7 | 5.5 | 5.1 | 137 | 137.6 | 137.1 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 10269 | 1 | 41.3 | 120834.5 | 20986 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:23 | Normal | 494.5 | 491.6 | 468.1 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 137.1 | 137.4 | 137.1 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10274 | 1 | 40.9 | 120835.4 | 20986 | 5.1 | 6.5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:28 | Normal | 487.3 | 501 | 468.3 | 11.6 | 5.3 | 5.1 | 137.1 | 137.8 | 137.3 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10231 | 1 | 40.8 | 120836.2 | 20986 | 5.2 | 6.5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:33 | Normal | 492.1 | 503.9 | 474.9 | 11.5 | 5.2 | 5.1 | 137.2 | 137.7 | 137.4 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60 | 60 | 60.01 | 10127 | 1 | 40.9 | 120837.1 | 20986 | 5.2 | 6.5 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:38 | Normal | 489.5 | 481.8 | 471.9 | 11.5 | 5.5 | 5 | 137 | 137.5 | 137 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 10068 | 1 | 40.9 | 120837.9 | 20986 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:43 | Normal | 487.9 | 476.3 | 477.1 | 11.5 | 5.5 | 4.7 | 137 | 137.7 | 137.3 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9934 | 1 | 40.8 | 120838.7 | 20986 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:48 | Normal | 491.9 | 467.6 | 447.6 | 11.4 | 5.6 | 5.3 | 137 | 137.7 | 137.2 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10053 | 1 | 41 | 120839.6 | 20986 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:53 | Normal | 487.7 | 475.5 | 446.2 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 136.9 | 137.8 | 137.1 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 10153 | 1 | 41.2 | 120840.4 | 20986 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 11:58 | Normal | 490.8 | 473.7 | 443.3 | 11.7 | 5.6 | 5.5 | 137.2 | 137.9 | 137.2 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10364 | 1 | 40.9 | 120841.3 | 20986 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:03 | Normal | 491.5 | 483.6 | 433.6 | 8 | 3.9 | 4 | 136 | 136.8 | 136.2 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7066 | 1 | 40.9 | 120842 | 20987 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:08 | Normal | 487.3 | 476.4 | 440.7 | 9.7 | 4.6 | 4.7 | 136.5 | 137.2 | 136.6 | 20.7 | 20.9 | 21 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 8647 | 1 | 40.9 | 120842.7 | 20987 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:13 | Normal | 487.3 | 481 | 453 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 135.3 | 135.7 | 135.2 | 11.8 | 12 | 12 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 4831 | 1 | 41 | 120843.3 | 20987 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:18 | Normal | 493 | 478.4 | 456.3 | 6.4 | 3.1 | 3 | 135.4 | 135.9 | 135.3 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 5595 | 1 | 41 | 120844 | 20987 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:23 | Normal | 503.1 | 473.9 | 420.4 | 10 | 5 | 4.9 | 136.5 | 137.2 | 136.4 | 21.6 | 22.1 | 21.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8756 | 1 | 41.1 | 120844.7 | 20987 | 4.4 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:28 | Normal | 498.6 | 469.7 | 460.6 | 10.1 | 5 | 4.8 | 136.7 | 137.3 | 136.7 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 9246 | 1 | 41.4 | 120845.5 | 20987 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:33 | Normal | 488.1 | 470.2 | 463.8 | 11.3 | 5.4 | 5.1 | 136.7 | 137.3 | 136.8 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9914 | 1 | 41.4 | 120846.4 | 20987 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:38 | Normal | 493.3 | 478 | 432.5 | 10.8 | 5.1 | 5.3 | 136.6 | 137.3 | 136.7 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 9592 | 1 | 41.4 | 120847.2 | 20987 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:43 | Normal | 490.1 | 491.9 | 446.4 | 10.6 | 4.8 | 5 | 136.7 | 137.3 | 136.8 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9299 | 1 | 41.6 | 120848 | 20987 | 4.8 | 6 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:48 | Normal | 490.9 | 463.5 | 445.3 | 10.5 | 5 | 4.7 | 136.5 | 137.1 | 136.6 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9031 | 1 | 41.6 | 120848.7 | 20987 | 4.6 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:53 | Normal | 487.1 | 476.6 | 422.6 | 10.1 | 4.7 | 5 | 136.4 | 137 | 136.4 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 8756 | 1 | 41.5 | 120849.5 | 20987 | 4.5 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 12:58 | Normal | 489.6 | 489.3 | 417.6 | 10.2 | 4.5 | 5.1 | 136.4 | 137.1 | 136.4 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 8879 | 1 | 41 | 120850.2 | 20987 | 4.6 | 5.8 | 4.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:03 | Normal | 495.1 | 494.8 | 425.6 | 10 | 4.5 | 5 | 136.4 | 137 | 136.5 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8800 | 1 | 41 | 120850.9 | 20988 | 4.5 | 5.7 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:08 | Normal | 488.5 | 493 | 422.5 | 10.1 | 4.5 | 5.1 | 136 | 136.7 | 135.9 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 8846 | 1 | 41.2 | 120851.7 | 20988 | 4.5 | 5.7 | 4.1 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:13 | Normal | 484 | 452.3 | 423 | 9.6 | 4.6 | 4.8 | 135.9 | 136.7 | 136.2 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8299 | 1 | 41.5 | 120852.3 | 20988 | 4.3 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:18 | Normal | 497 | 458.9 | 429.8 | 9.6 | 4.6 | 4.8 | 135.9 | 136.4 | 135.7 | 20.8 | 21 | 21 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 8474 | 1 | 41.5 | 120853 | 20988 | 4.2 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:23 | Normal | 492 | 491.6 | 423.8 | 9.5 | 4.1 | 4.8 | 135.7 | 136.5 | 135.7 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8218 | 1 | 41.6 | 120853.7 | 20988 | 4.1 | 5.4 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:28 | Normal | 496.7 | 452.6 | 425 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 135.4 | 136.3 | 135.6 | 18.8 | 19 | 19 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 7664 | 1 | 41.5 | 120854.4 | 20988 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:33 | Normal | 499.1 | 474.8 | 432.3 | 8.9 | 4.3 | 4.3 | 135.5 | 136 | 135.5 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 7845 | 1 | 41.4 | 120855 | 20988 | 3.9 | 5.1 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:38 | Normal | 497.1 | 482.5 | 443.8 | 8.7 | 4.1 | 3.7 | 135.7 | 136.1 | 135.7 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 7506 | 1 | 41.2 | 120855.7 | 20988 | 3.8 | 5 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:43 | Normal | 497.3 | 483.4 | 429.8 | 8.5 | 4 | 4 | 135.5 | 136.1 | 135.7 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7417 | 1 | 41 | 120856.3 | 20988 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:48 | Normal | 497.4 | 486.4 | 399.8 | 8.3 | 4 | 4.4 | 135.5 | 136.1 | 135.6 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 7316 | 1 | 41.2 | 120856.9 | 20988 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:53 | Normal | 497.4 | 489.7 | 396.3 | 8 | 3.8 | 4.3 | 135.3 | 135.9 | 135.5 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7124 | 1 | 41.1 | 120857.5 | 20988 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 13:58 | Normal | 497.5 | 490.6 | 389.4 | 7.8 | 3.7 | 4.3 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6957 | 1 | 40.9 | 120858.1 | 20988 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:03 | Normal | 502.3 | 490.5 | 397.6 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 135.3 | 136 | 135.4 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 6741 | 1 | 40.9 | 120858.7 | 20989 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:08 | Normal | 500.8 | 492.3 | 397.5 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 135.3 | 135.8 | 135.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 6565 | 1 | 40.7 | 120859.2 | 20989 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:13 | Normal | 503.1 | 486.3 | 391.5 | 7.1 | 3.4 | 4 | 134.9 | 135.2 | 135 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.92 | 59.98 | 59.93 | 6330 | 1 | 40.6 | 120859.8 | 20989 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:18 | Normal | 505 | 501.3 | 391.8 | 6.8 | 3.1 | 3.7 | 135 | 135.5 | 135.1 | 14.7 | 15 | 15 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6023 | 1 | 40.3 | 120860.3 | 20989 | 2.9 | 4 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:23 | Normal | 504.2 | 495.5 | 371.2 | 6.6 | 3 | 3.8 | 135 | 135.2 | 135 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 5791 | 1 | 40.3 | 120860.8 | 20989 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:28 | Normal | 503.5 | 468.3 | 370.5 | 6.4 | 3 | 3.7 | 134.8 | 135.1 | 134.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5563 | 1 | 40 | 120861.2 | 20989 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:33 | Normal | 507.1 | 468.3 | 368.1 | 6.1 | 3 | 3.6 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 5388 | 1 | 39.7 | 120861.7 | 20989 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:38 | Normal | 507.3 | 466.7 | 373.1 | 5.9 | 2.8 | 3.5 | 134.7 | 135.1 | 134.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 5156 | 1 | 39.7 | 120862.1 | 20989 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:43 | Normal | 506.3 | 470.1 | 364.6 | 5.7 | 2.7 | 3.3 | 134.7 | 134.9 | 134.4 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4937 | 1 | 39.5 | 120862.5 | 20989 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:48 | Normal | 509.4 | 471.5 | 386.6 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 134.4 | 134.8 | 134.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 4431 | 1 | 39.1 | 120862.9 | 20989 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:53 | Normal | 503.1 | 466.8 | 349.1 | 4.9 | 2.3 | 2.9 | 134.2 | 134.5 | 134.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 4104 | 1 | 38.8 | 120863.3 | 20989 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 14:58 | Normal | 510.4 | 471.8 | 348 | 4.9 | 2.3 | 2.9 | 134.1 | 134.3 | 133.8 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 60.14 | 60.1 | 60.08 | 4135 | 1 | 38.4 | 120863.6 | 20989 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:03 | Normal | 511.3 | 474.5 | 336.7 | 5 | 2.3 | 3 | 134.3 | 134.3 | 134.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4201 | 1 | 38 | 120864 | 20990 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:08 | Normal | 515.2 | 460 | 352.2 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 134.1 | 134.1 | 134 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 3865 | 1 | 37.5 | 120864.3 | 20990 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:13 | Normal | 512.3 | 454.9 | 376.3 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | 133.9 | 134.2 | 133.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 3402 | 1 | 37 | 120864.6 | 20990 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:18 | Normal | 512.2 | 461.1 | 376.6 | 4 | 1.8 | 1.6 | 133.8 | 133.7 | 133.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 2984 | 1 | 36.5 | 120864.9 | 20990 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:23 | Normal | 513.8 | 455.1 | 375.1 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 2656 | 1 | 36 | 120865.1 | 20990 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:28 | Normal | 512 | 443.1 | 385.3 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 60.01 | 59.9 | 2198 | 1 | 35.5 | 120865.3 | 20990 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:33 | Normal | 513 | 444.8 | 355.9 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2180 | 1 | 35 | 120865.5 | 20990 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:38 | Normal | 512.7 | 426.7 | 342.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133 | 133.2 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1936 | 1 | 34.3 | 120865.7 | 20990 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:43 | Normal | 512.6 | 441.6 | 342.3 | 2.5 | 1 | 1.2 | 133.1 | 133 | 132.9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 60 | 59.93 | 1680 | 1 | 33.7 | 120865.8 | 20990 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:48 | Normal | 512.4 | 449.8 | 332.2 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 132.7 | 132.8 | 132.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 1486 | 1 | 34 | 120866 | 20990 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:53 | Normal | 496.8 | 396.8 | 305.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.2 | 132.1 | 132 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 668 | 1 | 36.5 | 120866.1 | 20990 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 15:58 | Normal | 507.4 | 418.5 | 315 | 1.8 | 0.6 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.09 | 1011 | 1 | 38 | 120866.1 | 20990 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:03 | Normal | 501.5 | 394.7 | 286.8 | 1.6 | 0.5 | 1 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 934 | 1 | 38.8 | 120866.2 | 20991 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:08 | Normal | 497.5 | 361 | 287.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.9 | 59.97 | 566 | 1 | 39.2 | 120866.3 | 20991 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:13 | Normal | 501.5 | 290.7 | 287.4 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 132.2 | 132.1 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 653 | 1 | 39.3 | 120866.3 | 20991 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:18 | Normal | 500.5 | 229.5 | 296.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 572 | 1 | 39.3 | 120866.4 | 20991 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:23 | Normal | 500.5 | 200 | 300.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 59.95 | 492 | 1 | 39.2 | 120866.4 | 20991 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:28 | Normal | 481.3 | 200 | 296.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132 | 132 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 279 | 1 | 39.1 | 120866.4 | 20991 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:33 | Normal | 499.3 | 200.5 | 245.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 131.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 224 | 1 | 39 | 120866.5 | 20991 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:38 | Normal | 477.4 | 201.8 | 246.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 199 | 1 | 38.8 | 120866.5 | 20991 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:43 | Normal | 470.8 | 200 | 343.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 171 | 1 | 38.6 | 120866.5 | 20991 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:48 | Normal | 460.1 | 200 | 381.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 94 | 1 | 38.4 | 120866.5 | 20991 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:53 | Normal | 454.5 | 199.2 | 383.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 52 | 1 | 38.2 | 120866.5 | 20991 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 16:58 | Normal | 340.4 | 200 | 332.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 37.9 | 120866.5 | 20991 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 17:03 | Normal | 479 | 501.1 | 433.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.07 | 60.05 | 0 | 1 | 37.7 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 17:08 | Normal | 287.1 | 276.6 | 335.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 37.3 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 17:13 | Normal | 444.3 | 454.1 | 477.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 37 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 17:18 | Normal | 327.3 | 330.8 | 374.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 36.7 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 17:23 | Normal | 377.4 | 364.8 | 384 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 36.5 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-18 17:28 | Normal | 248.3 | 198.2 | 206 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 36.1 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0