## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-19 06:11 | Wait | 473 | 472.8 | 472.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 12.7 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:11 | Wait | 474.8 | 474.8 | 474.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 12.9 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:11 | Wait | 478.7 | 478.5 | 478.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 13.3 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:11 | Wait | 480.5 | 480.5 | 480.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 13.5 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:11 | Wait | 474.8 | 474.6 | 474.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 14.1 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:12 | Wait | 446.1 | 446 | 446.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 13.8 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:14 | Normal | 356.8 | 395.5 | 357.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 15.3 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:15 | Normal | 350.8 | 398.3 | 337.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 15.8 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:16 | Normal | 337.8 | 391 | 321.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 0 | 1 | 16.3 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:17 | Normal | 331.8 | 382.2 | 319.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 16.8 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:18 | Normal | 349.9 | 399.3 | 344 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 17.3 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:19 | Normal | 387.3 | 381.8 | 334.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4 | 1 | 17.7 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:20 | Normal | 373.2 | 367.9 | 309.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9 | 1 | 18.1 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:21 | Normal | 480.9 | 377.7 | 420.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 1 | 1 | 18.5 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:22 | Normal | 470.8 | 495.1 | 513.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 19.1 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:23 | Normal | 485.9 | 464.2 | 498.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 5 | 1 | 19.3 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:24 | Normal | 474.8 | 457.1 | 483.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.3 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 24 | 1 | 19.6 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:25 | Normal | 447.8 | 462.1 | 472.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 38 | 1 | 19.8 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:26 | Normal | 442.6 | 484.1 | 487.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 41 | 1 | 20 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:27 | Normal | 425.9 | 488.2 | 455.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 49 | 1 | 20.2 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:28 | Normal | 440.5 | 493.1 | 434.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 58 | 1 | 20.4 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:29 | Normal | 489.1 | 486.3 | 446.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 75 | 1 | 20.6 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:31 | Normal | 461.7 | 489.2 | 455.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 93 | 1 | 20.8 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:32 | Normal | 468.8 | 474.2 | 438.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 119 | 1 | 21 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:33 | Normal | 477.9 | 452.2 | 396.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 133 | 1 | 21.1 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:34 | Normal | 466.1 | 414.2 | 362.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 143 | 1 | 21.3 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:35 | Normal | 489.7 | 421.1 | 504.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 157 | 1 | 21.4 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:36 | Normal | 488.2 | 503.4 | 468.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 192 | 1 | 21.6 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:37 | Normal | 486.5 | 453.7 | 451.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 221 | 1 | 21.8 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:38 | Normal | 486.7 | 415.1 | 436.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 230 | 1 | 21.9 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:39 | Normal | 494.1 | 430.7 | 457.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 252 | 1 | 22 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:40 | Normal | 491.5 | 463 | 442.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 271 | 1 | 22.2 | 120866.5 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:41 | Normal | 502.7 | 463.2 | 460.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133.2 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.1 | 269 | 1 | 22.3 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:42 | Normal | 497.5 | 492.1 | 484.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 282 | 1 | 22.4 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:43 | Normal | 475.9 | 469 | 467.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 282 | 1 | 22.6 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:44 | Normal | 486.9 | 477.2 | 492.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 283 | 1 | 22.7 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:45 | Normal | 494.6 | 467.1 | 449.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.6 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 272 | 1 | 22.8 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:46 | Normal | 484.6 | 476.2 | 480.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.4 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 276 | 1 | 22.9 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:47 | Normal | 486 | 466.3 | 468.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 271 | 1 | 23 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:48 | Normal | 506.6 | 493.1 | 461.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.6 | 134 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.16 | 60.08 | 261 | 1 | 23.1 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:49 | Normal | 487.5 | 482.1 | 437.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.4 | 133.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.1 | 60.12 | 60.1 | 284 | 1 | 23.3 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:50 | Normal | 490.8 | 492.8 | 434.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 296 | 1 | 23.4 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:51 | Normal | 486.8 | 483 | 478.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.5 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 320 | 1 | 23.5 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:52 | Normal | 487.1 | 494.1 | 455.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.5 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 335 | 1 | 23.6 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:53 | Normal | 484.9 | 479.1 | 465 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 134.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 361 | 1 | 23.7 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:54 | Normal | 501.8 | 483.2 | 468.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60 | 59.94 | 380 | 1 | 23.8 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:55 | Normal | 487.6 | 429 | 459 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 394 | 1 | 23.9 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:56 | Normal | 500.5 | 418.5 | 467.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 419 | 1 | 23.9 | 120866.6 | 20992 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:57 | Normal | 490.5 | 448.1 | 476.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 134.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 461 | 1 | 24 | 120866.6 | 20993 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:58 | Normal | 502.7 | 440.9 | 480.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 134 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 486 | 1 | 24.1 | 120866.6 | 20993 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 06:59 | Normal | 491.6 | 429.2 | 477.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 508 | 1 | 24.2 | 120866.7 | 20993 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:00 | Normal | 496.5 | 416 | 512.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.06 | 60 | 59.97 | 515 | 1 | 24.3 | 120866.7 | 20993 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:01 | Normal | 507.8 | 439.3 | 500.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 134 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 546 | 1 | 24.4 | 120866.7 | 20993 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:02 | Normal | 495.6 | 431.3 | 509.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 134.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 572 | 1 | 24.5 | 120866.7 | 20993 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:03 | Normal | 509.3 | 467.1 | 507.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.5 | 134 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 614 | 1 | 24.6 | 120866.7 | 20993 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:04 | Normal | 513 | 473.3 | 507.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.7 | 134.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 647 | 1 | 24.7 | 120866.7 | 20993 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:05 | Normal | 501.5 | 477.6 | 515 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.8 | 134.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 681 | 1 | 24.8 | 120866.7 | 20993 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:06 | Normal | 516.8 | 480 | 510.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.8 | 134.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 687 | 1 | 24.9 | 120866.7 | 20993 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:07 | Normal | 521.8 | 482.1 | 492 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.7 | 134.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 697 | 1 | 25 | 120866.7 | 20993 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:08 | Normal | 498.2 | 503 | 483.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 134.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 734 | 1 | 25 | 120866.8 | 20993 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:09 | Normal | 512.6 | 504 | 488.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.6 | 134.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 753 | 1 | 25.2 | 120866.8 | 20993 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:10 | Normal | 506.4 | 506.2 | 511 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 134 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 800 | 1 | 25.2 | 120866.8 | 20993 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:11 | Normal | 505.5 | 505.3 | 509.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 134.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 844 | 1 | 25.3 | 120866.8 | 20993 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-19 07:16 | Normal | 522.6 | 500.3 | 520.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1071 | 1 | 25.8 | 120866.9 | 20993 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 07:21 | Normal | 526.5 | 516.3 | 518.3 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1624 | 1 | 26.3 | 120867 | 20993 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 07:26 | Normal | 537.6 | 462 | 499.9 | 2.1 | 2.2 | 1 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2151 | 1 | 22 | 120867.1 | 20993 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 07:31 | Normal | 536 | 550.4 | 523.1 | 2.1 | 1.8 | 1 | 134.2 | 134.3 | 134.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 60.03 | 59.96 | 2112 | 1 | 24.1 | 120867.3 | 20993 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 07:36 | Normal | 516.6 | 514.1 | 511.3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 133.9 | 133.9 | 134.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 1325 | 1 | 26.2 | 120867.4 | 20993 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 07:41 | Normal | 504.5 | 502.1 | 521 | 2 | 1 | 0.9 | 134 | 134 | 134.3 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 1470 | 1 | 28.2 | 120867.6 | 20993 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 07:46 | Normal | 516.1 | 508.3 | 513.9 | 2 | 1 | 1 | 133.7 | 134.1 | 134.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1624 | 1 | 28.8 | 120867.7 | 20993 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 07:51 | Normal | 528 | 519 | 523.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 134 | 133.9 | 134.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 59.9 | 59.97 | 1871 | 1 | 24.1 | 120867.8 | 20993 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 07:56 | Normal | 515.8 | 515.1 | 524.6 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 134 | 134 | 134.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 59.95 | 60 | 2047 | 1 | 24.2 | 120868 | 20993 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:01 | Normal | 520.9 | 506.3 | 523.3 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 134 | 134 | 134.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.04 | 59.98 | 60.06 | 2125 | 1 | 24.5 | 120868.2 | 20994 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:06 | Normal | 461 | 465.9 | 508.5 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 2005 | 1 | 24.8 | 120868.3 | 20994 | 0.6 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:11 | Normal | 534.5 | 525.3 | 514.7 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 60 | 59.93 | 59.89 | 3036 | 1 | 25.5 | 120868.5 | 20994 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:16 | Normal | 531.8 | 526.7 | 518.9 | 4 | 3.1 | 0.8 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 3665 | 1 | 28.3 | 120868.8 | 20994 | 0.2 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:21 | Normal | 517 | 521.6 | 486.1 | 4.2 | 3.1 | 0.7 | 134.6 | 135 | 134.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3619 | 1 | 30.9 | 120869.1 | 20994 | 0.4 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:26 | Normal | 503.8 | 518 | 549.6 | 5.5 | 3.3 | 0.7 | 135.1 | 135 | 135.2 | 10.8 | 11 | 11 | 60 | 60.04 | 59.92 | 4363 | 1 | 33 | 120869.4 | 20994 | 1.5 | 4 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:31 | Normal | 510.6 | 473.7 | 527.1 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.91 | 59.88 | 1372 | 1 | 34.8 | 120869.8 | 20994 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:36 | Normal | 499.6 | 497.2 | 507 | 1.8 | 1 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 60 | 59.95 | 1361 | 1 | 35.9 | 120870 | 20994 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:41 | Normal | 480.1 | 472.6 | 516.1 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 1688 | 1 | 36.1 | 120870.2 | 20994 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:46 | Normal | 522.1 | 511.2 | 514.6 | 6 | 3.5 | 2.5 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 13.8 | 14.1 | 14 | 60.09 | 59.96 | 60.06 | 5680 | 1 | 35.4 | 120870.5 | 20994 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:51 | Normal | 509.7 | 505 | 528.7 | 5 | 2.7 | 2.1 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 4906 | 1 | 36.7 | 120870.9 | 20994 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 08:56 | Normal | 488.8 | 526 | 498.5 | 5.9 | 3.1 | 2.5 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5328 | 1 | 37.8 | 120871.4 | 20994 | 1.8 | 4.1 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:01 | Normal | 513.5 | 515.2 | 523.1 | 5.7 | 3.1 | 2.5 | 135.5 | 135.9 | 135.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5367 | 1 | 38.2 | 120871.8 | 20995 | 2 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:06 | Normal | 504.6 | 511 | 507.2 | 4.3 | 2.1 | 2 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4057 | 1 | 39.5 | 120872.4 | 20995 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:11 | Normal | 507.2 | 504.4 | 517.1 | 4.6 | 2.3 | 2 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4108 | 1 | 38.6 | 120872.7 | 20995 | 1.7 | 3 | 2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:16 | Normal | 507.1 | 510.3 | 517.6 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 10 | 10 | 10 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3998 | 1 | 37.7 | 120873.1 | 20995 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:21 | Normal | 503.9 | 516.6 | 522.3 | 4 | 1.9 | 1.8 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60 | 59.98 | 59.92 | 3459 | 1 | 36.9 | 120873.4 | 20995 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:26 | Normal | 519.1 | 517.1 | 531.3 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | 135.5 | 135.9 | 135.9 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 6095 | 1 | 36.6 | 120873.7 | 20995 | 2.5 | 4 | 3 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:31 | Normal | 519.6 | 517.1 | 519.3 | 5.9 | 3 | 2.6 | 135 | 135.6 | 135.4 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 5568 | 1 | 37.1 | 120874.2 | 20995 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:36 | Normal | 507.1 | 505.5 | 516.2 | 5.1 | 2.6 | 2.4 | 134.7 | 134.7 | 135 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4645 | 1 | 37.4 | 120874.7 | 20995 | 2 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:41 | Normal | 501.3 | 498.1 | 514.2 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3885 | 1 | 37.3 | 120875 | 20995 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:46 | Normal | 506.1 | 510.2 | 498.5 | 7.2 | 3.6 | 3.3 | 135.7 | 135.6 | 135.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6689 | 1 | 37.2 | 120875.4 | 20995 | 3 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:51 | Normal | 506.2 | 508.3 | 494.5 | 8.6 | 4.4 | 4 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60 | 60.01 | 60 | 8065 | 1 | 38.3 | 120876.1 | 20995 | 3.5 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 09:56 | Normal | 496.8 | 498.1 | 503.1 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 4765 | 1 | 39.2 | 120876.7 | 20995 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:01 | Normal | 490.3 | 493.7 | 500.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 2803 | 1 | 38.8 | 120877 | 20996 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:06 | Normal | 489.8 | 503 | 497.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.8 | 133.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1796 | 1 | 38.3 | 120877.2 | 20996 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:11 | Normal | 489.3 | 494 | 493.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 133.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1355 | 1 | 39.4 | 120877.3 | 20996 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:16 | Normal | 495.5 | 505.1 | 507.4 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.7 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1597 | 1 | 38.5 | 120877.4 | 20996 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:21 | Normal | 502.1 | 505.4 | 512 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 132.8 | 132.9 | 133.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 2363 | 1 | 35.9 | 120877.6 | 20996 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:26 | Normal | 508.5 | 510.2 | 505.1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1837 | 1 | 35.1 | 120877.8 | 20996 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:31 | Normal | 507.1 | 512 | 510.1 | 2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.8 | 133.4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60 | 60.04 | 59.99 | 1585 | 1 | 36 | 120877.9 | 20996 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:36 | Normal | 515.5 | 522.9 | 514.6 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 60.06 | 2583 | 1 | 33.9 | 120878.1 | 20996 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:41 | Normal | 512.6 | 518.8 | 524.3 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 2947 | 1 | 33.1 | 120878.3 | 20996 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:46 | Normal | 521.3 | 521.8 | 532.4 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 60.01 | 60 | 4516 | 1 | 32.9 | 120878.6 | 20996 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:51 | Normal | 500 | 514.1 | 502.9 | 12.4 | 6.1 | 5.5 | 137.2 | 136.9 | 137.2 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.04 | 60 | 60.03 | 11358 | 1 | 33.2 | 120879.2 | 20996 | 5.6 | 6.9 | 5.7 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 10:56 | Normal | 507.5 | 504.1 | 504.9 | 6.6 | 3.3 | 3 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 5960 | 1 | 34 | 120879.8 | 20996 | 2.7 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:01 | Normal | 499.6 | 521.5 | 502.6 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 136.1 | 136 | 136.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6557 | 1 | 34.9 | 120880.3 | 20997 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:06 | Normal | 511.7 | 511.5 | 504.9 | 6.6 | 3.3 | 3 | 136 | 135.8 | 136 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6099 | 1 | 35.5 | 120880.9 | 20997 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:11 | Normal | 497.9 | 501.3 | 499.2 | 7.3 | 3.6 | 3.3 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 16 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6549 | 1 | 36 | 120881.5 | 20997 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:16 | Normal | 503.7 | 507.5 | 491.5 | 5.9 | 2.9 | 2.8 | 135 | 135 | 135.3 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.93 | 59.89 | 59.87 | 5389 | 1 | 36.2 | 120882 | 20997 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:21 | Normal | 502.6 | 509.1 | 493.3 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5160 | 1 | 36.4 | 120882.4 | 20997 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:26 | Normal | 511 | 520.5 | 503.9 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5440 | 1 | 36.3 | 120882.8 | 20997 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:31 | Normal | 516.6 | 512.5 | 492.8 | 8.9 | 4.3 | 4.1 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8224 | 1 | 36.3 | 120883.4 | 20997 | 3.9 | 5 | 4 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:36 | Normal | 507.7 | 515.3 | 490.2 | 8.1 | 3.8 | 3.6 | 136 | 136.2 | 136.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 7358 | 1 | 36.7 | 120884 | 20997 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:41 | Normal | 506.7 | 514.2 | 487.8 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.96 | 60 | 60 | 6902 | 1 | 37 | 120884.6 | 20997 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:46 | Normal | 509.1 | 516.3 | 465.6 | 7 | 3.3 | 3.4 | 135.1 | 135.2 | 135 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 6400 | 1 | 37.4 | 120885.2 | 20997 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:51 | Normal | 503 | 517 | 507 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 5865 | 1 | 37.4 | 120885.7 | 20997 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 11:56 | Normal | 510.6 | 515.1 | 501.6 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 5242 | 1 | 37.1 | 120886.1 | 20997 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:01 | Normal | 512.8 | 519.5 | 511.3 | 6.6 | 3.1 | 2.8 | 135 | 135.2 | 135.4 | 14.8 | 15 | 15 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6028 | 1 | 36.8 | 120886.6 | 20998 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:06 | Normal | 507.1 | 518.5 | 496.6 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.5 | 134.4 | 135 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5011 | 1 | 36.7 | 120887.1 | 20998 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:11 | Normal | 507.7 | 514.3 | 495.1 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 5140 | 1 | 36.7 | 120887.5 | 20998 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:16 | Normal | 508.6 | 514.1 | 497.1 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 134.8 | 134.3 | 135 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.9 | 59.94 | 59.95 | 4826 | 1 | 36.5 | 120887.9 | 20998 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:21 | Normal | 509.5 | 512.1 | 486.8 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 4224 | 1 | 36.4 | 120888.3 | 20998 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:26 | Normal | 512.9 | 508.3 | 493.6 | 4.4 | 2.2 | 2.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 60 | 59.94 | 4018 | 1 | 36.2 | 120888.6 | 20998 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:31 | Normal | 510.7 | 521.9 | 523.4 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 11 | 11.1 | 11 | 59.96 | 60.03 | 60.1 | 4421 | 1 | 35.9 | 120889 | 20998 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:36 | Normal | 481.1 | 493 | 556.4 | 7.3 | 3.5 | 2.2 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.05 | 59.72 | 59.78 | 5892 | 1 | 35.7 | 120889.4 | 20998 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:41 | Normal | 505 | 508.5 | 504.4 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3840 | 1 | 35.5 | 120889.8 | 20998 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:46 | Normal | 498.6 | 501.9 | 509.1 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2853 | 1 | 35 | 120890 | 20998 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:51 | Normal | 502.6 | 503.1 | 533.1 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 134 | 133.6 | 134 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60 | 59.86 | 59.96 | 3283 | 1 | 34.7 | 120890.3 | 20998 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 12:56 | Normal | 511.8 | 515.5 | 509.1 | 4 | 2 | 2.1 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 3668 | 1 | 34.5 | 120890.6 | 20998 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:01 | Normal | 508 | 514.6 | 506.5 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 134 | 133.9 | 134 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.11 | 60.06 | 60.08 | 3046 | 1 | 34.1 | 120890.8 | 20999 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:06 | Normal | 512.5 | 516 | 519.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 2569 | 1 | 33.7 | 120891.1 | 20999 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:11 | Normal | 509.6 | 510.8 | 519.8 | 3.8 | 1.9 | 2 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 3434 | 1 | 33.4 | 120891.3 | 20999 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:16 | Normal | 509.3 | 511.5 | 513.6 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 132.9 | 133 | 133.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2964 | 1 | 33.1 | 120891.6 | 20999 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:21 | Normal | 507 | 512 | 513.5 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 132.2 | 132.5 | 132.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 2363 | 1 | 32.9 | 120891.8 | 20999 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:26 | Normal | 502 | 491.9 | 499 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 132 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 59.94 | 60.01 | 1180 | 1 | 33.3 | 120892 | 20999 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:31 | Normal | 476.8 | 437.8 | 479.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 292 | 1 | 35.6 | 120892 | 20999 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:36 | Normal | 436.6 | 329.8 | 379.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 14 | 1 | 36.9 | 120892 | 20999 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:41 | Normal | 479 | 469.1 | 487 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131.2 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 301 | 1 | 37.7 | 120892.1 | 20999 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:46 | Normal | 467.5 | 438.9 | 464.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 133 | 1 | 37.9 | 120892.1 | 20999 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:51 | Normal | 472.3 | 400.1 | 448.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 140 | 1 | 37.9 | 120892.1 | 20999 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 13:56 | Normal | 471.3 | 437 | 464.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 140 | 1 | 37.8 | 120892.1 | 20999 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:01 | Normal | 474.5 | 416 | 459.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 60 | 59.98 | 158 | 1 | 37.6 | 120892.1 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:06 | Normal | 484.6 | 476.1 | 450.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 211 | 1 | 37.4 | 120892.1 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:11 | Normal | 460.5 | 492.9 | 478.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 162 | 1 | 37.2 | 120892.1 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:16 | Normal | 444.8 | 391 | 447.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 78 | 1 | 37 | 120892.1 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:21 | Normal | 456.8 | 314.3 | 451.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 105 | 1 | 36.8 | 120892.2 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:26 | Normal | 435.9 | 468.6 | 446.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 20 | 1 | 36.6 | 120892.2 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:31 | Normal | 486.8 | 509.8 | 458.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.1 | 23 | 1 | 36.4 | 120892.2 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:36 | Normal | 449.5 | 387.9 | 388.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 20 | 1 | 36.1 | 120892.2 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:41 | Normal | 448.1 | 517.7 | 456.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20 | 1 | 35.9 | 120892.2 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:46 | Normal | 455.5 | 451.8 | 400.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 31 | 1 | 35.7 | 120892.2 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:51 | Normal | 434.7 | 268.1 | 373.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 47 | 1 | 35.5 | 120892.2 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 14:56 | Normal | 414.6 | 202.4 | 411.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 33 | 1 | 35.3 | 120892.2 | 21000 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:01 | Normal | 444.7 | 382.8 | 386 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 25 | 1 | 35.2 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:06 | Normal | 439.1 | 497.6 | 493.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1 | 1 | 35.1 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:11 | Normal | 392 | 349.3 | 385.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3 | 1 | 34.8 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:16 | Normal | 408.6 | 314.3 | 361.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1 | 1 | 34.6 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:21 | Normal | 462.8 | 507.4 | 456.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 34.5 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:26 | Normal | 410.3 | 501 | 459.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 34.3 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:31 | Normal | 420.4 | 382.8 | 370.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 6 | 1 | 34 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:36 | Normal | 441.8 | 489.3 | 456.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 34 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:41 | Normal | 395.8 | 440.7 | 422.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 33.8 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:46 | Normal | 356.6 | 269 | 300 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 1 | 1 | 33.5 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:51 | Normal | 335.8 | 266.1 | 307.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 33.4 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 15:56 | Normal | 385.7 | 327.1 | 437.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1 | 1 | 33.2 | 120892.2 | 21001 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:01 | Normal | 445.6 | 342.3 | 314.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 10 | 1 | 33.1 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:06 | Normal | 426.8 | 478.3 | 507.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 131.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.08 | 0 | 1 | 33 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:11 | Normal | 430.1 | 334.9 | 360.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3 | 1 | 32.8 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:16 | Normal | 443.6 | 345.5 | 295.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6 | 1 | 32.7 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:21 | Normal | 399.9 | 299 | 342 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4 | 1 | 32.6 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:26 | Normal | 362.3 | 296 | 312 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 32.5 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:31 | Normal | 395.8 | 398.1 | 441.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 32.5 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:36 | Normal | 418.6 | 423.9 | 485.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 0 | 1 | 32.4 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:41 | Normal | 314 | 253.8 | 290.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5 | 1 | 32.2 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:46 | Normal | 475.8 | 492.2 | 477 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 59.92 | 0 | 1 | 32.2 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:51 | Normal | 319.8 | 291.2 | 315.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 32.1 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 16:56 | Normal | 377.5 | 343.1 | 318.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 32 | 120892.2 | 21002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 17:01 | Normal | 417.3 | 374 | 377.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 31.9 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 17:06 | Normal | 369.8 | 337.8 | 367.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 31.8 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 17:11 | Normal | 313.8 | 313.4 | 313 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 31.7 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 17:16 | Normal | 288.9 | 286.1 | 290.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 31.6 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-19 17:21 | Normal | 200.4 | 198.9 | 199 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.4 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 31.4 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0