## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-02 06:00 | Wait | 451.5 | 451.3 | 451.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 10.6 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:00 | Wait | 411.1 | 411 | 411 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 10.5 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:04 | Wait | 459.3 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 9.3 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:04 | Wait | 462.8 | 462.8 | 462.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 9.5 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:04 | Wait | 469.8 | 469.6 | 469.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 9.9 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:04 | Wait | 472.8 | 472.6 | 472.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 10.1 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:05 | Normal | 443.9 | 489.3 | 409.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 13.6 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 06:07 | Normal | 422.9 | 455.6 | 392.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 14.4 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:08 | Normal | 388.9 | 402.8 | 352 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2 | 1 | 14.8 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:09 | Normal | 361.8 | 346.5 | 326.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 6 | 1 | 15.2 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:10 | Normal | 396.5 | 305.4 | 321.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 5 | 1 | 15.7 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:11 | Normal | 361.9 | 274 | 313 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 11 | 1 | 16.1 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:12 | Normal | 393 | 362.2 | 440.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 13 | 1 | 16.5 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:13 | Normal | 465.1 | 531.3 | 501.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 17 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:14 | Normal | 463.8 | 510.1 | 441.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 15 | 1 | 17.4 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:15 | Normal | 453.9 | 482.1 | 429.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 0.8 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 33 | 1 | 17.7 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:16 | Normal | 431.8 | 472.6 | 408.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 39 | 1 | 18 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:17 | Normal | 460.3 | 416.8 | 396.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 50 | 1 | 18.3 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:18 | Normal | 453.4 | 417.7 | 497.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 50 | 1 | 18.6 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:19 | Normal | 413.7 | 449.3 | 442 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 65 | 1 | 18.9 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:20 | Normal | 422.1 | 450.5 | 388.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 68 | 1 | 19.1 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:21 | Normal | 459.8 | 462.8 | 484 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 80 | 1 | 19.3 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:22 | Normal | 460.3 | 491.2 | 486 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 89 | 1 | 19.5 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:23 | Normal | 497.1 | 475.9 | 436.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 91 | 1 | 19.6 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:24 | Normal | 482.9 | 476.9 | 529.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 59.98 | 59.94 | 64 | 1 | 19.8 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:25 | Normal | 461.9 | 469.9 | 488.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 105 | 1 | 19.9 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:26 | Normal | 462 | 482.9 | 476 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 116 | 1 | 20.1 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:27 | Normal | 462.7 | 489.9 | 433 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 118 | 1 | 20.2 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:28 | Normal | 494.7 | 489 | 412.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 124 | 1 | 20.3 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:29 | Normal | 470.9 | 473.4 | 389 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 130 | 1 | 20.5 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:30 | Normal | 488.5 | 464.6 | 424 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.08 | 136 | 1 | 20.6 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:32 | Normal | 508.8 | 504.8 | 527.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 119 | 1 | 20.7 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:33 | Normal | 502.7 | 520.5 | 500.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.07 | 60.11 | 59.87 | 141 | 1 | 20.9 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:34 | Normal | 505.8 | 501.9 | 449.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.06 | 59.94 | 155 | 1 | 21 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:35 | Normal | 490.8 | 498.5 | 458.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60.07 | 165 | 1 | 21.1 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:36 | Normal | 497.4 | 481.8 | 453 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 169 | 1 | 21.2 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:37 | Normal | 506.4 | 497.8 | 460 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 174 | 1 | 21.3 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:38 | Normal | 502.6 | 522.2 | 482 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 59.99 | 60.17 | 171 | 1 | 21.4 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:39 | Normal | 501 | 542.7 | 461.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.91 | 60.04 | 59.97 | 146 | 1 | 21.5 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:40 | Normal | 513.8 | 537.8 | 455 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 157 | 1 | 21.6 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:41 | Normal | 506.6 | 533.3 | 452 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 179 | 1 | 21.7 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:42 | Normal | 508.7 | 535.3 | 472.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 183 | 1 | 21.8 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:43 | Normal | 505.6 | 538.8 | 481 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 193 | 1 | 21.9 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:44 | Normal | 486.1 | 535.3 | 485.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.04 | 60.08 | 207 | 1 | 22 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:45 | Normal | 488.6 | 520.5 | 513 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 216 | 1 | 22.1 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:46 | Normal | 488.1 | 546.6 | 490.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.19 | 60.06 | 60.1 | 216 | 1 | 22.2 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:47 | Normal | 484.6 | 540.6 | 493 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.11 | 60.08 | 226 | 1 | 22.3 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:48 | Normal | 496.5 | 528.6 | 499.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.06 | 60.11 | 237 | 1 | 22.4 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:49 | Normal | 501.9 | 514.5 | 479.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.95 | 244 | 1 | 22.5 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:50 | Normal | 500.4 | 496.9 | 482.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 60.02 | 254 | 1 | 22.5 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:51 | Normal | 513 | 495 | 472.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.05 | 60.06 | 256 | 1 | 22.6 | 120105.5 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:52 | Normal | 505.5 | 521.6 | 472.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 263 | 1 | 22.7 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:53 | Normal | 499.5 | 499.5 | 470.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 276 | 1 | 22.8 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:54 | Normal | 505.4 | 481.3 | 477 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.95 | 298 | 1 | 22.9 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:55 | Normal | 510.6 | 464.1 | 474 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.93 | 327 | 1 | 22.9 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:56 | Normal | 516.6 | 441 | 463.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.88 | 59.97 | 349 | 1 | 23 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:57 | Normal | 506.6 | 459 | 451.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 377 | 1 | 23.1 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:58 | Normal | 506.5 | 474.6 | 457.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 428 | 1 | 23.2 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 06:59 | Normal | 511.8 | 480.6 | 447.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.08 | 60.01 | 514 | 1 | 23.3 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:00 | Normal | 524.4 | 465.8 | 471.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.99 | 60 | 525 | 1 | 23.4 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:01 | Normal | 480.9 | 501.6 | 466 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 567 | 1 | 23.5 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:02 | Normal | 524.8 | 564 | 424.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 592 | 1 | 23.6 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:03 | Normal | 515.8 | 564.1 | 421.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 620 | 1 | 23.7 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:04 | Normal | 519.5 | 540.1 | 422 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.92 | 59.91 | 59.89 | 598 | 1 | 23.8 | 120105.6 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:05 | Normal | 525.5 | 565.1 | 516.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 649 | 1 | 24 | 120105.7 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:06 | Normal | 526.3 | 568.3 | 501 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 560 | 1 | 24.1 | 120105.7 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:07 | Normal | 521.7 | 542.2 | 490 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 664 | 1 | 24.3 | 120105.7 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:08 | Normal | 532.8 | 554.6 | 488 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 671 | 1 | 24.4 | 120105.7 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:09 | Normal | 532.9 | 555.4 | 492 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 675 | 1 | 24.6 | 120105.7 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:10 | Normal | 533.1 | 552.7 | 476.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 642 | 1 | 24.7 | 120105.7 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:11 | Normal | 532.8 | 562.5 | 493.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 713 | 1 | 24.9 | 120105.7 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 07:16 | Normal | 537.3 | 553.3 | 492.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 754 | 1 | 25.5 | 120105.8 | 20802 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 07:21 | Normal | 518 | 565.8 | 512 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 60 | 814 | 1 | 26.1 | 120105.8 | 20802 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 07:26 | Normal | 537.5 | 567.9 | 489.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 879 | 1 | 27 | 120105.9 | 20802 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 07:31 | Normal | 549.8 | 574.5 | 509.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.1 | 133.4 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 936 | 1 | 28.6 | 120106 | 20802 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 07:36 | Normal | 547.8 | 574.8 | 494 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 988 | 1 | 30.3 | 120106.1 | 20802 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 07:41 | Normal | 521.8 | 560 | 495.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 1123 | 1 | 31.8 | 120106.2 | 20803 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 07:46 | Normal | 547.8 | 521.6 | 478.9 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60 | 60.05 | 1523 | 1 | 30.1 | 120106.3 | 20803 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 07:51 | Normal | 537.8 | 533.8 | 510 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 133.5 | 133.7 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 1839 | 1 | 30.4 | 120106.4 | 20803 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 07:56 | Normal | 485.3 | 531.5 | 459.9 | 3 | 2.6 | 0.5 | 133.6 | 134 | 133.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.04 | 60.23 | 60.17 | 2667 | 1 | 30.2 | 120106.6 | 20803 | 0 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:01 | Normal | 542.6 | 530.7 | 504.8 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 133.7 | 133.9 | 133.4 | 7.8 | 8 | 8 | 60.14 | 60.09 | 60.04 | 3129 | 1 | 31.4 | 120106.8 | 20803 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:06 | Normal | 528.5 | 524.9 | 526.1 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.7 | 134.1 | 133.6 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 59.99 | 60.03 | 59.9 | 3280 | 1 | 32.5 | 120107.1 | 20803 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:11 | Normal | 533.7 | 522.5 | 541.8 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 133.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 60.04 | 59.92 | 60 | 3392 | 1 | 33.6 | 120107.4 | 20803 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:16 | Normal | 508.7 | 521.4 | 546.9 | 5 | 3.2 | 0.5 | 134.1 | 134 | 133.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 3992 | 1 | 34.5 | 120107.7 | 20803 | 1.1 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:21 | Normal | 503.7 | 524.8 | 564.9 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.95 | 59.99 | 60.09 | 4383 | 1 | 35.4 | 120108 | 20803 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:26 | Normal | 523.3 | 521.3 | 556.6 | 5.9 | 3.5 | 0.5 | 134 | 134.5 | 134.3 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 60.26 | 60.01 | 4720 | 1 | 36.7 | 120108.4 | 20803 | 1.8 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:31 | Normal | 528.1 | 518.6 | 497.3 | 6 | 3.6 | 1.5 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60 | 59.97 | 60.02 | 5316 | 1 | 37.8 | 120108.8 | 20803 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:36 | Normal | 521.9 | 518.1 | 505.5 | 6.3 | 3.6 | 2.1 | 134.5 | 135 | 134.6 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 5880 | 1 | 38.6 | 120109.3 | 20803 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:41 | Normal | 517.9 | 515.7 | 524.6 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 134.7 | 134.9 | 134.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.96 | 60 | 60.01 | 6338 | 1 | 39.3 | 120109.8 | 20804 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:46 | Normal | 528.1 | 517.8 | 519.2 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 134.7 | 135 | 134.7 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 6556 | 1 | 40 | 120110.4 | 20804 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:51 | Normal | 520.7 | 512.7 | 520.1 | 6.8 | 4 | 3 | 134.8 | 135.2 | 134.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 6739 | 1 | 40.8 | 120110.9 | 20804 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 08:56 | Normal | 519.5 | 512.3 | 512.6 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.7 | 135.3 | 134.7 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6914 | 1 | 41.5 | 120111.5 | 20804 | 2.2 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:01 | Normal | 518.5 | 508 | 514.1 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 134.6 | 135.2 | 134.6 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60.01 | 60 | 7089 | 1 | 42.2 | 120112.1 | 20804 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:06 | Normal | 521.5 | 515.3 | 521.1 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 134.7 | 135.3 | 134.7 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.06 | 60 | 7238 | 1 | 42.9 | 120112.7 | 20804 | 2.3 | 5 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:11 | Normal | 515.6 | 500.1 | 512.8 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 134.7 | 135 | 134.6 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7394 | 1 | 43.3 | 120113.3 | 20804 | 2.4 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:16 | Normal | 518.5 | 501.2 | 522.3 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.7 | 135.2 | 134.7 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.94 | 60 | 59.97 | 7565 | 1 | 43.7 | 120113.9 | 20804 | 2.5 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:21 | Normal | 518.1 | 494.6 | 509 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 134.8 | 135.3 | 134.7 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7741 | 1 | 44.1 | 120114.5 | 20804 | 2.6 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:26 | Normal | 518.2 | 493.3 | 516.7 | 7.9 | 4.6 | 3.7 | 135 | 135.6 | 135 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 60.05 | 60.04 | 60 | 7913 | 1 | 44.3 | 120115.2 | 20804 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:31 | Normal | 512.4 | 493.3 | 516.4 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 135 | 135.3 | 134.9 | 19.8 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60.01 | 8047 | 1 | 44.7 | 120115.8 | 20804 | 2.7 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:36 | Normal | 470.7 | 492.9 | 507.6 | 10 | 4.8 | 4 | 134.9 | 135.3 | 134.4 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8655 | 1 | 45.4 | 120116.5 | 20804 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:41 | Normal | 467.6 | 487.7 | 511.6 | 10.3 | 4.9 | 4 | 135.1 | 135.6 | 135.1 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8803 | 1 | 45.9 | 120117.3 | 20805 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:46 | Normal | 469.7 | 486.6 | 511.9 | 10.3 | 5 | 4.1 | 135 | 135.3 | 135 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 8894 | 1 | 46.4 | 120118 | 20805 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:51 | Normal | 464.6 | 485.5 | 503.2 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 135.2 | 135.5 | 135.1 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.04 | 60 | 59.98 | 9065 | 1 | 46.1 | 120118.7 | 20805 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 09:56 | Normal | 497.5 | 487.6 | 506.1 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 135.3 | 135.8 | 135.3 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9501 | 1 | 45.4 | 120119.5 | 20805 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:01 | Normal | 494.5 | 483.6 | 510.1 | 10.9 | 5.2 | 4.3 | 135.3 | 135.5 | 135.1 | 23.7 | 24 | 24 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 9665 | 1 | 44.6 | 120120.3 | 20805 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:06 | Normal | 500.1 | 501.1 | 516.5 | 10.9 | 5.1 | 4.3 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.92 | 59.98 | 59.97 | 9759 | 1 | 44 | 120121.1 | 20805 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:11 | Normal | 502.8 | 484.5 | 518.6 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 135.2 | 135.8 | 135.3 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9764 | 1 | 43.7 | 120121.9 | 20805 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:16 | Normal | 495.8 | 483.1 | 524 | 11.1 | 5.3 | 4.1 | 135.2 | 135.8 | 135.4 | 24 | 24.4 | 24.2 | 59.87 | 60.01 | 60 | 9773 | 1 | 43.9 | 120122.7 | 20805 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:21 | Normal | 499 | 481.7 | 532.2 | 11.2 | 5.4 | 3.9 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60 | 60 | 9796 | 1 | 43.9 | 120123.6 | 20805 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:26 | Normal | 494 | 481.5 | 525.3 | 11.4 | 5.5 | 3.9 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 24 | 24.4 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9803 | 1 | 43.6 | 120124.4 | 20805 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:31 | Normal | 492.8 | 482.3 | 533.3 | 11.5 | 5.5 | 3.7 | 135.3 | 135.6 | 135.1 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 9745 | 1 | 43.4 | 120125.2 | 20805 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:36 | Normal | 492.6 | 486.3 | 482.9 | 11.5 | 5.5 | 4.9 | 135.1 | 135.4 | 135.1 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 10209 | 1 | 43.2 | 120126 | 20805 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:41 | Normal | 491.6 | 488.8 | 481.1 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135.2 | 135.6 | 135.1 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 10262 | 1 | 42.6 | 120126.9 | 20806 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:46 | Normal | 488.1 | 492.2 | 486.5 | 11.6 | 5.3 | 5 | 135.2 | 135.7 | 135.1 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60 | 59.97 | 59.96 | 10289 | 1 | 42.5 | 120127.7 | 20806 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:51 | Normal | 492 | 503.9 | 485.9 | 11.7 | 5.3 | 5.1 | 135.3 | 135.6 | 135.2 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10439 | 1 | 42.2 | 120128.6 | 20806 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 10:56 | Normal | 491.7 | 487.1 | 485 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 10500 | 1 | 41.9 | 120129.5 | 20806 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:01 | Normal | 489.2 | 501.8 | 487.5 | 11.8 | 5.5 | 5.1 | 135.3 | 135.9 | 135.5 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 10527 | 1 | 42 | 120130.4 | 20806 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:06 | Normal | 491.6 | 499 | 483.8 | 11.8 | 5.5 | 5.1 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 10537 | 1 | 42 | 120131.2 | 20806 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:11 | Normal | 495.7 | 495.3 | 491.4 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10576 | 1 | 41.6 | 120132.1 | 20806 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:16 | Normal | 492 | 496.6 | 495 | 11.8 | 5.5 | 5 | 135.3 | 136 | 135.5 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10523 | 1 | 41.4 | 120133 | 20806 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:21 | Normal | 491.5 | 495.3 | 492.6 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 25.7 | 25.9 | 25.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10444 | 1 | 41.7 | 120133.9 | 20806 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:26 | Normal | 493 | 498.3 | 460.1 | 11.7 | 5.5 | 5.4 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 10506 | 1 | 41.6 | 120134.7 | 20806 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:31 | Normal | 489 | 492.4 | 462.7 | 11.7 | 5.4 | 5.3 | 135.1 | 135.7 | 135.3 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10351 | 1 | 41.5 | 120135.6 | 20806 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:36 | Normal | 486.8 | 496.3 | 456.8 | 11.8 | 5.3 | 5.4 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60 | 60.02 | 59.95 | 10359 | 1 | 41.8 | 120136.5 | 20806 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:41 | Normal | 482.8 | 468.7 | 464 | 11.8 | 5.6 | 5.3 | 135.3 | 135.9 | 135.4 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60 | 60 | 60.02 | 10314 | 1 | 41.5 | 120137.3 | 20807 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:46 | Normal | 488 | 465.5 | 470.1 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.3 | 135.8 | 135.3 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 10270 | 1 | 41.6 | 120138.2 | 20807 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:51 | Normal | 486.4 | 471.6 | 475.3 | 11.6 | 5.6 | 4.9 | 135.3 | 135.9 | 135.5 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10135 | 1 | 41.8 | 120139 | 20807 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 11:56 | Normal | 488 | 467.8 | 483.6 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 135.3 | 135.8 | 135.6 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 9937 | 1 | 41.6 | 120139.9 | 20807 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:01 | Normal | 487.3 | 473.3 | 449.7 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60 | 60 | 60 | 10137 | 1 | 42 | 120140.7 | 20807 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:06 | Normal | 485.5 | 461.7 | 442.7 | 11.4 | 5.5 | 5.4 | 135.5 | 136 | 135.6 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9998 | 1 | 42.1 | 120141.5 | 20807 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:11 | Normal | 487.8 | 463.5 | 448 | 11.3 | 5.4 | 5.3 | 135.5 | 136 | 135.5 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9928 | 1 | 42 | 120142.4 | 20807 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:16 | Normal | 488.9 | 469.5 | 444.1 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 59.93 | 59.93 | 60 | 9838 | 1 | 42.4 | 120143.2 | 20807 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:21 | Normal | 485.5 | 461.6 | 444.9 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135.4 | 136 | 135.6 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 9788 | 1 | 42.4 | 120144 | 20807 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:26 | Normal | 490.8 | 457.5 | 447.1 | 10.9 | 5.3 | 5.3 | 135.6 | 136.2 | 135.5 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 9707 | 1 | 42.3 | 120144.8 | 20807 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:31 | Normal | 486.4 | 459.3 | 446.8 | 11 | 5.3 | 5.3 | 135.5 | 135.7 | 135.3 | 23.7 | 24 | 24 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9677 | 1 | 42.2 | 120145.6 | 20807 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:36 | Normal | 488.9 | 464.8 | 450.1 | 10.8 | 5.1 | 5.2 | 135.4 | 136 | 135.4 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9559 | 1 | 42.4 | 120146.4 | 20807 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:41 | Normal | 490.7 | 471.1 | 461.3 | 10.6 | 5 | 4.9 | 135.5 | 135.9 | 135.4 | 23 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 9369 | 1 | 42.1 | 120147.2 | 20808 | 4.8 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:46 | Normal | 488.1 | 478.1 | 459.2 | 10.5 | 4.8 | 4.6 | 135.4 | 135.8 | 135.2 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 9135 | 1 | 42.1 | 120148 | 20808 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:51 | Normal | 488.4 | 478 | 433.5 | 10.3 | 4.6 | 5 | 135.3 | 135.9 | 135.3 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 9017 | 1 | 42.4 | 120148.8 | 20808 | 4.7 | 5.7 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 12:56 | Normal | 489.6 | 480.2 | 446.8 | 10.3 | 4.6 | 4.6 | 135.2 | 135.4 | 135.1 | 21.8 | 22.1 | 21.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8841 | 1 | 41.7 | 120149.5 | 20808 | 4.7 | 5.7 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:01 | Normal | 490.5 | 480.1 | 420.2 | 10.1 | 4.7 | 5.1 | 135.3 | 135.8 | 135.2 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8945 | 1 | 41.5 | 120150.2 | 20808 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:06 | Normal | 496.5 | 487 | 424.5 | 9.8 | 4.3 | 5 | 134.9 | 135.6 | 135 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 8664 | 1 | 41.7 | 120151 | 20808 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:11 | Normal | 491 | 493.2 | 427.6 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 134.8 | 135 | 134.5 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 8586 | 1 | 41.8 | 120151.7 | 20808 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:16 | Normal | 494.2 | 479 | 422.2 | 9.6 | 4.3 | 5 | 134.6 | 135.3 | 134.6 | 20.9 | 21 | 21 | 60 | 60.04 | 60.03 | 8429 | 1 | 41.9 | 120152.4 | 20808 | 4.3 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:21 | Normal | 498.5 | 456.6 | 431.4 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 134.4 | 134.7 | 134.3 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 8299 | 1 | 41.4 | 120153.1 | 20808 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:26 | Normal | 497.8 | 470.3 | 420 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 134.4 | 134.8 | 134.3 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 60.03 | 59.99 | 59.95 | 8220 | 1 | 41.2 | 120153.8 | 20808 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:31 | Normal | 500.3 | 473.5 | 423 | 9 | 4.3 | 4.8 | 134.1 | 134.4 | 134 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8108 | 1 | 41.1 | 120154.5 | 20808 | 4 | 5 | 4 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:36 | Normal | 501.5 | 487.6 | 425.8 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7927 | 1 | 41.1 | 120155.1 | 20808 | 4 | 4.9 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:41 | Normal | 497.6 | 484.9 | 443.1 | 8.6 | 4.1 | 3.9 | 133.7 | 134.2 | 133.7 | 18.8 | 19 | 19 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 7603 | 1 | 41.3 | 120155.8 | 20809 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:46 | Normal | 500.5 | 484.9 | 419.1 | 8.4 | 4 | 4.3 | 133.9 | 134.1 | 133.7 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7525 | 1 | 41.5 | 120156.4 | 20809 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:51 | Normal | 502.5 | 492.3 | 427.6 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 134 | 134.3 | 134 | 17.8 | 18 | 18 | 60.01 | 60 | 60 | 7198 | 1 | 41.5 | 120157 | 20809 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 13:56 | Normal | 498.6 | 482.3 | 395.3 | 8 | 3.7 | 4.3 | 133.7 | 133.8 | 133.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7077 | 1 | 41.6 | 120157.6 | 20809 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:01 | Normal | 501.8 | 488.6 | 396.3 | 7.6 | 3.6 | 4.2 | 133.9 | 134.3 | 133.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6879 | 1 | 41.6 | 120158.2 | 20809 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:06 | Normal | 503 | 492.2 | 400.8 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 133.3 | 133.5 | 133.2 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6719 | 1 | 41.3 | 120158.8 | 20809 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:11 | Normal | 505.6 | 490.6 | 395.3 | 7.2 | 3.4 | 4.1 | 133.2 | 133.4 | 133 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6517 | 1 | 41 | 120159.3 | 20809 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:16 | Normal | 506.4 | 495.6 | 392.8 | 7 | 3.2 | 3.9 | 133.5 | 133.5 | 133.2 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 6253 | 1 | 40.8 | 120159.8 | 20809 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:21 | Normal | 509.7 | 501 | 385.1 | 6.7 | 3 | 3.8 | 133.3 | 133.7 | 133.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 6036 | 1 | 40.6 | 120160.4 | 20809 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:26 | Normal | 509.7 | 475.4 | 370.1 | 6.4 | 3 | 3.7 | 133.5 | 133.6 | 133.3 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 5667 | 1 | 40.5 | 120160.8 | 20809 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:31 | Normal | 508.6 | 469.8 | 374.8 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 133.2 | 133.2 | 133 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 5450 | 1 | 40.4 | 120161.3 | 20809 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:36 | Normal | 506.6 | 465.4 | 379.7 | 5.9 | 2.7 | 3.4 | 132.6 | 132.8 | 132.5 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 5170 | 1 | 40.4 | 120161.7 | 20809 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:41 | Normal | 512.6 | 467 | 380.6 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 132.5 | 132.6 | 132.3 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 4941 | 1 | 40.1 | 120162.2 | 20810 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:46 | Normal | 514.9 | 467.6 | 367.3 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 132.9 | 133.1 | 132.7 | 11.8 | 12.1 | 11.9 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 4733 | 1 | 39.6 | 120162.6 | 20810 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:51 | Normal | 515.5 | 466.3 | 354 | 5.1 | 2.3 | 3.1 | 133 | 133 | 132.6 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 4433 | 1 | 39.1 | 120163 | 20810 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 14:56 | Normal | 513.1 | 475.8 | 351 | 4.9 | 2.2 | 3 | 132.9 | 132.9 | 132.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.07 | 59.95 | 60.05 | 4228 | 1 | 38.6 | 120163.3 | 20810 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:01 | Normal | 515.4 | 470.3 | 348.3 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 132.6 | 132.4 | 132.2 | 9.9 | 10 | 10 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 3930 | 1 | 38.1 | 120163.7 | 20810 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:06 | Normal | 517.2 | 469.8 | 333.2 | 4.3 | 2 | 2.8 | 132 | 131.9 | 131.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.08 | 60 | 59.98 | 3693 | 1 | 37.8 | 120164 | 20810 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:11 | Normal | 518.8 | 459.1 | 342.2 | 4 | 1.8 | 2.3 | 131.9 | 131.9 | 131.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3322 | 1 | 37.4 | 120164.3 | 20810 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:16 | Normal | 517.1 | 456 | 325 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 132.1 | 132.2 | 131.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 60.12 | 59.98 | 3161 | 1 | 37 | 120164.5 | 20810 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:21 | Normal | 511.7 | 452 | 306.1 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 131.8 | 132 | 131.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 60.08 | 60.03 | 2891 | 1 | 36.4 | 120164.8 | 20810 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:26 | Normal | 515.3 | 452.9 | 328.8 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 131.6 | 131.2 | 131.1 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 60.09 | 60.01 | 60.04 | 2518 | 1 | 36 | 120165 | 20810 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:31 | Normal | 518.9 | 435.8 | 278.2 | 3 | 1.3 | 2.2 | 131.5 | 131.6 | 131.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.05 | 59.96 | 59.96 | 2349 | 1 | 35.5 | 120165.2 | 20810 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:36 | Normal | 517 | 437.9 | 288.6 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 131.3 | 131.2 | 130.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 2095 | 1 | 34.9 | 120165.4 | 20810 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:41 | Normal | 516.3 | 406.9 | 268.8 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 131.1 | 131.2 | 131 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 1778 | 1 | 34.5 | 120165.6 | 20811 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:46 | Normal | 519.1 | 395.8 | 272.8 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 130.9 | 130.9 | 130.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 1533 | 1 | 34.2 | 120165.7 | 20811 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:51 | Normal | 510.4 | 417.7 | 291.9 | 2 | 0.5 | 1.1 | 130.8 | 130.8 | 130.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 1175 | 1 | 36.3 | 120165.8 | 20811 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 15:56 | Normal | 517 | 265.1 | 322 | 1.7 | 0.6 | 1 | 130.7 | 130.6 | 130.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.94 | 59.99 | 1002 | 1 | 38.1 | 120165.9 | 20811 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:01 | Normal | 504.2 | 200.8 | 307.3 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 130.8 | 130.7 | 130.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.04 | 60 | 811 | 1 | 39.1 | 120166 | 20811 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:06 | Normal | 481.5 | 200 | 288.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 130.7 | 130.5 | 130.4 | 1.8 | 2 | 2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 631 | 1 | 39.4 | 120166 | 20811 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:11 | Normal | 497 | 200 | 298 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 130.4 | 130.2 | 130.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 516 | 1 | 39.5 | 120166.1 | 20811 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:16 | Normal | 497.1 | 207.1 | 282.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 130.3 | 130.3 | 130 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 412 | 1 | 39.3 | 120166.1 | 20811 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:21 | Normal | 480.3 | 200 | 297 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.2 | 129.9 | 129.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 351 | 1 | 39.1 | 120166.2 | 20811 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:26 | Normal | 475.3 | 200 | 303.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130 | 130.1 | 130 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 246 | 1 | 38.8 | 120166.2 | 20811 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:31 | Normal | 491.8 | 200 | 456.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 171 | 1 | 38.5 | 120166.2 | 20811 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:36 | Normal | 471.3 | 199.9 | 379.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 132 | 1 | 38.2 | 120166.2 | 20811 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:41 | Normal | 467.1 | 199.9 | 466 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 113 | 1 | 37.8 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:46 | Normal | 453.2 | 202 | 494 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 74 | 1 | 37.5 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:51 | Normal | 466.8 | 200 | 434.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 56 | 1 | 37.1 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 16:56 | Normal | 434.9 | 202.1 | 444.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60 | 30 | 1 | 36.8 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 17:01 | Normal | 496.9 | 512.8 | 427.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 0 | 1 | 36.6 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 17:06 | Normal | 379.9 | 339.5 | 424.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 36.2 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 17:11 | Normal | 417.8 | 468.8 | 455.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 35.9 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 17:16 | Normal | 364.9 | 422 | 335.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 35.5 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 17:21 | Normal | 399.2 | 365.5 | 372.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 35.2 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 17:26 | Normal | 333.7 | 322.1 | 317.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 0 | 1 | 34.9 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-02 17:31 | Normal | 197 | 188.8 | 198.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 34.5 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0