## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-20 06:24 | Normal | 336.1 | 325.5 | 320.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 8.4 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:27 | Normal | 336.9 | 338.5 | 315.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 8 | 1 | 9.9 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:28 | Normal | 360.1 | 347.5 | 327.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 15 | 1 | 10.5 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:29 | Normal | 416 | 296.6 | 475.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 2 | 1 | 11 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:30 | Normal | 426 | 467.3 | 507.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 0 | 1 | 11.6 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:31 | Normal | 476 | 480.4 | 472.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 21 | 1 | 12.1 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:32 | Normal | 460 | 463.3 | 490.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 30 | 1 | 12.6 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:33 | Normal | 435.1 | 459.3 | 469.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 46 | 1 | 13 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:34 | Normal | 424.2 | 488.5 | 482.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 55 | 1 | 13.5 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:35 | Normal | 461.1 | 499.3 | 473 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 74 | 1 | 13.9 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:36 | Normal | 453.3 | 498.5 | 476.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 82 | 1 | 14.2 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:37 | Normal | 463.3 | 490.5 | 465 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 137 | 1 | 14.6 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:38 | Normal | 478.5 | 449.3 | 442 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 171 | 1 | 14.9 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:39 | Normal | 482.3 | 398 | 447.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 174 | 1 | 15.2 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:40 | Normal | 480.3 | 416.5 | 441 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 135 | 1 | 15.5 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:41 | Normal | 478.7 | 399.7 | 447 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.97 | 126 | 1 | 15.8 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:42 | Normal | 482 | 417.5 | 436.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.6 | 134.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 117 | 1 | 16.1 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:43 | Normal | 478 | 408.3 | 393.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 134.6 | 134.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60 | 134 | 1 | 16.3 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:44 | Normal | 476.1 | 430.3 | 505.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 134.5 | 134.5 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 147 | 1 | 16.6 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:45 | Normal | 499 | 507 | 499.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 237 | 1 | 16.9 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:46 | Wait | 446.8 | 446.7 | 446.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 7.9 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:46 | Normal | 351.1 | 340.5 | 353.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 0 | 1 | 8 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:46 | Normal | 341 | 339.5 | 335.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 8.1 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:46 | Normal | 488.6 | 497.7 | 474.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.7 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 362 | 1 | 17.1 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:47 | Normal | 500.9 | 454.3 | 466.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 372 | 1 | 17.3 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:48 | Normal | 496.2 | 449.6 | 461.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 355 | 1 | 17.5 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:49 | Normal | 500.1 | 471.8 | 470.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 408 | 1 | 17.7 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:50 | Normal | 504 | 441.3 | 497 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 452 | 1 | 18 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:51 | Normal | 515 | 436.3 | 505 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.13 | 60.04 | 446 | 1 | 18.1 | 120892.2 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:52 | Normal | 513.9 | 449.3 | 481.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 134.8 | 134.4 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.1 | 422 | 1 | 18.4 | 120892.3 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:53 | Normal | 504.7 | 433.8 | 480.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 468 | 1 | 18.5 | 120892.3 | 21003 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:54 | Normal | 498.3 | 434.6 | 482.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 517 | 1 | 18.7 | 120892.3 | 21003 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:55 | Normal | 513.9 | 424.3 | 471 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 475 | 1 | 19 | 120892.3 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:56 | Normal | 512 | 407.3 | 469.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 134.6 | 134.6 | 134.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 432 | 1 | 19.1 | 120892.3 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:57 | Normal | 519.3 | 415.2 | 472.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 134.7 | 134.7 | 134.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60 | 426 | 1 | 19.2 | 120892.3 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:58 | Normal | 508.2 | 372.8 | 484.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 134.8 | 134.6 | 134.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 447 | 1 | 19.3 | 120892.3 | 21003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 06:59 | Normal | 510.1 | 367.3 | 478.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.4 | 134.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.08 | 475 | 1 | 19.4 | 120892.3 | 21003 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:00 | Normal | 517.1 | 434.5 | 474.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.5 | 134.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60.09 | 495 | 1 | 19.5 | 120892.3 | 21004 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:01 | Normal | 508.8 | 495.2 | 471.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 60 | 522 | 1 | 19.7 | 120892.3 | 21004 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:02 | Normal | 500.1 | 476.5 | 480.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 542 | 1 | 19.8 | 120892.3 | 21004 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:03 | Normal | 514.9 | 493.2 | 511.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.87 | 617 | 1 | 19.9 | 120892.3 | 21004 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:04 | Normal | 516.1 | 483.6 | 511.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 549 | 1 | 20 | 120892.4 | 21004 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:05 | Normal | 506.8 | 472.5 | 503.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.7 | 134.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 538 | 1 | 20.1 | 120892.4 | 21004 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:06 | Normal | 507 | 438.3 | 510.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.8 | 134.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 477 | 1 | 20.2 | 120892.4 | 21004 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:07 | Normal | 519.8 | 420.6 | 496.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.7 | 134.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 59.88 | 503 | 1 | 20.3 | 120892.4 | 21004 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:08 | Normal | 510.1 | 442.1 | 475.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.8 | 134.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 527 | 1 | 20.4 | 120892.4 | 21004 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:09 | Normal | 509.6 | 455.2 | 470.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.9 | 134.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 499 | 1 | 20.5 | 120892.4 | 21004 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:10 | Normal | 518.8 | 429.1 | 481.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.7 | 134.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.95 | 60.04 | 504 | 1 | 20.6 | 120892.4 | 21004 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:12 | Normal | 511.1 | 517.1 | 481.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.8 | 134.7 | 134.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.97 | 59.95 | 551 | 1 | 20.7 | 120892.4 | 21004 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:13 | Normal | 521 | 477.5 | 497.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 580 | 1 | 20.8 | 120892.4 | 21004 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:14 | Normal | 510.4 | 457 | 490.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.3 | 134.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 564 | 1 | 20.9 | 120892.4 | 21004 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:15 | Normal | 506.7 | 434.4 | 474.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 59.98 | 590 | 1 | 21 | 120892.4 | 21004 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:16 | Normal | 523.3 | 445.5 | 497.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 645 | 1 | 21.1 | 120892.5 | 21004 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:18 | Normal | 521.9 | 467.6 | 495.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 643 | 1 | 21.3 | 120892.5 | 21004 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:19 | Normal | 518.8 | 468.7 | 499.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.89 | 59.98 | 619 | 1 | 21.4 | 120892.5 | 21004 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:20 | Normal | 506.5 | 450.3 | 491.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 570 | 1 | 21.4 | 120892.5 | 21004 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:21 | Normal | 513.1 | 441.5 | 476 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 480 | 1 | 21.5 | 120892.5 | 21004 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:23 | Normal | 493.9 | 432.4 | 437 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 291 | 1 | 21.7 | 120892.5 | 21004 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:24 | Normal | 482.3 | 500.6 | 439.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 400 | 1 | 21.8 | 120892.5 | 21004 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:25 | Normal | 500.1 | 503.8 | 473 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 383 | 1 | 21.9 | 120892.5 | 21004 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:26 | Normal | 481.1 | 483.2 | 447.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 318 | 1 | 21.9 | 120892.5 | 21004 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-20 07:30 | Normal | 493.6 | 435.3 | 466.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.4 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 346 | 1 | 22.2 | 120892.6 | 21004 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 07:35 | Normal | 516.6 | 488.3 | 511.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 135.4 | 135.2 | 134.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 562 | 1 | 22.6 | 120892.6 | 21004 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 07:40 | Normal | 518.6 | 473.3 | 507.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 135.2 | 135 | 135.2 | 1.8 | 2 | 2 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 624 | 1 | 22.9 | 120892.7 | 21004 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 07:45 | Normal | 514.6 | 452.3 | 493.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 135.1 | 134.9 | 134.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.06 | 60 | 59.99 | 570 | 1 | 23.1 | 120892.7 | 21004 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 07:50 | Normal | 515.1 | 490.2 | 522.4 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 135.3 | 135.1 | 134.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 934 | 1 | 23.4 | 120892.8 | 21004 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 07:55 | Normal | 518.2 | 498.3 | 523.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 1002 | 1 | 23.7 | 120892.9 | 21004 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:00 | Normal | 514.7 | 479.2 | 511 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 135.4 | 134.9 | 134.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 754 | 1 | 24 | 120892.9 | 21005 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:05 | Normal | 533.4 | 524.6 | 526.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 135.5 | 135.1 | 135.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 1243 | 1 | 24.3 | 120893 | 21005 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:10 | Normal | 531.5 | 528.3 | 525 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 135.5 | 135.5 | 135.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1319 | 1 | 23.7 | 120893.1 | 21005 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:15 | Normal | 519.1 | 526.1 | 528.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 135.4 | 135.1 | 134.7 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 59.97 | 59.98 | 1353 | 1 | 24.4 | 120893.2 | 21005 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:20 | Normal | 528.1 | 530.2 | 533.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1729 | 1 | 24.9 | 120893.4 | 21005 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:25 | Normal | 538.1 | 539.2 | 544.2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 136 | 135.8 | 135.2 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 59.88 | 2621 | 1 | 18.7 | 120893.5 | 21005 | 1 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:30 | Normal | 536.7 | 539.8 | 543.3 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 59.89 | 60.03 | 3047 | 1 | 18.5 | 120893.8 | 21005 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:35 | Normal | 530.9 | 536.8 | 513.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 135.2 | 135.3 | 134.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.07 | 59.97 | 60.05 | 2114 | 1 | 19.1 | 120894 | 21005 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:40 | Normal | 532.1 | 533.3 | 536.4 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 135.1 | 135.3 | 134.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.97 | 60.05 | 2249 | 1 | 19.3 | 120894.2 | 21005 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:45 | Normal | 533.8 | 522.3 | 529.9 | 2 | 1 | 1.1 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1621 | 1 | 19.5 | 120894.3 | 21005 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:50 | Normal | 537.1 | 533.4 | 530 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 134.8 | 134.9 | 134.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 59.91 | 60.02 | 60 | 2000 | 1 | 19.6 | 120894.5 | 21005 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 08:55 | Normal | 527 | 525.3 | 532.3 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 134.9 | 134.6 | 134.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.1 | 60.04 | 60.01 | 1779 | 1 | 19.8 | 120894.7 | 21005 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:00 | Normal | 522.1 | 524.3 | 528.1 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60 | 60.05 | 59.98 | 1345 | 1 | 20.2 | 120894.8 | 21006 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:05 | Normal | 514.8 | 526.9 | 523 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 1229 | 1 | 22.9 | 120894.9 | 21006 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:10 | Normal | 514.1 | 514.4 | 523.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1180 | 1 | 24.8 | 120895 | 21006 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:15 | Normal | 527.6 | 518.5 | 526.1 | 2 | 1 | 1.1 | 134.9 | 134.8 | 134.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.9 | 60 | 59.95 | 1699 | 1 | 26.1 | 120895.1 | 21006 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:20 | Normal | 529.6 | 540.7 | 537 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 135.1 | 134.9 | 134.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 59.79 | 60.07 | 2534 | 1 | 20.8 | 120895.3 | 21006 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:25 | Normal | 527 | 527.3 | 539.3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 60.04 | 59.9 | 2084 | 1 | 20.7 | 120895.5 | 21006 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:30 | Normal | 523.8 | 519.1 | 532 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 134.8 | 134.8 | 134.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 2150 | 1 | 20.9 | 120895.7 | 21006 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:35 | Normal | 521.6 | 527.1 | 531.8 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 2277 | 1 | 21.1 | 120895.9 | 21006 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:40 | Normal | 533.3 | 532.2 | 535.8 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 135 | 135.1 | 134.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 2768 | 1 | 21.3 | 120896.1 | 21006 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:45 | Normal | 537 | 538.4 | 542.3 | 4.2 | 2.1 | 2 | 135 | 135.6 | 135.1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3933 | 1 | 21.6 | 120896.4 | 21006 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:50 | Normal | 535.3 | 534.2 | 541.4 | 3.8 | 1.9 | 1.8 | 134.8 | 134.8 | 135 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.1 | 59.94 | 59.98 | 3462 | 1 | 22 | 120896.7 | 21006 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 09:55 | Normal | 533.7 | 526.1 | 527.7 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 134.9 | 135 | 134.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 3239 | 1 | 22.3 | 120897 | 21006 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:00 | Normal | 530.9 | 528.4 | 536.4 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 135.1 | 134.9 | 134.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 4191 | 1 | 22.6 | 120897.3 | 21007 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:05 | Normal | 524.2 | 508.3 | 517.8 | 2 | 1 | 1.1 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 1629 | 1 | 23.7 | 120897.5 | 21007 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:10 | Normal | 529.1 | 533.3 | 524.3 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 134.7 | 134.4 | 134 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3089 | 1 | 22.8 | 120897.8 | 21007 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:15 | Normal | 522.9 | 519.2 | 525.8 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 134.6 | 134.4 | 134.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2572 | 1 | 22.8 | 120898 | 21007 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:20 | Normal | 522.3 | 524.2 | 528.8 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 134.4 | 134.8 | 134.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 2190 | 1 | 22.8 | 120898.2 | 21007 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:25 | Normal | 533.4 | 525.7 | 527.4 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 134.6 | 134.9 | 134.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 2869 | 1 | 22.8 | 120898.4 | 21007 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:30 | Normal | 526 | 519.6 | 532 | 3 | 1.5 | 1.5 | 134.8 | 134.6 | 134.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 2636 | 1 | 23 | 120898.6 | 21007 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:35 | Normal | 531.1 | 525.9 | 535 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 134.6 | 134.7 | 134.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.95 | 59.94 | 60 | 3320 | 1 | 23.3 | 120898.9 | 21007 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:40 | Normal | 523.3 | 534.6 | 524.6 | 3 | 1.5 | 1.6 | 134.3 | 134.2 | 134.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2658 | 1 | 23.5 | 120899.1 | 21007 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:45 | Normal | 536.9 | 530.5 | 531.6 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 134.7 | 135.1 | 134.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 59.95 | 60.03 | 3072 | 1 | 23.7 | 120899.3 | 21007 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:50 | Normal | 533 | 533 | 536 | 5 | 2.5 | 2.5 | 135.4 | 135.9 | 135 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60 | 60.01 | 60.05 | 4702 | 1 | 23.9 | 120899.6 | 21007 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 10:55 | Normal | 538.8 | 533.2 | 538.5 | 6.2 | 3.1 | 3 | 135.8 | 136.1 | 135.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60 | 60 | 59.95 | 6075 | 1 | 24.2 | 120900 | 21007 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:00 | Normal | 523.8 | 520.4 | 509.3 | 6.1 | 3 | 3 | 135.9 | 136.6 | 136 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 5753 | 1 | 25 | 120900.5 | 21008 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:05 | Normal | 529.2 | 529 | 486.4 | 8.1 | 4.1 | 3.8 | 136.3 | 137 | 136.1 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 7770 | 1 | 25.6 | 120901 | 21008 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:10 | Normal | 518.3 | 520.1 | 511.6 | 7 | 3.5 | 3.3 | 136.2 | 136.4 | 135.8 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 6545 | 1 | 26.6 | 120901.5 | 21008 | 3 | 4 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:15 | Normal | 511.3 | 521.8 | 501.1 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 135.9 | 136.8 | 135.8 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60 | 60.04 | 59.99 | 5102 | 1 | 27.3 | 120902 | 21008 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:20 | Normal | 515.2 | 520.7 | 510.3 | 6.2 | 3 | 2.9 | 136.1 | 136.6 | 135.6 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 60 | 59.93 | 5745 | 1 | 27.9 | 120902.5 | 21008 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:25 | Normal | 519.1 | 519 | 505.3 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 136.1 | 136.6 | 135.8 | 12 | 12.3 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4940 | 1 | 28.6 | 120902.9 | 21008 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:30 | Normal | 511.6 | 517.8 | 512.1 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 136.2 | 136.6 | 136 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4851 | 1 | 29.2 | 120903.4 | 21008 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:35 | Normal | 529.6 | 523.5 | 496.6 | 8.5 | 4.5 | 4.1 | 137.2 | 137.4 | 136.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 8487 | 1 | 29.8 | 120903.9 | 21008 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:40 | Normal | 511.7 | 511.5 | 491.3 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 136 | 136 | 135.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4250 | 1 | 30.3 | 120904.3 | 21008 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:45 | Normal | 513.4 | 522.5 | 476.8 | 6.9 | 3.2 | 3.1 | 137 | 136.6 | 136.8 | 15 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 6239 | 1 | 30.4 | 120904.8 | 21008 | 3 | 4 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:50 | Normal | 512.7 | 508.7 | 502.6 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 136.6 | 136.4 | 135.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4082 | 1 | 31.1 | 120905.3 | 21008 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 11:55 | Normal | 515.1 | 495.8 | 471.2 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 136.1 | 136 | 135.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 2856 | 1 | 31.4 | 120905.7 | 21008 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:00 | Normal | 512.4 | 495.6 | 493.5 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 135.9 | 135.4 | 135.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2132 | 1 | 31.4 | 120905.9 | 21009 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:05 | Normal | 516 | 497.1 | 474.5 | 12.5 | 6.1 | 5.8 | 138.2 | 138.6 | 138.1 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.05 | 60.04 | 60 | 11624 | 1 | 31.7 | 120906.6 | 21009 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:10 | Normal | 508 | 503 | 464.7 | 12 | 5.5 | 5.6 | 137.7 | 138.1 | 137.5 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10899 | 1 | 33.1 | 120907.5 | 21009 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:15 | Normal | 497 | 477.7 | 457 | 12 | 5.8 | 5.7 | 137.6 | 138.2 | 137.7 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10757 | 1 | 34.3 | 120908.4 | 21009 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:20 | Normal | 498.2 | 473.4 | 451.7 | 12.3 | 6 | 6 | 137.8 | 138.4 | 138 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11013 | 1 | 35.7 | 120909.3 | 21009 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:25 | Normal | 490.8 | 474.6 | 445.8 | 12.1 | 5.8 | 5.8 | 138.1 | 138.4 | 137.9 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 10751 | 1 | 37.2 | 120910.2 | 21009 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:30 | Normal | 496.5 | 482.8 | 451.3 | 12.5 | 5.5 | 5.8 | 137.7 | 138.4 | 137.8 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10968 | 1 | 38.4 | 120911.1 | 21009 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 0.3 | 5.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:35 | Normal | 480 | 461.5 | 479.9 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 135.5 | 136 | 135.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2019 | 1 | 38.3 | 120911.6 | 21009 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:40 | Normal | 503.6 | 499.2 | 443 | 14.1 | 6.7 | 6.8 | 138 | 138.8 | 138.1 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12818 | 1 | 38.2 | 120912.2 | 21009 | 6.5 | 7.7 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:45 | Normal | 492 | 475 | 422.6 | 3 | 1.5 | 1.5 | 135.7 | 136.6 | 135.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60 | 60.02 | 2333 | 1 | 38.5 | 120912.7 | 21009 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:50 | Normal | 502.1 | 486 | 428.2 | 11.6 | 5.5 | 5.7 | 137.8 | 138.4 | 137.8 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 10423 | 1 | 38.8 | 120913.4 | 21009 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 12:55 | Normal | 496.7 | 502.6 | 422.5 | 11.5 | 5.1 | 5.8 | 137.6 | 138.7 | 137.9 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10216 | 1 | 39.4 | 120914.3 | 21009 | 5.3 | 6.4 | 4.8 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:00 | Normal | 506 | 497.4 | 429.1 | 11.9 | 5.6 | 5.8 | 137.7 | 138.9 | 138 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.04 | 59.99 | 60 | 10495 | 1 | 39.5 | 120915.1 | 21010 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:05 | Normal | 492.3 | 480.9 | 426.1 | 12 | 5.8 | 5.8 | 137.7 | 137.9 | 137.6 | 25.6 | 26 | 25.8 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 10595 | 1 | 39.9 | 120915.9 | 21010 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:10 | Normal | 494.6 | 496.1 | 420.7 | 11.1 | 5 | 5.6 | 137.1 | 137.2 | 137.1 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9788 | 1 | 40.5 | 120916.8 | 21010 | 5 | 6.2 | 4.6 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:15 | Normal | 509.8 | 481.9 | 452.3 | 11 | 5.1 | 4.7 | 137.3 | 137.3 | 136.9 | 23.2 | 23.7 | 23.7 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 9089 | 1 | 40.5 | 120917.1 | 21010 | 4.9 | 6.2 | 4.7 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:20 | Normal | 503 | 487 | 431.3 | 11.1 | 5.1 | 5.6 | 137.2 | 137.5 | 137.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60 | 59.94 | 59.93 | 9992 | 1 | 39.6 | 120917.9 | 21010 | 5 | 6.2 | 4.8 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:25 | Normal | 500.6 | 489.6 | 421.3 | 10.9 | 4.9 | 5.6 | 136.9 | 137.7 | 137.3 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 59.98 | 60 | 60 | 9707 | 1 | 40 | 120918.7 | 21010 | 5 | 6.1 | 4.5 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:30 | Normal | 504.8 | 476 | 425.6 | 10 | 4.7 | 5 | 136.8 | 137.1 | 136.7 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 8853 | 1 | 40.1 | 120919.5 | 21010 | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:35 | Normal | 504.9 | 478 | 441.9 | 9.6 | 4.6 | 4.4 | 136.8 | 137.6 | 137.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8445 | 1 | 39.6 | 120920.2 | 21010 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:40 | Normal | 508.8 | 483.3 | 422 | 9.3 | 4.5 | 4.7 | 136.8 | 136.8 | 136.4 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 60 | 60.02 | 60 | 8412 | 1 | 39.2 | 120920.9 | 21010 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:45 | Normal | 507.8 | 495.6 | 400.3 | 9.1 | 4.4 | 4.8 | 136.9 | 137.1 | 136.6 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8233 | 1 | 39.3 | 120921.6 | 21010 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:50 | Normal | 506 | 498 | 395.3 | 9.1 | 4.4 | 5 | 136.5 | 136.9 | 136.7 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 59.94 | 60.01 | 8222 | 1 | 39.1 | 120922.3 | 21010 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 13:55 | Normal | 508.3 | 504 | 402.9 | 8.8 | 4.2 | 4.7 | 136.7 | 137.1 | 136.6 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 7971 | 1 | 39 | 120923 | 21010 | 3.9 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:00 | Normal | 514.2 | 506.7 | 405.5 | 8.4 | 4 | 4.6 | 136.8 | 138 | 137.1 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7722 | 1 | 38.6 | 120923.5 | 21011 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:05 | Normal | 509.8 | 506.6 | 404.4 | 8.1 | 3.8 | 4.5 | 136.5 | 137.3 | 136.5 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7417 | 1 | 38.8 | 120924.2 | 21011 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:10 | Normal | 510.9 | 506.8 | 409.8 | 8 | 3.8 | 4.3 | 136.2 | 136.6 | 136.4 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7244 | 1 | 39 | 120924.8 | 21011 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:15 | Normal | 518.9 | 510.3 | 382.2 | 7.7 | 3.6 | 4.5 | 136.5 | 137.6 | 136.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 7074 | 1 | 38.9 | 120925.4 | 21011 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:20 | Normal | 512 | 500.6 | 408.7 | 8 | 3.6 | 3.9 | 136.2 | 136.6 | 136.3 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 60 | 60 | 7025 | 1 | 38.9 | 120925.9 | 21011 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:25 | Normal | 511 | 485.6 | 415.1 | 7.8 | 3.6 | 3 | 136.2 | 136.6 | 136.4 | 15.7 | 16 | 16 | 60 | 60.07 | 60.01 | 6484 | 1 | 38.9 | 120926.5 | 21011 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:30 | Normal | 512 | 473.1 | 376 | 7.1 | 3.4 | 4.1 | 136.2 | 136.4 | 136.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 6330 | 1 | 38.7 | 120927.1 | 21011 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:35 | Normal | 516 | 474.6 | 383.5 | 6.7 | 3.2 | 3.8 | 135.8 | 136 | 136 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 5968 | 1 | 38.8 | 120927.6 | 21011 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:40 | Normal | 477.4 | 409.8 | 374.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.5 | 134.3 | 133.7 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 728 | 1 | 39.4 | 120927.9 | 21011 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:45 | Normal | 530.8 | 488.5 | 359.5 | 6 | 2.8 | 3.6 | 136 | 136.3 | 135.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 5315 | 1 | 38.3 | 120928.1 | 21011 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:50 | Normal | 525.8 | 484.8 | 361.5 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 135.9 | 136.1 | 135.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5069 | 1 | 37.4 | 120928.5 | 21011 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 14:55 | Normal | 527.8 | 484 | 356.1 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 135.5 | 136.2 | 135.7 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.09 | 60.03 | 60.03 | 4704 | 1 | 37.1 | 120928.9 | 21011 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:00 | Normal | 527.2 | 485.3 | 344 | 5 | 2.3 | 3 | 135.3 | 135.4 | 134.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 4287 | 1 | 36.8 | 120929.3 | 21012 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:05 | Normal | 516 | 494.5 | 348.6 | 4.8 | 2 | 2.9 | 134.9 | 135.3 | 134.8 | 10 | 10 | 10 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4007 | 1 | 36.7 | 120929.6 | 21012 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:10 | Normal | 536.5 | 474.8 | 331.1 | 4.4 | 2.1 | 2.8 | 135 | 135.6 | 135.1 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 3792 | 1 | 36.2 | 120929.8 | 21012 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:15 | Normal | 533 | 471.7 | 316.1 | 4 | 1.9 | 2.6 | 134.7 | 134.9 | 134.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.94 | 60 | 3413 | 1 | 35.8 | 120930.1 | 21012 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:20 | Normal | 533 | 474.9 | 319.8 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 134.6 | 135.1 | 134.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 60.05 | 59.92 | 3130 | 1 | 35.6 | 120930.4 | 21012 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:25 | Normal | 526 | 467.3 | 337.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.94 | 60.02 | 60 | 2642 | 1 | 35.2 | 120930.6 | 21012 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:30 | Normal | 532.1 | 461.8 | 283.1 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 134.2 | 134.6 | 134 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.08 | 60.23 | 60.1 | 2573 | 1 | 34.9 | 120930.9 | 21012 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:35 | Normal | 525.1 | 443.8 | 302.5 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 134.1 | 134.4 | 133.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 59.91 | 59.96 | 2195 | 1 | 34.6 | 120931.1 | 21012 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:40 | Normal | 533.2 | 441.8 | 352.5 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 133.8 | 133.8 | 133.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1856 | 1 | 34.1 | 120931.2 | 21012 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:45 | Normal | 523.3 | 426.8 | 336.3 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 133.7 | 133.6 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 1610 | 1 | 33.5 | 120931.4 | 21012 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:50 | Normal | 532 | 423.1 | 337.4 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.9 | 59.96 | 59.94 | 1352 | 1 | 35 | 120931.5 | 21012 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 15:55 | Normal | 523.1 | 347 | 337.4 | 1.9 | 0.6 | 1 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 1123 | 1 | 37.1 | 120931.6 | 21012 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:00 | Normal | 526.4 | 258.1 | 315.3 | 1.6 | 0.6 | 1 | 133.3 | 133.1 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.17 | 947 | 1 | 38.4 | 120931.7 | 21013 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:05 | Normal | 506.9 | 207.9 | 298.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 721 | 1 | 39 | 120931.8 | 21013 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:10 | Normal | 459.8 | 202 | 293.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 133 | 132.4 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 573 | 1 | 39.2 | 120931.8 | 21013 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:15 | Normal | 506.1 | 200.7 | 299.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 439 | 1 | 39.2 | 120931.9 | 21013 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:20 | Normal | 509.1 | 199.6 | 301.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 132.5 | 132 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 367 | 1 | 39 | 120931.9 | 21013 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:25 | Normal | 508.9 | 200 | 308.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 303 | 1 | 38.8 | 120931.9 | 21013 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:30 | Normal | 498.2 | 200 | 235.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 155 | 1 | 38.5 | 120931.9 | 21013 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:35 | Normal | 496.2 | 200.6 | 211.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 101 | 1 | 38.3 | 120931.9 | 21013 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:40 | Normal | 470.5 | 200 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 80 | 1 | 38 | 120932 | 21013 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:45 | Normal | 467.6 | 200 | 220 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 63 | 1 | 37.6 | 120932 | 21013 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:50 | Normal | 458.3 | 197.3 | 210 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 43 | 1 | 37.2 | 120932 | 21013 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 16:55 | Normal | 439.4 | 200.2 | 197.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 131 | 132 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 24 | 1 | 36.9 | 120932 | 21013 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 17:00 | Normal | 452.8 | 400 | 305.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 18 | 1 | 36.6 | 120932 | 21014 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 17:05 | Normal | 442.9 | 367.8 | 388 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.9 | 130.6 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1 | 1 | 36.2 | 120932 | 21014 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 17:10 | Normal | 476.8 | 470.8 | 393.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 35.8 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 17:15 | Normal | 388.1 | 428.3 | 410.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 35.4 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 17:20 | Normal | 459 | 439.8 | 459.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 130 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 0 | 1 | 35 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 17:25 | Normal | 398.8 | 401 | 409.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 34.6 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-20 17:30 | Normal | 258.6 | 198.1 | 278.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 34.1 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0