## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-21 06:06 | Wait | 468 | 467.8 | 467.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 0 | 0 | 3.9 | 120932 | 21014 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:06 | Wait | 471.8 | 471.7 | 471.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 4.1 | 120932 | 21014 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:06 | Wait | 479 | 478.8 | 478.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 0 | 0 | 4.5 | 120932 | 21014 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:06 | Wait | 481.7 | 481.6 | 481.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 4.6 | 120932 | 21014 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:09 | Normal | 320.4 | 304.4 | 392.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 0 | 1 | 6.2 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:09 | Normal | 320.8 | 387.6 | 379.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 6.5 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:10 | Normal | 373.1 | 514 | 435.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 6.9 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:11 | Normal | 480.2 | 514.1 | 507.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 0 | 1 | 7.6 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:12 | Normal | 439.2 | 492 | 469.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 0 | 1 | 8.1 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:13 | Normal | 430.2 | 469.8 | 431.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 8.7 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:14 | Normal | 397.9 | 452 | 395.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 9.1 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:15 | Normal | 402.1 | 450.3 | 393.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 9.6 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:16 | Normal | 378.8 | 436.9 | 385.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2 | 1 | 10 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:17 | Normal | 504.8 | 426.5 | 388.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 10.4 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:18 | Normal | 486.3 | 476.9 | 523.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 10.9 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:19 | Normal | 476.1 | 480.5 | 489.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 9 | 1 | 11.4 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:20 | Normal | 508.8 | 489.5 | 457.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 4 | 1 | 11.7 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:21 | Normal | 459.1 | 471.8 | 462.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 23 | 1 | 12.1 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:22 | Normal | 491.5 | 460.6 | 479.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 30 | 1 | 12.4 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:23 | Normal | 480.3 | 453.5 | 506.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 35 | 1 | 12.7 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:24 | Normal | 473.2 | 453.4 | 491.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 46 | 1 | 13 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:25 | Normal | 490.2 | 442.4 | 485.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60 | 53 | 1 | 13.3 | 120932 | 21014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:26 | Normal | 492.2 | 434.1 | 505.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 53 | 1 | 13.6 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:27 | Normal | 498.2 | 497.3 | 508.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.96 | 60.06 | 59 | 1 | 13.9 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:28 | Normal | 499.2 | 489.5 | 511.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 64 | 1 | 14.1 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:29 | Normal | 477 | 511.5 | 498.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.1 | 60.12 | 73 | 1 | 14.4 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:30 | Normal | 497.3 | 510.5 | 469 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60.11 | 84 | 1 | 14.7 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:31 | Normal | 466.2 | 472.5 | 468.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 98 | 1 | 14.8 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:32 | Normal | 484.4 | 442.8 | 508 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.8 | 133.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.11 | 60.04 | 95 | 1 | 15.1 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:33 | Normal | 465.9 | 418.8 | 489.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 103 | 1 | 15.3 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:34 | Normal | 492.3 | 442.4 | 506.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60 | 109 | 1 | 15.5 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:35 | Normal | 499.8 | 433.5 | 503.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 116 | 1 | 15.7 | 120932 | 21014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:36 | Normal | 508.3 | 475.4 | 499.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 59.96 | 124 | 1 | 15.9 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:38 | Normal | 518.4 | 453.5 | 527 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 111 | 1 | 16.1 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:39 | Normal | 494.3 | 533.3 | 477.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.98 | 60.13 | 115 | 1 | 16.4 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:40 | Normal | 505.5 | 502.5 | 432.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 133.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 137 | 1 | 16.5 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:41 | Normal | 507.3 | 484.5 | 425.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 133.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 139 | 1 | 16.7 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:42 | Normal | 501.1 | 436.5 | 395.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 133.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 139 | 1 | 16.8 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:43 | Normal | 491.1 | 512.4 | 533.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 133.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 135 | 1 | 17.1 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:44 | Normal | 510.5 | 533.5 | 472.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 133.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 146 | 1 | 17.3 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:45 | Normal | 499.1 | 493.4 | 433 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 163 | 1 | 17.4 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:46 | Normal | 508.3 | 456.2 | 419.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 159 | 1 | 17.6 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:47 | Normal | 495.6 | 404.5 | 397 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 160 | 1 | 17.7 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:48 | Normal | 512.5 | 411.6 | 401.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 60.04 | 59.9 | 162 | 1 | 17.9 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:49 | Normal | 502.3 | 511.3 | 507.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 59.97 | 188 | 1 | 18.1 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:50 | Normal | 514.4 | 485.2 | 489.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 186 | 1 | 18.3 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:51 | Normal | 499.5 | 432.3 | 507.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 189 | 1 | 18.4 | 120932 | 21015 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:52 | Normal | 502.4 | 404.5 | 464 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 191 | 1 | 18.5 | 120932 | 21015 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:53 | Normal | 511.6 | 429.7 | 462.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 0.8 | 1 | 1 | 60.1 | 60.1 | 59.99 | 199 | 1 | 18.7 | 120932 | 21015 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:54 | Normal | 502.8 | 399.3 | 459.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 228 | 1 | 18.8 | 120932 | 21015 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:55 | Normal | 501.1 | 342.5 | 458.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 371 | 1 | 19 | 120932 | 21015 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:56 | Normal | 514.9 | 340.8 | 471.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 134.2 | 134 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.08 | 60.02 | 59.97 | 397 | 1 | 19.1 | 120932 | 21015 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:57 | Normal | 504.9 | 351.3 | 500.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 133.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 430 | 1 | 19.2 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:58 | Normal | 509.9 | 361.3 | 497.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 134.1 | 134 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 449 | 1 | 19.3 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 06:59 | Normal | 508.9 | 374.3 | 503.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 473 | 1 | 19.4 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:00 | Normal | 523.8 | 377.3 | 516.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.92 | 59.82 | 496 | 1 | 19.5 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:01 | Normal | 524 | 404.1 | 517.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.91 | 59.92 | 59.83 | 518 | 1 | 19.7 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:02 | Normal | 511.1 | 429.3 | 519.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 543 | 1 | 19.8 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:03 | Normal | 524.1 | 442.8 | 511.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 133.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.91 | 59.84 | 606 | 1 | 19.9 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:04 | Normal | 519.3 | 446.3 | 525.6 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 626 | 1 | 20.2 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:05 | Normal | 529.1 | 445.1 | 497.9 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 133.9 | 134.1 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.89 | 59.93 | 59.94 | 660 | 1 | 20.4 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:06 | Normal | 531 | 463.3 | 487.5 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 696 | 1 | 20.7 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:07 | Normal | 526.7 | 459.5 | 482.7 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 134 | 134.1 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 716 | 1 | 21 | 120932.1 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:08 | Normal | 534.6 | 466.4 | 496.8 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 133.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 727 | 1 | 21.4 | 120932.2 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:09 | Normal | 528.7 | 475.5 | 486.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 737 | 1 | 21.8 | 120932.2 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:10 | Normal | 536.1 | 478.5 | 491.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 749 | 1 | 22.2 | 120932.2 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:11 | Normal | 538.6 | 486.7 | 496.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 134.3 | 134 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 765 | 1 | 22.6 | 120932.2 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:12 | Normal | 513.4 | 484.6 | 487.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 783 | 1 | 23 | 120932.2 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:13 | Normal | 530.8 | 467.3 | 516.8 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 133.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 59.92 | 800 | 1 | 23.4 | 120932.2 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:14 | Normal | 526.8 | 460.5 | 517.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 60.02 | 60 | 823 | 1 | 23.8 | 120932.2 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:15 | Normal | 515.6 | 469.3 | 501.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.4 | 133.8 | 134.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 838 | 1 | 24.2 | 120932.3 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:16 | Normal | 529.6 | 468.4 | 491 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.06 | 60.01 | 843 | 1 | 24.6 | 120932.3 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:17 | Normal | 532.3 | 460.6 | 488.3 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 134.4 | 133.9 | 134.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.02 | 60.11 | 857 | 1 | 25.1 | 120932.3 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:18 | Normal | 527.8 | 466.7 | 503.9 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 133.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.05 | 60.03 | 875 | 1 | 25.5 | 120932.3 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:19 | Normal | 521.1 | 475.9 | 487.7 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.5 | 133.9 | 133.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 887 | 1 | 25.9 | 120932.3 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:20 | Normal | 534.3 | 469.8 | 496.8 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 907 | 1 | 26.3 | 120932.3 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:21 | Normal | 530.4 | 476.4 | 492.8 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 923 | 1 | 26.7 | 120932.3 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:23 | Normal | 535.8 | 476.8 | 498.6 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.09 | 932 | 1 | 27.2 | 120932.4 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:24 | Normal | 534.1 | 471.6 | 494.9 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 133.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.95 | 59.91 | 953 | 1 | 27.5 | 120932.4 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:25 | Normal | 534.3 | 471.7 | 511.9 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 133.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 977 | 1 | 28 | 120932.4 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:26 | Normal | 543.4 | 473.1 | 511.9 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 134.7 | 134.2 | 134.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.05 | 60 | 983 | 1 | 28.3 | 120932.4 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:27 | Normal | 541 | 470.5 | 513 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 996 | 1 | 28.6 | 120932.4 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:28 | Normal | 534 | 464.6 | 501.8 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 134.8 | 134.3 | 134.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 59.94 | 1004 | 1 | 29 | 120932.4 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:29 | Normal | 539.1 | 467.6 | 506.5 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 134.7 | 134.2 | 134.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.91 | 59.98 | 1019 | 1 | 29.4 | 120932.5 | 21015 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:30 | Normal | 541.5 | 474.6 | 504.1 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 134.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 1029 | 1 | 29.7 | 120932.5 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:31 | Normal | 541.6 | 464.9 | 504.6 | 0.7 | 2 | 0.5 | 134.8 | 134.3 | 134.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.08 | 60.02 | 60.02 | 1045 | 1 | 30.1 | 120932.5 | 21015 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-21 07:35 | Normal | 547.9 | 467 | 509.1 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 134.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1111 | 1 | 31.7 | 120932.6 | 21015 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 07:40 | Normal | 541.8 | 467.9 | 506.3 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 134.8 | 134.3 | 134.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 60.07 | 1184 | 1 | 33.2 | 120932.7 | 21016 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 07:45 | Normal | 541.8 | 491.4 | 494.8 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 134.8 | 134.2 | 133.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 1325 | 1 | 34.6 | 120932.8 | 21016 | 0 | 0.9 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 07:50 | Normal | 553.3 | 506.7 | 503.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 134.8 | 134.8 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1425 | 1 | 35.9 | 120932.9 | 21016 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 07:55 | Normal | 550.3 | 538.3 | 518.8 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 133.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1605 | 1 | 37 | 120933 | 21016 | 0 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:00 | Normal | 498.5 | 535 | 472.1 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 134.5 | 134.7 | 133.7 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 60.12 | 60.1 | 2321 | 1 | 32.5 | 120933.2 | 21016 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:05 | Normal | 542.5 | 537.8 | 507.8 | 3 | 2.9 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.08 | 59.68 | 60.05 | 2908 | 1 | 33.1 | 120933.4 | 21016 | 0 | 3.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:10 | Normal | 539.7 | 534.6 | 534.8 | 3.5 | 3 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.05 | 60.13 | 60.02 | 3253 | 1 | 34.2 | 120933.7 | 21016 | 0 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:15 | Normal | 532 | 533.3 | 543.3 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.94 | 60 | 59.97 | 3380 | 1 | 35.3 | 120933.9 | 21016 | 0 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:20 | Normal | 524.5 | 533.8 | 549.6 | 3.9 | 3.3 | 0.5 | 135 | 134.8 | 134.7 | 8.9 | 9 | 9 | 60.04 | 59.79 | 59.92 | 3533 | 1 | 36.4 | 120934.2 | 21016 | 0 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:25 | Normal | 522.6 | 539 | 565.3 | 5.4 | 3.3 | 0.5 | 135 | 135.2 | 135.1 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.1 | 60.01 | 4420 | 1 | 37.4 | 120934.6 | 21016 | 1.3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:30 | Normal | 522.8 | 529.6 | 563.3 | 5.7 | 3.5 | 0.5 | 135 | 134.8 | 134.7 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 59.9 | 60.27 | 4611 | 1 | 38.6 | 120934.9 | 21016 | 1.5 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:35 | Normal | 529.1 | 532.2 | 546.2 | 6 | 3.6 | 0.7 | 135 | 134.9 | 135.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 60.09 | 60.02 | 60.04 | 4946 | 1 | 39.6 | 120935.3 | 21016 | 1.7 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:40 | Normal | 528.8 | 520.3 | 525.6 | 6.1 | 3.7 | 1.7 | 135.4 | 135.1 | 135.1 | 13.7 | 14 | 14 | 60 | 60.02 | 60.03 | 5596 | 1 | 40.5 | 120935.8 | 21017 | 1.8 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:45 | Normal | 523.9 | 513.1 | 500.7 | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 135.4 | 135.3 | 135.2 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6098 | 1 | 41.2 | 120936.3 | 21017 | 1.9 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:50 | Normal | 527.5 | 520.3 | 527.3 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.05 | 60 | 60.01 | 6462 | 1 | 41.8 | 120936.8 | 21017 | 2 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 08:55 | Normal | 525.8 | 505.6 | 521 | 6.7 | 4 | 3 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.93 | 60 | 6627 | 1 | 42.9 | 120937.4 | 21017 | 2 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:00 | Normal | 522 | 497.9 | 523.9 | 6.9 | 4.2 | 3 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 60 | 60 | 6803 | 1 | 44 | 120937.9 | 21017 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:05 | Normal | 518.1 | 500.5 | 522.8 | 7 | 4.2 | 3.2 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60 | 60.04 | 60.05 | 6958 | 1 | 44.7 | 120938.5 | 21017 | 2.1 | 5 | 3.9 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:10 | Normal | 517.5 | 494.5 | 527.8 | 7.1 | 4.4 | 3.2 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7108 | 1 | 45.2 | 120939.1 | 21017 | 2.2 | 5 | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:15 | Normal | 513.5 | 493.8 | 522.8 | 7.3 | 4.5 | 3.4 | 135.3 | 135.7 | 135.6 | 17.8 | 18 | 18 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7261 | 1 | 45.8 | 120939.7 | 21017 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:20 | Normal | 515.1 | 497.6 | 519.5 | 7.4 | 4.5 | 3.5 | 135.3 | 135.7 | 135.8 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60 | 60.05 | 60.07 | 7392 | 1 | 46.6 | 120940.3 | 21017 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:25 | Normal | 511.1 | 492.5 | 515.2 | 7.6 | 4.6 | 3.6 | 135.5 | 135.9 | 135.5 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 7537 | 1 | 46.8 | 120940.9 | 21017 | 2.3 | 5.3 | 4.3 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:30 | Normal | 475.7 | 488.1 | 511.9 | 9.1 | 4.7 | 3.7 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 60.09 | 60 | 60.01 | 8020 | 1 | 46.5 | 120941.5 | 21017 | 3.5 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:35 | Normal | 465.3 | 486.3 | 516.5 | 9.8 | 4.8 | 3.8 | 135.5 | 135.6 | 135.3 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 8313 | 1 | 46.2 | 120942.2 | 21017 | 4.1 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:40 | Normal | 473.4 | 484 | 514.3 | 9.7 | 4.8 | 3.9 | 135.4 | 135.7 | 135.2 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 8397 | 1 | 45.9 | 120942.9 | 21018 | 4 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:45 | Normal | 475.2 | 480.3 | 512.1 | 9.7 | 5 | 4 | 135.3 | 135.9 | 135.4 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.93 | 59.92 | 59.98 | 8480 | 1 | 45.2 | 120943.6 | 21018 | 3.9 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:50 | Normal | 472.6 | 507.1 | 517.3 | 9.7 | 4.7 | 3.9 | 135.3 | 135.6 | 135.1 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 8465 | 1 | 45.2 | 120944.3 | 21018 | 3.8 | 5.9 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 09:55 | Normal | 479.5 | 488.3 | 519.3 | 9.7 | 5 | 3.8 | 135.3 | 135.8 | 135.2 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 8527 | 1 | 44.8 | 120945 | 21018 | 3.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:00 | Normal | 476 | 503.2 | 524 | 10.3 | 4.9 | 3.8 | 135.3 | 135.5 | 135.2 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 8804 | 1 | 44.3 | 120945.8 | 21018 | 4.4 | 6 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:05 | Normal | 488.6 | 495 | 522.8 | 10.6 | 5 | 3.7 | 135.2 | 135.6 | 135.1 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 9052 | 1 | 44.1 | 120946.5 | 21018 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:10 | Normal | 488.5 | 481.7 | 525.8 | 10.7 | 5.2 | 3.6 | 135.2 | 135.7 | 135.2 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 9078 | 1 | 43.8 | 120947.3 | 21018 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:15 | Normal | 489.5 | 474.3 | 477.9 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 135.3 | 135.4 | 134.9 | 23.2 | 23.5 | 23.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 9463 | 1 | 43.9 | 120948 | 21018 | 4.8 | 6 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:20 | Normal | 487.5 | 480.1 | 479.5 | 10.9 | 5.3 | 4.6 | 135.4 | 135.2 | 135.2 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9533 | 1 | 44 | 120948.8 | 21018 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:25 | Normal | 486 | 477.4 | 473.6 | 11 | 5.4 | 4.7 | 135.5 | 135.4 | 135.2 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 9624 | 1 | 44.3 | 120949.6 | 21018 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:30 | Normal | 481.4 | 477 | 476.3 | 11.2 | 5.4 | 4.7 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 9700 | 1 | 44.2 | 120950.4 | 21018 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:35 | Normal | 483.4 | 482.7 | 476.1 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 135.3 | 135.4 | 135.1 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9754 | 1 | 43.9 | 120951.2 | 21018 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:40 | Normal | 481.7 | 473.6 | 473.6 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 135.2 | 135.2 | 135 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 9782 | 1 | 43.7 | 120952 | 21019 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:45 | Normal | 485.8 | 485.6 | 472.6 | 11.1 | 5.4 | 4.9 | 135.1 | 135.2 | 134.9 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 9843 | 1 | 43.9 | 120952.9 | 21019 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:50 | Normal | 476.9 | 483.4 | 477.6 | 11.4 | 5.4 | 4.9 | 135.1 | 135.1 | 135 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9855 | 1 | 43.8 | 120953.7 | 21019 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 10:55 | Normal | 485 | 485 | 474.1 | 11.1 | 5.5 | 5 | 135.1 | 134.9 | 134.8 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9886 | 1 | 43.6 | 120954.5 | 21019 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:00 | Normal | 481.2 | 490.6 | 484.7 | 11.3 | 5.4 | 4.8 | 134.9 | 135 | 134.8 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 9886 | 1 | 43.5 | 120955.3 | 21019 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.2 | 4.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:05 | Normal | 475.1 | 486.1 | 458.5 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 134.9 | 135 | 134.7 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9931 | 1 | 43.1 | 120956.2 | 21019 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:10 | Normal | 480.3 | 491.1 | 455.8 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 134.9 | 135.1 | 134.7 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9562 | 1 | 43.4 | 120957 | 21019 | 5.2 | 6.4 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:15 | Normal | 475.5 | 491.6 | 453 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9975 | 1 | 43.1 | 120957.8 | 21019 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:20 | Normal | 480.3 | 485.7 | 458.6 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 134.8 | 134.8 | 134.3 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9972 | 1 | 42.9 | 120958.6 | 21019 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:25 | Normal | 483 | 495.8 | 460.7 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 134.7 | 135 | 134.5 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 9972 | 1 | 43 | 120959.5 | 21019 | 5.2 | 6.4 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:30 | Normal | 485.1 | 498.1 | 457.8 | 11.4 | 5.2 | 5.1 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 9971 | 1 | 42.7 | 120960.3 | 21019 | 5.1 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:35 | Normal | 483.3 | 501.6 | 463.8 | 11.5 | 5 | 5.1 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 9833 | 1 | 42.7 | 120961.1 | 21019 | 5.2 | 6.3 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:40 | Normal | 482.4 | 505.5 | 475.1 | 11.5 | 5 | 4.8 | 134.2 | 134.9 | 134.4 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 9739 | 1 | 42.7 | 120961.9 | 21020 | 5.2 | 6.4 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:45 | Normal | 483.1 | 510.7 | 478.7 | 11.5 | 4.8 | 4.5 | 134.3 | 134.6 | 134.1 | 23.8 | 24 | 24 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9589 | 1 | 42.5 | 120962.7 | 21020 | 5.2 | 6.4 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:50 | Normal | 489.8 | 513.3 | 448.8 | 11.2 | 4.6 | 5.2 | 134.5 | 134.2 | 134 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9678 | 1 | 42.5 | 120963.6 | 21020 | 5.1 | 6.3 | 4.3 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 11:55 | Normal | 486.9 | 482.1 | 447.6 | 11.3 | 5.4 | 5.2 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9905 | 1 | 42.4 | 120964.4 | 21020 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:00 | Normal | 488.7 | 468.6 | 445.4 | 11.1 | 5.5 | 5.2 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 9816 | 1 | 42.3 | 120965.2 | 21020 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:05 | Normal | 483.8 | 473.1 | 440.7 | 11.2 | 5.4 | 5.3 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9783 | 1 | 42.6 | 120966 | 21020 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:10 | Normal | 486.3 | 490.1 | 445.1 | 11 | 5.1 | 5.2 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9656 | 1 | 42.7 | 120966.8 | 21020 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:15 | Normal | 486.4 | 463.8 | 446.9 | 11 | 5.4 | 5.2 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9669 | 1 | 42.5 | 120967.6 | 21020 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:20 | Normal | 485.9 | 470.3 | 453 | 11 | 5.3 | 5.1 | 134.3 | 134.4 | 134.1 | 23.9 | 24.2 | 24 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9641 | 1 | 42.5 | 120968.4 | 21020 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:25 | Normal | 490 | 472.3 | 449.7 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 134 | 134.4 | 134.1 | 23.6 | 24 | 24 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 9548 | 1 | 42.2 | 120969.2 | 21020 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:30 | Normal | 496 | 472.3 | 450.7 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 134.2 | 134.5 | 134.1 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.04 | 60 | 9436 | 1 | 42.1 | 120970 | 21020 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:35 | Normal | 488.5 | 474.8 | 452.9 | 10.6 | 5 | 4.9 | 134 | 134.3 | 134.2 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9273 | 1 | 42.2 | 120970.8 | 21020 | 4.8 | 6 | 4.7 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:40 | Normal | 493.9 | 494.5 | 440.4 | 10.4 | 4.8 | 5 | 134.4 | 134.4 | 133.9 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9204 | 1 | 42.1 | 120971.6 | 21021 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:45 | Normal | 489.5 | 489.1 | 434.8 | 10.3 | 4.6 | 4.9 | 134 | 134.3 | 134 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8940 | 1 | 42.1 | 120972.3 | 21021 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:50 | Normal | 489.3 | 470.7 | 418.5 | 10.1 | 4.9 | 5.1 | 134.2 | 134 | 133.9 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8897 | 1 | 42.2 | 120973.1 | 21021 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 12:55 | Normal | 488.3 | 488.6 | 423.4 | 10.1 | 4.5 | 5 | 134 | 134 | 133.9 | 21.7 | 22 | 22 | 60.06 | 60.04 | 60 | 8740 | 1 | 42 | 120973.8 | 21021 | 4.5 | 5.7 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:00 | Normal | 491.4 | 488.8 | 417.2 | 9.8 | 4.5 | 5 | 133.8 | 134.3 | 133.7 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 60 | 8584 | 1 | 41.9 | 120974.5 | 21021 | 4.4 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:05 | Normal | 489.8 | 481.8 | 416.5 | 9.8 | 4.7 | 5 | 133.8 | 134 | 133.7 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8607 | 1 | 42.1 | 120975.2 | 21021 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:10 | Normal | 491.5 | 502 | 421.8 | 9.6 | 4.1 | 4.9 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.08 | 60.04 | 60 | 8350 | 1 | 42 | 120975.9 | 21021 | 4.3 | 5.4 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:15 | Normal | 495.9 | 495.5 | 422.2 | 9.4 | 4.1 | 4.8 | 133.9 | 134 | 133.8 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8236 | 1 | 41.9 | 120976.6 | 21021 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:20 | Normal | 491.3 | 477.6 | 427 | 9.3 | 4.3 | 4.6 | 133.8 | 133.7 | 133.5 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 8121 | 1 | 41.9 | 120977.3 | 21021 | 4.1 | 5.2 | 4 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:25 | Normal | 491.9 | 483.4 | 421.7 | 9.1 | 4 | 4.7 | 133.5 | 133.9 | 133.7 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 7929 | 1 | 42.1 | 120978 | 21021 | 4 | 5.1 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:30 | Normal | 495.8 | 465.2 | 421 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 7787 | 1 | 41.7 | 120978.6 | 21021 | 3.9 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:35 | Normal | 498.3 | 474 | 438.8 | 8.6 | 4.1 | 3.9 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 7533 | 1 | 41.6 | 120979.3 | 21021 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:40 | Normal | 491.7 | 479.1 | 417 | 8.5 | 4 | 4.3 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7436 | 1 | 41.7 | 120979.9 | 21022 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:45 | Normal | 495.6 | 486.1 | 392.9 | 8.3 | 4 | 4.5 | 133.4 | 133.5 | 133.2 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 7314 | 1 | 41.8 | 120980.5 | 21022 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:50 | Normal | 495.2 | 499.7 | 393.9 | 8.1 | 3.7 | 4.3 | 133.3 | 133.5 | 133.3 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 7119 | 1 | 41.8 | 120981.1 | 21022 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 13:55 | Normal | 493.9 | 488.3 | 393 | 7.9 | 3.8 | 4.3 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6961 | 1 | 41.9 | 120981.7 | 21022 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:00 | Normal | 494.8 | 492.5 | 396.1 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 6769 | 1 | 42.1 | 120982.3 | 21022 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:05 | Normal | 500 | 490.4 | 392.1 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60 | 60.08 | 6558 | 1 | 41.6 | 120982.8 | 21022 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:10 | Normal | 495.9 | 491.2 | 396 | 7.2 | 3.4 | 4 | 133 | 132.8 | 133 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 6387 | 1 | 41.4 | 120983.4 | 21022 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:15 | Normal | 501.1 | 495.4 | 379.3 | 6.9 | 3.3 | 4 | 132.9 | 133 | 133.1 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.95 | 60 | 59.99 | 6133 | 1 | 41.2 | 120983.9 | 21022 | 3 | 4 | 2.9 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:20 | Normal | 499.9 | 480.1 | 397.2 | 6.7 | 3.1 | 3.3 | 132.6 | 132.5 | 133 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5725 | 1 | 41 | 120984.4 | 21022 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:25 | Normal | 501 | 478.3 | 365.4 | 6.5 | 3 | 3.8 | 132.6 | 132.6 | 133 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5614 | 1 | 40.7 | 120984.9 | 21022 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:30 | Normal | 501.8 | 470.6 | 372.8 | 6.2 | 3 | 3.6 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 5419 | 1 | 40.4 | 120985.3 | 21022 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:35 | Normal | 503 | 472.8 | 376.1 | 6 | 2.8 | 3.4 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5154 | 1 | 40.3 | 120985.8 | 21022 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:40 | Normal | 503.7 | 468.9 | 370.1 | 5.7 | 2.7 | 3.2 | 132.3 | 132.8 | 131.9 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 4887 | 1 | 40.3 | 120986.2 | 21023 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:45 | Normal | 505 | 471.5 | 376.5 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 132.1 | 132.6 | 132 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 4522 | 1 | 40 | 120986.6 | 21023 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:50 | Normal | 506.1 | 473.8 | 416.1 | 5.1 | 2.4 | 1.1 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.04 | 60 | 59.99 | 3780 | 1 | 40 | 120986.9 | 21023 | 2.1 | 3.1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 14:55 | Normal | 508.7 | 473.2 | 345.7 | 4.9 | 2.3 | 3 | 131.8 | 132.3 | 131.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 4158 | 1 | 39.5 | 120987.3 | 21023 | 2 | 3 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:00 | Normal | 507.9 | 466.6 | 354.7 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 3835 | 1 | 39.1 | 120987.6 | 21023 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:05 | Normal | 509.8 | 468.2 | 335.9 | 4.4 | 2 | 2.7 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3674 | 1 | 38.7 | 120987.9 | 21023 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:10 | Normal | 513.5 | 455.7 | 316.6 | 4.1 | 2 | 2.7 | 131.6 | 131.5 | 132 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 59.95 | 60 | 3414 | 1 | 38.4 | 120988.2 | 21023 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:15 | Normal | 516.1 | 462.4 | 328.6 | 3.8 | 1.8 | 2.4 | 131.4 | 131.2 | 131.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.06 | 59.97 | 59.98 | 3138 | 1 | 38.1 | 120988.5 | 21023 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:20 | Normal | 517 | 463.5 | 345 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.3 | 131.1 | 131.8 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 2708 | 1 | 37.7 | 120988.7 | 21023 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:25 | Normal | 515.1 | 454.4 | 365.5 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 131 | 130.9 | 131.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.06 | 59.98 | 59.95 | 2407 | 1 | 37.3 | 120988.9 | 21023 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:30 | Normal | 515 | 449.7 | 345 | 3 | 1.4 | 1.3 | 130.8 | 130.9 | 131.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.05 | 59.98 | 60.06 | 2215 | 1 | 36.9 | 120989.1 | 21023 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:35 | Normal | 511.8 | 428.6 | 344.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.7 | 130.6 | 131.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.94 | 60.02 | 2002 | 1 | 36.5 | 120989.3 | 21023 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:40 | Normal | 513.2 | 436 | 333.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.3 | 130.3 | 130.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1783 | 1 | 36 | 120989.4 | 21024 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:45 | Normal | 504.1 | 416.4 | 327.1 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 130.4 | 130.3 | 130.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1471 | 1 | 35.5 | 120989.6 | 21024 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:50 | Normal | 510.6 | 423.1 | 335.8 | 2 | 0.7 | 1 | 130.4 | 130.3 | 130.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.98 | 60.04 | 1268 | 1 | 38.2 | 120989.7 | 21024 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 15:55 | Normal | 512.5 | 395 | 319.5 | 1.8 | 0.5 | 1 | 130 | 130.1 | 130.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1042 | 1 | 39.9 | 120989.8 | 21024 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:00 | Normal | 507.3 | 375.5 | 307 | 1.6 | 0.5 | 1 | 129.7 | 129.9 | 130.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60.03 | 60.07 | 885 | 1 | 40.8 | 120989.9 | 21024 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:05 | Normal | 489.6 | 278.6 | 293.6 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 129.8 | 129.7 | 130.5 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 685 | 1 | 41.3 | 120989.9 | 21024 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:10 | Normal | 506.6 | 200 | 286.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 129.5 | 129.5 | 130.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 497 | 1 | 41.4 | 120990 | 21024 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:15 | Normal | 491.9 | 217.8 | 281.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 129.3 | 129.3 | 130.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 412 | 1 | 41.4 | 120990 | 21024 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:20 | Normal | 489.1 | 199.6 | 282 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 129.1 | 129.1 | 130.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 59.96 | 60.03 | 345 | 1 | 41.3 | 120990.1 | 21024 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:25 | Normal | 469.5 | 200.7 | 292 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 128.9 | 129 | 129.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 60 | 60 | 288 | 1 | 41.2 | 120990.1 | 21024 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:30 | Normal | 473.3 | 200.7 | 266.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 128.8 | 128.3 | 129.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 171 | 1 | 41 | 120990.1 | 21024 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:35 | Normal | 466.5 | 201.4 | 247 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 128.5 | 128.4 | 129.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 117 | 1 | 40.8 | 120990.1 | 21024 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:40 | Normal | 460.4 | 199.5 | 200.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 128.2 | 128.4 | 129.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 88 | 1 | 40.5 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:45 | Normal | 474.4 | 199.9 | 205.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 128.3 | 128.1 | 129.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 66 | 1 | 40.3 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:50 | Normal | 459.6 | 201.5 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 128.1 | 128 | 129 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 48 | 1 | 40 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 16:55 | Normal | 415.1 | 201.8 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.8 | 129.6 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32 | 1 | 39.8 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 17:00 | Normal | 410.8 | 202.3 | 197.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 131 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12 | 1 | 39.6 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 17:05 | Normal | 386.3 | 477.3 | 475 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 131 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 39.5 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 17:10 | Normal | 331.2 | 302.3 | 361.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.6 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 39.1 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 17:15 | Normal | 282.8 | 368.3 | 433.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 38.9 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 17:20 | Normal | 436 | 386.8 | 410.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 129.8 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 38.6 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 17:25 | Normal | 376.4 | 363.1 | 376.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 38.3 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-21 17:30 | Normal | 266.4 | 253 | 279.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 38 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0