## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-22 06:07 | Wait | 440.7 | 440.7 | 440.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 14.4 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:07 | Wait | 443.6 | 443.5 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.2 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 15.4 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:07 | Wait | 449.6 | 449.6 | 449.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.1 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 15 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:07 | Wait | 452.8 | 452.5 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131.1 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15.2 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:08 | Wait | 424.2 | 424 | 424 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131 | 131 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.8 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:10 | Wait | 465.7 | 465.6 | 465.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16.1 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:10 | Wait | 468.1 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 16.3 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:10 | Wait | 472.7 | 472.6 | 472.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 16.8 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:10 | Wait | 475.1 | 475.2 | 475.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.1 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:13 | Normal | 400.8 | 348.3 | 337.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 18.4 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:13 | Normal | 388.5 | 340.2 | 309.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1 | 1 | 18.6 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:14 | Normal | 378 | 333.5 | 319.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6 | 1 | 19 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:15 | Normal | 424.6 | 334.6 | 346.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 131.1 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 14 | 1 | 19.4 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:16 | Normal | 492.5 | 498.3 | 515.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 131.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 19.8 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:17 | Normal | 491.4 | 482.2 | 494.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 16 | 1 | 20.1 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:18 | Normal | 450.5 | 491.8 | 489.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 39 | 1 | 20.5 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:19 | Normal | 466.5 | 509.1 | 492.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 49 | 1 | 20.8 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:20 | Normal | 469.4 | 499.9 | 492.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.4 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 96 | 1 | 21.1 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:21 | Normal | 485 | 482.2 | 436.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.5 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 136 | 1 | 21.4 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:22 | Normal | 485.5 | 490 | 418.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 141 | 1 | 21.6 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:23 | Normal | 467.5 | 509.9 | 446.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.07 | 140 | 1 | 21.9 | 120990.1 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:24 | Normal | 465.3 | 499 | 451.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 151 | 1 | 22.1 | 120990.2 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:25 | Normal | 470.3 | 476 | 380.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 159 | 1 | 22.4 | 120990.2 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:26 | Normal | 484.1 | 469.3 | 384.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 174 | 1 | 22.6 | 120990.2 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:27 | Normal | 478.3 | 480.9 | 387.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 170 | 1 | 22.6 | 120990.2 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:27 | Normal | 490.1 | 438.3 | 408 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 180 | 1 | 22.8 | 120990.2 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:28 | Normal | 481 | 423.8 | 404.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 183 | 1 | 22.8 | 120990.2 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:28 | Normal | 484.7 | 390.2 | 391.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 180 | 1 | 23 | 120990.2 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:29 | Normal | 483.4 | 498.2 | 505.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.1 | 60.04 | 189 | 1 | 23.2 | 120990.2 | 21025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 06:34 | Normal | 501.8 | 473.1 | 439.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 300 | 1 | 24.1 | 120990.2 | 21026 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 06:39 | Normal | 515.6 | 478.1 | 479.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.3 | 132.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 625 | 1 | 24.9 | 120990.2 | 21026 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 06:44 | Normal | 515 | 483.2 | 485.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.97 | 59.94 | 649 | 1 | 25.6 | 120990.3 | 21026 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 06:49 | Normal | 516.6 | 499 | 508.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.5 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 809 | 1 | 26.3 | 120990.3 | 21026 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 06:54 | Normal | 521.8 | 541 | 515.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.9 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 971 | 1 | 26.9 | 120990.4 | 21026 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 06:59 | Normal | 519.6 | 536.3 | 510 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 133.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.98 | 60.08 | 60.06 | 1177 | 1 | 27.6 | 120990.5 | 21026 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:04 | Normal | 514.3 | 519.8 | 493.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 133 | 133.1 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1016 | 1 | 28.2 | 120990.6 | 21026 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:09 | Normal | 517.5 | 494.2 | 512.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1025 | 1 | 29 | 120990.7 | 21026 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:14 | Normal | 512.7 | 482.9 | 508 | 1.6 | 1 | 0.8 | 132.8 | 132.8 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1257 | 1 | 29.8 | 120990.8 | 21026 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:19 | Normal | 528.9 | 473.9 | 508.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 133.2 | 133.3 | 133.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 60.01 | 59.93 | 2244 | 1 | 26.3 | 120990.9 | 21026 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:24 | Normal | 529.3 | 550.1 | 504 | 2 | 1.6 | 1 | 132.8 | 132.7 | 133.4 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.99 | 60.04 | 60.06 | 1909 | 1 | 26 | 120991.1 | 21026 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:29 | Normal | 518 | 524.5 | 512.8 | 1.9 | 1 | 1 | 132.5 | 132.5 | 132.9 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1518 | 1 | 27.8 | 120991.2 | 21026 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:34 | Normal | 492.4 | 390.1 | 474.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 534 | 1 | 30.3 | 120991.3 | 21027 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:39 | Normal | 500.3 | 471.2 | 496 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 687 | 1 | 31.8 | 120991.4 | 21027 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:44 | Normal | 507 | 429.4 | 497.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.11 | 540 | 1 | 32.5 | 120991.4 | 21027 | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:49 | Normal | 504.7 | 457.3 | 466.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132 | 132.3 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 494 | 1 | 32.9 | 120991.4 | 21027 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:54 | Normal | 534.8 | 518 | 498.8 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.06 | 59.97 | 60.12 | 1722 | 1 | 33.4 | 120991.5 | 21027 | 0 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 07:59 | Normal | 516.3 | 499 | 496.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 924 | 1 | 30.5 | 120991.6 | 21027 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:04 | Normal | 508.6 | 502.5 | 516.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.07 | 60.01 | 60.02 | 989 | 1 | 32.6 | 120991.7 | 21027 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:09 | Normal | 518.5 | 517.1 | 531.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 132.6 | 132.5 | 133 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1371 | 1 | 33.5 | 120991.8 | 21027 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:14 | Normal | 520.5 | 517.1 | 530.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 2243 | 1 | 28.6 | 120992 | 21027 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:19 | Normal | 509.3 | 508.3 | 519.4 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1644 | 1 | 28.3 | 120992.2 | 21027 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:24 | Normal | 512.6 | 509.2 | 507.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.3 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 1270 | 1 | 29 | 120992.3 | 21027 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:29 | Normal | 511.1 | 532.3 | 555.1 | 5.6 | 3.3 | 0.8 | 134 | 133.8 | 133.9 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.03 | 59.92 | 59.94 | 4527 | 1 | 30.1 | 120992.5 | 21027 | 1.6 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:34 | Normal | 529.3 | 529.6 | 535.9 | 4.1 | 2 | 1 | 133.6 | 133.8 | 133.9 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 4113 | 1 | 31.2 | 120992.8 | 21028 | 1.1 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:39 | Normal | 528.3 | 522.8 | 508.8 | 6.6 | 3.9 | 2 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 14.9 | 15 | 15 | 59.91 | 59.96 | 59.99 | 6032 | 1 | 33.5 | 120993.2 | 21028 | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:44 | Normal | 524.4 | 518 | 450.6 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 134 | 134.2 | 134 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 5769 | 1 | 36 | 120993.7 | 21028 | 1.9 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:49 | Normal | 516.8 | 508.1 | 497.6 | 6.7 | 3.9 | 2.9 | 134.6 | 134.9 | 134.9 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 6425 | 1 | 37.5 | 120994 | 21028 | 2.1 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:54 | Normal | 509.4 | 499.7 | 517.1 | 9.4 | 5.3 | 4.1 | 134.6 | 134.9 | 135.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 8955 | 1 | 38.8 | 120994.7 | 21028 | 3.5 | 6 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 08:59 | Normal | 511.8 | 486.2 | 511.7 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5701 | 1 | 40.4 | 120995.3 | 21028 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:04 | Normal | 491.8 | 496.4 | 519.5 | 9.3 | 5.1 | 4 | 134.1 | 134.3 | 134.5 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 8763 | 1 | 39.8 | 120995.6 | 21028 | 3.2 | 6.1 | 4.7 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:09 | Normal | 489.4 | 498.6 | 487.8 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 132.8 | 133 | 133.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60 | 60.04 | 59.99 | 2013 | 1 | 38.5 | 120995.9 | 21028 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:14 | Normal | 525.9 | 499.3 | 500.6 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 133.8 | 134 | 134 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.05 | 60.06 | 60 | 5447 | 1 | 38 | 120996.1 | 21028 | 1.5 | 3 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:19 | Normal | 524 | 532.8 | 500.9 | 8.1 | 4.8 | 3.6 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 6912 | 1 | 37.3 | 120996.5 | 21028 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:24 | Normal | 522.6 | 522.4 | 518 | 9.1 | 5.1 | 4.1 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9091 | 1 | 38.7 | 120997 | 21028 | 3.3 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:29 | Normal | 516.2 | 501.5 | 509 | 8.6 | 5 | 4 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8393 | 1 | 39.7 | 120997.6 | 21028 | 3 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:34 | Normal | 505.1 | 494.8 | 487 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2850 | 1 | 41 | 120998.1 | 21029 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:39 | Normal | 475.5 | 505.3 | 509.1 | 9.9 | 4.8 | 4 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 8577 | 1 | 41.2 | 120998.7 | 21029 | 4.1 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:44 | Normal | 478.6 | 494.5 | 514 | 9.9 | 5 | 4 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 8665 | 1 | 42.5 | 120999.4 | 21029 | 4 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:49 | Normal | 481.4 | 515.3 | 515.3 | 9.8 | 4.8 | 4 | 134.6 | 135 | 134.8 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 8656 | 1 | 43.6 | 121000.1 | 21029 | 3.9 | 6 | 4.3 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:54 | Normal | 483.4 | 491.5 | 486 | 10.1 | 5.2 | 4.4 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9063 | 1 | 44.4 | 121000.8 | 21029 | 4 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 09:59 | Normal | 489 | 513.3 | 471.4 | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 135 | 135 | 134.9 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8400 | 1 | 44.8 | 121001.5 | 21029 | 3.8 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:04 | Normal | 504.8 | 488.8 | 482.5 | 9.8 | 4.9 | 4.1 | 135.3 | 135.5 | 135.2 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 8865 | 1 | 45.3 | 121002.2 | 21029 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:09 | Normal | 503.1 | 505.2 | 494.8 | 10.3 | 4.9 | 4.2 | 135.3 | 135.6 | 135.2 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 9234 | 1 | 44.7 | 121002.9 | 21029 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:14 | Normal | 499.2 | 496.6 | 489.1 | 10.9 | 5.2 | 4.5 | 135.3 | 135.4 | 135 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 9719 | 1 | 44.2 | 121003.7 | 21029 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:19 | Normal | 493.9 | 487.2 | 480.6 | 10.9 | 5.3 | 4.6 | 135.4 | 135.8 | 135.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.93 | 59.88 | 59.9 | 9618 | 1 | 44.2 | 121004.5 | 21029 | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:24 | Normal | 492.5 | 485.3 | 487.1 | 9 | 4.3 | 3.7 | 135 | 135 | 134.7 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7846 | 1 | 44 | 121005.3 | 21029 | 3.9 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:29 | Normal | 489 | 487.1 | 480.3 | 10.6 | 5.3 | 4.6 | 135.4 | 135.4 | 135 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 8795 | 1 | 43.5 | 121006 | 21029 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:34 | Normal | 497.7 | 497.5 | 486.2 | 11.1 | 5.3 | 4.7 | 135.6 | 135.7 | 135.3 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 9984 | 1 | 43.4 | 121006.7 | 21030 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:39 | Normal | 476 | 467.7 | 481 | 3.4 | 1.6 | 1.4 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 60.04 | 59.96 | 2624 | 1 | 43.2 | 121007.3 | 21030 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:44 | Normal | 502.1 | 507.7 | 485.7 | 13.5 | 6.6 | 6 | 135.7 | 135.4 | 135.4 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 59.92 | 59.97 | 59.99 | 12405 | 1 | 43.1 | 121008 | 21030 | 6.2 | 7.5 | 6.2 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:49 | Normal | 485.1 | 497.4 | 476.9 | 4.2 | 2 | 2 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 8.9 | 9 | 9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 3534 | 1 | 43.2 | 121008.7 | 21030 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:54 | Normal | 493.7 | 493.5 | 485.8 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 132.1 | 132.1 | 132.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 3337 | 1 | 42.3 | 121009.1 | 21030 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 10:59 | Normal | 495.3 | 510.1 | 489.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.6 | 131.7 | 132.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60 | 60 | 60.02 | 2939 | 1 | 41.6 | 121009.5 | 21030 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:04 | Normal | 496.3 | 501.1 | 485.2 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.1 | 133.1 | 133 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4856 | 1 | 41.3 | 121010.2 | 21030 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:09 | Normal | 489.1 | 486.4 | 485.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 2861 | 1 | 41.2 | 121010.6 | 21030 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:14 | Normal | 492.9 | 498.3 | 501.6 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2226 | 1 | 40.3 | 121010.8 | 21030 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:19 | Normal | 512.3 | 493.7 | 528.5 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 130.9 | 130.4 | 131.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 60.01 | 60.09 | 1979 | 1 | 39.2 | 121011 | 21030 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:24 | Normal | 516 | 510.5 | 520 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 59.96 | 60.04 | 2372 | 1 | 38 | 121011.2 | 21030 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:29 | Normal | 527 | 513.8 | 513.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 131.2 | 130.9 | 131.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.86 | 60.1 | 60.02 | 2190 | 1 | 37.1 | 121011.4 | 21030 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:34 | Normal | 516.3 | 517.9 | 518.8 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 131.3 | 131 | 131.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.92 | 59.99 | 59.9 | 2183 | 1 | 36.3 | 121011.5 | 21031 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:39 | Normal | 532.7 | 511.3 | 486.1 | 9 | 3.8 | 4.5 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 11979 | 1 | 35.7 | 121012.1 | 21031 | 3.8 | 5.3 | 3.4 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:44 | Normal | 513.8 | 491.5 | 499.6 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60.04 | 60.1 | 2173 | 1 | 36.7 | 121012.9 | 21031 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:49 | Normal | 515 | 505.4 | 477.3 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 59.93 | 60 | 2391 | 1 | 37.2 | 121013.5 | 21031 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:54 | Normal | 514.2 | 507.3 | 475.9 | 14.3 | 6.9 | 6.6 | 135.5 | 135.3 | 135.3 | 32.6 | 33.1 | 33.1 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 13274 | 1 | 37.4 | 121014.1 | 21031 | 6.5 | 7.8 | 6.5 | 0.3 | 6.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 11:59 | Normal | 522.6 | 513.6 | 470.5 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.97 | 60 | 60.03 | 4802 | 1 | 38.2 | 121014.7 | 21031 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:04 | Normal | 518 | 508.9 | 459.3 | 4.5 | 2.4 | 2.1 | 132.2 | 132.2 | 132.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3862 | 1 | 38 | 121015 | 21031 | 1.7 | 2.8 | 2 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:09 | Normal | 485.6 | 515.4 | 512.4 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 4085 | 1 | 38.2 | 121015.5 | 21031 | 1.8 | 3 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:14 | Normal | 513.4 | 497.1 | 464.5 | 12.4 | 6 | 6 | 135.3 | 135.7 | 135.7 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.06 | 59.96 | 60 | 11476 | 1 | 38.8 | 121016.3 | 21031 | 5.6 | 6.9 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:19 | Normal | 506.8 | 487.5 | 461.1 | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 12350 | 1 | 39.3 | 121017.1 | 21031 | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:24 | Normal | 499.6 | 501.6 | 457.6 | 13.1 | 6.1 | 6.3 | 134.6 | 134.8 | 135.1 | 29.3 | 29.8 | 29.7 | 60.04 | 60 | 59.99 | 11912 | 1 | 40.2 | 121018 | 21031 | 6 | 7.3 | 5.7 | 0.3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:29 | Normal | 500.5 | 497 | 452 | 13.1 | 6.1 | 6.3 | 134.5 | 135.1 | 135.1 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 11809 | 1 | 41.1 | 121018.9 | 21031 | 6 | 7.3 | 5.6 | 0.3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:34 | Normal | 496.1 | 501.1 | 456.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.7 | 131.7 | 132.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 3677 | 1 | 40.9 | 121019.5 | 21032 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:39 | Normal | 491 | 490.3 | 537.8 | 8.2 | 4.1 | 2.1 | 132.7 | 132.7 | 133 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.17 | 59.91 | 60.04 | 6670 | 1 | 40.1 | 121020 | 21032 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:44 | Normal | 479.1 | 515.2 | 510.1 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 131.4 | 131.2 | 131.9 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.06 | 60.07 | 60.11 | 2396 | 1 | 39.8 | 121020.5 | 21032 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:49 | Normal | 485.1 | 505.5 | 491.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60 | 59.95 | 60.01 | 2585 | 1 | 40.2 | 121020.6 | 21032 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:54 | Normal | 529.8 | 522.5 | 536 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 132.1 | 132 | 132.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 3370 | 1 | 38.2 | 121021 | 21032 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 12:59 | Normal | 518.1 | 508.5 | 527.3 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 131.3 | 131.3 | 131.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 59.96 | 59.94 | 2173 | 1 | 37.7 | 121021.3 | 21032 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:04 | Normal | 512.4 | 509.6 | 510.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 131 | 131.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 1234 | 1 | 39 | 121021.5 | 21032 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:09 | Normal | 515.8 | 519.7 | 492.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 131 | 131.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1202 | 1 | 41.1 | 121021.6 | 21032 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:14 | Normal | 516 | 510.8 | 520.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.2 | 130.7 | 131.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 1714 | 1 | 42.4 | 121021.7 | 21032 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:19 | Normal | 510.3 | 534.8 | 526 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.5 | 131.5 | 131.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 2556 | 1 | 37.5 | 121021.8 | 21032 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:24 | Normal | 517.8 | 521.8 | 516 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.6 | 132 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.91 | 59.97 | 59.96 | 2251 | 1 | 35.2 | 121022.1 | 21032 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:29 | Normal | 519 | 499.2 | 517.5 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 130.7 | 130.6 | 131.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1735 | 1 | 34.4 | 121022.2 | 21032 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:34 | Normal | 533.1 | 533 | 512 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 131.7 | 131.8 | 132 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 3152 | 1 | 33.8 | 121022.4 | 21033 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:39 | Normal | 536 | 517.1 | 557.4 | 5.4 | 2.8 | 1.9 | 132.8 | 132.6 | 133 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.08 | 59.95 | 60.2 | 4670 | 1 | 33.7 | 121022.8 | 21033 | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:44 | Normal | 527.8 | 521.5 | 580.7 | 10.9 | 5.2 | 1.8 | 135.1 | 135.1 | 134.8 | 21.5 | 22.2 | 22.2 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 8781 | 1 | 34.2 | 121023.4 | 21033 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:49 | Normal | 504.6 | 497.4 | 510.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 2258 | 1 | 35.2 | 121023.9 | 21033 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:54 | Normal | 491.5 | 476.2 | 491.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 130.3 | 130.3 | 130.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1298 | 1 | 36 | 121024.1 | 21033 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 13:59 | Normal | 497.8 | 505 | 508.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.3 | 130.3 | 130.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1319 | 1 | 38.3 | 121024.2 | 21033 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:04 | Normal | 507.1 | 501.9 | 508.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.1 | 130 | 130.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1187 | 1 | 39.8 | 121024.3 | 21033 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:09 | Normal | 511.1 | 504.8 | 507.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 130.2 | 129.9 | 130.7 | 3 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60 | 60.04 | 1116 | 1 | 40.5 | 121024.4 | 21033 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:14 | Normal | 485.8 | 383.9 | 454.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.1 | 130 | 130.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 519 | 1 | 40.7 | 121024.4 | 21033 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:19 | Normal | 490.1 | 432.5 | 464.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130 | 129.9 | 130.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 445 | 1 | 40.7 | 121024.5 | 21033 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:24 | Normal | 496.1 | 449.1 | 496.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130 | 130 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 135 | 1 | 40.6 | 121024.5 | 21033 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:29 | Normal | 490.1 | 481.1 | 490.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130.1 | 130.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 475 | 1 | 40.2 | 121024.5 | 21033 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:34 | Normal | 530.1 | 525.7 | 538 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 131.4 | 131.2 | 131.9 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 60.06 | 59.89 | 59.96 | 2123 | 1 | 38 | 121024.6 | 21034 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:39 | Normal | 525.3 | 523.3 | 518.3 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 131.2 | 131.3 | 131.9 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 2542 | 1 | 31.3 | 121024.8 | 21034 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:44 | Normal | 502.8 | 503.9 | 492.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 131.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 591 | 1 | 33.2 | 121024.9 | 21034 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:49 | Normal | 493.3 | 464.1 | 490.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130.5 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 731 | 1 | 35.4 | 121025 | 21034 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:54 | Normal | 514 | 515.6 | 510.3 | 2 | 1 | 1 | 131.1 | 131.1 | 131.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 1639 | 1 | 36.6 | 121025.1 | 21034 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 14:59 | Normal | 511 | 513.5 | 520.2 | 1.9 | 1 | 1 | 131.1 | 130.9 | 131.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 1501 | 1 | 32 | 121025.2 | 21034 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:04 | Normal | 519.5 | 503.4 | 519.4 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 130.8 | 130.5 | 131.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1390 | 1 | 31.5 | 121025.4 | 21034 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:09 | Normal | 501.8 | 471.1 | 525.8 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 130.5 | 130.3 | 131.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1064 | 1 | 34.2 | 121025.4 | 21034 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:14 | Normal | 517.4 | 498.8 | 511.3 | 1.9 | 1 | 0.9 | 130.6 | 130.8 | 131.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.95 | 59.89 | 59.94 | 1483 | 1 | 35.7 | 121025.6 | 21034 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:19 | Normal | 513.8 | 520.2 | 523.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.8 | 130.7 | 131.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 1719 | 1 | 30.1 | 121025.7 | 21034 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:24 | Normal | 517.2 | 502 | 526.1 | 2 | 1 | 1 | 131.1 | 131 | 131.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 1650 | 1 | 32.8 | 121025.8 | 21034 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:29 | Normal | 498.9 | 490.2 | 512.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.2 | 131.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1168 | 1 | 34.7 | 121025.9 | 21034 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:34 | Normal | 518.4 | 515.1 | 532.6 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 131.6 | 131.6 | 132.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.9 | 59.97 | 2235 | 1 | 30 | 121026.1 | 21035 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:39 | Normal | 514.4 | 517.5 | 522.1 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 131.3 | 131.2 | 131.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 2044 | 1 | 29.3 | 121026.3 | 21035 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:44 | Normal | 491.9 | 464.8 | 494 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 130.2 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.94 | 60 | 431 | 1 | 30.9 | 121026.4 | 21035 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:49 | Normal | 496 | 412.3 | 441.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130 | 130.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.07 | 424 | 1 | 33.2 | 121026.4 | 21035 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:54 | Normal | 479 | 395.6 | 424.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.1 | 130.1 | 130.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 190 | 1 | 34.5 | 121026.4 | 21035 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 15:59 | Normal | 496.9 | 497.5 | 470.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 130.5 | 130.5 | 131.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 731 | 1 | 35.2 | 121026.5 | 21035 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:04 | Normal | 508.3 | 493 | 501.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 130.2 | 130.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 59.97 | 60.05 | 740 | 1 | 35.3 | 121026.6 | 21035 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:09 | Normal | 492.3 | 403 | 450.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 130.3 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 425 | 1 | 35.5 | 121026.6 | 21035 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:14 | Normal | 463.9 | 370.2 | 406.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 129.9 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 160 | 1 | 35.5 | 121026.6 | 21035 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:19 | Normal | 441.1 | 388.9 | 370.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.8 | 129.7 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 50 | 1 | 35.4 | 121026.6 | 21035 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:24 | Normal | 460.9 | 421.3 | 464.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.9 | 129.6 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 86 | 1 | 35.3 | 121026.6 | 21035 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:29 | Normal | 457.3 | 379.5 | 423.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.9 | 129.7 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 91 | 1 | 35.2 | 121026.6 | 21035 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:34 | Normal | 497.5 | 450.1 | 460.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 129.9 | 129.7 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.93 | 60.05 | 311 | 1 | 35.1 | 121026.7 | 21036 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:39 | Normal | 491.3 | 439.1 | 437.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.1 | 129.9 | 130.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 540 | 1 | 35 | 121026.7 | 21036 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:44 | Normal | 475.6 | 344 | 424 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.1 | 129.7 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 322 | 1 | 34.8 | 121026.7 | 21036 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:49 | Normal | 465.8 | 406.2 | 407.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.8 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 131 | 1 | 34.8 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:54 | Normal | 460.7 | 392 | 388.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 129.7 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 53 | 1 | 34.7 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 16:59 | Normal | 454.6 | 344.5 | 401.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130 | 129.7 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 34.6 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 17:04 | Normal | 340.9 | 270.2 | 306.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.6 | 129.5 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1 | 1 | 34.4 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0