## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-23 06:15 | Wait | 451.2 | 451 | 451.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 4 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:15 | Wait | 455.6 | 455.5 | 455.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 4.1 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:15 | Wait | 463.6 | 463.5 | 463.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 4.5 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:15 | Wait | 467.1 | 467.1 | 467.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4.7 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:15 | Wait | 458.8 | 458.7 | 458.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 5.3 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:16 | Wait | 449.3 | 449.2 | 449.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 4.9 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:18 | Normal | 323.8 | 303 | 309 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 6.3 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:23 | Normal | 384.2 | 319.5 | 330.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1 | 1 | 8.9 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-23 06:24 | Normal | 390 | 355.5 | 347 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 3 | 1 | 9.5 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:24 | Normal | 392.8 | 302.8 | 318 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1 | 1 | 9.3 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:25 | Normal | 415.8 | 467.1 | 370.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3 | 1 | 9.8 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:25 | Normal | 417 | 466.8 | 386.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 6 | 1 | 10 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:26 | Normal | 443.7 | 455.7 | 407 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 18 | 1 | 10.2 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:27 | Normal | 450.6 | 422 | 424.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 35 | 1 | 10.6 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:27 | Normal | 463.6 | 422 | 427.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37 | 1 | 10.7 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:28 | Normal | 486 | 407.5 | 464.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 41 | 1 | 11 | 121026.8 | 21036 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-23 06:33 | Normal | 439.5 | 404.9 | 413 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 104 | 1 | 12.4 | 121026.8 | 21037 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 06:38 | Normal | 498.5 | 459.1 | 463.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 177 | 1 | 13.6 | 121026.8 | 21037 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 06:43 | Normal | 503 | 468.1 | 450.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.01 | 305 | 1 | 14.5 | 121026.8 | 21037 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 06:48 | Normal | 501.3 | 419.1 | 471 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.07 | 60.13 | 330 | 1 | 15.4 | 121026.8 | 21037 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 06:53 | Normal | 522.3 | 468.5 | 515 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 501 | 1 | 16.2 | 121026.9 | 21037 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 06:58 | Normal | 510.1 | 469 | 488.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 134 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 528 | 1 | 16.9 | 121026.9 | 21037 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:03 | Normal | 514.3 | 444.7 | 456.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.98 | 59.93 | 424 | 1 | 17.4 | 121027 | 21037 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:08 | Normal | 517.3 | 463 | 494 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 134.1 | 134.3 | 134.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 447 | 1 | 18 | 121027 | 21037 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:13 | Normal | 514.3 | 497 | 486.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 308 | 1 | 18.6 | 121027 | 21037 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:18 | Normal | 483.3 | 424 | 461.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134.2 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 99 | 1 | 19 | 121027 | 21037 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:23 | Normal | 508.1 | 469.5 | 414.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.95 | 255 | 1 | 19.3 | 121027 | 21037 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:28 | Normal | 514.3 | 485.4 | 524.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134.4 | 134.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 615 | 1 | 19.6 | 121027.1 | 21037 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:33 | Normal | 527.6 | 494 | 534.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.9 | 134 | 134.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 905 | 1 | 19.9 | 121027.2 | 21038 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:38 | Normal | 525.3 | 527.3 | 532.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 1145 | 1 | 20.2 | 121027.2 | 21038 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:43 | Normal | 531.5 | 517.8 | 534 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 134 | 134.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 986 | 1 | 20.5 | 121027.3 | 21038 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:48 | Normal | 518.1 | 525.1 | 516.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 134 | 133.9 | 134.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 764 | 1 | 20.8 | 121027.4 | 21038 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:53 | Normal | 526.7 | 518.8 | 529 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 134 | 134 | 134.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.02 | 59.97 | 918 | 1 | 21 | 121027.5 | 21038 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 07:58 | Normal | 526 | 506.1 | 531.3 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 134 | 134.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.06 | 59.95 | 60.05 | 1030 | 1 | 21.3 | 121027.5 | 21038 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:03 | Normal | 532 | 534.4 | 529.2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 1323 | 1 | 21.5 | 121027.6 | 21038 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:08 | Normal | 527 | 518.1 | 500.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 3 | 3 | 3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1124 | 1 | 21.7 | 121027.7 | 21038 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:13 | Normal | 526.8 | 512 | 533.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 1212 | 1 | 21.9 | 121027.8 | 21038 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:18 | Normal | 531.6 | 532.8 | 538.1 | 2 | 1 | 1.1 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 1653 | 1 | 21.9 | 121027.9 | 21038 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:23 | Normal | 537.6 | 519.7 | 542.5 | 2 | 1 | 1 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.08 | 60.13 | 1617 | 1 | 14.4 | 121028.1 | 21038 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:28 | Normal | 525.9 | 515.2 | 531 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 134 | 134.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1274 | 1 | 15.6 | 121028.2 | 21038 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:33 | Normal | 521 | 522 | 526.5 | 1.7 | 0.9 | 1 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 1336 | 1 | 19.2 | 121028.3 | 21039 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:38 | Normal | 540.6 | 540.8 | 543.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 134.4 | 134.4 | 134.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.93 | 59.86 | 60.19 | 2233 | 1 | 14 | 121028.4 | 21039 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:43 | Normal | 538 | 548.5 | 543 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 59.93 | 59.95 | 59.84 | 2546 | 1 | 13.5 | 121028.7 | 21039 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:48 | Normal | 539.4 | 533.9 | 535 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 59.94 | 60.06 | 2221 | 1 | 13.4 | 121028.9 | 21039 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:53 | Normal | 541.1 | 534.5 | 534.8 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 5.9 | 6 | 6 | 59.96 | 60.17 | 60.02 | 2356 | 1 | 13.7 | 121029.1 | 21039 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 08:58 | Normal | 531.1 | 533.3 | 539.9 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 1870 | 1 | 14 | 121029.2 | 21039 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:03 | Normal | 536.1 | 531.7 | 531.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 134.8 | 134.9 | 135 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 2133 | 1 | 14.4 | 121029.4 | 21039 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:08 | Normal | 534.6 | 534 | 538.4 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 134.9 | 134.8 | 135 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.02 | 59.94 | 59.92 | 2463 | 1 | 14.7 | 121029.6 | 21039 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:13 | Normal | 548.3 | 542.8 | 544.6 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.93 | 60.05 | 59.95 | 4078 | 1 | 15.2 | 121029.8 | 21039 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:18 | Normal | 536.8 | 537.3 | 543.3 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 135.1 | 135.5 | 135.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3295 | 1 | 15.8 | 121030.2 | 21039 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:23 | Normal | 521.6 | 522.1 | 531.1 | 1.9 | 1 | 1 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.02 | 60.04 | 1541 | 1 | 16.1 | 121030.4 | 21039 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:28 | Normal | 524.1 | 515.2 | 536.6 | 1.8 | 1 | 1 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1426 | 1 | 19.6 | 121030.5 | 21039 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:33 | Normal | 542.9 | 549.4 | 531.8 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.89 | 59.92 | 59.92 | 4366 | 1 | 16.6 | 121030.7 | 21040 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:38 | Normal | 543.7 | 543.5 | 529.9 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.91 | 59.88 | 59.91 | 3928 | 1 | 17 | 121031 | 21040 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:43 | Normal | 533.4 | 539.7 | 524.5 | 4 | 2 | 2.1 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3687 | 1 | 17.5 | 121031.4 | 21040 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:48 | Normal | 530.8 | 534.2 | 526.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.83 | 59.97 | 60.02 | 2749 | 1 | 17.8 | 121031.6 | 21040 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:53 | Normal | 530.7 | 523.6 | 536 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 134.9 | 134.7 | 135 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 3017 | 1 | 18.1 | 121031.8 | 21040 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 09:58 | Normal | 544.1 | 534.6 | 547.1 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 135.3 | 135.6 | 135.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.03 | 60.28 | 60.04 | 4215 | 1 | 18.5 | 121032.1 | 21040 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:03 | Normal | 536.3 | 536.6 | 551 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 5270 | 1 | 19 | 121032.5 | 21040 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:08 | Normal | 534.3 | 534.6 | 547.1 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 135.7 | 136 | 135.7 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.97 | 59.93 | 59.9 | 5064 | 1 | 19.5 | 121033 | 21040 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:13 | Normal | 538.4 | 520 | 525.4 | 5.4 | 2.7 | 2.5 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 59.87 | 59.89 | 59.9 | 5080 | 1 | 20.1 | 121033.4 | 21040 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:18 | Normal | 537.7 | 524 | 507 | 9.4 | 4.6 | 4 | 137.6 | 138 | 137.5 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 9014 | 1 | 22 | 121034.1 | 21040 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:23 | Normal | 528.3 | 524.7 | 518 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 136 | 136.3 | 136.1 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.9 | 59.91 | 59.93 | 4791 | 1 | 23.3 | 121034.7 | 21040 | 2 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:28 | Normal | 521.9 | 516.5 | 512.7 | 4 | 2 | 2 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3554 | 1 | 23.4 | 121035 | 21040 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:33 | Normal | 528.3 | 535.7 | 548.8 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 135.7 | 136 | 135.9 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.06 | 60.12 | 60.02 | 5008 | 1 | 23.1 | 121035.3 | 21041 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:38 | Normal | 528.9 | 536 | 523.1 | 15.6 | 7.5 | 6.7 | 138.3 | 138.2 | 138.6 | 36 | 36.4 | 36.4 | 60.05 | 60.05 | 59.99 | 14792 | 1 | 23.4 | 121035.9 | 21041 | 7.2 | 8.5 | 7.1 | 0.3 | 6.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:43 | Normal | 524.6 | 524.4 | 519.8 | 6.3 | 3.1 | 2.9 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60 | 59.98 | 60 | 5934 | 1 | 24.2 | 121036.6 | 21041 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:48 | Normal | 535.7 | 521 | 528.1 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 136.3 | 136.1 | 136.1 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 5187 | 1 | 24.4 | 121037.1 | 21041 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:53 | Normal | 528.6 | 533.5 | 523 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 135.8 | 136 | 135.9 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.07 | 60.07 | 4988 | 1 | 24.6 | 121037.6 | 21041 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 10:58 | Normal | 521 | 524.9 | 531.6 | 7.1 | 3.5 | 3 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.06 | 60.12 | 60.05 | 6544 | 1 | 24.8 | 121038.1 | 21041 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:03 | Normal | 519.8 | 538.6 | 531.6 | 7.9 | 3.6 | 3.2 | 137.1 | 137.3 | 137.2 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.08 | 59.99 | 60.07 | 7180 | 1 | 25.5 | 121038.8 | 21041 | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:08 | Normal | 533.6 | 529.7 | 520.5 | 7 | 3.5 | 3 | 136.8 | 136.5 | 136.6 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60 | 59.97 | 59.96 | 6510 | 1 | 26.4 | 121039.4 | 21041 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:13 | Normal | 512.8 | 525.6 | 517.6 | 7.2 | 3.4 | 3.1 | 136.9 | 136.9 | 136.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 6832 | 1 | 27.1 | 121040.1 | 21041 | 3.1 | 4.2 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:18 | Normal | 524.3 | 519.3 | 517.7 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60.04 | 59.96 | 59.97 | 6697 | 1 | 27.4 | 121040.7 | 21041 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:23 | Normal | 523.7 | 518.5 | 509.8 | 6 | 3 | 2.9 | 136 | 136.1 | 136.3 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5640 | 1 | 27.6 | 121041.1 | 21041 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:28 | Normal | 525.5 | 534.1 | 527.3 | 8.6 | 4.1 | 3.9 | 137 | 137.2 | 137.2 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8096 | 1 | 27.6 | 121041.6 | 21041 | 3.8 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:33 | Normal | 525.1 | 518.6 | 521.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 135 | 134.9 | 135.2 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 4443 | 1 | 28 | 121042.1 | 21042 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:38 | Normal | 520.7 | 517 | 524.6 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 134.1 | 134.3 | 134.5 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2332 | 1 | 27.6 | 121042.4 | 21042 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:43 | Normal | 543.8 | 526.5 | 554 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 5345 | 1 | 27.1 | 121042.7 | 21042 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:48 | Normal | 532.1 | 532.8 | 540 | 6.5 | 3.2 | 3 | 135.7 | 135.9 | 136 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 6277 | 1 | 27.6 | 121043.4 | 21042 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:53 | Normal | 531 | 525.3 | 526.5 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 135 | 135.2 | 135.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 4276 | 1 | 27.6 | 121043.8 | 21042 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 11:58 | Normal | 528.4 | 520.7 | 525.8 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.06 | 60 | 59.99 | 3012 | 1 | 27.5 | 121044.1 | 21042 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:03 | Normal | 520.1 | 524.6 | 520.8 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 133.8 | 133.9 | 134.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.07 | 59.98 | 60.05 | 2008 | 1 | 26.9 | 121044.3 | 21042 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:08 | Normal | 529.1 | 527.8 | 537.1 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.8 | 134.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 2191 | 1 | 26.4 | 121044.5 | 21042 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:13 | Normal | 521 | 517 | 527.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 1230 | 1 | 27.8 | 121044.6 | 21042 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:18 | Normal | 522 | 487.3 | 519.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.98 | 60.12 | 958 | 1 | 29.9 | 121044.7 | 21042 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:23 | Normal | 527.6 | 482.6 | 521.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.5 | 133.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 59.98 | 947 | 1 | 31.1 | 121044.8 | 21042 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:28 | Normal | 523 | 517.6 | 521.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133.6 | 134 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.05 | 930 | 1 | 31.7 | 121044.8 | 21042 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:33 | Normal | 527.6 | 532.5 | 539.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.8 | 134 | 134.3 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.91 | 60.08 | 60.03 | 1529 | 1 | 30.5 | 121044.9 | 21043 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:38 | Normal | 528.3 | 535.3 | 540.3 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 134 | 134.1 | 134.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.14 | 60.07 | 2082 | 1 | 23.8 | 121045.1 | 21043 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:43 | Normal | 544.4 | 530.5 | 540.7 | 1.9 | 1 | 1 | 134.1 | 134.1 | 134.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 59.92 | 59.98 | 1613 | 1 | 23.2 | 121045.2 | 21043 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:48 | Normal | 535 | 538.6 | 543.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 2195 | 1 | 22.7 | 121045.4 | 21043 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:53 | Normal | 532 | 535 | 531.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 133.8 | 133.9 | 134.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 60.07 | 59.98 | 1366 | 1 | 23.6 | 121045.5 | 21043 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 12:58 | Normal | 522.8 | 499.5 | 495.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 133.5 | 133.7 | 134 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60.02 | 59.89 | 922 | 1 | 26 | 121045.6 | 21043 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:03 | Normal | 531.7 | 538.8 | 538.7 | 1.9 | 0.9 | 1 | 134 | 134 | 134.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.09 | 59.91 | 60.04 | 1520 | 1 | 25.6 | 121045.7 | 21043 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:08 | Normal | 541.9 | 537.8 | 538.7 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 133.8 | 134.2 | 134.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 60.11 | 60.17 | 2122 | 1 | 21.4 | 121045.9 | 21043 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:13 | Normal | 547.5 | 542 | 552.8 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 134.3 | 134.5 | 134.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.21 | 2302 | 1 | 20.8 | 121046.1 | 21043 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:18 | Normal | 543.4 | 563.7 | 568.7 | 4.4 | 2 | 2 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 59.93 | 59.96 | 4080 | 1 | 20.5 | 121046.3 | 21043 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:23 | Normal | 552.3 | 554.5 | 571.5 | 5.6 | 2.8 | 2.4 | 135.7 | 135.9 | 136.1 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60.06 | 59.94 | 5432 | 1 | 20.7 | 121046.7 | 21043 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:28 | Normal | 552.1 | 547.6 | 558.6 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 135.7 | 135.5 | 136 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 60.18 | 59.88 | 60.02 | 5437 | 1 | 21 | 121047.2 | 21043 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:33 | Normal | 539.3 | 545 | 547.6 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.93 | 60.01 | 59.86 | 4049 | 1 | 21.3 | 121047.6 | 21044 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:38 | Normal | 539.3 | 536.6 | 544.3 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 134.9 | 135 | 135 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.95 | 59.91 | 59.97 | 3354 | 1 | 21.2 | 121047.8 | 21044 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:43 | Normal | 535.9 | 537.7 | 542.5 | 3.9 | 2 | 2 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.92 | 59.98 | 3626 | 1 | 21.3 | 121048.1 | 21044 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:48 | Normal | 540.9 | 540.4 | 545.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 59.98 | 60.12 | 4764 | 1 | 21.4 | 121048.5 | 21044 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:53 | Normal | 531 | 526.6 | 535.4 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 134.2 | 134.3 | 134.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60 | 59.92 | 60.02 | 2561 | 1 | 21.3 | 121048.8 | 21044 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 13:58 | Normal | 521.7 | 522.1 | 527.5 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 133.9 | 134.1 | 134.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 1807 | 1 | 21 | 121048.9 | 21044 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:03 | Normal | 526.2 | 535.7 | 530.1 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 133.8 | 134.1 | 134.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60 | 60.04 | 60.09 | 2026 | 1 | 20.6 | 121049.1 | 21044 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:08 | Normal | 530.8 | 521.1 | 537.5 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.97 | 59.95 | 1808 | 1 | 20.3 | 121049.3 | 21044 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:13 | Normal | 538.5 | 533 | 534 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.95 | 60.12 | 60.11 | 2837 | 1 | 20.1 | 121049.5 | 21044 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:18 | Normal | 531.8 | 508.6 | 516.5 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133.4 | 133.6 | 134.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 60 | 1232 | 1 | 20.8 | 121049.6 | 21044 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:23 | Normal | 522.2 | 498.6 | 525.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.4 | 134 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 1082 | 1 | 23.4 | 121049.7 | 21044 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:28 | Normal | 539.9 | 539.6 | 547.1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 134 | 134.1 | 134.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 2705 | 1 | 21 | 121049.9 | 21044 | 1 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:33 | Normal | 530.3 | 525.6 | 526 | 1.8 | 0.9 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1464 | 1 | 19.8 | 121050 | 21045 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:38 | Normal | 524.1 | 510.1 | 512.6 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133.2 | 133.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 968 | 1 | 22.7 | 121050.1 | 21045 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:43 | Normal | 534.6 | 526.5 | 521.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.5 | 133.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.88 | 59.97 | 59.94 | 1026 | 1 | 24.6 | 121050.2 | 21045 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:48 | Normal | 531.9 | 520.9 | 537.2 | 1.8 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.4 | 134 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 1437 | 1 | 22.5 | 121050.3 | 21045 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:53 | Normal | 535.9 | 525.3 | 544.3 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 134 | 133.8 | 134.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 60.06 | 60.12 | 60.04 | 2081 | 1 | 19.8 | 121050.5 | 21045 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 14:58 | Normal | 524.5 | 531.8 | 541.6 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 133.7 | 133.9 | 134.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.93 | 60.16 | 60.26 | 2058 | 1 | 19.2 | 121050.7 | 21045 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:03 | Normal | 515.9 | 498.6 | 524.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 133.2 | 133.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1059 | 1 | 20.3 | 121050.8 | 21045 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:08 | Normal | 520 | 481.5 | 513.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133.2 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 636 | 1 | 22.7 | 121050.9 | 21045 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:13 | Normal | 526 | 487.9 | 485.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133.4 | 2 | 2 | 2 | 59.9 | 59.93 | 59.97 | 660 | 1 | 24.3 | 121050.9 | 21045 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:18 | Normal | 521 | 483.7 | 517.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 133 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.86 | 59.88 | 59.91 | 811 | 1 | 25.1 | 121051 | 21045 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:23 | Normal | 514.1 | 493.2 | 505.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133 | 133.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.93 | 59.88 | 59.89 | 765 | 1 | 25.5 | 121051 | 21045 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:28 | Normal | 521.8 | 468.9 | 477.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.9 | 133.3 | 1.8 | 2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 630 | 1 | 25.7 | 121051.1 | 21045 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:33 | Normal | 510.9 | 463.7 | 492.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.7 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 496 | 1 | 25.7 | 121051.1 | 21046 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:38 | Normal | 506.8 | 444.3 | 463.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.7 | 133.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 479 | 1 | 25.8 | 121051.2 | 21046 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:43 | Normal | 513.2 | 478.9 | 489.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.7 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 652 | 1 | 25.8 | 121051.2 | 21046 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:48 | Normal | 504.6 | 429.6 | 472.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.7 | 133.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 357 | 1 | 25.7 | 121051.3 | 21046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:53 | Normal | 493.2 | 424.1 | 478.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60 | 272 | 1 | 25.6 | 121051.3 | 21046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 15:58 | Normal | 477.6 | 379.4 | 453.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60 | 197 | 1 | 25.5 | 121051.3 | 21046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:03 | Normal | 493.7 | 391.6 | 450.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 204 | 1 | 25.5 | 121051.3 | 21046 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:08 | Normal | 484.5 | 395.6 | 435.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 133.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 208 | 1 | 25.3 | 121051.4 | 21046 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:13 | Normal | 472.8 | 524.3 | 430.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 132.4 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 175 | 1 | 25.3 | 121051.4 | 21046 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:18 | Normal | 487.8 | 464.9 | 455.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 116 | 1 | 25.2 | 121051.4 | 21046 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:23 | Normal | 481.5 | 463.5 | 456.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 101 | 1 | 25.1 | 121051.4 | 21046 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:28 | Normal | 455.3 | 451.6 | 431.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 65 | 1 | 24.9 | 121051.4 | 21046 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:33 | Normal | 455 | 468.7 | 484.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 44 | 1 | 24.8 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:38 | Normal | 435.1 | 478.3 | 472.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59 | 1 | 24.7 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:43 | Normal | 453.3 | 467.2 | 470.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 44 | 1 | 24.6 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:48 | Normal | 396.6 | 342.7 | 345.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 24.4 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:53 | Normal | 490.5 | 479.9 | 431.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 24.3 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 16:58 | Normal | 351.8 | 380.6 | 412.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 24.2 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 17:03 | Normal | 405.8 | 474.9 | 470.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 24 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 17:08 | Normal | 429.3 | 430.8 | 429.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 23.9 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 17:13 | Normal | 398.2 | 402.3 | 401 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 0 | 1 | 23.7 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 17:18 | Normal | 319.4 | 315.8 | 318.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 23.5 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 17:23 | Normal | 198.9 | 198.5 | 199.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 23.3 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0