## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-25 06:11 | Normal | 325.7 | 347.2 | 346 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 1.3 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-25 06:12 | Normal | 333.7 | 337 | 336 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 1.5 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-25 06:15 | Normal | 472.8 | 467.3 | 503.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 2.7 | 121088.5 | 21058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-25 06:16 | Normal | 428.8 | 484.2 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 4 | 121088.5 | 21058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-25 06:18 | Normal | 379.8 | 410.4 | 421.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 4.7 | 121088.5 | 21058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-25 06:22 | Normal | 456.7 | 401.9 | 505.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 6 | 1 | 6.6 | 121088.5 | 21058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 06:27 | Normal | 503 | 454.3 | 482.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.7 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 128 | 1 | 8.2 | 121088.6 | 21058 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 06:32 | Normal | 506.5 | 440.3 | 471.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 192 | 1 | 9.4 | 121088.6 | 21058 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 06:37 | Normal | 526.5 | 485.3 | 488.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 305 | 1 | 10.4 | 121088.6 | 21058 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 06:42 | Normal | 523 | 466.8 | 489.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.04 | 59.95 | 371 | 1 | 11.3 | 121088.6 | 21058 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 06:47 | Normal | 537.3 | 510.4 | 532.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 567 | 1 | 12.1 | 121088.6 | 21058 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 06:52 | Normal | 535.5 | 545.6 | 496.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 750 | 1 | 12.8 | 121088.7 | 21058 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 06:57 | Normal | 533.8 | 541.9 | 508.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 626 | 1 | 13.6 | 121088.8 | 21058 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:02 | Normal | 542.8 | 547.6 | 536 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 132.9 | 133 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 60.04 | 59.96 | 1037 | 1 | 14.4 | 121088.8 | 21058 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:07 | Normal | 551.9 | 545.4 | 541.8 | 1.9 | 1 | 1 | 133.1 | 133.3 | 133.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 1572 | 1 | 8.8 | 121088.9 | 21058 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:12 | Normal | 553.5 | 574.5 | 547.6 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.09 | 60.03 | 1732 | 1 | 8 | 121089.1 | 21059 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:17 | Normal | 543.4 | 539.3 | 513.5 | 1.6 | 1 | 0.8 | 132.8 | 133.1 | 133.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 1312 | 1 | 11.4 | 121089.2 | 21059 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:22 | Normal | 558 | 565.4 | 533.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 132.9 | 133 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1354 | 1 | 14.9 | 121089.3 | 21059 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:27 | Normal | 542.7 | 545.5 | 529.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 132.5 | 132.9 | 133.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 928 | 1 | 17.5 | 121089.4 | 21059 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:32 | Normal | 543.8 | 521.4 | 534.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 60 | 60.05 | 1241 | 1 | 18.8 | 121089.5 | 21059 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:37 | Normal | 536.5 | 552 | 534.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 59.95 | 60.03 | 2221 | 1 | 11.3 | 121089.7 | 21059 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:42 | Normal | 555 | 549 | 552.2 | 4 | 2.1 | 1.8 | 134 | 134.1 | 134.3 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 60.16 | 60.05 | 3762 | 1 | 11.4 | 121089.9 | 21059 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:47 | Normal | 541.6 | 542.3 | 552.6 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 2771 | 1 | 12 | 121090.2 | 21059 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:52 | Normal | 534.7 | 535.5 | 547 | 3 | 1.5 | 1.4 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 60.06 | 59.93 | 60.21 | 2614 | 1 | 12.2 | 121090.4 | 21059 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 07:57 | Normal | 543.8 | 541.3 | 547.6 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 133.4 | 133.5 | 133.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 59.9 | 60.11 | 3007 | 1 | 12.5 | 121090.6 | 21059 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:02 | Normal | 537.1 | 527 | 543.5 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 133.3 | 133.5 | 133.8 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60.13 | 60.02 | 2777 | 1 | 12.9 | 121090.9 | 21059 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:07 | Normal | 538.6 | 545 | 540.3 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 133.6 | 133.7 | 133.8 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 59.89 | 60.17 | 59.97 | 2468 | 1 | 13.2 | 121091.1 | 21059 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:12 | Normal | 538.3 | 530.8 | 528.8 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 133.2 | 133.2 | 133.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.94 | 60.11 | 2083 | 1 | 13.3 | 121091.3 | 21060 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:17 | Normal | 528.7 | 533.1 | 529.5 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60 | 59.96 | 1803 | 1 | 13.4 | 121091.4 | 21060 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:22 | Normal | 538.8 | 527 | 531.7 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 133 | 133.2 | 133.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 1816 | 1 | 13.4 | 121091.6 | 21060 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:27 | Normal | 527.4 | 529.5 | 540.6 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.14 | 60.05 | 60.17 | 1775 | 1 | 13.5 | 121091.7 | 21060 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:32 | Normal | 528.6 | 527.3 | 535.9 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133 | 133.1 | 133.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 60.14 | 60.02 | 60.01 | 1948 | 1 | 13.5 | 121091.9 | 21060 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:37 | Normal | 524 | 529.5 | 532.7 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133 | 133.1 | 133.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1822 | 1 | 13.6 | 121092 | 21060 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:42 | Normal | 530.6 | 534.2 | 539.4 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 133.2 | 133.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.06 | 60.15 | 2138 | 1 | 13.6 | 121092.2 | 21060 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:47 | Normal | 529.1 | 521.6 | 540 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 133.1 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.97 | 59.85 | 59.97 | 2162 | 1 | 13.7 | 121092.4 | 21060 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:52 | Normal | 529.6 | 531 | 543.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 133 | 133.2 | 133.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 2019 | 1 | 13.7 | 121092.5 | 21060 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 08:57 | Normal | 537.8 | 534.3 | 548.4 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 133.5 | 133.8 | 133.7 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 60.09 | 3308 | 1 | 14 | 121092.8 | 21060 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:02 | Normal | 528.8 | 536.8 | 554.4 | 4.4 | 2.1 | 2 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 9.9 | 10 | 10 | 60.02 | 59.87 | 60.01 | 3957 | 1 | 14.5 | 121093.1 | 21060 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:07 | Normal | 543.9 | 551.1 | 545.8 | 6 | 3 | 2.6 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 60.02 | 60.15 | 60.18 | 5710 | 1 | 15.7 | 121093.4 | 21060 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:12 | Normal | 538.9 | 534.8 | 538.5 | 5 | 2.6 | 2.3 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 4726 | 1 | 18.4 | 121094 | 21061 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:17 | Normal | 531.3 | 536.8 | 544.3 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.93 | 59.84 | 59.99 | 3300 | 1 | 19.3 | 121094.2 | 21061 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:22 | Normal | 523.8 | 522.4 | 531.1 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 133.7 | 134 | 134 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.08 | 60.11 | 59.97 | 3032 | 1 | 19.3 | 121094.5 | 21061 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:27 | Normal | 524.3 | 517.2 | 536.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.8 | 133.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 60 | 2860 | 1 | 19.1 | 121094.7 | 21061 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:32 | Normal | 527.6 | 534.9 | 547.3 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 8.9 | 9 | 9 | 60.06 | 59.94 | 59.99 | 3508 | 1 | 18.9 | 121095 | 21061 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:37 | Normal | 530.6 | 531 | 536.5 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 133.5 | 133.9 | 133.7 | 7.9 | 8 | 8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3140 | 1 | 19 | 121095.3 | 21061 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:42 | Normal | 530.7 | 537.1 | 546 | 4 | 2 | 1.9 | 133.7 | 134.1 | 133.8 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 3620 | 1 | 19.2 | 121095.6 | 21061 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:47 | Normal | 534 | 534.8 | 544.1 | 3.9 | 2 | 1.9 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 59.9 | 59.97 | 59.99 | 3559 | 1 | 19.1 | 121095.9 | 21061 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:52 | Normal | 529 | 545.5 | 550.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 134.1 | 134.5 | 134.3 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 60 | 60.02 | 4389 | 1 | 19.2 | 121096.2 | 21061 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 09:57 | Normal | 528.8 | 536.6 | 555.5 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.05 | 60.08 | 60.09 | 5368 | 1 | 19.4 | 121096.6 | 21061 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:02 | Normal | 533.7 | 532 | 555.1 | 6.5 | 3.2 | 2.6 | 134.6 | 134.8 | 134.4 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60.05 | 59.85 | 6095 | 1 | 19.9 | 121097.1 | 21061 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:07 | Normal | 533.2 | 530.7 | 552 | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.97 | 59.9 | 59.96 | 5305 | 1 | 20.4 | 121097.6 | 21061 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 0.3 | 2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:12 | Normal | 526.1 | 528.5 | 540.4 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 4914 | 1 | 20.7 | 121098 | 21062 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:17 | Normal | 530.3 | 532.5 | 535.5 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 133.7 | 134 | 133.8 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.99 | 60 | 59.96 | 4360 | 1 | 20.6 | 121098.4 | 21062 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:22 | Normal | 533 | 531.5 | 539.4 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 133.7 | 133.9 | 134 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 4202 | 1 | 20.5 | 121098.7 | 21062 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:27 | Normal | 533.5 | 531.1 | 539 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.03 | 60.09 | 59.99 | 5298 | 1 | 20.7 | 121099.1 | 21062 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:32 | Normal | 532.3 | 531.9 | 542.2 | 5 | 2.5 | 2.3 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 4636 | 1 | 20.8 | 121099.5 | 21062 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:37 | Normal | 533.8 | 538.8 | 549 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 133.9 | 133.9 | 134 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 59.83 | 59.92 | 59.84 | 5318 | 1 | 21.1 | 121099.9 | 21062 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:42 | Normal | 535.3 | 540.1 | 551.8 | 7.1 | 3.5 | 3 | 134.4 | 134.9 | 134.8 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.06 | 59.99 | 60.13 | 6715 | 1 | 21.7 | 121100.4 | 21062 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:47 | Normal | 549.9 | 556 | 524.8 | 14.8 | 7 | 7 | 136.2 | 136.7 | 136.6 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.82 | 60.22 | 60.12 | 14961 | 1 | 22.3 | 121101 | 21062 | 6.9 | 8 | 6.6 | 0.3 | 6.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:52 | Normal | 518.5 | 513.8 | 516.1 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 134 | 134.1 | 134.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60 | 60.04 | 4128 | 1 | 22.9 | 121101.5 | 21062 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 10:57 | Normal | 525.8 | 533.8 | 519.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 60.18 | 60.03 | 60.03 | 5018 | 1 | 22.9 | 121101.9 | 21062 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:02 | Normal | 526.2 | 535.1 | 524.5 | 14.3 | 6.9 | 6.1 | 136.3 | 136.9 | 136.4 | 33 | 33.6 | 33.5 | 60.06 | 60.34 | 60.07 | 13451 | 1 | 23.5 | 121102.5 | 21062 | 6.5 | 7.8 | 6.5 | 0.3 | 5.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:07 | Normal | 514.4 | 513.9 | 484.1 | 15.5 | 7.6 | 7 | 137.4 | 137.9 | 137.5 | 34.9 | 35.5 | 35.4 | 60 | 60.08 | 60.04 | 14494 | 1 | 25.4 | 121103.7 | 21062 | 7.2 | 8.4 | 7.2 | 0.3 | 6.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:12 | Normal | 516.5 | 506 | 482.8 | 13.4 | 6.3 | 6.7 | 137.1 | 137.2 | 137.4 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.01 | 59.96 | 60.03 | 13987 | 1 | 27.3 | 121104.6 | 21063 | 6.2 | 7.3 | 5.9 | 0.3 | 6.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:17 | Normal | 501.1 | 511.4 | 479.9 | 15.3 | 7.3 | 6.8 | 137.5 | 137.4 | 137.1 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 60.06 | 60 | 60.06 | 14013 | 1 | 28.6 | 121105.6 | 21063 | 7.1 | 8.4 | 7 | 0.3 | 6.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:22 | Normal | 502.4 | 505.1 | 484 | 15.6 | 7.5 | 7.1 | 137.3 | 137.4 | 137 | 34.8 | 35.1 | 35.1 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 14402 | 1 | 30 | 121106.6 | 21063 | 7.3 | 8.5 | 7.1 | 0.3 | 6.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:27 | Normal | 496.6 | 506.6 | 479.8 | 14.5 | 6.7 | 6.5 | 136.9 | 137.2 | 136.8 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 13005 | 1 | 30.9 | 121107.5 | 21063 | 6.7 | 8 | 6.3 | 0.3 | 6.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:32 | Normal | 506.8 | 515.7 | 488.3 | 12.4 | 5.7 | 5.4 | 136.8 | 136.7 | 136.5 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 11116 | 1 | 31.5 | 121108.2 | 21063 | 5.6 | 6.8 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:37 | Normal | 502.3 | 482.8 | 489.4 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136.8 | 137.2 | 136.5 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10597 | 1 | 32.1 | 121109 | 21063 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:42 | Normal | 498.3 | 492.7 | 462.8 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 137 | 137.1 | 136.4 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 59.95 | 60 | 59.99 | 10559 | 1 | 32.5 | 121109.8 | 21063 | 5.4 | 6.6 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:47 | Normal | 490.3 | 486.5 | 471.5 | 4.1 | 2 | 1.7 | 135 | 134.8 | 134.6 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 3310 | 1 | 32.9 | 121110.6 | 21063 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:52 | Normal | 511.2 | 493.1 | 479.6 | 6.1 | 3 | 2.8 | 135.2 | 135 | 135 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 5571 | 1 | 32.2 | 121111 | 21063 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 11:57 | Normal | 507.7 | 513.6 | 475.1 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 6941 | 1 | 31.8 | 121111.5 | 21063 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:02 | Normal | 499.1 | 494.9 | 479.4 | 13.3 | 6.6 | 6.3 | 136.3 | 136.7 | 136.4 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.87 | 59.93 | 59.92 | 12689 | 1 | 32 | 121112.3 | 21063 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:07 | Normal | 517.3 | 496.2 | 487.1 | 10.1 | 4.9 | 4.4 | 136 | 135.6 | 135.8 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 9035 | 1 | 32 | 121112.9 | 21063 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:12 | Normal | 511.8 | 499.1 | 483.7 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 4217 | 1 | 31.6 | 121113.3 | 21064 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:17 | Normal | 508.2 | 503.5 | 480.1 | 8.3 | 3.9 | 4 | 135.8 | 135.9 | 135.6 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7929 | 1 | 32.2 | 121114.1 | 21064 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:22 | Normal | 505.7 | 491 | 458.8 | 14.1 | 6.6 | 6.6 | 137.1 | 137 | 136.9 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 12839 | 1 | 33.1 | 121114.9 | 21064 | 6.5 | 7.8 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:27 | Normal | 503.6 | 503.3 | 458.7 | 7.8 | 3.7 | 3.7 | 135.7 | 135.7 | 135.5 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6898 | 1 | 33.8 | 121115.7 | 21064 | 3.4 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:32 | Normal | 499.5 | 486 | 460.8 | 6.3 | 3.1 | 3 | 135.5 | 135.6 | 135.2 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60.06 | 60.02 | 5591 | 1 | 34 | 121116.3 | 21064 | 2.6 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:37 | Normal | 508.7 | 490.6 | 478.1 | 12.8 | 6.5 | 5.9 | 136.9 | 136.8 | 136.6 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 11786 | 1 | 34.5 | 121117.2 | 21064 | 5.9 | 7 | 6.2 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:42 | Normal | 498.3 | 467.8 | 452.5 | 12.1 | 5.9 | 5.7 | 137 | 137 | 136.6 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10861 | 1 | 35.1 | 121117.9 | 21064 | 5.6 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:47 | Normal | 500.4 | 470.3 | 428.4 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3703 | 1 | 35.3 | 121118.5 | 21064 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:52 | Normal | 508.9 | 497.7 | 437.3 | 11.3 | 5.5 | 6 | 136 | 136.2 | 135.9 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11275 | 1 | 35.1 | 121119.1 | 21064 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 5.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 12:57 | Normal | 497.5 | 485.6 | 431.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.8 | 134.9 | 134.5 | 10.8 | 11 | 11 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 4403 | 1 | 35.2 | 121119.8 | 21064 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:02 | Normal | 518.8 | 499.8 | 444.6 | 11.1 | 5.2 | 5.5 | 135.9 | 136.1 | 135.8 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 10209 | 1 | 35.1 | 121120.5 | 21064 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:07 | Normal | 506.4 | 495.3 | 431 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 135.8 | 135.7 | 135.5 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9210 | 1 | 35.3 | 121121.2 | 21064 | 4.6 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:12 | Normal | 500.8 | 457.6 | 402.3 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 133.6 | 133 | 133.4 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 2633 | 1 | 35.3 | 121121.9 | 21065 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:17 | Normal | 495.6 | 494.5 | 440.5 | 7.3 | 3.2 | 3.8 | 134.9 | 135.3 | 134.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7296 | 1 | 35.3 | 121122.6 | 21065 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:22 | Normal | 500.5 | 470.1 | 431.1 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 134.6 | 134.7 | 134.3 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4734 | 1 | 35 | 121123.3 | 21065 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:27 | Normal | 503.2 | 446.1 | 437.3 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 134.4 | 134.6 | 134.2 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 4128 | 1 | 35.2 | 121124 | 21065 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:32 | Normal | 508.7 | 477.5 | 439.3 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 135 | 135.5 | 135 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 7957 | 1 | 34.9 | 121124.7 | 21065 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:37 | Normal | 507 | 486.4 | 453 | 8.8 | 4.2 | 4 | 134.8 | 135.2 | 135 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 7791 | 1 | 34.8 | 121125.3 | 21065 | 3.9 | 5 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:42 | Normal | 509.7 | 493 | 441 | 8.9 | 4.2 | 4.3 | 135 | 135.3 | 134.8 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 8008 | 1 | 34.6 | 121125.9 | 21065 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:47 | Normal | 516.1 | 498.8 | 412.1 | 8.5 | 4.1 | 4.5 | 135 | 135.1 | 134.8 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 7792 | 1 | 34.5 | 121126.5 | 21065 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:52 | Normal | 514.9 | 499.9 | 403.8 | 9.4 | 4.5 | 5.1 | 134.9 | 135 | 135 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8586 | 1 | 34.4 | 121127.1 | 21065 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 13:57 | Normal | 508.9 | 464.8 | 410.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 4070 | 1 | 34.2 | 121127.6 | 21065 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:02 | Normal | 514.7 | 478.6 | 421.5 | 5 | 2.4 | 2.5 | 133.9 | 134.2 | 133.8 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 4335 | 1 | 33.6 | 121127.9 | 21065 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:07 | Normal | 508 | 513 | 412.6 | 8.6 | 4.1 | 4.6 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 7815 | 1 | 33.3 | 121128.4 | 21065 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:12 | Normal | 510.7 | 492.8 | 400.3 | 5.4 | 2.6 | 3 | 134 | 133.8 | 133.9 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.92 | 59.93 | 59.96 | 4863 | 1 | 33.4 | 121128.9 | 21066 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:17 | Normal | 512.8 | 502.7 | 450.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.93 | 59.95 | 59.9 | 4710 | 1 | 33 | 121129.3 | 21066 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:22 | Normal | 511.1 | 512.4 | 489.3 | 4 | 1.9 | 2.1 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.08 | 60.12 | 60.06 | 3532 | 1 | 32.7 | 121129.6 | 21066 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:27 | Normal | 508.1 | 506.8 | 504.6 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 3206 | 1 | 32.2 | 121129.8 | 21066 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:32 | Normal | 518 | 502 | 522.5 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.92 | 59.93 | 2775 | 1 | 31.5 | 121130.1 | 21066 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:37 | Normal | 526.8 | 482.6 | 553.4 | 4.3 | 2.1 | 1.7 | 133 | 132.9 | 133 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.95 | 59.86 | 59.97 | 3793 | 1 | 31.1 | 121130.4 | 21066 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:42 | Normal | 526.2 | 488.3 | 565.6 | 6.9 | 3.3 | 1.1 | 133.1 | 133.3 | 133.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 5279 | 1 | 30.8 | 121130.8 | 21066 | 3 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:47 | Normal | 521.3 | 481.3 | 562.8 | 6.5 | 3.1 | 1.1 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.87 | 60.18 | 60.04 | 4960 | 1 | 30.8 | 121131.2 | 21066 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:52 | Normal | 516.8 | 479.8 | 555.6 | 6.1 | 2.9 | 1.1 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.07 | 59.83 | 59.95 | 4599 | 1 | 30.9 | 121131.6 | 21066 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 14:57 | Normal | 522 | 480.6 | 553.4 | 5.5 | 2.6 | 0.9 | 133 | 133 | 133.2 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 59.94 | 60.2 | 60.12 | 4100 | 1 | 30.9 | 121131.9 | 21066 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:02 | Normal | 524.9 | 477.3 | 493.2 | 5.6 | 2.7 | 1 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.01 | 59.97 | 60.06 | 4177 | 1 | 30.6 | 121132.1 | 21066 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:07 | Normal | 523.6 | 466.5 | 529 | 5 | 2.5 | 1.3 | 132.4 | 132.5 | 132.8 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 3921 | 1 | 30.3 | 121132.5 | 21066 | 2 | 3 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:12 | Normal | 526.6 | 477 | 534.7 | 5 | 2.3 | 1.2 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.89 | 59.95 | 3898 | 1 | 30.2 | 121132.7 | 21067 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:17 | Normal | 506.6 | 474.3 | 497.8 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 131.5 | 131.6 | 131.9 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 2066 | 1 | 29.9 | 121133 | 21067 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:22 | Normal | 510.2 | 515.6 | 517.8 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 60.01 | 59.92 | 2069 | 1 | 29.5 | 121133.1 | 21067 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:27 | Normal | 509.4 | 499.5 | 527.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 133 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 1904 | 1 | 29 | 121133.3 | 21067 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:32 | Normal | 521.8 | 519.8 | 529 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 132.2 | 132.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.15 | 2018 | 1 | 28.4 | 121133.5 | 21067 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:37 | Normal | 517.1 | 513.5 | 535.8 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 131.8 | 131.8 | 132.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.05 | 60.11 | 2237 | 1 | 28 | 121133.6 | 21067 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:42 | Normal | 505.6 | 508.6 | 516.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.93 | 60.02 | 59.99 | 1423 | 1 | 27.7 | 121133.8 | 21067 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:47 | Normal | 505.5 | 509.4 | 528.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.92 | 59.89 | 1214 | 1 | 30.4 | 121133.9 | 21067 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:52 | Normal | 510.8 | 504.5 | 534.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 131.5 | 131.2 | 132.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1454 | 1 | 32.1 | 121134 | 21067 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 15:57 | Normal | 522.6 | 502.5 | 531.8 | 1.8 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.8 | 131.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 1407 | 1 | 26.6 | 121134.2 | 21067 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:02 | Normal | 511.1 | 470.6 | 520.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 130.6 | 130.5 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 905 | 1 | 29.6 | 121134.3 | 21067 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:07 | Normal | 507.1 | 456.4 | 475 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130.2 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 546 | 1 | 31.4 | 121134.4 | 21067 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:12 | Normal | 485.5 | 501.1 | 444.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.2 | 130 | 131 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 523 | 1 | 32.3 | 121134.4 | 21068 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:17 | Normal | 500.5 | 417.8 | 443.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.4 | 130.1 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60.11 | 526 | 1 | 32.7 | 121134.4 | 21068 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:22 | Normal | 513.3 | 459.8 | 482.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 129.9 | 130.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60 | 59.98 | 733 | 1 | 32.8 | 121134.5 | 21068 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:27 | Normal | 508.3 | 465.8 | 485.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130 | 130.1 | 130.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 685 | 1 | 32.7 | 121134.6 | 21068 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:32 | Normal | 491.8 | 424.6 | 408.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.9 | 129.6 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 343 | 1 | 32.5 | 121134.6 | 21068 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:37 | Normal | 505.1 | 361.6 | 451.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130 | 129.8 | 130.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.96 | 425 | 1 | 32.3 | 121134.6 | 21068 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:42 | Normal | 479.8 | 386.8 | 427.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129.4 | 129.4 | 130 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 190 | 1 | 32.1 | 121134.7 | 21068 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:47 | Normal | 470.5 | 485.8 | 435.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.2 | 129.3 | 130 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 89 | 1 | 31.9 | 121134.7 | 21068 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:52 | Normal | 449.5 | 358.8 | 510.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60.02 | 59.96 | 16 | 1 | 31.5 | 121134.7 | 21068 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 16:57 | Normal | 453.7 | 312.8 | 302.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 7 | 1 | 31.2 | 121134.7 | 21068 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 17:02 | Normal | 308.5 | 313.4 | 327.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.1 | 131.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 1 | 1 | 30.9 | 121134.7 | 21068 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 17:07 | Normal | 396.6 | 385 | 351.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.8 | 130.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 30.6 | 121134.7 | 21068 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 17:12 | Normal | 396.9 | 379.6 | 356.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 30.3 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 17:17 | Normal | 428.1 | 394.1 | 422.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.7 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 30.1 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 17:22 | Normal | 362.8 | 360.6 | 354 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.3 | 130.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 29.7 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 17:27 | Normal | 277.9 | 274.8 | 278.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.7 | 129.2 | 129.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 29.3 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-25 17:32 | Normal | 194.3 | 190.5 | 197.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.3 | 129.3 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 28.9 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0