## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-26 06:11 | Wait | 469.1 | 469.1 | 469.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 5.1 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-26 06:12 | Wait | 451.9 | 451.8 | 451.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 5.6 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-26 06:13 | Normal | 330.2 | 326.1 | 370 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 7.2 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 06:15 | Wait | 460 | 459.9 | 460.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 4.6 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-26 06:18 | Normal | 476.2 | 532.1 | 532 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 10 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 06:23 | Normal | 471.1 | 448.1 | 401.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 107 | 1 | 12 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 06:28 | Normal | 489.2 | 421.1 | 493.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.04 | 184 | 1 | 13.6 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 06:33 | Normal | 505 | 445.1 | 475 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 59.95 | 60.09 | 275 | 1 | 14.9 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 06:38 | Normal | 514 | 413.2 | 466 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 351 | 1 | 16 | 121134.7 | 21069 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 06:43 | Normal | 505.1 | 445.3 | 476.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.1 | 60.03 | 59.99 | 410 | 1 | 17 | 121134.8 | 21069 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 06:48 | Normal | 510.4 | 420.1 | 486.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 465 | 1 | 17.8 | 121134.8 | 21069 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 06:53 | Normal | 526.5 | 477.1 | 501.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.5 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.11 | 625 | 1 | 18.7 | 121134.8 | 21069 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 06:58 | Normal | 530.8 | 526 | 509.7 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.6 | 133.1 | 2.8 | 3 | 3 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 1079 | 1 | 19.3 | 121134.9 | 21069 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:03 | Normal | 507.3 | 508.5 | 532.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 786 | 1 | 19.8 | 121135 | 21069 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:08 | Normal | 531.3 | 528.1 | 513.9 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.86 | 59.92 | 59.92 | 1005 | 1 | 20.3 | 121135.1 | 21070 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:13 | Normal | 528.8 | 519.1 | 521.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.6 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 853 | 1 | 20.8 | 121135.2 | 21070 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:18 | Normal | 521 | 509.1 | 514.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60 | 458 | 1 | 21.2 | 121135.2 | 21070 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:23 | Normal | 543.1 | 516.2 | 509.8 | 1.6 | 1 | 0.8 | 132.8 | 133.1 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 1297 | 1 | 21.6 | 121135.3 | 21070 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:28 | Normal | 531.5 | 545.9 | 543.1 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 133 | 133 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 1461 | 1 | 17.2 | 121135.4 | 21070 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:33 | Normal | 543.3 | 551.1 | 512 | 2 | 1.1 | 1 | 133 | 133.2 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 1620 | 1 | 19.1 | 121135.6 | 21070 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:38 | Normal | 538.8 | 551 | 521.8 | 2.3 | 1.3 | 1 | 133.3 | 133.5 | 133.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.07 | 60.08 | 60 | 1954 | 1 | 16.7 | 121135.7 | 21070 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:43 | Normal | 555.1 | 551.1 | 523.1 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 133.1 | 133.3 | 133.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1680 | 1 | 18.1 | 121135.9 | 21070 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:48 | Normal | 550.5 | 499.8 | 518.1 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 133.3 | 133.6 | 133.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.97 | 60.01 | 1420 | 1 | 20.8 | 121136 | 21070 | 0 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:53 | Normal | 558.1 | 522 | 526 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 133.4 | 133.5 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1686 | 1 | 23.1 | 121136.1 | 21070 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 07:58 | Normal | 559.9 | 530.3 | 508 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 133.5 | 133.7 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1313 | 1 | 24.6 | 121136.3 | 21070 | 0 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:03 | Normal | 563.3 | 543.3 | 525 | 2.6 | 2 | 1 | 133.8 | 134.2 | 134.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 2528 | 1 | 24.3 | 121136.4 | 21070 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:08 | Normal | 540.1 | 533.3 | 531.1 | 4.1 | 3.2 | 1 | 133.7 | 133.9 | 134 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.88 | 59.87 | 3969 | 1 | 26.1 | 121136.7 | 21071 | 0.5 | 3.6 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:13 | Normal | 533.1 | 523.5 | 535.8 | 2.6 | 2 | 0.8 | 133.3 | 133.8 | 133.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.98 | 60.13 | 59.96 | 2301 | 1 | 26.6 | 121136.9 | 21071 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:18 | Normal | 537.3 | 534.8 | 532.1 | 3.7 | 3 | 0.6 | 134 | 134 | 134.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3351 | 1 | 27.7 | 121137.2 | 21071 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:23 | Normal | 515.7 | 536 | 550.5 | 4.6 | 3.1 | 0.6 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60 | 60.12 | 3817 | 1 | 29.4 | 121137.5 | 21071 | 0.8 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:28 | Normal | 515.8 | 531.7 | 568.2 | 5.4 | 3.2 | 0.6 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.88 | 59.94 | 4284 | 1 | 30.6 | 121137.8 | 21071 | 1.5 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:33 | Normal | 530.2 | 532.6 | 573 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4536 | 1 | 32.2 | 121138.2 | 21071 | 1.6 | 4 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:38 | Normal | 521.5 | 525.5 | 546.9 | 5.8 | 3.5 | 1.1 | 134.7 | 135.1 | 134.9 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 60.03 | 60.13 | 60.01 | 4890 | 1 | 33.8 | 121138.6 | 21071 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:43 | Normal | 523.7 | 530 | 543 | 6 | 3.5 | 1.8 | 134.8 | 134.9 | 135 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.94 | 60.07 | 5444 | 1 | 34.9 | 121139 | 21071 | 1.8 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:48 | Normal | 525.8 | 513.4 | 516.2 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135 | 135.1 | 135 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 5940 | 1 | 36.2 | 121139.5 | 21071 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:53 | Normal | 524.3 | 506 | 523.2 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 135.2 | 135.4 | 135 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 6160 | 1 | 37.2 | 121140 | 21071 | 1.9 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 08:58 | Normal | 520.4 | 498 | 515.3 | 6.2 | 3.8 | 2.7 | 135 | 135.3 | 135 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 5922 | 1 | 37.8 | 121140.5 | 21071 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:03 | Normal | 525.6 | 504 | 525.4 | 6.6 | 4 | 2.9 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6551 | 1 | 38.5 | 121141 | 21071 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:08 | Normal | 512.1 | 532.6 | 543.8 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | 134.5 | 134.9 | 134.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.01 | 60 | 59.95 | 2965 | 1 | 38.8 | 121141.5 | 21072 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:13 | Normal | 529.1 | 514.9 | 509 | 7 | 3.9 | 3.3 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7021 | 1 | 39.5 | 121142.1 | 21072 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:18 | Normal | 517.3 | 501.4 | 513.3 | 7.4 | 4.4 | 3.4 | 135.4 | 135.7 | 135.3 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 7275 | 1 | 40.5 | 121142.7 | 21072 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:23 | Normal | 515.1 | 496 | 511.8 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7380 | 1 | 41.4 | 121143.4 | 21072 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:28 | Normal | 513.3 | 496.3 | 510.3 | 8.1 | 4.7 | 3.8 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 7954 | 1 | 42 | 121144 | 21072 | 2.7 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:33 | Normal | 465.1 | 500.1 | 510.1 | 7.7 | 3.6 | 3 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6499 | 1 | 42.9 | 121144.6 | 21072 | 3.1 | 4.6 | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:38 | Normal | 468.5 | 490.3 | 507.1 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 8167 | 1 | 44 | 121145.3 | 21072 | 4 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:43 | Normal | 476.7 | 492.1 | 511.9 | 9.5 | 4.7 | 3.8 | 135.7 | 136.1 | 135.6 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8233 | 1 | 44.7 | 121146 | 21072 | 3.8 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:48 | Normal | 479 | 494.4 | 514 | 9.4 | 4.7 | 3.8 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8276 | 1 | 45 | 121146.7 | 21072 | 3.8 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:53 | Normal | 480.4 | 494.3 | 518 | 9.3 | 4.8 | 3.8 | 135.6 | 136.1 | 135.6 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60 | 60.02 | 60.06 | 8232 | 1 | 44.6 | 121147.4 | 21072 | 3.6 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 09:58 | Normal | 494.8 | 511 | 521.8 | 9.3 | 4.6 | 3.7 | 135.9 | 136.2 | 135.7 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 8366 | 1 | 44 | 121148 | 21072 | 3.6 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:03 | Normal | 495.5 | 488.5 | 524 | 10 | 4.8 | 3.6 | 135.6 | 136 | 135.5 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 8687 | 1 | 43.8 | 121148.8 | 21072 | 4.3 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:08 | Normal | 488.4 | 494.4 | 527 | 10.5 | 5 | 3.6 | 135.7 | 136.2 | 135.6 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 8903 | 1 | 44.2 | 121149.5 | 21073 | 4.7 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:13 | Normal | 495.8 | 481.2 | 531.1 | 10.5 | 5.1 | 3.5 | 135.8 | 136 | 135.7 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8977 | 1 | 44.3 | 121150.2 | 21073 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:18 | Normal | 494.6 | 482.5 | 539 | 10.6 | 5.2 | 3.3 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 22 | 22.4 | 22.4 | 60.03 | 60.06 | 60 | 9031 | 1 | 44.4 | 121151 | 21073 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:23 | Normal | 489.8 | 483.8 | 475.8 | 10.8 | 5.1 | 4.6 | 135.7 | 136.1 | 135.6 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 9442 | 1 | 44 | 121151.7 | 21073 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:28 | Normal | 490.5 | 480.4 | 484.2 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 9754 | 1 | 43.3 | 121152.5 | 21073 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:33 | Normal | 492.6 | 482.1 | 492.5 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 133.9 | 134.4 | 133.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60.04 | 60.05 | 3166 | 1 | 43 | 121153.1 | 21073 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:38 | Normal | 488.5 | 492.6 | 487.1 | 4.7 | 2.2 | 2 | 133.9 | 134.1 | 133.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 3922 | 1 | 43.3 | 121153.9 | 21073 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:43 | Normal | 492.8 | 498 | 490.8 | 12.6 | 6.4 | 5.2 | 135.7 | 135.5 | 135.3 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10692 | 1 | 42.7 | 121154.4 | 21073 | 5.8 | 7 | 6 | 0.3 | 5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:48 | Normal | 502.8 | 502.5 | 478.6 | 7.5 | 3.5 | 3.3 | 135 | 135.1 | 134.9 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6558 | 1 | 42.4 | 121155.2 | 21073 | 3.1 | 4.4 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:53 | Normal | 491.4 | 498.3 | 481.1 | 13.4 | 6.5 | 5.9 | 136.1 | 136.5 | 136.1 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 12031 | 1 | 42.8 | 121156 | 21073 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 10:58 | Normal | 495.5 | 497.5 | 488.6 | 13 | 6.5 | 5.7 | 135.4 | 135.8 | 135.9 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 11575 | 1 | 42.6 | 121156.8 | 21073 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:03 | Normal | 477.7 | 491 | 482.8 | 4.1 | 1.9 | 1.7 | 133.8 | 134.2 | 134 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 3369 | 1 | 42.2 | 121157.4 | 21073 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:08 | Normal | 491.5 | 500.6 | 475.3 | 12.3 | 5.9 | 5.3 | 136 | 136.2 | 135.8 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60 | 59.97 | 59.97 | 10963 | 1 | 41.8 | 121158 | 21074 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:13 | Normal | 486.7 | 501.9 | 459.8 | 11.7 | 5.5 | 5.1 | 135.8 | 136.1 | 135.5 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10297 | 1 | 42.3 | 121158.9 | 21074 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:18 | Normal | 483.8 | 492.4 | 458.9 | 11.6 | 5.6 | 5.2 | 135.6 | 135.9 | 135.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 10220 | 1 | 42.2 | 121159.7 | 21074 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:23 | Normal | 483.1 | 487.9 | 459.2 | 11.8 | 5.5 | 5.3 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.96 | 59.99 | 60 | 10348 | 1 | 42.3 | 121160.6 | 21074 | 5.4 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:28 | Normal | 480.1 | 495.8 | 473.7 | 7 | 3.5 | 2.8 | 134.3 | 134.8 | 134.4 | 15.1 | 15.1 | 15 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5449 | 1 | 42 | 121161.4 | 21074 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:33 | Normal | 484.6 | 471.4 | 470.2 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.5 | 136 | 135.5 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.04 | 60.09 | 60.09 | 10147 | 1 | 41.7 | 121162.2 | 21074 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:38 | Normal | 487.3 | 468.2 | 461.1 | 11.2 | 5.5 | 5 | 135.2 | 135.7 | 135.2 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9812 | 1 | 41.8 | 121163 | 21074 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:43 | Normal | 488.5 | 492.2 | 473 | 4.8 | 2.3 | 2 | 134 | 134.4 | 133.8 | 9.9 | 10 | 10 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 3550 | 1 | 41.8 | 121163.8 | 21074 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:48 | Normal | 473.6 | 465.6 | 437.3 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 133.4 | 133.6 | 133.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2190 | 1 | 42.5 | 121164.3 | 21074 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:53 | Normal | 492 | 480.7 | 463 | 12.2 | 6 | 5.5 | 135.2 | 135.7 | 135.5 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 10772 | 1 | 40.8 | 121165 | 21074 | 5.5 | 6.8 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 11:58 | Normal | 485.7 | 463.7 | 445.8 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 6 | 6.1 | 6 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 2407 | 1 | 41.4 | 121165.9 | 21074 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:03 | Normal | 492 | 485.1 | 446.3 | 11.3 | 5.4 | 5.4 | 135.3 | 135.4 | 135.1 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 10071 | 1 | 41.2 | 121166.5 | 21074 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:08 | Normal | 490 | 474.6 | 452.7 | 11.1 | 5.4 | 5.1 | 135.2 | 135.3 | 135.1 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 9812 | 1 | 41.2 | 121167.3 | 21075 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:13 | Normal | 483.7 | 455.5 | 446 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 133.4 | 133.7 | 133.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 3616 | 1 | 41.4 | 121168 | 21075 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:18 | Normal | 492.9 | 478.5 | 452.7 | 11.3 | 5.4 | 5.3 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 10068 | 1 | 41.5 | 121168.5 | 21075 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:23 | Normal | 489.5 | 464.8 | 448.7 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 135.4 | 135.6 | 135.2 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 9419 | 1 | 41.7 | 121169.3 | 21075 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:28 | Normal | 485.3 | 465.9 | 447.5 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 135.3 | 135.5 | 135.1 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9296 | 1 | 41.6 | 121170.1 | 21075 | 4.8 | 6 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:33 | Normal | 489 | 462.6 | 455.6 | 10.6 | 5.1 | 4.9 | 135.2 | 135.3 | 135 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 9275 | 1 | 42 | 121170.9 | 21075 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:38 | Normal | 484 | 480.2 | 434.5 | 10.7 | 5 | 5.1 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9246 | 1 | 42.2 | 121171.7 | 21075 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:43 | Normal | 489.6 | 501.5 | 416.6 | 13.1 | 5.8 | 6.4 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 28.1 | 28.6 | 28.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 11366 | 1 | 41.8 | 121172.2 | 21075 | 6 | 7.3 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:48 | Normal | 495.8 | 461.3 | 435.8 | 8.3 | 4.4 | 3.8 | 134.7 | 135.1 | 135 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7244 | 1 | 42.2 | 121173 | 21075 | 3.6 | 4.7 | 4.1 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:53 | Normal | 484.1 | 479.7 | 419.9 | 8.8 | 4.3 | 4.1 | 134.2 | 134.5 | 134.4 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 7038 | 1 | 42.1 | 121173.5 | 21075 | 3.8 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 12:58 | Normal | 477.5 | 482.6 | 424.3 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4627 | 1 | 41.5 | 121174 | 21075 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:03 | Normal | 489.9 | 482.6 | 419.4 | 10.6 | 5 | 5.3 | 135 | 135.3 | 135 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 9338 | 1 | 41.6 | 121174.7 | 21075 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:08 | Normal | 485 | 488 | 420 | 9.9 | 4.5 | 5 | 134.7 | 135.1 | 134.6 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8581 | 1 | 41.8 | 121175.5 | 21076 | 4.4 | 5.6 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:13 | Normal | 491.3 | 495.7 | 417.8 | 9.6 | 4.2 | 4.9 | 134.7 | 134.8 | 134.4 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.08 | 60.03 | 60.02 | 8341 | 1 | 42.1 | 121176.2 | 21076 | 4.3 | 5.5 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:18 | Normal | 484.1 | 490.5 | 421.3 | 10.6 | 4.8 | 5.3 | 135 | 134.9 | 134.6 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.01 | 60.05 | 60.06 | 9196 | 1 | 41.8 | 121176.8 | 21076 | 4.8 | 6 | 4.4 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:23 | Normal | 471.7 | 468 | 425.3 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 2409 | 1 | 41.9 | 121177.5 | 21076 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:28 | Normal | 491.6 | 426.5 | 421.4 | 10.8 | 5.6 | 5.5 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 60.02 | 60.09 | 60.01 | 8941 | 1 | 41.7 | 121178 | 21076 | 4.9 | 6 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:33 | Normal | 499.3 | 497.1 | 427 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 134.7 | 135 | 134.8 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10567 | 1 | 41.6 | 121178.5 | 21076 | 5.4 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:38 | Normal | 506 | 477.3 | 505.6 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | 132.7 | 132.9 | 132.7 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3618 | 1 | 41.3 | 121178.8 | 21076 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:43 | Normal | 499.9 | 484.9 | 538.1 | 9.8 | 4.7 | 1.3 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 7327 | 1 | 41.3 | 121179.4 | 21076 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:48 | Normal | 499.1 | 491 | 512 | 9.5 | 4.5 | 1.1 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 6941 | 1 | 41.2 | 121179.8 | 21076 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:53 | Normal | 506.7 | 501.5 | 402 | 8.1 | 3.8 | 4.5 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 7617 | 1 | 41.3 | 121180 | 21076 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 13:58 | Normal | 500.1 | 476.1 | 395 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 133.4 | 133.8 | 133.8 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.98 | 59.91 | 59.95 | 7557 | 1 | 41.1 | 121180.7 | 21076 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:03 | Normal | 465.5 | 427.8 | 384.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 131.3 | 131.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 897 | 1 | 41.8 | 121181.1 | 21076 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:08 | Normal | 502.1 | 446 | 361 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 130.8 | 131.3 | 131.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1934 | 1 | 41.2 | 121181.3 | 21077 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:13 | Normal | 517.7 | 497.6 | 401.6 | 6.8 | 3.3 | 3.9 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 6476 | 1 | 40.8 | 121181.7 | 21077 | 2.9 | 4 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:18 | Normal | 504.5 | 500 | 382.8 | 8.1 | 3.8 | 4.5 | 133.1 | 133.4 | 133.7 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7253 | 1 | 40.8 | 121182.2 | 21077 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:23 | Normal | 468.6 | 436 | 420.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 130.7 | 130.7 | 131.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 992 | 1 | 41.7 | 121182.5 | 21077 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:28 | Normal | 513.8 | 476.2 | 372.1 | 7 | 3.2 | 4.1 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6369 | 1 | 40.9 | 121182.7 | 21077 | 3 | 4.1 | 2.8 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:33 | Normal | 500.8 | 479.3 | 379.1 | 6.8 | 3.1 | 3.7 | 132.6 | 132.6 | 133 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5882 | 1 | 40.4 | 121183.2 | 21077 | 2.9 | 4 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:38 | Normal | 498.7 | 449.6 | 365.6 | 3 | 1.5 | 1.9 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 2500 | 1 | 40.5 | 121183.6 | 21077 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:43 | Normal | 513.3 | 471 | 362 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 132.6 | 132.8 | 133 | 12.8 | 13 | 13 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5112 | 1 | 40.3 | 121183.9 | 21077 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:48 | Normal | 509.8 | 470 | 391 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 132.2 | 132.5 | 132.5 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 4658 | 1 | 40.3 | 121184.3 | 21077 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:53 | Normal | 505.8 | 470.6 | 346.3 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 132.6 | 132.9 | 132.9 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 4594 | 1 | 40.1 | 121184.6 | 21077 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 14:58 | Normal | 475.6 | 435.1 | 345 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.8 | 131.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 778 | 1 | 40.1 | 121184.9 | 21077 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:03 | Normal | 506.7 | 467.2 | 328.1 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 132.2 | 132.3 | 132.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.91 | 59.95 | 59.96 | 3829 | 1 | 39.7 | 121185.3 | 21077 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:08 | Normal | 508.8 | 463.5 | 338.5 | 4.1 | 1.9 | 2.4 | 132.1 | 132.2 | 132.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 3288 | 1 | 39.6 | 121185.6 | 21078 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:13 | Normal | 513.1 | 448.6 | 317.6 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 3160 | 1 | 39.3 | 121185.8 | 21078 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:18 | Normal | 510 | 449.4 | 299.9 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 60.02 | 60.02 | 2899 | 1 | 39.1 | 121186.1 | 21078 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:23 | Normal | 506.3 | 448.1 | 314.6 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 131.6 | 131.8 | 131.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 2642 | 1 | 38.8 | 121186.3 | 21078 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:28 | Normal | 505.3 | 436 | 286.3 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 131.4 | 131.5 | 131.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60 | 59.97 | 60 | 2391 | 1 | 38.5 | 121186.5 | 21078 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:33 | Normal | 507.1 | 435.1 | 275 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 131.3 | 131.3 | 131.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 2189 | 1 | 38.1 | 121186.7 | 21078 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:38 | Normal | 514.4 | 428.8 | 295 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 131 | 131 | 131.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1814 | 1 | 37.9 | 121186.9 | 21078 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:43 | Normal | 509.3 | 401.4 | 337 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 130.6 | 130.7 | 131.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1609 | 1 | 37.7 | 121187 | 21078 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:48 | Normal | 508.5 | 420 | 325.9 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 130.6 | 130.5 | 130.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 59.97 | 1371 | 1 | 39.2 | 121187.1 | 21078 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:53 | Normal | 510.5 | 374.2 | 319.1 | 2 | 0.7 | 1.1 | 130.5 | 130.5 | 131 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1205 | 1 | 41.3 | 121187.3 | 21078 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 15:58 | Normal | 507.3 | 359.1 | 360.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 130.1 | 129.7 | 130.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 60 | 60.03 | 852 | 1 | 42.4 | 121187.3 | 21078 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:03 | Normal | 502.3 | 331.1 | 330 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 130.1 | 129.8 | 130.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 779 | 1 | 43 | 121187.4 | 21078 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:08 | Normal | 479.9 | 233.1 | 325.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.8 | 129.7 | 130.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 411 | 1 | 43.1 | 121187.4 | 21079 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:13 | Normal | 499.1 | 394.1 | 426 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 129.6 | 129.6 | 130.1 | 2 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 660 | 1 | 43.3 | 121187.5 | 21079 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:18 | Normal | 502 | 384.6 | 426.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.7 | 129.5 | 130.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 639 | 1 | 43.2 | 121187.6 | 21079 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:23 | Normal | 508 | 399.7 | 420 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.8 | 129.5 | 130 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 535 | 1 | 43.1 | 121187.6 | 21079 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:28 | Normal | 488.2 | 391.1 | 412.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.8 | 129.3 | 129.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 384 | 1 | 42.9 | 121187.6 | 21079 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:33 | Normal | 477.3 | 402 | 306 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 129.5 | 129.3 | 129.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 252 | 1 | 42.6 | 121187.7 | 21079 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:38 | Normal | 460.1 | 466.4 | 417.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.2 | 128.9 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 160 | 1 | 42.3 | 121187.7 | 21079 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:43 | Normal | 457.3 | 407.1 | 476.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.4 | 129.2 | 129.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 118 | 1 | 42.1 | 121187.7 | 21079 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:48 | Normal | 451.2 | 482.5 | 485.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.2 | 129.1 | 129.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 59.94 | 81 | 1 | 41.8 | 121187.7 | 21079 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:53 | Normal | 444.3 | 412.1 | 511.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 129.2 | 129.2 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27 | 1 | 41.4 | 121187.7 | 21079 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 16:58 | Normal | 431.3 | 471.5 | 440 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 129.3 | 129.1 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 28 | 1 | 41.2 | 121187.7 | 21079 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 17:03 | Normal | 427.9 | 333.3 | 370.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 129 | 129 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6 | 1 | 40.8 | 121187.7 | 21079 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 17:08 | Normal | 308.3 | 263.1 | 294.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129 | 128.8 | 129.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 40.3 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 17:13 | Normal | 406.2 | 476.9 | 460 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 128.6 | 128.4 | 129.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 39.9 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 17:18 | Normal | 451.6 | 408.6 | 412.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 128.3 | 128.3 | 129.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.6 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 17:23 | Normal | 403.2 | 403.3 | 412.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 128.3 | 128.3 | 129.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 39.1 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 17:28 | Normal | 328.1 | 332 | 343.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 128.2 | 128 | 128.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 0 | 1 | 38.6 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-26 17:33 | Normal | 199 | 193.3 | 198.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 127.5 | 127.8 | 128.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 38.1 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0