## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-27 06:08 | Wait | 463.1 | 463.1 | 463.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 9.8 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-27 06:09 | Normal | 365.6 | 359.3 | 360.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.91 | 0 | 1 | 10.4 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-27 06:14 | Normal | 414.6 | 451 | 395.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 13.5 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 06:19 | Normal | 408.6 | 464.9 | 351.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 3 | 1 | 16 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 06:24 | Normal | 467.3 | 482.8 | 370.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 25 | 1 | 17.9 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 06:29 | Normal | 480.3 | 483.8 | 461.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 69 | 1 | 19.3 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 06:29 | Wait | 458.8 | 458.7 | 458.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 9.7 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-27 06:34 | Normal | 466.7 | 426.8 | 427 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 124 | 1 | 20 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 06:39 | Normal | 476.5 | 466.8 | 431.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 128 | 1 | 20.7 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 06:44 | Normal | 477.1 | 499.8 | 516.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 133 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.86 | 136 | 1 | 21.3 | 121187.7 | 21080 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 06:49 | Normal | 508.2 | 521 | 489 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.06 | 60.14 | 177 | 1 | 21.8 | 121187.8 | 21080 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 06:54 | Normal | 499.1 | 391.6 | 473 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 291 | 1 | 22.2 | 121187.8 | 21080 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 06:59 | Normal | 514.1 | 344.7 | 511 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 134 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60 | 59.93 | 530 | 1 | 22.7 | 121187.8 | 21081 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:04 | Normal | 524.2 | 422 | 483 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60 | 59.98 | 680 | 1 | 23.2 | 121187.9 | 21081 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:09 | Normal | 525.9 | 467.6 | 488 | 1 | 1.3 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.96 | 59.96 | 879 | 1 | 24.3 | 121187.9 | 21081 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:14 | Normal | 528 | 527.9 | 500.3 | 1 | 1 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.86 | 822 | 1 | 25.7 | 121188 | 21081 | 0 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:19 | Normal | 515.9 | 483.8 | 490 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 496 | 1 | 26.6 | 121188.1 | 21081 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:24 | Normal | 509.3 | 437.5 | 482.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 510 | 1 | 26.8 | 121188.1 | 21081 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:29 | Normal | 527.8 | 403.9 | 497.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.92 | 60.01 | 505 | 1 | 27 | 121188.1 | 21081 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:34 | Normal | 535.2 | 554.9 | 513 | 1 | 0.7 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 732 | 1 | 27.2 | 121188.2 | 21081 | 0 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:39 | Normal | 544.6 | 460.8 | 511 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 134 | 133.9 | 134.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 1514 | 1 | 27.4 | 121188.3 | 21081 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:44 | Normal | 538.8 | 490.6 | 514.7 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 134 | 134 | 134.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 1615 | 1 | 27.2 | 121188.4 | 21081 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:49 | Normal | 547.6 | 495.1 | 509.9 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.91 | 60.09 | 59.88 | 1749 | 1 | 26 | 121188.5 | 21081 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:54 | Normal | 549.2 | 515.7 | 526.9 | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 134 | 133.9 | 134.1 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.89 | 59.97 | 59.94 | 1952 | 1 | 27.5 | 121188.7 | 21081 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 07:59 | Normal | 539.4 | 531 | 520 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.01 | 59.94 | 60 | 2187 | 1 | 29.1 | 121188.9 | 21082 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:04 | Normal | 473.3 | 529.1 | 503.8 | 3.1 | 2.8 | 0.7 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 60.09 | 60.12 | 2794 | 1 | 30.4 | 121189.1 | 21082 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:09 | Normal | 541.1 | 531.8 | 531.6 | 3.8 | 3 | 0.8 | 133.8 | 133.8 | 133.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.06 | 59.96 | 59.95 | 3528 | 1 | 31.9 | 121189.3 | 21082 | 0.2 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:14 | Normal | 524.3 | 532.3 | 538 | 4.5 | 3.3 | 1 | 133.6 | 134 | 134 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.09 | 60.06 | 60.05 | 4160 | 1 | 33.3 | 121189.7 | 21082 | 0.5 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:19 | Normal | 530.3 | 528.8 | 542.1 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.07 | 59.89 | 60 | 5077 | 1 | 34.7 | 121190 | 21082 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:24 | Normal | 513.4 | 522.2 | 551.8 | 6.7 | 4.3 | 1.6 | 133.8 | 134 | 134.3 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.78 | 59.76 | 59.89 | 5979 | 1 | 36.3 | 121190.5 | 21082 | 1.8 | 5 | 3.9 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:29 | Normal | 506.4 | 517.8 | 556.5 | 7.8 | 4.5 | 1.7 | 134.1 | 134.1 | 133.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 60.2 | 60.33 | 59.71 | 6639 | 1 | 37.9 | 121191 | 21082 | 2.5 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:34 | Normal | 529 | 521.3 | 542.8 | 5.1 | 2.6 | 1.8 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 4689 | 1 | 39.4 | 121191.6 | 21082 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:39 | Normal | 518.5 | 509.4 | 548.3 | 8.8 | 5 | 2.5 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 19.9 | 20 | 19.9 | 60.21 | 59.71 | 60.11 | 7937 | 1 | 40.8 | 121192.1 | 21082 | 3.2 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:44 | Normal | 510.9 | 503.1 | 539.4 | 9.1 | 5.2 | 3.3 | 134.4 | 134.5 | 134.2 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.04 | 60.09 | 59.99 | 8526 | 1 | 42.3 | 121192.8 | 21082 | 3.3 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:49 | Normal | 510.3 | 492.3 | 516 | 5 | 2.7 | 2.3 | 133.1 | 133.5 | 133.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 4552 | 1 | 42.5 | 121193.3 | 21082 | 1.8 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:54 | Normal | 504 | 502.1 | 521.5 | 7.9 | 4.5 | 3.3 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7451 | 1 | 41.6 | 121193.7 | 21082 | 2.7 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 08:59 | Normal | 513.1 | 505.7 | 512 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7584 | 1 | 42.9 | 121194.4 | 21083 | 2.6 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:04 | Normal | 511.7 | 493.1 | 511.6 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 134.4 | 134.9 | 134.6 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7601 | 1 | 43.7 | 121194.9 | 21083 | 2.6 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:09 | Normal | 449.5 | 478.7 | 506.9 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 133.3 | 133.6 | 133.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.05 | 59.98 | 59.98 | 3035 | 1 | 44.1 | 121195.3 | 21083 | 1 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:14 | Normal | 506.4 | 495.9 | 509.1 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 134.1 | 134.7 | 134.3 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 6864 | 1 | 44.3 | 121195.8 | 21083 | 2.2 | 5 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:19 | Normal | 503.5 | 492.8 | 503.2 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6976 | 1 | 45.3 | 121196.4 | 21083 | 2.2 | 5 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:24 | Normal | 502.8 | 489.5 | 507.6 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 134.1 | 134.5 | 134 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 7123 | 1 | 46.1 | 121197 | 21083 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:29 | Normal | 495.6 | 493.5 | 505.2 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 134.3 | 134.7 | 134.1 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 7266 | 1 | 46.7 | 121197.6 | 21083 | 2.4 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:34 | Normal | 464.1 | 488.6 | 500.9 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 134.2 | 134.8 | 134.4 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7849 | 1 | 46.6 | 121198.2 | 21083 | 3.8 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:39 | Normal | 468.6 | 491.5 | 505 | 9.4 | 4.6 | 3.7 | 134.4 | 134.7 | 134.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8026 | 1 | 45.9 | 121198.8 | 21083 | 3.9 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:44 | Normal | 468.8 | 491.8 | 511 | 9.5 | 4.6 | 3.7 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60 | 60 | 60 | 8167 | 1 | 45.4 | 121199.5 | 21083 | 3.9 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:49 | Normal | 474.1 | 488.7 | 507.9 | 9.6 | 4.8 | 3.9 | 134.2 | 134.6 | 134.3 | 20.7 | 21 | 21 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8371 | 1 | 45.3 | 121200.2 | 21083 | 3.8 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:54 | Normal | 478.6 | 486.5 | 516 | 9.6 | 5 | 3.8 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 8509 | 1 | 45.3 | 121200.9 | 21083 | 3.7 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 09:59 | Normal | 486.3 | 507.8 | 487.8 | 7.9 | 3.9 | 3.4 | 133.9 | 134.3 | 134 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 7069 | 1 | 44.8 | 121201.6 | 21084 | 3 | 5 | 3.6 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:04 | Normal | 495.6 | 476.3 | 495.5 | 7.5 | 3.8 | 2.9 | 133.6 | 133.9 | 133.6 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 6445 | 1 | 44.3 | 121202.2 | 21084 | 3 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:09 | Normal | 488 | 487.2 | 469.3 | 5 | 2.8 | 2.1 | 132.8 | 133.2 | 133.3 | 10.9 | 10.9 | 11 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3878 | 1 | 43.1 | 121202.8 | 21084 | 1.9 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:14 | Normal | 497.6 | 514.1 | 474.5 | 11.9 | 5.4 | 5 | 134.5 | 135.1 | 134.9 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10475 | 1 | 42.5 | 121203.4 | 21084 | 5.4 | 6.6 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:19 | Normal | 492.6 | 482.6 | 477.1 | 11 | 5.3 | 4.6 | 134.3 | 134.7 | 134.4 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.89 | 59.91 | 59.88 | 9656 | 1 | 43.4 | 121204.2 | 21084 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:24 | Normal | 489.1 | 475 | 476.9 | 11 | 5.3 | 4.6 | 134.6 | 134.8 | 134.5 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 9585 | 1 | 43.9 | 121205 | 21084 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:29 | Normal | 487.6 | 487.2 | 477.6 | 11.4 | 5.4 | 4.8 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 10002 | 1 | 44 | 121205.8 | 21084 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:34 | Normal | 488.6 | 485 | 472.7 | 8.6 | 4.1 | 3.9 | 133.7 | 133.9 | 134 | 18.8 | 19 | 19 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 7670 | 1 | 44 | 121206.5 | 21084 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:39 | Normal | 486.2 | 495 | 494.8 | 6.1 | 2.8 | 2.5 | 132.3 | 132.7 | 133 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.08 | 60.1 | 60.04 | 5215 | 1 | 43.4 | 121207.1 | 21084 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:44 | Normal | 486.2 | 484.1 | 478.3 | 13.8 | 6.7 | 6 | 133.8 | 134.1 | 134.2 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 12158 | 1 | 43 | 121207.8 | 21084 | 6.3 | 7.6 | 6.3 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:49 | Normal | 488.5 | 499.2 | 472.8 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 131.9 | 132.1 | 132.1 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4127 | 1 | 42.7 | 121208.4 | 21084 | 2 | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:54 | Normal | 482 | 485 | 474.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.4 | 131.6 | 131.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.04 | 60.05 | 59.98 | 2556 | 1 | 41.9 | 121208.8 | 21084 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 10:59 | Normal | 483.3 | 491 | 482.1 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 132.4 | 132.6 | 132.2 | 5.9 | 6 | 6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2332 | 1 | 41 | 121209 | 21085 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:04 | Normal | 503.3 | 512.3 | 493.8 | 12.5 | 6 | 5.3 | 134.9 | 135 | 134.7 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 11328 | 1 | 40.7 | 121209.6 | 21085 | 5.6 | 7 | 5.6 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:09 | Normal | 496.5 | 502.3 | 469.1 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 134.6 | 134.9 | 134.5 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 10222 | 1 | 41.2 | 121210.4 | 21085 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:14 | Normal | 491.2 | 495.7 | 460.8 | 11.2 | 5.4 | 5.1 | 134.2 | 134.6 | 134.3 | 24.6 | 24.9 | 25 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9944 | 1 | 42 | 121211.2 | 21085 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:19 | Normal | 487.1 | 494 | 457.2 | 11.2 | 5.4 | 5.1 | 134.4 | 134.5 | 134.2 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9882 | 1 | 42.1 | 121212.1 | 21085 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:24 | Normal | 484.1 | 493 | 453.5 | 11.2 | 5.2 | 5.1 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 9775 | 1 | 42 | 121212.9 | 21085 | 5 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:29 | Normal | 483.5 | 496.1 | 458.1 | 11.1 | 5.1 | 5.1 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9742 | 1 | 42.3 | 121213.7 | 21085 | 5 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:34 | Normal | 484.5 | 499.3 | 460.8 | 11 | 5 | 5 | 134.3 | 134.4 | 134.1 | 23.7 | 24 | 24 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9600 | 1 | 42.3 | 121214.5 | 21085 | 5 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:39 | Normal | 486.3 | 468.2 | 458.7 | 10.9 | 5.3 | 5 | 133.9 | 134.4 | 134.1 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9536 | 1 | 42.6 | 121215.3 | 21085 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:44 | Normal | 476.3 | 461 | 467.8 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 134 | 134.3 | 134.1 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9458 | 1 | 42.7 | 121216.1 | 21085 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:49 | Normal | 478.3 | 463.6 | 471.2 | 11 | 5.3 | 4.4 | 134.2 | 134.2 | 133.9 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9285 | 1 | 42.6 | 121216.9 | 21085 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:54 | Normal | 481.4 | 467.8 | 442.1 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 134.3 | 134.3 | 133.9 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9489 | 1 | 42.9 | 121217.7 | 21085 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 11:59 | Normal | 474.1 | 464.7 | 441.3 | 11 | 5.3 | 5.1 | 133.9 | 134.3 | 133.7 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9401 | 1 | 42.9 | 121218.4 | 21086 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:04 | Normal | 481 | 476.1 | 442.8 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 9341 | 1 | 42.7 | 121219.2 | 21086 | 4.8 | 6 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:09 | Normal | 477 | 461.8 | 440.6 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 133.9 | 134.1 | 133.6 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.01 | 60 | 60 | 9335 | 1 | 42.9 | 121220 | 21086 | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:14 | Normal | 475.4 | 483 | 444 | 10.8 | 4.9 | 5.1 | 133.8 | 134 | 133.7 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9212 | 1 | 42.9 | 121220.8 | 21086 | 4.8 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:19 | Normal | 480.3 | 458 | 440.3 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 133.6 | 134.1 | 133.8 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.09 | 60.03 | 60.07 | 9182 | 1 | 42.6 | 121221.5 | 21086 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:24 | Normal | 476.6 | 459.6 | 438.5 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9127 | 1 | 42.7 | 121222.3 | 21086 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:29 | Normal | 481.1 | 458.8 | 433.7 | 10.4 | 5.1 | 5.1 | 133.6 | 133.8 | 133.5 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 9068 | 1 | 42.9 | 121223.1 | 21086 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:34 | Normal | 480.1 | 463.6 | 446.8 | 10.5 | 5 | 5 | 133.2 | 133.9 | 133.5 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60 | 59.99 | 59.96 | 9082 | 1 | 42.8 | 121223.8 | 21086 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:39 | Normal | 487 | 481.5 | 461.7 | 10.1 | 4.8 | 4.5 | 133.3 | 133.6 | 133.6 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60 | 59.94 | 60.01 | 8844 | 1 | 42.9 | 121224.6 | 21086 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:44 | Normal | 445.6 | 474.2 | 419.5 | 7.5 | 4.2 | 4.1 | 132.8 | 133.1 | 132.9 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5440 | 1 | 43.2 | 121225.2 | 21086 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:49 | Normal | 491.8 | 470.3 | 441.9 | 10.9 | 5.2 | 5.1 | 133.4 | 134 | 133.7 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9587 | 1 | 42.4 | 121225.6 | 21086 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:54 | Normal | 489.6 | 489.3 | 444.8 | 10 | 4.6 | 4.3 | 133.2 | 133.6 | 133.3 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 8535 | 1 | 42 | 121226.4 | 21086 | 4.4 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 12:59 | Normal | 485.8 | 482.5 | 414.7 | 9.8 | 4.5 | 5 | 133.5 | 133.8 | 133.4 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8485 | 1 | 42.4 | 121227.1 | 21087 | 4.3 | 5.6 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:04 | Normal | 489.3 | 479.3 | 415.3 | 9.6 | 4.5 | 4.9 | 133 | 133.4 | 133.3 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8335 | 1 | 42.7 | 121227.8 | 21087 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:09 | Normal | 491 | 486.5 | 412.8 | 9.4 | 4.4 | 4.8 | 133.1 | 133.4 | 133.4 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 8236 | 1 | 42.6 | 121228.5 | 21087 | 4.1 | 5.3 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:14 | Normal | 489.6 | 495.3 | 418 | 9.3 | 4.1 | 4.8 | 134.5 | 134.8 | 134.8 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.05 | 60.1 | 60.05 | 8116 | 1 | 42.5 | 121229.2 | 21087 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:19 | Normal | 490.5 | 482.8 | 420.3 | 9 | 4.1 | 4.6 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 7879 | 1 | 42.6 | 121229.8 | 21087 | 4 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:24 | Normal | 489.3 | 481.8 | 417.3 | 9 | 4 | 4.6 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7812 | 1 | 42.6 | 121230.5 | 21087 | 4 | 5.1 | 3.7 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:29 | Normal | 489.1 | 456.8 | 418 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 7665 | 1 | 42.4 | 121231.1 | 21087 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:34 | Normal | 490 | 470.3 | 417.4 | 8.6 | 4.1 | 4.3 | 134.2 | 134.5 | 134.4 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7490 | 1 | 42.6 | 121231.7 | 21087 | 3.8 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:39 | Normal | 494.8 | 471.3 | 422.1 | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 133.9 | 134.1 | 134.2 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 6352 | 1 | 42.7 | 121232.4 | 21087 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:44 | Normal | 491.5 | 480.6 | 415.8 | 8.2 | 3.9 | 4.1 | 134 | 134.2 | 134.2 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 7174 | 1 | 42.7 | 121233 | 21087 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:49 | Normal | 492 | 479.8 | 396.1 | 8 | 3.8 | 4.2 | 133.9 | 134.4 | 134.3 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 6987 | 1 | 42.3 | 121233.6 | 21087 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:54 | Normal | 486 | 482.7 | 380.6 | 7.8 | 3.7 | 4.3 | 133.8 | 134.3 | 134.1 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 6785 | 1 | 42 | 121234.1 | 21087 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 13:59 | Normal | 489.5 | 483 | 389.5 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 134.1 | 134.1 | 134 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6611 | 1 | 42.1 | 121234.7 | 21088 | 3.2 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:04 | Normal | 491.8 | 484.5 | 390.8 | 7.3 | 3.5 | 4 | 133.8 | 134.1 | 134.2 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6427 | 1 | 42.2 | 121235.2 | 21088 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:09 | Normal | 495.1 | 488.6 | 390.5 | 7.1 | 3.3 | 4 | 133.6 | 133.9 | 133.8 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6279 | 1 | 42.4 | 121235.8 | 21088 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:14 | Normal | 495.8 | 490.5 | 395 | 7 | 3.3 | 3.8 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6194 | 1 | 42.4 | 121236.3 | 21088 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:19 | Normal | 495 | 492.6 | 374 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 14.8 | 15 | 15 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 5977 | 1 | 42.6 | 121236.8 | 21088 | 2.9 | 4 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:24 | Normal | 496.8 | 482.1 | 400.7 | 6.8 | 3.1 | 3.2 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.91 | 59.88 | 59.92 | 5753 | 1 | 42.7 | 121237.3 | 21088 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:29 | Normal | 496 | 473.5 | 362.9 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 133 | 133.2 | 133.2 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 5801 | 1 | 42.7 | 121237.7 | 21088 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:34 | Normal | 493.7 | 459.5 | 364.6 | 6.2 | 3 | 3.6 | 132.9 | 133 | 133.5 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5387 | 1 | 42.7 | 121238.2 | 21088 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:39 | Normal | 473.8 | 391.6 | 363.8 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 132.3 | 132.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 2036 | 1 | 42.7 | 121238.6 | 21088 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:44 | Normal | 489.9 | 414.4 | 364.5 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 132.5 | 132.8 | 133.1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3462 | 1 | 41.6 | 121238.9 | 21088 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:49 | Normal | 501.8 | 466.8 | 384.2 | 5.4 | 2.5 | 2.4 | 132.7 | 133 | 133.3 | 11 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4372 | 1 | 41.3 | 121239.3 | 21088 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:54 | Normal | 500 | 467.8 | 342.8 | 5 | 2.3 | 3 | 132.8 | 132.9 | 133.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4219 | 1 | 41 | 121239.6 | 21088 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 14:59 | Normal | 504.1 | 467.5 | 345 | 4.9 | 2.3 | 3 | 132.7 | 132.8 | 133.3 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 4130 | 1 | 40.8 | 121239.9 | 21089 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:04 | Normal | 504 | 473.6 | 331.1 | 4.8 | 2.2 | 3 | 132.6 | 132.5 | 133 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 4006 | 1 | 40.6 | 121240.2 | 21089 | 1.8 | 3 | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:09 | Normal | 485.3 | 469.8 | 349.6 | 4 | 1.8 | 2.1 | 132.1 | 132.3 | 132.6 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 3120 | 1 | 40.3 | 121240.4 | 21089 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:14 | Normal | 514.5 | 449.5 | 319.8 | 3.9 | 1.9 | 2.6 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 59.98 | 60.05 | 3268 | 1 | 39.9 | 121240.7 | 21089 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:19 | Normal | 513.6 | 457.7 | 331.6 | 3.6 | 1.7 | 2.1 | 132.3 | 132.5 | 132.8 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 2924 | 1 | 39.6 | 121241 | 21089 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:24 | Normal | 510.1 | 449.2 | 309.8 | 3.4 | 1.6 | 2.2 | 131.9 | 132.1 | 132.3 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 2695 | 1 | 39.2 | 121241.2 | 21089 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:29 | Normal | 511.1 | 453.9 | 319.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.7 | 131.8 | 132.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 60.17 | 60.06 | 2261 | 1 | 38.9 | 121241.4 | 21089 | 1 | 2.1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:34 | Normal | 508.9 | 442.6 | 270.1 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 131.7 | 131.9 | 132.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 2216 | 1 | 38.6 | 121241.6 | 21089 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:39 | Normal | 508.8 | 407.6 | 294 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 131.8 | 131.9 | 132 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 59.96 | 59.97 | 1850 | 1 | 38.1 | 121241.8 | 21089 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:44 | Normal | 510.3 | 420.3 | 341 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.4 | 131.6 | 132 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 1629 | 1 | 37.6 | 121241.9 | 21089 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:49 | Normal | 505.6 | 431.5 | 323.8 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 131.2 | 131.3 | 132.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1375 | 1 | 39.2 | 121242 | 21089 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:54 | Normal | 505.3 | 384.7 | 332.2 | 1.9 | 0.6 | 1 | 131.1 | 131.2 | 131.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60.06 | 60 | 1143 | 1 | 41.2 | 121242.2 | 21089 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 15:59 | Normal | 512.7 | 398.9 | 313 | 1.6 | 0.6 | 1 | 131 | 130.8 | 131.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 964 | 1 | 42.3 | 121242.2 | 21090 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:04 | Normal | 507 | 387.6 | 304.3 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 130.9 | 130.8 | 131.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 806 | 1 | 42.9 | 121242.3 | 21090 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:09 | Normal | 488.4 | 324.8 | 281 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 130.6 | 130.6 | 131.4 | 1.8 | 2 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 631 | 1 | 43 | 121242.4 | 21090 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:14 | Normal | 502.9 | 207.1 | 282.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.5 | 130.5 | 131.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 485 | 1 | 43 | 121242.4 | 21090 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:19 | Normal | 496.1 | 200 | 300 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 130.2 | 130.2 | 131.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 395 | 1 | 42.9 | 121242.5 | 21090 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:24 | Normal | 473 | 201 | 294.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.3 | 130.4 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 341 | 1 | 42.8 | 121242.5 | 21090 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:29 | Normal | 474.9 | 200.2 | 295 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.2 | 130.3 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 263 | 1 | 42.6 | 121242.5 | 21090 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:34 | Normal | 476.6 | 200 | 209.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130 | 129.8 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 151 | 1 | 42.4 | 121242.5 | 21090 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:39 | Normal | 477.6 | 200 | 463 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.7 | 129.9 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 141 | 1 | 42.2 | 121242.5 | 21090 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:44 | Normal | 456.1 | 200 | 456.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.6 | 129.8 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 117 | 1 | 42 | 121242.6 | 21090 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:49 | Normal | 427.4 | 199.9 | 442.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.8 | 129.5 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 86 | 1 | 41.7 | 121242.6 | 21090 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:54 | Normal | 356.4 | 200 | 358.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.6 | 129.4 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 62 | 1 | 41.5 | 121242.6 | 21090 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 16:59 | Normal | 453.5 | 198.4 | 426 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.4 | 129 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 23 | 1 | 41.3 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 17:04 | Normal | 432.5 | 332 | 368.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 129.2 | 129 | 130.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6 | 1 | 41 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 17:09 | Normal | 326.4 | 263 | 304 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 128.9 | 129 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 40.7 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 17:14 | Normal | 341.6 | 328.4 | 390.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 128.9 | 128.8 | 129.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 17:19 | Normal | 454.1 | 441.8 | 444.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129 | 128.7 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 40.2 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 17:24 | Normal | 416.2 | 383.8 | 417.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 128.8 | 128.6 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 17:29 | Normal | 342.1 | 339.7 | 348.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 128.7 | 128.4 | 129.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 39.6 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-27 17:34 | Normal | 198.6 | 199.1 | 198.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 128.3 | 128.2 | 128.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 39.2 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0