## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-28 06:08 | Wait | 456.4 | 456.3 | 456.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 12.1 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-28 06:08 | Wait | 460.3 | 460.2 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 12.4 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-28 06:08 | Wait | 467.5 | 467.4 | 467.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 12.7 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-28 06:08 | Wait | 470.8 | 470.8 | 470.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 13 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-28 06:08 | Wait | 476.9 | 476.6 | 476.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 13 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-28 06:09 | Normal | 344.1 | 337.4 | 311.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 13.8 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-28 06:09 | Normal | 331.2 | 330.4 | 314.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 14 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-28 06:13 | Normal | 445.1 | 501 | 426.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 0 | 1 | 17.1 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 06:18 | Normal | 496 | 487.2 | 377.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6 | 1 | 19.3 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 06:23 | Normal | 475.2 | 474.2 | 490.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 51 | 1 | 20.5 | 121242.6 | 21091 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 06:28 | Normal | 473.2 | 474.2 | 480.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 92 | 1 | 21.5 | 121242.6 | 21092 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 06:33 | Normal | 489.2 | 496.5 | 442.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.8 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60 | 60.02 | 123 | 1 | 22.3 | 121242.6 | 21092 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 06:38 | Normal | 472.2 | 505 | 448.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.1 | 60.02 | 154 | 1 | 22.9 | 121242.6 | 21092 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 06:43 | Normal | 495.9 | 473.2 | 440.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 194 | 1 | 23.5 | 121242.6 | 21092 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 06:48 | Normal | 506.8 | 383.3 | 460.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.97 | 218 | 1 | 24 | 121242.6 | 21092 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 06:53 | Normal | 499.2 | 293.1 | 502.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 375 | 1 | 24.5 | 121242.7 | 21092 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 06:58 | Normal | 506.6 | 345.6 | 494.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 489 | 1 | 25 | 121242.7 | 21092 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:03 | Normal | 505.7 | 413.1 | 458.4 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 641 | 1 | 25.6 | 121242.7 | 21092 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:08 | Normal | 525.5 | 469.3 | 467.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 778 | 1 | 26.9 | 121242.8 | 21092 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:13 | Normal | 519.3 | 470.1 | 481.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 877 | 1 | 28.8 | 121242.9 | 21092 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:18 | Normal | 531.6 | 451.4 | 501.7 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.07 | 60.05 | 60.13 | 974 | 1 | 30.8 | 121242.9 | 21092 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:23 | Normal | 529.1 | 466.3 | 490.7 | 1 | 1.7 | 0.6 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60 | 60.01 | 1154 | 1 | 32.7 | 121243 | 21092 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:28 | Normal | 517.9 | 458.3 | 516.5 | 1.2 | 2 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1405 | 1 | 34.5 | 121243.1 | 21093 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:33 | Normal | 545.1 | 455.6 | 511.6 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.08 | 60.09 | 59.99 | 1710 | 1 | 32.9 | 121243.3 | 21093 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:38 | Normal | 542.5 | 450.5 | 511.7 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 134.9 | 135 | 135.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.09 | 60.02 | 60.11 | 1910 | 1 | 33 | 121243.4 | 21093 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:43 | Normal | 542.3 | 483.6 | 510.6 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.06 | 60.1 | 59.92 | 2025 | 1 | 34.6 | 121243.6 | 21093 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:48 | Normal | 542.1 | 489.7 | 481.6 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 134 | 133.9 | 134.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 59.97 | 59.87 | 2019 | 1 | 36.2 | 121243.7 | 21093 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:53 | Normal | 545.9 | 524.7 | 485 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.84 | 59.95 | 59.89 | 2056 | 1 | 37.8 | 121243.9 | 21093 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 07:58 | Normal | 527.9 | 514.5 | 493.4 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 2217 | 1 | 39.2 | 121244.1 | 21093 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:03 | Normal | 556.6 | 517.3 | 493.3 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 134.1 | 134.4 | 134.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 2602 | 1 | 40.5 | 121244.3 | 21093 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:08 | Normal | 514.5 | 511 | 491.8 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 3036 | 1 | 41.6 | 121244.5 | 21093 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:13 | Normal | 524.6 | 512.3 | 501 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 3096 | 1 | 42.7 | 121244.8 | 21093 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:18 | Normal | 516 | 516.6 | 536.2 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.18 | 60.03 | 60.03 | 3210 | 1 | 43.5 | 121245 | 21093 | 0 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:23 | Normal | 506.3 | 509.9 | 549.6 | 4.7 | 3.1 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.04 | 60.17 | 60.01 | 3772 | 1 | 44.1 | 121245.3 | 21093 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:28 | Normal | 503.5 | 508.5 | 529.1 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 134.3 | 134.8 | 134.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 59.91 | 60.04 | 60 | 4299 | 1 | 45.2 | 121245.7 | 21094 | 1.5 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:33 | Normal | 499.8 | 500.4 | 567.2 | 6.1 | 3.6 | 0.8 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 11.8 | 12 | 12 | 59.94 | 60.1 | 60.03 | 4792 | 1 | 46.2 | 121246 | 21094 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:38 | Normal | 509.3 | 508.1 | 479 | 6.7 | 4 | 2 | 135 | 135.1 | 135 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 5918 | 1 | 46.4 | 121246.4 | 21094 | 2.1 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:43 | Normal | 513.1 | 478.6 | 478.5 | 5.4 | 3.3 | 2.3 | 134.7 | 134.6 | 135 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 4863 | 1 | 47.7 | 121246.9 | 21094 | 1.8 | 3.7 | 3 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:48 | Normal | 508.3 | 504 | 517.7 | 8.4 | 4.8 | 3.5 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60.01 | 60.05 | 60.07 | 8031 | 1 | 47.8 | 121247.4 | 21094 | 2.8 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:53 | Normal | 496.5 | 490 | 511.9 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2660 | 1 | 47.1 | 121247.8 | 21094 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 08:58 | Normal | 509.5 | 494.9 | 514.5 | 8.6 | 5 | 3.7 | 135.2 | 135.7 | 135.5 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 60.05 | 60 | 8259 | 1 | 45.6 | 121248.3 | 21094 | 2.9 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:03 | Normal | 506.1 | 488.2 | 517.1 | 8.1 | 4.8 | 3.5 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 7730 | 1 | 45.2 | 121248.7 | 21094 | 2.7 | 5.5 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:08 | Normal | 498.6 | 493.3 | 510.7 | 3.5 | 2 | 1.5 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.06 | 60.14 | 60.08 | 2817 | 1 | 45.2 | 121249.2 | 21094 | 1 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:13 | Normal | 514.4 | 487.9 | 445 | 5.1 | 3.1 | 2.6 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 5066 | 1 | 45.4 | 121249.7 | 21094 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:18 | Normal | 498.5 | 493.8 | 496.8 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2957 | 1 | 45.7 | 121250.3 | 21094 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:23 | Normal | 496.3 | 487.8 | 508.5 | 8 | 4.6 | 3.6 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7570 | 1 | 46.4 | 121250.9 | 21094 | 2.5 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:28 | Normal | 495 | 482.6 | 503.3 | 8.3 | 4.8 | 3.8 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 7835 | 1 | 47 | 121251.5 | 21095 | 2.7 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:33 | Normal | 464.2 | 487.5 | 495.4 | 10 | 4.8 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 20.8 | 21 | 21 | 60 | 60.08 | 60.04 | 8555 | 1 | 47.4 | 121252.2 | 21095 | 4.1 | 5.9 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:38 | Normal | 461.8 | 487.4 | 502.6 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8226 | 1 | 47.2 | 121252.8 | 21095 | 4.1 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:43 | Normal | 465.9 | 487.1 | 496.2 | 10 | 5 | 4 | 135.2 | 135 | 135.1 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60 | 60.04 | 59.99 | 8593 | 1 | 47.5 | 121253.3 | 21095 | 4.1 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:48 | Normal | 469.1 | 486 | 501.9 | 9.5 | 4.8 | 3.9 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 8242 | 1 | 47.2 | 121254 | 21095 | 3.8 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:53 | Normal | 472 | 491 | 505.1 | 9.5 | 4.8 | 3.9 | 134.9 | 135.4 | 135 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 8270 | 1 | 47.4 | 121254.7 | 21095 | 3.8 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 09:58 | Normal | 470.1 | 506.4 | 510.3 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 8420 | 1 | 47.2 | 121255.4 | 21095 | 4 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:03 | Normal | 488.8 | 507.8 | 513.5 | 10.1 | 4.7 | 3.7 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 8695 | 1 | 47 | 121256.1 | 21095 | 4.4 | 5.8 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:08 | Normal | 484 | 492 | 514.1 | 10.4 | 5 | 3.6 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 8827 | 1 | 46.8 | 121256.8 | 21095 | 4.6 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:13 | Normal | 484.1 | 480 | 522.3 | 11 | 5.3 | 3.7 | 135 | 135.6 | 135.1 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9232 | 1 | 46.7 | 121257.6 | 21095 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:18 | Normal | 473.6 | 475.4 | 469.3 | 10.1 | 4.8 | 4.3 | 134.6 | 135.2 | 134.7 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9015 | 1 | 46.5 | 121258.3 | 21095 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:23 | Normal | 487.8 | 477 | 474.3 | 10.6 | 5.2 | 4.6 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 9364 | 1 | 46.1 | 121259.1 | 21095 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:28 | Normal | 481.5 | 479.3 | 473.1 | 10.8 | 5.2 | 4.6 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9393 | 1 | 45.5 | 121259.9 | 21096 | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:33 | Normal | 481.6 | 476 | 472.5 | 11 | 5.3 | 4.7 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9555 | 1 | 45.1 | 121260.7 | 21096 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:38 | Normal | 486.3 | 480.5 | 468.8 | 11.1 | 5.5 | 5 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 9843 | 1 | 44.6 | 121261.5 | 21096 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:43 | Normal | 483.4 | 494.3 | 466.5 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135 | 135.2 | 134.8 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 10051 | 1 | 44.1 | 121262.3 | 21096 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:48 | Normal | 481.1 | 492.9 | 470.7 | 11.3 | 5.4 | 5 | 135.2 | 135.6 | 135.2 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9904 | 1 | 44.1 | 121263.1 | 21096 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:53 | Normal | 482.5 | 496.1 | 474.5 | 8.9 | 3.8 | 4.2 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 8273 | 1 | 44 | 121264 | 21096 | 3.8 | 5.1 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 10:58 | Normal | 487.8 | 498.7 | 479.5 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135.2 | 135.5 | 135.3 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60 | 60.03 | 60 | 10192 | 1 | 43.7 | 121264.6 | 21096 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:03 | Normal | 494 | 502.3 | 484 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 134.8 | 135.2 | 135 | 26.7 | 27 | 27 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10852 | 1 | 43.3 | 121265.3 | 21096 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:08 | Normal | 480.5 | 494.1 | 466.7 | 11.4 | 5.5 | 5 | 134.6 | 134.9 | 135 | 24.6 | 24.9 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9976 | 1 | 43.4 | 121266.1 | 21096 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:13 | Normal | 488.3 | 497.3 | 465.7 | 12.3 | 5.9 | 5.4 | 135 | 135.4 | 135 | 26.7 | 27 | 27.1 | 60 | 60 | 60 | 10834 | 1 | 43.3 | 121266.8 | 21096 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:18 | Normal | 496.1 | 504.6 | 468.6 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 135.2 | 135.3 | 134.9 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 10580 | 1 | 42.9 | 121267.3 | 21096 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:23 | Normal | 485.2 | 488.5 | 463.5 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 134.9 | 135.3 | 134.7 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10127 | 1 | 43.1 | 121268.2 | 21096 | 5.2 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:28 | Normal | 482.2 | 503.5 | 455.6 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 134.6 | 135 | 134.8 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 10009 | 1 | 43.3 | 121269 | 21097 | 5.1 | 6.4 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:33 | Normal | 484.3 | 506.2 | 466.5 | 11.3 | 5.1 | 5.1 | 134.4 | 135.2 | 134.7 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9906 | 1 | 43.4 | 121269.8 | 21097 | 5.1 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:38 | Normal | 488.1 | 472.1 | 465.1 | 11.4 | 5.6 | 5.1 | 134.4 | 134.8 | 134.7 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.04 | 59.95 | 60 | 10034 | 1 | 43 | 121270.6 | 21097 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:43 | Normal | 487.1 | 477.6 | 473.2 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 134.5 | 135 | 134.6 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.07 | 60.08 | 9821 | 1 | 42.9 | 121271.4 | 21097 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:48 | Normal | 488.2 | 474.1 | 484.1 | 11.1 | 5.4 | 4.4 | 134.5 | 135.2 | 134.9 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9594 | 1 | 42.9 | 121272.2 | 21097 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:53 | Normal | 488 | 487.6 | 485.1 | 11 | 5.3 | 4.1 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 9431 | 1 | 42.9 | 121273 | 21097 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 11:58 | Normal | 486.1 | 480.1 | 439.7 | 11 | 5.2 | 5.1 | 134.5 | 134.9 | 134.8 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 9603 | 1 | 42.9 | 121273.8 | 21097 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:03 | Normal | 487.1 | 482.6 | 445.3 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 134.4 | 134.8 | 134.6 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9556 | 1 | 42.8 | 121274.6 | 21097 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:08 | Normal | 487 | 474.6 | 447 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 134.4 | 134.7 | 134.7 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 9478 | 1 | 43.2 | 121275.4 | 21097 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:13 | Normal | 489.3 | 472.1 | 447.3 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 134.4 | 134.9 | 134.6 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9456 | 1 | 43.1 | 121276.2 | 21097 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:18 | Normal | 491.8 | 472.1 | 443.5 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 134.5 | 134.7 | 134.3 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9396 | 1 | 42.7 | 121277 | 21097 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:23 | Normal | 494.1 | 467.7 | 445.7 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.05 | 60 | 60.01 | 9373 | 1 | 42.6 | 121277.8 | 21097 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:28 | Normal | 489.8 | 469.6 | 442.8 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 134.6 | 134.8 | 134.5 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9252 | 1 | 42.9 | 121278.6 | 21098 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:33 | Normal | 492.9 | 469.9 | 455.6 | 10.3 | 5 | 4.9 | 134.3 | 134.8 | 134.6 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 9143 | 1 | 42.8 | 121279.3 | 21098 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:38 | Normal | 490.8 | 493 | 454.9 | 10.2 | 4.7 | 4.7 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8994 | 1 | 42.5 | 121280.1 | 21098 | 4.6 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:43 | Normal | 493 | 492.6 | 432.1 | 10 | 4.5 | 5 | 134.2 | 134.6 | 134.6 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 8816 | 1 | 42.7 | 121280.8 | 21098 | 4.5 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:48 | Normal | 496.1 | 474 | 440.7 | 9.9 | 4.7 | 4.7 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60 | 59.99 | 8703 | 1 | 42.8 | 121281.5 | 21098 | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:53 | Normal | 491.8 | 491.4 | 417.7 | 9.9 | 4.5 | 5 | 134.2 | 134.9 | 134.5 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8643 | 1 | 42.4 | 121282.3 | 21098 | 4.3 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 12:58 | Normal | 492.3 | 486.6 | 420.7 | 9.7 | 4.5 | 4.9 | 134 | 134.4 | 134.2 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 8471 | 1 | 42.5 | 121283 | 21098 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:03 | Normal | 490.8 | 488.9 | 421.4 | 9.6 | 4.4 | 4.8 | 134.1 | 134.4 | 134.3 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60 | 59.93 | 59.97 | 8386 | 1 | 42.7 | 121283.7 | 21098 | 4.3 | 5.5 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:08 | Normal | 486.1 | 489.5 | 419.4 | 9.6 | 4.4 | 4.8 | 134.1 | 134.3 | 134.4 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 8326 | 1 | 42.8 | 121284.4 | 21098 | 4.2 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:13 | Normal | 493.3 | 497.7 | 422.1 | 9.3 | 4.1 | 4.7 | 133.9 | 134.2 | 133.8 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 8089 | 1 | 42.8 | 121285.1 | 21098 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:18 | Normal | 492.5 | 496.9 | 421.8 | 9.1 | 4.1 | 4.6 | 134 | 134.1 | 134.1 | 19.9 | 20 | 19.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 8004 | 1 | 42.8 | 121285.7 | 21098 | 4 | 5.2 | 3.7 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:23 | Normal | 483.1 | 487.6 | 414.4 | 9.1 | 4 | 4.7 | 134 | 134.1 | 134.3 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 60 | 59.97 | 7867 | 1 | 42.8 | 121286.4 | 21098 | 4 | 5.2 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:28 | Normal | 496.1 | 483 | 419.6 | 8.8 | 4 | 4.6 | 133.8 | 134 | 134 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 59.95 | 59.93 | 7737 | 1 | 42.8 | 121287 | 21099 | 3.8 | 5 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:33 | Normal | 494.5 | 474 | 419.4 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 133.8 | 134.3 | 134.2 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.05 | 60.01 | 60 | 7815 | 1 | 42.4 | 121287.7 | 21099 | 3.8 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:38 | Normal | 496 | 477.1 | 434.8 | 8.5 | 4.1 | 3.9 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60 | 59.97 | 59.96 | 7389 | 1 | 42.5 | 121288.3 | 21099 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:43 | Normal | 498.5 | 478.8 | 418.5 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 133.6 | 134.1 | 133.9 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 7479 | 1 | 42.2 | 121289 | 21099 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:48 | Normal | 501.9 | 495.5 | 392.3 | 8 | 3.8 | 4.3 | 133.6 | 133.9 | 133.9 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7137 | 1 | 42.3 | 121289.6 | 21099 | 3.4 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:53 | Normal | 501.8 | 492.3 | 393.6 | 7.7 | 3.7 | 4.3 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6940 | 1 | 42.2 | 121290.2 | 21099 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 13:58 | Normal | 501 | 496.4 | 396.5 | 7.6 | 3.6 | 4.2 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6856 | 1 | 42.2 | 121290.7 | 21099 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:03 | Normal | 499.8 | 494.1 | 396.3 | 7.4 | 3.5 | 4 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6585 | 1 | 42.1 | 121291.3 | 21099 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:08 | Normal | 500.6 | 498 | 399.7 | 7.1 | 3.4 | 4 | 133.4 | 133.6 | 133.6 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6408 | 1 | 41.8 | 121291.8 | 21099 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:13 | Normal | 503.7 | 497.1 | 406.3 | 6.9 | 3.3 | 3.7 | 133.3 | 133.5 | 133.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.9 | 59.94 | 59.93 | 6176 | 1 | 41.6 | 121292.4 | 21099 | 2.9 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:18 | Normal | 500.8 | 500.5 | 382.5 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 133.2 | 133.3 | 133.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 5901 | 1 | 41.5 | 121292.9 | 21099 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:23 | Normal | 509 | 491.8 | 402.8 | 6.3 | 3 | 3.1 | 133 | 133.5 | 133.4 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 5477 | 1 | 41.3 | 121293.3 | 21099 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:28 | Normal | 503 | 471.6 | 377.3 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 132.9 | 133 | 133.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 60 | 60 | 5355 | 1 | 41.2 | 121293.8 | 21100 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:33 | Normal | 507.7 | 472.7 | 378.2 | 5.9 | 2.8 | 3.3 | 132.8 | 133.1 | 133.2 | 12.8 | 13 | 13 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5151 | 1 | 40.9 | 121294.2 | 21100 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:38 | Normal | 506.7 | 470.1 | 376.6 | 5.6 | 2.7 | 3.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 4935 | 1 | 40.7 | 121294.6 | 21100 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:43 | Normal | 504.1 | 475.1 | 381.5 | 5.5 | 2.5 | 2.9 | 132 | 132.5 | 132.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4653 | 1 | 40.6 | 121295 | 21100 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:48 | Normal | 504.8 | 470.3 | 386.8 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 132.1 | 132.2 | 132.6 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 4235 | 1 | 40.4 | 121295.4 | 21100 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:53 | Normal | 509.3 | 473.8 | 347.8 | 5 | 2.3 | 3 | 132.3 | 132.4 | 132.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 4243 | 1 | 40.1 | 121295.7 | 21100 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 14:58 | Normal | 511 | 472.8 | 347.5 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 3892 | 1 | 39.8 | 121296.1 | 21100 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:03 | Normal | 511.8 | 472.9 | 331.4 | 4.2 | 2 | 2.6 | 132 | 132 | 132.4 | 8.9 | 9 | 9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 3510 | 1 | 39.6 | 121296.4 | 21100 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:09 | Normal | 515.1 | 461.6 | 341.8 | 4.1 | 2 | 2.5 | 131.7 | 131.6 | 132.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 3460 | 1 | 39.3 | 121296.7 | 21100 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:13 | Normal | 512 | 455.7 | 321.3 | 4.1 | 2 | 2.6 | 131.8 | 131.8 | 132.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60.04 | 59.99 | 3366 | 1 | 39.2 | 121297 | 21100 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:18 | Normal | 508.4 | 454.9 | 331.8 | 3.9 | 1.8 | 2.3 | 131.3 | 131.2 | 132.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3149 | 1 | 39.1 | 121297.2 | 21100 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:24 | Normal | 508.2 | 454.3 | 367.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.2 | 131.3 | 131.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.89 | 59.92 | 59.84 | 2679 | 1 | 38.8 | 121297.5 | 21100 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:28 | Normal | 509.1 | 453.2 | 375.5 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 131.2 | 131.1 | 131.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.06 | 60.13 | 60.03 | 2239 | 1 | 38.4 | 121297.7 | 21101 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:34 | Normal | 510.8 | 441.1 | 352.6 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 131.1 | 130.8 | 131.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2108 | 1 | 38 | 121297.9 | 21101 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:38 | Normal | 511.8 | 402.5 | 331.5 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 130.7 | 130.6 | 131.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 1847 | 1 | 37.5 | 121298 | 21101 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:43 | Normal | 509.9 | 426.3 | 336.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.3 | 130.3 | 130.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1579 | 1 | 37.5 | 121298.2 | 21101 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:49 | Normal | 510.6 | 418.3 | 310.1 | 2 | 0.8 | 1.1 | 130.3 | 130.1 | 130.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.94 | 59.99 | 60.03 | 1331 | 1 | 38.6 | 121298.3 | 21101 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:54 | Normal | 506.5 | 395.2 | 310.6 | 1.8 | 0.7 | 1 | 130.1 | 129.8 | 130.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.95 | 60 | 1136 | 1 | 40.7 | 121298.4 | 21101 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 15:58 | Normal | 461.3 | 288.1 | 350.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129.8 | 130.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 461 | 1 | 41.9 | 121298.4 | 21101 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:04 | Normal | 465 | 382.8 | 446.3 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 129.9 | 129.8 | 130.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 762 | 1 | 42.6 | 121298.5 | 21101 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:08 | Normal | 485.2 | 374.1 | 438.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 129.8 | 129.8 | 130.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 640 | 1 | 42.9 | 121298.5 | 21101 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:14 | Normal | 491.6 | 297.1 | 396.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.6 | 129.3 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.92 | 376 | 1 | 42.9 | 121298.6 | 21101 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:19 | Normal | 496.1 | 365.6 | 367.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 129.5 | 129.3 | 130.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 389 | 1 | 42.8 | 121298.6 | 21101 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:24 | Normal | 506.4 | 319.4 | 372.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.1 | 128.9 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.02 | 60.14 | 377 | 1 | 42.6 | 121298.6 | 21101 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:28 | Normal | 485.1 | 418.3 | 325.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.1 | 128.7 | 129.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 326 | 1 | 42.5 | 121298.7 | 21102 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:34 | Normal | 477.7 | 345.3 | 264.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 128.8 | 128.7 | 129.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 245 | 1 | 42.3 | 121298.7 | 21102 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:39 | Normal | 473.3 | 443.3 | 213.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 128.7 | 128.8 | 129.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 201 | 1 | 42.1 | 121298.7 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:44 | Normal | 459.1 | 417.1 | 322.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 128.7 | 128.4 | 129.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 175 | 1 | 41.8 | 121298.7 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:48 | Normal | 474.1 | 455.1 | 358.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 128.6 | 128.5 | 129.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 139 | 1 | 41.6 | 121298.7 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:54 | Normal | 461 | 393.2 | 394.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 128.5 | 128.1 | 129.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 93 | 1 | 41.4 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 16:59 | Normal | 364.2 | 328.3 | 384.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 128.3 | 128.3 | 129.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 47 | 1 | 41.2 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 17:04 | Normal | 433.3 | 342.8 | 283.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 128 | 127.8 | 129 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9 | 1 | 41.1 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 17:08 | Normal | 332.9 | 271.1 | 311.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 127.9 | 127.5 | 129 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 40.9 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 17:14 | Normal | 474.7 | 454.6 | 452.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 127.6 | 127.5 | 128.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.7 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 17:19 | Normal | 443.3 | 289.8 | 426 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 127.6 | 127.2 | 128.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.5 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 17:24 | Normal | 414.1 | 376.1 | 418.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.3 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 17:29 | Normal | 336.8 | 332.8 | 347.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 129.2 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40 | 121298.8 | 21103 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-28 17:34 | Normal | 199.1 | 193.5 | 198.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.3 | 128.7 | 129.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 39.7 | 121298.8 | 21103 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0