## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-29 06:08 | Wait | 474.1 | 474 | 474 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 12 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 06:08 | Wait | 455.1 | 455 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.9 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 12.4 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 06:12 | Normal | 491 | 424.8 | 396.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 15.2 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 06:17 | Normal | 390.5 | 344.3 | 399.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8 | 1 | 17.7 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 06:22 | Normal | 439.5 | 502.5 | 425.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.4 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 34 | 1 | 19.6 | 121298.8 | 21103 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 06:27 | Normal | 476.5 | 497.2 | 461.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 84 | 1 | 20.6 | 121298.8 | 21103 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 06:29 | Wait | 465 | 465 | 465.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.8 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 11.4 | 121298.8 | 21102 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 06:32 | Normal | 506.6 | 477.3 | 445.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 121 | 1 | 21.5 | 121298.8 | 21103 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 06:37 | Normal | 498.2 | 511.7 | 483.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.89 | 174 | 1 | 22.2 | 121298.8 | 21103 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 06:42 | Normal | 488.6 | 473.3 | 458.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 234 | 1 | 22.8 | 121298.8 | 21103 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 06:47 | Normal | 492.4 | 446.5 | 496.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.14 | 60.08 | 60.06 | 293 | 1 | 23.4 | 121298.8 | 21103 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 06:52 | Normal | 506.5 | 442.5 | 477.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 341 | 1 | 24 | 121298.9 | 21103 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 06:57 | Normal | 505.3 | 331.2 | 462 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 488 | 1 | 24.5 | 121298.9 | 21103 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:02 | Normal | 514.4 | 383.3 | 478.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.14 | 599 | 1 | 25.1 | 121298.9 | 21103 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:07 | Normal | 534 | 470.1 | 457 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.4 | 132.5 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 707 | 1 | 26.2 | 121299 | 21103 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:12 | Normal | 532.8 | 466.3 | 485.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 777 | 1 | 27.8 | 121299.1 | 21103 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:17 | Normal | 517.7 | 464.3 | 453.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 839 | 1 | 29.6 | 121299.1 | 21103 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:22 | Normal | 526.6 | 465.2 | 477 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 132.6 | 132.6 | 132.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 927 | 1 | 31.3 | 121299.2 | 21104 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:27 | Normal | 522.6 | 459.9 | 472 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 133 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.13 | 992 | 1 | 33 | 121299.3 | 21104 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:32 | Normal | 538 | 454.1 | 490.7 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1050 | 1 | 34.6 | 121299.4 | 21104 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:37 | Normal | 537.1 | 462.1 | 509.9 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.04 | 60.14 | 1087 | 1 | 36 | 121299.4 | 21104 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:42 | Normal | 536.1 | 482.2 | 491 | 0.9 | 2 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 59.91 | 59.99 | 1241 | 1 | 37.4 | 121299.5 | 21104 | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:47 | Normal | 534.7 | 485.1 | 504.8 | 1 | 2.1 | 0.5 | 132.9 | 133 | 133.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.93 | 60.02 | 59.97 | 1348 | 1 | 38.7 | 121299.7 | 21104 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:52 | Normal | 548.5 | 505.9 | 513.8 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1474 | 1 | 40.1 | 121299.8 | 21104 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 07:57 | Normal | 544 | 523.6 | 490.7 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.09 | 60.03 | 60.03 | 1659 | 1 | 40.1 | 121299.9 | 21104 | 0 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:02 | Normal | 463.5 | 525.2 | 509 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 59.81 | 60.07 | 59.89 | 2389 | 1 | 37.3 | 121300.1 | 21104 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:07 | Normal | 541.8 | 524.7 | 517.8 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 133.4 | 133.6 | 133.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 60.04 | 59.98 | 2877 | 1 | 38.3 | 121300.3 | 21104 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:12 | Normal | 526.1 | 520 | 523.8 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.86 | 60.03 | 59.99 | 3081 | 1 | 39.6 | 121300.5 | 21104 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:17 | Normal | 526.8 | 521.2 | 535.5 | 3.6 | 3 | 0.6 | 133.5 | 133.6 | 134 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.93 | 59.9 | 59.95 | 3213 | 1 | 40.8 | 121300.8 | 21104 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:22 | Normal | 522.5 | 518.4 | 549.5 | 4 | 3.1 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 3474 | 1 | 42 | 121301.1 | 21105 | 0.3 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:27 | Normal | 504.5 | 520.5 | 530.8 | 5.3 | 3.1 | 0.6 | 134 | 134.2 | 134.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 4148 | 1 | 43 | 121301.4 | 21105 | 1.4 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:32 | Normal | 518.1 | 513.9 | 558.7 | 5.4 | 3.3 | 0.6 | 134.1 | 134.3 | 134.5 | 10.8 | 11 | 11 | 60.09 | 59.96 | 60.05 | 4362 | 1 | 44 | 121301.7 | 21105 | 1.5 | 4 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:37 | Normal | 520.2 | 512 | 531 | 5.7 | 3.4 | 1 | 134.3 | 134 | 134.4 | 12 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 4805 | 1 | 44.9 | 121302.1 | 21105 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:42 | Normal | 514 | 509.8 | 558 | 6 | 3.5 | 1.8 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 59.9 | 59.75 | 59.9 | 5386 | 1 | 46.1 | 121302.6 | 21105 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:47 | Normal | 514.2 | 505.8 | 521.6 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5827 | 1 | 47.2 | 121303 | 21105 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:52 | Normal | 522.6 | 517.4 | 506.4 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 5752 | 1 | 47.9 | 121303.5 | 21105 | 1.8 | 4.2 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 08:57 | Normal | 514.8 | 496 | 511.3 | 6.3 | 3.7 | 2.8 | 134.6 | 134.8 | 134.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6052 | 1 | 47.9 | 121304 | 21105 | 1.9 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:02 | Normal | 513.8 | 486.8 | 511.8 | 6.5 | 4 | 2.9 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 6322 | 1 | 47.9 | 121304.5 | 21105 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:07 | Normal | 507.3 | 490.4 | 508.6 | 6.6 | 4 | 3 | 134.6 | 134.7 | 134.4 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6453 | 1 | 48 | 121305.1 | 21105 | 2 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:12 | Normal | 505.4 | 485.8 | 513.5 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 134.6 | 134.5 | 134.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6609 | 1 | 47.9 | 121305.6 | 21105 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:17 | Normal | 507.1 | 484.6 | 506.7 | 7 | 4.2 | 3.3 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 16.8 | 17 | 17 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6816 | 1 | 48 | 121306.2 | 21105 | 2.2 | 4.8 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:22 | Normal | 502 | 480.5 | 501 | 7.3 | 4.4 | 3.5 | 134.6 | 134.8 | 134.7 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7116 | 1 | 48.2 | 121306.7 | 21106 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:27 | Normal | 497.8 | 481.6 | 499.9 | 7.6 | 4.5 | 3.6 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 7317 | 1 | 48.5 | 121307.3 | 21106 | 2.5 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:32 | Normal | 465.3 | 480 | 501.6 | 8 | 4 | 3.2 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 6825 | 1 | 48.1 | 121307.9 | 21106 | 3.1 | 4.8 | 3.7 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:37 | Normal | 461 | 470.7 | 501.1 | 7 | 3.5 | 2.8 | 133.7 | 134.1 | 134.2 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 5893 | 1 | 47.8 | 121308.4 | 21106 | 2.8 | 4.3 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:42 | Normal | 465.9 | 495.1 | 500.8 | 9 | 4.3 | 3.6 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7702 | 1 | 46.9 | 121308.9 | 21106 | 3.8 | 5.3 | 4 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:47 | Normal | 468.3 | 477.5 | 502 | 10 | 5 | 4.1 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8649 | 1 | 47.4 | 121309.7 | 21106 | 4.1 | 6 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:52 | Normal | 459.1 | 477.8 | 469.9 | 4 | 2 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 3244 | 1 | 47.1 | 121310.2 | 21106 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 09:57 | Normal | 473.5 | 499 | 481.8 | 9.6 | 4.7 | 4.1 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8401 | 1 | 46.4 | 121310.7 | 21106 | 4 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:02 | Normal | 496.1 | 458.8 | 444.9 | 6.8 | 3.6 | 3 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 5922 | 1 | 46.4 | 121311.4 | 21106 | 2.8 | 4.1 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:07 | Normal | 485.7 | 482.2 | 480.4 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 135.4 | 135.4 | 135.2 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9696 | 1 | 46.3 | 121312.2 | 21106 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:12 | Normal | 482.5 | 491.1 | 477.7 | 12 | 5.6 | 5 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 10385 | 1 | 46.3 | 121313 | 21106 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:17 | Normal | 487.2 | 479.1 | 470 | 10.6 | 5.2 | 4.6 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9358 | 1 | 46.2 | 121313.8 | 21106 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:22 | Normal | 491.1 | 483.2 | 474.4 | 10.4 | 5.1 | 4.5 | 134.9 | 135 | 134.8 | 22.5 | 23 | 22.8 | 59.98 | 60 | 60 | 9158 | 1 | 45.4 | 121314.5 | 21107 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:27 | Normal | 490 | 485.1 | 476.5 | 8.8 | 4.3 | 3.8 | 135 | 134.6 | 134.6 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7830 | 1 | 44.1 | 121315 | 21107 | 3.8 | 5 | 4 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:32 | Normal | 489.7 | 489.3 | 472.8 | 10.2 | 4.9 | 4.4 | 134.9 | 135 | 134.8 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 8982 | 1 | 43.9 | 121315.7 | 21107 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:37 | Normal | 485.2 | 483 | 477.6 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 5012 | 1 | 43.9 | 121316.4 | 21107 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:42 | Normal | 490.6 | 504.7 | 481.1 | 11.2 | 5.3 | 4.9 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 9947 | 1 | 44 | 121317.1 | 21107 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:47 | Normal | 488 | 485.9 | 478.5 | 11.2 | 5.5 | 5 | 135.2 | 135.3 | 135.1 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9999 | 1 | 44.4 | 121317.9 | 21107 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:52 | Normal | 481.4 | 499.3 | 471.3 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 135.4 | 135.7 | 135.2 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 10193 | 1 | 44.2 | 121318.8 | 21107 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 10:57 | Normal | 480.6 | 489 | 472.7 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 24.9 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 10188 | 1 | 44.1 | 121319.6 | 21107 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:02 | Normal | 477.9 | 489.7 | 474.1 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 135.5 | 135.4 | 135.1 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 10273 | 1 | 44.1 | 121320.5 | 21107 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:07 | Normal | 477.2 | 487.8 | 483.2 | 11.6 | 5.6 | 4.9 | 135.1 | 135.3 | 135 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 10110 | 1 | 44 | 121321.3 | 21107 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:12 | Normal | 474.6 | 486.3 | 455.5 | 11.1 | 5.3 | 5 | 135 | 135 | 135.1 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 9601 | 1 | 43.9 | 121322.1 | 21107 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:17 | Normal | 478.2 | 486.8 | 446.1 | 11.5 | 5.5 | 5.2 | 135.1 | 135.2 | 135 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 9969 | 1 | 43.9 | 121322.9 | 21107 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:22 | Normal | 473.5 | 481.1 | 457.5 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 9919 | 1 | 44.1 | 121323.7 | 21108 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:27 | Normal | 471.6 | 488.3 | 453 | 11.7 | 5.5 | 5.3 | 135.2 | 134.9 | 134.7 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 10043 | 1 | 44 | 121324.6 | 21108 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:32 | Normal | 471.8 | 494.8 | 451.7 | 12.1 | 5.6 | 5.5 | 135.3 | 135.4 | 135.1 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 10411 | 1 | 43.6 | 121325.4 | 21108 | 5.5 | 6.7 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:37 | Normal | 476.6 | 492.6 | 461.1 | 11.1 | 5 | 5.1 | 135.1 | 135 | 134.8 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9575 | 1 | 43.9 | 121326.2 | 21108 | 5 | 6.2 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:42 | Normal | 477.7 | 466.5 | 464.8 | 12.1 | 5.9 | 5.3 | 135.3 | 135.4 | 135 | 25.7 | 26 | 26 | 60.01 | 60.09 | 60.03 | 10512 | 1 | 44 | 121327.1 | 21108 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:47 | Normal | 456.1 | 440.6 | 414.6 | 7 | 3.5 | 3.5 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 5660 | 1 | 43.8 | 121327.9 | 21108 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:52 | Normal | 472.9 | 472.5 | 444.1 | 12.6 | 6.1 | 5.9 | 135 | 135.3 | 135.3 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10922 | 1 | 43.6 | 121328.7 | 21108 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 11:57 | Normal | 487.3 | 482.3 | 431.5 | 7 | 3.4 | 3.6 | 133.5 | 133.7 | 133.8 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6168 | 1 | 43.8 | 121329.3 | 21108 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:02 | Normal | 482.3 | 475.3 | 423.9 | 9.3 | 4.5 | 4.6 | 134 | 134.1 | 134.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 60 | 60.03 | 60 | 8152 | 1 | 43.4 | 121329.9 | 21108 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:07 | Normal | 485.9 | 477.7 | 447.6 | 9.5 | 4.6 | 4.6 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 20.7 | 21 | 20.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 8337 | 1 | 43.2 | 121330.7 | 21108 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:12 | Normal | 481.3 | 477.8 | 442.8 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 9341 | 1 | 43.5 | 121331.4 | 21108 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:17 | Normal | 487.6 | 474.2 | 443.2 | 10.1 | 5 | 5 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 9064 | 1 | 43.6 | 121332.1 | 21108 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:22 | Normal | 486.3 | 461.6 | 445.4 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 5885 | 1 | 43.2 | 121332.7 | 21109 | 2.8 | 4 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:27 | Normal | 494.1 | 493.8 | 453.3 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 134.9 | 135.1 | 135 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 10311 | 1 | 43.1 | 121333.3 | 21109 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:32 | Normal | 480.2 | 466.5 | 445.6 | 8 | 3.9 | 3.8 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 6868 | 1 | 43.7 | 121334.1 | 21109 | 3.4 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:37 | Normal | 488.1 | 476.8 | 453 | 12.1 | 5.9 | 5.6 | 134.7 | 135 | 134.7 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 10751 | 1 | 43.6 | 121334.9 | 21109 | 5.5 | 6.7 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:42 | Normal | 459.9 | 463.8 | 418.1 | 8 | 3.8 | 3.8 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6526 | 1 | 43.4 | 121335.7 | 21109 | 3.4 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:47 | Normal | 488.1 | 476.3 | 430.1 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.98 | 60 | 60 | 8232 | 1 | 43.2 | 121336.4 | 21109 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:52 | Normal | 485.4 | 475.9 | 418 | 9.7 | 4.6 | 4.7 | 134.1 | 134.6 | 134.4 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 8347 | 1 | 43.6 | 121337.1 | 21109 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 12:57 | Normal | 490.7 | 484.2 | 417 | 10.6 | 4.9 | 5.2 | 134.9 | 134.9 | 134.7 | 22.7 | 23 | 23 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 9253 | 1 | 43.4 | 121337.8 | 21109 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:02 | Normal | 487.3 | 481.1 | 417 | 10.1 | 4.6 | 5.1 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 8773 | 1 | 43.2 | 121338.6 | 21109 | 4.5 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:07 | Normal | 482.2 | 476.1 | 416.6 | 8.2 | 3.9 | 4.1 | 133.9 | 134.1 | 134 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7074 | 1 | 43.7 | 121339.3 | 21109 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:12 | Normal | 493.3 | 475.8 | 409.8 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7536 | 1 | 43.5 | 121339.9 | 21109 | 3.8 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:17 | Normal | 486.4 | 475.8 | 419 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 131.8 | 132.2 | 132.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3790 | 1 | 42.9 | 121340.4 | 21109 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:22 | Normal | 490.2 | 485.3 | 434.8 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 131.8 | 131.7 | 132.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 3655 | 1 | 42.1 | 121340.6 | 21110 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:27 | Normal | 493.1 | 487.6 | 431.1 | 8.3 | 3.9 | 4.1 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 7245 | 1 | 41.9 | 121341.1 | 21110 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:32 | Normal | 498.3 | 469.9 | 429.3 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134.9 | 135.1 | 134.9 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9165 | 1 | 42.4 | 121341.8 | 21110 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:37 | Normal | 474 | 472.4 | 424.8 | 8.8 | 4.1 | 4.1 | 134.2 | 134.5 | 134.6 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7402 | 1 | 42.8 | 121342.5 | 21110 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:42 | Normal | 487.5 | 481.6 | 403.9 | 8.3 | 3.9 | 4.3 | 133.9 | 134.3 | 134.3 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 7184 | 1 | 42.5 | 121343.1 | 21110 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:47 | Normal | 494.2 | 486.1 | 395.3 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6402 | 1 | 42.5 | 121343.7 | 21110 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:52 | Normal | 498.6 | 493.9 | 401.6 | 8 | 3.8 | 4.2 | 133.9 | 134.2 | 134.4 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.07 | 60.03 | 60.1 | 7078 | 1 | 42.5 | 121344.1 | 21110 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 13:57 | Normal | 500.3 | 490.6 | 394.1 | 7.6 | 3.6 | 4.2 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6832 | 1 | 42.5 | 121344.7 | 21110 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:02 | Normal | 498.3 | 489.6 | 395.3 | 7.4 | 3.5 | 4 | 133.6 | 134 | 134 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.92 | 59.99 | 60.03 | 6585 | 1 | 42.7 | 121345.3 | 21110 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:07 | Normal | 505.1 | 493.4 | 388 | 7 | 3.3 | 4 | 133.6 | 133.9 | 134 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.08 | 60.02 | 60.02 | 6295 | 1 | 42.5 | 121345.8 | 21110 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:12 | Normal | 498.3 | 492 | 392.3 | 7 | 3.3 | 3.9 | 133.6 | 133.9 | 134 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6173 | 1 | 42.1 | 121346.3 | 21110 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:17 | Normal | 494.1 | 492.6 | 378.2 | 6.8 | 3.2 | 3.8 | 133.7 | 133.9 | 134 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5960 | 1 | 42 | 121346.8 | 21110 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:22 | Normal | 499.2 | 486.3 | 394.1 | 6.5 | 3 | 3.5 | 133.3 | 133.7 | 133.8 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5680 | 1 | 42 | 121347.3 | 21111 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:27 | Normal | 502.3 | 473.6 | 372.5 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 133.1 | 133.4 | 133.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5310 | 1 | 41.8 | 121347.8 | 21111 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:32 | Normal | 503.4 | 467.6 | 362.1 | 6 | 2.8 | 3.5 | 133.1 | 133.4 | 133.7 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 5215 | 1 | 41.6 | 121348.2 | 21111 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:37 | Normal | 503.9 | 471.5 | 373.5 | 5.7 | 2.7 | 3.3 | 133.1 | 133.3 | 133.6 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 4976 | 1 | 41.6 | 121348.6 | 21111 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:42 | Normal | 503.4 | 465.6 | 363.8 | 5.5 | 2.6 | 3.2 | 133.1 | 133 | 133.3 | 11.8 | 12 | 12 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4736 | 1 | 41.7 | 121349 | 21111 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:47 | Normal | 505.3 | 468.6 | 370 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 133 | 133.2 | 133.4 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 59.99 | 60.03 | 4464 | 1 | 41.5 | 121349.4 | 21111 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:52 | Normal | 503.6 | 471.3 | 346.1 | 5 | 2.3 | 3 | 133 | 133.2 | 133.4 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 4254 | 1 | 41.4 | 121349.8 | 21111 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 14:57 | Normal | 506.4 | 465.7 | 347.6 | 4.8 | 2.3 | 2.8 | 133.1 | 133.3 | 133.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 4015 | 1 | 41.2 | 121350.1 | 21111 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:02 | Normal | 508.3 | 466 | 327.5 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 132.7 | 132.9 | 133.1 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 3756 | 1 | 41 | 121350.4 | 21111 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:07 | Normal | 508.6 | 466.3 | 333.4 | 4.2 | 2 | 2.6 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 8.9 | 9 | 9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3518 | 1 | 40.6 | 121350.7 | 21111 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:12 | Normal | 507.1 | 453.2 | 348.8 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132 | 131.9 | 132.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 2976 | 1 | 40.3 | 121351 | 21111 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:17 | Normal | 508.6 | 458.5 | 322 | 3.6 | 1.7 | 2.4 | 131.7 | 131.5 | 132.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2980 | 1 | 40.1 | 121351.2 | 21111 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:22 | Normal | 505.9 | 447 | 307.5 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 131.1 | 130.8 | 131.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 2468 | 1 | 39.8 | 121351.5 | 21112 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:27 | Normal | 510.2 | 449.1 | 320.6 | 3 | 1.4 | 1.6 | 131 | 130.9 | 131.4 | 5.8 | 6 | 6 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 2252 | 1 | 39.5 | 121351.7 | 21112 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:32 | Normal | 504.8 | 435.3 | 348.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130 | 129.9 | 130.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1540 | 1 | 41.6 | 121351.8 | 21112 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:37 | Normal | 510.7 | 433.3 | 348.9 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 130 | 130 | 130.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.98 | 59.91 | 1701 | 1 | 43.4 | 121351.9 | 21112 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:42 | Normal | 502.5 | 417.6 | 323 | 2 | 1 | 1.1 | 130.1 | 130 | 130.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1384 | 1 | 39.3 | 121352 | 21112 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:47 | Normal | 505 | 434.2 | 352.9 | 2.2 | 0.9 | 1 | 130 | 129.9 | 130.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 1455 | 1 | 41.8 | 121352.1 | 21112 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:52 | Normal | 508.7 | 416.3 | 336 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.1 | 130 | 130.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 1443 | 1 | 42.6 | 121352.3 | 21112 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 15:57 | Normal | 513.5 | 438.5 | 322.8 | 2.5 | 1 | 1.4 | 130.4 | 130.4 | 130.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 1770 | 1 | 37.8 | 121352.4 | 21112 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:02 | Normal | 511.4 | 493 | 470.8 | 2.3 | 0.9 | 1 | 130.1 | 130.2 | 130.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 1592 | 1 | 38.3 | 121352.5 | 21112 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:07 | Normal | 495.6 | 474.3 | 503.8 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 129.4 | 129.7 | 130 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1327 | 1 | 38.1 | 121352.7 | 21112 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:12 | Normal | 496 | 467.5 | 517.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 129.3 | 129.2 | 129.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 901 | 1 | 40.5 | 121352.7 | 21112 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:17 | Normal | 476.3 | 406.3 | 489.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 129.2 | 129.1 | 129.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 602 | 1 | 41.8 | 121352.8 | 21112 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:22 | Normal | 499.6 | 388.5 | 453.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 128.9 | 128.8 | 129.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 59.91 | 531 | 1 | 42.5 | 121352.9 | 21113 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:27 | Normal | 504.3 | 407.3 | 473.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 128.9 | 128.7 | 129.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.06 | 59.95 | 59.98 | 558 | 1 | 42.9 | 121352.9 | 21113 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:32 | Normal | 493.5 | 405.5 | 469.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 128.8 | 128.9 | 129.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.11 | 60.02 | 512 | 1 | 43 | 121352.9 | 21113 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:37 | Normal | 490.6 | 414.2 | 452.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 128.8 | 128.8 | 129.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.11 | 528 | 1 | 43 | 121353 | 21113 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:42 | Normal | 489.4 | 387.1 | 406.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 128.8 | 128.6 | 129.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 418 | 1 | 43 | 121353 | 21113 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:47 | Normal | 485.7 | 410.2 | 399.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 128.4 | 128.5 | 129.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 365 | 1 | 42.9 | 121353.1 | 21113 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:52 | Normal | 469 | 325 | 381.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 128.4 | 128.2 | 129.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 236 | 1 | 42.7 | 121353.1 | 21113 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 16:57 | Normal | 469.2 | 378.1 | 460.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 130.1 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 137 | 1 | 42.6 | 121353.1 | 21113 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 17:02 | Normal | 447.8 | 384.4 | 379.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 129.7 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 73 | 1 | 42.4 | 121353.1 | 21113 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 17:07 | Normal | 325.4 | 202.4 | 303.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.6 | 130.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 15 | 1 | 42.2 | 121353.1 | 21113 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 17:12 | Normal | 386.5 | 442.9 | 455.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130 | 129.7 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 59 | 1 | 42.1 | 121353.1 | 21113 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 17:17 | Normal | 316.5 | 266.3 | 303.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.6 | 129.4 | 130.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1 | 1 | 41.7 | 121353.1 | 21113 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 17:22 | Normal | 428.1 | 390.6 | 389.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.2 | 129.1 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 41.5 | 121353.1 | 21114 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 17:27 | Normal | 363 | 339.1 | 363.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129 | 128.7 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.2 | 121353.1 | 21114 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-29 17:32 | Normal | 194.1 | 197.1 | 259.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129 | 128.4 | 129.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.8 | 121353.1 | 21114 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0