## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-03 06:03 | Wait | 475.2 | 475.2 | 475.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 7.4 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:03 | Wait | 436.6 | 436.5 | 436.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 7.2 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:07 | Normal | 310.8 | 324 | 333 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 9.5 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:08 | Normal | 343.8 | 319.8 | 315.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 10.1 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:09 | Normal | 307.8 | 289.1 | 320.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 2 | 1 | 10.6 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:10 | Normal | 333.7 | 272.4 | 317.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 3 | 1 | 11.1 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:11 | Normal | 299.3 | 269.1 | 319.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 4 | 1 | 11.5 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:12 | Normal | 298.6 | 257 | 313 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 8 | 1 | 12 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:13 | Normal | 450.3 | 409.4 | 400.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21 | 1 | 12.4 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:14 | Normal | 505.8 | 514.5 | 524.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.94 | 60.06 | 60.07 | 0 | 1 | 13 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:15 | Normal | 462.9 | 526.8 | 463.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 11 | 1 | 13.4 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:15 | Normal | 467.8 | 518.9 | 465.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.96 | 60.06 | 60 | 17 | 1 | 13.5 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:16 | Normal | 483.9 | 517.6 | 438.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 25 | 1 | 13.7 | 120166.2 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:17 | Normal | 466.8 | 512.8 | 398.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 33 | 1 | 14.1 | 120166.2 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:17 | Normal | 463.8 | 520.6 | 376.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 29 | 1 | 14.2 | 120166.2 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:18 | Normal | 443.8 | 512.6 | 383.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 37 | 1 | 14.4 | 120166.2 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:19 | Normal | 386.6 | 472 | 321.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 44 | 1 | 14.7 | 120166.2 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:23 | Wait | 474.5 | 474.2 | 474.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 6.3 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:23 | Wait | 485.4 | 485.1 | 485.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 6.8 | 120166.2 | 20812 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-03 06:24 | Normal | 484.8 | 523.1 | 310.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.14 | 59.88 | 60.06 | 65 | 1 | 16 | 120166.3 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 06:29 | Normal | 497.9 | 512.5 | 223.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 94 | 1 | 17.1 | 120166.3 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 06:34 | Normal | 495.1 | 471.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.8 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 119 | 1 | 18 | 120166.3 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 06:39 | Normal | 494.9 | 478.3 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 141 | 1 | 18.8 | 120166.3 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 06:44 | Normal | 523.8 | 552.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 142 | 1 | 19.4 | 120166.3 | 20813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 06:49 | Normal | 488.6 | 545.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.16 | 60.04 | 60.01 | 179 | 1 | 19.8 | 120166.3 | 20813 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 06:54 | Normal | 495 | 511.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.21 | 60.09 | 232 | 1 | 20.3 | 120166.3 | 20813 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 06:59 | Normal | 529 | 507.3 | 200.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.5 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 499 | 1 | 20.8 | 120166.4 | 20813 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:04 | Normal | 501.8 | 568.6 | 200.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 601 | 1 | 22.2 | 120166.4 | 20813 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:09 | Normal | 526.9 | 573.7 | 246.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 671 | 1 | 24.1 | 120166.5 | 20813 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:14 | Normal | 531.8 | 578.8 | 520 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 758 | 1 | 25.9 | 120166.5 | 20813 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:19 | Normal | 546.8 | 579.6 | 478.1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 794 | 1 | 27.5 | 120166.6 | 20814 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:24 | Normal | 549.6 | 573.3 | 479.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133.7 | 133.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 60.07 | 60.08 | 60.03 | 859 | 1 | 29 | 120166.6 | 20814 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:29 | Normal | 557.8 | 582.2 | 488.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 908 | 1 | 30.3 | 120166.7 | 20814 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:34 | Normal | 536.9 | 572.1 | 512 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 985 | 1 | 31.4 | 120166.8 | 20814 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:39 | Normal | 546.5 | 575.9 | 514.4 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.4 | 133.6 | 133.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.12 | 60.06 | 1045 | 1 | 32.5 | 120166.9 | 20814 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:44 | Normal | 554.3 | 506.9 | 500 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 133.6 | 133.9 | 133.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.11 | 60.14 | 60.1 | 1471 | 1 | 33.5 | 120167 | 20814 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:49 | Normal | 558 | 544.6 | 483 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 133.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 1649 | 1 | 30.2 | 120167.1 | 20814 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:54 | Normal | 526 | 530.9 | 465.4 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 133.6 | 133.8 | 133.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.06 | 60 | 60 | 2334 | 1 | 29.5 | 120167.3 | 20814 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 07:59 | Normal | 535.2 | 532.6 | 521.1 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 134 | 134 | 133.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 59.93 | 60.06 | 3043 | 1 | 30.2 | 120167.5 | 20814 | 0 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:04 | Normal | 543.7 | 532.7 | 473.1 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 134 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.89 | 60 | 60.14 | 3329 | 1 | 31.1 | 120167.8 | 20814 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:09 | Normal | 542.2 | 531.3 | 486 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 133.8 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.92 | 59.9 | 59.74 | 3460 | 1 | 31.6 | 120168.1 | 20814 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:14 | Normal | 535.1 | 532.2 | 515.1 | 4 | 3.2 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 3641 | 1 | 32.2 | 120168.4 | 20814 | 0.1 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:19 | Normal | 509.5 | 531.3 | 479.9 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 134.3 | 134.7 | 134.1 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.06 | 60.04 | 59.98 | 4457 | 1 | 32.8 | 120168.7 | 20815 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:24 | Normal | 530.4 | 530.2 | 516.8 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 134.4 | 134.7 | 134.3 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 4727 | 1 | 33.7 | 120169.1 | 20815 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:29 | Normal | 528.9 | 523.5 | 560.6 | 6.1 | 3.6 | 0.8 | 134.5 | 135 | 134.4 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.09 | 60.18 | 59.98 | 5082 | 1 | 34.9 | 120169.5 | 20815 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:34 | Normal | 535.6 | 526.3 | 552.4 | 6.2 | 3.7 | 1.6 | 134.8 | 135 | 134.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 60.22 | 59.84 | 60.03 | 5759 | 1 | 35.8 | 120169.9 | 20815 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:39 | Normal | 528.1 | 528 | 489.6 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6343 | 1 | 36.6 | 120170.4 | 20815 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:44 | Normal | 533.8 | 523.3 | 528.1 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135 | 135.5 | 135 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.93 | 59.98 | 59.93 | 6657 | 1 | 37.6 | 120171 | 20815 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:49 | Normal | 528.6 | 518.8 | 519.1 | 6.8 | 4.1 | 3 | 135 | 135.5 | 135.1 | 16.8 | 17 | 17 | 60.01 | 60.05 | 60.09 | 6840 | 1 | 38.6 | 120171.6 | 20815 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:54 | Normal | 520.5 | 517.1 | 518.6 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 60.02 | 60.04 | 60.09 | 7004 | 1 | 39.8 | 120172.1 | 20815 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 08:59 | Normal | 519.5 | 515.4 | 524.4 | 7.2 | 4.2 | 3.1 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60 | 60.1 | 7174 | 1 | 40.6 | 120172.7 | 20815 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:04 | Normal | 525.6 | 504.6 | 524 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.2 | 135.8 | 135.4 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 7318 | 1 | 41.3 | 120173.3 | 20815 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:09 | Normal | 520 | 510 | 522.6 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.06 | 60 | 60.02 | 7523 | 1 | 41.7 | 120173.9 | 20815 | 2.4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:14 | Normal | 521.1 | 500.1 | 517.8 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.4 | 135.8 | 135.2 | 18.8 | 19 | 19 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 7676 | 1 | 42.2 | 120174.6 | 20815 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:19 | Normal | 517.3 | 499.3 | 515.3 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.4 | 135.7 | 135.4 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 7852 | 1 | 42.8 | 120175.2 | 20816 | 2.6 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:24 | Normal | 482.8 | 496.2 | 521 | 9.5 | 4.7 | 3.7 | 135.4 | 135.8 | 135.3 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8391 | 1 | 43.3 | 120175.9 | 20816 | 3.9 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:29 | Normal | 478.6 | 498.1 | 521 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.6 | 136 | 135.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 8672 | 1 | 43.6 | 120176.6 | 20816 | 4.3 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:34 | Normal | 477.8 | 493.2 | 516 | 10.1 | 4.9 | 4 | 135.7 | 136 | 135.6 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 8875 | 1 | 44.1 | 120177.3 | 20816 | 4.5 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:39 | Normal | 472.1 | 492.2 | 515.6 | 10.5 | 5 | 4.1 | 135.6 | 136.1 | 135.7 | 22.2 | 22.5 | 22.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9031 | 1 | 44.8 | 120178.1 | 20816 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:44 | Normal | 471.2 | 495.6 | 518.3 | 10.6 | 5 | 4.1 | 135.6 | 136 | 135.5 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 9140 | 1 | 45.4 | 120178.8 | 20816 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:49 | Normal | 471.8 | 496.7 | 517 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 135.6 | 136.2 | 135.7 | 22.7 | 23 | 23 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9278 | 1 | 44.8 | 120179.6 | 20816 | 4.7 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:54 | Normal | 474.5 | 487.8 | 514.2 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 135.7 | 136.3 | 135.7 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 9453 | 1 | 44.2 | 120180.4 | 20816 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 09:59 | Normal | 497.6 | 495.1 | 514.1 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | 135.8 | 136.3 | 135.9 | 24 | 24.4 | 24.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9870 | 1 | 44 | 120181.2 | 20816 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:04 | Normal | 504.3 | 504.1 | 513.6 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | 135.8 | 136.4 | 136 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9994 | 1 | 43.8 | 120182 | 20816 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:09 | Normal | 499.4 | 484.8 | 518.1 | 11.3 | 5.4 | 4.3 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10011 | 1 | 44 | 120182.9 | 20816 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:14 | Normal | 502.7 | 490.8 | 521.2 | 11.2 | 5.3 | 4.2 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 9973 | 1 | 44.1 | 120183.7 | 20816 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:19 | Normal | 502.3 | 489.4 | 525.8 | 11.3 | 5.4 | 4.1 | 135.5 | 136.2 | 135.7 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 9954 | 1 | 43.6 | 120184.5 | 20817 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:24 | Normal | 501 | 489 | 535.3 | 11.5 | 5.5 | 3.9 | 135.8 | 136.2 | 135.8 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.05 | 59.96 | 60 | 9978 | 1 | 43.2 | 120185.3 | 20817 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:29 | Normal | 506.8 | 488.2 | 537 | 11.5 | 5.6 | 3.8 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 10045 | 1 | 42.5 | 120186.2 | 20817 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:34 | Normal | 502.5 | 493.1 | 496.2 | 11.6 | 5.6 | 5 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 10579 | 1 | 42.1 | 120187 | 20817 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:39 | Normal | 494.1 | 493.8 | 491.5 | 11.8 | 5.6 | 5 | 135.6 | 136.4 | 135.8 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10583 | 1 | 41.9 | 120187.9 | 20817 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:44 | Normal | 496.6 | 482.8 | 489.7 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 135.6 | 136.3 | 135.9 | 25.9 | 26.3 | 26.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10601 | 1 | 41.9 | 120188.8 | 20817 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:49 | Normal | 500.8 | 488.3 | 481.5 | 11.7 | 5.7 | 5.1 | 135.7 | 136.3 | 135.9 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 10652 | 1 | 41.5 | 120189.7 | 20817 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:54 | Normal | 496.6 | 495 | 482 | 11.8 | 5.5 | 5.2 | 135.8 | 136.3 | 135.9 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 59.99 | 60 | 10722 | 1 | 41.5 | 120190.6 | 20817 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 10:59 | Normal | 490.5 | 496.6 | 492 | 12 | 5.6 | 5.1 | 135.6 | 136.4 | 135.9 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10747 | 1 | 41.1 | 120191.5 | 20817 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:04 | Normal | 495.5 | 499.9 | 484.8 | 12 | 5.6 | 5.3 | 135.8 | 136.3 | 136.1 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 10824 | 1 | 40.7 | 120192.4 | 20817 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:09 | Normal | 504.8 | 504.5 | 498.3 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 135.8 | 136.4 | 135.9 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60.02 | 60 | 10826 | 1 | 40.7 | 120193.3 | 20817 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.2 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:14 | Normal | 502.2 | 501.8 | 494.9 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136 | 136.6 | 136.2 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 10759 | 1 | 40.8 | 120194.2 | 20817 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:19 | Normal | 497.2 | 501 | 478 | 12 | 5.6 | 5.3 | 135.9 | 136.4 | 136.1 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10751 | 1 | 40.5 | 120195.1 | 20818 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:24 | Normal | 491.8 | 497.9 | 474 | 12 | 5.6 | 5.3 | 135.9 | 136.6 | 136.2 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10743 | 1 | 40.7 | 120196 | 20818 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:29 | Normal | 498.9 | 501 | 474.3 | 11.8 | 5.4 | 5.3 | 136.1 | 136.6 | 136.1 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10682 | 1 | 41.1 | 120196.9 | 20818 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:34 | Normal | 496.6 | 502.8 | 471.6 | 11.8 | 5.3 | 5.4 | 135.8 | 136.4 | 136 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10614 | 1 | 40.7 | 120197.8 | 20818 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:39 | Normal | 498 | 497.6 | 472 | 11.7 | 5.3 | 5.3 | 135.8 | 136.5 | 135.9 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 10556 | 1 | 40.9 | 120198.6 | 20818 | 5.4 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:44 | Normal | 494.1 | 464.4 | 470 | 11.8 | 5.7 | 5.3 | 135.8 | 136.3 | 135.8 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10482 | 1 | 41.1 | 120199.5 | 20818 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:49 | Normal | 495.1 | 475.8 | 479.7 | 11.7 | 5.6 | 5 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 10396 | 1 | 40.9 | 120200.4 | 20818 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:54 | Normal | 491.1 | 472.3 | 486.4 | 11.8 | 5.6 | 4.7 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10204 | 1 | 41.1 | 120201.2 | 20818 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 11:59 | Normal | 492.9 | 471.1 | 455 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 135.8 | 136.3 | 135.9 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.96 | 60 | 60 | 10394 | 1 | 41.1 | 120202.1 | 20818 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:04 | Normal | 495 | 487.6 | 460.1 | 11.6 | 5.3 | 5.4 | 135.6 | 136.3 | 135.7 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10369 | 1 | 40.8 | 120203 | 20818 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:09 | Normal | 494.5 | 470.2 | 456 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 135.9 | 136.3 | 136 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 10296 | 1 | 40.9 | 120203.8 | 20818 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:14 | Normal | 497.5 | 467.9 | 455.6 | 11.4 | 5.5 | 5.5 | 135.7 | 136.2 | 135.6 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 10245 | 1 | 41 | 120204.7 | 20818 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:19 | Normal | 493.2 | 467.9 | 454.8 | 11.3 | 5.4 | 5.4 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 59.99 | 59.96 | 10125 | 1 | 40.9 | 120205.5 | 20819 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:24 | Normal | 499 | 468.5 | 456.1 | 11.1 | 5.3 | 5.4 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 10062 | 1 | 40.9 | 120206.4 | 20819 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:29 | Normal | 498.1 | 468.6 | 458.5 | 11 | 5.3 | 5.3 | 135.9 | 136.2 | 135.8 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9961 | 1 | 41 | 120207.2 | 20819 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:34 | Normal | 494.4 | 468.9 | 454.5 | 11 | 5.2 | 5.3 | 135.6 | 136.1 | 135.9 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 9849 | 1 | 41.2 | 120208 | 20819 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:39 | Normal | 499.5 | 465.3 | 454 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 135.6 | 136.1 | 135.7 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60 | 60.01 | 60 | 9645 | 1 | 41 | 120208.8 | 20819 | 5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:44 | Normal | 504.8 | 483.1 | 467.8 | 10.5 | 4.9 | 4.8 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9439 | 1 | 40.6 | 120209.6 | 20819 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:49 | Normal | 497.1 | 493.4 | 448.1 | 10.5 | 4.7 | 5.1 | 135.5 | 136 | 135.6 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 9369 | 1 | 40.7 | 120210.4 | 20819 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:54 | Normal | 496.3 | 489 | 448.1 | 10.3 | 4.6 | 4.8 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9054 | 1 | 40.9 | 120211.2 | 20819 | 4.7 | 5.7 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 12:59 | Normal | 496.6 | 474.6 | 424.1 | 10.2 | 4.8 | 5.1 | 135.2 | 135.9 | 135.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 60 | 60 | 60.02 | 9094 | 1 | 41.1 | 120211.9 | 20819 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:04 | Normal | 500.7 | 491.1 | 423 | 10 | 4.4 | 5.1 | 135.1 | 135.6 | 135.1 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 8901 | 1 | 40.7 | 120212.7 | 20819 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:09 | Normal | 499.9 | 494.5 | 435 | 10 | 4.3 | 5 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8815 | 1 | 40.8 | 120213.4 | 20819 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:14 | Normal | 500.8 | 478 | 437.1 | 9.8 | 4.5 | 4.9 | 134.8 | 135.5 | 135 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8691 | 1 | 40.3 | 120214.2 | 20819 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:19 | Normal | 504.8 | 470.3 | 430.2 | 9.5 | 4.4 | 4.9 | 134.8 | 135.3 | 134.8 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 8486 | 1 | 40.3 | 120214.9 | 20820 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:24 | Normal | 501.4 | 459.1 | 423.9 | 9.4 | 4.4 | 4.9 | 134.6 | 135.2 | 134.7 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 8355 | 1 | 40.5 | 120215.6 | 20820 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:29 | Normal | 503.5 | 473.3 | 426 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 134.6 | 135.3 | 134.9 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8284 | 1 | 40.4 | 120216.3 | 20820 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:34 | Normal | 501.8 | 479.6 | 428.4 | 9 | 4.2 | 4.6 | 134.8 | 135.4 | 134.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 8071 | 1 | 40.5 | 120217 | 20820 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:39 | Normal | 502.5 | 487.6 | 440.5 | 8.7 | 4.1 | 4.1 | 134.6 | 135.2 | 134.7 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 7802 | 1 | 40.5 | 120217.6 | 20820 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:44 | Normal | 503.3 | 489.5 | 419.5 | 8.5 | 4 | 4.5 | 134.5 | 135.2 | 134.6 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 7710 | 1 | 40.6 | 120218.3 | 20820 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:49 | Normal | 505.6 | 492.6 | 431 | 8.3 | 3.9 | 4 | 134.4 | 135 | 134.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60 | 59.99 | 7436 | 1 | 40.6 | 120218.9 | 20820 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:54 | Normal | 507.6 | 489.1 | 441 | 8 | 3.8 | 3.4 | 134.1 | 134.8 | 134.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.04 | 60.01 | 60 | 7027 | 1 | 40.6 | 120219.5 | 20820 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 13:59 | Normal | 509.6 | 491.3 | 402.6 | 7.8 | 3.6 | 4.3 | 134.3 | 134.8 | 134.4 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7110 | 1 | 40.4 | 120220.1 | 20820 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:04 | Normal | 509.5 | 495.1 | 399.2 | 7.6 | 3.5 | 4.2 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 6913 | 1 | 40 | 120220.7 | 20820 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:09 | Normal | 512.7 | 496.5 | 403.3 | 7.3 | 3.4 | 4.1 | 134.1 | 134.6 | 134.2 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6697 | 1 | 39.6 | 120221.2 | 20820 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:14 | Normal | 509.4 | 495.2 | 406.3 | 7.1 | 3.3 | 3.9 | 133.9 | 134.3 | 134 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 6477 | 1 | 39.6 | 120221.8 | 20820 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:19 | Normal | 507.8 | 496 | 393.7 | 6.8 | 3.1 | 3.8 | 133.9 | 134.3 | 134 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6196 | 1 | 39.6 | 120222.3 | 20821 | 3 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:24 | Normal | 514.8 | 495.3 | 410.1 | 6.5 | 3 | 3.3 | 133.7 | 134.3 | 133.9 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5814 | 1 | 39.4 | 120222.8 | 20821 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:29 | Normal | 517.1 | 478.1 | 423.5 | 6.3 | 2.8 | 2.3 | 133.8 | 134.2 | 133.9 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 5181 | 1 | 39 | 120223.3 | 20821 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:34 | Normal | 516 | 473.6 | 386.4 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 133.9 | 134.2 | 133.9 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 59.94 | 59.98 | 60.02 | 5404 | 1 | 38.6 | 120223.7 | 20821 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:39 | Normal | 516.5 | 473.3 | 382.3 | 5.8 | 2.6 | 3.4 | 133.7 | 134.1 | 133.7 | 12.8 | 13 | 13 | 60.03 | 60.1 | 60.07 | 5143 | 1 | 38.1 | 120224.2 | 20821 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:44 | Normal | 520.8 | 476.7 | 368.6 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 133.6 | 133.8 | 133.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.98 | 59.94 | 60 | 4862 | 1 | 37.6 | 120224.6 | 20821 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:49 | Normal | 518 | 472.1 | 380.1 | 5.2 | 2.4 | 2.8 | 133.4 | 133.8 | 133.5 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 4527 | 1 | 37.3 | 120225 | 20821 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:54 | Normal | 516.8 | 473.6 | 350.8 | 5 | 2.3 | 3.1 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 10.7 | 11 | 11 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 4347 | 1 | 37 | 120225.3 | 20821 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 14:59 | Normal | 521.1 | 476 | 355.8 | 4.7 | 2.1 | 2.9 | 133.2 | 133.4 | 133.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4125 | 1 | 36.7 | 120225.7 | 20821 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:04 | Normal | 517.9 | 477 | 341.5 | 4.5 | 2 | 2.8 | 133.8 | 134.1 | 133.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 59.97 | 60.04 | 3838 | 1 | 36.2 | 120226 | 20821 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:09 | Normal | 518.7 | 461.3 | 347.8 | 4.2 | 1.9 | 2.5 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 8.9 | 9 | 9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 3534 | 1 | 36 | 120226.3 | 20821 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:14 | Normal | 519 | 457.4 | 319.6 | 4 | 1.8 | 2.6 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 3313 | 1 | 35.6 | 120226.6 | 20821 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:19 | Normal | 517.1 | 436.4 | 340.6 | 3.6 | 1.7 | 2 | 133.4 | 133.3 | 133.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.94 | 59.92 | 59.88 | 2906 | 1 | 35.2 | 120226.9 | 20822 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:24 | Normal | 518.1 | 455.1 | 321.9 | 3.4 | 1.5 | 2.1 | 133.1 | 133.2 | 132.9 | 6.9 | 7 | 7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2743 | 1 | 34.8 | 120227.1 | 20822 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:29 | Normal | 517.9 | 447.3 | 275.9 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 133 | 133.1 | 132.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.95 | 59.97 | 60 | 2474 | 1 | 34.4 | 120227.3 | 20822 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:34 | Normal | 519.1 | 444.3 | 280 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 60.05 | 60.07 | 2242 | 1 | 33.8 | 120227.5 | 20822 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:39 | Normal | 511.3 | 404.6 | 268 | 2.6 | 1.1 | 2 | 132.7 | 133 | 132.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1939 | 1 | 33.2 | 120227.7 | 20822 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:44 | Normal | 513.2 | 350.3 | 264 | 2.3 | 1 | 1.9 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1698 | 1 | 32.7 | 120227.8 | 20822 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:49 | Normal | 517.8 | 315.2 | 254.8 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 132.5 | 132.4 | 132.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1453 | 1 | 32.9 | 120228 | 20822 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:54 | Normal | 518.5 | 259.3 | 246.3 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 132.3 | 132.5 | 132 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1201 | 1 | 35.5 | 120228.1 | 20822 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 15:59 | Normal | 523.5 | 237.3 | 314 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 132.1 | 132 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60.04 | 60.12 | 899 | 1 | 37.2 | 120228.2 | 20822 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:04 | Normal | 508.1 | 200 | 303 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 132.2 | 132 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 687 | 1 | 38 | 120228.2 | 20822 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:09 | Normal | 503 | 199.6 | 317.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132 | 132.1 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 59.97 | 59.97 | 579 | 1 | 38.4 | 120228.3 | 20822 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:14 | Normal | 502.9 | 198.8 | 325.1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 131.8 | 131.9 | 131.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 60.06 | 59.97 | 474 | 1 | 38.5 | 120228.3 | 20822 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:19 | Normal | 517.1 | 200 | 310.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.14 | 60 | 378 | 1 | 38.4 | 120228.4 | 20823 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:24 | Normal | 495 | 200 | 307.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 318 | 1 | 38.2 | 120228.4 | 20823 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:29 | Normal | 499.7 | 200 | 244.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 186 | 1 | 37.9 | 120228.4 | 20823 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:34 | Normal | 494.1 | 199.8 | 494.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 167 | 1 | 37.7 | 120228.4 | 20823 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:39 | Normal | 470.9 | 199.8 | 346.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 128 | 1 | 37.4 | 120228.4 | 20823 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:44 | Normal | 482 | 200 | 434.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.2 | 133 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 106 | 1 | 37 | 120228.5 | 20823 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:49 | Normal | 435.3 | 200 | 424.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 78 | 1 | 36.7 | 120228.5 | 20823 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:54 | Normal | 461.8 | 196.6 | 466.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 50 | 1 | 36.4 | 120228.5 | 20823 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 16:59 | Normal | 480.8 | 394.3 | 490.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 17 | 1 | 36.2 | 120228.5 | 20823 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 17:04 | Normal | 396.3 | 309.8 | 393 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1 | 35.8 | 120228.5 | 20823 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 17:09 | Normal | 474.3 | 393.1 | 446.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 35.5 | 120228.5 | 20823 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 17:14 | Normal | 389 | 431.6 | 436.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 35.2 | 120228.5 | 20823 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 17:19 | Normal | 445.5 | 421 | 439.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 34.9 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 17:24 | Normal | 393.8 | 391.5 | 385.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 34.6 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-03 17:29 | Normal | 260 | 253.7 | 276.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 34.2 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0