## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-30 06:10 | Normal | 338.7 | 338.8 | 316.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 14.2 | 121353.1 | 21113 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-30 06:10 | Normal | 328.8 | 334.1 | 289 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.1 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 14.4 | 121353.1 | 21113 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-30 06:14 | Normal | 373 | 421.6 | 352.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 17.5 | 121353.1 | 21114 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 06:19 | Normal | 423.2 | 454.8 | 319.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 27 | 1 | 19.7 | 121353.1 | 21114 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 06:24 | Normal | 487 | 500.6 | 379.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 79 | 1 | 20.9 | 121353.1 | 21114 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 06:29 | Normal | 478 | 414.1 | 437.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 137 | 1 | 21.9 | 121353.1 | 21114 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 06:34 | Normal | 484.6 | 388.8 | 427.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 185 | 1 | 22.7 | 121353.2 | 21114 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 06:39 | Normal | 494.6 | 485.1 | 440.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 135.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 303 | 1 | 23.4 | 121353.2 | 21114 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 06:44 | Normal | 494.5 | 443 | 445.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 134 | 134.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 333 | 1 | 24 | 121353.2 | 21114 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 06:49 | Normal | 493.8 | 410.3 | 463.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.7 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 393 | 1 | 24.6 | 121353.2 | 21114 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 06:54 | Normal | 506.5 | 434.1 | 458.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.5 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 440 | 1 | 25.1 | 121353.3 | 21114 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 06:59 | Normal | 512.6 | 461 | 490.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 133.6 | 133.6 | 134.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 725 | 1 | 25.6 | 121353.3 | 21114 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:04 | Normal | 526 | 530 | 492.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 133.8 | 134 | 134.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.9 | 59.96 | 59.98 | 998 | 1 | 26.2 | 121353.4 | 21114 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:09 | Normal | 519.4 | 558.2 | 477.6 | 1 | 1 | 0.6 | 133.5 | 133.7 | 134.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 868 | 1 | 27.4 | 121353.5 | 21114 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:14 | Normal | 529.1 | 554 | 508.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 134.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 924 | 1 | 28.9 | 121353.5 | 21115 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:19 | Normal | 532.6 | 557 | 498.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.8 | 134.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 60.04 | 59.99 | 832 | 1 | 30.5 | 121353.6 | 21115 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:24 | Normal | 514.3 | 556.8 | 488.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.7 | 133.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 777 | 1 | 32.2 | 121353.7 | 21115 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:29 | Normal | 506.3 | 560.6 | 482.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 134.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 823 | 1 | 33.8 | 121353.7 | 21115 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:34 | Normal | 532 | 556.5 | 488.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 893 | 1 | 35.2 | 121353.8 | 21115 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:39 | Normal | 523.4 | 558.8 | 482.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 134 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 963 | 1 | 36.5 | 121353.9 | 21115 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:44 | Normal | 527.2 | 554.3 | 495.1 | 1 | 1.4 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 1063 | 1 | 37.8 | 121354 | 21115 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:49 | Normal | 545.1 | 482.6 | 499 | 1 | 2.2 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1466 | 1 | 39 | 121354.1 | 21115 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:54 | Normal | 554.1 | 526.8 | 503.8 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.17 | 59.99 | 2083 | 1 | 36.5 | 121354.2 | 21115 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 07:59 | Normal | 523.5 | 446.4 | 490.5 | 2 | 1.6 | 0.8 | 133.8 | 133.9 | 134.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 59.97 | 60.06 | 1793 | 1 | 35.1 | 121354.4 | 21115 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:04 | Normal | 513 | 529.1 | 529.1 | 3.7 | 3.1 | 0.8 | 134.1 | 134.1 | 134.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3510 | 1 | 35.3 | 121354.5 | 21115 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:09 | Normal | 532.9 | 523.2 | 529 | 4.2 | 3.1 | 1 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 3872 | 1 | 34.9 | 121354.8 | 21115 | 0.4 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:14 | Normal | 506.3 | 505.9 | 534.8 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 134 | 134.1 | 134.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2174 | 1 | 36.1 | 121355 | 21116 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:19 | Normal | 542.4 | 521.7 | 536.4 | 5.8 | 4.2 | 1.7 | 134.9 | 135 | 135.3 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 59.9 | 59.97 | 59.95 | 5689 | 1 | 34.9 | 121355.3 | 21116 | 1.1 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:24 | Normal | 498.1 | 513.8 | 542.8 | 7.8 | 4.5 | 2 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.9 | 59.99 | 59.94 | 6720 | 1 | 37.5 | 121355.8 | 21116 | 2.5 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:29 | Normal | 508 | 493.6 | 518.5 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 134 | 134.1 | 134.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 2826 | 1 | 38.3 | 121356.1 | 21116 | 1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:34 | Normal | 513.1 | 509.5 | 541.1 | 5 | 2.6 | 1.8 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.91 | 60.04 | 60.01 | 4477 | 1 | 39.4 | 121356.6 | 21116 | 1.6 | 3.4 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:39 | Normal | 507.2 | 495.8 | 528 | 4 | 2.8 | 1.6 | 135 | 134.9 | 135 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 3222 | 1 | 39.8 | 121357 | 21116 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:44 | Normal | 519.6 | 506 | 528.1 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 4868 | 1 | 41.4 | 121357.5 | 21116 | 1.5 | 3.2 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:49 | Normal | 521.7 | 510.8 | 506 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 135.9 | 136 | 135.9 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60 | 60 | 60.01 | 6825 | 1 | 42.1 | 121358 | 21116 | 2.5 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:54 | Normal | 515.5 | 500 | 507.6 | 7.8 | 4.5 | 3.6 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 7671 | 1 | 43.3 | 121358.5 | 21116 | 2.7 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 08:59 | Normal | 506.4 | 489.2 | 500.4 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 17 | 17.3 | 17.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6985 | 1 | 44.8 | 121359.1 | 21116 | 2.4 | 5 | 3.9 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:04 | Normal | 505.1 | 484.5 | 504.8 | 5 | 2.8 | 2.2 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 4605 | 1 | 46.5 | 121359.7 | 21116 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:09 | Normal | 498.4 | 485.3 | 499 | 7.3 | 4.2 | 3.3 | 136 | 136 | 135.9 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6912 | 1 | 47.1 | 121360.2 | 21116 | 2.3 | 5 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:14 | Normal | 497.5 | 492.3 | 497.9 | 7.6 | 4.3 | 3.5 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 7207 | 1 | 47.5 | 121360.8 | 21117 | 2.5 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:19 | Normal | 499 | 481.9 | 496 | 7.8 | 4.5 | 3.6 | 136 | 136.1 | 136 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 7423 | 1 | 47.7 | 121361.4 | 21117 | 2.6 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:24 | Normal | 498.1 | 494.9 | 497.7 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 6382 | 1 | 47.1 | 121361.9 | 21117 | 2.3 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:29 | Normal | 492.3 | 478 | 493.7 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 136.1 | 136 | 136 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 7152 | 1 | 47 | 121362.5 | 21117 | 2.4 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:34 | Normal | 458.6 | 484.2 | 497.1 | 9.1 | 4.4 | 3.6 | 136.2 | 136.3 | 136.2 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.97 | 60 | 60 | 7656 | 1 | 46.9 | 121363.2 | 21117 | 3.8 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:39 | Normal | 452.8 | 475.1 | 498 | 9.4 | 4.5 | 3.6 | 136.2 | 136.3 | 136.2 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7763 | 1 | 46.7 | 121363.8 | 21117 | 4 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:44 | Normal | 463 | 476.9 | 492.2 | 9.3 | 4.6 | 3.8 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 60 | 60 | 59.99 | 7868 | 1 | 46.5 | 121364.5 | 21117 | 3.8 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:49 | Normal | 463.6 | 473.2 | 493.3 | 9.3 | 4.6 | 3.8 | 136.1 | 136.1 | 136 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7915 | 1 | 46.6 | 121365.1 | 21117 | 3.8 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:54 | Normal | 464.6 | 498.3 | 498 | 9.2 | 4.5 | 3.8 | 136.3 | 136.5 | 136.2 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 7948 | 1 | 46.6 | 121365.8 | 21117 | 3.6 | 5.6 | 4.1 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 09:59 | Normal | 465 | 493.8 | 505.6 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8165 | 1 | 46.5 | 121366.5 | 21117 | 4 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:04 | Normal | 489.3 | 495.9 | 509.1 | 9.8 | 4.6 | 3.7 | 136.3 | 136.3 | 136.1 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8480 | 1 | 46.4 | 121367.1 | 21117 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:09 | Normal | 481.6 | 481.7 | 514.5 | 10.1 | 4.8 | 3.6 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8590 | 1 | 46.2 | 121367.9 | 21117 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:14 | Normal | 487.6 | 474.1 | 511.9 | 10.1 | 5 | 3.6 | 136.4 | 136.4 | 136.3 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8604 | 1 | 45.9 | 121368.6 | 21118 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:19 | Normal | 478.7 | 470.1 | 513.8 | 10.4 | 5 | 3.5 | 136.4 | 136.3 | 136.2 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8597 | 1 | 45.4 | 121369.3 | 21118 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:24 | Normal | 482.9 | 472.3 | 471.5 | 10.4 | 5.1 | 4.4 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 9035 | 1 | 45 | 121370 | 21118 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:29 | Normal | 481.5 | 471 | 475 | 10.8 | 5.3 | 4.6 | 136.3 | 136.5 | 136 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9316 | 1 | 44.5 | 121370.8 | 21118 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:34 | Normal | 473.1 | 470.6 | 471.6 | 11.2 | 5.4 | 4.8 | 136.3 | 136.7 | 136.3 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 9625 | 1 | 44.1 | 121371.6 | 21118 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:39 | Normal | 467.1 | 478.3 | 470.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 2661 | 1 | 43.4 | 121372.2 | 21118 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:44 | Normal | 481.3 | 477 | 475.8 | 12.1 | 6 | 5.3 | 136.1 | 136.4 | 136.2 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 10647 | 1 | 43 | 121373.1 | 21118 | 5.5 | 6.7 | 5.6 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:49 | Normal | 474.7 | 491.3 | 464.8 | 11.1 | 5.2 | 4.8 | 136.3 | 136.4 | 136.1 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 9516 | 1 | 43.6 | 121373.9 | 21118 | 5 | 6.2 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:54 | Normal | 471.1 | 487.1 | 463.9 | 11 | 5.1 | 4.8 | 136.3 | 136.4 | 136.2 | 22.9 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9437 | 1 | 44 | 121374.7 | 21118 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 10:59 | Normal | 467.6 | 485.3 | 466.7 | 11.3 | 5.3 | 4.9 | 136.4 | 136.5 | 136.3 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9617 | 1 | 43.8 | 121375.5 | 21118 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:04 | Normal | 474.6 | 481 | 470.5 | 12 | 5.8 | 5.3 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 10427 | 1 | 44.1 | 121376.3 | 21118 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:09 | Normal | 469.2 | 475.1 | 476.5 | 11.4 | 5.5 | 4.8 | 136 | 136.1 | 135.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9718 | 1 | 44 | 121377.1 | 21118 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:14 | Normal | 475 | 482.8 | 483.9 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 9514 | 1 | 43.7 | 121377.9 | 21119 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:19 | Normal | 474.5 | 486.5 | 453.2 | 11 | 5.3 | 5 | 136 | 135.9 | 135.8 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9505 | 1 | 43.6 | 121378.7 | 21119 | 5 | 6.2 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:24 | Normal | 472.7 | 478.5 | 446.8 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 9555 | 1 | 43.8 | 121379.5 | 21119 | 5 | 6.2 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:29 | Normal | 471 | 476.6 | 452.2 | 11.3 | 5.3 | 5.1 | 136 | 136.2 | 136 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.94 | 60 | 59.97 | 9680 | 1 | 43.7 | 121380.3 | 21119 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:34 | Normal | 470.9 | 497.6 | 457.8 | 11.9 | 5.3 | 5.2 | 136 | 136.2 | 136.3 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 10095 | 1 | 43.6 | 121381.1 | 21119 | 5.4 | 6.6 | 5 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:39 | Normal | 459.6 | 467.2 | 446.6 | 4 | 2.6 | 2 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 8.8 | 9 | 9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 3239 | 1 | 43.8 | 121381.9 | 21119 | 1.4 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:44 | Normal | 482.3 | 464.5 | 441.3 | 12.5 | 6.1 | 5.9 | 136 | 136.4 | 136.2 | 26.7 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10992 | 1 | 43.5 | 121382.6 | 21119 | 5.7 | 7 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:49 | Normal | 477.8 | 471.1 | 440.6 | 13.6 | 6.5 | 6.4 | 135.7 | 135.6 | 136 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.03 | 60 | 60 | 11840 | 1 | 43.7 | 121383.3 | 21119 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 0.3 | 6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:54 | Normal | 476.5 | 464.7 | 429.6 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 134 | 134.1 | 134.2 | 9 | 9.1 | 9 | 60 | 59.97 | 60 | 3583 | 1 | 44 | 121383.9 | 21119 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 11:59 | Normal | 485 | 499.5 | 499.5 | 6 | 3.5 | 2.4 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.01 | 60 | 60 | 4943 | 1 | 43.3 | 121384.3 | 21119 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:04 | Normal | 495.7 | 485.9 | 453.9 | 13.1 | 6.4 | 6.3 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 11906 | 1 | 42.8 | 121384.8 | 21119 | 6 | 7.3 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:09 | Normal | 486.8 | 473 | 446.6 | 12.4 | 6 | 5.8 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10930 | 1 | 43.3 | 121385.7 | 21119 | 5.6 | 6.9 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:14 | Normal | 488 | 477.5 | 448.8 | 12.1 | 5.8 | 5.7 | 136 | 136.2 | 135.9 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10705 | 1 | 43.6 | 121386.2 | 21120 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:19 | Normal | 464.8 | 466.3 | 427.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2247 | 1 | 43 | 121386.7 | 21120 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:24 | Normal | 484.1 | 473.4 | 443.3 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 59.98 | 60 | 60 | 10101 | 1 | 43.2 | 121387.5 | 21120 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:29 | Normal | 480.4 | 477.7 | 438.9 | 11.3 | 5.1 | 5.4 | 136.1 | 136.4 | 136 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9796 | 1 | 43.9 | 121388.4 | 21120 | 5.1 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:34 | Normal | 482.9 | 460.1 | 442.1 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 135.9 | 136.3 | 136 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 9313 | 1 | 43.8 | 121389.1 | 21120 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:39 | Normal | 477.1 | 482.1 | 458.1 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 2885 | 1 | 43.8 | 121389.9 | 21120 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:44 | Normal | 484.6 | 479.3 | 423.6 | 10.6 | 4.9 | 5.2 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9236 | 1 | 43.6 | 121390.5 | 21120 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:49 | Normal | 485.5 | 474.3 | 428.7 | 10.3 | 4.9 | 5 | 136 | 136.1 | 135.8 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60 | 60 | 8993 | 1 | 43.7 | 121391.2 | 21120 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:54 | Normal | 481.3 | 486.1 | 413.3 | 10.3 | 4.8 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 135.9 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 8955 | 1 | 43.6 | 121391.9 | 21120 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 12:59 | Normal | 488.9 | 479.5 | 417.6 | 10.1 | 4.7 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 8890 | 1 | 43.5 | 121392.6 | 21120 | 4.5 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:04 | Normal | 480.7 | 479.2 | 411.5 | 10.3 | 4.7 | 5.1 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8877 | 1 | 43.8 | 121393.3 | 21120 | 4.6 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:09 | Normal | 484.6 | 478 | 412.3 | 10.3 | 4.8 | 5.2 | 135.3 | 135.5 | 135.6 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.11 | 60.02 | 60.01 | 8964 | 1 | 43.8 | 121394.1 | 21120 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:14 | Normal | 476.3 | 444 | 387.5 | 2 | 1 | 1.1 | 133.2 | 133 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60 | 60 | 1520 | 1 | 43.9 | 121394.7 | 21121 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:19 | Normal | 497.4 | 492.4 | 428.3 | 10.1 | 4.6 | 5.1 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 8979 | 1 | 43.3 | 121395.1 | 21121 | 4.5 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:24 | Normal | 490.6 | 462.8 | 418.1 | 9.6 | 4.6 | 5 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8429 | 1 | 43.3 | 121395.8 | 21121 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:29 | Normal | 491.8 | 464.1 | 492.2 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 133 | 133.3 | 133.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 2299 | 1 | 43.5 | 121396 | 21121 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:34 | Normal | 502.9 | 481 | 425 | 10 | 4.8 | 5.1 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 60 | 59.95 | 59.96 | 9068 | 1 | 42.3 | 121396.5 | 21121 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:39 | Normal | 500.3 | 491.5 | 408.6 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.9 | 133 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 1827 | 1 | 42.4 | 121397 | 21121 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:44 | Normal | 499.2 | 491.1 | 535.3 | 9.8 | 4.8 | 1.4 | 134.5 | 133.9 | 134.1 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 7428 | 1 | 42.4 | 121397.4 | 21121 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:49 | Normal | 483.2 | 466.5 | 527.4 | 4.6 | 2.3 | 1.2 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.95 | 59.98 | 60.02 | 3383 | 1 | 42.5 | 121397.8 | 21121 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:54 | Normal | 497.7 | 477.7 | 548.1 | 8.8 | 4.3 | 0.9 | 133.8 | 133.7 | 134 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 59.94 | 60.26 | 6385 | 1 | 42.5 | 121398.4 | 21121 | 3.8 | 5 | 4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 13:59 | Normal | 501.4 | 494.6 | 550 | 8.8 | 4.2 | 1 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 6556 | 1 | 42.4 | 121398.7 | 21121 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:04 | Normal | 507.4 | 500.5 | 555.5 | 8.5 | 4 | 1 | 134 | 133.7 | 134 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.16 | 60.03 | 59.9 | 6386 | 1 | 42.8 | 121398.9 | 21121 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:09 | Normal | 499.9 | 493.3 | 546.5 | 7.9 | 3.8 | 0.9 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 5775 | 1 | 41.4 | 121399.4 | 21121 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:14 | Normal | 499.6 | 490.8 | 527.8 | 7.6 | 3.6 | 0.9 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 5609 | 1 | 41.6 | 121399.9 | 21122 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:19 | Normal | 494.4 | 492.7 | 539.3 | 7.6 | 3.5 | 0.9 | 133.2 | 133.3 | 133.5 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.91 | 59.93 | 59.99 | 5471 | 1 | 41.7 | 121400.3 | 21122 | 3.2 | 4.4 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:24 | Normal | 502.3 | 481.2 | 536.5 | 6.8 | 3.2 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 133 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 60 | 59.9 | 4837 | 1 | 41.8 | 121400.7 | 21122 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:29 | Normal | 493 | 486.3 | 535.4 | 6.6 | 2.9 | 0.7 | 132.8 | 132.9 | 133.2 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 59.94 | 60 | 60.09 | 4537 | 1 | 41.9 | 121401.1 | 21122 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:34 | Normal | 496.1 | 462.6 | 522 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 59.96 | 60.05 | 3781 | 1 | 41.9 | 121401.5 | 21122 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:39 | Normal | 499.5 | 464.7 | 541.5 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4089 | 1 | 41.8 | 121401.9 | 21122 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:44 | Normal | 502.3 | 466.6 | 537.8 | 5.5 | 2.6 | 0.6 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 3808 | 1 | 41.7 | 121402.2 | 21122 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:49 | Normal | 502.9 | 472.5 | 532.5 | 5.1 | 2.4 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 3548 | 1 | 41.6 | 121402.5 | 21122 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:54 | Normal | 504.6 | 463.2 | 535.5 | 5 | 2.3 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3376 | 1 | 41.4 | 121402.8 | 21122 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 14:59 | Normal | 501.4 | 464.5 | 536.5 | 4.8 | 2.2 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 59.82 | 59.96 | 3200 | 1 | 41.3 | 121403.1 | 21122 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:04 | Normal | 509.2 | 470.5 | 535.4 | 4.5 | 2.1 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 3066 | 1 | 41.1 | 121403.3 | 21122 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:09 | Normal | 507.6 | 463.7 | 533.8 | 4.3 | 2 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2904 | 1 | 40.7 | 121403.6 | 21122 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:14 | Normal | 509.5 | 453.6 | 535.3 | 4.3 | 2 | 0.6 | 131.6 | 131.5 | 132 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.95 | 59.82 | 59.97 | 2958 | 1 | 40.4 | 121403.8 | 21123 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:19 | Normal | 508.8 | 452.8 | 519.5 | 4.3 | 2 | 0.8 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 7.9 | 8 | 8 | 60.08 | 60.11 | 60.02 | 3064 | 1 | 40.1 | 121404.1 | 21123 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:24 | Normal | 507.3 | 447.6 | 538.8 | 4.3 | 2 | 0.8 | 131.4 | 131.4 | 132.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 59.92 | 60.06 | 3025 | 1 | 39.8 | 121404.3 | 21123 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:29 | Normal | 474.2 | 458.5 | 485.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.6 | 131.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1172 | 1 | 40.1 | 121404.5 | 21123 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:34 | Normal | 490.3 | 497.6 | 477.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.7 | 131.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 1220 | 1 | 42.5 | 121404.6 | 21123 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:39 | Normal | 491.1 | 487.5 | 494.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 130.8 | 131 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 1295 | 1 | 44.1 | 121404.7 | 21123 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:44 | Normal | 514.7 | 502 | 481.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131 | 130.3 | 131.1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1129 | 1 | 44.7 | 121404.8 | 21123 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:49 | Normal | 507.6 | 524.6 | 530.3 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.5 | 130.8 | 4 | 4.1 | 4 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 1512 | 1 | 40.9 | 121405 | 21123 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:54 | Normal | 511.1 | 438.7 | 510.9 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 130.7 | 130.7 | 131.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60 | 59.97 | 59.95 | 1314 | 1 | 43 | 121405.1 | 21123 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 15:59 | Normal | 500 | 380.5 | 516.6 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 130.4 | 130.3 | 131 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60 | 60 | 1048 | 1 | 44.1 | 121405.2 | 21123 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:04 | Normal | 498.4 | 366.2 | 500.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 130.1 | 130.2 | 130.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 817 | 1 | 44.4 | 121405.2 | 21123 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:09 | Normal | 477.8 | 227.6 | 404.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 130.2 | 129.8 | 130.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.95 | 60 | 567 | 1 | 44.5 | 121405.3 | 21123 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:14 | Normal | 495.9 | 199.9 | 282 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 130 | 129.6 | 130.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 513 | 1 | 44.5 | 121405.3 | 21124 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:19 | Normal | 479.6 | 200 | 292.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 129.7 | 129.5 | 130.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.04 | 60 | 420 | 1 | 44.4 | 121405.4 | 21124 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:24 | Normal | 481.9 | 200 | 297.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 129.1 | 130 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 351 | 1 | 44.2 | 121405.4 | 21124 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:29 | Normal | 463.3 | 201.1 | 272.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 129.4 | 128.9 | 130.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 267 | 1 | 44 | 121405.4 | 21124 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:34 | Normal | 480.5 | 199.9 | 446.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.2 | 129 | 130.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 197 | 1 | 44 | 121405.5 | 21124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:39 | Normal | 459.1 | 206.8 | 411.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130 | 131 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 174 | 1 | 43.8 | 121405.5 | 21124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:44 | Normal | 459.9 | 202.1 | 415.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.5 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 142 | 1 | 43.6 | 121405.5 | 21124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:49 | Normal | 469.2 | 199.6 | 415.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 114 | 1 | 43.4 | 121405.5 | 21124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:54 | Normal | 451.8 | 199.9 | 408.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 79 | 1 | 43.2 | 121405.5 | 21124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 16:59 | Normal | 427.1 | 197.9 | 448.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 37 | 1 | 42.9 | 121405.5 | 21124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 17:04 | Normal | 398 | 344.8 | 446 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.3 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12 | 1 | 42.7 | 121405.5 | 21124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 17:09 | Normal | 325.1 | 260.8 | 311.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1 | 1 | 42.4 | 121405.5 | 21124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 17:14 | Normal | 304.1 | 285.5 | 303.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.2 | 131.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 42.1 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 17:19 | Normal | 445 | 394.1 | 446.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 41.9 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 17:24 | Normal | 406.3 | 400.1 | 412.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 41.6 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 17:29 | Normal | 334.2 | 330.8 | 344.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.9 | 129.5 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.3 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-30 17:34 | Normal | 198.4 | 197.8 | 203.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.2 | 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.9 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0