## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-04 06:01 | Wait | 459.4 | 459.2 | 459.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 7.1 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:01 | Wait | 463.1 | 463.1 | 463.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 7.4 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:01 | Wait | 470.6 | 470.5 | 470.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 7.8 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:01 | Wait | 473.5 | 473.4 | 473.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.7 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 8 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:01 | Wait | 458 | 458 | 458.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 8.6 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:01 | Wait | 457.1 | 456.9 | 456.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 8.3 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:01 | Normal | 347.8 | 348.9 | 343.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 0 | 1 | 8.7 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:05 | Normal | 392.8 | 403.4 | 395.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 10.8 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:06 | Normal | 357.4 | 405.3 | 348.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.6 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 11.4 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:07 | Normal | 341.6 | 379.6 | 333.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.6 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 12 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:08 | Normal | 317.8 | 342.1 | 319.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 12.5 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:09 | Normal | 388.8 | 337.3 | 324.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2 | 1 | 13 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:10 | Normal | 496.8 | 435 | 429.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.95 | 0 | 1 | 13.5 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:11 | Normal | 460.8 | 410 | 394.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6 | 1 | 14 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:12 | Normal | 457 | 418 | 406.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14 | 1 | 14.4 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:13 | Normal | 456.9 | 414 | 411.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 20 | 1 | 14.8 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:14 | Normal | 464 | 415 | 415.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 26 | 1 | 15.2 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:15 | Normal | 471 | 389.6 | 398.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.4 | 132.8 | 1 | 1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60 | 29 | 1 | 15.6 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:16 | Normal | 481.6 | 405.9 | 422.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 37 | 1 | 16 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:17 | Normal | 471.2 | 420 | 422.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 48 | 1 | 16.3 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:18 | Normal | 482.6 | 429 | 416.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 54 | 1 | 16.7 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:19 | Normal | 489 | 430 | 470.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.97 | 63 | 1 | 17 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:20 | Normal | 470.8 | 480 | 495.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 133.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60 | 60.04 | 60.05 | 66 | 1 | 17.3 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:21 | Normal | 470.8 | 513 | 452.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.9 | 133.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.04 | 59.95 | 59.97 | 65 | 1 | 17.6 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:23 | Normal | 479.7 | 510.9 | 433.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 133.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 76 | 1 | 18 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:23 | Normal | 484.6 | 523.4 | 455.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.9 | 133.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 60.16 | 60.19 | 73 | 1 | 18.2 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:24 | Normal | 484.7 | 514.6 | 509.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 133.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.99 | 60.01 | 59.9 | 86 | 1 | 18.4 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:25 | Normal | 482.6 | 533.5 | 499.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.9 | 133.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.92 | 60.06 | 59.99 | 75 | 1 | 18.7 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:26 | Normal | 491.8 | 507.5 | 452.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 133.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.95 | 59.97 | 60.11 | 109 | 1 | 19 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:27 | Normal | 472 | 485.8 | 400.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 132.8 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 119 | 1 | 19.1 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:28 | Normal | 474.7 | 478.8 | 438 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 130 | 1 | 19.2 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:29 | Normal | 473.1 | 478.9 | 526.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.9 | 132.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.85 | 60.04 | 59.96 | 114 | 1 | 19.4 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:30 | Normal | 496.9 | 494 | 500.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 143 | 1 | 19.6 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:32 | Normal | 490.8 | 512 | 528.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.9 | 132.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.94 | 60.02 | 60.02 | 126 | 1 | 19.7 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-04 06:36 | Normal | 513.8 | 532.7 | 498.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 156 | 1 | 20.3 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 06:41 | Normal | 499.5 | 495 | 495.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.95 | 59.91 | 221 | 1 | 20.9 | 120228.5 | 20824 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 06:46 | Normal | 502 | 518.8 | 494.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 246 | 1 | 21.4 | 120228.5 | 20825 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 06:51 | Normal | 519.8 | 563.3 | 501.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.4 | 134.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 60.03 | 272 | 1 | 21.9 | 120228.6 | 20825 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 06:56 | Normal | 516.3 | 467 | 472.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 409 | 1 | 22.3 | 120228.6 | 20825 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:01 | Normal | 525.1 | 565.2 | 417 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 591 | 1 | 23.2 | 120228.6 | 20825 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:06 | Normal | 536.8 | 568.5 | 444.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 657 | 1 | 24.8 | 120228.7 | 20825 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:11 | Normal | 540.7 | 554.1 | 484.9 | 0.7 | 1 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.12 | 60.1 | 60.13 | 712 | 1 | 26.4 | 120228.7 | 20825 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:16 | Normal | 521.8 | 568.8 | 495.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 767 | 1 | 28.1 | 120228.8 | 20825 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:21 | Normal | 536.8 | 561.6 | 501.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.04 | 825 | 1 | 29.6 | 120228.9 | 20825 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:26 | Normal | 549.1 | 561.6 | 498.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.8 | 134.8 | 134.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 889 | 1 | 30.9 | 120228.9 | 20825 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:31 | Normal | 515.5 | 566.3 | 495.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 946 | 1 | 32.1 | 120229 | 20825 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:36 | Normal | 542 | 568.6 | 511.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.07 | 60.17 | 60.06 | 1023 | 1 | 33.3 | 120229.1 | 20825 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:41 | Normal | 549.8 | 572.4 | 497 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 135 | 135.1 | 135 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1078 | 1 | 34.3 | 120229.2 | 20825 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:46 | Normal | 556.1 | 528.6 | 512.8 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 135 | 135.2 | 135.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.04 | 59.94 | 60.03 | 1520 | 1 | 33.6 | 120229.3 | 20826 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:51 | Normal | 529.8 | 538.1 | 479.1 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60.11 | 1813 | 1 | 30.6 | 120229.4 | 20826 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 07:56 | Normal | 479.8 | 534.1 | 476.9 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 135.4 | 135.7 | 135.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.21 | 60.22 | 60 | 2472 | 1 | 31.3 | 120229.6 | 20826 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:01 | Normal | 544.4 | 534.5 | 508.7 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 135.5 | 135.8 | 135.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.06 | 60.13 | 60 | 3055 | 1 | 32.1 | 120229.9 | 20826 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:06 | Normal | 530.5 | 537.1 | 510.9 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 60.04 | 60.12 | 3263 | 1 | 33 | 120230.1 | 20826 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:11 | Normal | 541.8 | 528.1 | 520.3 | 3.6 | 3 | 0.5 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60.12 | 60.04 | 60.03 | 3398 | 1 | 33.8 | 120230.4 | 20826 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:16 | Normal | 516.9 | 530.7 | 506.1 | 4.6 | 3.1 | 0.5 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.91 | 60 | 60.03 | 3830 | 1 | 34.6 | 120230.7 | 20826 | 0.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:21 | Normal | 501 | 526.6 | 509.8 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 135.8 | 136 | 135.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 4385 | 1 | 35.5 | 120231 | 20826 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:26 | Normal | 522.7 | 527.5 | 577.2 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.89 | 60.13 | 4651 | 1 | 36.4 | 120231.4 | 20826 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:31 | Normal | 533.6 | 522.1 | 493.5 | 5.9 | 3.5 | 1.3 | 136.2 | 136.6 | 136.3 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 5211 | 1 | 37.2 | 120231.8 | 20826 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:36 | Normal | 525.3 | 519.8 | 488.5 | 6.1 | 3.6 | 2.1 | 136.1 | 136.4 | 136.2 | 14 | 14.2 | 14 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 5787 | 1 | 38.3 | 120232.3 | 20826 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:41 | Normal | 523.2 | 517.4 | 526 | 6.4 | 3.7 | 2.6 | 136.3 | 136.9 | 136.4 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 6254 | 1 | 39.1 | 120232.8 | 20826 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:46 | Normal | 520.7 | 518.1 | 526.3 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 136.4 | 136.8 | 136.3 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 6446 | 1 | 40.1 | 120233.3 | 20827 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:51 | Normal | 521.5 | 520 | 521.4 | 6.6 | 3.8 | 2.9 | 136.4 | 136.9 | 136.3 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.11 | 60.01 | 60.03 | 6612 | 1 | 41.3 | 120233.9 | 20827 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 08:56 | Normal | 523.9 | 507.6 | 525 | 6.8 | 4 | 3 | 136.5 | 136.8 | 136.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.08 | 59.99 | 59.98 | 6766 | 1 | 42.2 | 120234.4 | 20827 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:01 | Normal | 516.7 | 502.1 | 519.8 | 7 | 4.1 | 3.1 | 136.5 | 136.9 | 136.4 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 60 | 60.03 | 60.04 | 6952 | 1 | 42.9 | 120235 | 20827 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:06 | Normal | 520.1 | 505.1 | 519 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 136.5 | 136.9 | 136.4 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 7123 | 1 | 43.7 | 120235.6 | 20827 | 2.3 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:11 | Normal | 515.2 | 501.1 | 509.4 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 136.4 | 136.9 | 136.5 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7271 | 1 | 44 | 120236.2 | 20827 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:16 | Normal | 515.1 | 496.2 | 512 | 7.5 | 4.4 | 3.5 | 136.6 | 137 | 136.3 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7445 | 1 | 44.4 | 120236.8 | 20827 | 2.4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:21 | Normal | 511.8 | 493.4 | 511.5 | 7.7 | 4.5 | 3.6 | 136.5 | 137 | 136.5 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 7605 | 1 | 45.1 | 120237.4 | 20827 | 2.6 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:26 | Normal | 512.1 | 493.3 | 506.2 | 7.9 | 4.6 | 3.7 | 136.7 | 137 | 136.4 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 7787 | 1 | 45.8 | 120238 | 20827 | 2.6 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:31 | Normal | 507.7 | 492.8 | 507.3 | 8.1 | 4.6 | 3.8 | 136.5 | 137.1 | 136.4 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 7935 | 1 | 46 | 120238.7 | 20827 | 2.7 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:36 | Normal | 463.9 | 487.1 | 504.1 | 10 | 4.8 | 3.9 | 136.6 | 138.3 | 137.1 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8544 | 1 | 46.4 | 120239.4 | 20827 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:41 | Normal | 464.8 | 491 | 503.5 | 10.1 | 4.8 | 4 | 136.7 | 137.2 | 136.9 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 8674 | 1 | 46.4 | 120240.1 | 20827 | 4.5 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:46 | Normal | 466.2 | 483.4 | 499.9 | 10.3 | 5 | 4.1 | 136.5 | 137.3 | 136.8 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 8823 | 1 | 45.9 | 120240.8 | 20828 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:51 | Normal | 464.7 | 486 | 498.4 | 10.5 | 5 | 4.2 | 136.6 | 137.3 | 137 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8964 | 1 | 45.4 | 120241.6 | 20828 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 09:56 | Normal | 506.8 | 483.7 | 497.1 | 10.1 | 5.1 | 4.3 | 136.5 | 137.1 | 136.5 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9316 | 1 | 44.9 | 120242.3 | 20828 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:01 | Normal | 492.2 | 490 | 508 | 10.8 | 5.1 | 4.3 | 136.6 | 137.2 | 136.9 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9521 | 1 | 44.4 | 120243.1 | 20828 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:06 | Normal | 493.3 | 498.8 | 514.4 | 10.9 | 5 | 4.1 | 136.4 | 137 | 136.4 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9550 | 1 | 44 | 120243.9 | 20828 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:11 | Normal | 494.2 | 489.3 | 519.3 | 11 | 5.1 | 4.1 | 136.2 | 137 | 136.3 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 9571 | 1 | 43.8 | 120244.7 | 20828 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:16 | Normal | 496.6 | 484.8 | 520.5 | 11 | 5.3 | 4 | 136.4 | 137.4 | 136.6 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 9589 | 1 | 43.8 | 120245.5 | 20828 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:21 | Normal | 489.4 | 481.6 | 522.9 | 11.2 | 5.3 | 3.8 | 136.2 | 136.9 | 136.3 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 60 | 60.02 | 9580 | 1 | 43.8 | 120246.3 | 20828 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:26 | Normal | 493 | 483.8 | 527.8 | 11.2 | 5.3 | 3.6 | 136.5 | 137.2 | 136.6 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60 | 59.92 | 59.96 | 9550 | 1 | 43.9 | 120247.1 | 20828 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:31 | Normal | 490.3 | 485.7 | 481 | 11.3 | 5.4 | 4.8 | 136.4 | 137.4 | 136.9 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 10017 | 1 | 43.6 | 120247.9 | 20828 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:36 | Normal | 487.7 | 492.5 | 479.1 | 11.5 | 5.4 | 4.9 | 136.6 | 137.2 | 136.8 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10089 | 1 | 43.4 | 120248.8 | 20828 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:41 | Normal | 487.1 | 480.5 | 483.5 | 11.5 | 5.5 | 4.9 | 136.4 | 137.1 | 136.7 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10193 | 1 | 43.1 | 120249.6 | 20828 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:46 | Normal | 489.8 | 492 | 481.5 | 11.5 | 5.3 | 5 | 136.3 | 137 | 136.6 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10188 | 1 | 42.6 | 120250.5 | 20829 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:51 | Normal | 484.2 | 487.2 | 477.6 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.1 | 136.9 | 136.3 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 10237 | 1 | 42.5 | 120251.3 | 20829 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 10:56 | Normal | 489.2 | 489 | 475.6 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 136.1 | 136.8 | 136.6 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 10248 | 1 | 42.6 | 120252.2 | 20829 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:01 | Normal | 488.4 | 492.4 | 476.5 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 136.2 | 136.8 | 136.5 | 25.1 | 25.4 | 25.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10246 | 1 | 42.5 | 120253 | 20829 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:06 | Normal | 481 | 492.8 | 476.6 | 11.7 | 5.5 | 5.1 | 136 | 137 | 136.5 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60 | 60.05 | 60.01 | 10269 | 1 | 42.7 | 120253.9 | 20829 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:11 | Normal | 479.6 | 490.3 | 486.6 | 11.7 | 5.5 | 4.9 | 136.2 | 137 | 136.6 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.06 | 60 | 59.98 | 10227 | 1 | 42.4 | 120254.7 | 20829 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:16 | Normal | 489 | 496.2 | 485.2 | 11.5 | 5.4 | 4.8 | 136.1 | 136.8 | 136 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10173 | 1 | 42.3 | 120255.6 | 20829 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:21 | Normal | 483.8 | 488.2 | 478.6 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 136.1 | 136.8 | 136.4 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 10125 | 1 | 42.4 | 120256.4 | 20829 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:26 | Normal | 483.4 | 490.1 | 461.5 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 136.4 | 137 | 136.5 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 10215 | 1 | 42.2 | 120257.3 | 20829 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:31 | Normal | 481.8 | 487 | 462.3 | 11.6 | 5.3 | 5.1 | 136 | 136.6 | 136.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10114 | 1 | 42.4 | 120258.1 | 20829 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:36 | Normal | 485.2 | 464.6 | 459.9 | 11.5 | 5.6 | 5.2 | 136.1 | 136.8 | 136.2 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10140 | 1 | 42.4 | 120259 | 20829 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:41 | Normal | 484.9 | 462.9 | 468.3 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 136 | 136.6 | 136.1 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60 | 60.05 | 10001 | 1 | 42.4 | 120259.8 | 20829 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:46 | Normal | 482.3 | 478.3 | 463.6 | 11.5 | 5.3 | 5 | 136 | 136.5 | 136.2 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 60.03 | 60.05 | 60 | 9923 | 1 | 42.6 | 120260.6 | 20830 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:51 | Normal | 479.4 | 465.7 | 469.6 | 11.4 | 5.4 | 4.6 | 136.1 | 136.7 | 136.3 | 23.8 | 24 | 24 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 9723 | 1 | 42.7 | 120261.5 | 20830 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 11:56 | Normal | 476.5 | 461.8 | 436.1 | 11.4 | 5.4 | 5.3 | 136 | 136.6 | 136.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60.08 | 60.07 | 9812 | 1 | 42.8 | 120262.3 | 20830 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:01 | Normal | 477.1 | 472.1 | 432.1 | 11.4 | 5.4 | 5.4 | 136 | 137 | 136.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9876 | 1 | 43 | 120263.1 | 20830 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:06 | Normal | 476.6 | 481.2 | 445.7 | 11.2 | 5.1 | 5.1 | 135.9 | 136.6 | 136.3 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9682 | 1 | 42.8 | 120263.9 | 20830 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:11 | Normal | 484.7 | 473.6 | 439.5 | 11 | 5.1 | 5.2 | 136 | 136.6 | 136.2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60 | 59.98 | 59.96 | 9632 | 1 | 42.7 | 120264.7 | 20830 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:16 | Normal | 486.4 | 460.6 | 439.6 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 135.9 | 136.6 | 136.1 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9577 | 1 | 42.8 | 120265.5 | 20830 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:21 | Normal | 482.3 | 464.9 | 443 | 10.9 | 5.1 | 5.2 | 135.8 | 136.5 | 135.8 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9523 | 1 | 42.6 | 120266.3 | 20830 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:26 | Normal | 479.3 | 458.2 | 447.1 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 135.8 | 136.6 | 136.1 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9430 | 1 | 42.6 | 120267.1 | 20830 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:31 | Normal | 481.2 | 462.3 | 436 | 10.6 | 5 | 5.2 | 135.9 | 136.6 | 136.1 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9297 | 1 | 42.9 | 120267.9 | 20830 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:36 | Normal | 481.3 | 462 | 451.1 | 10.6 | 5 | 5 | 135.9 | 136.5 | 135.9 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 60 | 59.96 | 9221 | 1 | 42.6 | 120268.6 | 20830 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:41 | Normal | 480.5 | 472.7 | 451 | 10.5 | 4.7 | 4.8 | 135.9 | 136.6 | 136.3 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 8978 | 1 | 42.6 | 120269.4 | 20830 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:46 | Normal | 491.2 | 473.4 | 430.1 | 10 | 4.8 | 5 | 135.9 | 136.5 | 136.1 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 8917 | 1 | 42.8 | 120270.2 | 20831 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:51 | Normal | 482.8 | 482.5 | 432.6 | 10.2 | 4.5 | 4.8 | 135.8 | 136.2 | 136 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8755 | 1 | 42.6 | 120270.9 | 20831 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 12:56 | Normal | 485.1 | 477.7 | 443.8 | 10 | 4.4 | 4.3 | 135.6 | 136.2 | 135.9 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 8400 | 1 | 42.6 | 120271.6 | 20831 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:01 | Normal | 486.2 | 477.9 | 416.5 | 9.8 | 4.5 | 5 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8566 | 1 | 42.7 | 120272.3 | 20831 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:06 | Normal | 490.6 | 487.1 | 418 | 9.6 | 4.2 | 4.9 | 135.5 | 136.1 | 135.7 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8375 | 1 | 42.7 | 120273 | 20831 | 4.3 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:11 | Normal | 490.5 | 490.2 | 417 | 9.4 | 4.1 | 4.8 | 135.5 | 136.1 | 135.8 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 8222 | 1 | 42.7 | 120273.7 | 20831 | 4.3 | 5.2 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:16 | Normal | 485.8 | 466.3 | 414.7 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 135.4 | 136 | 135.7 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8102 | 1 | 42.8 | 120274.4 | 20831 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:21 | Normal | 488.8 | 448.6 | 420.8 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 135.2 | 136 | 135.6 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 7969 | 1 | 42.8 | 120275.1 | 20831 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:26 | Normal | 490.1 | 460.3 | 421.3 | 9 | 4.3 | 4.6 | 135.3 | 136 | 135.6 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 60 | 60 | 7888 | 1 | 42.4 | 120275.7 | 20831 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:31 | Normal | 488.1 | 470.8 | 414.6 | 8.8 | 4.1 | 4.6 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 7703 | 1 | 42.5 | 120276.4 | 20831 | 4 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:36 | Normal | 488.2 | 471.8 | 421.6 | 8.6 | 4 | 4.2 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 7459 | 1 | 42.7 | 120277 | 20831 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:41 | Normal | 488.6 | 482.1 | 431.2 | 8.4 | 3.9 | 3.7 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 7197 | 1 | 42.3 | 120277.6 | 20831 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:46 | Normal | 491 | 480.8 | 415.7 | 8.1 | 3.8 | 4 | 135.2 | 135.6 | 135.2 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 7128 | 1 | 42.2 | 120278.2 | 20832 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:51 | Normal | 489.2 | 483 | 425 | 8 | 3.7 | 3.6 | 135 | 135.7 | 135.2 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6875 | 1 | 42.2 | 120278.8 | 20832 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 13:56 | Normal | 492.1 | 480.8 | 393.5 | 7.7 | 3.6 | 4.1 | 135 | 135.5 | 135.2 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6819 | 1 | 42.2 | 120279.4 | 20832 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:01 | Normal | 490 | 485.3 | 382.8 | 7.6 | 3.5 | 4.1 | 135 | 135.8 | 135.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60 | 60.02 | 60 | 6635 | 1 | 42.3 | 120279.9 | 20832 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:06 | Normal | 493.3 | 486.5 | 385.6 | 7.3 | 3.3 | 4 | 134.9 | 135.4 | 135 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 6424 | 1 | 42.4 | 120280.5 | 20832 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:11 | Normal | 496.2 | 483.9 | 387.8 | 7 | 3.3 | 4 | 134.8 | 135.3 | 134.7 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6227 | 1 | 42.6 | 120281 | 20832 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:16 | Normal | 494.3 | 485.2 | 384.6 | 6.8 | 3.1 | 3.7 | 134.6 | 135 | 134.7 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 5995 | 1 | 42.1 | 120281.5 | 20832 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:21 | Normal | 497.1 | 494.8 | 384 | 6.5 | 2.9 | 3.6 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 5693 | 1 | 41.9 | 120282 | 20832 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:26 | Normal | 502.1 | 469.5 | 412.8 | 6.3 | 2.9 | 2.5 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 5140 | 1 | 41.7 | 120282.5 | 20832 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:31 | Normal | 502.2 | 463.1 | 373.2 | 6 | 2.8 | 3.4 | 134.4 | 134.8 | 134.3 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.11 | 60.08 | 60.11 | 5204 | 1 | 41.6 | 120282.9 | 20832 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:36 | Normal | 503.1 | 463.4 | 377.1 | 5.8 | 2.6 | 3.2 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4994 | 1 | 41.8 | 120283.3 | 20832 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:41 | Normal | 501.1 | 460.8 | 372.6 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 134.1 | 134.5 | 134.1 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4740 | 1 | 41.9 | 120283.7 | 20832 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:46 | Normal | 500.8 | 464 | 366.6 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | 134.2 | 134.5 | 134.1 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 4471 | 1 | 41.9 | 120284.1 | 20833 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:51 | Normal | 504.1 | 458.8 | 345.1 | 5 | 2.3 | 2.9 | 134 | 134.3 | 134 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60 | 60 | 4184 | 1 | 41.7 | 120284.5 | 20833 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 14:56 | Normal | 504 | 457 | 343.6 | 4.8 | 2.1 | 2.8 | 133.7 | 134.1 | 134 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3995 | 1 | 41.6 | 120284.8 | 20833 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:01 | Normal | 506.1 | 462.5 | 333.6 | 4.5 | 2 | 2.7 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60 | 60.02 | 60 | 3745 | 1 | 41.4 | 120285.1 | 20833 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:06 | Normal | 508.2 | 463.2 | 333.2 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 133.5 | 133.7 | 133.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3459 | 1 | 41.3 | 120285.4 | 20833 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:11 | Normal | 508.3 | 451.1 | 339.9 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 133.4 | 133.8 | 133.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 3066 | 1 | 41.1 | 120285.7 | 20833 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:16 | Normal | 510 | 447.8 | 321.6 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 60 | 60 | 2932 | 1 | 40.9 | 120285.9 | 20833 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:21 | Normal | 506.1 | 453.8 | 302.6 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2690 | 1 | 40.6 | 120286.2 | 20833 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:26 | Normal | 502.2 | 429.2 | 324 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.1 | 133.3 | 133.1 | 5.9 | 6 | 6 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 2334 | 1 | 40.4 | 120286.4 | 20833 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:31 | Normal | 505.1 | 433 | 353.9 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 133 | 132.8 | 132.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 2107 | 1 | 40.2 | 120286.6 | 20833 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:36 | Normal | 500.4 | 428.1 | 338.8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 1832 | 1 | 39.8 | 120286.7 | 20833 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:41 | Normal | 500.2 | 413 | 349.8 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 1560 | 1 | 39.2 | 120286.9 | 20833 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:46 | Normal | 512.1 | 416.2 | 338 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 132.5 | 132.5 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1368 | 1 | 41.3 | 120287 | 20834 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:51 | Normal | 506.5 | 335.3 | 328 | 1.9 | 0.6 | 1 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 1142 | 1 | 43.2 | 120287.1 | 20834 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 15:56 | Normal | 500.3 | 247.8 | 325.1 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 984 | 1 | 44.1 | 120287.2 | 20834 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:01 | Normal | 497.2 | 200 | 305.8 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.05 | 796 | 1 | 44.4 | 120287.3 | 20834 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:06 | Normal | 493.5 | 200 | 276.9 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.93 | 606 | 1 | 44.6 | 120287.3 | 20834 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:11 | Normal | 491.2 | 209 | 278.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.9 | 131.8 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 535 | 1 | 44.6 | 120287.4 | 20834 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:16 | Normal | 489.2 | 200 | 295.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 444 | 1 | 44.6 | 120287.4 | 20834 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:21 | Normal | 485.5 | 199.9 | 289.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 389 | 1 | 44.5 | 120287.4 | 20834 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:26 | Normal | 489.3 | 199 | 299.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 311 | 1 | 44.2 | 120287.5 | 20834 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:31 | Normal | 490.6 | 200.8 | 213.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 228 | 1 | 44.2 | 120287.5 | 20834 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:36 | Normal | 483.3 | 199.7 | 200.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 198 | 1 | 43.8 | 120287.5 | 20834 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:41 | Normal | 468.4 | 201 | 201 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 165 | 1 | 43.3 | 120287.5 | 20834 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:46 | Normal | 467.6 | 199.3 | 241 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 133 | 1 | 42.8 | 120287.5 | 20835 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:51 | Normal | 463.5 | 200.1 | 369 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 98 | 1 | 42.3 | 120287.6 | 20835 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 16:56 | Normal | 469.9 | 199.9 | 384.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.8 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 46 | 1 | 41.8 | 120287.6 | 20835 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 17:01 | Normal | 436.8 | 328.5 | 431.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 18 | 1 | 41.3 | 120287.6 | 20835 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 17:06 | Normal | 353.8 | 398.9 | 385 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 40.8 | 120287.6 | 20835 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 17:11 | Normal | 315.7 | 295.6 | 293.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.2 | 120287.6 | 20835 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 17:16 | Normal | 449.1 | 400.9 | 423.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 0 | 1 | 39.8 | 120287.6 | 20835 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 17:21 | Normal | 413.9 | 408.2 | 388.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.4 | 133.9 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 39.4 | 120287.6 | 20835 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 17:26 | Normal | 336.3 | 326.3 | 321.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 38.9 | 120287.6 | 20835 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-04 17:31 | Normal | 199.3 | 199.8 | 200.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 38.3 | 120287.6 | 20835 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0