## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-06 06:02 | Wait | 457.1 | 456.9 | 456.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 10.5 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:02 | Wait | 455.3 | 455.1 | 455.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.9 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 10.1 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:05 | Normal | 332.1 | 311.7 | 317.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 11.9 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:06 | Normal | 358.1 | 281.3 | 391.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 12.5 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:07 | Normal | 443.1 | 323 | 500.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 13.1 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:08 | Normal | 434.1 | 284.5 | 458.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 13.7 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:09 | Normal | 373.1 | 378.5 | 383.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 0 | 1 | 14.2 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:10 | Normal | 325 | 320.7 | 322.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 14.7 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:11 | Normal | 311.1 | 304.8 | 320 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1 | 1 | 15.2 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:12 | Normal | 335 | 268.2 | 313.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4 | 1 | 15.6 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:13 | Normal | 307.3 | 278.5 | 311.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 134 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5 | 1 | 16 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:14 | Normal | 338.1 | 266.3 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11 | 1 | 16.4 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:15 | Normal | 360.1 | 268.3 | 309.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 21 | 1 | 16.8 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:16 | Normal | 439.6 | 303.9 | 515 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.08 | 60 | 8 | 1 | 17.3 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:17 | Normal | 480.1 | 455 | 488.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 37 | 1 | 17.6 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:18 | Normal | 470.3 | 522.5 | 448.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.06 | 60 | 60.01 | 25 | 1 | 18 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:19 | Normal | 500.1 | 539 | 416 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.94 | 59.96 | 60 | 5 | 1 | 18.4 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:20 | Normal | 478 | 541 | 391.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.93 | 59.94 | 59.84 | 13 | 1 | 18.7 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:21 | Normal | 469.3 | 541.6 | 386.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.6 | 134.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.11 | 60.04 | 59.91 | 19 | 1 | 19 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:22 | Wait | 460.1 | 460 | 460.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.5 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 9.1 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:22 | Wait | 463.6 | 463.5 | 463.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.6 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 9.3 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:22 | Wait | 473.2 | 473.1 | 473.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.3 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 9.9 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:22 | Normal | 461 | 498.6 | 326.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 69 | 1 | 19.2 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:23 | Normal | 475.1 | 487 | 270.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 77 | 1 | 19.3 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:24 | Normal | 479.8 | 462.8 | 218.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 79 | 1 | 19.5 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:25 | Normal | 470.4 | 439.7 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 85 | 1 | 19.6 | 120346.6 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:26 | Normal | 484.2 | 441.8 | 201.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 90 | 1 | 19.8 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:27 | Normal | 502 | 425.8 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 91 | 1 | 19.9 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:28 | Normal | 479.1 | 434.8 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 103 | 1 | 20.1 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:29 | Normal | 484.8 | 442.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 109 | 1 | 20.2 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:30 | Normal | 484.2 | 435.1 | 475.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 143 | 1 | 20.4 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:32 | Normal | 492 | 441.6 | 483 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 151 | 1 | 20.5 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:33 | Normal | 494.8 | 475.8 | 431.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 158 | 1 | 20.7 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:34 | Normal | 496 | 492.8 | 432.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 166 | 1 | 20.8 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:35 | Normal | 491.2 | 523.5 | 459.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.93 | 59.91 | 59.98 | 156 | 1 | 21 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:36 | Normal | 490.1 | 509.3 | 444.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135 | 135.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 59.95 | 60 | 171 | 1 | 21.1 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:37 | Normal | 491.1 | 512.7 | 442.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135 | 134.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 60.04 | 59.94 | 178 | 1 | 21.2 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:38 | Normal | 503.1 | 531.4 | 446.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 135 | 135.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.95 | 60.01 | 60.19 | 167 | 1 | 21.3 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:39 | Normal | 509.1 | 528.6 | 450 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 176 | 1 | 21.4 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:40 | Normal | 508.1 | 529.8 | 442 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.4 | 135.3 | 135 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 60.05 | 60 | 185 | 1 | 21.6 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:41 | Normal | 494 | 535.4 | 432 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 135.2 | 134.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.03 | 59.99 | 59.86 | 184 | 1 | 21.7 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:42 | Normal | 490.1 | 543.5 | 444.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 185 | 1 | 21.8 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:43 | Normal | 489.3 | 516.8 | 443.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.93 | 59.88 | 218 | 1 | 21.9 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:44 | Normal | 490.2 | 519.6 | 498 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 134 | 134 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.14 | 60 | 229 | 1 | 22 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:45 | Normal | 485.1 | 512.5 | 481.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 59.95 | 60.03 | 234 | 1 | 22.1 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:46 | Normal | 498 | 521.3 | 516.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 59.96 | 60.09 | 238 | 1 | 22.2 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:47 | Normal | 502 | 529.2 | 487.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 248 | 1 | 22.3 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:48 | Normal | 509.1 | 537.6 | 501 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 252 | 1 | 22.4 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:49 | Normal | 510.2 | 542.6 | 501 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60.08 | 60.07 | 257 | 1 | 22.5 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:50 | Normal | 517.1 | 538.5 | 492 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.04 | 60.08 | 261 | 1 | 22.6 | 120346.7 | 20847 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:51 | Normal | 515.1 | 565.5 | 506 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 262 | 1 | 22.7 | 120346.7 | 20848 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:52 | Normal | 512.9 | 566.4 | 512.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 270 | 1 | 22.8 | 120346.7 | 20848 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:53 | Normal | 497.2 | 556.6 | 504 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.09 | 60.06 | 287 | 1 | 22.9 | 120346.7 | 20848 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:54 | Normal | 496 | 541.5 | 507 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 133 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 303 | 1 | 23 | 120346.7 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:55 | Normal | 472.8 | 487.4 | 453.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 327 | 1 | 23.1 | 120346.7 | 20848 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:56 | Normal | 513.1 | 403.8 | 454 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.07 | 59.95 | 428 | 1 | 23.1 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:57 | Normal | 515.7 | 437.8 | 453.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.08 | 59.94 | 473 | 1 | 23.3 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:58 | Normal | 511.7 | 456.3 | 470.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 497 | 1 | 23.4 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 06:59 | Normal | 512.9 | 480.8 | 450.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.08 | 60.18 | 521 | 1 | 23.6 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:00 | Normal | 519.7 | 514.8 | 464.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.98 | 60.19 | 565 | 1 | 23.8 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:01 | Normal | 524.3 | 553.5 | 445.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60.02 | 586 | 1 | 24 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:02 | Normal | 531.8 | 570.1 | 426.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60.04 | 591 | 1 | 24.3 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:03 | Normal | 530 | 572.3 | 437 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 609 | 1 | 24.6 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:04 | Normal | 530.5 | 548.7 | 434 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 626 | 1 | 24.9 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:05 | Normal | 536.6 | 553.4 | 433.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 638 | 1 | 25.2 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:06 | Normal | 535.3 | 554.6 | 427.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.02 | 60 | 643 | 1 | 25.5 | 120346.8 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:07 | Normal | 542 | 551 | 421.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 648 | 1 | 25.8 | 120346.9 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:08 | Normal | 536.1 | 550.1 | 459.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 674 | 1 | 26.2 | 120346.9 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:09 | Normal | 540.9 | 551 | 477.9 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 132.8 | 132.9 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 680 | 1 | 26.5 | 120346.9 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:10 | Normal | 526.1 | 551.1 | 469.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 132.2 | 132.4 | 132.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 702 | 1 | 26.9 | 120346.9 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:11 | Normal | 511 | 552.8 | 476.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.06 | 60 | 709 | 1 | 27.2 | 120346.9 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:12 | Normal | 526.5 | 560.9 | 495 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 713 | 1 | 27.5 | 120346.9 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:13 | Normal | 522.6 | 568.6 | 496.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.9 | 134.1 | 134 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60 | 60.02 | 728 | 1 | 27.9 | 120346.9 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:14 | Normal | 531.5 | 571.1 | 501.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.9 | 134 | 134 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 741 | 1 | 28.2 | 120346.9 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:15 | Normal | 535.8 | 567.3 | 495 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 751 | 1 | 28.5 | 120347 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:16 | Normal | 530.1 | 570.1 | 476.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 763 | 1 | 28.8 | 120347 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:18 | Normal | 531.9 | 568.1 | 501 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 776 | 1 | 29.1 | 120347 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:19 | Normal | 537 | 563.7 | 493.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 787 | 1 | 29.5 | 120347 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:20 | Normal | 537 | 561.6 | 466 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.08 | 60.02 | 60.08 | 794 | 1 | 29.7 | 120347 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:21 | Normal | 538 | 565.5 | 471.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 804 | 1 | 30 | 120347 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:22 | Normal | 539.6 | 565.8 | 468.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 822 | 1 | 30.3 | 120347 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:23 | Normal | 538.1 | 570 | 448.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 59.91 | 60.02 | 827 | 1 | 30.6 | 120347 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:24 | Normal | 540.8 | 565.8 | 485 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 852 | 1 | 31 | 120347.1 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:25 | Normal | 542.5 | 564.5 | 491 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 861 | 1 | 31.2 | 120347.1 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:26 | Normal | 538.9 | 569.4 | 488.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 876 | 1 | 31.5 | 120347.1 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:27 | Normal | 546.1 | 570.5 | 490.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.11 | 59.95 | 60.09 | 863 | 1 | 31.7 | 120347.1 | 20848 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:28 | Normal | 531.1 | 567.6 | 508 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.08 | 60.03 | 899 | 1 | 32 | 120347.1 | 20848 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:29 | Normal | 552 | 562.6 | 490.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 897 | 1 | 32.3 | 120347.1 | 20848 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:30 | Normal | 551.9 | 564.2 | 489.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60.05 | 60.02 | 910 | 1 | 32.5 | 120347.2 | 20848 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:31 | Normal | 530.2 | 565.8 | 484 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 931 | 1 | 32.7 | 120347.2 | 20848 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:32 | Normal | 529.1 | 565.6 | 486 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 938 | 1 | 33 | 120347.2 | 20848 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:33 | Normal | 527.1 | 567.4 | 493 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 957 | 1 | 33.2 | 120347.2 | 20848 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:34 | Normal | 538 | 568.4 | 497.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 973 | 1 | 33.5 | 120347.2 | 20848 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:35 | Normal | 526 | 562.2 | 488.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 977 | 1 | 33.7 | 120347.2 | 20848 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-06 07:39 | Normal | 546 | 568.3 | 494 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.07 | 60.13 | 60.03 | 1050 | 1 | 34.8 | 120347.3 | 20848 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 07:44 | Normal | 553.2 | 494 | 494 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 59.95 | 60.05 | 1424 | 1 | 35.8 | 120347.4 | 20848 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 07:49 | Normal | 554.8 | 527.5 | 495 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 134.7 | 135 | 134.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 1614 | 1 | 34.9 | 120347.5 | 20848 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 07:54 | Normal | 470.9 | 530.8 | 484.2 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 60.04 | 60.04 | 2228 | 1 | 32.6 | 120347.7 | 20849 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 07:59 | Normal | 485.1 | 529.8 | 480.9 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 134.9 | 135 | 134.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.06 | 59.92 | 60.16 | 2776 | 1 | 32.7 | 120347.9 | 20849 | 0 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:04 | Normal | 529.2 | 524.9 | 502.5 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 135.2 | 135.3 | 134.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3146 | 1 | 33.5 | 120348.2 | 20849 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:09 | Normal | 530.2 | 525.1 | 530 | 3.6 | 3 | 0.5 | 135.3 | 135.4 | 135.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.03 | 60 | 60.12 | 3276 | 1 | 34.3 | 120348.4 | 20849 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:14 | Normal | 526.2 | 524.4 | 541 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 59.89 | 60.05 | 60.01 | 3399 | 1 | 35.2 | 120348.7 | 20849 | 0 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:19 | Normal | 496.4 | 519.5 | 553.6 | 5.3 | 3.1 | 0.5 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.05 | 60.2 | 60.16 | 4163 | 1 | 36.5 | 120349 | 20849 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:24 | Normal | 519.4 | 512 | 554.7 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 135.1 | 135.3 | 134.9 | 10.8 | 10.9 | 11 | 59.96 | 59.96 | 60.1 | 4419 | 1 | 37.4 | 120349.4 | 20849 | 1.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:29 | Normal | 521.2 | 522.1 | 565.6 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 135.5 | 136 | 135.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.01 | 60.1 | 4725 | 1 | 38.4 | 120349.7 | 20849 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:34 | Normal | 518.8 | 513.7 | 502.8 | 6 | 3.5 | 1.6 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5350 | 1 | 39.4 | 120350.2 | 20849 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:39 | Normal | 519.7 | 515.6 | 492.1 | 6.2 | 3.6 | 2.4 | 135.8 | 136 | 135.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 5878 | 1 | 40.5 | 120350.6 | 20849 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:44 | Normal | 513.9 | 517.6 | 521.1 | 6.4 | 3.7 | 2.6 | 135.7 | 136.1 | 136 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.06 | 60 | 60.03 | 6223 | 1 | 41.6 | 120351.1 | 20849 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:49 | Normal | 521.7 | 513.8 | 519.7 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 6404 | 1 | 42.2 | 120351.7 | 20849 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:54 | Normal | 514 | 512.1 | 513.6 | 6.8 | 3.9 | 2.9 | 135.9 | 136.2 | 136 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 6585 | 1 | 43 | 120352.2 | 20850 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 08:59 | Normal | 517.9 | 500.6 | 509.1 | 6.8 | 4 | 3.1 | 136 | 136.6 | 136.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 6752 | 1 | 43.7 | 120352.8 | 20850 | 2.2 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:04 | Normal | 516.5 | 497.5 | 510.2 | 7 | 4.1 | 3.1 | 136 | 136.4 | 136.1 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 6913 | 1 | 44.3 | 120353.3 | 20850 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:09 | Normal | 518.5 | 501.1 | 519.6 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 135.9 | 136.4 | 136.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 60.01 | 60.05 | 60 | 7033 | 1 | 45.1 | 120353.9 | 20850 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:14 | Normal | 511.3 | 490.6 | 506.2 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 136.1 | 136.5 | 136.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 7214 | 1 | 46 | 120354.5 | 20850 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:19 | Normal | 506 | 487.6 | 505 | 7.5 | 4.4 | 3.5 | 136.2 | 136.6 | 136.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7356 | 1 | 47.2 | 120355.1 | 20850 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:24 | Normal | 477.3 | 489.6 | 499.6 | 8.8 | 4.5 | 3.6 | 136.3 | 137.8 | 136.4 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7821 | 1 | 47 | 120355.7 | 20850 | 3.5 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:29 | Normal | 465.1 | 485 | 504.9 | 9.7 | 4.6 | 3.7 | 136 | 136.7 | 135.9 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 8233 | 1 | 46.3 | 120356.4 | 20850 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:34 | Normal | 463.5 | 486 | 497.3 | 9.9 | 4.7 | 3.8 | 136 | 136.5 | 136.1 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 8355 | 1 | 45.5 | 120357.1 | 20850 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:39 | Normal | 462.8 | 482.6 | 498.7 | 10 | 4.8 | 3.9 | 136 | 136.7 | 136.3 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8466 | 1 | 45.5 | 120357.8 | 20850 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:44 | Normal | 466.8 | 499.5 | 499.8 | 10 | 4.6 | 4 | 136.1 | 136.8 | 136.2 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60 | 60 | 59.98 | 8602 | 1 | 45.2 | 120358.5 | 20850 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:49 | Normal | 469.2 | 483.2 | 502.5 | 10.1 | 5 | 4.1 | 136 | 136.7 | 136.2 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 8722 | 1 | 44.8 | 120359.2 | 20850 | 4.3 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:54 | Normal | 471.6 | 482.5 | 502.9 | 10.3 | 5 | 4.1 | 136.1 | 136.9 | 136.3 | 21.7 | 22 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8903 | 1 | 44.5 | 120360 | 20851 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 09:59 | Normal | 490.8 | 492.1 | 509.1 | 10.6 | 5 | 4.1 | 136.1 | 136.8 | 136.1 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60 | 59.93 | 59.94 | 9308 | 1 | 44 | 120360.7 | 20851 | 4.8 | 5.9 | 4.7 | 0.2 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:04 | Normal | 495.6 | 479.6 | 515.1 | 10.6 | 5.1 | 4 | 135.9 | 136.8 | 136.2 | 22.7 | 23 | 23 | 59.98 | 59.9 | 59.97 | 9322 | 1 | 44 | 120361.5 | 20851 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:09 | Normal | 490.5 | 491.3 | 518.5 | 10.8 | 5 | 3.9 | 136.1 | 136.7 | 136.1 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9338 | 1 | 44.4 | 120362.3 | 20851 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:14 | Normal | 490.1 | 479.6 | 516.7 | 10.9 | 5.2 | 3.8 | 135.8 | 136.6 | 136 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60 | 59.98 | 60 | 9357 | 1 | 44.9 | 120363.1 | 20851 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:19 | Normal | 493.3 | 472.5 | 522.3 | 10.9 | 5.3 | 3.7 | 135.9 | 137 | 136.3 | 22.7 | 23.1 | 23.2 | 59.93 | 60.02 | 60.02 | 9365 | 1 | 44.7 | 120363.8 | 20851 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:24 | Normal | 484.8 | 483.2 | 477 | 11.2 | 5.3 | 4.7 | 135.9 | 136.8 | 136.1 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9748 | 1 | 44 | 120364.6 | 20851 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:29 | Normal | 487.6 | 479.5 | 474.6 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 135.9 | 136.8 | 136.3 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9835 | 1 | 43.5 | 120365.4 | 20851 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:34 | Normal | 483.8 | 472.3 | 472.6 | 11.3 | 5.4 | 4.8 | 136.2 | 136.9 | 136.5 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9866 | 1 | 43.8 | 120366.3 | 20851 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:39 | Normal | 489.5 | 477.3 | 476 | 11.2 | 5.5 | 4.9 | 136.1 | 136.8 | 136.3 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9966 | 1 | 43.9 | 120367.1 | 20851 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:44 | Normal | 486.8 | 481.3 | 476 | 11.3 | 5.4 | 4.9 | 136 | 136.7 | 136.2 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 60.02 | 60.12 | 60.05 | 10002 | 1 | 43.6 | 120367.9 | 20851 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:49 | Normal | 482.9 | 479.6 | 471.2 | 11.5 | 5.4 | 5 | 136.2 | 137.1 | 136.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 10070 | 1 | 43.3 | 120368.7 | 20851 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:54 | Normal | 479 | 492.5 | 469.9 | 11.5 | 5.3 | 5 | 136.4 | 136.8 | 136.6 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10062 | 1 | 43.3 | 120369.6 | 20852 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 10:59 | Normal | 479.1 | 489.6 | 472.1 | 11.5 | 5.4 | 5 | 136.3 | 136.9 | 136.7 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.02 | 60 | 60 | 10043 | 1 | 43.2 | 120370.4 | 20852 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:04 | Normal | 478.1 | 485.8 | 480.2 | 11.6 | 5.5 | 5 | 135.9 | 136.6 | 136.1 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10129 | 1 | 43.1 | 120371.3 | 20852 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:09 | Normal | 479.1 | 491.6 | 490 | 11.6 | 5.3 | 4.8 | 136 | 136.7 | 136.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10054 | 1 | 43 | 120372.1 | 20852 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:14 | Normal | 483.3 | 482.3 | 487.8 | 11.5 | 5.5 | 4.7 | 136 | 136.7 | 136.5 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10069 | 1 | 42.7 | 120372.9 | 20852 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:19 | Normal | 477.6 | 485.4 | 457.3 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 135.7 | 136.4 | 136 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10003 | 1 | 43.1 | 120373.8 | 20852 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:24 | Normal | 475.5 | 483.8 | 454.9 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 135.6 | 136.3 | 135.9 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10051 | 1 | 42.9 | 120374.6 | 20852 | 5.4 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:29 | Normal | 484.5 | 486.6 | 458.5 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 135.6 | 136.3 | 135.9 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.05 | 60.01 | 60 | 10026 | 1 | 43.2 | 120375.5 | 20852 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:34 | Normal | 479.8 | 465.8 | 461.2 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.9 | 136.5 | 136 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10019 | 1 | 43.2 | 120376.3 | 20852 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:39 | Normal | 483.4 | 492.2 | 458 | 11.4 | 5 | 5.1 | 135.7 | 136.4 | 136.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9896 | 1 | 43.1 | 120377.1 | 20852 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:44 | Normal | 475.6 | 452.5 | 460.3 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135.6 | 136.3 | 135.8 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 9820 | 1 | 43.7 | 120377.9 | 20852 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:49 | Normal | 482.9 | 474.8 | 473.1 | 11.3 | 5.3 | 4.6 | 135.8 | 136.6 | 136 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 9759 | 1 | 43.7 | 120378.8 | 20852 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:54 | Normal | 487.8 | 466.4 | 442.6 | 11.2 | 5.4 | 5.2 | 136 | 136.7 | 136.3 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 60 | 59.97 | 60 | 9886 | 1 | 43.6 | 120379.6 | 20853 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 11:59 | Normal | 487 | 470.1 | 437.2 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135.9 | 136.5 | 136.2 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9795 | 1 | 43.8 | 120380.4 | 20853 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:04 | Normal | 484 | 481.7 | 439.6 | 11 | 5.1 | 5.2 | 135.5 | 136.5 | 136.1 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9662 | 1 | 43.4 | 120381.2 | 20853 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:09 | Normal | 477.7 | 455.1 | 439 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 135.8 | 136.5 | 136.1 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 9561 | 1 | 43.4 | 120382 | 20853 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:14 | Normal | 481.8 | 453.7 | 439.8 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 136.4 | 136.2 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9490 | 1 | 43.5 | 120382.8 | 20853 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:19 | Normal | 480.8 | 451.8 | 440.7 | 10.9 | 5.2 | 5.1 | 135.8 | 136.6 | 136.1 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.96 | 59.95 | 59.91 | 9447 | 1 | 43.3 | 120383.6 | 20853 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:24 | Normal | 479.1 | 456.8 | 435.8 | 10.8 | 5.1 | 5.2 | 135.8 | 136.2 | 136.1 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 9344 | 1 | 43.5 | 120384.4 | 20853 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:29 | Normal | 485.2 | 452.8 | 439 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 135.8 | 136.4 | 136.2 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9284 | 1 | 43.6 | 120385.2 | 20853 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:34 | Normal | 481 | 456 | 446.5 | 10.5 | 5 | 5 | 136 | 136.4 | 136.2 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 9140 | 1 | 43.4 | 120385.9 | 20853 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:39 | Normal | 484.8 | 475.6 | 449.6 | 10.3 | 4.6 | 4.7 | 135.6 | 136.2 | 135.7 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8941 | 1 | 43.8 | 120386.7 | 20853 | 4.8 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:44 | Normal | 487.1 | 462 | 429.3 | 10.1 | 4.8 | 5 | 135.6 | 136.2 | 136 | 21.7 | 22 | 22 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 8888 | 1 | 43.4 | 120387.4 | 20853 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:49 | Normal | 486.1 | 479 | 430.2 | 10.1 | 4.6 | 4.8 | 135.6 | 136.3 | 135.9 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8762 | 1 | 43.3 | 120388.2 | 20853 | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:54 | Normal | 481.7 | 474.4 | 412.5 | 10 | 4.5 | 5 | 135.4 | 136 | 135.7 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8522 | 1 | 43.4 | 120388.9 | 20854 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 12:59 | Normal | 482.9 | 468.5 | 411.3 | 9.8 | 4.5 | 5 | 135.4 | 136.1 | 135.8 | 20.7 | 21 | 21 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 8472 | 1 | 43.1 | 120389.6 | 20854 | 4.5 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:04 | Normal | 482.7 | 473 | 408.1 | 9.6 | 4.3 | 4.9 | 135.2 | 135.9 | 135.4 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8282 | 1 | 42.8 | 120390.3 | 20854 | 4.4 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:09 | Normal | 486.1 | 484 | 408.5 | 9.6 | 4.1 | 4.9 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60 | 59.99 | 60 | 8256 | 1 | 43.1 | 120391 | 20854 | 4.3 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:14 | Normal | 492.9 | 470.3 | 421.6 | 9.2 | 4.2 | 4.7 | 135.2 | 136.1 | 135.5 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60 | 60 | 60.01 | 8133 | 1 | 42.9 | 120391.6 | 20854 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:19 | Normal | 485 | 487.4 | 414.5 | 9.2 | 3.8 | 4.7 | 135.5 | 136 | 135.7 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 59.98 | 59.92 | 7873 | 1 | 42.7 | 120392.3 | 20854 | 4.1 | 5.1 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:24 | Normal | 493 | 481 | 421.8 | 8.9 | 3.8 | 4.6 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 7781 | 1 | 42.8 | 120393 | 20854 | 4 | 5 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:29 | Normal | 487.1 | 461 | 419 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 135.3 | 135.8 | 135.6 | 18.8 | 19 | 19 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7667 | 1 | 42.8 | 120393.6 | 20854 | 4 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:34 | Normal | 488 | 465.2 | 425.5 | 8.6 | 4 | 4.2 | 135.3 | 135.7 | 135.6 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7489 | 1 | 42.5 | 120394.2 | 20854 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:39 | Normal | 490.5 | 480.3 | 431.8 | 8.3 | 3.9 | 3.7 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 7187 | 1 | 42.5 | 120394.8 | 20854 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:44 | Normal | 485.8 | 479.5 | 414.4 | 8.3 | 3.8 | 4.1 | 135.2 | 135.6 | 135.1 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7195 | 1 | 42.7 | 120395.5 | 20854 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:49 | Normal | 492 | 479 | 392.2 | 8 | 3.8 | 4.3 | 135.2 | 135.8 | 135.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7058 | 1 | 42.5 | 120396 | 20854 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:54 | Normal | 489.6 | 478.3 | 386.1 | 7.8 | 3.6 | 4.3 | 135.1 | 135.7 | 135.4 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60 | 59.99 | 60.02 | 6870 | 1 | 42.3 | 120396.6 | 20855 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 13:59 | Normal | 494.6 | 479.5 | 388.5 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60 | 59.98 | 60 | 6676 | 1 | 42.1 | 120397.2 | 20855 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:04 | Normal | 495.7 | 484.8 | 395.1 | 7.3 | 3.4 | 4 | 135.2 | 136.2 | 135 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6438 | 1 | 42.1 | 120397.7 | 20855 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:09 | Normal | 496.6 | 482.7 | 390.6 | 7.1 | 3.3 | 4 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 6266 | 1 | 42.1 | 120398.3 | 20855 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:14 | Normal | 496 | 483.3 | 384.6 | 6.9 | 3.2 | 3.8 | 134.9 | 135.1 | 134.8 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6064 | 1 | 42.3 | 120398.8 | 20855 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:19 | Normal | 496.8 | 492.7 | 378.2 | 6.6 | 3 | 3.7 | 134.8 | 135.2 | 135 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5797 | 1 | 42.4 | 120399.3 | 20855 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:24 | Normal | 496.6 | 502.5 | 383 | 6.4 | 2.6 | 3.2 | 134.6 | 134.8 | 134.4 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5423 | 1 | 42 | 120399.7 | 20855 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:29 | Normal | 499.8 | 456.2 | 370 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 134.2 | 134.6 | 134.3 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 5298 | 1 | 41.8 | 120400.2 | 20855 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:34 | Normal | 499.9 | 460 | 370 | 5.8 | 2.6 | 3.3 | 134.2 | 134.8 | 134.4 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4999 | 1 | 41.7 | 120400.6 | 20855 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:39 | Normal | 508.6 | 462.8 | 372.9 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 134.2 | 134.7 | 134.2 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 4750 | 1 | 41.8 | 120401 | 20855 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:44 | Normal | 509.9 | 462 | 366.8 | 5.2 | 2.4 | 3 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4501 | 1 | 41.7 | 120401.4 | 20855 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:49 | Normal | 507.7 | 464.1 | 386.5 | 5 | 2.3 | 2.1 | 133.8 | 134.3 | 134 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.07 | 60.02 | 59.96 | 4099 | 1 | 41.6 | 120401.8 | 20855 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:54 | Normal | 510.1 | 466 | 349.4 | 4.8 | 2.1 | 2.8 | 133.9 | 134 | 133.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4086 | 1 | 41.3 | 120402.1 | 20856 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 14:59 | Normal | 513.8 | 464.3 | 354.8 | 4.5 | 2 | 2.5 | 133.7 | 134 | 133.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 3793 | 1 | 41.1 | 120402.4 | 20856 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:04 | Normal | 510.6 | 473.1 | 336.3 | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 8.9 | 9 | 9 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 3557 | 1 | 41 | 120402.7 | 20856 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:09 | Normal | 516.7 | 450.8 | 349.9 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 133.5 | 133.7 | 133.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 60.04 | 60 | 3191 | 1 | 40.9 | 120403 | 20856 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:14 | Normal | 506.6 | 455.5 | 323.8 | 3.7 | 1.6 | 2.4 | 133.2 | 133.5 | 133.3 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 3040 | 1 | 40.8 | 120403.3 | 20856 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:19 | Normal | 514.3 | 451.1 | 304.1 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 7 | 7.1 | 7 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 2760 | 1 | 40.5 | 120403.5 | 20856 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:24 | Normal | 510.9 | 447.9 | 318.7 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 133.1 | 133 | 133 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 60.04 | 60 | 2384 | 1 | 40.1 | 120403.7 | 20856 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:29 | Normal | 507.8 | 424.8 | 275.9 | 3 | 1.3 | 2.1 | 133 | 133.1 | 133 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 2304 | 1 | 39.6 | 120403.9 | 20856 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:34 | Normal | 515.1 | 433.5 | 289 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2031 | 1 | 39.3 | 120404.1 | 20856 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:39 | Normal | 506.5 | 435.3 | 270.5 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 132.7 | 132.8 | 132.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1761 | 1 | 38.9 | 120404.3 | 20856 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:44 | Normal | 510.5 | 393.1 | 268 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 4 | 4 | 4 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 1536 | 1 | 38.5 | 120404.4 | 20856 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:49 | Normal | 510.3 | 348.9 | 292.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 132.4 | 132.6 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1219 | 1 | 40.6 | 120404.5 | 20856 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:54 | Normal | 507.4 | 254.8 | 324.9 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 1063 | 1 | 42.5 | 120404.6 | 20857 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 15:59 | Normal | 501.5 | 215.8 | 302 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 862 | 1 | 43.5 | 120404.7 | 20857 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:04 | Normal | 509.2 | 200.1 | 281 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 132 | 132 | 132.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 662 | 1 | 44 | 120404.7 | 20857 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:09 | Normal | 493.5 | 203.3 | 277.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 557 | 1 | 44.1 | 120404.8 | 20857 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:14 | Normal | 506.1 | 200 | 311.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 463 | 1 | 44.1 | 120404.8 | 20857 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:19 | Normal | 494.1 | 200 | 291.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 398 | 1 | 43.9 | 120404.9 | 20857 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:24 | Normal | 478.1 | 209.3 | 289.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.05 | 325 | 1 | 43.7 | 120404.9 | 20857 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:29 | Normal | 479.4 | 201.2 | 199.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 197 | 1 | 43.5 | 120404.9 | 20857 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:34 | Normal | 479.4 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 158 | 1 | 43.2 | 120404.9 | 20857 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:39 | Normal | 472.1 | 200 | 447.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 153 | 1 | 42.9 | 120405 | 20857 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:44 | Normal | 480.7 | 200.1 | 374 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.8 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 111 | 1 | 42.6 | 120405 | 20857 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:49 | Normal | 457.3 | 199.8 | 361 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 83 | 1 | 42.3 | 120405 | 20857 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:54 | Normal | 429.3 | 199.6 | 425 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 55 | 1 | 42 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 16:59 | Normal | 420.5 | 400.9 | 451.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 25 | 1 | 41.7 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 17:04 | Normal | 393.4 | 305.6 | 389 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 41.4 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 17:09 | Normal | 402.8 | 321.8 | 333 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 41 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 17:14 | Normal | 442 | 435.1 | 421.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.7 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 17:19 | Normal | 430 | 383.8 | 386.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 40.3 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 17:24 | Normal | 368.5 | 340.3 | 347.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 131 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 39.9 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-06 17:29 | Normal | 197.6 | 200.2 | 235.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.8 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.4 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0