## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-07 05:59 | Wait | 469 | 468.9 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.7 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 8.4 | 120405 | 20858 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 05:59 | Wait | 473.3 | 473.2 | 473.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.8 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 8.6 | 120405 | 20858 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 05:59 | Wait | 480.7 | 480.6 | 480.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.8 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 9 | 120405 | 20858 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 05:59 | Wait | 483.8 | 483.8 | 484 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.8 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 9.2 | 120405 | 20858 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 05:59 | Wait | 486.6 | 486.6 | 486.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 9.8 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:02 | Normal | 467 | 318.3 | 508 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.14 | 60.07 | 0 | 1 | 11.2 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:03 | Normal | 493.1 | 459.3 | 500.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.09 | 0 | 1 | 11.9 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:04 | Normal | 450.1 | 462.2 | 469.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 12.5 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:05 | Normal | 416 | 447.1 | 426.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 0 | 1 | 13 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:06 | Normal | 371 | 420.2 | 368.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 1 | 13.5 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:07 | Normal | 340.8 | 390.5 | 346.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1 | 1 | 14 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:08 | Normal | 450.4 | 365.1 | 329.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2 | 1 | 14.5 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:09 | Normal | 484.1 | 529.8 | 424.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.11 | 59.86 | 59.99 | 0 | 1 | 15 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:10 | Normal | 430.1 | 522.3 | 417.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.9 | 134 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.97 | 59.84 | 60.04 | 0 | 1 | 15.5 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:11 | Normal | 510.5 | 505.3 | 411.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 134 | 134 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 15.9 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:12 | Normal | 487.6 | 461.5 | 379 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 134 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 15 | 1 | 16.2 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:13 | Normal | 481.3 | 425.5 | 351.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 134 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 26 | 1 | 16.6 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:14 | Normal | 487.5 | 403.9 | 346.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134 | 134.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 34 | 1 | 17 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:15 | Normal | 485.9 | 423.3 | 329.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 134 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 47 | 1 | 17.2 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:16 | Normal | 479.1 | 451.5 | 305.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1 | 18.4 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:17 | Normal | 478.1 | 509.1 | 406.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 71 | 1 | 18 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:18 | Normal | 464.5 | 525.3 | 507.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134 | 134.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 59.96 | 59.94 | 59.88 | 73 | 1 | 18.3 | 120405 | 20858 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:19 | Normal | 500 | 542.8 | 473.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134 | 134.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.97 | 60.09 | 60.01 | 66 | 1 | 18.6 | 120405 | 20859 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:20 | Normal | 509 | 534 | 462.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.96 | 60.17 | 59.99 | 95 | 1 | 18.8 | 120405 | 20859 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:21 | Normal | 504 | 516.1 | 518.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.95 | 60.04 | 59.93 | 123 | 1 | 19.1 | 120405 | 20859 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:22 | Normal | 502.9 | 498.1 | 495.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 153 | 1 | 19.3 | 120405 | 20859 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:24 | Normal | 519.3 | 514.1 | 513.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.92 | 59.95 | 59.99 | 152 | 1 | 19.4 | 120405 | 20859 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:25 | Normal | 507.8 | 505.1 | 501.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.95 | 59.98 | 174 | 1 | 19.6 | 120405 | 20859 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:26 | Normal | 503.5 | 531.5 | 503.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 60 | 59.9 | 167 | 1 | 19.8 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:27 | Normal | 516 | 538.1 | 503.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.94 | 60.01 | 59.91 | 166 | 1 | 19.9 | 120405 | 20859 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:28 | Normal | 521 | 550 | 498.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 59.8 | 59.98 | 141 | 1 | 20.1 | 120405 | 20859 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:29 | Normal | 525.1 | 550.1 | 491.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 155 | 1 | 20.2 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:30 | Normal | 482.5 | 529 | 502.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.87 | 59.96 | 59.98 | 203 | 1 | 20.4 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:31 | Normal | 486.2 | 518.1 | 498.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 226 | 1 | 20.5 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:32 | Normal | 495.1 | 524 | 468.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 59.98 | 60.1 | 60.02 | 232 | 1 | 20.6 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:33 | Normal | 511.8 | 526.5 | 506.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 243 | 1 | 20.8 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:34 | Normal | 513 | 505.1 | 498.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 263 | 1 | 20.9 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:35 | Normal | 519.9 | 490 | 465.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 260 | 1 | 21 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:36 | Normal | 508.7 | 490.1 | 455.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 269 | 1 | 21.1 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:37 | Normal | 509.8 | 447.1 | 479.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 269 | 1 | 21.2 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:38 | Normal | 522.2 | 443.1 | 461.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134.4 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 60.03 | 59.95 | 265 | 1 | 21.4 | 120405 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:39 | Normal | 515.7 | 391.1 | 464.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.13 | 60.08 | 256 | 1 | 21.5 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:40 | Normal | 510.7 | 371.6 | 454.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 253 | 1 | 21.5 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:41 | Normal | 511.8 | 366 | 477 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 263 | 1 | 21.7 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:42 | Normal | 520.6 | 379.5 | 458.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 59.91 | 267 | 1 | 21.8 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:43 | Normal | 508.8 | 357.1 | 448.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 264 | 1 | 21.9 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:44 | Normal | 497.6 | 355.1 | 453.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 275 | 1 | 22 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:45 | Normal | 508.8 | 319.1 | 473.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 289 | 1 | 22.1 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:46 | Normal | 520.7 | 318.6 | 457.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.15 | 60.02 | 60.09 | 304 | 1 | 22.2 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:47 | Normal | 518.4 | 240.6 | 467.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 374 | 1 | 22.3 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:48 | Normal | 508.9 | 227.8 | 440.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 384 | 1 | 22.4 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:49 | Normal | 507.9 | 246.1 | 410.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 401 | 1 | 22.5 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:50 | Normal | 501.8 | 263.1 | 427 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 431 | 1 | 22.6 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:51 | Normal | 515.1 | 268.1 | 438.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 402 | 1 | 22.6 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:52 | Normal | 519.6 | 282.9 | 466.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.89 | 436 | 1 | 22.8 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:53 | Normal | 523.3 | 291.2 | 480.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60.04 | 60.11 | 525 | 1 | 22.9 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:54 | Normal | 523 | 314.8 | 456.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.8 | 134.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 582 | 1 | 23 | 120405.1 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:55 | Normal | 511 | 341 | 438.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 606 | 1 | 23.1 | 120405.2 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:56 | Normal | 527.5 | 352 | 450.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.9 | 60.02 | 626 | 1 | 23.2 | 120405.2 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:57 | Normal | 516.5 | 379.1 | 463.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 650 | 1 | 23.3 | 120405.2 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:58 | Normal | 516.3 | 415.1 | 455.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 2 | 2.1 | 2 | 60.07 | 60.05 | 60.1 | 684 | 1 | 23.5 | 120405.2 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 06:59 | Normal | 520.1 | 418.5 | 457.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 699 | 1 | 23.6 | 120405.2 | 20859 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:00 | Normal | 531.6 | 400.5 | 489.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 712 | 1 | 23.9 | 120405.2 | 20859 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:01 | Normal | 538.3 | 411.4 | 489.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 709 | 1 | 24.1 | 120405.2 | 20859 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:02 | Normal | 534.6 | 412.2 | 481.4 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 60.02 | 60 | 719 | 1 | 24.4 | 120405.2 | 20859 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:03 | Normal | 526.8 | 447.3 | 481.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 756 | 1 | 24.7 | 120405.2 | 20859 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:04 | Normal | 509.4 | 457.7 | 479.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 727 | 1 | 25 | 120405.3 | 20859 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:05 | Normal | 525.1 | 470.8 | 466.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 605 | 1 | 25.3 | 120405.3 | 20859 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:06 | Normal | 525.3 | 458.1 | 454.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 798 | 1 | 25.6 | 120405.3 | 20859 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:07 | Normal | 526.1 | 458 | 471.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 790 | 1 | 25.9 | 120405.3 | 20859 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:09 | Normal | 525.5 | 457.1 | 459.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60.12 | 713 | 1 | 26.2 | 120405.3 | 20859 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:10 | Normal | 520 | 450.5 | 457.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 785 | 1 | 26.5 | 120405.3 | 20859 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:11 | Normal | 536.5 | 455.1 | 482.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 59.99 | 60 | 718 | 1 | 26.8 | 120405.3 | 20859 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:12 | Normal | 528.3 | 460.1 | 479.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 758 | 1 | 27 | 120405.3 | 20859 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-07 07:16 | Normal | 541 | 461 | 488.8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 949 | 1 | 28.2 | 120405.4 | 20859 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 07:21 | Normal | 533.8 | 456 | 444.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 135 | 134.8 | 134.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.07 | 59.98 | 60.05 | 1023 | 1 | 29.5 | 120405.5 | 20860 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 07:26 | Normal | 544.7 | 470.1 | 453.5 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 1161 | 1 | 30.9 | 120405.6 | 20860 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 07:31 | Normal | 549.5 | 465.3 | 518.3 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 134.9 | 135 | 134.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1208 | 1 | 32.3 | 120405.7 | 20860 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 07:36 | Normal | 549.4 | 464.8 | 467.8 | 1 | 2.1 | 0.5 | 135.1 | 135 | 135.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1308 | 1 | 33.5 | 120405.8 | 20860 | 0 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 07:41 | Normal | 547.7 | 490.3 | 503.6 | 1 | 2.1 | 0.5 | 135.1 | 135 | 135.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1438 | 1 | 34.8 | 120405.9 | 20860 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 07:46 | Normal | 559.8 | 511.4 | 488.5 | 1 | 2.3 | 0.5 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1581 | 1 | 31.2 | 120406 | 20860 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 07:51 | Normal | 562 | 532.7 | 476.5 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1778 | 1 | 31.2 | 120406.2 | 20860 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 07:56 | Normal | 500.3 | 534.2 | 492.5 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.16 | 59.98 | 60.01 | 2440 | 1 | 32.2 | 120406.3 | 20860 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:01 | Normal | 527.3 | 534.5 | 521.3 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 59.99 | 59.99 | 60.11 | 3065 | 1 | 33.6 | 120406.6 | 20860 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:06 | Normal | 534.3 | 522.8 | 515.1 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 3315 | 1 | 34.4 | 120406.8 | 20860 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:11 | Normal | 529.3 | 525.3 | 515.6 | 3.7 | 3 | 0.6 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 3395 | 1 | 35.5 | 120407.1 | 20860 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:16 | Normal | 522.7 | 525.9 | 530 | 4 | 3.1 | 0.5 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 8.9 | 9 | 9 | 60.06 | 60 | 60.07 | 3579 | 1 | 36.2 | 120407.4 | 20860 | 0.3 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:21 | Normal | 501.7 | 522.3 | 555.2 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | 135.8 | 135.9 | 135.7 | 10.7 | 10.9 | 11 | 60.02 | 59.83 | 59.87 | 4296 | 1 | 37.3 | 120407.7 | 20861 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:26 | Normal | 519 | 520 | 568 | 5.7 | 3.3 | 0.6 | 135.9 | 136.3 | 136 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60.05 | 60.04 | 59.97 | 4606 | 1 | 38.5 | 120408.1 | 20861 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:31 | Normal | 528.3 | 515.6 | 537.1 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.92 | 60.03 | 60.05 | 4921 | 1 | 39.3 | 120408.5 | 20861 | 1.8 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:36 | Normal | 529.4 | 510.3 | 551.9 | 6 | 3.6 | 1.6 | 136.3 | 136.7 | 136.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.01 | 60.17 | 60.22 | 5514 | 1 | 40.2 | 120408.9 | 20861 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:41 | Normal | 521.7 | 517 | 491.6 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 136.3 | 136.8 | 136.4 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5972 | 1 | 41 | 120409.4 | 20861 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:46 | Normal | 522.3 | 511.6 | 525.4 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6341 | 1 | 41.8 | 120409.9 | 20861 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:51 | Normal | 521.7 | 512.5 | 521.3 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135 | 135.3 | 135.1 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6389 | 1 | 42.4 | 120410.5 | 20861 | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 08:56 | Normal | 518.8 | 501.5 | 519.6 | 6.8 | 4 | 2.9 | 135 | 135.4 | 135.1 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6616 | 1 | 43.1 | 120411 | 20861 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:01 | Normal | 520.8 | 504.5 | 515 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135 | 135.3 | 135.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 6951 | 1 | 43.6 | 120411.6 | 20861 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:06 | Normal | 520.6 | 495.3 | 509.5 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7057 | 1 | 44.2 | 120412.1 | 20861 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:11 | Normal | 524.5 | 494.4 | 501.8 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.05 | 60 | 60 | 7135 | 1 | 44.7 | 120412.7 | 20861 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:16 | Normal | 513.8 | 503.8 | 521.8 | 7.3 | 4.1 | 3.2 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7089 | 1 | 45 | 120413.3 | 20861 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:21 | Normal | 503 | 501.1 | 512.5 | 7.5 | 4.2 | 3.4 | 135.1 | 135.7 | 135.5 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.1 | 60.01 | 60 | 7228 | 1 | 45.4 | 120413.9 | 20862 | 2.5 | 5.1 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:26 | Normal | 477.9 | 495.1 | 508.3 | 9 | 4.5 | 3.5 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60 | 60 | 60.01 | 7882 | 1 | 46 | 120414.6 | 20862 | 3.6 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:31 | Normal | 465.9 | 492.9 | 506.5 | 9.8 | 4.6 | 3.7 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 8233 | 1 | 46.5 | 120415.2 | 20862 | 4.3 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:36 | Normal | 465.3 | 486.3 | 503.9 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 8296 | 1 | 46.7 | 120415.9 | 20862 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:41 | Normal | 468.8 | 489.2 | 501 | 9.9 | 4.7 | 3.9 | 135.2 | 135.6 | 135.5 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 59.9 | 59.98 | 8452 | 1 | 46.1 | 120416.6 | 20862 | 4.3 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:46 | Normal | 469.6 | 486.7 | 503.1 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8728 | 1 | 45.6 | 120417.3 | 20862 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:51 | Normal | 474.6 | 507.6 | 507.5 | 9.7 | 4.5 | 4 | 135.4 | 135.6 | 135.3 | 20.8 | 21 | 21 | 60.08 | 59.97 | 60 | 8479 | 1 | 45.2 | 120418.1 | 20862 | 4 | 5.7 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 09:56 | Normal | 500.3 | 492.7 | 510.8 | 9.9 | 4.8 | 4 | 135.5 | 135.7 | 135.4 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8904 | 1 | 44.7 | 120418.8 | 20862 | 4.2 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:01 | Normal | 495.1 | 482.4 | 514.5 | 10.4 | 5 | 4 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 9115 | 1 | 44.1 | 120419.5 | 20862 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:06 | Normal | 495.5 | 497.8 | 518.6 | 10.3 | 4.8 | 3.8 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 22 | 22.3 | 22.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9007 | 1 | 44 | 120420.3 | 20862 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:11 | Normal | 497.8 | 491.6 | 520.7 | 10.5 | 5 | 3.8 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9170 | 1 | 44 | 120421.1 | 20862 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:16 | Normal | 488.6 | 476.1 | 526.3 | 11 | 5.3 | 3.7 | 135.5 | 136.1 | 135.7 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9376 | 1 | 44.2 | 120421.8 | 20862 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:21 | Normal | 490.9 | 481.3 | 524.5 | 10.6 | 5 | 3.5 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 22 | 22.3 | 22.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 8990 | 1 | 44.1 | 120422.6 | 20863 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:26 | Normal | 491.2 | 482.5 | 480.8 | 10.8 | 5.1 | 4.5 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 9527 | 1 | 43.8 | 120423.4 | 20863 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:31 | Normal | 489.6 | 474.8 | 481.3 | 11 | 5.3 | 4.6 | 135.5 | 136 | 135.7 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9680 | 1 | 43.6 | 120424.2 | 20863 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:36 | Normal | 489.5 | 484.1 | 480.3 | 10.8 | 5.1 | 4.6 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9575 | 1 | 43.5 | 120425 | 20863 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:41 | Normal | 490.3 | 499.8 | 481.6 | 10.9 | 5.1 | 4.6 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 23.7 | 24 | 24 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 9670 | 1 | 43.3 | 120425.8 | 20863 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:46 | Normal | 493 | 502.5 | 476.3 | 11 | 5.1 | 4.8 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9826 | 1 | 42.7 | 120426.6 | 20863 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:51 | Normal | 484.3 | 502.7 | 477.1 | 11.6 | 5.3 | 5 | 135.5 | 136 | 135.8 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 10177 | 1 | 42.8 | 120427.4 | 20863 | 5.3 | 6.4 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 10:56 | Normal | 487.6 | 486.3 | 473.1 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.4 | 135.9 | 135.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.04 | 59.95 | 60.03 | 10173 | 1 | 42.7 | 120428.3 | 20863 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:01 | Normal | 483.4 | 496.9 | 477.2 | 11.5 | 5.3 | 5 | 135.2 | 135.7 | 135.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60 | 59.98 | 60 | 10141 | 1 | 42.5 | 120429.1 | 20863 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:06 | Normal | 485.4 | 496.1 | 475 | 11.5 | 5.4 | 5 | 135.4 | 136 | 135.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 10159 | 1 | 42.6 | 120429.9 | 20863 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:11 | Normal | 481.1 | 488.5 | 487.5 | 11.7 | 5.5 | 4.8 | 135.4 | 135.9 | 135.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10223 | 1 | 42.5 | 120430.8 | 20863 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:16 | Normal | 483 | 490.3 | 467.3 | 11.5 | 5.3 | 5 | 135.3 | 135.8 | 135.7 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10074 | 1 | 42.7 | 120431.6 | 20863 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:21 | Normal | 482.7 | 495.3 | 452.3 | 11.1 | 5.1 | 5.1 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 9732 | 1 | 42.5 | 120432.5 | 20864 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:26 | Normal | 481.9 | 495.6 | 458.5 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 10106 | 1 | 42.6 | 120433.3 | 20864 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:31 | Normal | 482.4 | 488.8 | 461.1 | 11.3 | 5.1 | 5.1 | 135.2 | 135.8 | 135.5 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9873 | 1 | 42.7 | 120434.1 | 20864 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:36 | Normal | 484.8 | 495.3 | 453 | 11.3 | 5.1 | 5.1 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 9926 | 1 | 42.4 | 120435 | 20864 | 5.2 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:41 | Normal | 482.7 | 494.5 | 466 | 11.3 | 5 | 5 | 135.2 | 135.8 | 135.4 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 9776 | 1 | 42.6 | 120435.8 | 20864 | 5.2 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:46 | Normal | 478.4 | 465.5 | 473.6 | 11.5 | 5.4 | 4.7 | 135.2 | 135.7 | 135.5 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9795 | 1 | 42.5 | 120436.6 | 20864 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:51 | Normal | 482.3 | 466.4 | 443.3 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9999 | 1 | 42.6 | 120437.4 | 20864 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 11:56 | Normal | 478 | 465.1 | 439.5 | 11.3 | 5.3 | 5.2 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60 | 60 | 9727 | 1 | 42.9 | 120438.2 | 20864 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:01 | Normal | 480.8 | 467.3 | 441.2 | 11.3 | 5.4 | 5.3 | 135.1 | 135.5 | 135.4 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 9830 | 1 | 42.6 | 120439 | 20864 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:06 | Normal | 486 | 481.1 | 438.6 | 10.9 | 5.1 | 5.2 | 135 | 135.4 | 135.2 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60 | 59.96 | 60.01 | 9579 | 1 | 42.7 | 120439.8 | 20864 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:11 | Normal | 480.6 | 481.8 | 442.3 | 10.9 | 5 | 5.1 | 134.9 | 135.4 | 135.2 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9484 | 1 | 43 | 120440.6 | 20864 | 5 | 6 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:16 | Normal | 481.5 | 457.2 | 442.2 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 135 | 135.5 | 135.2 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 9510 | 1 | 42.9 | 120441.4 | 20864 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:21 | Normal | 478.4 | 457.8 | 441.6 | 10.9 | 5.2 | 5.1 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 9453 | 1 | 43.2 | 120442.2 | 20865 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:26 | Normal | 479.9 | 457 | 439.6 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 134.8 | 135.2 | 135.2 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9251 | 1 | 43.3 | 120443 | 20865 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:31 | Normal | 481 | 458.1 | 441.5 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 134.8 | 135.4 | 135.2 | 23 | 23.3 | 23.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9337 | 1 | 43 | 120443.8 | 20865 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:36 | Normal | 483 | 481.4 | 442.8 | 10.3 | 4.7 | 4.8 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 8922 | 1 | 43.2 | 120444.5 | 20865 | 4.7 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:41 | Normal | 484 | 484.6 | 456.1 | 10.3 | 4.6 | 4.5 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8809 | 1 | 43.3 | 120445.3 | 20865 | 4.7 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:46 | Normal | 486.2 | 460.4 | 423.8 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134.8 | 135.1 | 135 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 8989 | 1 | 42.9 | 120446 | 20865 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:51 | Normal | 479.1 | 478.7 | 434.7 | 10.2 | 4.5 | 4.6 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8661 | 1 | 42.9 | 120446.8 | 20865 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 12:56 | Normal | 485.1 | 473.8 | 411.1 | 10 | 4.5 | 5.1 | 134.7 | 135.1 | 134.9 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8675 | 1 | 42.7 | 120447.5 | 20865 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:01 | Normal | 484.9 | 476.3 | 416.2 | 10 | 4.6 | 5 | 134.6 | 135 | 134.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 8641 | 1 | 42.5 | 120448.2 | 20865 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:06 | Normal | 488 | 486.1 | 417.5 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8475 | 1 | 42.7 | 120448.9 | 20865 | 4.4 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:11 | Normal | 486.7 | 478.1 | 419.3 | 9.7 | 4.3 | 4.8 | 134.5 | 135.1 | 134.8 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 8358 | 1 | 42.9 | 120449.6 | 20865 | 4.4 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:16 | Normal | 491.5 | 471.7 | 421.1 | 9.6 | 4.4 | 4.8 | 134.6 | 135 | 134.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8364 | 1 | 42.6 | 120450.3 | 20865 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:21 | Normal | 485.8 | 452.1 | 418.6 | 9.4 | 4.4 | 4.8 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8141 | 1 | 42.7 | 120451 | 20866 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:26 | Normal | 488.5 | 450.8 | 414.3 | 9.1 | 4.3 | 4.7 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 7925 | 1 | 42.8 | 120451.7 | 20866 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:31 | Normal | 485.4 | 462.9 | 427.8 | 8.8 | 4.1 | 4.3 | 134.5 | 134.8 | 134.5 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 7659 | 1 | 42.5 | 120452.3 | 20866 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:36 | Normal | 492.9 | 477.5 | 429.8 | 8.5 | 4 | 4 | 134.2 | 134.7 | 134.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 7411 | 1 | 42.5 | 120452.9 | 20866 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:41 | Normal | 488.1 | 487.8 | 408.8 | 8.3 | 3.8 | 4.3 | 134.2 | 134.5 | 134.4 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7286 | 1 | 42.6 | 120453.6 | 20866 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:46 | Normal | 491.6 | 483.8 | 419.4 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7102 | 1 | 42.1 | 120454.2 | 20866 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:51 | Normal | 489.6 | 483.5 | 390.5 | 8 | 3.7 | 4.2 | 134.1 | 134.7 | 134.5 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 6954 | 1 | 42 | 120454.7 | 20866 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 13:56 | Normal | 493.8 | 484.3 | 386.6 | 7.7 | 3.6 | 4.2 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6816 | 1 | 42.1 | 120455.3 | 20866 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:02 | Normal | 492.5 | 483.8 | 387.7 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 134.1 | 134.4 | 134.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 6634 | 1 | 42.3 | 120455.9 | 20866 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:06 | Normal | 495.7 | 484.1 | 387.6 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 134.1 | 134.5 | 134.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 6513 | 1 | 42.2 | 120456.4 | 20866 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:11 | Normal | 499.8 | 492 | 396.6 | 7 | 3.3 | 3.8 | 133.9 | 134.4 | 134.3 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6257 | 1 | 41.8 | 120457 | 20866 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:17 | Normal | 498.6 | 490.2 | 382.7 | 6.8 | 3.1 | 3.8 | 133.9 | 134.3 | 134.2 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 5956 | 1 | 41.7 | 120457.5 | 20866 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:22 | Normal | 498.1 | 500.6 | 392.8 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 133.8 | 134.2 | 134 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 5660 | 1 | 41.7 | 120458 | 20867 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:26 | Normal | 502.6 | 473 | 367.4 | 6.3 | 2.8 | 3.6 | 133.7 | 134 | 134 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 5455 | 1 | 41.6 | 120458.4 | 20867 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:31 | Normal | 505.6 | 466.3 | 375 | 6 | 2.8 | 3.4 | 133.7 | 134.1 | 133.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5181 | 1 | 41.5 | 120458.9 | 20867 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:36 | Normal | 505.7 | 469.1 | 373.3 | 5.8 | 2.6 | 3.3 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 5039 | 1 | 41.5 | 120459.3 | 20867 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:42 | Normal | 504.8 | 465.2 | 371.5 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 4760 | 1 | 41.6 | 120459.7 | 20867 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:46 | Normal | 506.7 | 468.4 | 379.5 | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 133.3 | 133.7 | 133.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 4368 | 1 | 41.4 | 120460.1 | 20867 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:51 | Normal | 507.3 | 468.1 | 349.4 | 5 | 2.3 | 2.9 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 4227 | 1 | 41.3 | 120460.4 | 20867 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 14:56 | Normal | 505.8 | 469.7 | 341.1 | 4.8 | 2.1 | 2.9 | 133 | 133.2 | 133.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 4060 | 1 | 41.1 | 120460.8 | 20867 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:02 | Normal | 506.8 | 469.8 | 335.9 | 4.4 | 2 | 2.6 | 132.6 | 132.7 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 3683 | 1 | 41 | 120461.1 | 20867 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:06 | Normal | 507 | 465 | 336.5 | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 3580 | 1 | 40.9 | 120461.4 | 20867 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:11 | Normal | 511.8 | 451.3 | 317.6 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 132.6 | 132.8 | 132.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3382 | 1 | 40.7 | 120461.7 | 20867 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:16 | Normal | 514.6 | 457 | 327.5 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 7.9 | 8 | 8 | 59.98 | 59.96 | 60 | 3141 | 1 | 40.5 | 120461.9 | 20867 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:22 | Normal | 503.8 | 446.1 | 335.5 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2823 | 1 | 40.2 | 120462.2 | 20868 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:26 | Normal | 508.5 | 453 | 287.5 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60 | 59.97 | 2699 | 1 | 40 | 120462.4 | 20868 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:32 | Normal | 506.9 | 446.5 | 272.9 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2523 | 1 | 39.7 | 120462.6 | 20868 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:36 | Normal | 515.7 | 426.1 | 292.4 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 133.2 | 133.4 | 133.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 2141 | 1 | 39.1 | 120462.8 | 20868 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:42 | Normal | 506.8 | 422.1 | 258.7 | 2.6 | 1 | 2 | 133.1 | 132.9 | 133 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 1892 | 1 | 38.7 | 120463 | 20868 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:47 | Normal | 505.9 | 399.6 | 271.3 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 132.9 | 132.9 | 133 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1541 | 1 | 38.3 | 120463.1 | 20868 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:52 | Normal | 512.3 | 332.1 | 342.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 133 | 133 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 1183 | 1 | 40.7 | 120463.3 | 20868 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 15:57 | Normal | 506 | 222.1 | 327.6 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 1050 | 1 | 42.5 | 120463.4 | 20868 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:01 | Normal | 498.3 | 232 | 310.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 132.7 | 132.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 862 | 1 | 43.4 | 120463.4 | 20868 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:07 | Normal | 498 | 200.1 | 290.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 667 | 1 | 43.8 | 120463.5 | 20868 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:12 | Normal | 479.3 | 199.9 | 297.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 607 | 1 | 44 | 120463.5 | 20868 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:17 | Normal | 495.6 | 200 | 288.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 544 | 1 | 44 | 120463.6 | 20868 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:22 | Normal | 494.9 | 200 | 296.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.1 | 132 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 488 | 1 | 43.9 | 120463.6 | 20869 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:27 | Normal | 512 | 200 | 283.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 369 | 1 | 43.7 | 120463.7 | 20869 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:32 | Normal | 498.8 | 199.8 | 229.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.87 | 271 | 1 | 43.4 | 120463.7 | 20869 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:37 | Normal | 490.7 | 201.1 | 205.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 222 | 1 | 43.2 | 120463.7 | 20869 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:42 | Normal | 473.3 | 198.5 | 200.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 184 | 1 | 43 | 120463.7 | 20869 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:47 | Normal | 469.1 | 199.8 | 199 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 149 | 1 | 42.7 | 120463.8 | 20869 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:52 | Normal | 449.2 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 72 | 1 | 42.4 | 120463.8 | 20869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 16:57 | Normal | 468.1 | 201.4 | 200.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 50 | 1 | 42.2 | 120463.8 | 20869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 17:02 | Normal | 449.9 | 446 | 202.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 13 | 1 | 41.9 | 120463.8 | 20869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 17:07 | Normal | 349.8 | 338 | 391.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.6 | 120463.8 | 20869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 17:12 | Normal | 327.9 | 279.8 | 310 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.2 | 120463.8 | 20869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 17:17 | Normal | 306.2 | 321 | 289.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 40.8 | 120463.8 | 20869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 17:22 | Normal | 424.8 | 423.3 | 386.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 17:27 | Normal | 325.2 | 312.5 | 326.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 39.8 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-07 17:32 | Normal | 198 | 199.7 | 200.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.3 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0