## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-08 06:03 | Wait | 471.5 | 471.4 | 471.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 8 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:03 | Wait | 475.7 | 475.7 | 475.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 8.1 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:03 | Wait | 482 | 482 | 482.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 8.5 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:03 | Wait | 484.5 | 484.5 | 484.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 8.8 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:03 | Wait | 472.1 | 472 | 472 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 9.3 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:04 | Wait | 429.8 | 429.7 | 429.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 9.2 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:06 | Normal | 477.5 | 502.8 | 473.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 11 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:07 | Normal | 450.5 | 491.9 | 388.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 11.6 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:08 | Normal | 434.5 | 468 | 399.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 12.2 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:09 | Normal | 394.5 | 426.2 | 377.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 12.7 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:10 | Normal | 404.5 | 408.3 | 347.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 13.2 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:11 | Normal | 382.5 | 392.8 | 343.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 3 | 1 | 13.8 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:12 | Normal | 407.5 | 411.9 | 346.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5 | 1 | 14.2 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:13 | Normal | 401.6 | 368.6 | 358.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9 | 1 | 14.7 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:14 | Normal | 422 | 330.1 | 344.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14 | 1 | 15.1 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:16 | Normal | 475.8 | 391.2 | 334.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 20 | 1 | 15.5 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:17 | Normal | 456.1 | 534.8 | 416 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 16 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:18 | Normal | 480.5 | 512.2 | 527.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 60 | 59.9 | 60.09 | 13 | 1 | 16.5 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:19 | Normal | 462.4 | 510.3 | 467.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 51 | 1 | 16.8 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:20 | Normal | 442.5 | 508.6 | 442.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 64 | 1 | 17.2 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:21 | Normal | 449.3 | 481.5 | 397.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 85 | 1 | 17.5 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:22 | Normal | 484.3 | 496 | 445.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 102 | 1 | 17.8 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:23 | Normal | 497.3 | 506.1 | 534.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 60.01 | 59.83 | 60.03 | 85 | 1 | 18.2 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:24 | Normal | 499.2 | 515.5 | 512 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 117 | 1 | 18.5 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:25 | Normal | 507.4 | 518 | 500.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 127 | 1 | 18.8 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:26 | Normal | 510.6 | 513.4 | 491.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 59.98 | 60.06 | 139 | 1 | 19 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:27 | Normal | 494.4 | 503.5 | 496.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.04 | 161 | 1 | 19.2 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:28 | Normal | 483.3 | 499 | 495.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 170 | 1 | 19.4 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:29 | Normal | 464.5 | 471.3 | 458.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 175 | 1 | 19.5 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:30 | Normal | 476.7 | 491.5 | 444 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 177 | 1 | 19.7 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:31 | Normal | 508.5 | 526.2 | 440.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 133.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.9 | 59.91 | 59.98 | 173 | 1 | 19.9 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:32 | Normal | 512.5 | 547.4 | 450.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.92 | 59.82 | 60.08 | 151 | 1 | 20 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:33 | Normal | 495.5 | 555 | 474.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.9 | 60.08 | 59.99 | 135 | 1 | 20.2 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:34 | Normal | 484.6 | 507.6 | 480 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 206 | 1 | 20.3 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:35 | Normal | 495.4 | 514.9 | 459.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 0.8 | 1 | 1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 206 | 1 | 20.5 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:36 | Normal | 499.5 | 507 | 469.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.9 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 220 | 1 | 20.6 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:37 | Normal | 516.5 | 510.3 | 484.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 0.9 | 1 | 1 | 59.91 | 59.92 | 59.96 | 234 | 1 | 20.7 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:38 | Normal | 504.5 | 486.1 | 453.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.96 | 253 | 1 | 20.9 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:39 | Normal | 513.5 | 516 | 471.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 271 | 1 | 21 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:40 | Normal | 520.1 | 517.2 | 468.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.1 | 276 | 1 | 21.1 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:41 | Normal | 511.2 | 508.2 | 456.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 59.96 | 60.04 | 276 | 1 | 21.3 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:42 | Normal | 510.1 | 504.2 | 454.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 275 | 1 | 21.4 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:43 | Normal | 511.7 | 538.2 | 486.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 271 | 1 | 21.5 | 120463.8 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:44 | Normal | 507.4 | 512 | 499.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.93 | 60.15 | 273 | 1 | 21.7 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:45 | Normal | 513.4 | 496.3 | 502.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 266 | 1 | 21.7 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:46 | Normal | 496.4 | 448.5 | 479.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 258 | 1 | 21.8 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:47 | Normal | 516.4 | 406.3 | 465.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.12 | 59.97 | 247 | 1 | 21.9 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:48 | Normal | 519.1 | 372.2 | 465.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.08 | 60.05 | 59.95 | 238 | 1 | 22 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:49 | Normal | 513.4 | 314.8 | 464.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 134.3 | 134.3 | 134.1 | 1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 242 | 1 | 22.1 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:50 | Normal | 515.3 | 277.2 | 461.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 282 | 1 | 22.2 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:51 | Normal | 510 | 281.2 | 466.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.96 | 60.06 | 303 | 1 | 22.3 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:52 | Normal | 519.3 | 270.9 | 469.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.89 | 59.99 | 316 | 1 | 22.4 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:53 | Normal | 504.5 | 281.2 | 442.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 330 | 1 | 22.5 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:54 | Normal | 515 | 308.3 | 466.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 60 | 424 | 1 | 22.6 | 120463.9 | 20870 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:55 | Normal | 514.5 | 304.2 | 437.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.12 | 60.01 | 60.05 | 410 | 1 | 22.7 | 120463.9 | 20871 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:56 | Normal | 505.1 | 340.8 | 467.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 134.5 | 134.3 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 409 | 1 | 22.9 | 120463.9 | 20871 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:57 | Normal | 506.2 | 329.1 | 449.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 371 | 1 | 23 | 120463.9 | 20871 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 06:58 | Normal | 519.7 | 404 | 402.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 515 | 1 | 23.1 | 120463.9 | 20871 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:00 | Normal | 515.5 | 399.7 | 397.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 555 | 1 | 23.3 | 120463.9 | 20871 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:01 | Normal | 523.3 | 401.4 | 428.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.09 | 60.18 | 545 | 1 | 23.5 | 120463.9 | 20871 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:02 | Normal | 523.1 | 427.3 | 442.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.08 | 595 | 1 | 23.7 | 120464 | 20871 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:03 | Normal | 519.1 | 466.8 | 462.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 713 | 1 | 23.9 | 120464 | 20871 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:04 | Normal | 525.6 | 453.4 | 496 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 749 | 1 | 24.2 | 120464 | 20871 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:05 | Normal | 524.1 | 452.7 | 483 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 760 | 1 | 24.5 | 120464 | 20871 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:06 | Normal | 521.2 | 447.3 | 477.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.14 | 752 | 1 | 24.9 | 120464 | 20871 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:07 | Normal | 520.3 | 453.3 | 467.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 704 | 1 | 25.2 | 120464 | 20871 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:08 | Normal | 532.4 | 477.2 | 477.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 764 | 1 | 25.5 | 120464 | 20871 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:09 | Normal | 536 | 452.1 | 469.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 827 | 1 | 25.9 | 120464 | 20871 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:10 | Normal | 528.8 | 446.8 | 468.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 831 | 1 | 26.2 | 120464.1 | 20871 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:11 | Normal | 537.1 | 449.3 | 484.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 835 | 1 | 26.5 | 120464.1 | 20871 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:12 | Normal | 516.9 | 439.8 | 492.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 814 | 1 | 26.8 | 120464.1 | 20871 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 07:16 | Normal | 542 | 459.3 | 483 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 991 | 1 | 28.4 | 120464.2 | 20871 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 07:21 | Normal | 540.6 | 465.2 | 479.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 971 | 1 | 30 | 120464.2 | 20871 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 07:26 | Normal | 549.1 | 461.1 | 455.8 | 1 | 1.8 | 0.5 | 134.7 | 134.9 | 134.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1184 | 1 | 31.4 | 120464.3 | 20871 | 0 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 07:31 | Normal | 538.3 | 464.7 | 502.3 | 1 | 1.9 | 0.5 | 134.8 | 134.9 | 134.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 60.1 | 1256 | 1 | 32.7 | 120464.4 | 20871 | 0 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 07:36 | Normal | 542.3 | 458.7 | 484.4 | 1 | 2 | 0.5 | 134.9 | 134.9 | 134.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 59.98 | 59.94 | 1304 | 1 | 34 | 120464.5 | 20871 | 0 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 07:41 | Normal | 541.9 | 488.2 | 490.5 | 1 | 2.1 | 0.5 | 135 | 135.2 | 135 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 60.14 | 1405 | 1 | 35.2 | 120464.7 | 20871 | 0 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 07:46 | Normal | 553.6 | 501.1 | 458.8 | 1 | 2.2 | 0.5 | 135 | 135.2 | 134.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.1 | 60.02 | 60.04 | 1498 | 1 | 36.3 | 120464.8 | 20871 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 07:51 | Normal | 558.6 | 534.5 | 515.8 | 1 | 2.3 | 0.5 | 135.1 | 135 | 134.9 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 1686 | 1 | 32 | 120464.9 | 20871 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 07:56 | Normal | 518 | 529.6 | 504 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 2423 | 1 | 32.4 | 120465.1 | 20872 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:01 | Normal | 532.9 | 528.7 | 511.1 | 3.2 | 2.7 | 0.6 | 135.5 | 135.6 | 135.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 60.1 | 60.06 | 3039 | 1 | 33 | 120465.3 | 20872 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:06 | Normal | 537 | 525.8 | 521.6 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 135.7 | 135.7 | 135.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.07 | 59.96 | 60.02 | 3246 | 1 | 33.8 | 120465.6 | 20872 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:11 | Normal | 532.5 | 526 | 516.5 | 3.8 | 3 | 0.6 | 134.6 | 134.8 | 134.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 3442 | 1 | 34.6 | 120465.9 | 20872 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:16 | Normal | 527.2 | 516.9 | 545.5 | 4 | 3.1 | 0.6 | 133 | 133 | 132.9 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 59.96 | 59.95 | 60.12 | 3600 | 1 | 35.3 | 120466.1 | 20872 | 0.3 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:21 | Normal | 502.6 | 522.6 | 556.5 | 5.5 | 3.1 | 0.6 | 133.1 | 133.3 | 132.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.06 | 60.07 | 59.92 | 4281 | 1 | 36.2 | 120466.5 | 20872 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:26 | Normal | 515.8 | 519.8 | 556.9 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 133.1 | 133.4 | 133 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.92 | 59.9 | 60.18 | 4463 | 1 | 37.1 | 120466.8 | 20872 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:31 | Normal | 525.5 | 511.8 | 506.9 | 5.8 | 3.4 | 1 | 133.1 | 133.2 | 133 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 4882 | 1 | 38.3 | 120467.2 | 20872 | 1.8 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:36 | Normal | 528.3 | 513.9 | 522.4 | 6 | 3.5 | 1.7 | 133.7 | 134.1 | 133.9 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5454 | 1 | 39.2 | 120467.6 | 20872 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:41 | Normal | 521.5 | 510.1 | 506.8 | 6 | 3.6 | 2.5 | 134 | 134.2 | 133.9 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.08 | 60.02 | 60.07 | 5805 | 1 | 39.8 | 120468.1 | 20872 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:46 | Normal | 521.1 | 517 | 515.6 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6159 | 1 | 40.7 | 120468.6 | 20872 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:51 | Normal | 522.6 | 510.3 | 516.9 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 133.9 | 134.3 | 134.1 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 6068 | 1 | 41.4 | 120469.1 | 20872 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 08:56 | Normal | 519.5 | 511.2 | 520.3 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 6515 | 1 | 42.2 | 120469.7 | 20873 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:01 | Normal | 518 | 505.2 | 514.6 | 6.8 | 4 | 3 | 133.8 | 134.3 | 134.1 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6651 | 1 | 42.8 | 120470.2 | 20873 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:06 | Normal | 520.2 | 496.3 | 506.9 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 134.1 | 134.5 | 134.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 6850 | 1 | 43.5 | 120470.8 | 20873 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:11 | Normal | 515.1 | 501.2 | 510.5 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 134.1 | 134.5 | 134.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60 | 60 | 60.02 | 7016 | 1 | 43.5 | 120471.3 | 20873 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:16 | Normal | 508.6 | 494.5 | 508.3 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 134.1 | 134.6 | 134.4 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 7163 | 1 | 44.2 | 120471.9 | 20873 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:21 | Normal | 514.7 | 489.6 | 509.5 | 7.5 | 4.4 | 3.5 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60 | 60 | 7361 | 1 | 44.4 | 120472.5 | 20873 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:26 | Normal | 481 | 494.6 | 505.6 | 8.9 | 4.5 | 3.6 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7861 | 1 | 44.8 | 120473.2 | 20873 | 3.6 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:31 | Normal | 468.5 | 496.1 | 510.7 | 9.6 | 4.5 | 3.6 | 134.4 | 135 | 134.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8202 | 1 | 45.6 | 120473.8 | 20873 | 4.2 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:36 | Normal | 473.4 | 509.3 | 500.4 | 9 | 4.1 | 3.5 | 134.2 | 134.6 | 134.3 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 7577 | 1 | 46 | 120474.5 | 20873 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:41 | Normal | 473.2 | 493.9 | 505.8 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 134.3 | 134.9 | 134.4 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 60.01 | 59.95 | 60.05 | 8476 | 1 | 46 | 120475.2 | 20873 | 4.2 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:46 | Normal | 469.1 | 477.4 | 512 | 9.5 | 4.6 | 3.7 | 134.3 | 134.6 | 134.3 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8120 | 1 | 45.7 | 120475.9 | 20873 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:51 | Normal | 474.4 | 492.5 | 505.5 | 9.6 | 4.7 | 3.9 | 134.5 | 135 | 134.4 | 21 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 8437 | 1 | 45.1 | 120476.6 | 20873 | 4 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 09:56 | Normal | 503.6 | 506.1 | 516.1 | 9.8 | 4.8 | 4 | 134.6 | 135.1 | 134.6 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 8884 | 1 | 44.8 | 120477.3 | 20874 | 4.1 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:01 | Normal | 494.6 | 482.6 | 516.6 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60.06 | 59.96 | 60.03 | 8603 | 1 | 44.1 | 120478.1 | 20874 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:06 | Normal | 495.3 | 498.1 | 486.6 | 10.3 | 4.8 | 4.2 | 134.3 | 134.6 | 134.2 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.95 | 60.02 | 59.95 | 9092 | 1 | 43.7 | 120478.8 | 20874 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:11 | Normal | 502.4 | 476.3 | 490.5 | 10.2 | 5 | 4.2 | 134.3 | 134.9 | 134.5 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9123 | 1 | 43.5 | 120479.6 | 20874 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:16 | Normal | 490.5 | 482.8 | 480.2 | 10.7 | 5.1 | 4.5 | 134.3 | 134.9 | 134.5 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 9426 | 1 | 44 | 120480.4 | 20874 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:21 | Normal | 493 | 479.1 | 487.6 | 10.7 | 5.1 | 4.5 | 134.3 | 134.8 | 134.4 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9505 | 1 | 44.1 | 120481.2 | 20874 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:26 | Normal | 495.6 | 480.3 | 490.3 | 10.7 | 5.2 | 4.5 | 134.3 | 134.8 | 134.5 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9568 | 1 | 44.1 | 120481.9 | 20874 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:31 | Normal | 487.9 | 475.7 | 478.5 | 10.8 | 5.2 | 4.6 | 134.4 | 135 | 134.5 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 9541 | 1 | 44 | 120482.7 | 20874 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:36 | Normal | 483.3 | 476 | 478.6 | 11 | 5.3 | 4.6 | 134.2 | 134.9 | 134.6 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9626 | 1 | 43.9 | 120483.5 | 20874 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:41 | Normal | 485.1 | 491.6 | 475.7 | 11.1 | 5.1 | 4.8 | 134.4 | 135.1 | 134.7 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9784 | 1 | 43.9 | 120484.4 | 20874 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:46 | Normal | 484.4 | 488.8 | 475.6 | 11.1 | 5.2 | 4.8 | 134.4 | 134.9 | 134.6 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60 | 59.98 | 59.96 | 9796 | 1 | 43.6 | 120485.2 | 20874 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:51 | Normal | 486.1 | 492.1 | 480.6 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 134.5 | 135 | 134.6 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9885 | 1 | 43 | 120486 | 20874 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 10:56 | Normal | 486.8 | 497.8 | 477.6 | 11.2 | 5.2 | 4.9 | 134.3 | 134.8 | 134.5 | 24.3 | 24.8 | 24.7 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 9889 | 1 | 43 | 120486.8 | 20875 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:01 | Normal | 485.6 | 490 | 479.3 | 11.2 | 5.3 | 4.9 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 9948 | 1 | 42.6 | 120487.6 | 20875 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:06 | Normal | 484.3 | 495 | 480.6 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 134.2 | 135.1 | 134.3 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9904 | 1 | 42.7 | 120488.5 | 20875 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:11 | Normal | 484.6 | 490 | 483.8 | 11.3 | 5.3 | 4.6 | 134.3 | 134.8 | 134.6 | 24.3 | 24.8 | 24.6 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 9876 | 1 | 42.7 | 120489.3 | 20875 | 5.2 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:17 | Normal | 485.5 | 483.5 | 452.8 | 11.2 | 5.3 | 5.1 | 134.4 | 134.8 | 134.6 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9901 | 1 | 42.6 | 120490.1 | 20875 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:22 | Normal | 485.4 | 478.6 | 451.6 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 9830 | 1 | 42.8 | 120490.9 | 20875 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:26 | Normal | 477.6 | 491.3 | 458 | 11.3 | 5.2 | 5.1 | 134.4 | 135 | 134.8 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 9819 | 1 | 42.7 | 120491.8 | 20875 | 5.2 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:31 | Normal | 478.8 | 493.1 | 456.8 | 11.3 | 5 | 5.1 | 134.5 | 135 | 134.7 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9740 | 1 | 42.9 | 120492.6 | 20875 | 5.2 | 6.2 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:36 | Normal | 481.7 | 492 | 458.2 | 11.1 | 5 | 5 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9650 | 1 | 42.9 | 120493.4 | 20875 | 5.1 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:41 | Normal | 476.8 | 459 | 464.8 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.03 | 60 | 59.99 | 9632 | 1 | 42.9 | 120494.2 | 20875 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:46 | Normal | 479.3 | 464.1 | 470.8 | 11.2 | 5.3 | 4.6 | 134.4 | 135 | 134.6 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60 | 60 | 60.02 | 9577 | 1 | 43.1 | 120495 | 20875 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:51 | Normal | 481.6 | 469.1 | 442.1 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.99 | 60.06 | 9632 | 1 | 43 | 120495.8 | 20875 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 11:56 | Normal | 477.7 | 457.6 | 448 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 134.5 | 135 | 134.7 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 9580 | 1 | 42.9 | 120496.6 | 20876 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:02 | Normal | 480.1 | 465.3 | 441.4 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 134.4 | 135.1 | 134.8 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 9624 | 1 | 43.1 | 120497.4 | 20876 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:06 | Normal | 475.2 | 476.7 | 442.1 | 11 | 5 | 5.1 | 134.4 | 134.9 | 134.6 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 9442 | 1 | 42.9 | 120498.2 | 20876 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:11 | Normal | 475.1 | 474.8 | 439.9 | 10.9 | 5 | 5.1 | 134.3 | 134.7 | 134.4 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 9363 | 1 | 43 | 120499 | 20876 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:16 | Normal | 476.5 | 457.5 | 439.9 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 134.5 | 135 | 134.5 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 9247 | 1 | 43.2 | 120499.7 | 20876 | 5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:22 | Normal | 474.8 | 474.5 | 440.2 | 10.7 | 4.9 | 5.1 | 134.5 | 134.9 | 134.4 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 9239 | 1 | 43 | 120500.5 | 20876 | 5 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:26 | Normal | 481.6 | 457 | 444.7 | 10.5 | 5 | 5.1 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 22.8 | 23.1 | 22.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9187 | 1 | 43.2 | 120501.3 | 20876 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:32 | Normal | 483.3 | 455.4 | 448.6 | 10.3 | 5 | 4.9 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9079 | 1 | 42.9 | 120502 | 20876 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:36 | Normal | 477.1 | 458 | 456.4 | 10.3 | 4.9 | 4.6 | 134.2 | 134.5 | 134.2 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8887 | 1 | 43.1 | 120502.8 | 20876 | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:41 | Normal | 479.5 | 450.6 | 455 | 10.1 | 4.8 | 4.4 | 134.1 | 134.6 | 134.1 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 8657 | 1 | 43.1 | 120503.5 | 20876 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:47 | Normal | 483.9 | 463.9 | 437.6 | 10 | 4.8 | 4.7 | 134 | 134.3 | 133.9 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8728 | 1 | 42.7 | 120504.2 | 20876 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:52 | Normal | 486.2 | 479.7 | 415.5 | 9.9 | 4.5 | 4.9 | 134 | 134.6 | 134.1 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60 | 60.05 | 60.03 | 8562 | 1 | 42.9 | 120504.9 | 20876 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 12:56 | Normal | 480 | 473 | 413.5 | 9.6 | 4.3 | 4.8 | 133.8 | 134.5 | 133.8 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 8225 | 1 | 43 | 120505.6 | 20877 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:02 | Normal | 483 | 465.7 | 415.4 | 9.6 | 4.5 | 4.8 | 133.7 | 133.8 | 133.5 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 8268 | 1 | 42.9 | 120506.3 | 20877 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:06 | Normal | 485.8 | 479.6 | 411 | 9.2 | 4.1 | 4.6 | 133.3 | 133.8 | 133.4 | 19.8 | 20 | 20 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7944 | 1 | 43.3 | 120507 | 20877 | 4.1 | 5.1 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:12 | Normal | 481.3 | 486.5 | 422.8 | 9.5 | 4.1 | 4.6 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8103 | 1 | 43.2 | 120507.7 | 20877 | 4.3 | 5.2 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:17 | Normal | 492.2 | 477.4 | 414.2 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 134.3 | 134.9 | 134.4 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60.06 | 60.03 | 6735 | 1 | 42.7 | 120508.2 | 20877 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:22 | Normal | 490.8 | 460.1 | 415.8 | 9.2 | 4.3 | 4.8 | 134.6 | 135.4 | 134.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 8065 | 1 | 42.9 | 120508.8 | 20877 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:27 | Normal | 490.2 | 473.4 | 417 | 9.4 | 4.3 | 4.9 | 134.7 | 135 | 134.5 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60 | 60 | 59.97 | 8210 | 1 | 43.2 | 120509.5 | 20877 | 4.3 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:32 | Normal | 488 | 471.1 | 417.5 | 9.7 | 4.5 | 4.9 | 134.9 | 135.3 | 134.8 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 8511 | 1 | 43.2 | 120510.2 | 20877 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:37 | Normal | 488.2 | 470.3 | 423 | 9.3 | 4.4 | 4.4 | 134.5 | 135.2 | 134.6 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 8077 | 1 | 43.3 | 120510.9 | 20877 | 4.2 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:42 | Normal | 486.1 | 477.2 | 404.5 | 8.6 | 4.1 | 4.4 | 134.3 | 134.6 | 134.2 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 7556 | 1 | 43.4 | 120511.5 | 20877 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:47 | Normal | 489.1 | 476.1 | 421.5 | 8.1 | 3.8 | 3.7 | 134.1 | 134.5 | 134.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 60.08 | 60 | 7028 | 1 | 43 | 120512.1 | 20877 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:52 | Normal | 488.1 | 481.1 | 388.6 | 7.7 | 3.6 | 4.1 | 134 | 134.3 | 134.1 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 6719 | 1 | 42.9 | 120512.7 | 20877 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 13:57 | Normal | 492 | 479.3 | 390 | 7.3 | 3.5 | 4 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 6461 | 1 | 43 | 120513.2 | 20878 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:02 | Normal | 491.8 | 484 | 388.6 | 7.1 | 3.3 | 3.9 | 133.7 | 134.1 | 133.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 6291 | 1 | 43 | 120513.8 | 20878 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:07 | Normal | 494 | 487.8 | 385.8 | 7 | 3.3 | 3.9 | 133.6 | 133.9 | 133.6 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 59.96 | 59.95 | 6190 | 1 | 42.4 | 120514.3 | 20878 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:12 | Normal | 498.5 | 490.9 | 401 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 133.4 | 133.5 | 133.3 | 14.8 | 15 | 15 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5968 | 1 | 42 | 120514.8 | 20878 | 3 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:17 | Normal | 500.1 | 494.8 | 383.7 | 6.5 | 3 | 3.6 | 133.3 | 133.8 | 133.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5773 | 1 | 42 | 120515.3 | 20878 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:22 | Normal | 505.1 | 485.3 | 400 | 6.3 | 2.8 | 3.1 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60 | 59.95 | 59.99 | 5446 | 1 | 42 | 120515.8 | 20878 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:27 | Normal | 503.5 | 454.9 | 363.8 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 133 | 133.3 | 133 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 4557 | 1 | 41.8 | 120516.2 | 20878 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:32 | Normal | 509.3 | 465.4 | 374.6 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 4920 | 1 | 41.8 | 120516.6 | 20878 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:37 | Normal | 509.3 | 466.5 | 374.9 | 5.2 | 2.4 | 3 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4542 | 1 | 41.7 | 120517 | 20878 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:42 | Normal | 506.3 | 464.3 | 356.1 | 5.1 | 2.4 | 3 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4441 | 1 | 41.6 | 120517.4 | 20878 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:47 | Normal | 513.4 | 465.2 | 379.6 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 4100 | 1 | 41.5 | 120517.7 | 20878 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:52 | Normal | 505.1 | 466.6 | 391.8 | 4.8 | 2.1 | 2 | 132.6 | 132.8 | 132.6 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3772 | 1 | 41.5 | 120518 | 20878 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 14:57 | Normal | 509.2 | 470 | 345.1 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 132.5 | 132.8 | 132.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 3893 | 1 | 41.4 | 120518.4 | 20879 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:02 | Normal | 514.3 | 464.9 | 324.5 | 4.3 | 2 | 2.7 | 132.2 | 132.5 | 132.2 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.06 | 60.11 | 59.98 | 3676 | 1 | 41.2 | 120518.7 | 20879 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:07 | Normal | 513.2 | 464.3 | 336.1 | 4.3 | 2 | 2.6 | 132.3 | 132.6 | 132.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 3661 | 1 | 41.1 | 120519 | 20879 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:12 | Normal | 512.3 | 453.3 | 344.3 | 4.5 | 2 | 2.3 | 133.3 | 133.5 | 133.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 3626 | 1 | 40.8 | 120519.3 | 20879 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:17 | Normal | 508.1 | 452.2 | 325.1 | 3.9 | 1.8 | 2.3 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 8 | 8.1 | 8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3159 | 1 | 40.7 | 120519.6 | 20879 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:22 | Normal | 506.2 | 448.3 | 308 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 60 | 59.94 | 2947 | 1 | 40.5 | 120519.8 | 20879 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:27 | Normal | 513.6 | 453.6 | 346.9 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 132.9 | 133 | 132.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.93 | 60.04 | 59.95 | 2673 | 1 | 40.2 | 120520.1 | 20879 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:32 | Normal | 512.1 | 436.5 | 354.8 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.9 | 132.8 | 132.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 2592 | 1 | 39.7 | 120520.3 | 20879 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:37 | Normal | 506.8 | 426.3 | 335.1 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.5 | 132.7 | 132.6 | 6 | 6 | 6.1 | 59.91 | 59.89 | 59.94 | 2334 | 1 | 39.5 | 120520.5 | 20879 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:42 | Normal | 511.2 | 425.5 | 336.9 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60.04 | 2006 | 1 | 39.3 | 120520.7 | 20879 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:47 | Normal | 511.3 | 427.1 | 335.8 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 132.4 | 132.1 | 131.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 1719 | 1 | 38.9 | 120520.8 | 20879 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:52 | Normal | 497.8 | 410.2 | 337.6 | 2 | 0.7 | 1 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1280 | 1 | 39.7 | 120520.9 | 20879 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 15:57 | Normal | 510.5 | 382.2 | 323.1 | 2 | 0.7 | 1 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 1240 | 1 | 41.9 | 120521.1 | 20880 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:02 | Normal | 514.6 | 380.3 | 301.6 | 1.7 | 0.6 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1074 | 1 | 43.3 | 120521.2 | 20880 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:07 | Normal | 495.5 | 314.7 | 293.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 133.1 | 132.9 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 841 | 1 | 43.9 | 120521.2 | 20880 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:12 | Normal | 493.2 | 245.5 | 273 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 635 | 1 | 44 | 120521.3 | 20880 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:17 | Normal | 487.3 | 200 | 289.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 476 | 1 | 44.1 | 120521.3 | 20880 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:22 | Normal | 493.7 | 199.9 | 267.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.95 | 59.99 | 298 | 1 | 44 | 120521.4 | 20880 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:27 | Normal | 487.9 | 199.1 | 209.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 221 | 1 | 44.1 | 120521.4 | 20880 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:32 | Normal | 473.2 | 200 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 176 | 1 | 43.9 | 120521.4 | 20880 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:37 | Normal | 467.5 | 199.8 | 200.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 140 | 1 | 43.7 | 120521.4 | 20880 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:42 | Normal | 444.3 | 200 | 474.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 123 | 1 | 43.5 | 120521.4 | 20880 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:47 | Normal | 466.5 | 200 | 356 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 100 | 1 | 43.2 | 120521.5 | 20880 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:52 | Normal | 461.8 | 200.1 | 455 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 49 | 1 | 42.9 | 120521.5 | 20880 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 16:57 | Normal | 441.2 | 422.3 | 424.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14 | 1 | 42.5 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 17:02 | Normal | 344.5 | 270.7 | 357 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1 | 1 | 42.1 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 17:07 | Normal | 451.6 | 444.1 | 418.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.8 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 17:12 | Normal | 448.5 | 441.2 | 431.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 41.4 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 17:17 | Normal | 416.3 | 410.6 | 418 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 17:22 | Normal | 327.4 | 312.4 | 321.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.5 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-08 17:27 | Normal | 199.3 | 200.1 | 200 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 40 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0