## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-09 06:08 | Wait | 456 | 455.9 | 456 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 12.5 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:08 | Wait | 465.9 | 465.8 | 465.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 11.1 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:08 | Wait | 471.5 | 471.5 | 471.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 12.2 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:08 | Wait | 477.6 | 477.4 | 477.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 11.8 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:08 | Wait | 477.8 | 477.7 | 477.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 12 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:08 | Wait | 412.6 | 412.6 | 412.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 12.4 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:12 | Normal | 460.7 | 495.6 | 437.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 14.7 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:15 | Normal | 467.5 | 399.8 | 501.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 0 | 1 | 16.3 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:16 | Normal | 426.6 | 518.5 | 465 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 17.1 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:17 | Normal | 416.3 | 508.8 | 437.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4 | 1 | 17.6 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:18 | Normal | 434.4 | 472.8 | 421 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 24 | 1 | 17.9 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:19 | Normal | 453 | 440 | 391.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 37 | 1 | 18.3 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:20 | Normal | 473.7 | 406.9 | 516.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 60.06 | 60.03 | 19 | 1 | 18.7 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:21 | Normal | 453.7 | 372 | 456 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 57 | 1 | 19.1 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:22 | Normal | 410.5 | 320.5 | 427.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 59 | 1 | 19.4 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:22 | Normal | 387.7 | 314.1 | 414 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 61 | 1 | 19.4 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-09 06:25 | Normal | 477.7 | 520.6 | 440.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60.01 | 60.14 | 94 | 1 | 20.3 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 06:30 | Normal | 495.4 | 466.9 | 417.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 59.94 | 190 | 1 | 21.3 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 06:35 | Normal | 477.7 | 492 | 497.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.04 | 218 | 1 | 22.1 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 06:40 | Normal | 486.6 | 481 | 454 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 60 | 287 | 1 | 22.8 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 06:45 | Normal | 498.6 | 379 | 455 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 382 | 1 | 23.3 | 120521.5 | 20881 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 06:50 | Normal | 509.5 | 412.9 | 467.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.02 | 59.96 | 575 | 1 | 23.9 | 120521.6 | 20881 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 06:55 | Normal | 518.5 | 466 | 487.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.1 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.1 | 60.03 | 713 | 1 | 24.5 | 120521.6 | 20882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:00 | Normal | 518.6 | 401.8 | 471.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 133 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 697 | 1 | 25.1 | 120521.7 | 20882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:05 | Normal | 518.1 | 478 | 478 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 708 | 1 | 25.6 | 120521.8 | 20882 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:10 | Normal | 524.1 | 422.1 | 487.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.96 | 60.05 | 681 | 1 | 26.3 | 120521.8 | 20882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:15 | Normal | 520 | 435.9 | 455 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.95 | 60.05 | 710 | 1 | 26.8 | 120521.9 | 20882 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:20 | Normal | 532.1 | 469.8 | 469.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 718 | 1 | 27.4 | 120521.9 | 20882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:25 | Normal | 540.6 | 551.1 | 494.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60 | 60.01 | 1072 | 1 | 27.9 | 120522 | 20882 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:30 | Normal | 536.8 | 546.1 | 488 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133 | 133 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 940 | 1 | 29.1 | 120522.1 | 20882 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:35 | Normal | 545.6 | 549.8 | 480 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133 | 132.8 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 1008 | 1 | 30.3 | 120522.2 | 20882 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:40 | Normal | 541.7 | 509 | 511.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 133 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1144 | 1 | 31.3 | 120522.3 | 20882 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:45 | Normal | 551.5 | 492.9 | 522 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 1451 | 1 | 31.6 | 120522.4 | 20882 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:50 | Normal | 558.8 | 533.6 | 510.6 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 1826 | 1 | 29.3 | 120522.5 | 20882 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 07:55 | Normal | 518.2 | 524.3 | 518 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2113 | 1 | 30.6 | 120522.7 | 20883 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:00 | Normal | 528 | 500.7 | 499 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 133 | 132.8 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 59.94 | 60.1 | 1846 | 1 | 31.8 | 120522.9 | 20883 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:05 | Normal | 524 | 507.2 | 522 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1486 | 1 | 32.6 | 120523 | 20883 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:10 | Normal | 538.6 | 523.6 | 530.8 | 2.7 | 1.5 | 1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 60.1 | 59.86 | 60.19 | 2404 | 1 | 30.8 | 120523.2 | 20883 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:15 | Normal | 531.2 | 516.7 | 538.7 | 2.4 | 1.1 | 1 | 132.7 | 132.8 | 132.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 59.96 | 60.05 | 2024 | 1 | 30.5 | 120523.3 | 20883 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:20 | Normal | 528.5 | 521.8 | 536.3 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 133.4 | 133.5 | 133.3 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.1 | 60.05 | 60.03 | 3373 | 1 | 30.2 | 120523.5 | 20883 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:25 | Normal | 522.7 | 511.3 | 528.3 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 133.3 | 133.3 | 133.1 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.89 | 59.91 | 3258 | 1 | 32 | 120524 | 20883 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:30 | Normal | 510.5 | 511.7 | 522.1 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 6.9 | 7 | 7 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 2704 | 1 | 32.1 | 120524.2 | 20883 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:35 | Normal | 514 | 506.6 | 526.2 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.1 | 133.3 | 133 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.03 | 60.1 | 59.95 | 3093 | 1 | 31.6 | 120524.5 | 20883 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:40 | Normal | 512.3 | 511.3 | 525.3 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 7.9 | 8 | 8 | 59.92 | 59.99 | 59.91 | 3133 | 1 | 31.8 | 120524.8 | 20883 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:45 | Normal | 518.3 | 506.6 | 515.3 | 4 | 2 | 1.8 | 133.2 | 133.6 | 133.4 | 9 | 9.1 | 9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3573 | 1 | 32.9 | 120525.2 | 20883 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:50 | Normal | 500.6 | 502.8 | 516.8 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.2 | 133.4 | 133.1 | 7.9 | 8 | 8 | 60.08 | 60 | 59.98 | 3147 | 1 | 33.4 | 120525.5 | 20883 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 08:55 | Normal | 523.5 | 523.2 | 513.6 | 8.5 | 4.6 | 3.8 | 134.8 | 135 | 134.7 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 59.93 | 60 | 8363 | 1 | 33.2 | 120525.8 | 20884 | 3.1 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:00 | Normal | 510 | 519 | 512.1 | 8.5 | 4.6 | 3.7 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 8182 | 1 | 35 | 120526.3 | 20884 | 3 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:05 | Normal | 523.9 | 499.8 | 515 | 6.8 | 4 | 3 | 134.4 | 134.9 | 134.7 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 6718 | 1 | 37.1 | 120526.8 | 20884 | 2.4 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:10 | Normal | 516.4 | 494.1 | 509 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 134.8 | 135 | 134.8 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 7177 | 1 | 39.1 | 120527.4 | 20884 | 2.6 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:15 | Normal | 503.7 | 496.4 | 503.4 | 7.7 | 4.2 | 3.4 | 134.8 | 135.2 | 135 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 7337 | 1 | 40.7 | 120528 | 20884 | 2.8 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:20 | Normal | 504.8 | 501.6 | 505.1 | 4.7 | 2.4 | 2.1 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 60.07 | 60 | 4354 | 1 | 41.6 | 120528.5 | 20884 | 1.6 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:25 | Normal | 484.4 | 482 | 508.2 | 8.2 | 4.3 | 3.4 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7356 | 1 | 41.5 | 120529 | 20884 | 3.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:30 | Normal | 474.2 | 476.4 | 502.2 | 8.9 | 4.5 | 3.5 | 134.7 | 135 | 134.8 | 18.9 | 19 | 19 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7609 | 1 | 42.9 | 120529.6 | 20884 | 3.7 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:35 | Normal | 465 | 488.1 | 506.2 | 9.5 | 4.5 | 3.6 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.98 | 60 | 60.01 | 8071 | 1 | 44.1 | 120530.3 | 20884 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:40 | Normal | 463.6 | 483.3 | 494.2 | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 135 | 135.2 | 135 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 8281 | 1 | 45.2 | 120531 | 20884 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:45 | Normal | 476.1 | 479.3 | 484.9 | 4.5 | 2.1 | 2 | 133.6 | 133.8 | 133.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 59.98 | 59.95 | 3768 | 1 | 45.8 | 120531.6 | 20884 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:50 | Normal | 498.5 | 509.2 | 485.5 | 7.3 | 4.1 | 3.1 | 134.3 | 134.7 | 134.3 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 6430 | 1 | 44 | 120531.9 | 20884 | 2.8 | 4.5 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 09:55 | Normal | 490.3 | 488.3 | 516.8 | 10 | 5 | 4 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8865 | 1 | 43.7 | 120532.5 | 20885 | 4.1 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:00 | Normal | 494.1 | 491.6 | 511.4 | 10 | 4.7 | 3.8 | 135 | 135.4 | 135.1 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8740 | 1 | 44.5 | 120533.3 | 20885 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:05 | Normal | 488.8 | 498 | 514 | 10.3 | 4.8 | 3.7 | 135.1 | 135.6 | 135.4 | 21.8 | 22 | 22.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8845 | 1 | 45 | 120534 | 20885 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:10 | Normal | 502 | 490.2 | 487.9 | 9.9 | 4.8 | 4.1 | 134.9 | 135.3 | 135 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 8840 | 1 | 45.2 | 120534.7 | 20885 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:15 | Normal | 490.8 | 482.7 | 481 | 10.2 | 4.8 | 4.2 | 135 | 135.4 | 135.1 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 9026 | 1 | 44.7 | 120535.5 | 20885 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:20 | Normal | 490.8 | 475.2 | 472.9 | 10.3 | 5 | 4.4 | 135.1 | 135.7 | 135.4 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 9141 | 1 | 44.3 | 120536.2 | 20885 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:25 | Normal | 488.3 | 473.3 | 477.7 | 10.6 | 5.1 | 4.5 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 9277 | 1 | 44 | 120537 | 20885 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:30 | Normal | 481.8 | 470.1 | 481.3 | 10.8 | 5.2 | 4.5 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 9372 | 1 | 43.9 | 120537.8 | 20885 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:35 | Normal | 483 | 487.4 | 479.3 | 10.9 | 5.1 | 4.6 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 60.04 | 60 | 9489 | 1 | 44.1 | 120538.5 | 20885 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:40 | Normal | 484 | 483.7 | 475.1 | 10.6 | 5 | 4.6 | 135 | 135.6 | 135.2 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9361 | 1 | 44 | 120539.3 | 20885 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:45 | Normal | 493.1 | 487 | 461.4 | 10.5 | 5 | 4.8 | 135.1 | 135.3 | 135 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9528 | 1 | 43.9 | 120540.1 | 20885 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:50 | Normal | 477.4 | 480.3 | 469.6 | 11.9 | 5.6 | 5.1 | 134.8 | 135.4 | 135 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.96 | 60.01 | 10377 | 1 | 43.7 | 120541 | 20885 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 10:55 | Normal | 488.9 | 492.3 | 477.7 | 10.8 | 5.1 | 4.8 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 23.6 | 24 | 24 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9654 | 1 | 43.6 | 120541.6 | 20886 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:00 | Normal | 480.6 | 487.3 | 479.1 | 11.1 | 5.2 | 4.8 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 60 | 59.99 | 60 | 9719 | 1 | 43.2 | 120542.4 | 20886 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:05 | Normal | 475.8 | 488.1 | 482.8 | 11.2 | 5.3 | 4.6 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.04 | 60.04 | 60 | 9659 | 1 | 43.1 | 120543.2 | 20886 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:10 | Normal | 478.8 | 485.7 | 483.2 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 9612 | 1 | 43.3 | 120544 | 20886 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:15 | Normal | 482.2 | 481.8 | 454.3 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.97 | 60.01 | 60 | 10053 | 1 | 43.1 | 120544.8 | 20886 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:20 | Normal | 478.5 | 482.3 | 455.8 | 11.4 | 5.3 | 5.1 | 135.2 | 135.6 | 135.2 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9896 | 1 | 43.1 | 120545.6 | 20886 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:25 | Normal | 480.8 | 488.3 | 456 | 11.1 | 5.1 | 5 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9667 | 1 | 43.3 | 120546.4 | 20886 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:30 | Normal | 478.6 | 479.7 | 451.1 | 10.2 | 4.6 | 4.7 | 135 | 135.2 | 134.9 | 21.7 | 22 | 22 | 60.01 | 60.05 | 60 | 9110 | 1 | 43.1 | 120547.2 | 20886 | 4.6 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:35 | Normal | 472.8 | 491 | 445 | 11.5 | 5 | 5.1 | 135.2 | 135.5 | 135 | 23.9 | 24.2 | 24.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9636 | 1 | 43.3 | 120548 | 20886 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:40 | Normal | 484.1 | 456.6 | 462.8 | 10.8 | 5.3 | 4.6 | 135.2 | 135.9 | 135.2 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9311 | 1 | 43.1 | 120548.7 | 20886 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:45 | Normal | 480.8 | 465.9 | 433.9 | 11.4 | 5.4 | 5.2 | 135.4 | 135.9 | 135.4 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 9728 | 1 | 42.9 | 120549.4 | 20886 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:50 | Normal | 493.3 | 457.6 | 421 | 8 | 4 | 4 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 7231 | 1 | 43.1 | 120550.1 | 20886 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 11:55 | Normal | 474.4 | 486.1 | 431.7 | 10.6 | 4.6 | 5 | 135.1 | 135.8 | 135.3 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9433 | 1 | 43.2 | 120550.9 | 20887 | 4.8 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:00 | Normal | 472.5 | 463 | 415 | 8.5 | 4 | 4.1 | 134.5 | 135 | 134.4 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7270 | 1 | 43.4 | 120551.7 | 20887 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:05 | Normal | 474.4 | 468.1 | 440.3 | 11.7 | 5.5 | 5.4 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60 | 60 | 59.99 | 10059 | 1 | 43.5 | 120552.4 | 20887 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:10 | Normal | 480.2 | 455.1 | 434.3 | 9.9 | 4.7 | 4.7 | 134.9 | 135.2 | 134.8 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8569 | 1 | 43.4 | 120553.2 | 20887 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:15 | Normal | 478.6 | 448.9 | 431.2 | 11.1 | 5.4 | 5.3 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9637 | 1 | 43.5 | 120553.9 | 20887 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:20 | Normal | 474.1 | 439.3 | 440.6 | 9.3 | 4.5 | 4.3 | 134.6 | 135 | 134.4 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8104 | 1 | 43.8 | 120554.7 | 20887 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:25 | Normal | 478.8 | 457.1 | 443.3 | 10.6 | 5 | 5 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9145 | 1 | 43.5 | 120555.5 | 20887 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:30 | Normal | 478.1 | 448.2 | 439.8 | 10.5 | 5.1 | 5 | 135.3 | 135.4 | 135 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9085 | 1 | 43.7 | 120556.2 | 20887 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:35 | Normal | 470.1 | 477.6 | 456 | 10 | 4.4 | 4.3 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8247 | 1 | 43.9 | 120557 | 20887 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:40 | Normal | 476.4 | 481.4 | 417.6 | 10.4 | 4.6 | 5.1 | 135.1 | 135.4 | 135 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8808 | 1 | 43.6 | 120557.7 | 20887 | 4.8 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:45 | Normal | 479.6 | 468.1 | 434.3 | 10 | 4.6 | 4.7 | 134.8 | 135.2 | 134.7 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 8606 | 1 | 43.8 | 120558.4 | 20887 | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:50 | Normal | 481.2 | 460.8 | 415 | 8.4 | 3.9 | 4.1 | 134.4 | 134.9 | 134.5 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7191 | 1 | 43.8 | 120559.1 | 20887 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 12:55 | Normal | 479.3 | 470.8 | 415.4 | 9.9 | 4.4 | 4.8 | 134.7 | 135.1 | 134.7 | 20.8 | 21 | 20.8 | 60 | 59.98 | 60.06 | 8385 | 1 | 43.6 | 120559.8 | 20888 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:00 | Normal | 470.8 | 470.4 | 413.1 | 9.8 | 4.4 | 4.8 | 134.5 | 134.9 | 134.3 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60.06 | 60.01 | 8190 | 1 | 43.6 | 120560.4 | 20888 | 4.4 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:05 | Normal | 484.1 | 476.1 | 409.7 | 9.4 | 4.2 | 4.8 | 134.3 | 134.8 | 134.3 | 20 | 20.3 | 20.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 8127 | 1 | 43.5 | 120561.1 | 20888 | 4.2 | 5.2 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:10 | Normal | 478.7 | 487.3 | 419.4 | 9.4 | 4 | 4.6 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 7970 | 1 | 43.6 | 120561.8 | 20888 | 4.2 | 5.2 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:15 | Normal | 484.1 | 465.3 | 410.3 | 9.1 | 4.1 | 4.6 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 7820 | 1 | 43.8 | 120562.4 | 20888 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:20 | Normal | 482.1 | 447.5 | 409.5 | 8.9 | 4.2 | 4.6 | 134 | 134.1 | 133.8 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.06 | 60.1 | 7667 | 1 | 43.5 | 120563.1 | 20888 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:25 | Normal | 485.1 | 448.5 | 411.4 | 8.7 | 4.1 | 4.5 | 133.8 | 134.2 | 133.8 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 7532 | 1 | 43.5 | 120563.7 | 20888 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:30 | Normal | 486.4 | 458.2 | 413.4 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 134 | 134.3 | 133.7 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7426 | 1 | 43.6 | 120564.3 | 20888 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:35 | Normal | 482.5 | 466.3 | 420.4 | 8.3 | 3.8 | 3.8 | 133.6 | 133.7 | 133.2 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 7063 | 1 | 43.3 | 120564.9 | 20888 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:40 | Normal | 485.3 | 473.7 | 408.8 | 7.8 | 3.6 | 3.9 | 133.4 | 133.8 | 133.4 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6750 | 1 | 43.1 | 120565.5 | 20888 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:45 | Normal | 483.9 | 479.6 | 387.3 | 7 | 3.2 | 3.6 | 133.3 | 133.7 | 133.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6058 | 1 | 43.2 | 120566.1 | 20888 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:50 | Normal | 487.4 | 473.5 | 393.5 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4696 | 1 | 43.3 | 120566.5 | 20888 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 13:55 | Normal | 489.3 | 473.5 | 392 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 132.6 | 132.7 | 132.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 4401 | 1 | 42.9 | 120567 | 20889 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:00 | Normal | 492.5 | 479.6 | 394.4 | 7.1 | 3.3 | 3.7 | 133 | 133.2 | 133.1 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 6151 | 1 | 42.7 | 120567.5 | 20889 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:05 | Normal | 497.3 | 478.9 | 385 | 6 | 2.8 | 3.2 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5252 | 1 | 42.7 | 120568 | 20889 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:10 | Normal | 489 | 467.1 | 393.7 | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 132.6 | 132.9 | 132.7 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.91 | 60.01 | 59.98 | 5723 | 1 | 42.5 | 120568.5 | 20889 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:15 | Normal | 500.3 | 486.3 | 380.8 | 7.3 | 3.4 | 4 | 133.2 | 133.2 | 133 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6413 | 1 | 42.7 | 120569 | 20889 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:20 | Normal | 496.6 | 496.4 | 389.7 | 6.8 | 3 | 3.5 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.89 | 59.89 | 59.91 | 5882 | 1 | 43 | 120569.4 | 20889 | 3 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:25 | Normal | 502.1 | 468 | 359.6 | 6.5 | 3 | 3.7 | 132.8 | 133.2 | 133.1 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5595 | 1 | 42.6 | 120569.8 | 20889 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:30 | Normal | 495 | 448 | 365.6 | 5.2 | 2.4 | 2.9 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4365 | 1 | 42.4 | 120570.3 | 20889 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:35 | Normal | 490 | 457.8 | 366 | 4.3 | 2 | 2.5 | 132.1 | 132 | 132 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 3516 | 1 | 42.2 | 120570.6 | 20889 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:40 | Normal | 502.3 | 462.6 | 369.6 | 5 | 2.3 | 2.8 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.11 | 60.01 | 60.03 | 4331 | 1 | 42.1 | 120571 | 20889 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:45 | Normal | 496.1 | 460 | 353.4 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 131.1 | 131.3 | 131.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3103 | 1 | 42.1 | 120571.3 | 20889 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:50 | Normal | 496.3 | 457.5 | 385.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 2386 | 1 | 41.9 | 120571.6 | 20889 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 14:55 | Normal | 483.2 | 462.8 | 359.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 60.03 | 60.07 | 60.08 | 2465 | 1 | 41.6 | 120571.8 | 20890 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:00 | Normal | 514.3 | 466.8 | 335.2 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 11.7 | 12 | 12 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4667 | 1 | 41.5 | 120572.1 | 20890 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:05 | Normal | 461.3 | 452.2 | 316.8 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | 130.9 | 130.6 | 130.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2775 | 1 | 41.5 | 120572.3 | 20890 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:10 | Normal | 507.3 | 434.8 | 319.7 | 3.5 | 1.6 | 2.2 | 131.8 | 131.8 | 131.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2871 | 1 | 41.4 | 120572.5 | 20890 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:15 | Normal | 505 | 448.5 | 324.9 | 3.2 | 1.5 | 1.9 | 133.3 | 133 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.92 | 60 | 59.99 | 2553 | 1 | 41.1 | 120572.8 | 20890 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:20 | Normal | 507.2 | 456.9 | 308.6 | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 3046 | 1 | 40.9 | 120573 | 20890 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:25 | Normal | 492.2 | 439.8 | 283.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 132.9 | 132.3 | 132.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1333 | 1 | 40.8 | 120573.1 | 20890 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:30 | Normal | 501.1 | 432.9 | 346 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.4 | 132.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 1504 | 1 | 41.3 | 120573.3 | 20890 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:35 | Normal | 510.3 | 451.3 | 344.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.8 | 132.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1929 | 1 | 41.6 | 120573.4 | 20890 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:40 | Normal | 485.1 | 438.8 | 363.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 132.4 | 132 | 132 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 1108 | 1 | 42.2 | 120573.5 | 20890 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:45 | Normal | 497.5 | 419.9 | 376.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.95 | 59.95 | 1205 | 1 | 43.1 | 120573.6 | 20890 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:50 | Normal | 494.6 | 388.6 | 404 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 132 | 132.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.96 | 59.97 | 60 | 1093 | 1 | 44.4 | 120573.7 | 20890 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 15:55 | Normal | 504.2 | 454.8 | 436.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1287 | 1 | 45.3 | 120573.8 | 20891 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:00 | Normal | 505.1 | 401 | 411 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 959 | 1 | 45.6 | 120573.9 | 20891 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:05 | Normal | 502.1 | 362.8 | 424.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 913 | 1 | 45.7 | 120574 | 20891 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:10 | Normal | 506.3 | 455.9 | 462.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 132 | 132.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.93 | 59.9 | 1169 | 1 | 45.7 | 120574.1 | 20891 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:15 | Normal | 494.5 | 428 | 416.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 851 | 1 | 45.5 | 120574.2 | 20891 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:20 | Normal | 491.3 | 368 | 406 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.3 | 131.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 642 | 1 | 45.3 | 120574.2 | 20891 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:25 | Normal | 481.1 | 215.9 | 406.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 450 | 1 | 45 | 120574.3 | 20891 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:30 | Normal | 487.1 | 200 | 376 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 367 | 1 | 44.7 | 120574.3 | 20891 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:35 | Normal | 465.1 | 206 | 393.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 286 | 1 | 44.4 | 120574.4 | 20891 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:40 | Normal | 460.6 | 200 | 394 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 170 | 1 | 44 | 120574.4 | 20891 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:45 | Normal | 455.4 | 200 | 374 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 113 | 1 | 43.9 | 120574.4 | 20891 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:50 | Normal | 447.6 | 200 | 402 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 76 | 1 | 43.6 | 120574.4 | 20891 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 16:55 | Normal | 440.6 | 200 | 384 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 31 | 1 | 43.3 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 17:00 | Normal | 387.7 | 339.4 | 387.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.9 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 8 | 1 | 43.1 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 17:05 | Normal | 314.1 | 278.7 | 297.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.9 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 42.7 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 17:10 | Normal | 294 | 379.3 | 426.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.4 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 17:15 | Normal | 435.4 | 393.2 | 416.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 42.1 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 17:20 | Normal | 365 | 350.1 | 360.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-06-09 17:25 | Normal | 204.5 | 197.6 | 241.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 41.3 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0