## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-01 04:45 | Wait | 452.8 | 453.3 | 453.2 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 29.2 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:45 | Wait | 459.8 | 460.2 | 460.2 | 460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 29.4 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:45 | Wait | 447.9 | 463.2 | 478.8 | 482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 29.6 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:48 | Wait | 487.1 | 498.7 | 504.3 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 30.1 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:49 | Wait | 483.2 | 496.7 | 509.9 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 226.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.2 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:50 | Normal | 398.8 | 401.4 | 379.3 | 413.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 96 | 1 | 30.5 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:51 | Normal | 288.9 | 331.4 | 353.2 | 374.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 224.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 95 | 1 | 30.7 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:52 | Normal | 212.9 | 264.6 | 286 | 375.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.4 | 224.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 85 | 1 | 30.8 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:53 | Normal | 199.3 | 199 | 214.8 | 359.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.8 | 224.8 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 85 | 1 | 30.9 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:54 | Normal | 200.1 | 199.7 | 211.3 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.2 | 224.4 | 1 | 0.9 | 1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 105 | 1 | 31 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:55 | Normal | 199.8 | 199.9 | 222.4 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 224.8 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 133 | 1 | 31.1 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:56 | Normal | 199.6 | 199.3 | 200.4 | 489.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225 | 227 | 225.2 | 1 | 1 | 1 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 126 | 1 | 31.2 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:57 | Normal | 200.1 | 248.5 | 200 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.6 | 226.4 | 224.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 182 | 1 | 31.3 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:58 | Normal | 199.8 | 202.1 | 237.4 | 489.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.6 | 227.4 | 225.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 188 | 1 | 31.4 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:59 | Normal | 199.6 | 210.8 | 287.5 | 495.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 226.6 | 224.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 196 | 1 | 31.4 | 79704.5 | 5833 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:00 | Normal | 199.7 | 234.1 | 306.1 | 522.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225 | 226.8 | 225 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 239 | 1 | 31.5 | 79704.5 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:01 | Normal | 200 | 278.5 | 253.7 | 520.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 226.8 | 225.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 318 | 1 | 31.5 | 79704.6 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:02 | Normal | 200 | 363.6 | 297.9 | 518.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.4 | 226.6 | 224.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 384 | 1 | 31.6 | 79704.6 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:03 | Normal | 199.6 | 438.5 | 393.6 | 516.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 227 | 224.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 511 | 1 | 31.7 | 79704.6 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:04 | Normal | 209.6 | 390.2 | 505.8 | 529.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 226 | 227 | 225.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 570 | 1 | 31.7 | 79704.6 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:05 | Normal | 201 | 424.1 | 537.9 | 515.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 222 | 224.4 | 222.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 580 | 1 | 31.8 | 79704.6 | 5833 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:06 | Normal | 209.8 | 467.3 | 517.9 | 536.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 223 | 224.6 | 223 | 2 | 1.9 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 651 | 1 | 31.8 | 79704.6 | 5833 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:07 | Normal | 200.1 | 476.5 | 537.7 | 538.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 222.6 | 224.6 | 222.6 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 628 | 1 | 31.9 | 79704.6 | 5833 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:08 | Normal | 205.2 | 488.1 | 519.5 | 539.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 222 | 223.8 | 222.4 | 2 | 1.9 | 2 | 60.02 | 60 | 60 | 633 | 1 | 32 | 79704.6 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:09 | Normal | 239.5 | 460.6 | 522.9 | 532.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 222.4 | 224.6 | 222.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 658 | 1 | 32.1 | 79704.6 | 5833 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:10 | Normal | 210.6 | 477.3 | 528.8 | 535.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 222.6 | 224.8 | 222.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 657 | 1 | 32.2 | 79704.6 | 5833 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:11 | Normal | 203.1 | 474.5 | 522.8 | 529.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 222.4 | 223.8 | 221.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 679 | 1 | 32.2 | 79704.6 | 5833 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:12 | Normal | 218.8 | 487 | 549.9 | 550.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 223 | 224.8 | 222.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 709 | 1 | 32.3 | 79704.7 | 5833 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:13 | Normal | 280.7 | 498.8 | 531 | 497 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 222.4 | 224 | 221.8 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 806 | 1 | 32.3 | 79704.7 | 5834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:14 | Normal | 275.8 | 494.7 | 566.5 | 539.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 222 | 224.4 | 222 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 778 | 1 | 32.4 | 79704.7 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:15 | Normal | 370.1 | 486.8 | 526.6 | 518 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 224.4 | 222.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 805 | 1 | 32.4 | 79704.7 | 5834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:16 | Normal | 348.1 | 474.7 | 535.1 | 526.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 222 | 223.8 | 222 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 807 | 1 | 32.5 | 79704.7 | 5834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:17 | Normal | 334.5 | 487.5 | 531.7 | 516.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 222.6 | 223.8 | 222.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 849 | 1 | 32.5 | 79704.7 | 5834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:18 | Normal | 354 | 500 | 541.7 | 544 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 222 | 223.6 | 222.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 875 | 1 | 32.6 | 79704.7 | 5834 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:19 | Normal | 416.1 | 478.6 | 553.5 | 538.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 223.2 | 221.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 943 | 1 | 32.6 | 79704.8 | 5834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:20 | Normal | 460.6 | 500.7 | 528.7 | 521.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 222.4 | 224 | 222.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1002 | 1 | 32.7 | 79704.8 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:21 | Normal | 494.5 | 497.9 | 535.6 | 505.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 222.8 | 224.2 | 222 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1051 | 1 | 32.7 | 79704.8 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:22 | Normal | 498.8 | 494.9 | 520 | 511.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 222.2 | 223.8 | 222.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1069 | 1 | 32.8 | 79704.8 | 5834 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:23 | Normal | 476.4 | 515.7 | 550.7 | 550.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 222.2 | 224.6 | 222.6 | 3 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1110 | 1 | 32.8 | 79704.8 | 5834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:24 | Normal | 460.9 | 495.6 | 516.6 | 535.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 222.4 | 224.4 | 222.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1144 | 1 | 32.9 | 79704.8 | 5834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:25 | Normal | 441 | 489 | 533.8 | 532 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 221.6 | 223.8 | 222.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 1197 | 1 | 33 | 79704.9 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:26 | Normal | 429.4 | 499 | 532.4 | 542.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 222.2 | 224.4 | 222.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1226 | 1 | 33 | 79704.9 | 5834 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:27 | Normal | 415.9 | 496 | 525.1 | 554.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 222.2 | 224 | 222.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1260 | 1 | 33 | 79704.9 | 5834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:28 | Normal | 499.3 | 490.4 | 525.8 | 540.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 223.4 | 224.6 | 222.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1288 | 1 | 33 | 79704.9 | 5834 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:29 | Normal | 486 | 504.8 | 532.9 | 512.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 222.4 | 224.6 | 222.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1357 | 1 | 33.1 | 79704.9 | 5834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:30 | Normal | 505.8 | 513.9 | 527.1 | 516.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 222.2 | 224 | 222.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1365 | 1 | 33.1 | 79705 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:31 | Normal | 462.8 | 503.6 | 518.7 | 515.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 222.4 | 224 | 222.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1386 | 1 | 33.2 | 79705 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:32 | Normal | 441.4 | 495.5 | 546.8 | 517.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 222.4 | 223.8 | 221.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1405 | 1 | 33.2 | 79705 | 5834 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:33 | Normal | 465.7 | 526.8 | 515 | 555.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 222.6 | 224.4 | 222.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1404 | 1 | 33.2 | 79705 | 5834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:34 | Normal | 493 | 500 | 528.7 | 547.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 222.6 | 224 | 222.2 | 4 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1466 | 1 | 33.3 | 79705.1 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:35 | Normal | 497.7 | 518.7 | 509.9 | 518 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 222.4 | 224 | 222.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1468 | 1 | 33.3 | 79705.1 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:36 | Normal | 497.7 | 516.7 | 518.7 | 507.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 222.6 | 224.6 | 222.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 1530 | 1 | 33.4 | 79705.1 | 5834 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:37 | Normal | 511.9 | 504.9 | 542.8 | 522.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 222.6 | 223.8 | 222.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1564 | 1 | 33.4 | 79705.1 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:38 | Normal | 477 | 498.8 | 535.3 | 532.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 222.2 | 224.4 | 222.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1546 | 1 | 33.4 | 79705.2 | 5834 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:39 | Normal | 523.3 | 494.6 | 549.9 | 537 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 222.4 | 224.4 | 222.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1554 | 1 | 33.5 | 79705.2 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:40 | Normal | 502 | 517.9 | 536.9 | 545.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 222.6 | 224 | 222 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1611 | 1 | 33.5 | 79705.2 | 5834 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:41 | Normal | 518.9 | 503.8 | 534.7 | 530.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 222.8 | 223.8 | 222.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1640 | 1 | 33.5 | 79705.2 | 5834 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:42 | Normal | 516.9 | 512.7 | 516.8 | 524.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 222.4 | 224.2 | 222 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1698 | 1 | 33.6 | 79705.3 | 5834 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:43 | Normal | 507.8 | 514.6 | 531.6 | 512.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 222.4 | 224.6 | 222.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1731 | 1 | 33.5 | 79705.3 | 5834 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:44 | Normal | 502.5 | 510.9 | 527 | 541.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 222.6 | 224 | 222.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1713 | 1 | 33.6 | 79705.3 | 5834 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:45 | Normal | 515.8 | 495.7 | 509.6 | 529.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 222 | 224.2 | 222.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1761 | 1 | 33.6 | 79705.4 | 5834 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:50 | Normal | 502.8 | 513.7 | 547.3 | 510.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 222.6 | 224.2 | 222.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1960 | 1 | 33.7 | 79705.5 | 5834 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 05:55 | Normal | 505.5 | 516.9 | 532.3 | 512.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 223 | 224.4 | 222.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1991 | 1 | 33.9 | 79705.7 | 5834 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:00 | Normal | 490.2 | 486.9 | 546.6 | 498.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 223 | 224 | 222.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2310 | 1 | 34 | 79705.9 | 5834 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:05 | Normal | 528.7 | 532.7 | 543.8 | 509.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 221.8 | 224.4 | 222.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2359 | 1 | 34 | 79706.1 | 5834 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:10 | Normal | 500.8 | 513.7 | 542.6 | 497 | 0.6 | 1 | 1.4 | 2.1 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60 | 60 | 59.99 | 2953 | 1 | 34.1 | 79706.3 | 5834 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:15 | Normal | 468.5 | 527.6 | 546.5 | 523.9 | 0.6 | 1 | 1.8 | 2.5 | 221.8 | 223.2 | 221.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3509 | 1 | 34.3 | 79706.5 | 5835 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:20 | Normal | 515.8 | 540.8 | 559.2 | 528 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 223.2 | 224.6 | 223.4 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4772 | 1 | 34.5 | 79706.9 | 5835 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:25 | Normal | 471.1 | 513.2 | 537.8 | 510.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2.1 | 222.6 | 224 | 221.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 3058 | 1 | 34.6 | 79707.2 | 5835 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:30 | Normal | 453.1 | 508.9 | 539 | 539 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.8 | 222.8 | 224.4 | 222 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 2735 | 1 | 34.8 | 79707.5 | 5835 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:35 | Normal | 507.9 | 559 | 562.6 | 529.9 | 1 | 1.5 | 2.9 | 4.2 | 223 | 224.8 | 223.2 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5589 | 1 | 35 | 79707.9 | 5835 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:40 | Normal | 545.7 | 564.9 | 564.8 | 530 | 0.8 | 1.8 | 4 | 5.3 | 223.4 | 225.4 | 223.4 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 6458 | 1 | 35.2 | 79708.4 | 5835 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:45 | Normal | 481.8 | 555 | 562.8 | 538.9 | 1 | 2.2 | 4.6 | 5.8 | 222.8 | 224.6 | 223.2 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7252 | 1 | 35.5 | 79708.9 | 5835 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:50 | Normal | 547.8 | 565.8 | 554.1 | 519.1 | 1 | 3.1 | 5.9 | 7.5 | 223.2 | 225 | 223.2 | 24 | 23.9 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8914 | 1 | 35.8 | 79709.6 | 5835 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 2.4 | 0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 06:55 | Normal | 515 | 541.1 | 562.4 | 523.1 | 1.1 | 3.7 | 6.3 | 8.3 | 223.2 | 224.8 | 223.2 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9935 | 1 | 36.2 | 79710.4 | 5835 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 1.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:00 | Normal | 481.5 | 557.3 | 568.2 | 508.6 | 1.2 | 3.7 | 6.5 | 8.6 | 223.6 | 225.4 | 223.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 10029 | 1 | 36.6 | 79711.2 | 5835 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 1.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:05 | Normal | 389.2 | 530.9 | 546.9 | 494.7 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 8.7 | 223.8 | 225.6 | 223.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 10289 | 1 | 36.9 | 79712 | 5835 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 1.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:10 | Normal | 285 | 560 | 552.5 | 506.6 | 4.8 | 2.9 | 5.6 | 7.6 | 224.4 | 225.8 | 223 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 9479 | 1 | 37.2 | 79712.9 | 5835 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:15 | Normal | 302.9 | 556 | 549.5 | 507.8 | 6 | 4.1 | 6.8 | 9 | 224.6 | 226.2 | 224.8 | 30.4 | 30.2 | 30.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11380 | 1 | 37.4 | 79713.7 | 5836 | 2.9 | 3 | 0 | 0.9 | 3 | 0 | 2.9 | 3.4 | 4 | 1.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:20 | Normal | 314.8 | 557.8 | 551.9 | 500 | 6.9 | 4.7 | 7.7 | 10.5 | 225.6 | 227.2 | 225.4 | 34.4 | 34.2 | 34.4 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 12988 | 1 | 37.8 | 79714.8 | 5836 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 2 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:25 | Normal | 314.6 | 543.6 | 549.7 | 505 | 7.8 | 5.3 | 8.5 | 11.5 | 226.4 | 227.6 | 226.4 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14453 | 1 | 38.3 | 79715.9 | 5836 | 3.8 | 3.7 | 0 | 1.1 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 2.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:30 | Normal | 327.6 | 536.6 | 549.3 | 524.5 | 9.1 | 6 | 9.6 | 12.2 | 226 | 227.4 | 226 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16296 | 1 | 38.9 | 79717.1 | 5836 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 5 | 5.5 | 2.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:35 | Normal | 338.9 | 538.9 | 541.4 | 515.6 | 9.4 | 6.4 | 10 | 12.6 | 226.2 | 227.8 | 226.4 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16708 | 1 | 39.6 | 79718.5 | 5836 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:40 | Normal | 357 | 530.1 | 533 | 472.2 | 9.9 | 7.2 | 10.8 | 15.1 | 226.6 | 226.8 | 227.8 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18627 | 1 | 40.1 | 79720 | 5836 | 4.9 | 5 | 0 | 1.8 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.4 | 6.1 | 3.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:45 | Normal | 350.2 | 533.1 | 529.2 | 480.4 | 10.6 | 7.5 | 11.3 | 16 | 226.6 | 227.8 | 227 | 51.1 | 51 | 51.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 19586 | 1 | 40.9 | 79721.6 | 5836 | 5.3 | 5.2 | 0 | 1.9 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 3.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:50 | Normal | 369.9 | 536.1 | 528.6 | 474.8 | 9.6 | 7.8 | 10.3 | 14.5 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 48.3 | 48.1 | 48.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 18356 | 1 | 41.6 | 79723.2 | 5836 | 4.8 | 4.7 | 0 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 3.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 07:55 | Normal | 376.9 | 532.9 | 527.7 | 442.8 | 8.2 | 7 | 8.8 | 13.4 | 226.6 | 227 | 227.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16315 | 1 | 42.2 | 79724.7 | 5836 | 3.9 | 4 | 0.2 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:00 | Normal | 376.7 | 538.9 | 532 | 445.1 | 8.8 | 7.5 | 9.5 | 14.3 | 226.2 | 227.6 | 227 | 45.1 | 44.9 | 45 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17291 | 1 | 42.4 | 79726 | 5836 | 4.3 | 4.4 | 0 | 2.7 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:05 | Normal | 394.9 | 550.8 | 541.3 | 456.8 | 8 | 7.3 | 9.1 | 12.3 | 225.6 | 226.6 | 226 | 44 | 43.8 | 43.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15344 | 1 | 42.7 | 79727.6 | 5836 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:10 | Normal | 395.9 | 544.8 | 533 | 457.1 | 11.5 | 9.6 | 12.3 | 18.8 | 226.4 | 226.8 | 226 | 59.7 | 59.7 | 59.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 22926 | 1 | 43.4 | 79729.3 | 5836 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 3.6 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 6 | 6.7 | 5.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:15 | Normal | 406.6 | 547.5 | 550.5 | 486.9 | 11.8 | 9.9 | 11.9 | 18.1 | 226.8 | 227 | 227.4 | 61.2 | 61 | 61.1 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 22305 | 1 | 44.1 | 79731 | 5837 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 3.6 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 5.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:20 | Normal | 418.6 | 533.7 | 529.7 | 468 | 8.8 | 8 | 9.8 | 14.5 | 227 | 226.6 | 226.4 | 48 | 47.9 | 48 | 60 | 60.06 | 60.03 | 18800 | 1 | 44.9 | 79732.8 | 5837 | 4.3 | 4.6 | 0 | 3 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:25 | Normal | 450 | 507.1 | 534.6 | 509.2 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 8.4 | 225 | 226.8 | 224.8 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11393 | 1 | 44.4 | 79734 | 5837 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:30 | Normal | 487 | 493 | 534.1 | 540.3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 6 | 223.8 | 225.2 | 224.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 8575 | 1 | 44.2 | 79735.2 | 5837 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:35 | Normal | 509 | 503.7 | 547.9 | 545.9 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 5.1 | 223.4 | 224.6 | 223.8 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7743 | 1 | 43.2 | 79735.8 | 5837 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:40 | Normal | 447.5 | 545.5 | 536.4 | 530.6 | 6.7 | 5.8 | 6.6 | 9.7 | 224.4 | 225.6 | 225 | 36 | 35.8 | 35.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19543 | 1 | 42.7 | 79737 | 5837 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:45 | Normal | 510.9 | 507.9 | 551.3 | 537.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 5.5 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7972 | 1 | 42.7 | 79737.9 | 5837 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:50 | Normal | 513.8 | 524.6 | 551.4 | 557.6 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 8.3 | 225 | 225.6 | 224.4 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 60.02 | 60 | 60 | 12385 | 1 | 42 | 79738.7 | 5837 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 08:55 | Normal | 499.9 | 514.8 | 546 | 554.2 | 3.9 | 4 | 4 | 6.4 | 224.2 | 225 | 224 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 9307 | 1 | 41.7 | 79739.7 | 5837 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:00 | Normal | 490.8 | 501.7 | 540.7 | 554.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 224.2 | 225 | 223.4 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5180 | 1 | 41.1 | 79740.2 | 5837 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:05 | Normal | 522.9 | 531.8 | 555.7 | 554.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4.9 | 219.2 | 220.4 | 219.4 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7955 | 1 | 40.4 | 79740.6 | 5837 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:10 | Normal | 482.4 | 552.4 | 551.9 | 521.4 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 19.5 | 225 | 225.4 | 224.8 | 75.1 | 75 | 75 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26648 | 1 | 40.8 | 79742.1 | 5837 | 6.2 | 6.6 | 0.2 | 5.4 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:15 | Normal | 517.6 | 546.3 | 570.2 | 532.8 | 10.2 | 10.5 | 11 | 15.6 | 224 | 225.4 | 224.4 | 60.7 | 60.1 | 60.5 | 59.96 | 60.03 | 60 | 22921 | 1 | 41.8 | 79743.7 | 5838 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:20 | Normal | 507.8 | 529.8 | 550.7 | 531.9 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 16.3 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 63.2 | 63 | 63.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23390 | 1 | 42.7 | 79745.4 | 5838 | 5.1 | 5.4 | 0 | 4.8 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:25 | Normal | 495.3 | 517.3 | 543.4 | 510.7 | 13.5 | 13.6 | 14 | 21.3 | 225.6 | 225.6 | 225 | 78 | 78 | 77.9 | 59.99 | 60.07 | 60.04 | 29507 | 1 | 44.3 | 79747.6 | 5838 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:30 | Normal | 471 | 509 | 518.6 | 528.8 | 11.5 | 13.5 | 15 | 19 | 225 | 225.6 | 224.4 | 74.3 | 74 | 74.2 | 59.93 | 59.94 | 60.01 | 27536 | 1 | 46.6 | 79750.2 | 5838 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 6.7 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7.1 | 5.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:35 | Normal | 497.7 | 509.7 | 532.2 | 538.4 | 5.8 | 6 | 6.2 | 9 | 224.4 | 223.8 | 224.2 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12894 | 1 | 47.7 | 79752 | 5838 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:40 | Normal | 507.6 | 511.6 | 536.2 | 528.4 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 13 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20118 | 1 | 47.6 | 79753.8 | 5838 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:45 | Normal | 502.9 | 519.6 | 532.7 | 521.7 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 18.5 | 224.2 | 224.8 | 224 | 68.7 | 68.6 | 68.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25822 | 1 | 47.8 | 79755.7 | 5838 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 0.1 | 6 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:50 | Normal | 503.2 | 510.3 | 519.1 | 521.3 | 11.7 | 12.1 | 12.8 | 18.6 | 223.8 | 225.4 | 224.2 | 69 | 69 | 68.9 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 26049 | 1 | 48.4 | 79757.8 | 5838 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0 | 5.9 | 6 | 6.4 | 6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 09:55 | Normal | 522.3 | 525.6 | 544.9 | 530.5 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 17.5 | 224.4 | 225.2 | 224 | 64.3 | 65 | 64.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24098 | 1 | 48.8 | 79759.7 | 5838 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:00 | Normal | 497.3 | 508.3 | 531.1 | 521 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 22 | 223.6 | 225 | 223.4 | 82 | 82.1 | 82 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 30990 | 1 | 49.4 | 79762 | 5838 | 6.7 | 7.2 | 0 | 6.6 | 7.3 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:05 | Normal | 504.3 | 518.4 | 536.1 | 529.7 | 14 | 14 | 14.6 | 21.4 | 224.2 | 225.4 | 223.2 | 80.6 | 80.5 | 80.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 30030 | 1 | 50.6 | 79764.3 | 5838 | 6.8 | 7 | 0 | 6.7 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:10 | Normal | 488 | 499 | 518.1 | 523.3 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 22.7 | 224.2 | 225.4 | 224 | 83.5 | 83.5 | 83.6 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 31441 | 1 | 52.2 | 79766.9 | 5838 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:15 | Normal | 488 | 498 | 514.1 | 508.3 | 15.7 | 16 | 16.4 | 24.6 | 224.4 | 225.4 | 224.2 | 88.4 | 88.4 | 88.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 33480 | 1 | 53.7 | 79769.6 | 5839 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8 | 8.4 | 7.9 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:20 | Normal | 489.9 | 481.9 | 502.9 | 512.6 | 16.9 | 17.7 | 17.9 | 26.1 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 95.5 | 94.7 | 95.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 36000 | 1 | 55.4 | 79772.4 | 5839 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:25 | Normal | 482.6 | 492.6 | 503.7 | 506.8 | 15.7 | 15.8 | 16.3 | 24.6 | 224.4 | 225.6 | 224 | 86.8 | 86.6 | 86.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33130 | 1 | 57.1 | 79775.2 | 5839 | 7.4 | 7.8 | 0.3 | 7.4 | 7.9 | 0.3 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:30 | Normal | 476.3 | 492.2 | 525.3 | 507.1 | 16 | 16 | 16 | 24.9 | 223.8 | 225.6 | 224 | 88.6 | 88.2 | 88.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 31825 | 1 | 57.5 | 79777.6 | 5839 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 7.3 | 8 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:35 | Normal | 476.9 | 501.1 | 513.3 | 505.5 | 16 | 15.7 | 16.3 | 24.6 | 224.2 | 225.4 | 223.8 | 88 | 87.8 | 87.9 | 59.98 | 60 | 60 | 32956 | 1 | 58.6 | 79780.5 | 5839 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 7.4 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:40 | Normal | 481.1 | 493.2 | 514.5 | 510.9 | 14.6 | 14.6 | 15 | 22.6 | 223.8 | 224.8 | 223.4 | 81.2 | 81.4 | 81.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 30252 | 1 | 59.5 | 79783.2 | 5839 | 7 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:45 | Normal | 501.4 | 506.2 | 533.7 | 520.8 | 16.3 | 17.1 | 17 | 26.6 | 225 | 226.2 | 225 | 97 | 97 | 96.7 | 60.02 | 60 | 60 | 36410 | 1 | 60.3 | 79786 | 5839 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 7.8 | 9 | 0.1 | 8.2 | 8.1 | 9 | 8.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:50 | Normal | 505.6 | 532.5 | 563.3 | 538.8 | 17.6 | 16.3 | 14.8 | 26.3 | 226.4 | 227.4 | 226 | 96.8 | 96.6 | 96.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 36850 | 1 | 61.8 | 79789.1 | 5839 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 6.7 | 9.2 | 0.1 | 7.4 | 6.8 | 8.7 | 8.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 10:55 | Normal | 508.5 | 525.5 | 547.8 | 553.1 | 8.9 | 5.5 | 5.8 | 10.9 | 225 | 226.2 | 224.8 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21733 | 1 | 63 | 79792 | 5839 | 5 | 5.1 | 0 | 2.2 | 3.4 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:00 | Normal | 482.6 | 493.9 | 513.4 | 498.3 | 18.1 | 18 | 18.1 | 28.1 | 227.2 | 229 | 227 | 97.4 | 97.3 | 97.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 36440 | 1 | 62.9 | 79794.5 | 5839 | 8.7 | 9 | 0.2 | 8.6 | 9.2 | 0 | 9 | 8.6 | 9.4 | 9.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:05 | Normal | 510.7 | 533.1 | 553.1 | 551.1 | 17.6 | 16.7 | 16.6 | 24.7 | 226.8 | 227.6 | 227.2 | 95.6 | 95.6 | 95.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 33418 | 1 | 64 | 79797.4 | 5839 | 8.2 | 8.7 | 0.3 | 6.6 | 9.5 | 0.2 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:10 | Normal | 474.6 | 493.4 | 510.9 | 506.1 | 12.3 | 13 | 13.4 | 19.8 | 225.4 | 226.4 | 225.4 | 70.5 | 70.3 | 70.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 27182 | 1 | 63.7 | 79799.5 | 5839 | 6 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:15 | Normal | 469.8 | 481.2 | 516.5 | 503.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 223.6 | 224.6 | 223.4 | 26 | 25.9 | 25.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10069 | 1 | 62.9 | 79802 | 5840 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:20 | Normal | 497.6 | 523.9 | 555.3 | 554.1 | 5.6 | 4.7 | 4.5 | 6.9 | 223.8 | 225.4 | 223.8 | 28 | 27.9 | 27.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27202 | 1 | 61.3 | 79803.8 | 5840 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:25 | Normal | 538.4 | 551 | 571 | 562 | 15.2 | 16.1 | 16.3 | 25.4 | 226 | 226.8 | 226.6 | 95.9 | 95.8 | 96 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 36625 | 1 | 61.6 | 79806.4 | 5840 | 7.1 | 7.5 | 0.1 | 6.1 | 9.4 | 0.2 | 8 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:30 | Normal | 528.5 | 541.2 | 561.5 | 552.4 | 15.6 | 16.6 | 17 | 26 | 227.2 | 227.6 | 226.8 | 97 | 96.8 | 96.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 36837 | 1 | 63.1 | 79809.5 | 5840 | 7.2 | 7.8 | 0.2 | 6.5 | 9.7 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 8.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:35 | Normal | 514.3 | 540.4 | 563.2 | 553.6 | 17.5 | 16.3 | 16.1 | 24.6 | 227.4 | 228.4 | 226.8 | 95.2 | 95 | 95 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 36733 | 1 | 63.1 | 79811.8 | 5840 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 6.8 | 9.4 | 0 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:40 | Normal | 499.1 | 514.4 | 528.6 | 519.1 | 8.8 | 17.7 | 18 | 21.8 | 225.2 | 226.2 | 225 | 83.2 | 83 | 83.1 | 60.01 | 60 | 60 | 26251 | 1 | 64 | 79814.4 | 5840 | 4.6 | 4 | 0 | 7.6 | 9.5 | 0.2 | 9 | 8.8 | 9 | 6.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:45 | Normal | 523 | 536.2 | 553.4 | 550.9 | 16.5 | 16.9 | 17 | 25.1 | 226.6 | 228.4 | 226.6 | 96.8 | 96.6 | 96.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 36769 | 1 | 64.5 | 79817.5 | 5840 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 6.9 | 9.3 | 0.2 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:50 | Normal | 504.7 | 527.4 | 530.4 | 532 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 6.6 | 224.4 | 224.6 | 224 | 25.2 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10840 | 1 | 65.7 | 79820.4 | 5840 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 11:55 | Normal | 520.5 | 527.9 | 545.9 | 547.2 | 4.3 | 5 | 5.5 | 7.2 | 225 | 225.2 | 224.4 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26364 | 1 | 65.3 | 79822.8 | 5840 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1 | 3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:00 | Normal | 524.1 | 525 | 559.2 | 552.4 | 2.5 | 3.8 | 3 | 5.2 | 223.8 | 224.8 | 224 | 20.1 | 20 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23978 | 1 | 65.2 | 79825.3 | 5840 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:05 | Normal | 482 | 494 | 543.1 | 532.1 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 10 | 224 | 224.8 | 224 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13822 | 1 | 62.6 | 79826.3 | 5840 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:10 | Normal | 543.3 | 565.8 | 597.2 | 592.5 | 16.9 | 16.3 | 14.5 | 22.1 | 227.2 | 228 | 226 | 93.5 | 93.2 | 93.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36789 | 1 | 59.9 | 79827.9 | 5840 | 8.2 | 8.5 | 0.1 | 5.9 | 10.3 | 0 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:15 | Normal | 492.9 | 494.1 | 515.5 | 525.5 | 7.1 | 11.1 | 12.1 | 12.7 | 224 | 225 | 223.8 | 59.8 | 59.5 | 59.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 15489 | 1 | 60.1 | 79830 | 5841 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 6.1 | 0.6 | 5 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:20 | Normal | 499.5 | 487 | 523.9 | 521.1 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4.8 | 222.8 | 223.6 | 222.6 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 6559 | 1 | 58.1 | 79830.9 | 5841 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:25 | Normal | 498.5 | 520.9 | 538.6 | 534 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 11 | 222.8 | 224.6 | 222.2 | 42.5 | 42.3 | 42.3 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 15737 | 1 | 55.5 | 79831.7 | 5841 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:30 | Normal | 501.5 | 521.9 | 541.1 | 543.4 | 6.5 | 6.4 | 6 | 9.5 | 222.6 | 224 | 223.2 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13880 | 1 | 53.6 | 79832.8 | 5841 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:35 | Normal | 510.6 | 521 | 562.1 | 546.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 10.5 | 223 | 224.4 | 222.8 | 41.1 | 40.9 | 41 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15477 | 1 | 52.2 | 79834.1 | 5841 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:40 | Normal | 490.2 | 509.6 | 558.2 | 535.2 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 11.4 | 223 | 225.2 | 223.6 | 44.6 | 45 | 45 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16699 | 1 | 51.4 | 79835.4 | 5841 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:45 | Normal | 514.3 | 524.9 | 561.2 | 550.4 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 12.9 | 223 | 224.2 | 222.6 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18986 | 1 | 50.7 | 79836.9 | 5841 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 4.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:50 | Normal | 513.4 | 521.9 | 541.7 | 550.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 12.3 | 224 | 225.2 | 223.4 | 47.2 | 47 | 47.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18137 | 1 | 50.4 | 79838.5 | 5841 | 3.8 | 4 | 0 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 12:55 | Normal | 507.6 | 518.1 | 545 | 546.3 | 11.9 | 12 | 11.6 | 18.3 | 224.8 | 226 | 223.8 | 69.5 | 69.4 | 69.3 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 26121 | 1 | 50.2 | 79840.1 | 5841 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.6 | 6 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:00 | Normal | 502.2 | 516.6 | 533.2 | 545.4 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 16.8 | 223.6 | 224.8 | 223.6 | 64.7 | 64.6 | 64.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25356 | 1 | 51.3 | 79842.2 | 5841 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:05 | Normal | 504.8 | 513.1 | 553.2 | 535 | 7 | 7.1 | 6.5 | 10.4 | 223.4 | 225.4 | 224.2 | 40 | 39.8 | 39.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14888 | 1 | 50.5 | 79843.3 | 5841 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:10 | Normal | 510.5 | 521 | 537.9 | 545.2 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 8.7 | 224 | 223.8 | 224 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 12624 | 1 | 49.6 | 79844.5 | 5841 | 2.6 | 3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:15 | Normal | 503.8 | 515.8 | 553.9 | 531.2 | 15.8 | 15.7 | 14.4 | 24 | 223.8 | 226.2 | 224.4 | 87.5 | 87.2 | 87.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 31679 | 1 | 49 | 79846 | 5842 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 8 | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:20 | Normal | 507.2 | 519.7 | 555.6 | 540 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 13.1 | 224.8 | 226 | 224.8 | 50.1 | 50 | 50 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 18389 | 1 | 49.1 | 79847.5 | 5842 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:25 | Normal | 502.6 | 528.2 | 545.1 | 533.4 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 12.1 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 18514 | 1 | 49.7 | 79849.4 | 5842 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.1 | 3.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:30 | Normal | 505.4 | 513.9 | 502.8 | 534.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 9.8 | 222.8 | 223.4 | 222.6 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13706 | 1 | 50.5 | 79851.6 | 5842 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:35 | Normal | 495.3 | 503.4 | 494.6 | 493.9 | 8.8 | 10.2 | 9.5 | 12.8 | 223.6 | 225 | 224 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 60 | 60 | 60 | 14877 | 1 | 51.9 | 79854 | 5842 | 4 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:40 | Normal | 504.8 | 498 | 544 | 527.9 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 11.9 | 223.4 | 224.8 | 223.6 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16134 | 1 | 51.6 | 79855.2 | 5842 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:45 | Normal | 490.5 | 513 | 512 | 532.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 5.6 | 222 | 223 | 222.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7851 | 1 | 49.8 | 79856 | 5842 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:50 | Normal | 505.7 | 516.2 | 549.5 | 545.9 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 7.3 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 10852 | 1 | 48.4 | 79856.7 | 5842 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 13:55 | Normal | 512.4 | 519.9 | 540.5 | 543.8 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 7.5 | 223.4 | 223.4 | 222.8 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10715 | 1 | 47.5 | 79857.7 | 5842 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:00 | Normal | 504.7 | 484.2 | 489.3 | 522.6 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 15.9 | 224.2 | 225.6 | 225 | 58.9 | 58.8 | 58.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22267 | 1 | 47.6 | 79859.4 | 5842 | 5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 4.9 | 0 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:05 | Normal | 507.7 | 515.3 | 501.7 | 527.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 10.2 | 225 | 225.6 | 225.6 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14697 | 1 | 47.8 | 79860.8 | 5842 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:10 | Normal | 489.5 | 512 | 509.2 | 543 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 7.8 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11462 | 1 | 48.2 | 79862.3 | 5842 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:15 | Normal | 502.5 | 506 | 505.9 | 539.4 | 4.8 | 5 | 4.8 | 7 | 223.2 | 224 | 222.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10360 | 1 | 47.4 | 79863.3 | 5843 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:20 | Normal | 508.7 | 510.1 | 541.6 | 541.9 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 7.7 | 224 | 224 | 223.4 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11190 | 1 | 46.6 | 79864.2 | 5843 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:25 | Normal | 504.5 | 521 | 505.8 | 538 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 7.7 | 223.4 | 224.6 | 223.8 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11068 | 1 | 46.1 | 79865.2 | 5843 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:30 | Normal | 506.4 | 498.7 | 540 | 543.9 | 4 | 4.1 | 3.5 | 5.5 | 223 | 223.8 | 223 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8523 | 1 | 45.8 | 79866.3 | 5843 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:35 | Normal | 514.8 | 527.4 | 448.7 | 537.4 | 13.8 | 11.3 | 13.9 | 19.6 | 226.2 | 227.2 | 226.2 | 72.6 | 72.5 | 72.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 27543 | 1 | 45.6 | 79867.5 | 5843 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.6 | 4.4 | 0.1 | 6.3 | 7 | 5.3 | 7.2 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:40 | Normal | 498.4 | 510.9 | 454.4 | 517.9 | 13.8 | 11.1 | 12.8 | 19.6 | 225.6 | 226.6 | 226 | 68.8 | 68.6 | 68.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26194 | 1 | 47.2 | 79869.7 | 5843 | 6.6 | 7 | 0 | 6.6 | 4.4 | 0 | 5.4 | 6.9 | 5.5 | 7.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:45 | Normal | 500 | 513.2 | 487.2 | 543.7 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 11 | 223.2 | 223.4 | 223 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13381 | 1 | 47.7 | 79871 | 5843 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:50 | Normal | 512.6 | 518.2 | 451 | 526.1 | 13.8 | 11.6 | 13.1 | 20 | 224.8 | 226 | 225 | 71.7 | 71.6 | 71.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27182 | 1 | 47.7 | 79872.7 | 5843 | 6.6 | 7 | 0 | 6.6 | 4.8 | 0 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 7.2 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 14:55 | Normal | 488.5 | 502.1 | 486.3 | 526.7 | 4.7 | 4.7 | 5 | 7.2 | 222.8 | 223.8 | 222.6 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9981 | 1 | 48.4 | 79874.4 | 5843 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:00 | Normal | 492.8 | 513.7 | 508.5 | 529.8 | 6 | 5.8 | 5.5 | 8.8 | 223.2 | 223.2 | 222.2 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12073 | 1 | 47.7 | 79875.3 | 5843 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:05 | Normal | 508.4 | 537.8 | 465.4 | 524.7 | 6.3 | 5.5 | 6.8 | 10.2 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13789 | 1 | 47.2 | 79876.6 | 5843 | 3 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:10 | Normal | 505.4 | 517 | 481.5 | 543.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 6.6 | 222.8 | 223.8 | 223 | 25 | 24.9 | 24.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9288 | 1 | 46.7 | 79877.6 | 5843 | 2 | 2 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:15 | Normal | 516.2 | 533.8 | 516.9 | 533.3 | 7 | 6.2 | 5.9 | 10.5 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 38.1 | 37.9 | 38 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15279 | 1 | 46 | 79878.6 | 5844 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:20 | Normal | 503.3 | 505.8 | 500.5 | 533.2 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 7.4 | 222.4 | 223.6 | 221.8 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 10257 | 1 | 45.6 | 79879.6 | 5844 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:25 | Normal | 505.8 | 509.5 | 513.2 | 528.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 221.8 | 223.4 | 221.8 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7726 | 1 | 45 | 79880.4 | 5844 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:30 | Normal | 509.2 | 514.9 | 509.2 | 542.9 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 5.1 | 221 | 222.4 | 220.2 | 20.6 | 20.4 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7585 | 1 | 44.3 | 79881 | 5844 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:35 | Normal | 506.2 | 509.8 | 548.5 | 536.9 | 3.6 | 3.6 | 3 | 5.2 | 220.4 | 223.2 | 220.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7577 | 1 | 43.8 | 79881.6 | 5844 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:40 | Normal | 511.7 | 514.3 | 583.9 | 544.2 | 4.1 | 4 | 2.8 | 6 | 221.4 | 222.2 | 221.2 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8351 | 1 | 43.2 | 79882.3 | 5844 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:45 | Normal | 508.4 | 521.9 | 491.7 | 541.9 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 7.4 | 221.8 | 223 | 222.2 | 27.1 | 27 | 27 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10039 | 1 | 43 | 79883 | 5844 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:50 | Normal | 506.5 | 529.5 | 512.3 | 539 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 8.1 | 221.6 | 223.8 | 221.6 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11098 | 1 | 42.8 | 79883.9 | 5844 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 15:55 | Normal | 517.6 | 529.1 | 487.8 | 551.5 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 8.4 | 223.6 | 224.6 | 223.6 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11521 | 1 | 42.8 | 79884.9 | 5844 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:00 | Normal | 515.7 | 563.2 | 466.1 | 552.3 | 8.2 | 4.7 | 5 | 11 | 223 | 224.2 | 223.2 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14288 | 1 | 42.8 | 79885.8 | 5844 | 4 | 4 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 3 | 2 | 4.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:05 | Normal | 506.1 | 552.5 | 458.6 | 552.9 | 8 | 4.5 | 4.5 | 10.4 | 223 | 223.6 | 222.6 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13131 | 1 | 43 | 79887 | 5844 | 3.9 | 3.9 | 0 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 4.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:10 | Normal | 497.6 | 549.1 | 447.4 | 540.6 | 7.3 | 3.8 | 3.9 | 9.4 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 11396 | 1 | 43.1 | 79888 | 5844 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 4.2 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:15 | Normal | 505.4 | 536.9 | 445 | 550.3 | 6.6 | 3.3 | 3.3 | 8.4 | 223.2 | 223.6 | 222.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 10228 | 1 | 43 | 79888.9 | 5845 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 3.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:20 | Normal | 507.3 | 531.7 | 454.7 | 540 | 5.3 | 2.7 | 2.5 | 7.2 | 220.4 | 220.8 | 220.2 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8631 | 1 | 42.8 | 79889.6 | 5845 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1 | 3.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:25 | Normal | 489.7 | 533.2 | 422 | 548.2 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 6.5 | 220.8 | 222.2 | 220.6 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7820 | 1 | 42.5 | 79890.3 | 5845 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:30 | Normal | 485.8 | 531 | 416.5 | 522.1 | 4.3 | 2 | 1.8 | 5.8 | 220.8 | 220.8 | 221.2 | 18 | 17.9 | 18 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6664 | 1 | 42.2 | 79890.9 | 5845 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:35 | Normal | 489.9 | 499.1 | 407.6 | 523.5 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 5.2 | 220.6 | 221.6 | 219.8 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 60 | 60 | 60 | 6014 | 1 | 41.8 | 79891.4 | 5845 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:40 | Normal | 471.7 | 510 | 375.9 | 510.3 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 4.5 | 220.6 | 222.4 | 220.2 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5157 | 1 | 41.5 | 79891.9 | 5845 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:45 | Normal | 475.7 | 465.2 | 414 | 509.1 | 2.6 | 1.3 | 1 | 3.8 | 219.4 | 221.4 | 219.6 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4376 | 1 | 41.2 | 79892.3 | 5845 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:50 | Normal | 491.3 | 454.5 | 338.3 | 517.6 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 4 | 221.6 | 223 | 221.2 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 60 | 60 | 60 | 4422 | 1 | 40.9 | 79892.7 | 5845 | 1.4 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 16:55 | Normal | 489.7 | 461.1 | 308.4 | 500.6 | 2 | 1.1 | 1.5 | 3.6 | 221.6 | 223 | 221 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3931 | 1 | 40.6 | 79893 | 5845 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:00 | Normal | 473.3 | 418.8 | 296 | 501.4 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 3.4 | 221.2 | 223.2 | 221.4 | 10 | 9.9 | 10 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3714 | 1 | 40.4 | 79893.3 | 5845 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:05 | Normal | 469.3 | 414.9 | 260.1 | 491.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 221.2 | 222.8 | 221.2 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3408 | 1 | 40.2 | 79893.6 | 5845 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:10 | Normal | 490.7 | 423 | 295 | 470.2 | 1.3 | 1 | 1 | 2.8 | 220.8 | 223 | 221 | 8 | 7.9 | 8 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 2973 | 1 | 40 | 79893.9 | 5845 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:15 | Normal | 495.4 | 481.7 | 564.4 | 473.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 220.6 | 223 | 220.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2659 | 1 | 40.1 | 79894.1 | 5846 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:20 | Normal | 491.4 | 509.9 | 545.3 | 481.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 220.6 | 222.8 | 220.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2315 | 1 | 40 | 79894.3 | 5846 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:25 | Normal | 516.5 | 495.7 | 546.1 | 528 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 221.2 | 222.6 | 221.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60 | 59.97 | 1997 | 1 | 39.9 | 79894.5 | 5846 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:30 | Normal | 483.6 | 515.9 | 551.7 | 506.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 221.6 | 223.2 | 221.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.1 | 60.02 | 1756 | 1 | 39.8 | 79894.7 | 5846 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:35 | Normal | 499.8 | 502 | 518.7 | 535.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 220.8 | 222.4 | 220.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1471 | 1 | 39.7 | 79894.8 | 5846 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:40 | Normal | 484.2 | 504 | 529.7 | 543 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 220.2 | 221.6 | 220.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1200 | 1 | 39.6 | 79894.9 | 5846 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:45 | Normal | 426.7 | 483.1 | 504.7 | 518.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221 | 222 | 221 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 883 | 1 | 39.5 | 79895 | 5846 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:50 | Normal | 354.6 | 467.6 | 482.5 | 507.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 222.4 | 220.6 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 576 | 1 | 39.4 | 79895 | 5846 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 17:55 | Normal | 294.7 | 338.1 | 292.6 | 492.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 223 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 346 | 1 | 39.3 | 79895.1 | 5846 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 18:00 | Normal | 200.3 | 200.1 | 199.9 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.4 | 220.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 126 | 1 | 39.2 | 79895.1 | 5846 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 18:05 | Normal | 201.8 | 202.1 | 200.8 | 413.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 222 | 220.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 102 | 1 | 39.1 | 79895.1 | 5846 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 18:10 | Normal | 200 | 201.4 | 201.4 | 246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 221 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 40 | 1 | 39 | 79895.1 | 5846 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 18:15 | Normal | 169.2 | 158.5 | 222.4 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 219.6 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 38.9 | 79895.1 | 5847 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 18:20 | Normal | 219.3 | 179.8 | 180.2 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 221 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 38.8 | 79895.1 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 18:25 | Normal | 189.1 | 202.3 | 208.6 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.8 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.7 | 79895.1 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-12-01 18:30 | Normal | 199 | 200.6 | 199.2 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 222.6 | 220.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 38.6 | 79895.1 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0