## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-01 04:47 | Wait | 517.2 | 516.8 | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.3 | 74013.8 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 04:52 | Normal | 403.5 | 199.3 | 489.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.6 | 235.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 150 | 1 | 24.7 | 74013.8 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 04:57 | Normal | 479.9 | 248.9 | 494.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 313 | 1 | 25.1 | 74013.8 | 5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:02 | Normal | 526 | 437.9 | 512.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 2 | 2.3 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 614 | 1 | 25.5 | 74013.9 | 5718 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:07 | Normal | 540 | 528.8 | 504.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 747 | 1 | 25.8 | 74013.9 | 5718 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:12 | Normal | 544.7 | 512.5 | 513 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 828 | 1 | 26.1 | 74014 | 5718 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:17 | Normal | 550 | 535.6 | 516 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 897 | 1 | 26.4 | 74014 | 5718 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:22 | Normal | 553.4 | 515.9 | 526.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60 | 59.99 | 60 | 1088 | 1 | 26.6 | 74014.1 | 5718 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:27 | Normal | 544 | 496.8 | 522.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1306 | 1 | 26.9 | 74014.2 | 5718 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:32 | Normal | 576.1 | 495.8 | 522.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1448 | 1 | 27.1 | 74014.3 | 5718 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:37 | Normal | 560.3 | 538.6 | 537.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234 | 232 | 233 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 1544 | 1 | 27.2 | 74014.5 | 5718 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:42 | Normal | 560.5 | 507.1 | 529.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 234.6 | 233 | 232.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 1708 | 1 | 27.3 | 74014.6 | 5718 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:47 | Normal | 567.9 | 481.3 | 525.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1843 | 1 | 27.4 | 74014.8 | 5718 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:52 | Normal | 563.2 | 499.8 | 535.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 5 | 5.1 | 4.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1971 | 1 | 27.5 | 74014.9 | 5718 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:57 | Normal | 585.3 | 486.8 | 513.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2085 | 1 | 27.6 | 74015.1 | 5719 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:02 | Normal | 583.1 | 547.8 | 532.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2235 | 1 | 27.7 | 74015.3 | 5719 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:07 | Normal | 575 | 543.7 | 542.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.4 | 233 | 234.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2300 | 1 | 27.9 | 74015.5 | 5719 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:12 | Normal | 587.1 | 484.5 | 540.9 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3218 | 1 | 28 | 74015.7 | 5719 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:17 | Normal | 578.1 | 546.6 | 537.7 | 0 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 10.1 | 10.1 | 10 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 3990 | 1 | 28.1 | 74016 | 5719 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:22 | Normal | 595.1 | 559.8 | 553.1 | 0 | 3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 11 | 11.1 | 10.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4731 | 1 | 28.3 | 74016.4 | 5719 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:27 | Normal | 580 | 516.8 | 533.2 | 0 | 3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 10.1 | 10.2 | 10 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3433 | 1 | 28.4 | 74016.7 | 5719 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:32 | Normal | 578.4 | 475.6 | 539.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 2656 | 1 | 28.5 | 74016.9 | 5719 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:37 | Normal | 592.9 | 549.8 | 561 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 5214 | 1 | 28.7 | 74017.4 | 5719 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:42 | Normal | 603.2 | 552.8 | 526.1 | 0 | 5.8 | 4.1 | 3.9 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7587 | 1 | 29 | 74017.9 | 5719 | 0.7 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:47 | Normal | 598.4 | 571.7 | 554.9 | 0 | 6.9 | 4.7 | 4.8 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9094 | 1 | 29.4 | 74018.6 | 5719 | 0.8 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:52 | Normal | 596.6 | 558.6 | 554.3 | 0 | 8.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10749 | 1 | 29.9 | 74019.5 | 5719 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:57 | Normal | 593.8 | 563.8 | 551.8 | 0 | 8.6 | 6.1 | 6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 11385 | 1 | 30.4 | 74020.4 | 5720 | 0.8 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:02 | Normal | 593.1 | 572 | 543.6 | 0 | 9 | 6.3 | 6.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 30 | 30 | 29.7 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 11897 | 1 | 30.7 | 74021.4 | 5720 | 0.9 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:07 | Normal | 587.1 | 566.6 | 535.1 | 0 | 9.5 | 6.3 | 7.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 31.9 | 32 | 31.6 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 12544 | 1 | 31.2 | 74022.4 | 5720 | 1.4 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:12 | Normal | 583.1 | 546.7 | 540.5 | 0 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 11357 | 1 | 31.5 | 74023.4 | 5720 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:17 | Normal | 590 | 563.9 | 544.6 | 0 | 11.8 | 7 | 8.7 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 37.1 | 37.2 | 36.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14623 | 1 | 31.7 | 74024.4 | 5720 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:22 | Normal | 583.5 | 567.7 | 551.8 | 0 | 13.5 | 8 | 9.8 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.6 | 41.8 | 41.7 | 41.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16387 | 1 | 32.1 | 74025.7 | 5720 | 3 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:27 | Normal | 583.8 | 562.7 | 542.1 | 0 | 13 | 7.6 | 9.6 | 0 | 239 | 238.2 | 237.8 | 39.9 | 40 | 39.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16285 | 1 | 32.6 | 74027.1 | 5720 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:32 | Normal | 578.6 | 556.5 | 546 | 0 | 16.1 | 9.5 | 11.6 | 0 | 239.2 | 237 | 237.8 | 48.5 | 48.5 | 48.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19659 | 1 | 33.2 | 74028.6 | 5720 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.3 | 0 | 0.7 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:37 | Normal | 620.2 | 606.4 | 591.8 | 0 | 14.3 | 8.9 | 10 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.6 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 15626 | 1 | 33.8 | 74030.1 | 5720 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4 | 0 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:42 | Normal | 569.5 | 558.1 | 537.1 | 0 | 18.2 | 10.8 | 13.1 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 54.1 | 54.1 | 54 | 60.02 | 59.99 | 60 | 21931 | 1 | 34.3 | 74031.7 | 5720 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5 | 0.1 | 0.7 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:47 | Normal | 616.8 | 572.7 | 561.9 | 0 | 11.5 | 9.8 | 10.7 | 0 | 239.6 | 238 | 239.6 | 44.4 | 44.5 | 44.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 18459 | 1 | 35.1 | 74033.5 | 5720 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:52 | Normal | 565.4 | 554.9 | 532.4 | 0 | 17.7 | 10.8 | 12.8 | 0 | 238.4 | 238 | 239.4 | 52.8 | 52.9 | 52.6 | 60 | 60 | 60 | 21120 | 1 | 35.3 | 74035.1 | 5720 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:57 | Normal | 572.4 | 548.5 | 541.1 | 0 | 15.5 | 11.1 | 11.2 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.4 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 60.04 | 60 | 60.04 | 19410 | 1 | 35.6 | 74036.7 | 5721 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:02 | Normal | 580.3 | 550.8 | 533.4 | 0 | 18.3 | 13.1 | 13.8 | 0 | 238 | 238.2 | 239 | 58.3 | 58.4 | 58.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 21372 | 1 | 35.9 | 74038.3 | 5721 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 0.3 | 2.8 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:07 | Normal | 583.1 | 589.1 | 567.7 | 0 | 20.6 | 12.3 | 13.4 | 0 | 239 | 238 | 238.8 | 62.8 | 62.9 | 62.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 24747 | 1 | 36.2 | 74040.1 | 5721 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0.4 | 3.3 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:12 | Normal | 571.3 | 555 | 537 | 0 | 18 | 13 | 13.1 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 56.1 | 56 | 55.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22407 | 1 | 36.6 | 74041.8 | 5721 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 3 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:17 | Normal | 561.7 | 549.1 | 533.3 | 0 | 21.9 | 15.9 | 15.6 | 0 | 239 | 238.6 | 238.6 | 67.5 | 67.6 | 67.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 27259 | 1 | 37.2 | 74043.8 | 5721 | 5.1 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 0.5 | 3.6 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:22 | Normal | 557.4 | 507 | 522.2 | 0 | 7 | 5.3 | 4.6 | 0 | 236.4 | 235 | 235.2 | 21.7 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8539 | 1 | 37.2 | 74045.2 | 5721 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:27 | Normal | 570.7 | 500 | 530.1 | 0 | 8.6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.6 | 27.9 | 28 | 27.9 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 11377 | 1 | 36.6 | 74046.2 | 5721 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:32 | Normal | 558.3 | 473.7 | 531.9 | 0 | 6 | 5.2 | 4.2 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 20 | 20 | 19.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7951 | 1 | 36 | 74047 | 5721 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:37 | Normal | 575.4 | 492.2 | 527.3 | 0 | 8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 26 | 26 | 26 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 9998 | 1 | 35.6 | 74047.7 | 5721 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:42 | Normal | 552.2 | 515.5 | 532.9 | 0 | 7.6 | 5.9 | 5.3 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 60 | 60 | 10118 | 1 | 35.7 | 74048.9 | 5721 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:47 | Normal | 586.9 | 553.8 | 545.8 | 0 | 13.4 | 10.6 | 10.3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.4 | 44.8 | 45 | 44.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18262 | 1 | 35.2 | 74049.7 | 5721 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:52 | Normal | 579.2 | 545.6 | 538.2 | 0 | 9.1 | 6.7 | 6.4 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11696 | 1 | 35.3 | 74050.8 | 5721 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:57 | Normal | 571.2 | 522.6 | 536.4 | 0 | 5 | 3.9 | 3.6 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6948 | 1 | 35.1 | 74051.6 | 5722 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:02 | Normal | 570.2 | 482.9 | 530.6 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.2 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4460 | 1 | 34.6 | 74052.1 | 5722 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:07 | Normal | 595.3 | 504.6 | 550.4 | 0 | 10.6 | 9 | 7 | 0 | 232 | 231.6 | 232.6 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14792 | 1 | 34.3 | 74052.8 | 5722 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:12 | Normal | 582.3 | 526.7 | 540.8 | 0 | 10.4 | 8 | 7.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234 | 34.1 | 34.1 | 34 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13041 | 1 | 34.7 | 74054 | 5722 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:17 | Normal | 593.1 | 525.4 | 541.7 | 0 | 15.9 | 12.8 | 10 | 0 | 237 | 236 | 237 | 48.3 | 48.4 | 48.3 | 60 | 59.96 | 60 | 22969 | 1 | 35.3 | 74055.6 | 5722 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:22 | Normal | 581 | 509.8 | 538.4 | 0 | 13.1 | 11.1 | 9.1 | 0 | 235.4 | 235.8 | 236 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24588 | 1 | 36.1 | 74057.5 | 5722 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:27 | Normal | 567.2 | 530.5 | 536.9 | 0 | 25.1 | 21.4 | 18.5 | 0 | 239 | 237.4 | 238.2 | 81.6 | 81.7 | 81.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 33380 | 1 | 37.3 | 74059.8 | 5722 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.6 | 6.6 | 3.1 | 4.5 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:32 | Normal | 559.2 | 526.9 | 529.5 | 0 | 12.4 | 9.6 | 8.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15478 | 1 | 38.9 | 74062.2 | 5722 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:37 | Normal | 584.3 | 537.9 | 527.7 | 0 | 14.9 | 13.3 | 14.3 | 0 | 237 | 236.4 | 237.4 | 56.1 | 56.1 | 56 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15958 | 1 | 38.7 | 74063.4 | 5722 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:42 | Normal | 587.6 | 507.9 | 536.6 | 0 | 20.3 | 18.8 | 15.3 | 0 | 237 | 236.4 | 236.8 | 69.3 | 69.5 | 69.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25360 | 1 | 39 | 74065.5 | 5722 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 2.9 | 4.2 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:47 | Normal | 568.2 | 493.8 | 535.1 | 0 | 15.3 | 13.4 | 10.8 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20724 | 1 | 39.5 | 74067.5 | 5722 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.9 | 2.1 | 3 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:52 | Normal | 564.1 | 489.6 | 533.6 | 0 | 18.8 | 16.8 | 13.6 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 60.5 | 60.5 | 60.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24670 | 1 | 40.1 | 74069.8 | 5722 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:57 | Normal | 568.6 | 505.9 | 528 | 0 | 18.2 | 16.4 | 14.9 | 0 | 236 | 236 | 236.2 | 62.2 | 62.5 | 62.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 26800 | 1 | 40.3 | 74071.8 | 5723 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:02 | Normal | 559.1 | 525.7 | 517.9 | 0 | 14.1 | 11.5 | 10.5 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.8 | 45.6 | 45.8 | 45.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 17755 | 1 | 41.2 | 74074.2 | 5723 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:07 | Normal | 556.4 | 519.9 | 519.5 | 0 | 26.5 | 22.3 | 19.4 | 0 | 237.4 | 236.8 | 236.8 | 84.2 | 84.5 | 84.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 34870 | 1 | 41.8 | 74076.7 | 5723 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 3.2 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:12 | Normal | 547.9 | 523.8 | 518.5 | 0 | 25.5 | 21.3 | 18.6 | 0 | 237.2 | 237 | 237.8 | 80.2 | 80.3 | 80 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 32781 | 1 | 42.9 | 74079.5 | 5723 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 3 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:17 | Normal | 543.3 | 509.8 | 512.1 | 0 | 27.2 | 23.1 | 20 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.8 | 85 | 85 | 84.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 34996 | 1 | 43.9 | 74082.3 | 5723 | 6.5 | 7 | 6.8 | 6.5 | 7 | 7.1 | 3.5 | 4.9 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:22 | Normal | 547.5 | 514.8 | 509.7 | 0 | 27.2 | 23 | 20 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.4 | 85.1 | 85 | 84.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34580 | 1 | 45 | 74085.2 | 5723 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7 | 3.5 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:27 | Normal | 548.5 | 512.7 | 508.4 | 0 | 24 | 20.4 | 17.6 | 0 | 237 | 236.4 | 237 | 75.6 | 75.6 | 75.7 | 60 | 60.01 | 60 | 30472 | 1 | 45.8 | 74088.1 | 5723 | 5.7 | 6.2 | 6 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 3 | 4.5 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:32 | Normal | 543.9 | 505.8 | 503.7 | 0 | 31.3 | 27.1 | 23.1 | 0 | 238.6 | 238.2 | 238.6 | 97.3 | 97.3 | 97.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 39138 | 1 | 45.9 | 74090.8 | 5723 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 4.3 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:37 | Normal | 542.8 | 505.8 | 502.8 | 0 | 28.2 | 24.5 | 21.1 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.8 | 88.8 | 88.6 | 88.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 36190 | 1 | 47 | 74093.9 | 5723 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 3.9 | 5.3 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:42 | Normal | 539.6 | 502.6 | 507.9 | 0 | 28.4 | 25 | 21 | 0 | 239 | 238 | 239.2 | 89.3 | 89.3 | 89.1 | 60 | 60 | 60 | 36572 | 1 | 47.5 | 74096.8 | 5723 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:47 | Normal | 536.5 | 494.5 | 496.3 | 0 | 33 | 29.3 | 24.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 102.9 | 102.9 | 102.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 42104 | 1 | 48.1 | 74099.9 | 5723 | 8 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 4.9 | 6.5 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:52 | Normal | 629.9 | 562.2 | 566.1 | 0 | 8.7 | 20.2 | 12.7 | 0 | 239 | 238.6 | 238.6 | 56.1 | 56.3 | 56.1 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 20935 | 1 | 48.1 | 74102.2 | 5723 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 6.9 | 7.1 | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:57 | Normal | 609.3 | 552.5 | 547.3 | 0 | 13.3 | 22.2 | 15.8 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 68.3 | 68.4 | 68.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 26196 | 1 | 47.2 | 74104.1 | 5724 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 7.1 | 7.3 | 2.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:02 | Normal | 641.2 | 549 | 544.5 | 0 | 0 | 22.7 | 16.6 | 0 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 49.1 | 49.3 | 49 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 22382 | 1 | 46.7 | 74106 | 5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 2.5 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:07 | Normal | 545.3 | 485.1 | 490.1 | 0 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10187 | 1 | 46.7 | 74108.3 | 5724 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:12 | Normal | 565.2 | 563.2 | 538.1 | 0 | 24.8 | 17.5 | 16.9 | 0 | 239.4 | 238.8 | 239.8 | 79.2 | 79.1 | 78.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30060 | 1 | 46.2 | 74110.2 | 5724 | 6.2 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 1.3 | 3.5 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:17 | Normal | 631.3 | 572.9 | 582.9 | 0 | 14 | 20.1 | 11.1 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239 | 57.3 | 57.4 | 57.4 | 60 | 60.06 | 59.98 | 25338 | 1 | 46.1 | 74112.1 | 5724 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 7 | 7.1 | 2.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:22 | Normal | 593.4 | 550.4 | 552.7 | 0 | 20 | 21.8 | 15.9 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.2 | 76 | 75.9 | 75.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 25941 | 1 | 45.6 | 74114 | 5724 | 4.7 | 5.3 | 5 | 4.6 | 6.8 | 7.2 | 2.4 | 4.8 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:27 | Normal | 632.2 | 562.6 | 552.2 | 0 | 10.2 | 22.6 | 17.5 | 0 | 239.4 | 238 | 239.8 | 59.2 | 59.4 | 59 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23631 | 1 | 45.9 | 74116.4 | 5724 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 7.7 | 7.9 | 2.7 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:32 | Normal | 584.6 | 575.1 | 549.2 | 0 | 24.4 | 17.3 | 16.7 | 0 | 238.4 | 238.6 | 239 | 80.4 | 80.3 | 80.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27606 | 1 | 45.7 | 74118.2 | 5724 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 1.1 | 3.3 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:37 | Normal | 594 | 565.3 | 552.4 | 0 | 18.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 239 | 239 | 240.4 | 69.6 | 69.5 | 69.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 24409 | 1 | 45.8 | 74120.4 | 5724 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 6.1 | 6.5 | 0.9 | 3.3 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:42 | Normal | 606.8 | 535.5 | 522.9 | 0 | 17.8 | 25.8 | 22 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.6 | 68.6 | 68.4 | 68.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 31396 | 1 | 46.1 | 74122.8 | 5724 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:47 | Normal | 593.2 | 538.5 | 524.8 | 0 | 18.5 | 24 | 21.3 | 0 | 239.4 | 238.4 | 240 | 79.3 | 79.2 | 79.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27828 | 1 | 46.3 | 74124.9 | 5724 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 2.8 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:52 | Normal | 612.5 | 544.7 | 486.8 | 0 | 9.1 | 22.3 | 26.5 | 0 | 238.8 | 238 | 238.6 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 26872 | 1 | 46.6 | 74127.3 | 5724 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 6.8 | 7.1 | 3.1 | 5.1 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:57 | Normal | 607 | 543.7 | 540.2 | 0 | 14 | 26.2 | 19.4 | 0 | 238.8 | 237.8 | 240 | 76.7 | 76.8 | 76.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31056 | 1 | 46.7 | 74129.4 | 5725 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 3 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:02 | Normal | 535.4 | 485.8 | 506.2 | 0 | 9.2 | 7.1 | 6.8 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10615 | 1 | 46.7 | 74131.2 | 5725 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:07 | Normal | 543.9 | 511.7 | 519 | 0 | 11 | 8.1 | 8 | 0 | 236.6 | 236 | 235.8 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13189 | 1 | 45.5 | 74132.5 | 5725 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:12 | Normal | 611.9 | 559.9 | 497 | 0 | 4.1 | 11.5 | 13.9 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.6 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 19416 | 1 | 45.3 | 74134.4 | 5725 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:17 | Normal | 532.6 | 495.8 | 498.8 | 0 | 6.1 | 4.7 | 4.5 | 0 | 234.2 | 234 | 234 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7478 | 1 | 45.3 | 74136 | 5725 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:22 | Normal | 552.4 | 519.5 | 517.6 | 0 | 7.9 | 6 | 5.8 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.8 | 25.1 | 25.1 | 25 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10197 | 1 | 44 | 74137 | 5725 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:27 | Normal | 567.5 | 511.6 | 530.4 | 0 | 9.6 | 7.6 | 7.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 12122 | 1 | 43 | 74138.2 | 5725 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:32 | Normal | 571.2 | 510 | 534.9 | 0 | 12.2 | 10.1 | 9 | 0 | 235.4 | 234.6 | 236 | 39.7 | 39.8 | 39.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15460 | 1 | 42.2 | 74139.3 | 5725 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:37 | Normal | 575.9 | 519.9 | 547.6 | 0 | 11.3 | 9 | 8 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.2 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14286 | 1 | 41.7 | 74140.6 | 5725 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:42 | Normal | 573.3 | 518.8 | 541.8 | 0 | 12.8 | 10.5 | 9.3 | 0 | 234.8 | 235.2 | 235.2 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16476 | 1 | 41.4 | 74141.9 | 5725 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:47 | Normal | 574.6 | 514.1 | 537.9 | 0 | 15.3 | 13.1 | 11.3 | 0 | 237.4 | 236 | 237.4 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 20169 | 1 | 41.4 | 74143.5 | 5725 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.9 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:52 | Normal | 576.8 | 511.8 | 538.6 | 0 | 14.5 | 12.3 | 10.9 | 0 | 236 | 236.6 | 236.8 | 48.1 | 48 | 47.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18291 | 1 | 41.5 | 74145 | 5725 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:57 | Normal | 564.9 | 535 | 532 | 0 | 26 | 20.1 | 19.3 | 0 | 239.8 | 238.4 | 238.6 | 82 | 82.2 | 81.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 33643 | 1 | 42.4 | 74147.3 | 5726 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 5.1 | 3.3 | 4.4 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:02 | Normal | 558.1 | 499.7 | 530.3 | 0 | 9.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235 | 29 | 29.1 | 28.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11635 | 1 | 43.3 | 74149.1 | 5726 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:07 | Normal | 569.2 | 501.9 | 532.7 | 0 | 10 | 8 | 7.2 | 0 | 235.6 | 235 | 235.4 | 31.9 | 31.9 | 31.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13154 | 1 | 42.3 | 74150.2 | 5726 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:12 | Normal | 583 | 498.2 | 537.5 | 0 | 13 | 11 | 9.7 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18679 | 1 | 41.4 | 74151.3 | 5726 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:17 | Normal | 582.3 | 544.7 | 526 | 0 | 12.4 | 10.2 | 10.1 | 0 | 235.8 | 235 | 236.2 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 15372 | 1 | 42.1 | 74153.3 | 5726 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:22 | Normal | 577 | 559.3 | 527.6 | 0 | 28.5 | 19.6 | 22.6 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239 | 88.3 | 88.4 | 88 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 34154 | 1 | 43 | 74155.3 | 5726 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.7 | 7.9 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:27 | Normal | 557.4 | 487 | 514.8 | 0 | 26.9 | 21.3 | 20 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.6 | 83.3 | 83.4 | 83.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30298 | 1 | 44.1 | 74157.4 | 5726 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 7.7 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:32 | Normal | 551.6 | 456.6 | 517.5 | 0 | 25 | 20.7 | 18.6 | 0 | 239.2 | 238.4 | 239.4 | 75.7 | 75.7 | 75.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30886 | 1 | 45.4 | 74159.9 | 5726 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6 | 7 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:37 | Normal | 555 | 497.8 | 517.5 | 0 | 7.8 | 6 | 5.7 | 0 | 234.2 | 234 | 234 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9533 | 1 | 45.8 | 74161.6 | 5726 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:42 | Normal | 569.4 | 507.8 | 532.6 | 0 | 7.3 | 6 | 5.3 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9591 | 1 | 44.1 | 74162.4 | 5726 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:47 | Normal | 567.5 | 504.9 | 532.1 | 0 | 6 | 4.7 | 4.4 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 20 | 20.1 | 19.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7849 | 1 | 42.5 | 74163.1 | 5726 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:52 | Normal | 579.5 | 493.7 | 543.7 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.9 | 0 | 235 | 234.6 | 234.8 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8434 | 1 | 41.3 | 74163.8 | 5726 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:57 | Normal | 585.6 | 518.6 | 548.3 | 0 | 17 | 12.9 | 12.8 | 0 | 236.8 | 236.4 | 236.2 | 54.8 | 54.9 | 54.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 21649 | 1 | 40.7 | 74164.8 | 5727 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:02 | Normal | 575.2 | 513.9 | 533.8 | 0 | 8.7 | 6.6 | 6.4 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 60 | 60 | 60 | 10982 | 1 | 41.5 | 74166.3 | 5727 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:07 | Normal | 603.4 | 584.8 | 550.1 | 0 | 25.5 | 17.6 | 21.7 | 0 | 239.8 | 238.4 | 239 | 80.1 | 80.8 | 79.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 34492 | 1 | 41.7 | 74167.8 | 5727 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 6.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:12 | Normal | 565.2 | 509.9 | 536.8 | 0 | 8.7 | 6.8 | 6.3 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234.6 | 28.1 | 28.1 | 28 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11089 | 1 | 41.7 | 74168.9 | 5727 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:17 | Normal | 572.1 | 514.7 | 537.9 | 0 | 9.5 | 7.5 | 7 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12211 | 1 | 40.7 | 74169.8 | 5727 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:22 | Normal | 581.7 | 529.8 | 552.5 | 0 | 10.3 | 7.5 | 7.6 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20997 | 1 | 40.2 | 74170.9 | 5727 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:27 | Normal | 595 | 479.1 | 557.2 | 0 | 17.8 | 16.1 | 15.6 | 0 | 238 | 237.2 | 237.6 | 67 | 67 | 66.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19352 | 1 | 40.2 | 74172 | 5727 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 2 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:32 | Normal | 563.2 | 469.5 | 540.4 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8277 | 1 | 39.9 | 74172.7 | 5727 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:37 | Normal | 578.2 | 440.4 | 534.7 | 0 | 23.3 | 18.6 | 17.8 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239 | 71.4 | 71.7 | 71.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 29328 | 1 | 40.4 | 74174.6 | 5727 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 1.6 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:42 | Normal | 550.4 | 442 | 520 | 0 | 6.4 | 5.5 | 4.6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7866 | 1 | 42.4 | 74176.8 | 5727 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:47 | Normal | 571.9 | 461.7 | 529.8 | 0 | 18.8 | 13.2 | 14.6 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.4 | 55.8 | 56 | 55.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23622 | 1 | 42 | 74178 | 5727 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:52 | Normal | 568.4 | 449.3 | 523.7 | 0 | 24.1 | 15.8 | 18.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238 | 69.6 | 69.7 | 69.4 | 59.99 | 60 | 60 | 28546 | 1 | 42.5 | 74180 | 5727 | 6 | 6 | 6.2 | 5.6 | 3.4 | 2.3 | 5.6 | 4.6 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:57 | Normal | 567.6 | 466.7 | 530.3 | 0 | 9 | 7.8 | 6.8 | 0 | 234.8 | 234 | 233.4 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11538 | 1 | 42.3 | 74181.2 | 5728 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:02 | Normal | 576.2 | 477.7 | 537.1 | 0 | 16.6 | 11 | 12.4 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19269 | 1 | 41.4 | 74182.5 | 5728 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 2.3 | 2 | 3.5 | 3 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:07 | Normal | 580.8 | 478.6 | 547.6 | 0 | 16.4 | 11 | 12.5 | 0 | 235.4 | 235.6 | 234.4 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 17808 | 1 | 41 | 74183.7 | 5728 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 2.4 | 2 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:12 | Normal | 581.3 | 487.9 | 531.6 | 0 | 9.1 | 7.4 | 7.1 | 0 | 234.8 | 234 | 234.8 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11122 | 1 | 40.2 | 74184.6 | 5728 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:17 | Normal | 578.7 | 478.4 | 542.5 | 0 | 11.6 | 9.1 | 9.1 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 37.1 | 37.3 | 37 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 15588 | 1 | 40.1 | 74185.8 | 5728 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:22 | Normal | 570.4 | 473.8 | 531.9 | 0 | 7.6 | 6.3 | 5.7 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 25 | 25 | 24.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9855 | 1 | 39.6 | 74186.8 | 5728 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:27 | Normal | 573.2 | 470.8 | 536.2 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.3 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7743 | 1 | 39 | 74187.5 | 5728 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:32 | Normal | 569.1 | 472.6 | 532.8 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7655 | 1 | 38.6 | 74188.1 | 5728 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:37 | Normal | 575.3 | 477.7 | 531.5 | 0 | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 7777 | 1 | 38.2 | 74188.7 | 5728 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:42 | Normal | 581.6 | 471.9 | 537.6 | 0 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9621 | 1 | 37.9 | 74189.5 | 5728 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:47 | Normal | 581.9 | 474.9 | 541.3 | 0 | 9 | 7.4 | 7.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11782 | 1 | 37.7 | 74190.4 | 5728 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:52 | Normal | 580.8 | 480.6 | 534.7 | 0 | 9.1 | 7.6 | 7.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12088 | 1 | 37.5 | 74191.4 | 5728 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:57 | Normal | 592.3 | 506.1 | 549 | 0 | 9 | 7.5 | 8.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 32.5 | 32.5 | 32.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13008 | 1 | 37.6 | 74192.4 | 5729 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:02 | Normal | 573.9 | 469.7 | 541.2 | 0 | 10.1 | 9.6 | 11.4 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15349 | 1 | 37.6 | 74193.5 | 5729 | 3.5 | 3.2 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:07 | Normal | 519.4 | 463.8 | 537.1 | 0 | 8.8 | 8.4 | 10.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13249 | 1 | 37.7 | 74194.7 | 5729 | 3.2 | 2.6 | 1 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:12 | Normal | 463.6 | 464.5 | 536.4 | 0 | 7.6 | 7.2 | 8.8 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 11345 | 1 | 37.5 | 74195.7 | 5729 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:17 | Normal | 562.9 | 464.1 | 534.5 | 0 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 21.2 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8529 | 1 | 37.3 | 74196.6 | 5729 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:22 | Normal | 537.2 | 467.6 | 535.7 | 0 | 4 | 5.7 | 7.4 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8502 | 1 | 37 | 74197.3 | 5729 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:27 | Normal | 426.6 | 465.1 | 535.9 | 0 | 4 | 5 | 6.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 18.9 | 19 | 18.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7483 | 1 | 36.6 | 74198 | 5729 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:32 | Normal | 340.3 | 462.8 | 541.6 | 0 | 5 | 4.5 | 6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7043 | 1 | 36.4 | 74198.6 | 5729 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:37 | Normal | 322.2 | 461.7 | 535.5 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5321 | 1 | 36.1 | 74199.1 | 5729 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:42 | Normal | 290.5 | 468.4 | 522.9 | 0 | 4.6 | 2.8 | 2.9 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4341 | 1 | 36 | 74199.5 | 5729 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:47 | Normal | 292.4 | 467.8 | 531.6 | 0 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 12 | 12.2 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4770 | 1 | 35.6 | 74199.9 | 5729 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:52 | Normal | 293.1 | 462.2 | 533.3 | 0 | 4.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 10.8 | 11 | 10.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4345 | 1 | 35.5 | 74200.2 | 5729 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:57 | Normal | 317 | 465.6 | 547.2 | 0 | 4 | 2.7 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4118 | 1 | 35.3 | 74200.6 | 5730 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:02 | Normal | 335.2 | 468.5 | 534.9 | 0 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3851 | 1 | 35.2 | 74200.9 | 5730 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:07 | Normal | 313.5 | 471.8 | 553.5 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3271 | 1 | 35.1 | 74201.2 | 5730 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:12 | Normal | 310.4 | 459.7 | 551.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2840 | 1 | 35 | 74201.5 | 5730 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:17 | Normal | 550.3 | 438.7 | 520.5 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2439 | 1 | 34.8 | 74201.7 | 5730 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:22 | Normal | 552.3 | 466.6 | 511.7 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2065 | 1 | 34.6 | 74201.9 | 5730 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:27 | Normal | 543.6 | 503.9 | 525 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1856 | 1 | 34.4 | 74202 | 5730 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:32 | Normal | 547.2 | 500.9 | 503.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 4 | 4 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1574 | 1 | 34.2 | 74202.2 | 5730 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:37 | Normal | 536.4 | 481.1 | 506.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1372 | 1 | 34.1 | 74202.3 | 5730 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:42 | Normal | 540.3 | 515.8 | 498.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.8 | 231.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1026 | 1 | 34 | 74202.4 | 5730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:47 | Normal | 539.2 | 486.6 | 484.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 737 | 1 | 33.8 | 74202.5 | 5730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:52 | Normal | 529 | 389.7 | 478 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 489 | 1 | 33.6 | 74202.5 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:57 | Normal | 491.2 | 319.6 | 460 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 411 | 1 | 33.5 | 74202.6 | 5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:02 | Normal | 421.2 | 199.6 | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 193 | 1 | 33.2 | 74202.6 | 5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:07 | Normal | 466.4 | 200.1 | 398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 189 | 1 | 33.2 | 74202.6 | 5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:12 | Normal | 241.5 | 200 | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 82 | 1 | 33.1 | 74202.6 | 5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:17 | Normal | 200.1 | 199 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 42 | 1 | 33 | 74202.6 | 5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:22 | Normal | 189.6 | 213.2 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 23 | 1 | 32.8 | 74202.6 | 5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:27 | Normal | 202.7 | 199.2 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28 | 1 | 32.7 | 74202.6 | 5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0