## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-01 04:49 | Wait | 462.4 | 463.1 | 421.5 | 425.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 25.3 | 58099.3 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 04:54 | Wait | 529.6 | 530.4 | 445 | 446.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 25.7 | 58099.3 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 04:59 | Normal | 200.1 | 483.7 | 419.1 | 432.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 224.6 | 224.4 | 223.2 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 106 | 1 | 26 | 58099.3 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:04 | Normal | 199.8 | 507.9 | 427.8 | 463.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 224.8 | 223.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.03 | 180 | 1 | 26.3 | 58099.3 | 5948 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:09 | Normal | 481.4 | 488.6 | 433.9 | 447 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 371 | 1 | 26.7 | 58099.4 | 5948 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:14 | Normal | 475.6 | 475.5 | 423 | 445.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 221.8 | 221.8 | 220.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 446 | 1 | 27 | 58099.4 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:19 | Normal | 498.9 | 492.7 | 432 | 466.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220.6 | 221.8 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 484 | 1 | 27.3 | 58099.4 | 5948 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:24 | Normal | 546 | 503.4 | 431.8 | 444.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 222 | 222.4 | 221.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 616 | 1 | 27.5 | 58099.5 | 5948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:29 | Normal | 536.7 | 469.4 | 442.6 | 463.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 222.2 | 222.6 | 221 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 689 | 1 | 27.8 | 58099.5 | 5948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:34 | Normal | 541.1 | 510.9 | 448.2 | 452.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 222 | 222.2 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 780 | 1 | 28 | 58099.6 | 5949 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:39 | Normal | 571.3 | 508.6 | 430.1 | 467.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 221 | 222 | 221 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 822 | 1 | 28.1 | 58099.7 | 5949 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:44 | Normal | 576 | 470.5 | 445.7 | 461.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 865 | 1 | 28.2 | 58099.7 | 5949 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:49 | Normal | 547 | 497.6 | 418.8 | 439.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 1020 | 1 | 28.4 | 58099.8 | 5949 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:54 | Normal | 548.6 | 478.5 | 427.7 | 452.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1057 | 1 | 28.6 | 58099.9 | 5949 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:59 | Normal | 549.8 | 505.8 | 444.9 | 462.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 221.8 | 221.8 | 220.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1147 | 1 | 28.8 | 58100 | 5949 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:04 | Normal | 544 | 508.7 | 445.6 | 460 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.4 | 221 | 222 | 220.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1227 | 1 | 29 | 58100.1 | 5949 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:09 | Normal | 546.3 | 502.9 | 457.1 | 472.4 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1481 | 1 | 29.1 | 58100.2 | 5949 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:14 | Normal | 545.1 | 487.8 | 455.9 | 463.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 221 | 221.4 | 220.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1280 | 1 | 29.1 | 58100.3 | 5949 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:19 | Normal | 595 | 525.7 | 463.1 | 464 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 221.8 | 221.6 | 220.6 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2373 | 1 | 29.2 | 58100.5 | 5949 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:24 | Normal | 579.1 | 508.8 | 463.9 | 470.9 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 221.2 | 222 | 221 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1837 | 1 | 29.4 | 58100.7 | 5949 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:29 | Normal | 596.8 | 544.5 | 470.1 | 487.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 221.6 | 222.2 | 220.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2214 | 1 | 29.5 | 58100.8 | 5949 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:34 | Normal | 581.1 | 535 | 466.7 | 479.9 | 2 | 1.5 | 2 | 0.8 | 221.8 | 222 | 220.8 | 8.1 | 8 | 8.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3018 | 1 | 29.6 | 58101 | 5950 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:39 | Normal | 579.9 | 551.6 | 475.5 | 478 | 2 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 222.4 | 222.8 | 221.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 2722 | 1 | 29.8 | 58101.2 | 5950 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:44 | Normal | 581.6 | 534.4 | 472.7 | 379.1 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 222.2 | 222.8 | 221.8 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 3168 | 1 | 30 | 58101.5 | 5950 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:49 | Normal | 591 | 548.6 | 468.8 | 408 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 222 | 222.2 | 221.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3798 | 1 | 30.2 | 58101.8 | 5950 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:54 | Normal | 578.5 | 579.5 | 467.3 | 414.7 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 222.8 | 223.2 | 221.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4293 | 1 | 30.5 | 58102.1 | 5950 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:59 | Normal | 593.3 | 570.7 | 472.2 | 415.5 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | 222.6 | 223 | 222 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 4428 | 1 | 30.8 | 58102.5 | 5950 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:04 | Normal | 582.4 | 572.7 | 479.3 | 426.7 | 3 | 1.4 | 2.8 | 2 | 222.6 | 223 | 222.2 | 11.9 | 10.8 | 11.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4310 | 1 | 31.2 | 58102.8 | 5950 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:09 | Normal | 570.1 | 549.9 | 462 | 428.2 | 3.1 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 223 | 223 | 222.4 | 12.1 | 11.9 | 12 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4466 | 1 | 31.4 | 58103.2 | 5950 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:14 | Normal | 571.7 | 550.7 | 467.4 | 433.6 | 3.4 | 1.5 | 3 | 2.1 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4527 | 1 | 31.6 | 58103.6 | 5950 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:19 | Normal | 543.7 | 560.1 | 458.3 | 441.7 | 5 | 1.6 | 3.6 | 2.6 | 222.6 | 223.2 | 222.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5795 | 1 | 31.8 | 58104 | 5950 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:24 | Normal | 555.9 | 579.8 | 458.5 | 446.7 | 5.9 | 1.6 | 4.5 | 3 | 224.2 | 224.8 | 224 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6971 | 1 | 32 | 58104.6 | 5950 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:29 | Normal | 562.8 | 554.7 | 463.4 | 445.6 | 6.5 | 1.8 | 5.5 | 3.3 | 224.8 | 224.4 | 224.8 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7862 | 1 | 32.3 | 58105.2 | 5950 | 3.3 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:34 | Normal | 559.2 | 569.9 | 452.8 | 444.2 | 7.2 | 2 | 6.3 | 3.4 | 225.2 | 225.4 | 224.6 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8682 | 1 | 32.6 | 58105.9 | 5951 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:39 | Normal | 555.9 | 570.9 | 454.9 | 452.3 | 8.3 | 2.1 | 7.7 | 3.9 | 225.4 | 225 | 225.6 | 27 | 26.9 | 26.9 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 10015 | 1 | 32.9 | 58106.6 | 5951 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:44 | Normal | 556.8 | 576.6 | 450.9 | 447.3 | 8.6 | 2.1 | 8.4 | 4.2 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 60 | 60.02 | 60 | 10849 | 1 | 33.3 | 58107.5 | 5951 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:49 | Normal | 548.6 | 498.7 | 448 | 437.4 | 7.7 | 3.1 | 7.5 | 3.7 | 225.8 | 224.6 | 225 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9678 | 1 | 33.6 | 58108.3 | 5951 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:54 | Normal | 546.5 | 456.6 | 445.1 | 441.4 | 7 | 4.3 | 6.9 | 3.4 | 225.6 | 224.8 | 225 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9746 | 1 | 33.9 | 58109.2 | 5951 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:59 | Normal | 550.8 | 509.8 | 444.2 | 443.4 | 7 | 4.3 | 7 | 3.3 | 225 | 225 | 224.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9916 | 1 | 34 | 58110.1 | 5951 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3 | 1.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:04 | Normal | 551 | 495.5 | 445.3 | 444.4 | 8.1 | 5.1 | 7.9 | 4 | 225.8 | 224.4 | 225.6 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11523 | 1 | 34.3 | 58111 | 5951 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 1.3 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:09 | Normal | 546.9 | 494.7 | 443.1 | 445.4 | 10.3 | 6.3 | 10.2 | 5.1 | 226.8 | 225.4 | 226.6 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 14810 | 1 | 34.5 | 58112.1 | 5951 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.6 | 1.7 | 0 | 5.1 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:14 | Normal | 556.5 | 479.7 | 446.3 | 441.6 | 9.2 | 6.2 | 9.1 | 4.5 | 225.8 | 224.6 | 225.6 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12771 | 1 | 34.9 | 58113.1 | 5951 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.4 | 1.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:19 | Normal | 541.9 | 475.9 | 444.1 | 435.3 | 7.4 | 5.5 | 7.4 | 3.6 | 225 | 224.6 | 224.8 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10410 | 1 | 35.2 | 58114.2 | 5951 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 1.9 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:24 | Normal | 546.2 | 485.6 | 430.2 | 461.1 | 8.7 | 6.4 | 9.4 | 5.1 | 225.6 | 224.8 | 225.6 | 39.1 | 39 | 39.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8272 | 1 | 35.1 | 58114.9 | 5951 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 2.4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:29 | Normal | 523.7 | 465.6 | 430.9 | 442.3 | 4.6 | 4.6 | 5 | 2.3 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7919 | 1 | 35 | 58115.8 | 5951 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:34 | Normal | 532.1 | 453.5 | 433.4 | 453.8 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 222.4 | 223 | 222.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4658 | 1 | 34.8 | 58116.2 | 5952 | 1.5 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:39 | Normal | 561.2 | 477.8 | 460.8 | 455.2 | 11.5 | 10.5 | 11.1 | 5.4 | 225.8 | 224.4 | 225.6 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 60.08 | 60 | 60.08 | 17012 | 1 | 34.6 | 58116.7 | 5952 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:44 | Normal | 531.5 | 472.9 | 439 | 447.2 | 3 | 3.1 | 3.8 | 1.8 | 223 | 223.2 | 222.8 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5305 | 1 | 34.8 | 58117.5 | 5952 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:49 | Normal | 574.7 | 495.8 | 454.3 | 456.8 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 3 | 224.2 | 224 | 223.4 | 23.1 | 23 | 23 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7723 | 1 | 34.6 | 58118 | 5952 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:54 | Normal | 548.4 | 476.8 | 447.4 | 441.8 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 2.2 | 223 | 223 | 222.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6665 | 1 | 34.5 | 58118.6 | 5952 | 2 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:59 | Normal | 540 | 443.6 | 442.4 | 440.7 | 1.8 | 2 | 2.5 | 1.1 | 222.6 | 222.6 | 222 | 9 | 9 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3375 | 1 | 34.3 | 58119 | 5952 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:04 | Normal | 548.9 | 494.7 | 450.5 | 455.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1 | 218.6 | 218.6 | 217.6 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3528 | 1 | 34 | 58119.2 | 5952 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:09 | Normal | 576.5 | 505.8 | 471.7 | 469.7 | 7.7 | 8.5 | 7.1 | 2.9 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10994 | 1 | 34.1 | 58119.9 | 5952 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:14 | Normal | 552.4 | 481.5 | 452.3 | 459.4 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 3.6 | 223 | 222.4 | 222.6 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10448 | 1 | 34.5 | 58120.8 | 5952 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:19 | Normal | 540.3 | 499.7 | 449.3 | 449.7 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 4.3 | 224.4 | 222.4 | 223.4 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12843 | 1 | 35 | 58121.9 | 5952 | 4.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:24 | Normal | 541.7 | 480.5 | 438.5 | 441.8 | 11.1 | 11 | 11.5 | 5.6 | 225 | 223.6 | 223.8 | 47.3 | 47 | 47.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15658 | 1 | 35.6 | 58123.2 | 5952 | 5.6 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:29 | Normal | 529.8 | 470.5 | 437.3 | 435.7 | 12.6 | 12.2 | 12.8 | 6.4 | 224.2 | 223.8 | 224.6 | 51.9 | 51.9 | 52 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19487 | 1 | 36.5 | 58124.7 | 5952 | 6.6 | 5.9 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:34 | Normal | 535.5 | 452.7 | 435.7 | 434 | 5 | 5.2 | 5.8 | 3 | 223.2 | 222 | 222 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8197 | 1 | 37.1 | 58126 | 5953 | 2.7 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:39 | Normal | 536.1 | 478.4 | 437.9 | 435.6 | 9.5 | 10.1 | 9.4 | 4.2 | 224.4 | 223.2 | 223.6 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16860 | 1 | 37 | 58127 | 5953 | 4.7 | 5 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:44 | Normal | 541.5 | 478.5 | 452.8 | 432 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 4.6 | 223.8 | 222.2 | 223.6 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14852 | 1 | 37.2 | 58128.2 | 5953 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:49 | Normal | 527.2 | 476.9 | 443 | 439 | 9 | 8.5 | 9.8 | 5.5 | 224.2 | 223.4 | 223.6 | 40.2 | 40 | 40 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 15502 | 1 | 37.4 | 58129.5 | 5953 | 4.7 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:54 | Normal | 536.7 | 475.7 | 434.7 | 433.9 | 9 | 9 | 9.6 | 4.9 | 224.2 | 222.2 | 223.4 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14260 | 1 | 37.6 | 58130.6 | 5953 | 4.7 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:59 | Normal | 532.6 | 462.5 | 433.1 | 432.3 | 11.7 | 11.6 | 12 | 6.3 | 223.6 | 223.6 | 223.4 | 49.2 | 49 | 49.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 18874 | 1 | 38 | 58132 | 5953 | 6 | 5.6 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:04 | Normal | 507.9 | 477.8 | 432.6 | 433.9 | 11.5 | 10.6 | 11.6 | 6 | 223.4 | 223.2 | 223.2 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 12591 | 1 | 38.5 | 58133.4 | 5953 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:09 | Normal | 522.5 | 454.4 | 428.4 | 422.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 6.6 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 19482 | 1 | 39.2 | 58135.1 | 5953 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:14 | Normal | 509.5 | 448 | 423.2 | 420 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 7 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20387 | 1 | 39.9 | 58136.7 | 5953 | 7 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:19 | Normal | 497.8 | 443 | 414.5 | 413.8 | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 7.6 | 223.8 | 224 | 224.2 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 21510 | 1 | 40.5 | 58138.5 | 5953 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:24 | Normal | 496.7 | 437.8 | 407.6 | 407.9 | 14.8 | 14 | 14.5 | 7.3 | 223.4 | 223.6 | 223 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 20900 | 1 | 41.3 | 58140.2 | 5953 | 7.4 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:29 | Normal | 508.4 | 451.4 | 417.3 | 417.5 | 11.9 | 11.3 | 11.8 | 6 | 223 | 223.2 | 222.6 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 59.99 | 60 | 60 | 17471 | 1 | 41.8 | 58141.8 | 5953 | 6 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:34 | Normal | 501.9 | 444.7 | 415.4 | 418.6 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 7.3 | 224 | 224 | 224 | 57 | 56.9 | 56.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21481 | 1 | 42.3 | 58143.6 | 5954 | 7.5 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:39 | Normal | 503 | 434.8 | 414.2 | 412.4 | 15 | 14.3 | 14.3 | 7.5 | 223.6 | 224.2 | 223.4 | 56.4 | 56.5 | 56.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21072 | 1 | 42.9 | 58145.4 | 5954 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 6.8 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:44 | Normal | 494.3 | 437.9 | 410.7 | 409.1 | 17.1 | 16.1 | 16.6 | 8.3 | 224.4 | 224.8 | 223.8 | 64.2 | 64 | 64.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 23699 | 1 | 43.3 | 58147.1 | 5954 | 8.6 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:49 | Normal | 490.5 | 435.4 | 410.2 | 402.6 | 17.2 | 16 | 16.3 | 8.5 | 226.8 | 226.6 | 226 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 23772 | 1 | 44.1 | 58149.2 | 5954 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:54 | Normal | 482.5 | 422.4 | 399.9 | 399.1 | 19.5 | 18.3 | 18.5 | 9.5 | 227 | 227.4 | 226.4 | 70.1 | 70 | 69.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26631 | 1 | 45 | 58151.2 | 5954 | 9.8 | 9.2 | 0.3 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:59 | Normal | 492 | 429.4 | 402.7 | 412 | 15.1 | 14.6 | 15.3 | 7.5 | 225.8 | 226 | 225.2 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21225 | 1 | 45.1 | 58152.9 | 5954 | 7.7 | 6.8 | 0.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:04 | Normal | 484.7 | 418 | 403.6 | 391.9 | 18.8 | 18.1 | 18.1 | 9.5 | 226.4 | 226.2 | 226.2 | 68 | 67.8 | 67.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25883 | 1 | 45.7 | 58155 | 5954 | 9.5 | 9.1 | 0.4 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.3 | 8.7 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:09 | Normal | 491.8 | 433.7 | 407 | 414.2 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 223.6 | 223.2 | 223 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6475 | 1 | 46 | 58156.6 | 5954 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:14 | Normal | 481.3 | 450.5 | 411.9 | 409.4 | 13 | 11.6 | 12.6 | 6.1 | 224.8 | 225.2 | 224.2 | 47.1 | 47 | 47 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19036 | 1 | 45.4 | 58158 | 5954 | 6.5 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:19 | Normal | 500.5 | 436.4 | 419.2 | 421.3 | 18.2 | 17.4 | 17.6 | 9 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 68.3 | 68.3 | 68.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26050 | 1 | 44.4 | 58159 | 5954 | 9.2 | 8.5 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 0 | 9 | 8.5 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:24 | Normal | 506.4 | 442.3 | 414.8 | 418.1 | 16.8 | 16.2 | 16.5 | 8.3 | 225.6 | 226.6 | 226 | 64.1 | 64.2 | 64 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 22986 | 1 | 44.4 | 58160.7 | 5954 | 8.5 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:29 | Normal | 488.5 | 423.4 | 407.6 | 398 | 19.5 | 18.8 | 18.9 | 9.8 | 226.4 | 227 | 226.8 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 27332 | 1 | 45.6 | 58162.9 | 5954 | 9.9 | 9 | 0.4 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:34 | Normal | 485.7 | 424.8 | 403.8 | 402.1 | 19.2 | 18.2 | 18.6 | 9.5 | 226.8 | 226.6 | 226.4 | 70 | 69.8 | 69.9 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 26808 | 1 | 45.9 | 58164.6 | 5955 | 9.6 | 9 | 0.3 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:39 | Normal | 469.9 | 418.7 | 392.9 | 407.2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 2.3 | 223.6 | 223 | 223 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8932 | 1 | 46.6 | 58166.7 | 5955 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:44 | Normal | 493.2 | 425.6 | 402.8 | 410.1 | 18.1 | 17 | 17.9 | 9 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 66.7 | 66.6 | 66.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 25306 | 1 | 46.4 | 58168.4 | 5955 | 9.1 | 8.6 | 0.3 | 8.9 | 9 | 0 | 9 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:49 | Normal | 484.7 | 426.6 | 400.6 | 406.9 | 20.1 | 19.1 | 19.9 | 9.9 | 226.4 | 226.8 | 226 | 73.4 | 73.6 | 73.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27952 | 1 | 47 | 58170.6 | 5955 | 10.3 | 9.3 | 0.3 | 9.8 | 10.1 | 0 | 10.1 | 9.5 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:54 | Normal | 483.2 | 427 | 405.5 | 399.8 | 19.9 | 18.9 | 19.6 | 10 | 226.4 | 226.6 | 226.2 | 73.3 | 73.1 | 73.2 | 60 | 59.96 | 60 | 27313 | 1 | 47.2 | 58172.5 | 5955 | 10.1 | 9.2 | 0.2 | 9.6 | 10 | 0 | 9.9 | 9.5 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:59 | Normal | 472.8 | 414.2 | 394.2 | 394.2 | 21.4 | 20.2 | 21.1 | 10.3 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 74.5 | 74.4 | 74.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29048 | 1 | 47.6 | 58174.4 | 5955 | 10.9 | 10 | 0.2 | 10.3 | 10.5 | 0 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:04 | Normal | 523 | 464.6 | 420.3 | 431.6 | 5.4 | 5.1 | 6.2 | 3.1 | 223.6 | 224 | 223.4 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8996 | 1 | 46.7 | 58175.2 | 5955 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:09 | Normal | 551.1 | 483.8 | 442.3 | 442.6 | 19.2 | 18.2 | 20.9 | 10.6 | 227.2 | 227.8 | 227.4 | 81.6 | 81.7 | 81.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 21634 | 1 | 45 | 58176 | 5955 | 10.5 | 8.1 | 0.3 | 9 | 9.3 | 0 | 10.5 | 10.2 | 11.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:14 | Normal | 507.1 | 429.5 | 411.5 | 414.8 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 3.6 | 223.8 | 223 | 222.8 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9422 | 1 | 45.8 | 58178 | 5955 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:19 | Normal | 514.1 | 431.6 | 421.2 | 421.6 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 222.2 | 221.4 | 221.6 | 10.1 | 10 | 10 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3749 | 1 | 44.6 | 58178.5 | 5955 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:24 | Normal | 535.4 | 463.9 | 441.7 | 447 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5987 | 1 | 42.8 | 58178.9 | 5955 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:29 | Normal | 538.4 | 449.5 | 448.8 | 444.1 | 5 | 5.3 | 5.8 | 3.1 | 222.2 | 221.8 | 221.8 | 23 | 22.9 | 22.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 8356 | 1 | 41.7 | 58179.6 | 5955 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:34 | Normal | 547.8 | 478.4 | 451.2 | 451.5 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 3.5 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10041 | 1 | 40.8 | 58180.4 | 5956 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:39 | Normal | 536.8 | 464.8 | 446.4 | 447.8 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 3.7 | 223 | 223 | 222.6 | 28.9 | 29 | 28.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10800 | 1 | 40.2 | 58181.2 | 5956 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:44 | Normal | 535.6 | 479.8 | 445.6 | 447.8 | 7.1 | 7 | 7.8 | 4 | 223.2 | 223.2 | 222.8 | 31 | 30.9 | 31 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11395 | 1 | 40.1 | 58182.1 | 5956 | 3.8 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:49 | Normal | 537.8 | 475.8 | 446.8 | 446.1 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 4.1 | 224 | 223.2 | 223.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11926 | 1 | 39.9 | 58183.1 | 5956 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:54 | Normal | 530.8 | 465.8 | 443 | 446.4 | 10.5 | 10.3 | 11 | 5.7 | 223.8 | 224.6 | 224 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 16690 | 1 | 39.8 | 58184.1 | 5956 | 5.7 | 4.5 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:59 | Normal | 527.7 | 448.7 | 438.9 | 437.2 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 3.8 | 223.4 | 223.2 | 223 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10800 | 1 | 40.1 | 58185.4 | 5956 | 3.6 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:04 | Normal | 534.4 | 454.3 | 443.5 | 437.7 | 4.2 | 4.3 | 5 | 2.6 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6863 | 1 | 39.8 | 58186.1 | 5956 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:09 | Normal | 539.8 | 459.4 | 440.6 | 448 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 2.8 | 222.6 | 222.4 | 222 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 7594 | 1 | 39.4 | 58186.8 | 5956 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:14 | Normal | 547.3 | 468.6 | 444.6 | 442.9 | 6 | 6 | 7.1 | 3.6 | 223.6 | 222.6 | 222.4 | 27.1 | 27 | 27 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9901 | 1 | 39.1 | 58187.6 | 5956 | 3.4 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:19 | Normal | 530.5 | 477.7 | 449.3 | 455.6 | 6.1 | 6 | 6.9 | 3.5 | 223.6 | 223 | 223 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 9929 | 1 | 39.1 | 58188.6 | 5956 | 3.4 | 2.5 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:24 | Normal | 540.3 | 463.9 | 447.4 | 439.9 | 6.7 | 6.5 | 8.3 | 4.1 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 9976 | 1 | 39.3 | 58189.8 | 5956 | 3.8 | 2.3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 3.7 | 4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:29 | Normal | 495.1 | 453.8 | 435.8 | 432.1 | 12.8 | 12.2 | 13.2 | 6.8 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 50.8 | 50.9 | 50.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19459 | 1 | 39.7 | 58191.2 | 5956 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:34 | Normal | 487 | 429.8 | 423.8 | 424.2 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 7.5 | 224 | 224.8 | 224.6 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20885 | 1 | 40.1 | 58192.6 | 5957 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:39 | Normal | 524.2 | 447.6 | 429.1 | 428.4 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5915 | 1 | 40.4 | 58193.6 | 5957 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:44 | Normal | 522.6 | 462.6 | 434.1 | 433.3 | 3 | 2.8 | 3.8 | 2 | 221.4 | 221 | 220.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4968 | 1 | 39.9 | 58194.1 | 5957 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:49 | Normal | 539.5 | 471.4 | 443.2 | 450.5 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 222.4 | 222 | 221.4 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5673 | 1 | 39.1 | 58194.5 | 5957 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:54 | Normal | 511.7 | 450.5 | 453.3 | 438.4 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 2.9 | 223.2 | 222 | 221.8 | 22 | 21.9 | 22 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9659 | 1 | 38.7 | 58195.2 | 5957 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:59 | Normal | 477.8 | 438.5 | 448.9 | 448 | 9.3 | 9.6 | 10 | 5.2 | 224 | 223.6 | 223.8 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 14442 | 1 | 38.7 | 58196.2 | 5957 | 5.2 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:04 | Normal | 512.2 | 442.4 | 440.6 | 442.1 | 12.6 | 13.8 | 17 | 8.6 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 60.7 | 60.5 | 60.7 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 16449 | 1 | 38.7 | 58197.1 | 5957 | 8.1 | 3.6 | 0.1 | 6.5 | 7.1 | 0 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:09 | Normal | 517.4 | 449.5 | 440.8 | 437.1 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 3 | 223.4 | 222.8 | 222.2 | 21.1 | 21 | 21 | 60 | 60 | 59.99 | 7835 | 1 | 39 | 58198.2 | 5957 | 2.8 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:14 | Normal | 534.6 | 453.8 | 444.3 | 447.6 | 3.9 | 4 | 5 | 2.5 | 223 | 222.6 | 222 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6713 | 1 | 38.8 | 58198.8 | 5957 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:19 | Normal | 538.9 | 459.6 | 439.5 | 450.9 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 2.6 | 222.6 | 222 | 221.8 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7208 | 1 | 38.4 | 58199.4 | 5957 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:24 | Normal | 550.6 | 434.7 | 451.9 | 451.4 | 3.9 | 4.6 | 5 | 2.6 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 19.1 | 19 | 19 | 59.97 | 60 | 59.97 | 7837 | 1 | 38.2 | 58200 | 5957 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:29 | Normal | 543.4 | 435.1 | 441.2 | 440.7 | 3 | 3.3 | 4.1 | 2.1 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5354 | 1 | 38 | 58200.7 | 5957 | 1.8 | 1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:34 | Normal | 550.5 | 416.5 | 454.7 | 445.9 | 8.2 | 12.5 | 13 | 6.7 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 17605 | 1 | 37.8 | 58201.3 | 5958 | 6.7 | 1.4 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:39 | Normal | 530 | 401.9 | 437.7 | 436 | 7.9 | 12.3 | 12.8 | 6.6 | 224.8 | 224.8 | 225 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 16476 | 1 | 38.4 | 58202.7 | 5958 | 6.5 | 1.2 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:44 | Normal | 526.4 | 408.7 | 430.7 | 440 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4844 | 1 | 38.9 | 58203.8 | 5958 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:49 | Normal | 529.6 | 399.5 | 439.8 | 433 | 8.7 | 13 | 13.5 | 7 | 224.2 | 224 | 223.8 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 17257 | 1 | 38.8 | 58204.6 | 5958 | 7 | 1.8 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:54 | Normal | 522.1 | 401.4 | 427.5 | 427.8 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 2.4 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6056 | 1 | 39.2 | 58205.9 | 5958 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:59 | Normal | 528.5 | 449.7 | 441.6 | 439.9 | 4 | 4.3 | 5.2 | 2.6 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6967 | 1 | 38.8 | 58206.5 | 5958 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:04 | Normal | 546.4 | 388.7 | 443.5 | 440.8 | 5.1 | 6.9 | 7.3 | 3.8 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 10032 | 1 | 38.6 | 58207.3 | 5958 | 3.6 | 1.2 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:09 | Normal | 548.2 | 398.6 | 441.3 | 436.7 | 3.5 | 4.4 | 5 | 2.6 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6676 | 1 | 38.4 | 58208 | 5958 | 2.2 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:14 | Normal | 547.7 | 461.5 | 451.7 | 445.9 | 4 | 4.2 | 5.3 | 2.8 | 221.8 | 221 | 221 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 7037 | 1 | 38 | 58208.5 | 5958 | 2.5 | 1.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:19 | Normal | 547.9 | 405.7 | 448.8 | 443.1 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 2.5 | 221 | 221 | 220.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6439 | 1 | 37.9 | 58209.2 | 5958 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:24 | Normal | 546.7 | 429.7 | 449.8 | 448 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 2 | 220.8 | 220.6 | 220 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 5201 | 1 | 37.6 | 58209.7 | 5958 | 1.7 | 1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:29 | Normal | 542.9 | 477.1 | 448.2 | 443.1 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 221 | 220.4 | 219.8 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4603 | 1 | 37.2 | 58210.1 | 5958 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:34 | Normal | 550.6 | 445.7 | 454.1 | 447.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 4686 | 1 | 37 | 58210.5 | 5959 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:39 | Normal | 544.3 | 450.5 | 457.8 | 448.1 | 2.6 | 3 | 3.9 | 2 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 14.2 | 14 | 14.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5108 | 1 | 36.8 | 58210.9 | 5959 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:44 | Normal | 556.6 | 417.6 | 459.4 | 455.8 | 3 | 3.6 | 4.5 | 2.4 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 5909 | 1 | 36.7 | 58211.3 | 5959 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:49 | Normal | 551.1 | 395.6 | 457.7 | 455.9 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 2.6 | 221.8 | 221.4 | 220.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6666 | 1 | 36.6 | 58211.9 | 5959 | 2.4 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:54 | Normal | 560.8 | 372.7 | 452.2 | 447.6 | 3.3 | 4.3 | 5 | 2.6 | 222 | 221.6 | 221.2 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6455 | 1 | 36.5 | 58212.4 | 5959 | 2.4 | 0.7 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:59 | Normal | 557 | 312.8 | 462.1 | 461.3 | 3.6 | 5.5 | 5.9 | 3.1 | 222.2 | 222.4 | 221.6 | 20 | 19.9 | 19.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 8279 | 1 | 36.4 | 58213 | 5959 | 2.8 | 0.8 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:04 | Normal | 536 | 289.7 | 461.2 | 452.6 | 4.8 | 7.5 | 8 | 4.1 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9643 | 1 | 36.6 | 58213.8 | 5959 | 3.9 | 0.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:09 | Normal | 500.8 | 279.8 | 454.1 | 444.4 | 4 | 6.8 | 7.3 | 3.8 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8415 | 1 | 36.8 | 58214.6 | 5959 | 3.2 | 0.8 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:14 | Normal | 466.2 | 259.6 | 448.7 | 453.2 | 3.7 | 6.1 | 6.4 | 3.3 | 221.8 | 221.6 | 220.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7423 | 1 | 36.7 | 58215.2 | 5959 | 2.8 | 0.7 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:19 | Normal | 419.7 | 249.1 | 455.4 | 447.8 | 3.1 | 5.1 | 5.3 | 2.7 | 221 | 221 | 220.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6030 | 1 | 36.5 | 58215.7 | 5959 | 2.3 | 0.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:24 | Normal | 389.6 | 218.6 | 451.1 | 450.6 | 3.1 | 5.2 | 5.4 | 2.8 | 221 | 220.4 | 219.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5696 | 1 | 36.3 | 58216.2 | 5959 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:29 | Normal | 313.8 | 203.8 | 459 | 456.3 | 2.8 | 4 | 4.7 | 2.4 | 220.8 | 220.2 | 219.2 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4682 | 1 | 36.2 | 58216.7 | 5959 | 2.2 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:34 | Normal | 294.8 | 200.7 | 457.5 | 450.8 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 2.3 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4206 | 1 | 36.1 | 58217 | 5960 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:39 | Normal | 218.9 | 199.8 | 453.3 | 462.6 | 2 | 1.3 | 3.8 | 1.9 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3155 | 1 | 36 | 58217.3 | 5960 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:44 | Normal | 210.6 | 486.8 | 451.8 | 462.1 | 1 | 0.6 | 3.3 | 1.6 | 219.4 | 219.4 | 218.8 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2606 | 1 | 35.7 | 58217.6 | 5960 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:49 | Normal | 575.9 | 497.9 | 456.1 | 474.4 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 1.6 | 221.2 | 221.8 | 220.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2657 | 1 | 35.6 | 58217.8 | 5960 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:54 | Normal | 585.7 | 507.7 | 464.8 | 443.2 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 1.4 | 221 | 221.4 | 219.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2415 | 1 | 35.5 | 58218 | 5960 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:59 | Normal | 582.9 | 451.8 | 387.7 | 358.1 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 220.8 | 221.2 | 220 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2040 | 1 | 35.3 | 58218.2 | 5960 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:04 | Normal | 552.8 | 460.7 | 463.7 | 250 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 221 | 221.2 | 220 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1710 | 1 | 35.2 | 58218.4 | 5960 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:09 | Normal | 575.9 | 472.9 | 456.1 | 461.6 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1614 | 1 | 35.1 | 58218.5 | 5960 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:14 | Normal | 557.9 | 485.7 | 397.9 | 468.3 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 220.6 | 220.6 | 220 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1344 | 1 | 35 | 58218.6 | 5960 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:19 | Normal | 567.7 | 486.7 | 440.9 | 450.9 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.4 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1147 | 1 | 34.9 | 58218.7 | 5960 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:24 | Normal | 566.8 | 451.6 | 450 | 465.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 220 | 220.4 | 219.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1013 | 1 | 34.9 | 58218.8 | 5960 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:29 | Normal | 550.3 | 475.5 | 431.9 | 449.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220 | 220.6 | 219.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 867 | 1 | 34.8 | 58218.9 | 5960 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:34 | Normal | 558.5 | 491.7 | 437.1 | 441.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 766 | 1 | 34.7 | 58219 | 5961 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:39 | Normal | 525.6 | 484.9 | 436.8 | 444.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 619 | 1 | 34.6 | 58219 | 5961 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:44 | Normal | 526.9 | 463 | 425.1 | 447.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 451 | 1 | 34.6 | 58219.1 | 5961 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:49 | Normal | 487.8 | 454.6 | 419.1 | 426.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 220 | 219.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 355 | 1 | 34.5 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:54 | Normal | 401.7 | 477.5 | 425.5 | 438.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.4 | 220 | 219 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 173 | 1 | 34.3 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:59 | Normal | 423.2 | 454.5 | 420 | 387.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220 | 219.6 | 218.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 75 | 1 | 34.3 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:04 | Normal | 199.9 | 450.9 | 429.2 | 370.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220.2 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 34.2 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:09 | Normal | 199.7 | 432.7 | 425.2 | 425.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 220 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 34 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:14 | Normal | 205.3 | 426.8 | 424.1 | 386.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.4 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 33.9 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:19 | Normal | 184.1 | 450.9 | 384.3 | 266.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 33.8 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:24 | Normal | 200.2 | 322.7 | 290.6 | 198.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 219 | 218.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33.7 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0