## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-10 05:01 | Wait | 503.2 | 503.7 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.9 | 75496.6 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:06 | Normal | 463.7 | 201.7 | 451.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 160 | 1 | 23 | 75496.6 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:11 | Normal | 480.6 | 201.8 | 468.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 248 | 1 | 23.7 | 75496.6 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:16 | Normal | 492.5 | 351 | 487.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 342 | 1 | 24.1 | 75496.6 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:21 | Normal | 529.7 | 376.7 | 492.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 233 | 234.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 472 | 1 | 24.4 | 75496.7 | 5835 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:26 | Normal | 539 | 451.6 | 504.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 568 | 1 | 24.7 | 75496.7 | 5835 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:31 | Normal | 532.1 | 500.6 | 518.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 755 | 1 | 24.9 | 75496.8 | 5835 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:36 | Normal | 549.2 | 535.8 | 529.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 860 | 1 | 25 | 75496.8 | 5835 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:41 | Normal | 558.8 | 474.5 | 503.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1128 | 1 | 25.2 | 75496.9 | 5835 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:46 | Normal | 560.3 | 484.6 | 496.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1400 | 1 | 25.4 | 75497 | 5835 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:51 | Normal | 556.7 | 478.6 | 511 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1645 | 1 | 25.7 | 75497.1 | 5835 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:56 | Normal | 566.3 | 479.7 | 533.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1892 | 1 | 25.8 | 75497.3 | 5835 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:01 | Normal | 580.2 | 506.8 | 508.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2119 | 1 | 25.9 | 75497.5 | 5835 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:06 | Normal | 570 | 463.6 | 532.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 6 | 6.2 | 5.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2373 | 1 | 26.2 | 75497.6 | 5835 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:11 | Normal | 584.1 | 525.8 | 520.3 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2657 | 1 | 26.4 | 75497.9 | 5835 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:16 | Normal | 582.5 | 478.8 | 540.2 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 2961 | 1 | 26.5 | 75498.1 | 5835 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:21 | Normal | 580.4 | 450.6 | 538.9 | 0 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3222 | 1 | 26.7 | 75498.3 | 5836 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:26 | Normal | 581.9 | 489.3 | 535.7 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 8.9 | 9 | 8.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 3522 | 1 | 26.9 | 75498.6 | 5836 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:31 | Normal | 584.4 | 487.7 | 536.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 235.2 | 233 | 234.8 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3776 | 1 | 27.1 | 75498.9 | 5836 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:36 | Normal | 580.9 | 482.3 | 548.7 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3994 | 1 | 27.3 | 75499.3 | 5836 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:41 | Normal | 577.7 | 489.7 | 538.2 | 0 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60 | 4191 | 1 | 27.5 | 75499.6 | 5836 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:46 | Normal | 578.7 | 488.9 | 536.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4423 | 1 | 27.7 | 75500 | 5836 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:51 | Normal | 581.5 | 529.8 | 543.3 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4687 | 1 | 27.9 | 75500.3 | 5836 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:56 | Normal | 585.4 | 488.8 | 543.2 | 0 | 3.7 | 3 | 2.6 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5102 | 1 | 28.1 | 75500.7 | 5836 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:01 | Normal | 590.1 | 495.8 | 553.4 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5433 | 1 | 28.2 | 75501.2 | 5836 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:06 | Normal | 594.3 | 494.7 | 546.2 | 0 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 5825 | 1 | 28.4 | 75501.7 | 5836 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:11 | Normal | 590.2 | 486.7 | 549.2 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 15 | 15.2 | 15 | 59.94 | 59.9 | 59.97 | 6049 | 1 | 28.7 | 75502.1 | 5836 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:16 | Normal | 577.6 | 488.7 | 547 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 59.95 | 60 | 59.98 | 5912 | 1 | 28.9 | 75502.6 | 5836 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:21 | Normal | 586.5 | 510.9 | 550 | 0 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 14 | 14.1 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5620 | 1 | 29.1 | 75503.1 | 5837 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:26 | Normal | 587.3 | 491 | 552.1 | 0 | 4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.6 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 5494 | 1 | 29.2 | 75503.6 | 5837 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:31 | Normal | 577.4 | 502.7 | 541.2 | 0 | 4 | 3.2 | 2.9 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 13.9 | 14 | 13.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5535 | 1 | 29.4 | 75504.1 | 5837 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:36 | Normal | 585.3 | 482.3 | 546.7 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5766 | 1 | 29.5 | 75504.5 | 5837 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:41 | Normal | 589.7 | 489.7 | 544.1 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 0 | 233 | 232.2 | 233.2 | 16.8 | 17 | 16.8 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 6722 | 1 | 29.7 | 75505 | 5837 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:46 | Normal | 594.7 | 512.2 | 552.1 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 8234 | 1 | 29.9 | 75505.7 | 5837 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:51 | Normal | 592.6 | 500 | 556 | 0 | 8 | 6.7 | 5.6 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10547 | 1 | 30.3 | 75506.4 | 5837 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:56 | Normal | 585.8 | 510.9 | 548.9 | 0 | 7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9248 | 1 | 30.6 | 75507.3 | 5837 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:01 | Normal | 584.5 | 486.5 | 547 | 0 | 6.7 | 5.5 | 4.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8732 | 1 | 30.8 | 75508.1 | 5837 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:06 | Normal | 583.1 | 497.5 | 545.1 | 0 | 5.7 | 4.6 | 3.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 59.97 | 59.97 | 60 | 7478 | 1 | 30.8 | 75508.8 | 5837 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:11 | Normal | 594.5 | 483.6 | 557.3 | 0 | 7 | 6.3 | 5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9483 | 1 | 30.9 | 75509.4 | 5837 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:16 | Normal | 590.1 | 500 | 561.7 | 0 | 8.6 | 7.3 | 5.8 | 0 | 233.8 | 233 | 233.6 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 11421 | 1 | 31.2 | 75510.3 | 5837 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:21 | Normal | 595.5 | 518.6 | 561.8 | 0 | 10.8 | 9.2 | 7.6 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 37.4 | 37.5 | 37.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 14417 | 1 | 31.5 | 75511.4 | 5838 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:26 | Normal | 592.2 | 525.6 | 556 | 0 | 15.3 | 12.8 | 11 | 0 | 235.6 | 234 | 235.8 | 51.1 | 51 | 50.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21944 | 1 | 32 | 75512.8 | 5838 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:31 | Normal | 587.7 | 522.9 | 552.2 | 0 | 19 | 15.8 | 13.5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 63 | 63.2 | 62.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 26903 | 1 | 33 | 75514.7 | 5838 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:36 | Normal | 574.7 | 504.3 | 526.7 | 0 | 10.5 | 8.6 | 7.3 | 0 | 234 | 232.6 | 234.6 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13455 | 1 | 33.7 | 75516.2 | 5838 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:41 | Normal | 577.1 | 507.2 | 543.3 | 0 | 8.4 | 6.9 | 5.5 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233.4 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 60 | 60 | 60 | 10831 | 1 | 33.4 | 75517.2 | 5838 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:46 | Normal | 582.2 | 511.9 | 549.4 | 0 | 8.7 | 7.2 | 5.8 | 0 | 232.8 | 232.6 | 234.8 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 11351 | 1 | 33.1 | 75518.2 | 5838 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:51 | Normal | 593.6 | 512.6 | 542.6 | 0 | 25.8 | 22.3 | 17.8 | 0 | 237 | 236.2 | 237.4 | 83.3 | 83.8 | 83.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 31957 | 1 | 33.7 | 75520.1 | 5838 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 2 | 5 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:56 | Normal | 570.7 | 518.8 | 537.4 | 0 | 9.3 | 7.2 | 6.1 | 0 | 233 | 232.2 | 233.4 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11572 | 1 | 35.2 | 75522 | 5838 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:01 | Normal | 569.9 | 530.9 | 544.3 | 0 | 15.6 | 12.4 | 10.6 | 0 | 234.2 | 233.6 | 235 | 51 | 50.9 | 50.8 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 19548 | 1 | 34.9 | 75523.3 | 5838 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.9 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:06 | Normal | 577.6 | 553.8 | 548 | 0 | 16.4 | 12.9 | 11.8 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.2 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 60 | 60 | 60 | 22418 | 1 | 34.9 | 75524.8 | 5838 | 3.9 | 4.3 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 1.5 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:11 | Normal | 596.6 | 523.4 | 538.5 | 0 | 18.1 | 15.1 | 12.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.6 | 59.5 | 59.5 | 59.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 22424 | 1 | 35.7 | 75526.8 | 5838 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:16 | Normal | 569.2 | 514.9 | 516.2 | 0 | 9.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 231.6 | 231.4 | 232.4 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11658 | 1 | 36 | 75528.3 | 5838 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:21 | Normal | 565.6 | 504.1 | 508.1 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 13 | 13.1 | 13 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5230 | 1 | 35.2 | 75529 | 5839 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:26 | Normal | 583.4 | 525.4 | 552.8 | 0 | 9.9 | 8.2 | 6.9 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 34.2 | 34.1 | 34 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13001 | 1 | 34.6 | 75529.6 | 5839 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:31 | Normal | 585.7 | 550.6 | 549.1 | 0 | 12.8 | 9.7 | 8.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.2 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 16170 | 1 | 34.8 | 75531.1 | 5839 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:36 | Normal | 581.3 | 530.8 | 545.5 | 0 | 14.9 | 12 | 10.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234.2 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 60 | 60.01 | 60 | 19325 | 1 | 35.3 | 75532.8 | 5839 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:41 | Normal | 575.1 | 528.7 | 530.4 | 0 | 9.7 | 7.6 | 6.9 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12745 | 1 | 35.4 | 75534.2 | 5839 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:46 | Normal | 568 | 505.7 | 521.5 | 0 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | 0 | 230.6 | 230 | 230.4 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6345 | 1 | 34.9 | 75534.9 | 5839 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:51 | Normal | 586.1 | 523.9 | 539.2 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 0 | 230.6 | 229 | 230.8 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 60 | 60 | 60.01 | 9500 | 1 | 34.4 | 75535.6 | 5839 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:56 | Normal | 586.2 | 525.8 | 554.3 | 0 | 11.9 | 10.1 | 8.4 | 0 | 232 | 231 | 232 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15762 | 1 | 34.3 | 75536.7 | 5839 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:01 | Normal | 588.1 | 530.5 | 542.6 | 0 | 13.8 | 11.5 | 10 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233.6 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 18069 | 1 | 34.9 | 75538.3 | 5839 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:06 | Normal | 581.5 | 532 | 543.1 | 0 | 12.9 | 10.5 | 9.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.4 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16561 | 1 | 35.2 | 75539.7 | 5839 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:11 | Normal | 561.3 | 573.7 | 523.8 | 0 | 39.6 | 28.3 | 29.9 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 124.4 | 124.5 | 124 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 51320 | 1 | 36.8 | 75542.4 | 5839 | 9.9 | 10.3 | 10 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 3.7 | 6 | 9.9 | 10 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:16 | Normal | 535.3 | 506.5 | 507.7 | 0 | 36.1 | 31.2 | 26.2 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.6 | 112.4 | 112.3 | 111.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46595 | 1 | 40.2 | 75546.1 | 5839 | 8.7 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 5.1 | 6.8 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:21 | Normal | 500.3 | 492.2 | 485 | 0 | 19 | 17.6 | 16 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 60.1 | 60.1 | 59.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 33065 | 1 | 43.7 | 75549.8 | 5840 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:26 | Normal | 552.2 | 490.5 | 501.8 | 0 | 9.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 11062 | 1 | 43.5 | 75551.4 | 5840 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:31 | Normal | 573.7 | 538.8 | 536.1 | 0 | 23.3 | 19.6 | 16.3 | 0 | 234.8 | 233 | 234.4 | 77.9 | 77.9 | 77.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 24217 | 1 | 41.5 | 75552.5 | 5840 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 2.5 | 4 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:36 | Normal | 553.1 | 513.1 | 516.3 | 0 | 22.7 | 21.2 | 25.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234.8 | 82.1 | 82.2 | 81.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43456 | 1 | 42.1 | 75555.3 | 5840 | 6.7 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.7 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:41 | Normal | 564.6 | 488.1 | 525.7 | 0 | 10.2 | 8.8 | 7.4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12893 | 1 | 41.9 | 75556.8 | 5840 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:46 | Normal | 557.4 | 496.9 | 522.1 | 0 | 32.7 | 29.5 | 23.9 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 105.3 | 105.6 | 105.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 43139 | 1 | 41.1 | 75558.8 | 5840 | 8 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 8.5 | 4.9 | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:51 | Normal | 540 | 518.2 | 510.8 | 0 | 35.3 | 30 | 26 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.6 | 110.5 | 110.8 | 110 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 44453 | 1 | 43.1 | 75562.1 | 5840 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 9 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:56 | Normal | 548.3 | 516.8 | 504.1 | 0 | 28.8 | 24.4 | 22 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.8 | 91.3 | 91.5 | 91 | 60 | 60.01 | 60 | 35755 | 1 | 44 | 75564.8 | 5840 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 7 | 4.2 | 5.4 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:01 | Normal | 537.4 | 506.4 | 508.2 | 0 | 27.6 | 24.6 | 22.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.4 | 89.4 | 89.5 | 89 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 39790 | 1 | 45 | 75567.9 | 5840 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 4.7 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:06 | Normal | 544.8 | 483.5 | 511.2 | 0 | 16.3 | 14.5 | 11.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 51.9 | 52.1 | 51.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 21287 | 1 | 45.7 | 75570.6 | 5840 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:11 | Normal | 555 | 494.5 | 528.3 | 0 | 20.2 | 18.1 | 15 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 65.4 | 65.7 | 65.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 26396 | 1 | 44.4 | 75572.4 | 5840 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:16 | Normal | 561.5 | 497.9 | 533.6 | 0 | 21.3 | 18.9 | 15 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.6 | 69.5 | 69.5 | 69.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 26586 | 1 | 43.5 | 75574.5 | 5840 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 2.9 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:21 | Normal | 558.7 | 525.3 | 520.8 | 0 | 25.9 | 22.3 | 19.1 | 0 | 237 | 234.6 | 236.6 | 84.9 | 84.9 | 84.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34137 | 1 | 43.6 | 75577 | 5841 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 3.6 | 4.8 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:26 | Normal | 554 | 522.6 | 518.2 | 0 | 21 | 18 | 15.6 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 68.5 | 68.6 | 68.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 27850 | 1 | 44.3 | 75579.7 | 5841 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.3 | 2.8 | 4 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:31 | Normal | 550.3 | 512.5 | 509.5 | 0 | 31 | 26.8 | 22.5 | 0 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 98.3 | 98.3 | 97.9 | 60 | 60.01 | 60 | 38734 | 1 | 44.4 | 75582.2 | 5841 | 7.5 | 7.8 | 8 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:36 | Normal | 533 | 494.5 | 491.2 | 0 | 20.1 | 18.3 | 15.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 59.7 | 59.7 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 27393 | 1 | 46.6 | 75585.7 | 5841 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:41 | Normal | 552 | 518.8 | 509.1 | 0 | 29.8 | 24.7 | 21.2 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 93.7 | 93.8 | 93.2 | 59.99 | 60 | 60 | 35771 | 1 | 46 | 75587.6 | 5841 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7 | 7.6 | 7.4 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:46 | Normal | 550.7 | 495.7 | 516.7 | 0 | 8.6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 27.3 | 27.5 | 27.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10545 | 1 | 45.7 | 75589.5 | 5841 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:51 | Normal | 572.9 | 510.1 | 535 | 0 | 20.8 | 18.5 | 14.9 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 69 | 69.1 | 68.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 26621 | 1 | 44 | 75590.9 | 5841 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.3 | 3 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:56 | Normal | 567.5 | 556.9 | 541.1 | 0 | 34.2 | 27.1 | 22.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 109.2 | 109.2 | 108.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37497 | 1 | 43.4 | 75592.7 | 5841 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8 | 8.8 | 8.7 | 3.4 | 5.5 | 6.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:01 | Normal | 548 | 493 | 517.4 | 0 | 24.6 | 24.8 | 25 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 89.9 | 89.7 | 89.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 37565 | 1 | 44.7 | 75595.7 | 5841 | 6.4 | 6.5 | 6 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 7.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:06 | Normal | 536.7 | 505.4 | 497.1 | 0 | 16.5 | 13.5 | 12.5 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 51.4 | 51.5 | 51.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21639 | 1 | 47 | 75599.1 | 5841 | 4 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 2 | 2.9 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:11 | Normal | 563.6 | 500.6 | 516.3 | 0 | 11.6 | 9.6 | 8.6 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 37.7 | 37.9 | 37.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 14105 | 1 | 47 | 75601.1 | 5841 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:16 | Normal | 554.7 | 490.5 | 523.9 | 0 | 17.3 | 14.7 | 12.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 55.1 | 55 | 54.8 | 60 | 60 | 60.01 | 21032 | 1 | 46.8 | 75603.7 | 5841 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:21 | Normal | 562.1 | 521.7 | 526.9 | 0 | 13.5 | 10.3 | 9.8 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233.8 | 42.8 | 42.9 | 42.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16527 | 1 | 46.6 | 75605.7 | 5842 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:26 | Normal | 565.5 | 532.2 | 529.9 | 0 | 17 | 14.9 | 10.6 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 57.6 | 57.6 | 57.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19149 | 1 | 45.7 | 75607.6 | 5842 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:31 | Normal | 566.3 | 503.9 | 527.6 | 0 | 16.2 | 14 | 11.8 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 53.5 | 53.5 | 53.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 21016 | 1 | 45.8 | 75610 | 5842 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:36 | Normal | 568.1 | 490.7 | 533.2 | 0 | 12.5 | 10.8 | 9.1 | 0 | 233 | 230.2 | 232.2 | 41 | 41 | 40.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16001 | 1 | 44.9 | 75611.6 | 5842 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:41 | Normal | 576.1 | 500.8 | 537.6 | 0 | 12.7 | 11 | 9.4 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 42.4 | 42.5 | 42.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16460 | 1 | 43.8 | 75612.9 | 5842 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3.4 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:46 | Normal | 576 | 496.7 | 542 | 0 | 12.7 | 11 | 9.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.4 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 16440 | 1 | 43 | 75614.3 | 5842 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:51 | Normal | 576 | 522.7 | 536.5 | 0 | 14 | 11.7 | 10.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 46.8 | 47 | 46.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18501 | 1 | 42.3 | 75615.8 | 5842 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 1.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:56 | Normal | 576.1 | 517.8 | 540.1 | 0 | 14 | 11.4 | 10.1 | 0 | 233 | 231 | 233.2 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18195 | 1 | 41.7 | 75617.3 | 5842 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:01 | Normal | 578.3 | 519.3 | 538.7 | 0 | 15 | 12.3 | 11 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 49.8 | 50 | 49.5 | 60.01 | 60 | 60 | 19649 | 1 | 41.4 | 75618.9 | 5842 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:06 | Normal | 580.9 | 519.5 | 543 | 0 | 15.3 | 12.6 | 11.2 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 50.9 | 51 | 50.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 20123 | 1 | 41.2 | 75620.5 | 5842 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:11 | Normal | 577.1 | 501.1 | 538.8 | 0 | 14.7 | 12.6 | 10.8 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.6 | 49.1 | 49.4 | 48.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 19384 | 1 | 41.1 | 75622.2 | 5842 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:16 | Normal | 571.8 | 499.6 | 539.8 | 0 | 16.6 | 14.1 | 12.1 | 0 | 233 | 230.6 | 232 | 54.7 | 54.8 | 54.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21566 | 1 | 41 | 75623.9 | 5842 | 4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:21 | Normal | 571.4 | 502.9 | 538.6 | 0 | 14.7 | 12.3 | 10.8 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19238 | 1 | 41.1 | 75625.6 | 5843 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:26 | Normal | 573.7 | 509.9 | 549.3 | 0 | 16.5 | 12.5 | 10.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 51.8 | 52 | 51.4 | 59.99 | 60 | 60 | 19295 | 1 | 41 | 75627.1 | 5843 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:31 | Normal | 574.7 | 500.1 | 537.3 | 0 | 20.3 | 16.5 | 14.7 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 65.4 | 65.7 | 65.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 25908 | 1 | 41.4 | 75629.2 | 5843 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:36 | Normal | 570.2 | 501.6 | 533.3 | 0 | 21.8 | 17.3 | 15.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233 | 69.6 | 69.7 | 69.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27318 | 1 | 42.3 | 75631.4 | 5843 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 6 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:41 | Normal | 564.4 | 472 | 529 | 0 | 12 | 10.6 | 8.8 | 0 | 231.8 | 230 | 231.4 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15245 | 1 | 43.2 | 75633.5 | 5843 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:46 | Normal | 563.5 | 470.2 | 535.5 | 0 | 16.1 | 14 | 11.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 20513 | 1 | 43 | 75635.3 | 5843 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.4 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:51 | Normal | 567.9 | 505.7 | 533.1 | 0 | 15.8 | 12.7 | 11.6 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 51.2 | 51.3 | 50.9 | 59.99 | 60 | 60 | 20253 | 1 | 42.7 | 75636.9 | 5843 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:56 | Normal | 572.3 | 537.2 | 537.3 | 0 | 21.2 | 15.2 | 15.7 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.8 | 68.2 | 68.5 | 67.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 27019 | 1 | 42.2 | 75638.6 | 5843 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.9 | 2.5 | 3 | 3.6 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:01 | Normal | 558.6 | 522.6 | 523 | 0 | 29.6 | 21.3 | 22.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 92.3 | 92.4 | 92 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 37040 | 1 | 43.7 | 75641.2 | 5843 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 2.6 | 4.8 | 5.1 | 7.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:06 | Normal | 558.1 | 501 | 524.2 | 0 | 10.3 | 8 | 7.6 | 0 | 230.8 | 229 | 230.8 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 12586 | 1 | 45.5 | 75643.4 | 5843 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:11 | Normal | 557.8 | 489.9 | 523.2 | 0 | 27.3 | 20.6 | 20.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 84 | 84.2 | 83.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33746 | 1 | 45.3 | 75645.5 | 5843 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.4 | 7.8 | 2.4 | 5 | 5.2 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:16 | Normal | 555.6 | 480.9 | 517.7 | 0 | 25.4 | 19.2 | 19 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 78 | 78 | 77.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31267 | 1 | 46.9 | 75648.2 | 5843 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 7.4 | 2.1 | 4.7 | 5 | 6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:21 | Normal | 556.6 | 460 | 518.9 | 0 | 24.1 | 19.2 | 18.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 74.8 | 74.9 | 74.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29617 | 1 | 47.8 | 75650.6 | 5844 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 6.9 | 2 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:26 | Normal | 560.3 | 459.7 | 517.9 | 0 | 20.9 | 16.6 | 15.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 64.5 | 64.6 | 64.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25288 | 1 | 48 | 75652.7 | 5844 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.8 | 1.9 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:31 | Normal | 558.5 | 450.1 | 520.2 | 0 | 20.8 | 16.1 | 15.8 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232.4 | 64.3 | 64.5 | 63.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 25354 | 1 | 47.7 | 75654.8 | 5844 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 1.7 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:36 | Normal | 562.3 | 436.7 | 526.3 | 0 | 22.3 | 17.1 | 16.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 67.3 | 67.4 | 66.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 26067 | 1 | 47.5 | 75657 | 5844 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 1.6 | 5.1 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:41 | Normal | 552 | 439.6 | 519 | 0 | 20.8 | 16 | 15.6 | 0 | 233 | 230.8 | 232.4 | 63.2 | 63.3 | 62.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 24528 | 1 | 47.5 | 75659.3 | 5844 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 1.5 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:46 | Normal | 560.2 | 413.7 | 527.8 | 0 | 16.8 | 12.8 | 12.6 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.6 | 50.6 | 50.4 | 50.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19420 | 1 | 47.1 | 75661.2 | 5844 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 1.5 | 4 | 3.5 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:51 | Normal | 566.4 | 415.2 | 523.7 | 0 | 12.5 | 9.3 | 9.3 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 37.7 | 37.7 | 37.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15018 | 1 | 46.2 | 75662.7 | 5844 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:56 | Normal | 569.1 | 422.1 | 534.8 | 0 | 20.8 | 14.5 | 15.6 | 0 | 233 | 230.2 | 231.8 | 62.6 | 62.7 | 62.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 24617 | 1 | 45.7 | 75664.4 | 5844 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 3.3 | 1.7 | 5.3 | 4.3 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:01 | Normal | 560.5 | 436.1 | 528.4 | 0 | 19.3 | 13.1 | 14.8 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 57.8 | 57.8 | 57.4 | 60 | 59.99 | 60 | 22798 | 1 | 45.5 | 75666.4 | 5844 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.5 | 2.7 | 2 | 4.7 | 4 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:06 | Normal | 564 | 455.6 | 523.6 | 0 | 16 | 10.6 | 12.3 | 0 | 231 | 229.2 | 230 | 48.4 | 48.5 | 48.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19031 | 1 | 45.2 | 75668.2 | 5844 | 4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:11 | Normal | 560.6 | 468.8 | 520.7 | 0 | 9.8 | 7.2 | 7.6 | 0 | 230 | 228 | 229 | 30.8 | 31 | 30.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11958 | 1 | 44 | 75669.5 | 5844 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:16 | Normal | 573.4 | 463.6 | 538.6 | 0 | 9.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229.2 | 31 | 31.1 | 30.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 11801 | 1 | 42.5 | 75670.4 | 5844 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:21 | Normal | 575.2 | 466.7 | 537 | 0 | 10.3 | 7.9 | 8.4 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229 | 34.5 | 34.5 | 34.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 13164 | 1 | 41.5 | 75671.5 | 5845 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:26 | Normal | 571.6 | 470.8 | 523.2 | 0 | 8.6 | 6.8 | 7 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.8 | 29.1 | 29.2 | 29 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 11091 | 1 | 40.5 | 75672.5 | 5845 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:31 | Normal | 579 | 467.8 | 535.3 | 0 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227.4 | 27.9 | 28.1 | 27.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10663 | 1 | 39.9 | 75673.4 | 5845 | 2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:36 | Normal | 584.9 | 481.8 | 539.6 | 0 | 8.2 | 6.4 | 6.5 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.6 | 28.7 | 28.9 | 28.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10520 | 1 | 39.2 | 75674.2 | 5845 | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:41 | Normal | 554.3 | 471.8 | 540.8 | 0 | 10.5 | 8.2 | 8.8 | 0 | 230.2 | 228 | 228.8 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 60 | 60 | 59.99 | 13485 | 1 | 38.7 | 75675.3 | 5845 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:46 | Normal | 579.7 | 472.5 | 536.3 | 0 | 8.2 | 6.8 | 7.1 | 0 | 228.4 | 226.6 | 228 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 60 | 60.02 | 60 | 10955 | 1 | 38.3 | 75676.3 | 5845 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:51 | Normal | 575.6 | 473.7 | 524.6 | 0 | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 0 | 228.8 | 227 | 227.4 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9233 | 1 | 37.9 | 75677.1 | 5845 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:56 | Normal | 574.9 | 472.8 | 538.9 | 0 | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.6 | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7672 | 1 | 37.4 | 75677.8 | 5845 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:01 | Normal | 569.7 | 471.7 | 534.3 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7798 | 1 | 37 | 75678.5 | 5845 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:06 | Normal | 577 | 480.8 | 539.8 | 0 | 6 | 5.1 | 5 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 8237 | 1 | 36.7 | 75679.2 | 5845 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:11 | Normal | 589.2 | 482.9 | 543.3 | 0 | 6 | 5.2 | 5.4 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 22 | 22.2 | 22 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8547 | 1 | 36.3 | 75679.9 | 5845 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:16 | Normal | 598.2 | 482.7 | 537.2 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.7 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 24.8 | 25 | 24.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 9527 | 1 | 36.2 | 75680.7 | 5845 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:21 | Normal | 566.2 | 471.4 | 547.5 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0 | 232.8 | 231 | 232.2 | 21.5 | 21.7 | 21.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 8406 | 1 | 36.1 | 75681.4 | 5846 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:26 | Normal | 572.6 | 474.9 | 540.9 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7194 | 1 | 35.9 | 75682.1 | 5846 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:31 | Normal | 575.9 | 469 | 532.1 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5958 | 1 | 35.7 | 75682.6 | 5846 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:36 | Normal | 581.3 | 472.9 | 539.1 | 0 | 3.6 | 3.2 | 3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5368 | 1 | 35.5 | 75683.1 | 5846 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:41 | Normal | 570.7 | 491.9 | 519 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 11.5 | 11.7 | 11.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4529 | 1 | 35.2 | 75683.5 | 5846 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:46 | Normal | 567.2 | 472.9 | 532.6 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4122 | 1 | 34.9 | 75683.9 | 5846 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:51 | Normal | 584.3 | 470.9 | 528.6 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 3786 | 1 | 34.7 | 75684.2 | 5846 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:56 | Normal | 566.1 | 470.8 | 520.1 | 0 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 60.02 | 60 | 60 | 3479 | 1 | 34.5 | 75684.5 | 5846 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:01 | Normal | 559.4 | 454.7 | 506.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 8 | 8.1 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3120 | 1 | 34.3 | 75684.8 | 5846 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:06 | Normal | 568 | 489.8 | 511.8 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2832 | 1 | 34.1 | 75685 | 5846 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:11 | Normal | 570.5 | 493.1 | 521 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2569 | 1 | 34 | 75685.2 | 5846 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:16 | Normal | 557.1 | 523.9 | 521.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.8 | 231 | 231.2 | 6 | 6.1 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2334 | 1 | 33.9 | 75685.4 | 5846 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:21 | Normal | 566.4 | 494.7 | 518.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 2101 | 1 | 33.8 | 75685.6 | 5847 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:26 | Normal | 548.1 | 479 | 518 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 60 | 60 | 60 | 1875 | 1 | 33.7 | 75685.8 | 5847 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:31 | Normal | 557.2 | 462.7 | 500.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234 | 231.6 | 233.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1632 | 1 | 33.5 | 75685.9 | 5847 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:36 | Normal | 546.7 | 457.5 | 510 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1376 | 1 | 33.3 | 75686.1 | 5847 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:41 | Normal | 544 | 451.7 | 512.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1130 | 1 | 33.1 | 75686.2 | 5847 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:46 | Fault | 602 | 574.3 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:51 | Fault | 592.9 | 566.5 | 556.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:56 | Fault | 580.6 | 556.3 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:01 | Fault | 559.7 | 540.8 | 530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:06 | Fault | 505.9 | 506.3 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:11 | Fault | 464.6 | 465 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:16 | Fault | 420.8 | 421.3 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0