## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-11 04:40 | Wait | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-11 04:43 | Wait | 408.3 | 408.5 | 408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-11 04:44 | Wait | 441.6 | 441.7 | 441.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-11 04:45 | Wait | 464.8 | 464.9 | 464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 231.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-11 04:46 | Wait | 483.4 | 483.4 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-11 04:50 | Wait | 511.6 | 511.4 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 04:55 | Normal | 510.2 | 290.9 | 471.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 102 | 1 | 23.6 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:00 | Normal | 481.2 | 221.7 | 443.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 280 | 1 | 24.1 | 75686.2 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:05 | Normal | 541.2 | 301.6 | 515.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235 | 232.4 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 385 | 1 | 24.4 | 75686.3 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:10 | Normal | 554.5 | 395.8 | 516.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 532 | 1 | 24.6 | 75686.3 | 5847 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:15 | Normal | 542.5 | 504.9 | 517.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 232.6 | 233.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 676 | 1 | 24.8 | 75686.3 | 5847 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:20 | Normal | 557.2 | 530.7 | 504.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 232 | 234.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 915 | 1 | 25 | 75686.4 | 5847 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:25 | Normal | 562.4 | 526.8 | 519.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.2 | 233.4 | 3.1 | 3 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1061 | 1 | 25.2 | 75686.5 | 5847 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:30 | Normal | 571.3 | 502.8 | 515.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 1237 | 1 | 25.3 | 75686.6 | 5848 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:35 | Normal | 570.5 | 480.6 | 524.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1356 | 1 | 25.6 | 75686.7 | 5848 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:40 | Normal | 565.4 | 486 | 538.7 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 4.2 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1584 | 1 | 25.7 | 75686.8 | 5848 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:45 | Normal | 576.5 | 499 | 527.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1709 | 1 | 25.9 | 75687 | 5848 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:50 | Normal | 563.5 | 501.2 | 527.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 235.4 | 233 | 234.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1749 | 1 | 26.1 | 75687.1 | 5848 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 05:55 | Normal | 597.5 | 474.8 | 525.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2016 | 1 | 26.3 | 75687.3 | 5848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:00 | Normal | 617.3 | 526.7 | 529.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.8 | 6.2 | 6.2 | 6 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 2461 | 1 | 26.4 | 75687.4 | 5848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:05 | Normal | 613.3 | 528.6 | 535.2 | 0 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 3199 | 1 | 26.6 | 75687.7 | 5848 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:10 | Normal | 485.5 | 562.2 | 545.7 | 0 | 3.6 | 3 | 1.4 | 0 | 235 | 234.4 | 234.6 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4270 | 1 | 26.9 | 75688 | 5848 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:15 | Normal | 518.2 | 570.1 | 553.2 | 0 | 3.9 | 3.1 | 1.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4762 | 1 | 27.1 | 75688.4 | 5848 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:20 | Normal | 561.2 | 567.5 | 552.2 | 0 | 5 | 3.4 | 1.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5690 | 1 | 27.3 | 75688.8 | 5848 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:25 | Normal | 579.2 | 559.9 | 573.5 | 0 | 5.4 | 3.8 | 1.9 | 0 | 235.8 | 233 | 234 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 6328 | 1 | 27.6 | 75689.3 | 5848 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:30 | Normal | 601.5 | 574.5 | 503.2 | 0 | 6.1 | 4.3 | 2.9 | 0 | 236 | 233.8 | 234.2 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7431 | 1 | 28 | 75689.9 | 5849 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:35 | Normal | 599.1 | 567.5 | 567.3 | 0 | 6.3 | 4.4 | 3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 7758 | 1 | 28.3 | 75690.5 | 5849 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:40 | Normal | 595.4 | 558.7 | 550.6 | 0 | 6.5 | 4.5 | 3.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 7906 | 1 | 28.7 | 75691.2 | 5849 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:45 | Normal | 595.7 | 572.9 | 526.4 | 0 | 7.2 | 5 | 4.8 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.8 | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9255 | 1 | 29.1 | 75691.9 | 5849 | 0.8 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:50 | Normal | 599.8 | 559 | 536.2 | 0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8547 | 1 | 29.4 | 75692.6 | 5849 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 06:55 | Normal | 596.6 | 540.9 | 533.2 | 0 | 6.6 | 4.7 | 4.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 21.8 | 22 | 21.9 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 8766 | 1 | 29.7 | 75693.4 | 5849 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:00 | Normal | 592.6 | 563.5 | 527 | 0 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 10226 | 1 | 30 | 75694.2 | 5849 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:05 | Normal | 602.6 | 575.8 | 521 | 0 | 9.6 | 6.6 | 7.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 32.5 | 32.8 | 32.5 | 59.98 | 60 | 60 | 12735 | 1 | 30.4 | 75695.1 | 5849 | 1 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:10 | Normal | 588.7 | 568.6 | 550.6 | 0 | 10.4 | 6.8 | 8.2 | 0 | 236 | 234.8 | 234.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13620 | 1 | 30.8 | 75696.2 | 5849 | 1.6 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:15 | Normal | 589.5 | 570.2 | 553.4 | 0 | 12.9 | 7.8 | 9.4 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 40.9 | 41.2 | 40.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 16053 | 1 | 31.3 | 75697.5 | 5849 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:20 | Normal | 592.5 | 564.8 | 543.6 | 0 | 12.3 | 7.5 | 9 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.6 | 38.9 | 39 | 38.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 15439 | 1 | 31.7 | 75698.7 | 5849 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:25 | Normal | 592.4 | 562.1 | 541.3 | 0 | 11.6 | 7.1 | 8.3 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.2 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14232 | 1 | 32.1 | 75700 | 5849 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:30 | Normal | 591 | 556.9 | 539.2 | 0 | 12.8 | 8 | 9.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 40.1 | 40.4 | 40.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15984 | 1 | 32.4 | 75701.3 | 5850 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:35 | Normal | 589.6 | 557.8 | 543.3 | 0 | 13.9 | 8.8 | 10.1 | 0 | 235.6 | 235 | 235.8 | 43.9 | 44.1 | 43.9 | 59.98 | 60 | 60 | 17201 | 1 | 32.8 | 75702.6 | 5850 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 3.3 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:40 | Normal | 583.4 | 550.6 | 543.9 | 0 | 13.3 | 8.5 | 9.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 16658 | 1 | 33.1 | 75704 | 5850 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:45 | Normal | 585.5 | 551.7 | 541.7 | 0 | 13.1 | 8.6 | 9.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16620 | 1 | 33.5 | 75705.5 | 5850 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 1 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:50 | Normal | 582.1 | 552.4 | 541.9 | 0 | 12.8 | 8.4 | 9.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.6 | 40.3 | 40.6 | 40.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16031 | 1 | 33.8 | 75706.9 | 5850 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 07:55 | Normal | 582.1 | 549.7 | 543.5 | 0 | 10.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 13034 | 1 | 33.9 | 75708.2 | 5850 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:00 | Normal | 579.7 | 548 | 544.8 | 0 | 13.1 | 9.6 | 9.3 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 42.9 | 42.7 | 42.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16768 | 1 | 33.9 | 75709.5 | 5850 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:05 | Normal | 582.8 | 565 | 543.4 | 0 | 14.7 | 10.8 | 10.5 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.8 | 47.9 | 48.1 | 47.8 | 60 | 60 | 60 | 19176 | 1 | 34.1 | 75710.9 | 5850 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:10 | Normal | 596.3 | 570.3 | 543.6 | 0 | 15.8 | 11.6 | 11.4 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 20314 | 1 | 34.5 | 75712.5 | 5850 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:15 | Normal | 579.3 | 565.6 | 548 | 0 | 15.9 | 11.6 | 11.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20515 | 1 | 34.9 | 75714.1 | 5850 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:20 | Normal | 581.7 | 569.1 | 540.7 | 0 | 17.1 | 12.3 | 12.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 54.8 | 54.9 | 54.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 22119 | 1 | 35.5 | 75715.9 | 5850 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:25 | Normal | 575.2 | 558.9 | 540.2 | 0 | 18.3 | 13.3 | 13.1 | 0 | 234.6 | 234.4 | 236 | 59.2 | 59.2 | 58.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 23579 | 1 | 36 | 75717.8 | 5850 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 2.9 | 4.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:30 | Normal | 576.9 | 571.9 | 542.9 | 0 | 18.6 | 13.5 | 13.6 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.2 | 58.7 | 59.7 | 57.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23936 | 1 | 36.7 | 75719.8 | 5851 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0.5 | 3 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:35 | Normal | 557.5 | 545.8 | 536.8 | 0 | 21.1 | 15.4 | 15 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 66.5 | 66.5 | 66.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 26623 | 1 | 37.4 | 75722 | 5851 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 0.5 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:40 | Normal | 564.3 | 543.7 | 524.2 | 0 | 22.8 | 16.8 | 16.5 | 0 | 235 | 235.2 | 235.8 | 71 | 70.8 | 70.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 28901 | 1 | 38.2 | 75724.3 | 5851 | 5.4 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 0.6 | 3.8 | 5.4 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:45 | Normal | 557.7 | 543.7 | 522.5 | 0 | 21.3 | 15.8 | 15.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235.8 | 66.6 | 66.6 | 66.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 26226 | 1 | 38.9 | 75726.6 | 5851 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 0.7 | 3.6 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:50 | Normal | 562.5 | 543.9 | 527.8 | 0 | 21.6 | 16.3 | 15.8 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 68.8 | 68.7 | 68.6 | 60.01 | 60 | 60 | 27974 | 1 | 39.4 | 75728.8 | 5851 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 0.9 | 3.7 | 5.1 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 08:55 | Normal | 560.2 | 538.6 | 519.9 | 0 | 23.8 | 18.1 | 17.3 | 0 | 235.4 | 235 | 236.8 | 74.5 | 74.5 | 74.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 30105 | 1 | 39.8 | 75731.1 | 5851 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 6 | 6.4 | 1.1 | 4.1 | 5.6 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:00 | Normal | 565.9 | 544.4 | 522.4 | 0 | 25.9 | 19.7 | 19 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236.8 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 32709 | 1 | 40.5 | 75733.7 | 5851 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 1.3 | 4.4 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:05 | Normal | 548.6 | 528.6 | 516.9 | 0 | 28 | 21.7 | 20.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 87.2 | 87.2 | 87.1 | 59.99 | 60 | 60 | 35223 | 1 | 41.8 | 75736.5 | 5851 | 6.8 | 7.4 | 7 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:10 | Normal | 541 | 484.9 | 510.3 | 0 | 28.1 | 24.3 | 20.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235.8 | 87 | 86.8 | 86.5 | 60 | 60.02 | 60 | 35260 | 1 | 43.1 | 75739.4 | 5851 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 3.3 | 5.6 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:15 | Normal | 537.7 | 503.9 | 505.2 | 0 | 28 | 23.5 | 20.3 | 0 | 236 | 234 | 236.6 | 87 | 87 | 86.4 | 60 | 60.01 | 60 | 34626 | 1 | 44.1 | 75742.3 | 5851 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 3 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:20 | Normal | 563.5 | 496.8 | 506.6 | 0 | 12.5 | 10.8 | 9.3 | 0 | 233.4 | 230.6 | 233 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14102 | 1 | 44.1 | 75744.4 | 5851 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:25 | Normal | 548 | 501.1 | 512.6 | 0 | 26.1 | 23 | 19.5 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 84 | 84 | 83.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33741 | 1 | 43.4 | 75746.7 | 5851 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 7 | 6.9 | 3.4 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:30 | Normal | 570.6 | 490.2 | 524.8 | 0 | 11.4 | 9.4 | 7.7 | 0 | 232.8 | 231 | 232.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13630 | 1 | 42.7 | 75748 | 5852 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:35 | Normal | 554.8 | 520.9 | 521.1 | 0 | 29.5 | 25.3 | 21.3 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 95.1 | 95.2 | 94.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 38362 | 1 | 42.2 | 75750.3 | 5852 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7 | 7.7 | 7.6 | 3.9 | 5.5 | 6.9 | 7 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:40 | Normal | 563.1 | 542.3 | 521.4 | 0 | 28.1 | 24.6 | 22 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236.4 | 95.5 | 95.5 | 95 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38637 | 1 | 42.5 | 75752.2 | 5852 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 3.5 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:45 | Normal | 563.8 | 484.4 | 533.5 | 0 | 18.6 | 19.1 | 20.3 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 71.2 | 71 | 70.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 25650 | 1 | 42.2 | 75753.8 | 5852 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:50 | Normal | 550 | 515.8 | 511.6 | 0 | 31 | 26.4 | 22.1 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.8 | 97.7 | 97.3 | 97.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 38818 | 1 | 43.4 | 75757 | 5852 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 8 | 4.1 | 5.5 | 7 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 09:55 | Normal | 545.2 | 494.8 | 500.7 | 0 | 9 | 7.3 | 6.5 | 0 | 231.8 | 230 | 231.6 | 28.1 | 28 | 27.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10957 | 1 | 44.7 | 75759.4 | 5852 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:00 | Normal | 566.8 | 528.6 | 531.2 | 0 | 25.5 | 21.7 | 17.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.8 | 83.9 | 83.8 | 83.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31773 | 1 | 43.3 | 75760.7 | 5852 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:05 | Normal | 562.3 | 513.4 | 524.1 | 0 | 10.9 | 8.6 | 7.6 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13608 | 1 | 42.7 | 75762.2 | 5852 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:10 | Normal | 565.2 | 511.6 | 534.1 | 0 | 10.9 | 9 | 7.7 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 36.1 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13850 | 1 | 41.5 | 75763.5 | 5852 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:15 | Normal | 568.1 | 519.3 | 538.8 | 0 | 12.3 | 9.8 | 8.3 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.6 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15326 | 1 | 40.8 | 75764.7 | 5852 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:20 | Normal | 574.1 | 510.8 | 536.3 | 0 | 13.3 | 11.1 | 9.3 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231.6 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16834 | 1 | 40.4 | 75766.3 | 5852 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:25 | Normal | 573.2 | 495.6 | 533.6 | 0 | 11.3 | 9.6 | 8.1 | 0 | 230 | 228.6 | 229.8 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 14334 | 1 | 40.2 | 75767.6 | 5852 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:30 | Normal | 575.1 | 484.7 | 536.3 | 0 | 12.2 | 10.6 | 8.6 | 0 | 231 | 230.2 | 231.2 | 40 | 40.1 | 39.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15538 | 1 | 40.1 | 75769 | 5853 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:35 | Normal | 569.2 | 478.9 | 514.4 | 0 | 8.1 | 6.8 | 5.7 | 0 | 230 | 228.8 | 229.6 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10328 | 1 | 39.7 | 75770.1 | 5853 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:40 | Normal | 568.9 | 466.9 | 526.5 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7486 | 1 | 38.9 | 75770.8 | 5853 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:45 | Normal | 574.5 | 472 | 517.2 | 0 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 0 | 229.6 | 228 | 228 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6441 | 1 | 38.3 | 75771.4 | 5853 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:50 | Normal | 561.6 | 471.6 | 530.1 | 0 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.8 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.05 | 60 | 60.06 | 7328 | 1 | 37.6 | 75772 | 5853 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 10:55 | Normal | 577.9 | 477.9 | 535.2 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 0 | 229 | 227.8 | 228.4 | 21.2 | 21.1 | 21 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7976 | 1 | 37.1 | 75772.6 | 5853 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:00 | Normal | 567.9 | 491.5 | 529.5 | 0 | 6 | 4.8 | 4.2 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 60.12 | 60.1 | 60.12 | 7802 | 1 | 36.9 | 75773.3 | 5853 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:05 | Normal | 576.5 | 491.7 | 544.2 | 0 | 8.3 | 6.6 | 5.5 | 0 | 231 | 229.8 | 230 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 10508 | 1 | 36.6 | 75774.1 | 5853 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:10 | Normal | 589.3 | 490.1 | 552.7 | 0 | 13.9 | 12.6 | 9.9 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 46.7 | 46.8 | 46.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18057 | 1 | 36.8 | 75775.2 | 5853 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:15 | Normal | 552.4 | 519.7 | 524.6 | 0 | 23.2 | 19.5 | 17.1 | 0 | 234.8 | 232 | 234 | 75 | 75.1 | 74.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 37838 | 1 | 39.5 | 75778.3 | 5853 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 3 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:20 | Normal | 550.6 | 495.7 | 512.6 | 0 | 26.2 | 22.9 | 16.7 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 80.1 | 80.1 | 79.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 38095 | 1 | 42.4 | 75781.6 | 5853 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 7 | 3.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:25 | Normal | 546.2 | 524.6 | 525.8 | 0 | 15.3 | 12 | 11 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20068 | 1 | 43.1 | 75783.6 | 5853 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:30 | Normal | 539 | 508.5 | 505.6 | 0 | 33 | 28.8 | 24.5 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 104.7 | 104.5 | 104.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 42376 | 1 | 43.5 | 75786.2 | 5854 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 4.8 | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:35 | Normal | 552.9 | 524.7 | 518.7 | 0 | 28.6 | 24.8 | 21.3 | 0 | 236.6 | 234.2 | 236.4 | 93 | 92.9 | 92.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 38196 | 1 | 43.5 | 75787.9 | 5854 | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 4 | 5.4 | 6.9 | 7 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:40 | Normal | 557.4 | 505 | 520.7 | 0 | 10.4 | 8.5 | 7.3 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12782 | 1 | 43.9 | 75789.9 | 5854 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:45 | Normal | 555.2 | 503.7 | 518.8 | 0 | 11.7 | 9.7 | 8.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.4 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14710 | 1 | 43.7 | 75791.8 | 5854 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:50 | Normal | 560.6 | 510 | 534.8 | 0 | 10.3 | 8.1 | 7.2 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 60 | 60.01 | 60 | 12879 | 1 | 42.6 | 75792.8 | 5854 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 11:55 | Normal | 560.7 | 530.3 | 523.7 | 0 | 19 | 17.3 | 17.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 65.1 | 65.1 | 64.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35496 | 1 | 41.8 | 75794.4 | 5854 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:00 | Normal | 558.2 | 525.8 | 528.7 | 0 | 14.2 | 11.5 | 10.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 46.4 | 46.4 | 46.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19105 | 1 | 43.2 | 75796.8 | 5854 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:05 | Normal | 564.8 | 504.6 | 530.5 | 0 | 10.2 | 8.2 | 7.2 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.4 | 33 | 33.2 | 32.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12819 | 1 | 42.6 | 75798.1 | 5854 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:10 | Normal | 564.7 | 515.7 | 522.5 | 0 | 7.8 | 5.8 | 5.3 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.4 | 24.9 | 25 | 24.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9653 | 1 | 41.3 | 75799 | 5854 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:15 | Normal | 574.8 | 525.5 | 544.2 | 0 | 9.6 | 7.4 | 6.8 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 31.9 | 31.9 | 31.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12203 | 1 | 40.2 | 75799.8 | 5854 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:20 | Normal | 565.9 | 527.7 | 525.7 | 0 | 36 | 32 | 26.5 | 0 | 237.4 | 234.8 | 237.2 | 118.8 | 118.5 | 118.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 48113 | 1 | 40.4 | 75801.9 | 5854 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 9.7 | 9.2 | 5.4 | 7 | 8.6 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:25 | Normal | 550.5 | 515.5 | 516.2 | 0 | 31.3 | 27.5 | 22.8 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 100.8 | 101 | 100.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39460 | 1 | 43.9 | 75805 | 5854 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 8 | 4.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:30 | Normal | 534.1 | 502.8 | 495.8 | 0 | 34.3 | 29.8 | 25.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 106.9 | 106.9 | 106.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 42810 | 1 | 46.8 | 75808.5 | 5855 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 9.1 | 8.7 | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:35 | Normal | 546 | 513.8 | 511.6 | 0 | 14 | 11 | 10 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 16468 | 1 | 48.4 | 75811 | 5855 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:40 | Normal | 524.1 | 500.7 | 493.4 | 0 | 35.8 | 31 | 26.2 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 110.1 | 109.7 | 109.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 44872 | 1 | 49.4 | 75814.2 | 5855 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 8.4 | 9.2 | 9 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:45 | Normal | 523 | 485.6 | 488.6 | 0 | 7.9 | 6.4 | 6 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9664 | 1 | 51.9 | 75817.3 | 5855 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:50 | Normal | 547.8 | 453.1 | 502.2 | 0 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.8 | 19.1 | 19.1 | 19 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7467 | 1 | 49.2 | 75817.9 | 5855 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 12:55 | Normal | 567.2 | 460 | 516.1 | 0 | 6.6 | 6.3 | 5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 22.6 | 22.9 | 22.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8760 | 1 | 46.7 | 75818.6 | 5855 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:00 | Normal | 557 | 468.7 | 533 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 0 | 230.4 | 228.4 | 228.8 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 60 | 59.96 | 59.99 | 6547 | 1 | 44.6 | 75819.2 | 5855 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:05 | Normal | 562.1 | 474.8 | 536.5 | 0 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.2 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 8166 | 1 | 43 | 75819.8 | 5855 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:10 | Normal | 566 | 471.6 | 526.5 | 0 | 27.1 | 23.9 | 23.7 | 0 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 84.6 | 84.7 | 84.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42844 | 1 | 42.7 | 75821.5 | 5855 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 6 | 5.9 | 5.3 | 7.1 | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:15 | Normal | 561.2 | 464.9 | 526.6 | 0 | 7.5 | 6.7 | 5.5 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9483 | 1 | 44.2 | 75823.2 | 5855 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:20 | Normal | 572.9 | 468.6 | 545.2 | 0 | 29.1 | 26.5 | 20.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 94 | 94.2 | 93.9 | 60.09 | 60.13 | 60.12 | 34136 | 1 | 43.1 | 75824.2 | 5855 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 8 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:25 | Normal | 552.8 | 441.7 | 520.4 | 0 | 31.4 | 28.6 | 23.5 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 97.1 | 97.2 | 97 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 39575 | 1 | 45 | 75826.9 | 5855 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.5 | 8.9 | 5.7 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:30 | Normal | 540.6 | 454.3 | 499.5 | 0 | 31 | 25.4 | 22.8 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.2 | 91.7 | 91.9 | 91.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 37056 | 1 | 48.3 | 75830 | 5856 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 8.9 | 3.5 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:35 | Normal | 531.3 | 445.9 | 499.6 | 0 | 29.3 | 23.5 | 21.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 86.8 | 86.9 | 86.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 34884 | 1 | 50.4 | 75833 | 5856 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 8.5 | 2.7 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 7 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:40 | Normal | 535.5 | 448.1 | 498.2 | 0 | 29 | 23.5 | 22 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 86.3 | 86.4 | 86 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 34678 | 1 | 52.3 | 75835.9 | 5856 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 8.5 | 2.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:45 | Normal | 533.9 | 467.7 | 500.4 | 0 | 28 | 21.2 | 20.9 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 82.9 | 83 | 82.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30768 | 1 | 53.7 | 75838.7 | 5856 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 8.2 | 2 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:50 | Normal | 533.6 | 464.8 | 502.3 | 0 | 26.4 | 19.6 | 20 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 78.3 | 78.4 | 78.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 31636 | 1 | 54.5 | 75841.4 | 5856 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6 | 7.7 | 1.3 | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 13:55 | Normal | 538.8 | 470.8 | 504.1 | 0 | 25.9 | 19.1 | 19.5 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 77 | 77 | 76.7 | 59.99 | 60 | 60 | 30991 | 1 | 54.9 | 75844 | 5856 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6 | 7.7 | 1.3 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:00 | Normal | 537.8 | 467.8 | 498.6 | 0 | 26.3 | 19.8 | 19.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 78.7 | 78.9 | 78.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31184 | 1 | 55.3 | 75846.6 | 5856 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 7.9 | 1.4 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:05 | Normal | 536.7 | 463.5 | 499.8 | 0 | 26.5 | 19.9 | 20.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235.4 | 78.8 | 79 | 78.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 31698 | 1 | 55.7 | 75849.2 | 5856 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 8.2 | 1.7 | 4.7 | 5 | 6.1 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:10 | Normal | 517.9 | 501.7 | 493.2 | 0 | 13.3 | 9.3 | 9.5 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 37.1 | 37.3 | 37 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26566 | 1 | 56.1 | 75851.8 | 5856 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:15 | Normal | 539.7 | 473.6 | 506.7 | 0 | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229.4 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7600 | 1 | 54.5 | 75853.1 | 5856 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:20 | Normal | 555.1 | 481.9 | 511.7 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.8 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8572 | 1 | 50.5 | 75853.7 | 5856 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:25 | Normal | 554.6 | 456.5 | 520.5 | 0 | 28.1 | 22.2 | 21 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 85.5 | 85.6 | 85.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34479 | 1 | 49.9 | 75855.9 | 5856 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.4 | 7.9 | 2.1 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:30 | Normal | 546.7 | 454.4 | 514.4 | 0 | 6.6 | 5.8 | 4.8 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.8 | 20.9 | 21 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8094 | 1 | 50.9 | 75857.8 | 5857 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:35 | Normal | 560 | 441.9 | 517.1 | 0 | 26 | 20.3 | 19.6 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 78.4 | 78.7 | 78.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 31500 | 1 | 49.7 | 75859.6 | 5857 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6 | 7 | 1.8 | 6 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:40 | Normal | 554.8 | 431.8 | 509.3 | 0 | 26.1 | 20 | 19.7 | 0 | 233.6 | 232 | 232 | 77.9 | 77.8 | 77.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 31074 | 1 | 50.2 | 75862.2 | 5857 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 2.1 | 6 | 5.3 | 6.2 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:45 | Normal | 546.2 | 429.6 | 509.5 | 0 | 23.3 | 15.8 | 17.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 66.5 | 66.5 | 66.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 26453 | 1 | 50.3 | 75864.5 | 5857 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 4.3 | 1.6 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:50 | Normal | 557.6 | 416.7 | 517.5 | 0 | 23.2 | 16.3 | 17.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.6 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26616 | 1 | 50 | 75866.6 | 5857 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.7 | 1.6 | 5.5 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 14:55 | Normal | 552.5 | 379.5 | 513.8 | 0 | 23.5 | 17.4 | 17.6 | 0 | 231.6 | 231 | 231.8 | 67.6 | 67.7 | 67.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 26705 | 1 | 49.2 | 75868.4 | 5857 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 1.9 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:00 | Normal | 549.3 | 416.8 | 528.7 | 0 | 19.5 | 9.3 | 10.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232 | 48.2 | 48.4 | 48.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19030 | 1 | 49.2 | 75870.5 | 5857 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.6 | 2.3 | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:05 | Normal | 556.4 | 448.8 | 516.6 | 0 | 22.5 | 13.3 | 16.8 | 0 | 231.4 | 231 | 231.2 | 64.3 | 64.3 | 64 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25403 | 1 | 48.7 | 75872.5 | 5857 | 5.4 | 5.5 | 6 | 5 | 1.7 | 2.2 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:10 | Normal | 540.1 | 445.9 | 513.4 | 0 | 5.8 | 4.4 | 4.1 | 0 | 228.8 | 228.2 | 228.6 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6541 | 1 | 47.8 | 75874.4 | 5857 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:15 | Normal | 543.8 | 465.7 | 523.1 | 0 | 20 | 12 | 15.6 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.4 | 58.6 | 58.6 | 58.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23103 | 1 | 46.7 | 75875.9 | 5857 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 5 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:20 | Normal | 505 | 458 | 521.7 | 0 | 20.1 | 11.5 | 15 | 0 | 229.6 | 229 | 230 | 55.3 | 55.5 | 55.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21700 | 1 | 46.2 | 75877.8 | 5857 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.6 | 1.7 | 1.7 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:25 | Normal | 557.5 | 454.7 | 520.2 | 0 | 17.6 | 12 | 15.3 | 0 | 230.6 | 230.4 | 231.2 | 55.4 | 55.4 | 55 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 21706 | 1 | 45.7 | 75879.6 | 5857 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 1.8 | 2 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:30 | Normal | 541.5 | 457.6 | 496.7 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 227.2 | 226.4 | 227.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7594 | 1 | 45.2 | 75881.1 | 5858 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:35 | Normal | 573.4 | 496.9 | 537.9 | 0 | 17.2 | 11.3 | 15.1 | 0 | 230.2 | 229 | 230.2 | 56.2 | 56.1 | 56 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 22088 | 1 | 43.8 | 75881.9 | 5858 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 2 | 3.9 | 3.4 | 4.5 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:40 | Normal | 561.6 | 498.8 | 515.6 | 0 | 6.6 | 5.3 | 5 | 0 | 226.8 | 225.8 | 227.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 8452 | 1 | 43.2 | 75883.2 | 5858 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:45 | Normal | 580 | 508.5 | 535.2 | 0 | 13.3 | 9.2 | 11.7 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 12169 | 1 | 42.1 | 75883.9 | 5858 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:50 | Normal | 556.1 | 458.6 | 515.4 | 0 | 3.4 | 3 | 2.5 | 0 | 227 | 225.8 | 226.4 | 12.1 | 12.3 | 12 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4753 | 1 | 41 | 75884.5 | 5858 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 15:55 | Normal | 551.2 | 452 | 508.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2959 | 1 | 39.9 | 75884.8 | 5858 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:00 | Normal | 574.4 | 478.7 | 533.1 | 0 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 0 | 226.4 | 225.6 | 226.2 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4533 | 1 | 39 | 75885.2 | 5858 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:05 | Normal | 580.4 | 478.8 | 537.3 | 0 | 4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 226.8 | 226.2 | 226 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6147 | 1 | 38.3 | 75885.6 | 5858 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:10 | Normal | 574.1 | 478.8 | 539 | 0 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 228.8 | 227 | 227.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7491 | 1 | 38 | 75886.2 | 5858 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:15 | Normal | 495.7 | 484.6 | 551.7 | 0 | 7.2 | 6 | 7.6 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10162 | 1 | 37.6 | 75886.9 | 5858 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:20 | Normal | 582.6 | 484.5 | 543.6 | 0 | 6.3 | 5.4 | 5.3 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.8 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 59.95 | 60 | 59.97 | 10314 | 1 | 37.5 | 75887.8 | 5858 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:25 | Normal | 561.8 | 491.3 | 548.6 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.2 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11988 | 1 | 37.4 | 75888.6 | 5858 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:30 | Normal | 526 | 481.9 | 544.9 | 0 | 8.5 | 8.6 | 9.7 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 13101 | 1 | 37.4 | 75889.6 | 5859 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:35 | Normal | 438.1 | 476.8 | 536.5 | 0 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 0 | 228.4 | 228.2 | 229.6 | 28 | 28.1 | 28 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10781 | 1 | 37.4 | 75890.7 | 5859 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:40 | Normal | 415.2 | 477.8 | 540.1 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7 | 0 | 229 | 228.6 | 229.2 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 9542 | 1 | 37.2 | 75891.5 | 5859 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:45 | Normal | 410.3 | 483.9 | 543.5 | 0 | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 0 | 229 | 228 | 229.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8986 | 1 | 36.9 | 75892.3 | 5859 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:50 | Normal | 397 | 475.7 | 541.7 | 0 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 0 | 230 | 228.2 | 229.2 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 7823 | 1 | 36.5 | 75893 | 5859 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 16:55 | Normal | 352.1 | 469.6 | 543.9 | 0 | 5.3 | 4.3 | 4 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6120 | 1 | 36.3 | 75893.6 | 5859 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:00 | Normal | 291.7 | 474.8 | 539.2 | 0 | 5.3 | 3.2 | 3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.8 | 11.9 | 12.4 | 11.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4782 | 1 | 36.1 | 75894 | 5859 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:05 | Normal | 319.1 | 470.8 | 537.7 | 0 | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 0 | 228.8 | 227.6 | 227.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3791 | 1 | 35.8 | 75894.4 | 5859 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:10 | Normal | 286.3 | 471.1 | 530 | 0 | 2.6 | 2 | 2.1 | 0 | 229 | 227.4 | 228.4 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2989 | 1 | 35.5 | 75894.7 | 5859 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:15 | Normal | 307.1 | 465.7 | 530.5 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 228.4 | 227 | 227.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 2499 | 1 | 35.3 | 75894.9 | 5859 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:20 | Normal | 289.3 | 446.7 | 509.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0 | 228.6 | 227 | 228.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2007 | 1 | 35 | 75895.1 | 5859 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:25 | Normal | 541.5 | 461 | 498.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 228 | 226.6 | 227.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1205 | 1 | 34.9 | 75895.2 | 5859 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:30 | Normal | 543.4 | 507.1 | 531.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 231 | 229.4 | 230.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1201 | 1 | 34.6 | 75895.3 | 5860 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:35 | Normal | 538.3 | 518.8 | 514.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1082 | 1 | 34.4 | 75895.4 | 5860 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:40 | Normal | 528.2 | 512.8 | 499.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 929 | 1 | 34.4 | 75895.5 | 5860 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:45 | Normal | 546.2 | 505.8 | 497.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 821 | 1 | 34.2 | 75895.6 | 5860 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:50 | Normal | 525.2 | 429.7 | 492.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 550 | 1 | 34.2 | 75895.6 | 5860 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 17:55 | Normal | 511.3 | 373.8 | 475.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 390 | 1 | 34 | 75895.6 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 18:00 | Normal | 441.1 | 242.8 | 413.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 268 | 1 | 34 | 75895.7 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 18:05 | Normal | 429.1 | 200 | 424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 183 | 1 | 33.7 | 75895.7 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 18:10 | Normal | 208.2 | 200.3 | 273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 88 | 1 | 33.7 | 75895.7 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 18:15 | Normal | 200.5 | 199.8 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 53 | 1 | 33.6 | 75895.7 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 18:20 | Normal | 199.5 | 208.5 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25 | 1 | 33.5 | 75895.7 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 18:25 | Normal | 225.5 | 187.7 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60 | 19 | 1 | 33.3 | 75895.7 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-11 18:30 | Normal | 190.9 | 195.6 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 230.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7 | 1 | 33.2 | 75895.7 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0