## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-14 05:08 | Wait | 461.5 | 462.4 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 235.6 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.6 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:08 | Wait | 467.6 | 468.5 | 467 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.7 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:09 | Wait | 478 | 478.9 | 477.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:10 | Wait | 491.3 | 492.2 | 490.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:11 | Wait | 505.2 | 506 | 499.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:12 | Wait | 516.7 | 517.4 | 506.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 236 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:13 | Wait | 529.6 | 525.3 | 513.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.5 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:14 | Wait | 540.7 | 531.2 | 519.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:15 | Wait | 549.2 | 536.1 | 524.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:16 | Wait | 556.2 | 540.5 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:17 | Wait | 561.6 | 544.2 | 532.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.6 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:18 | Wait | 566.1 | 547.2 | 536 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:19 | Wait | 570.3 | 550.3 | 538.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.7 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:20 | Wait | 573.6 | 552.8 | 541.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:21 | Wait | 576.5 | 554.8 | 543.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:22 | Wait | 579 | 556.7 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 21.8 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:23 | Wait | 581.2 | 558.5 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 21.8 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:24 | Wait | 583.3 | 560.1 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:25 | Wait | 585.3 | 561.7 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:26 | Wait | 587 | 563 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:27 | Wait | 588.8 | 564.5 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:28 | Wait | 589.9 | 565.5 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:29 | Wait | 591.1 | 566.4 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:30 | Wait | 591.9 | 567.3 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:31 | Wait | 593 | 567.9 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:32 | Wait | 593.2 | 568.1 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:33 | Wait | 593 | 568 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:34 | Wait | 592.8 | 567.7 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:35 | Wait | 592.1 | 567.2 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:36 | Wait | 591.4 | 566.5 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 235.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:37 | Wait | 590.3 | 565.5 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:38 | Wait | 589.5 | 565.3 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:39 | Wait | 589.5 | 564.8 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:40 | Wait | 589.5 | 564.7 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:41 | Wait | 589.8 | 565 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:42 | Wait | 589.6 | 564.9 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:43 | Wait | 589 | 564.4 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:44 | Wait | 589.6 | 565 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:45 | Wait | 591.8 | 566.8 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:46 | Wait | 594.8 | 569.2 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:47 | Wait | 599.3 | 572.6 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236.2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:48 | Wait | 605.4 | 577.8 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:49 | Wait | 610.8 | 582.8 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:50 | Wait | 614.3 | 585.9 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:51 | Wait | 617.3 | 588.8 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:52 | Wait | 619 | 590.6 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:53 | Wait | 621 | 592.6 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:54 | Wait | 623.9 | 595.4 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:55 | Wait | 627.9 | 599.1 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:56 | Wait | 632 | 602.8 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:57 | Wait | 636.7 | 607.2 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:58 | Wait | 641.5 | 611.5 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 05:59 | Wait | 646.2 | 615.7 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:00 | Wait | 651 | 620.4 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:01 | Wait | 654.6 | 624 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:02 | Wait | 656.7 | 626.1 | 613.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:03 | Wait | 657.9 | 627.1 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:04 | Wait | 658 | 627.2 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:05 | Wait | 657.9 | 627.1 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:06 | Wait | 657.6 | 626.7 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:07 | Wait | 657.6 | 626.7 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:08 | Wait | 657.4 | 626.5 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:09 | Wait | 658 | 626.9 | 614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:10 | Wait | 658.3 | 626.8 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:11 | Wait | 658.9 | 627.2 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:12 | Wait | 658.9 | 627.1 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:13 | Wait | 659.1 | 627.2 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:14 | Wait | 659.4 | 627.4 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:15 | Wait | 659.4 | 627.2 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:16 | Wait | 659.4 | 627.3 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:17 | Wait | 659.7 | 627.4 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:18 | Wait | 660.3 | 628 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:19 | Wait | 660.8 | 628.4 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:20 | Wait | 661.2 | 628.8 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:21 | Wait | 662.1 | 629.8 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:22 | Wait | 663.7 | 631.1 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:23 | Wait | 668.5 | 635.2 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:24 | Wait | 671.4 | 637.9 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:25 | Wait | 669.7 | 636.9 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:26 | Wait | 670.2 | 637.5 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:27 | Wait | 670.5 | 637.8 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.3 | 76207 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-14 06:32 | Wait | 679 | 647.4 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 76207 | 5886 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 06:37 | Normal | 597.3 | 575.7 | 553.9 | 0 | 6.2 | 4.1 | 3.4 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2549 | 1 | 22.3 | 76207 | 5886 | 1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 06:42 | Normal | 589.4 | 527.6 | 553 | 0 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.2 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 5289 | 1 | 22.8 | 76207.5 | 5887 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 06:47 | Normal | 584.3 | 508.8 | 553 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 0 | 239 | 237.8 | 237.6 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4805 | 1 | 23 | 76207.9 | 5887 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 06:52 | Normal | 591.7 | 512.9 | 552.3 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 238 | 236.8 | 237.8 | 12.3 | 12.5 | 12 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4977 | 1 | 23 | 76208.3 | 5887 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 06:57 | Normal | 589.3 | 539.8 | 545.9 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 239.2 | 236.8 | 237.8 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4448 | 1 | 23.1 | 76208.7 | 5887 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:02 | Normal | 620.7 | 554 | 549.6 | 0 | 5 | 3.4 | 4.1 | 0 | 239.2 | 238 | 238.8 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6396 | 1 | 23.9 | 76209.1 | 5887 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:07 | Normal | 678.4 | 661.4 | 644.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2426 | 1 | 24.3 | 76209.5 | 5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:12 | Normal | 666.6 | 650.5 | 611.4 | 0 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 8.9 | 9 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4415 | 1 | 24.6 | 76209.8 | 5887 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:17 | Normal | 576.4 | 543.3 | 538.8 | 0 | 6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 7758 | 1 | 24.9 | 76210.4 | 5887 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:22 | Normal | 584.3 | 532.9 | 538 | 0 | 5.4 | 4 | 3.8 | 0 | 239.2 | 238 | 238.6 | 17.8 | 18 | 17.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7335 | 1 | 25.2 | 76211.1 | 5887 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:27 | Normal | 593.5 | 507.1 | 549.9 | 0 | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 0 | 238 | 237.2 | 237.4 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 6640 | 1 | 25.5 | 76211.6 | 5887 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:32 | Normal | 666 | 638.6 | 623.4 | 0 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 0 | 240 | 238.2 | 239 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5103 | 1 | 25.7 | 76212.2 | 5887 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:37 | Normal | 587.1 | 564.9 | 553.2 | 0 | 6.5 | 4.3 | 4.5 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8756 | 1 | 25.9 | 76212.8 | 5887 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:42 | Normal | 656.4 | 615.1 | 599.5 | 0 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 0 | 239.6 | 238 | 239.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 5776 | 1 | 26.2 | 76213.4 | 5888 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:47 | Normal | 651.5 | 624.6 | 621.5 | 0 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 239.2 | 238 | 238.2 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 6461 | 1 | 26.4 | 76213.8 | 5888 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:52 | Normal | 631.5 | 616.2 | 563 | 0 | 6.3 | 3.3 | 7 | 0 | 239.2 | 238.4 | 239.8 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5068 | 1 | 26.7 | 76214.3 | 5888 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 07:57 | Normal | 651.6 | 618.8 | 602.6 | 0 | 0.6 | 3 | 3.4 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 12 | 12.1 | 11.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 7989 | 1 | 26.8 | 76214.9 | 5888 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:02 | Normal | 634.8 | 607 | 583.6 | 0 | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 0 | 239.4 | 238 | 239.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 7668 | 1 | 27.1 | 76215.6 | 5888 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:07 | Normal | 646.7 | 636.2 | 594 | 0 | 6 | 0.7 | 5.9 | 0 | 238.8 | 239 | 239 | 21.9 | 22.1 | 22 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 6442 | 1 | 27.3 | 76216.1 | 5888 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:12 | Normal | 636.4 | 609.5 | 592.6 | 0 | 6 | 5.1 | 4.8 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.6 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 7770 | 1 | 27.6 | 76216.6 | 5888 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:17 | Normal | 642.6 | 604.9 | 624.9 | 0 | 5.6 | 6.8 | 0 | 0 | 239 | 238.4 | 237.4 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7425 | 1 | 27.9 | 76217.2 | 5888 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:22 | Normal | 639 | 606 | 585.7 | 0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.6 | 28.4 | 28.7 | 28.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8413 | 1 | 28.2 | 76217.7 | 5888 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:27 | Normal | 578.6 | 547.2 | 549.1 | 0 | 8 | 5.7 | 5.5 | 0 | 238.8 | 238 | 238.4 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10405 | 1 | 28.5 | 76218.6 | 5888 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:32 | Normal | 588.1 | 545.9 | 554.8 | 0 | 7.5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9899 | 1 | 28.7 | 76219.4 | 5888 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:37 | Normal | 590.8 | 561 | 552.4 | 0 | 9.1 | 6.5 | 6.3 | 0 | 239.6 | 238.8 | 239.8 | 30 | 30 | 29.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11952 | 1 | 28.9 | 76220.3 | 5888 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:42 | Normal | 686.4 | 659 | 646.7 | 0 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7259 | 1 | 29 | 76221 | 5889 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:47 | Normal | 673.9 | 644.1 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238.6 | 17 | 16.9 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5813 | 1 | 29.2 | 76221.6 | 5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:52 | Normal | 645.1 | 626.6 | 626.9 | 0 | 7.4 | 4.2 | 0 | 0 | 239.6 | 238.6 | 238.6 | 21.8 | 22 | 21.9 | 60 | 59.96 | 59.96 | 6452 | 1 | 29.3 | 76222.1 | 5889 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 08:57 | Normal | 645.8 | 631.1 | 622.4 | 0 | 7 | 7.1 | 3.9 | 0 | 238.6 | 237.8 | 237.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 5231 | 1 | 29.5 | 76222.6 | 5889 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:02 | Normal | 634.2 | 642.5 | 626.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 239 | 238.4 | 238.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6826 | 1 | 29.6 | 76223.1 | 5889 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:07 | Normal | 663.2 | 625.8 | 599.3 | 0 | 0 | 3.5 | 6.5 | 0 | 240 | 239 | 239.6 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4307 | 1 | 29.7 | 76223.5 | 5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:12 | Normal | 654.6 | 633.8 | 617.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5885 | 1 | 29.8 | 76223.9 | 5889 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:17 | Normal | 654 | 623.1 | 611.5 | 0 | 7 | 6.7 | 2.7 | 0 | 238 | 237.6 | 237.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 5055 | 1 | 30 | 76224.4 | 5889 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:22 | Normal | 652.2 | 626.8 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 237 | 237.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5817 | 1 | 30.2 | 76224.8 | 5889 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:27 | Normal | 624.2 | 626.1 | 593.3 | 0 | 10.3 | 0 | 5.1 | 0 | 239.8 | 238.4 | 239 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 4661 | 1 | 30.3 | 76225.3 | 5889 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:32 | Normal | 641.1 | 617.4 | 603.9 | 0 | 4 | 2.3 | 1.1 | 0 | 239.2 | 238 | 238.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 5925 | 1 | 30.6 | 76225.9 | 5889 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:37 | Normal | 646.2 | 612 | 606.4 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 238.2 | 237.6 | 237.8 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8521 | 1 | 30.9 | 76226.5 | 5889 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:42 | Normal | 621.8 | 607.4 | 591.6 | 0 | 8.1 | 4.5 | 4 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10538 | 1 | 31.2 | 76227.1 | 5890 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:47 | Normal | 622.9 | 567.8 | 544.4 | 0 | 5.5 | 9.7 | 9.8 | 0 | 238.6 | 238.4 | 239.2 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8681 | 1 | 31.4 | 76227.9 | 5890 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | 2.9 | 3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:52 | Normal | 590.7 | 556.9 | 543.2 | 0 | 11.9 | 9.8 | 9.6 | 0 | 239 | 238.2 | 239.4 | 42 | 41.9 | 41.8 | 60 | 60 | 59.99 | 15614 | 1 | 31.8 | 76229.1 | 5890 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 0.9 | 1.8 | 2.9 | 3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 09:57 | Normal | 578.3 | 563 | 547.7 | 0 | 13 | 9.3 | 9 | 0 | 239 | 238.4 | 238.8 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 16514 | 1 | 32.2 | 76230.5 | 5890 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:02 | Normal | 580.9 | 525.2 | 546.7 | 0 | 10.8 | 8.5 | 7.4 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13937 | 1 | 32.3 | 76231.7 | 5890 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:07 | Normal | 631.3 | 588.3 | 591.5 | 0 | 7.9 | 8.2 | 5.5 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.4 | 31.6 | 31.8 | 31.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 12330 | 1 | 32.2 | 76232.9 | 5890 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:12 | Normal | 651.7 | 608.2 | 598.2 | 0 | 4.6 | 7.1 | 5 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.6 | 26 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13364 | 1 | 32.1 | 76234 | 5890 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:17 | Normal | 628.5 | 599.6 | 588.4 | 0 | 9.1 | 8.7 | 7.1 | 0 | 239.6 | 238 | 239 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11266 | 1 | 32 | 76234.8 | 5890 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 3 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:22 | Normal | 633.5 | 592.2 | 587.7 | 0 | 7.4 | 8.2 | 5.8 | 0 | 238.6 | 238.2 | 238.4 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12281 | 1 | 32 | 76235.8 | 5890 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 3 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:27 | Normal | 607.8 | 591.3 | 573 | 0 | 11.5 | 8.2 | 7.8 | 0 | 239.2 | 239 | 239 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 12681 | 1 | 32.1 | 76236.9 | 5890 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:32 | Normal | 647.4 | 624.9 | 608.2 | 0 | 6.1 | 5.5 | 4.2 | 0 | 239.4 | 238.4 | 238.6 | 25.9 | 26 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9803 | 1 | 32.1 | 76237.9 | 5890 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:37 | Normal | 605.8 | 572.4 | 558.5 | 0 | 9.7 | 7.6 | 7.3 | 0 | 239.6 | 238.8 | 238.4 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 13486 | 1 | 31.9 | 76238.9 | 5890 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:42 | Normal | 654.2 | 623.2 | 603.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9084 | 1 | 31.9 | 76239.9 | 5891 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:47 | Normal | 650.1 | 621.3 | 598.8 | 0 | 5.2 | 6 | 6.3 | 0 | 239.8 | 239 | 240.2 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5857 | 1 | 31.6 | 76240.5 | 5891 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:52 | Normal | 664.9 | 607.1 | 589.9 | 0 | 0 | 8.1 | 6.9 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 24 | 24 | 23.9 | 60.02 | 60.04 | 60 | 8933 | 1 | 31.8 | 76241.1 | 5891 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 10:57 | Normal | 642 | 611.4 | 591.1 | 0 | 6 | 6.1 | 6.3 | 0 | 240 | 238.4 | 238.6 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10004 | 1 | 32 | 76241.8 | 5891 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:02 | Normal | 613.6 | 591.5 | 559.8 | 0 | 8.3 | 5.6 | 7.1 | 0 | 239 | 238.4 | 239.8 | 32.2 | 32.3 | 31.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10337 | 1 | 31.9 | 76242.6 | 5891 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:07 | Normal | 623 | 582.3 | 557 | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 0 | 239.8 | 237.8 | 239.2 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 60.04 | 60.02 | 60 | 12901 | 1 | 31.9 | 76243.5 | 5891 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:12 | Normal | 644.1 | 622.1 | 607.5 | 0 | 8.2 | 7.6 | 6.6 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 18.5 | 19.4 | 18.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 10130 | 1 | 32 | 76244.6 | 5891 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:17 | Normal | 621 | 598.3 | 585.2 | 0 | 6.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 239 | 238 | 239.4 | 21.9 | 21.9 | 22 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10216 | 1 | 31.9 | 76245.3 | 5891 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:22 | Normal | 584 | 514.5 | 542.9 | 0 | 7.2 | 5.8 | 5.1 | 0 | 239 | 238.2 | 238 | 24.1 | 24.2 | 24 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9436 | 1 | 31.8 | 76246.2 | 5891 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:27 | Normal | 579.6 | 498.3 | 548.8 | 0 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8941 | 1 | 31.7 | 76247 | 5891 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:32 | Normal | 584.8 | 474.4 | 545.2 | 0 | 6.8 | 5.9 | 4.8 | 0 | 239 | 237 | 237.8 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 9207 | 1 | 31.6 | 76247.9 | 5891 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:37 | Normal | 590.6 | 487.4 | 543.3 | 0 | 8.8 | 7.3 | 6 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11582 | 1 | 31.5 | 76248.8 | 5891 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:42 | Normal | 635.7 | 605.5 | 592.3 | 0 | 7.1 | 6.7 | 5.9 | 0 | 239.6 | 238 | 238.4 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 13326 | 1 | 31.5 | 76249.8 | 5892 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:47 | Normal | 644.6 | 622.7 | 601.9 | 0 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 0 | 239.6 | 238 | 238.6 | 23 | 23 | 22.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7017 | 1 | 31.5 | 76250.6 | 5892 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:52 | Normal | 651.6 | 613.6 | 596.2 | 0 | 4 | 4.8 | 4.3 | 0 | 240.2 | 238.6 | 239 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 7587 | 1 | 31.5 | 76251.2 | 5892 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 11:57 | Normal | 664.7 | 637.6 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.03 | 4869 | 1 | 31.5 | 76251.7 | 5892 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:02 | Normal | 635.1 | 604 | 592.9 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3 | 0 | 239.2 | 238 | 239.8 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6436 | 1 | 31.4 | 76252.2 | 5892 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:07 | Normal | 657.9 | 633.7 | 617.9 | 0 | 5.9 | 4.3 | 4.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7318 | 1 | 31.4 | 76252.8 | 5892 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:12 | Normal | 630 | 603 | 589.6 | 0 | 5.9 | 4.9 | 4.5 | 0 | 239.4 | 238.6 | 239.4 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6877 | 1 | 31.5 | 76253.3 | 5892 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 2.1 | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:17 | Normal | 653.4 | 635.4 | 624.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 4564 | 1 | 31.5 | 76253.8 | 5892 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:22 | Normal | 665.2 | 617.8 | 604.9 | 0 | 0 | 4.3 | 2.6 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.2 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6675 | 1 | 31.6 | 76254.4 | 5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:27 | Normal | 572.4 | 510.1 | 542.8 | 0 | 5.7 | 4.2 | 3.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7502 | 1 | 31.7 | 76255.1 | 5892 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:32 | Normal | 593.1 | 519.6 | 548.8 | 0 | 7.7 | 6.3 | 5.4 | 0 | 238.6 | 238.4 | 238 | 25.9 | 26.1 | 25.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10348 | 1 | 31.5 | 76255.8 | 5892 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:37 | Normal | 602.2 | 500.4 | 558.4 | 0 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 0 | 239 | 238.2 | 237.6 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7713 | 1 | 31.3 | 76256.6 | 5892 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:42 | Normal | 605.3 | 520.3 | 559.5 | 0 | 6.5 | 5.5 | 5 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.8 | 23 | 23.2 | 23 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8978 | 1 | 30.9 | 76257.2 | 5893 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:47 | Normal | 659.2 | 616.1 | 606.3 | 0 | 4.7 | 5.4 | 4.1 | 0 | 238.8 | 238 | 238 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8466 | 1 | 30.9 | 76258 | 5893 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:52 | Normal | 625.6 | 604.3 | 585 | 0 | 7.8 | 6 | 6 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239.2 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10093 | 1 | 30.9 | 76258.9 | 5893 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 12:57 | Normal | 656.7 | 630.4 | 614.7 | 0 | 5.6 | 4.2 | 4 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8429 | 1 | 30.9 | 76259.8 | 5893 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:02 | Normal | 656.6 | 643.6 | 621.1 | 0 | 7.3 | 2.7 | 4 | 0 | 238.6 | 238 | 238.4 | 23.1 | 23.2 | 23 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 10011 | 1 | 30.9 | 76260.5 | 5893 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:07 | Normal | 669.6 | 636.6 | 612.9 | 0 | 1.4 | 2.6 | 3.8 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 10073 | 1 | 31.1 | 76261.2 | 5893 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:12 | Normal | 635.9 | 606.2 | 590.2 | 0 | 7 | 6.5 | 5.3 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.2 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11659 | 1 | 31.3 | 76262 | 5893 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:17 | Normal | 603.1 | 576.3 | 569.5 | 0 | 8.1 | 6 | 5.5 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.8 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11518 | 1 | 31.4 | 76262.9 | 5893 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:22 | Normal | 589.7 | 547.1 | 557.1 | 0 | 8.7 | 6.5 | 6.1 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.8 | 28.9 | 29.1 | 28.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11641 | 1 | 31.5 | 76263.8 | 5893 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:27 | Normal | 594.2 | 555.4 | 558.9 | 0 | 8.8 | 6.3 | 6.1 | 0 | 238.4 | 238 | 238.4 | 29 | 29.1 | 28.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11560 | 1 | 31.4 | 76264.7 | 5893 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:32 | Normal | 592.3 | 533.2 | 548.5 | 0 | 9.5 | 7.3 | 6.7 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.4 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 60.01 | 60 | 60 | 12618 | 1 | 31.5 | 76265.8 | 5893 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:37 | Normal | 575.8 | 487.3 | 550.5 | 0 | 5.9 | 4.6 | 3.8 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7679 | 1 | 31.2 | 76266.6 | 5893 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:42 | Normal | 590.1 | 500.2 | 550.6 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 0 | 239 | 236.8 | 237.8 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 10271 | 1 | 31.1 | 76267.3 | 5894 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:47 | Normal | 591.8 | 485.3 | 551.8 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.6 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 9123 | 1 | 31 | 76268.1 | 5894 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:52 | Normal | 590.7 | 492 | 554.3 | 0 | 6.8 | 5.7 | 5 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9284 | 1 | 30.9 | 76268.9 | 5894 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 13:57 | Normal | 596.5 | 496.1 | 551.1 | 0 | 7 | 5.9 | 5.2 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9486 | 1 | 30.7 | 76269.6 | 5894 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:02 | Normal | 592.5 | 532.4 | 559.2 | 0 | 9.1 | 7 | 6.5 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 12152 | 1 | 30.9 | 76270.6 | 5894 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:07 | Normal | 586.8 | 540.3 | 558.3 | 0 | 8.1 | 6 | 5.6 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 10672 | 1 | 30.9 | 76271.5 | 5894 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:12 | Normal | 588.4 | 536.3 | 561.8 | 0 | 9.2 | 7 | 6.5 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12265 | 1 | 31.1 | 76272.5 | 5894 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:17 | Normal | 590 | 540.5 | 556.3 | 0 | 10.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 36.1 | 36.3 | 36 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13943 | 1 | 31 | 76273.5 | 5894 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:22 | Normal | 637.8 | 614.1 | 596 | 0 | 11 | 8.4 | 8.5 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 35.6 | 35.8 | 35.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13676 | 1 | 31.4 | 76274.6 | 5894 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:27 | Normal | 603.8 | 571.5 | 560.4 | 0 | 12.3 | 8.9 | 9.2 | 0 | 239 | 238.4 | 238.2 | 41.5 | 41.7 | 41.4 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 16830 | 1 | 31.4 | 76275.7 | 5894 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:32 | Normal | 589.3 | 531.1 | 534.3 | 0 | 7.5 | 5.7 | 5.3 | 0 | 238.6 | 237 | 237.4 | 24.7 | 25 | 24.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9848 | 1 | 31.5 | 76276.8 | 5894 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:37 | Normal | 593.4 | 533 | 548.8 | 0 | 9.9 | 7.6 | 6.8 | 0 | 239.2 | 237 | 238.4 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 60 | 60 | 60.01 | 13364 | 1 | 31.5 | 76277.8 | 5894 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:42 | Normal | 583.6 | 530.2 | 555.2 | 0 | 7.2 | 5.6 | 5.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 9490 | 1 | 31.3 | 76278.6 | 5895 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:47 | Normal | 594.5 | 533.3 | 547.8 | 0 | 9.1 | 7.3 | 6.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12602 | 1 | 31.3 | 76279.7 | 5895 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:52 | Normal | 629.8 | 605.3 | 587.7 | 0 | 10.8 | 7.9 | 8 | 0 | 239.4 | 237.2 | 237.8 | 34 | 34 | 34 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 13555 | 1 | 31.2 | 76280.7 | 5895 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 14:57 | Normal | 618.7 | 589.5 | 567.8 | 0 | 11.8 | 8.6 | 8.8 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239.6 | 38.1 | 37.9 | 37.8 | 59.97 | 60 | 59.95 | 15593 | 1 | 31.2 | 76281.8 | 5895 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:02 | Normal | 588.3 | 509.2 | 543.9 | 0 | 9.6 | 7.7 | 6.6 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238.2 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12597 | 1 | 31.3 | 76282.9 | 5895 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:07 | Normal | 582.7 | 482.2 | 543.4 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 14.9 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6257 | 1 | 31.1 | 76283.7 | 5895 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:12 | Normal | 580.6 | 504.3 | 537.3 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4753 | 1 | 30.7 | 76284.2 | 5895 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:17 | Normal | 576.7 | 482.4 | 541.8 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 236.2 | 235 | 236 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4586 | 1 | 30.4 | 76284.6 | 5895 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:22 | Normal | 568.5 | 493.4 | 519.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.91 | 59.94 | 59.96 | 2221 | 1 | 30 | 76284.8 | 5895 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:27 | Normal | 563.6 | 484.4 | 538.7 | 0 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2834 | 1 | 29.7 | 76285 | 5895 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:32 | Normal | 552.4 | 457.3 | 505.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 5 | 5.1 | 4.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2016 | 1 | 29.5 | 76285.3 | 5895 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:37 | Normal | 551.5 | 515.4 | 509.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1408 | 1 | 29.1 | 76285.4 | 5895 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:42 | Normal | 551 | 466.5 | 522.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1762 | 1 | 28.9 | 76285.5 | 5896 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:47 | Normal | 557.9 | 514.4 | 506.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 1052 | 1 | 28.6 | 76285.6 | 5896 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:52 | Normal | 553.6 | 535.4 | 523.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 816 | 1 | 28.5 | 76285.7 | 5896 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 15:57 | Normal | 563.4 | 527.3 | 521.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 1659 | 1 | 28.3 | 76285.8 | 5896 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:02 | Normal | 581.7 | 489.3 | 549.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3298 | 1 | 28 | 76286 | 5896 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:07 | Normal | 592.5 | 500.5 | 552.7 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 236.4 | 235 | 236.2 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4405 | 1 | 28.1 | 76286.3 | 5896 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:12 | Normal | 589.4 | 526.7 | 553.6 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 236 | 235.2 | 236 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4392 | 1 | 28.1 | 76286.7 | 5896 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:17 | Normal | 557.5 | 475.3 | 529.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2028 | 1 | 28.1 | 76287 | 5896 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:22 | Normal | 552.2 | 507.2 | 510.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 1509 | 1 | 27.9 | 76287.1 | 5896 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:27 | Normal | 541.7 | 482.4 | 511.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 2.8 | 3 | 2.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 986 | 1 | 27.8 | 76287.2 | 5896 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:32 | Normal | 549.9 | 471.8 | 518.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1902 | 1 | 27.6 | 76287.3 | 5896 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:37 | Normal | 546.5 | 483.2 | 499.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 3.9 | 4 | 3.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1479 | 1 | 27.4 | 76287.5 | 5896 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:42 | Normal | 552.8 | 517.5 | 522.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1294 | 1 | 27.3 | 76287.6 | 5897 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:47 | Normal | 541.5 | 519.7 | 509.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 742 | 1 | 27.2 | 76287.7 | 5897 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:52 | Normal | 561.5 | 468.2 | 505.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236 | 234.8 | 234.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 921 | 1 | 27.1 | 76287.8 | 5897 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 16:57 | Normal | 513.7 | 434.6 | 489.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 566 | 1 | 27 | 76287.8 | 5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:02 | Normal | 507.4 | 376.4 | 509.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 404 | 1 | 26.9 | 76287.9 | 5897 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:07 | Normal | 519.8 | 465.3 | 508.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 712 | 1 | 26.8 | 76287.9 | 5897 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:12 | Normal | 519.4 | 503.4 | 514.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 766 | 1 | 26.8 | 76288 | 5897 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:17 | Normal | 537.4 | 427.3 | 505.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 683 | 1 | 26.7 | 76288 | 5897 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:22 | Normal | 520.8 | 402.4 | 498.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.4 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 512 | 1 | 26.7 | 76288.1 | 5897 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:27 | Normal | 546.9 | 505.3 | 512.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 879 | 1 | 26.6 | 76288.1 | 5897 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:32 | Normal | 550.8 | 482.7 | 530.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 236 | 234 | 235 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1641 | 1 | 26.6 | 76288.2 | 5897 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:37 | Normal | 547.3 | 460.2 | 534.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1447 | 1 | 26.6 | 76288.4 | 5897 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:42 | Normal | 543.3 | 535.3 | 510.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 809 | 1 | 26.5 | 76288.5 | 5898 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:47 | Normal | 482.3 | 223.4 | 453.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 264 | 1 | 26.4 | 76288.5 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:52 | Normal | 305.4 | 199.6 | 430.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 162 | 1 | 26.4 | 76288.5 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 17:57 | Normal | 264.7 | 199.9 | 464.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 171 | 1 | 26.3 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 18:02 | Normal | 199.6 | 199.8 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 116 | 1 | 26.3 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 18:07 | Normal | 199.9 | 199.5 | 432.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 75 | 1 | 26.3 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 18:12 | Normal | 199.2 | 199.9 | 431.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234 | 234 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 53 | 1 | 26.2 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 18:17 | Normal | 208 | 187.9 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.6 | 234.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 39 | 1 | 26.1 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 18:22 | Normal | 196 | 214.3 | 409.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 32 | 1 | 26.1 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 18:27 | Normal | 202.4 | 207.8 | 338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 25 | 1 | 26.1 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-14 18:32 | Normal | 199 | 200.5 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 28 | 1 | 26 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0