## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-15 04:48 | Wait | 485.2 | 485.5 | 484.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 04:54 | Wait | 525.9 | 523.8 | 510.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 04:58 | Wait | 548.3 | 535.1 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:03 | Wait | 576.5 | 554 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 22 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:08 | Wait | 598.5 | 571.8 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.1 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:13 | Wait | 601.9 | 574.6 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.2 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:19 | Wait | 613.9 | 585.2 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:24 | Wait | 632.1 | 602.2 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.3 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:28 | Wait | 645.2 | 614.2 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:33 | Wait | 650.4 | 619.2 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:38 | Wait | 644.1 | 613 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:44 | Wait | 624 | 593.6 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:49 | Wait | 612.3 | 584.6 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:54 | Wait | 620.5 | 591.7 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:58 | Wait | 635 | 605.1 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:04 | Wait | 643.3 | 613 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:09 | Wait | 641.5 | 611.1 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:14 | Wait | 640.3 | 609.9 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:18 | Wait | 648.6 | 617.4 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:24 | Wait | 645.8 | 615.1 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:29 | Wait | 638.8 | 608.7 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:34 | Wait | 640.8 | 610.3 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:39 | Wait | 623.1 | 594.1 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:43 | Wait | 618.3 | 590.2 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:49 | Wait | 642.8 | 612.8 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:54 | Wait | 645.1 | 615.2 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:59 | Wait | 646 | 615.9 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:04 | Wait | 647.4 | 617.6 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:09 | Wait | 662.4 | 631.7 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:14 | Wait | 672.8 | 642.2 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:19 | Wait | 678 | 648.2 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:24 | Wait | 678 | 648 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.6 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:29 | Wait | 688.1 | 658.2 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:34 | Wait | 671 | 641.1 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 76288.6 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:39 | Normal | 603 | 578 | 567.8 | 0 | 18.7 | 11.4 | 13.3 | 0 | 238 | 236.4 | 236.8 | 58.3 | 58.3 | 58.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25308 | 1 | 23.2 | 76289.9 | 5898 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:44 | Normal | 584.4 | 570.2 | 553 | 0 | 10.6 | 6.8 | 7.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 33.8 | 33.9 | 33.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14169 | 1 | 25.1 | 76291.8 | 5899 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:49 | Normal | 583.4 | 564.4 | 546.9 | 0 | 11.8 | 7.8 | 8.4 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 37 | 37.3 | 37 | 60 | 60.01 | 60 | 15977 | 1 | 25.9 | 76293.5 | 5899 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:54 | Normal | 597.1 | 573.5 | 549.2 | 0 | 16.3 | 12.7 | 12.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.4 | 55.5 | 55.8 | 55.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 21489 | 1 | 27.1 | 76295.4 | 5899 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 1 | 2.7 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:59 | Normal | 581.3 | 552.2 | 540 | 0 | 12.3 | 9.1 | 9 | 0 | 237 | 236 | 237.2 | 40.2 | 40.4 | 40 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 15755 | 1 | 27.7 | 76296.9 | 5899 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:04 | Normal | 575.6 | 543.5 | 542.7 | 0 | 8.6 | 6.3 | 5.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.4 | 27.9 | 28 | 27.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11249 | 1 | 27.8 | 76298.1 | 5899 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:09 | Normal | 588.2 | 541.4 | 546.7 | 0 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9170 | 1 | 27.7 | 76298.9 | 5899 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:14 | Normal | 588.2 | 559.4 | 546.2 | 0 | 11.3 | 8.1 | 7.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 60 | 59.98 | 60.03 | 14679 | 1 | 27.9 | 76299.9 | 5899 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:19 | Normal | 586.3 | 539.3 | 547.5 | 0 | 11.3 | 8.6 | 7.7 | 0 | 237 | 235.4 | 235.4 | 36.7 | 36.9 | 36.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14701 | 1 | 28.3 | 76301.3 | 5899 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:24 | Normal | 590.6 | 530.1 | 546.1 | 0 | 10.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 237 | 234.6 | 235.4 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13546 | 1 | 28.7 | 76302.4 | 5899 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:29 | Normal | 586.3 | 539.2 | 545.9 | 0 | 12.1 | 9.8 | 8.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.6 | 40.6 | 40.8 | 40.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15751 | 1 | 28.8 | 76303.6 | 5899 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:34 | Normal | 594.5 | 577.2 | 535 | 0 | 25.8 | 19 | 16.7 | 0 | 239.2 | 238 | 237.8 | 83.4 | 81.7 | 82.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 30254 | 1 | 29.7 | 76305.5 | 5899 | 6 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 7 | 1 | 3.7 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:39 | Normal | 581.9 | 553.3 | 549.3 | 0 | 13.3 | 10.2 | 9.3 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 17633 | 1 | 30.6 | 76307.1 | 5899 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:44 | Normal | 614.3 | 576.4 | 575 | 0 | 21.6 | 19.7 | 17.1 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.2 | 78.2 | 78.3 | 77.7 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 31300 | 1 | 31.6 | 76309.3 | 5900 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | 1.6 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:49 | Normal | 568.2 | 537.4 | 541 | 0 | 19.4 | 14.8 | 13.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 61.1 | 61.2 | 60.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 24745 | 1 | 32.9 | 76311.7 | 5900 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:54 | Normal | 572.2 | 545.4 | 535.4 | 0 | 15.7 | 12.1 | 10.9 | 0 | 237 | 235.2 | 237 | 50.3 | 50.3 | 50 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19550 | 1 | 33.6 | 76313.7 | 5900 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:59 | Normal | 573.4 | 528.9 | 546 | 0 | 14.3 | 11.6 | 10.1 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.2 | 46.8 | 47 | 46.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 18735 | 1 | 33.2 | 76315 | 5900 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 1.5 | 2.4 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:04 | Normal | 582.8 | 536 | 540.5 | 0 | 14.5 | 11.5 | 10 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 46.8 | 47 | 46.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18850 | 1 | 33.1 | 76316.7 | 5900 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:09 | Normal | 586.5 | 532 | 543.6 | 0 | 20 | 16.6 | 14.3 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237 | 66 | 66.2 | 65.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25294 | 1 | 33.4 | 76318.6 | 5900 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:14 | Normal | 574.8 | 530.5 | 543 | 0 | 14 | 10.9 | 9.6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 44.6 | 44.9 | 44.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17914 | 1 | 34 | 76320.4 | 5900 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:19 | Normal | 571.5 | 513.5 | 549.8 | 0 | 16.7 | 13.4 | 10.9 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.6 | 53 | 53.2 | 52.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 20541 | 1 | 33.8 | 76322.1 | 5900 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:24 | Normal | 622 | 586.1 | 628.3 | 0 | 25.1 | 24.1 | 6.2 | 0 | 238.4 | 237 | 237.8 | 75.8 | 76.1 | 75.7 | 60 | 60 | 60 | 31931 | 1 | 34.1 | 76324.2 | 5900 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6 | 8.1 | 8.2 | 2.6 | 5.1 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:29 | Normal | 569.9 | 524.7 | 539.4 | 0 | 14.5 | 11.1 | 10 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236 | 45.8 | 46 | 45.8 | 60 | 60.01 | 60 | 18393 | 1 | 34.8 | 76326.2 | 5900 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:34 | Normal | 579.9 | 530.2 | 537.4 | 0 | 14.1 | 11.3 | 10 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.6 | 45.8 | 46 | 45.6 | 60 | 60 | 60 | 18507 | 1 | 34.6 | 76327.8 | 5900 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:39 | Normal | 576.4 | 523.3 | 534.4 | 0 | 10.8 | 8.3 | 7.5 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 34.8 | 35.1 | 35 | 60.07 | 60 | 60.03 | 14037 | 1 | 34.3 | 76329.1 | 5900 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:44 | Normal | 583.1 | 527.4 | 541 | 0 | 10.5 | 8.2 | 7.4 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 34.9 | 35.1 | 34.9 | 60.02 | 60 | 60 | 13671 | 1 | 33.8 | 76330.2 | 5901 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:49 | Normal | 585.2 | 527.5 | 544 | 0 | 18.9 | 16.1 | 14 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 62.7 | 63.1 | 62.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24885 | 1 | 33.7 | 76331.7 | 5901 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:54 | Normal | 580.7 | 524 | 543 | 0 | 21.3 | 17.9 | 15 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 68.8 | 69.1 | 68.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 27501 | 1 | 34.6 | 76334 | 5901 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 2.5 | 4 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:59 | Normal | 573.7 | 505.2 | 537.1 | 0 | 20.8 | 18.5 | 15.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 236.8 | 68.1 | 68.3 | 68 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28131 | 1 | 35.3 | 76336.1 | 5901 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 3.3 | 4.2 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:04 | Normal | 569.5 | 508.3 | 534.3 | 0 | 22.3 | 18.8 | 15.3 | 0 | 238 | 236.8 | 237.6 | 69.9 | 70.2 | 69.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 27400 | 1 | 36 | 76338.3 | 5901 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 2.9 | 4 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:09 | Normal | 576 | 505.3 | 531.9 | 0 | 17.1 | 14.3 | 12.1 | 0 | 237 | 235.8 | 235.8 | 54.6 | 54.7 | 54.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 21832 | 1 | 36.4 | 76340.4 | 5901 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:14 | Normal | 572.7 | 507 | 531 | 0 | 16.4 | 13.5 | 11.6 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 52.2 | 52.4 | 52.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 21100 | 1 | 36.4 | 76342.2 | 5901 | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:19 | Normal | 574.9 | 508.2 | 539.1 | 0 | 18.8 | 16 | 13.4 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 60.8 | 60.8 | 60.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24766 | 1 | 36.3 | 76344.1 | 5901 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:24 | Normal | 574.6 | 506.2 | 541.2 | 0 | 17 | 14.3 | 12.1 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236 | 54.9 | 55 | 54.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 22016 | 1 | 36.5 | 76346.1 | 5901 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4.2 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:29 | Normal | 562.7 | 508.5 | 539.2 | 0 | 28.1 | 24.6 | 19.5 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.2 | 90.3 | 90.2 | 89.9 | 60 | 59.98 | 60 | 35633 | 1 | 36.8 | 76348.3 | 5901 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:34 | Normal | 573.4 | 550.8 | 515.3 | 0 | 25.3 | 23 | 23.1 | 0 | 239.6 | 237 | 238.4 | 90.5 | 90.6 | 90.1 | 60 | 60 | 59.99 | 33419 | 1 | 38.3 | 76351.1 | 5901 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6 | 7.1 | 7.1 | 3.3 | 5 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:39 | Normal | 549.1 | 526.3 | 513.8 | 0 | 25.8 | 20.6 | 18.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.6 | 79.7 | 79.9 | 79.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 33077 | 1 | 39.7 | 76354 | 5901 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 2.7 | 4.3 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:44 | Normal | 548.7 | 501.2 | 512.9 | 0 | 17.6 | 14.3 | 12.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236 | 54.3 | 54.3 | 54.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22189 | 1 | 40.4 | 76356.6 | 5902 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.7 | 4.3 | 1.8 | 3 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:49 | Normal | 564.9 | 520.2 | 522.8 | 0 | 17.1 | 13.5 | 12.1 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 21648 | 1 | 39.8 | 76358.4 | 5902 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 1.5 | 3 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:54 | Normal | 572.6 | 519 | 535 | 0 | 18 | 14.3 | 12.6 | 0 | 237 | 234.8 | 236.2 | 56.7 | 57 | 56.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 22959 | 1 | 39 | 76360.3 | 5902 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 1.7 | 3 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:59 | Normal | 569.7 | 515.3 | 533.6 | 0 | 13.7 | 11.4 | 9.8 | 0 | 236.2 | 235 | 235.4 | 44.5 | 44.5 | 44.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17895 | 1 | 38.6 | 76361.9 | 5902 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:04 | Normal | 574.6 | 520.4 | 537 | 0 | 16.5 | 13.7 | 12 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 53.8 | 54.1 | 53.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21386 | 1 | 38 | 76363.5 | 5902 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:09 | Normal | 576.4 | 523 | 539.6 | 0 | 16.3 | 13.4 | 11.7 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.6 | 52.9 | 53.2 | 52.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21256 | 1 | 37.8 | 76365.3 | 5902 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:14 | Normal | 575.6 | 526 | 531.7 | 0 | 19.6 | 16 | 14.1 | 0 | 237.6 | 237 | 236.8 | 63.3 | 63.3 | 63 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25542 | 1 | 38 | 76367.3 | 5902 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 2.1 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:19 | Normal | 568.1 | 507.3 | 538.5 | 0 | 19.1 | 16.1 | 13.5 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.8 | 60.9 | 60.9 | 60.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24837 | 1 | 38.5 | 76369.6 | 5902 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:24 | Normal | 575.1 | 502.3 | 535.2 | 0 | 14.3 | 11.8 | 10.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 18306 | 1 | 38.4 | 76371.3 | 5902 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 1.7 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:29 | Normal | 572.3 | 499.3 | 532.4 | 0 | 11.7 | 9.6 | 8.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15080 | 1 | 37.8 | 76372.7 | 5902 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:34 | Normal | 567.4 | 473.4 | 519.1 | 0 | 7 | 5.6 | 4.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8867 | 1 | 36.8 | 76373.7 | 5902 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:39 | Normal | 575.1 | 482.5 | 544.2 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6589 | 1 | 35.7 | 76374.3 | 5902 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:44 | Normal | 585.2 | 494 | 547.4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 24.1 | 24.2 | 24 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 9325 | 1 | 34.9 | 76374.9 | 5903 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:49 | Normal | 601.3 | 501.3 | 554.5 | 0 | 9.7 | 8.5 | 7.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 13193 | 1 | 34.5 | 76375.9 | 5903 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:54 | Normal | 596 | 500.2 | 552.2 | 0 | 10.7 | 9.5 | 7.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235 | 37 | 37.1 | 36.8 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 14535 | 1 | 34.4 | 76377.1 | 5903 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:59 | Normal | 593.4 | 498.1 | 553.8 | 0 | 11.6 | 10.2 | 8.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15430 | 1 | 34.3 | 76378.3 | 5903 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:04 | Normal | 584.5 | 498 | 549.4 | 0 | 11.6 | 10 | 8.1 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234.6 | 38.8 | 38.9 | 38.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 15333 | 1 | 34.2 | 76379.6 | 5903 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:09 | Normal | 588.9 | 494 | 548.4 | 0 | 12.3 | 10.6 | 8.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 40.8 | 41.1 | 40.9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 16021 | 1 | 34 | 76380.9 | 5903 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:14 | Normal | 585.2 | 497.2 | 547.3 | 0 | 13.6 | 11.8 | 9.6 | 0 | 236 | 235.2 | 235 | 45 | 45.1 | 44.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17947 | 1 | 34.1 | 76382.3 | 5903 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:19 | Normal | 583.4 | 493.3 | 549 | 0 | 13.9 | 12.1 | 9.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.8 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 18310 | 1 | 34.3 | 76383.8 | 5903 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:24 | Normal | 585.2 | 501.3 | 553.9 | 0 | 15 | 13.1 | 10.6 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.2 | 49.3 | 49.5 | 49.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 19855 | 1 | 34.6 | 76385.4 | 5903 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:29 | Normal | 587.4 | 491.1 | 543.6 | 0 | 17.1 | 15.1 | 12.2 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 56.3 | 56.3 | 56.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21800 | 1 | 34.8 | 76387 | 5903 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:34 | Normal | 573.4 | 504 | 537.7 | 0 | 17.5 | 14.8 | 12.5 | 0 | 237.6 | 236 | 236.6 | 56.1 | 56.2 | 55.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 22812 | 1 | 35.7 | 76389.2 | 5903 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:39 | Normal | 572.1 | 502.2 | 538 | 0 | 12.9 | 10.7 | 9 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 41.6 | 41.7 | 41.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16535 | 1 | 36 | 76390.8 | 5903 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:44 | Normal | 577.4 | 505.5 | 542.7 | 0 | 16.4 | 13.7 | 11.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235 | 53 | 53.2 | 53.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 21129 | 1 | 35.7 | 76392.2 | 5904 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:49 | Normal | 577 | 525.2 | 533.1 | 0 | 24.8 | 20.7 | 18.3 | 0 | 238 | 237 | 237.6 | 80.1 | 80.4 | 79.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 31874 | 1 | 36.5 | 76394.5 | 5904 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6 | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:54 | Normal | 561.9 | 533.4 | 532.3 | 0 | 18.5 | 14.4 | 13.3 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 58.4 | 58.5 | 58.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23984 | 1 | 37.8 | 76396.9 | 5904 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:59 | Normal | 578.1 | 547.4 | 555.6 | 0 | 22.8 | 18.5 | 14.3 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.4 | 72.8 | 72.8 | 72.5 | 60 | 60 | 59.98 | 26742 | 1 | 39.2 | 76399.3 | 5904 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:04 | Normal | 608.4 | 604.4 | 580.3 | 0 | 21.7 | 13.3 | 13.5 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 67 | 67 | 66.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 33625 | 1 | 40.3 | 76401.8 | 5904 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 6.6 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:09 | Normal | 566.5 | 539.5 | 535.3 | 0 | 24.8 | 22.1 | 20.1 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 87.4 | 87.6 | 87.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 32098 | 1 | 41.6 | 76404.2 | 5904 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:14 | Normal | 541.5 | 491 | 501.5 | 0 | 29.2 | 24 | 22.1 | 0 | 239.4 | 238 | 239 | 88.1 | 88 | 87.6 | 60 | 60.01 | 60 | 34936 | 1 | 43.5 | 76407 | 5904 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 8.2 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:19 | Normal | 560.7 | 485.3 | 511.5 | 0 | 26 | 24.4 | 21.6 | 0 | 239.6 | 238.6 | 238.8 | 86.9 | 87.1 | 86.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36205 | 1 | 45.6 | 76409.9 | 5904 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 8.5 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:24 | Normal | 606.3 | 511.7 | 558.7 | 0 | 21.1 | 23.5 | 17.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 237.6 | 79.4 | 79.7 | 79.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 35782 | 1 | 46 | 76412 | 5904 | 7 | 6.9 | 6.9 | 5.4 | 9.2 | 4 | 5.2 | 5.7 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:29 | Normal | 534.6 | 497.6 | 496.6 | 0 | 31.7 | 22.5 | 24.2 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.4 | 92.6 | 92.7 | 92.4 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 37222 | 1 | 47 | 76415 | 5904 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 8.9 | 2 | 5.5 | 5.7 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:34 | Normal | 602.7 | 580.9 | 565.1 | 0 | 22.5 | 17.4 | 18.1 | 0 | 237.8 | 236 | 237.4 | 79.2 | 79.2 | 78.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 38244 | 1 | 47.5 | 76417.2 | 5904 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 7.5 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:39 | Normal | 572.2 | 540.5 | 530.5 | 0 | 23.4 | 14.5 | 13.7 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237.4 | 68.8 | 68.9 | 68.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21289 | 1 | 46.2 | 76419.1 | 5904 | 5 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 6.9 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:44 | Normal | 545.2 | 474.1 | 502.6 | 0 | 31.4 | 24.2 | 24.1 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 93.6 | 93.7 | 93.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 38203 | 1 | 47.2 | 76422 | 5905 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.5 | 9.2 | 2.3 | 6.2 | 6.3 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:49 | Normal | 570.2 | 542 | 529.8 | 0 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 18896 | 1 | 47.1 | 76423.9 | 5905 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:54 | Normal | 610.9 | 535.6 | 566.3 | 0 | 25.8 | 23.6 | 20.2 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 90.9 | 90.8 | 90.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 30427 | 1 | 45.2 | 76425.1 | 5905 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.3 | 10.1 | 2.6 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:59 | Normal | 584.6 | 542.5 | 534.2 | 0 | 30.3 | 18.2 | 15.3 | 0 | 238.4 | 237.6 | 237.4 | 87.3 | 87.5 | 86.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21388 | 1 | 44.9 | 76427.3 | 5905 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 8.8 | 2.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:04 | Normal | 541.3 | 506.7 | 505.3 | 0 | 29.8 | 20.8 | 22.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 88.6 | 88.7 | 88 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 36207 | 1 | 47.3 | 76430.5 | 5905 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7 | 8.5 | 1.7 | 5.1 | 5.3 | 7.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:09 | Normal | 548.1 | 508.2 | 505.6 | 0 | 27.6 | 19.1 | 21.4 | 0 | 238 | 235.8 | 237 | 82.8 | 83 | 82.5 | 60 | 60 | 60 | 33710 | 1 | 49.1 | 76433.3 | 5905 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 7.8 | 1.5 | 4.8 | 5.1 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:14 | Normal | 556 | 546.4 | 510.5 | 0 | 29.5 | 17.6 | 21.5 | 0 | 238 | 236.6 | 238.4 | 87.8 | 87.8 | 87.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17597 | 1 | 49.3 | 76435.5 | 5905 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7 | 8 | 1.2 | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:19 | Normal | 576.5 | 512.7 | 534.9 | 0 | 23.1 | 14.1 | 13.6 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.8 | 66.5 | 66.6 | 66.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 22243 | 1 | 46.8 | 76436.4 | 5905 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 0.9 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:24 | Normal | 552 | 457.3 | 508.1 | 0 | 5.3 | 4.2 | 4 | 0 | 234.2 | 232 | 232.4 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6692 | 1 | 47.1 | 76438.5 | 5905 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:29 | Normal | 571.1 | 461.2 | 524 | 0 | 25.7 | 20.3 | 19.9 | 0 | 238.4 | 236 | 237.2 | 79.4 | 79.5 | 79.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 32570 | 1 | 45.4 | 76440 | 5905 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 1.5 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:34 | Normal | 561.2 | 434.8 | 531.3 | 0 | 11.8 | 12.6 | 12.6 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 15584 | 1 | 46.2 | 76442.3 | 5905 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 1.6 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:39 | Normal | 562.2 | 485.3 | 526.2 | 0 | 5.8 | 4.6 | 4.3 | 0 | 235 | 232.6 | 233 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 7494 | 1 | 44.1 | 76442.9 | 5905 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:44 | Normal | 566.1 | 452.6 | 535.1 | 0 | 25.2 | 18.6 | 19.1 | 0 | 238 | 236.8 | 237.4 | 75.8 | 76 | 75.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 30939 | 1 | 43.6 | 76445 | 5906 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 1.8 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:49 | Normal | 564.2 | 402.3 | 523.2 | 0 | 26.1 | 20.4 | 19.8 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 77.2 | 77.2 | 77 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30874 | 1 | 44.2 | 76447.2 | 5906 | 6.9 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 1.9 | 6.5 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:54 | Normal | 561.5 | 422 | 527 | 0 | 21.8 | 14.5 | 16.5 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 62.9 | 62.9 | 62.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25417 | 1 | 44 | 76448.9 | 5906 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 3.5 | 1.5 | 5.4 | 4.4 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:59 | Normal | 545 | 447.2 | 502.4 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4961 | 1 | 44 | 76450.5 | 5906 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:04 | Normal | 580.4 | 464 | 532.3 | 0 | 17.7 | 10.5 | 14 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 60 | 60.06 | 60.01 | 20675 | 1 | 42.4 | 76451.5 | 5906 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4 | 1.5 | 1.2 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:09 | Normal | 577.1 | 476.2 | 520.1 | 0 | 13.7 | 8.5 | 10.9 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 40.6 | 40.6 | 40.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19122 | 1 | 41.8 | 76453.3 | 5906 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:14 | Normal | 552.9 | 488.3 | 529.5 | 0 | 21.2 | 11.5 | 16.5 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.8 | 60.9 | 61.1 | 60.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24411 | 1 | 41.4 | 76455.2 | 5906 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 1.8 | 1.7 | 4.4 | 3.8 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:19 | Normal | 532.6 | 463.5 | 528.8 | 0 | 19.3 | 11 | 15 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236 | 54.2 | 54.3 | 53.9 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 21744 | 1 | 41.1 | 76457.1 | 5906 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.3 | 1.4 | 1.3 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:24 | Normal | 522.4 | 469.4 | 528.7 | 0 | 18.4 | 10.1 | 14.5 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 51.4 | 51.5 | 51.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20470 | 1 | 40.4 | 76458.9 | 5906 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:29 | Normal | 482.2 | 465.2 | 524.9 | 0 | 17.1 | 9.3 | 13.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 46.2 | 46.2 | 45.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 18425 | 1 | 40 | 76460.5 | 5906 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 0.9 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:34 | Normal | 569.7 | 467.2 | 533.7 | 0 | 13.7 | 9 | 12.9 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 44.7 | 44.9 | 44.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18192 | 1 | 39.6 | 76461.7 | 5906 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:39 | Normal | 578.7 | 462.3 | 533.4 | 0 | 12.5 | 8.5 | 12 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 16327 | 1 | 39 | 76463.1 | 5906 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 3.7 | 3 | 3.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:44 | Normal | 524.4 | 468.2 | 536.4 | 0 | 12.3 | 8.1 | 11.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 39 | 39.1 | 38.7 | 60 | 60 | 60 | 15334 | 1 | 38.5 | 76464.4 | 5907 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:49 | Normal | 525.4 | 462.3 | 530.6 | 0 | 10.7 | 7.5 | 10.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 35.2 | 35.5 | 35.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13980 | 1 | 38.1 | 76465.7 | 5907 | 3.2 | 3 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:54 | Normal | 577.5 | 460 | 529.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 10.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12463 | 1 | 37.6 | 76466.7 | 5907 | 3.1 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:59 | Normal | 575.3 | 466 | 537.5 | 0 | 7.3 | 6.8 | 9.8 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.2 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 59.97 | 60.01 | 60 | 11940 | 1 | 37.2 | 76467.8 | 5907 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:04 | Normal | 578.7 | 467.3 | 540.8 | 0 | 7.3 | 6.7 | 9.6 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 30.1 | 30.1 | 29.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11760 | 1 | 36.6 | 76468.7 | 5907 | 3 | 2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:09 | Normal | 575.7 | 473.3 | 540.1 | 0 | 7.6 | 7.1 | 9.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 31.5 | 31.7 | 31.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12284 | 1 | 36.4 | 76469.7 | 5907 | 3 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:14 | Normal | 562.9 | 451.3 | 513.8 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3262 | 1 | 35.8 | 76470.2 | 5907 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:19 | Normal | 571.9 | 477.6 | 526.5 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4037 | 1 | 35.2 | 76470.5 | 5907 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:24 | Normal | 579.1 | 474.3 | 527 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 0 | 233 | 230.8 | 232.2 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4883 | 1 | 34.8 | 76470.9 | 5907 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:29 | Normal | 573 | 493.3 | 530.6 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5144 | 1 | 34.7 | 76471.5 | 5907 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:34 | Normal | 564 | 491.3 | 522.3 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4325 | 1 | 34.4 | 76471.9 | 5907 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:39 | Normal | 608.5 | 485.3 | 550.7 | 0 | 3.7 | 6.1 | 7.4 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 22.5 | 22.8 | 22.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8882 | 1 | 34.3 | 76472.6 | 5907 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:44 | Normal | 607.3 | 477.3 | 546.9 | 0 | 3.9 | 6.1 | 5.7 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 20.5 | 20.8 | 20.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8125 | 1 | 34.3 | 76473.3 | 5908 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:49 | Normal | 592.2 | 484.4 | 543.2 | 0 | 3.1 | 5 | 4.8 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6886 | 1 | 34.1 | 76473.9 | 5908 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:54 | Normal | 564.8 | 464.1 | 522.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2555 | 1 | 33.8 | 76474.3 | 5908 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:59 | Normal | 528.7 | 455 | 500.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.8 | 231.4 | 231.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1664 | 1 | 33.5 | 76474.5 | 5908 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:04 | Normal | 529.7 | 491 | 512.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1416 | 1 | 33.2 | 76474.6 | 5908 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:09 | Normal | 559.6 | 508.1 | 495.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1459 | 1 | 33 | 76474.8 | 5908 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:14 | Normal | 562.1 | 475.5 | 511 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233 | 230.6 | 231.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1677 | 1 | 32.8 | 76474.9 | 5908 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:19 | Normal | 567.5 | 478.1 | 517.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1925 | 1 | 32.8 | 76475 | 5908 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:24 | Normal | 556.9 | 456.3 | 502.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2988 | 1 | 32.6 | 76475.3 | 5908 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:29 | Normal | 570.8 | 464.5 | 514.7 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2781 | 1 | 32.5 | 76475.5 | 5908 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:34 | Normal | 554.9 | 501.2 | 513.8 | 0 | 1.6 | 1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 2291 | 1 | 32.4 | 76475.7 | 5908 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:39 | Normal | 524.1 | 458.1 | 515.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.4 | 3 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1065 | 1 | 32.3 | 76475.9 | 5908 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:44 | Normal | 533.1 | 454.4 | 494.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 600 | 1 | 32.1 | 76475.9 | 5909 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:49 | Normal | 525.7 | 378.2 | 488.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231 | 231.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 425 | 1 | 31.9 | 76476 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:54 | Normal | 523.6 | 334.5 | 456.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 386 | 1 | 31.8 | 76476 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:59 | Normal | 444 | 385.1 | 459.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 380 | 1 | 31.6 | 76476 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:04 | Normal | 465.3 | 267.5 | 421.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 301 | 1 | 31.4 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:09 | Normal | 349.4 | 199.8 | 432.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 163 | 1 | 31.3 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:14 | Normal | 207.8 | 195.7 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 77 | 1 | 31.1 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:19 | Normal | 199 | 198.5 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 232.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 39 | 1 | 30.9 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:24 | Normal | 202.2 | 182.5 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 28 | 1 | 30.8 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:29 | Normal | 178.5 | 217 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 18 | 1 | 30.7 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:34 | Normal | 210.1 | 197.5 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 20 | 1 | 30.6 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:39 | Normal | 191.9 | 176.7 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15 | 1 | 30.4 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0