## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-16 04:47 | Wait | 503.6 | 504.5 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 21 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 04:52 | Normal | 491.8 | 199.6 | 484.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235 | 236.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 107 | 1 | 21.3 | 76476.1 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 04:57 | Normal | 539.5 | 199.7 | 500.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 111 | 1 | 21.7 | 76476.1 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:02 | Normal | 533.8 | 199.5 | 521.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 187 | 1 | 22 | 76476.1 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:07 | Normal | 550.6 | 388.7 | 508.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237 | 235.8 | 236.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 383 | 1 | 22.1 | 76476.1 | 5910 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:12 | Normal | 553.3 | 433.7 | 540.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 478 | 1 | 22.3 | 76476.2 | 5910 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:17 | Normal | 562.4 | 522.8 | 515.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 557 | 1 | 22.5 | 76476.2 | 5910 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:22 | Normal | 565.4 | 549 | 536.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.6 | 236 | 236.6 | 2 | 2.1 | 2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 662 | 1 | 22.6 | 76476.3 | 5910 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:27 | Normal | 575.2 | 546 | 535.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 829 | 1 | 22.8 | 76476.3 | 5910 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:32 | Normal | 594.2 | 551.8 | 529.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 889 | 1 | 22.9 | 76476.4 | 5910 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:37 | Normal | 587.2 | 548.9 | 544.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1007 | 1 | 23 | 76476.5 | 5910 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:42 | Normal | 605.4 | 551.8 | 532.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1096 | 1 | 23 | 76476.6 | 5910 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:47 | Normal | 605.1 | 545.3 | 534.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1205 | 1 | 23 | 76476.7 | 5910 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:52 | Normal | 604.1 | 530.7 | 540.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 237.2 | 235 | 236 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1308 | 1 | 23.1 | 76476.8 | 5910 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 05:57 | Normal | 625.4 | 370.6 | 532.9 | 0 | 1 | 2.3 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235 | 235.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1854 | 1 | 23.1 | 76476.9 | 5911 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:02 | Normal | 608.2 | 426.8 | 538 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2212 | 1 | 23.9 | 76477.1 | 5911 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:07 | Normal | 579.6 | 563.6 | 549.4 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.6 | 6.8 | 7 | 6.7 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 2717 | 1 | 24.2 | 76477.3 | 5911 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:12 | Normal | 470.7 | 568.5 | 535.5 | 0 | 3.6 | 3 | 0.8 | 0 | 237 | 235 | 236 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3968 | 1 | 24.5 | 76477.6 | 5911 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:17 | Normal | 539.7 | 570.7 | 556.5 | 0 | 3.8 | 3.3 | 0.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4472 | 1 | 24.7 | 76477.9 | 5911 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:22 | Normal | 557.8 | 567.7 | 554.5 | 0 | 5.6 | 3.6 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5764 | 1 | 24.9 | 76478.3 | 5911 | 0.4 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:27 | Normal | 613 | 599 | 525.5 | 0 | 5.8 | 3.8 | 1.2 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6496 | 1 | 25.2 | 76478.9 | 5911 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:32 | Normal | 599.5 | 579.8 | 514 | 0 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7484 | 1 | 25.5 | 76479.4 | 5911 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:37 | Normal | 601.2 | 578.3 | 572.6 | 0 | 7.2 | 4.8 | 3 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8529 | 1 | 25.8 | 76480.1 | 5911 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:42 | Normal | 608.9 | 586.4 | 556 | 0 | 9.2 | 6.5 | 4.8 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.2 | 29 | 29.1 | 28.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11469 | 1 | 26.2 | 76480.9 | 5911 | 1.1 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:47 | Normal | 600.4 | 578.5 | 545.4 | 0 | 8.5 | 5.7 | 6.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.2 | 28.2 | 28.2 | 28 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 12950 | 1 | 26.7 | 76482.1 | 5911 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:52 | Normal | 581.4 | 560.4 | 552.4 | 0 | 6.5 | 4.8 | 4 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 7541 | 1 | 26.9 | 76482.7 | 5911 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 06:57 | Normal | 591.2 | 564.6 | 551.2 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.4 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6916 | 1 | 27.1 | 76483.5 | 5912 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:02 | Normal | 602.1 | 580.9 | 545.2 | 0 | 11.1 | 7.6 | 7.8 | 0 | 238.2 | 237.4 | 237.6 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14477 | 1 | 27.4 | 76484.5 | 5912 | 1 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:07 | Normal | 593.3 | 574.3 | 545.2 | 0 | 6.5 | 4.2 | 6.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 24.2 | 24.3 | 24 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11400 | 1 | 27.7 | 76485.6 | 5912 | 1 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.6 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:12 | Normal | 583.1 | 588.6 | 557.8 | 0 | 10.5 | 5.7 | 9 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 60 | 60.03 | 60 | 14234 | 1 | 28.1 | 76486.8 | 5912 | 2 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:17 | Normal | 600.8 | 577.9 | 550.7 | 0 | 13.7 | 7.7 | 10.1 | 0 | 238.4 | 237.6 | 237.4 | 42.9 | 42.9 | 42.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17108 | 1 | 28.3 | 76488 | 5912 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:22 | Normal | 594.1 | 570.8 | 553.7 | 0 | 14.1 | 8 | 10.5 | 0 | 239 | 237.6 | 239 | 43.9 | 44 | 43.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17750 | 1 | 28.8 | 76489.5 | 5912 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:27 | Normal | 591.1 | 577.1 | 552.4 | 0 | 14.8 | 8.4 | 11 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 46.1 | 46 | 45.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 18575 | 1 | 29.1 | 76491 | 5912 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:32 | Normal | 584.6 | 570.9 | 542.8 | 0 | 14.4 | 8.3 | 10.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 44.6 | 44.6 | 44.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18021 | 1 | 29.7 | 76492.6 | 5912 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:37 | Normal | 573 | 563 | 541.9 | 0 | 15.5 | 9.1 | 11.5 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.4 | 47.4 | 47.5 | 47.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 18981 | 1 | 30.2 | 76494.1 | 5912 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:42 | Normal | 591.1 | 573.9 | 543.7 | 0 | 16.8 | 9.7 | 12.7 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 52.5 | 52.5 | 52.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 21062 | 1 | 30.5 | 76495.7 | 5912 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:47 | Normal | 590.6 | 569.2 | 539.7 | 0 | 15.8 | 9.1 | 11.8 | 0 | 237.6 | 237 | 238 | 48.7 | 48.9 | 48.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19535 | 1 | 31 | 76497.3 | 5912 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:52 | Normal | 577.7 | 560.6 | 544.6 | 0 | 19.1 | 11.5 | 14.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239.4 | 57.7 | 57.9 | 57.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 23566 | 1 | 31.5 | 76499.1 | 5912 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 0 | 1 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 07:57 | Normal | 579.5 | 555.1 | 543.1 | 0 | 18.4 | 12.1 | 13.7 | 0 | 238.6 | 238 | 238.6 | 57.2 | 57.4 | 57.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 22926 | 1 | 31.8 | 76500.8 | 5913 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.1 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:02 | Normal | 579.8 | 543.8 | 542.1 | 0 | 19.1 | 13.8 | 14.2 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 60.5 | 60.4 | 60.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24588 | 1 | 32.4 | 76502.8 | 5913 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.3 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:07 | Normal | 570.4 | 557.4 | 531.7 | 0 | 19.5 | 14.4 | 14.5 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239.2 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 25164 | 1 | 33.2 | 76504.9 | 5913 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 0.3 | 3.5 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:12 | Normal | 583.9 | 565.7 | 543.4 | 0 | 20 | 14.8 | 15 | 0 | 238.6 | 237 | 238.6 | 62.7 | 62.7 | 62.3 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 26001 | 1 | 33.9 | 76507 | 5913 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 3.6 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:17 | Normal | 572.3 | 560.8 | 531 | 0 | 20.5 | 15.2 | 15.6 | 0 | 238.2 | 238 | 239.2 | 65.9 | 66 | 65.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 26598 | 1 | 34.6 | 76509.2 | 5913 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 3.7 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:22 | Normal | 572.5 | 552.1 | 533.5 | 0 | 21.1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 67.4 | 67.4 | 67.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27188 | 1 | 35.2 | 76511.4 | 5913 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 0.2 | 3.8 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:27 | Normal | 564.7 | 557.6 | 524.5 | 0 | 21.9 | 16 | 16.4 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.6 | 69.1 | 69 | 68.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 28172 | 1 | 35.9 | 76513.7 | 5913 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6 | 0.3 | 3.9 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:32 | Normal | 565.9 | 555.9 | 526.1 | 0 | 22.6 | 16.6 | 16.6 | 0 | 239 | 237 | 237.8 | 70.7 | 70.8 | 70.5 | 59.99 | 60 | 60 | 28852 | 1 | 36.4 | 76516.1 | 5913 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 4 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:37 | Normal | 577 | 550.8 | 530.5 | 0 | 22.5 | 16.8 | 17.1 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.2 | 72 | 72.7 | 72 | 59.99 | 60 | 60 | 29534 | 1 | 37 | 76518.5 | 5913 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 4.1 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:42 | Normal | 559.3 | 550.2 | 523.4 | 0 | 23.8 | 17.6 | 17.5 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | 60 | 60 | 60 | 30021 | 1 | 37.5 | 76521 | 5913 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 0.4 | 4.3 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:47 | Normal | 553.8 | 542.8 | 515.9 | 0 | 24.3 | 18.1 | 18.2 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 75.2 | 75.2 | 75 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30689 | 1 | 38.3 | 76523.6 | 5913 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 4.5 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:52 | Normal | 555.9 | 545.3 | 513.3 | 0 | 23.6 | 17.8 | 17.8 | 0 | 238.8 | 238.6 | 239.4 | 73.8 | 74 | 73.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 31004 | 1 | 39 | 76526.2 | 5913 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 4.3 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 08:57 | Normal | 570.5 | 547.8 | 513.3 | 0 | 25 | 18.8 | 18.9 | 0 | 238 | 237.2 | 238.6 | 78.8 | 78 | 78.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32115 | 1 | 39.3 | 76528.6 | 5914 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.9 | 0.5 | 4.5 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:02 | Normal | 548.2 | 534.8 | 511.9 | 0 | 25.3 | 19.1 | 19.1 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.8 | 78.8 | 78.9 | 78.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32000 | 1 | 39.9 | 76531.2 | 5914 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 0.7 | 4.6 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:07 | Normal | 550.2 | 533.4 | 509.3 | 0 | 25.8 | 20 | 19.5 | 0 | 239 | 237.2 | 239.4 | 80.5 | 80.4 | 80.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32834 | 1 | 40.2 | 76533.9 | 5914 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 7 | 1 | 4.8 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:12 | Normal | 566.6 | 545.2 | 520.1 | 0 | 24.7 | 19.4 | 18.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.2 | 79.6 | 79.6 | 79.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33133 | 1 | 40.8 | 76536.7 | 5914 | 6.1 | 6.2 | 6 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 1.2 | 4.5 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:17 | Normal | 547 | 525.4 | 507.8 | 0 | 26.6 | 21.5 | 20.1 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 83.1 | 83.2 | 82.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34009 | 1 | 41.3 | 76539.5 | 5914 | 6.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:22 | Normal | 547.3 | 501.7 | 506.5 | 0 | 27 | 24.2 | 20.5 | 0 | 239.2 | 238.4 | 238.8 | 85.8 | 85.9 | 85.6 | 60 | 60 | 59.98 | 35074 | 1 | 41.8 | 76542.4 | 5914 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 3.5 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:27 | Normal | 540.9 | 501.3 | 509.2 | 0 | 27.6 | 24.4 | 20.5 | 0 | 238.6 | 238 | 239.2 | 86.7 | 86.8 | 86.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35484 | 1 | 42.5 | 76545.3 | 5914 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 3.6 | 5.6 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:32 | Normal | 546 | 494.5 | 499.8 | 0 | 27.3 | 24.9 | 21 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 87.3 | 87.5 | 87.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 35775 | 1 | 43.2 | 76548.3 | 5914 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 3.7 | 5.7 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:37 | Normal | 542.4 | 520.8 | 505.2 | 0 | 28.1 | 24.6 | 21.1 | 0 | 239.4 | 238 | 238 | 89.5 | 89.6 | 89.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 36123 | 1 | 43.8 | 76551.3 | 5914 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 3.8 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:42 | Normal | 537.3 | 499.7 | 496.2 | 0 | 28.6 | 26.2 | 21.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 90.9 | 90.8 | 90.5 | 60 | 60 | 60 | 37134 | 1 | 44.4 | 76554.4 | 5914 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 4.5 | 5.9 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:47 | Normal | 533.2 | 520.7 | 499.6 | 0 | 29 | 25.1 | 21.8 | 0 | 239 | 237.6 | 239.4 | 91.6 | 91.6 | 91.3 | 60 | 60 | 60 | 37469 | 1 | 45.1 | 76557.5 | 5914 | 7 | 7.5 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7.6 | 4 | 5.7 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:52 | Normal | 519.8 | 503 | 489.5 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.3 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 5577 | 1 | 45.6 | 76560.2 | 5914 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 09:57 | Normal | 578.1 | 540.2 | 534 | 0 | 15.2 | 16.6 | 12.9 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27982 | 1 | 43.3 | 76561.3 | 5915 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 2.5 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:02 | Normal | 602.3 | 591.4 | 555.4 | 0 | 14.9 | 9.9 | 13.2 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 48.2 | 48.3 | 48.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 32143 | 1 | 43.7 | 76564.3 | 5915 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4 | 3.7 | 0.5 | 1.8 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:07 | Normal | 555.9 | 533.1 | 504.9 | 0 | 30.1 | 26.6 | 23.8 | 0 | 239.2 | 238.4 | 238.8 | 99.6 | 99.6 | 99.1 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 38593 | 1 | 44.4 | 76567.2 | 5915 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 8 | 8.4 | 3.3 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:12 | Normal | 540.6 | 494.1 | 498.8 | 0 | 12.5 | 9.1 | 7.5 | 0 | 234.8 | 234 | 233.8 | 34 | 34 | 34 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 14821 | 1 | 45.6 | 76570.2 | 5915 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:17 | Normal | 552.2 | 486.9 | 525.9 | 0 | 27 | 27.5 | 20.2 | 0 | 239 | 237.6 | 238.4 | 96.1 | 96.3 | 96 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 24581 | 1 | 44.2 | 76571.8 | 5915 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 5.3 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:22 | Normal | 552.7 | 544.6 | 536.1 | 0 | 34.1 | 27.3 | 21.9 | 0 | 239.4 | 238 | 240 | 104.6 | 104.8 | 104.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 41247 | 1 | 44.1 | 76574.6 | 5915 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 3.2 | 5.9 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:27 | Normal | 552.4 | 511.4 | 515.2 | 0 | 11 | 9.5 | 8.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 35.3 | 35.5 | 35.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 18777 | 1 | 44.1 | 76576.7 | 5915 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:32 | Normal | 541.8 | 512 | 509.3 | 0 | 20 | 19.8 | 7.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 62.8 | 62.5 | 62.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16803 | 1 | 43.2 | 76578.5 | 5915 | 4.1 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 7.5 | 8 | 0.6 | 2.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:37 | Normal | 538.5 | 500.4 | 494.5 | 0 | 32.9 | 29.6 | 24.8 | 0 | 239.4 | 238 | 240 | 103.6 | 103.5 | 103.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 42474 | 1 | 44.6 | 76582 | 5915 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 5.1 | 6.6 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:42 | Normal | 533.9 | 518.6 | 503.7 | 0 | 32.6 | 28.5 | 23.5 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.6 | 102.7 | 102.9 | 102.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 40865 | 1 | 46.6 | 76585.4 | 5915 | 8.1 | 8.2 | 8 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 4.5 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:47 | Normal | 537.7 | 506.7 | 488.5 | 0 | 32.4 | 29.4 | 25.4 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.8 | 104.3 | 104.2 | 103.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 41832 | 1 | 48.1 | 76589 | 5915 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 8.6 | 8.9 | 4.6 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:52 | Normal | 573.7 | 550.8 | 530.6 | 0 | 27 | 25.1 | 21.6 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.4 | 93.7 | 93.8 | 93.6 | 60 | 59.99 | 60 | 40303 | 1 | 49 | 76592.2 | 5915 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 8.1 | 2.9 | 5 | 6.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 10:57 | Normal | 518.5 | 518.1 | 494.5 | 0 | 20.5 | 13.2 | 8.6 | 0 | 236 | 235.2 | 235.8 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 21103 | 1 | 49.1 | 76595 | 5916 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:02 | Normal | 591.2 | 556.2 | 537.8 | 0 | 23.5 | 26.3 | 22.8 | 0 | 239 | 237.6 | 240.2 | 96.9 | 96.9 | 96.7 | 60.08 | 60.11 | 60.11 | 39450 | 1 | 47.7 | 76597.4 | 5916 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 8.1 | 8.3 | 3.5 | 5.7 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:07 | Normal | 527.4 | 511.3 | 474.4 | 0 | 9.6 | 10.3 | 10 | 0 | 234.6 | 234 | 234.6 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 26820 | 1 | 48.4 | 76600.7 | 5916 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3 | 4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:12 | Normal | 531.6 | 509.6 | 494.9 | 0 | 9.5 | 7.1 | 6.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11987 | 1 | 47.8 | 76602.5 | 5916 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:17 | Normal | 537.7 | 548.1 | 542 | 0 | 36.6 | 27.7 | 20.8 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.6 | 105.8 | 106 | 105.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 37100 | 1 | 46.9 | 76604.9 | 5916 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 3.5 | 6 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:22 | Normal | 541.3 | 498.8 | 507.6 | 0 | 9.7 | 7.8 | 7 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11939 | 1 | 46.4 | 76606.5 | 5916 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:27 | Normal | 589.6 | 535.9 | 523.3 | 0 | 28 | 30.8 | 22.4 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.6 | 102.8 | 103 | 102.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 42106 | 1 | 44.7 | 76608.3 | 5916 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 4.8 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:32 | Normal | 575.7 | 551.5 | 517.6 | 0 | 27.4 | 25.1 | 24.1 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239.2 | 99 | 99 | 98.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 39316 | 1 | 45.9 | 76611.5 | 5916 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 8 | 3 | 5.2 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:37 | Normal | 567.7 | 551.8 | 543.2 | 0 | 21.6 | 17.9 | 13.7 | 0 | 236.2 | 236.6 | 237.2 | 68.7 | 69 | 68.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 34296 | 1 | 46.7 | 76614.1 | 5916 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 6 | 1.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:42 | Normal | 572.4 | 541.8 | 538 | 0 | 30.6 | 23.5 | 14.3 | 0 | 238 | 236.8 | 238.8 | 84.6 | 84.6 | 84.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28962 | 1 | 46.2 | 76616.5 | 5916 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 1.6 | 3.3 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:47 | Normal | 541.9 | 510.8 | 509 | 0 | 11.8 | 9.3 | 8.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14207 | 1 | 45.8 | 76618.5 | 5916 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:52 | Normal | 620.9 | 550.9 | 566 | 0 | 23.5 | 26.9 | 18.1 | 0 | 238.4 | 236 | 237.4 | 80.6 | 80.7 | 80.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24964 | 1 | 44.4 | 76620.1 | 5916 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6 | 9.2 | 8.8 | 2.9 | 5.2 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 11:57 | Normal | 572.8 | 523.8 | 521 | 0 | 16.8 | 13.1 | 9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 49.9 | 50 | 49.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16531 | 1 | 42.9 | 76621.2 | 5917 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.3 | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:02 | Normal | 560.4 | 538.7 | 524 | 0 | 9.8 | 7.6 | 7.2 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 32 | 32.2 | 32 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12717 | 1 | 41.9 | 76622.6 | 5917 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:07 | Normal | 565.3 | 526.8 | 527.9 | 0 | 10.4 | 8.1 | 7.7 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 33.9 | 34 | 33.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13434 | 1 | 41.4 | 76624.1 | 5917 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:12 | Normal | 601.5 | 567.5 | 575.8 | 0 | 6 | 7 | 3.9 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.8 | 23.8 | 24 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9007 | 1 | 41.1 | 76625.9 | 5917 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:17 | Normal | 559.9 | 507.5 | 519.6 | 0 | 9.2 | 7.2 | 6.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 11566 | 1 | 40.1 | 76626.8 | 5917 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:22 | Normal | 566.8 | 525 | 523.3 | 0 | 9.3 | 7.3 | 6.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.8 | 30 | 30 | 30 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12066 | 1 | 39.9 | 76628.2 | 5917 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:27 | Normal | 554.8 | 522.7 | 520.5 | 0 | 11.6 | 9.6 | 8.5 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.6 | 37.3 | 37.5 | 37.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14740 | 1 | 40.3 | 76630.1 | 5917 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:32 | Normal | 603.6 | 566 | 546.8 | 0 | 21 | 25.4 | 21.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 237.6 | 91.5 | 91.6 | 91.2 | 60 | 60 | 59.99 | 34429 | 1 | 40 | 76631.5 | 5917 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 4.9 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:37 | Normal | 596.3 | 549.1 | 513.3 | 0 | 5.6 | 8.5 | 8.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11546 | 1 | 41.7 | 76633.8 | 5917 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:42 | Normal | 624.9 | 559.7 | 545 | 0 | 8.7 | 23.8 | 18.4 | 0 | 239 | 237 | 238.6 | 67.4 | 67.3 | 67.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29082 | 1 | 43 | 76636.1 | 5917 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 7.6 | 7.7 | 2.9 | 5 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:47 | Normal | 569.2 | 537.9 | 517.2 | 0 | 13.8 | 9.7 | 8.1 | 0 | 237 | 235 | 236 | 39.7 | 39.9 | 39.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20380 | 1 | 44 | 76638.2 | 5917 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:52 | Normal | 607.5 | 571.3 | 570.2 | 0 | 17.1 | 19.8 | 13.1 | 0 | 239 | 236.6 | 238.4 | 68.1 | 68.4 | 67.9 | 60 | 60 | 59.99 | 31784 | 1 | 44.5 | 76640.3 | 5917 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 6.7 | 6.6 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 12:57 | Normal | 583.4 | 562.9 | 551.4 | 0 | 21 | 16.7 | 14.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 72.2 | 72.2 | 71.7 | 60.01 | 60 | 60 | 30644 | 1 | 45.8 | 76642.8 | 5918 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 6.2 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:02 | Normal | 560.5 | 550.7 | 515.4 | 0 | 27.1 | 18.5 | 21 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.4 | 84.1 | 84.1 | 83.6 | 60 | 60.01 | 60 | 35683 | 1 | 47.2 | 76645.6 | 5918 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:07 | Normal | 539.9 | 535.8 | 510 | 0 | 30.5 | 21.6 | 22.6 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.4 | 92.3 | 92.3 | 91.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 36480 | 1 | 48.7 | 76648.4 | 5918 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:12 | Normal | 537.3 | 443.3 | 498.1 | 0 | 30.4 | 29.6 | 23.2 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 94.4 | 94.5 | 93.9 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 38629 | 1 | 50.2 | 76651.5 | 5918 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 8.5 | 7.2 | 6.6 | 7 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:17 | Normal | 528.9 | 430.2 | 495.8 | 0 | 29.6 | 28.8 | 22.6 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 91 | 91.2 | 90.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 37163 | 1 | 51.9 | 76654.6 | 5918 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 8.3 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:22 | Normal | 536.7 | 444.4 | 502.7 | 0 | 29.5 | 26.6 | 22.1 | 0 | 238.8 | 237 | 237.6 | 90.1 | 90.3 | 89.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36785 | 1 | 53 | 76657.7 | 5918 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 8.3 | 5.1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:27 | Normal | 540.6 | 431.8 | 501.4 | 0 | 29 | 25.2 | 21.7 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.2 | 87 | 87.1 | 86.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 35467 | 1 | 53.7 | 76660.7 | 5918 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 8.4 | 3.7 | 6.6 | 6.4 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:32 | Normal | 540.7 | 451.7 | 503.9 | 0 | 29 | 23.5 | 21.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237 | 86.1 | 86.1 | 85.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 35044 | 1 | 54.4 | 76663.7 | 5918 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 8.3 | 2 | 6.9 | 6.3 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:37 | Normal | 536.6 | 444.9 | 504.3 | 0 | 29 | 23.3 | 21.9 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.8 | 85.8 | 85.9 | 85.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 34950 | 1 | 55 | 76666.6 | 5918 | 7 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 8.5 | 2.1 | 6.3 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:42 | Normal | 546.7 | 469.1 | 503.8 | 0 | 25.1 | 16.6 | 14 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 68.4 | 68.4 | 68 | 60.01 | 60.01 | 60 | 30377 | 1 | 55 | 76669.2 | 5918 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6 | 7.8 | 1.3 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:47 | Normal | 532.5 | 492.7 | 498.2 | 0 | 29.6 | 21 | 22.5 | 0 | 238 | 236 | 237.8 | 87 | 87 | 86.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 35537 | 1 | 55.2 | 76672.2 | 5918 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 8.6 | 1.4 | 5.4 | 5.6 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:52 | Normal | 535.2 | 493.7 | 497.2 | 0 | 27.3 | 19.1 | 21.1 | 0 | 238 | 234.8 | 236.8 | 80.8 | 80.8 | 80.5 | 60 | 59.99 | 60 | 32807 | 1 | 55.7 | 76675 | 5918 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.3 | 7.9 | 0.9 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 13:57 | Normal | 541.2 | 500.3 | 504 | 0 | 26.8 | 18.8 | 20.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 79.6 | 79.7 | 79.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 32245 | 1 | 56 | 76677.7 | 5919 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 7.9 | 0.9 | 5 | 5.1 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:02 | Normal | 543.3 | 502.8 | 507 | 0 | 25.9 | 18.1 | 20.3 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.2 | 77.8 | 77.8 | 77.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 31680 | 1 | 56 | 76680.3 | 5919 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6 | 7.7 | 0.9 | 4.7 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:07 | Normal | 543.5 | 504.1 | 502.3 | 0 | 25.7 | 17.8 | 19.7 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.6 | 77 | 77 | 76.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31131 | 1 | 55.8 | 76683 | 5919 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6 | 7.6 | 0.7 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:12 | Normal | 552.5 | 510 | 504.3 | 0 | 25.6 | 17.8 | 20 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.2 | 77 | 77.1 | 76.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31303 | 1 | 55.6 | 76685.6 | 5919 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 7.4 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:17 | Normal | 555.4 | 480.2 | 511.8 | 0 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 34.2 | 34.3 | 34 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 20820 | 1 | 55.7 | 76688.1 | 5919 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:22 | Normal | 548.8 | 468.5 | 504.9 | 0 | 25 | 18.9 | 19.4 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 76.1 | 76 | 75.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30698 | 1 | 55.5 | 76690.5 | 5919 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 1.2 | 5 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:27 | Normal | 552.8 | 445.6 | 509.7 | 0 | 24.9 | 19.4 | 19.2 | 0 | 236.2 | 235 | 236.8 | 74.6 | 74.6 | 74.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 30254 | 1 | 55.1 | 76693.1 | 5919 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 7.2 | 1 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:32 | Normal | 548.2 | 438.9 | 517 | 0 | 23.8 | 18.3 | 18.1 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 71.2 | 71.1 | 70.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28789 | 1 | 54.7 | 76695.5 | 5919 | 6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 1 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:37 | Normal | 548.5 | 442.6 | 514 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 0 | 232 | 231 | 232 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5850 | 1 | 52.5 | 76696.7 | 5919 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:42 | Normal | 565.5 | 442.2 | 523.3 | 0 | 24.5 | 18.5 | 18.9 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 74.2 | 74.4 | 74 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30073 | 1 | 50.5 | 76698.7 | 5919 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 1.4 | 6 | 5 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:47 | Normal | 556.1 | 392.9 | 525.8 | 0 | 23.7 | 18.6 | 18.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235.8 | 70.2 | 70.3 | 70 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 28336 | 1 | 49.8 | 76700.9 | 5919 | 6 | 5.7 | 6 | 5.5 | 6.3 | 1.3 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:52 | Normal | 558.3 | 384.2 | 519.9 | 0 | 22.3 | 16.2 | 17.3 | 0 | 235.8 | 233 | 234.6 | 65.3 | 65.2 | 65 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26074 | 1 | 49.5 | 76703.2 | 5919 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1.1 | 5.9 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 14:57 | Normal | 549.8 | 453.7 | 503.3 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 11.2 | 11.3 | 11 | 60 | 59.98 | 60 | 4374 | 1 | 47.9 | 76704.1 | 5920 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:02 | Normal | 587.2 | 463.7 | 541.2 | 0 | 22.6 | 13.8 | 17.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.6 | 67.7 | 68 | 67.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 27131 | 1 | 45.5 | 76704.8 | 5920 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 2.4 | 1 | 5.9 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:07 | Normal | 556.6 | 474.7 | 531.9 | 0 | 4.3 | 4 | 3.4 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7256 | 1 | 45.4 | 76706.8 | 5920 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:12 | Normal | 586.3 | 506.2 | 545.6 | 0 | 16.8 | 6.5 | 10 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 46 | 46 | 45.6 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 12208 | 1 | 43.5 | 76707.2 | 5920 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:17 | Normal | 534.4 | 473.5 | 539.4 | 0 | 20.2 | 11.3 | 15.4 | 0 | 234.6 | 233 | 234.6 | 57.3 | 57.2 | 56.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 22843 | 1 | 42.7 | 76708.9 | 5920 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 1.4 | 4.9 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:22 | Normal | 522.9 | 471.8 | 537.5 | 0 | 18.2 | 9.8 | 14.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 51 | 50.8 | 50.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20209 | 1 | 42.4 | 76710.7 | 5920 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:27 | Normal | 569.7 | 471.9 | 531.2 | 0 | 14.5 | 9.1 | 13.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 46.5 | 46.5 | 46.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 18406 | 1 | 41.9 | 76712.3 | 5920 | 4 | 3.8 | 4 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 4 | 3.6 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:32 | Normal | 579.2 | 471.1 | 536.2 | 0 | 13 | 8.5 | 12.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16905 | 1 | 41.1 | 76713.6 | 5920 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:37 | Normal | 581.3 | 469 | 535.7 | 0 | 12.3 | 8.2 | 12.1 | 0 | 234 | 232.8 | 234.2 | 41.2 | 41.3 | 40.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16190 | 1 | 40.3 | 76715 | 5920 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:42 | Normal | 568.1 | 464 | 531.1 | 0 | 11.8 | 8.2 | 11.9 | 0 | 234.8 | 232 | 234 | 39.8 | 39.9 | 39.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 15688 | 1 | 40 | 76716.3 | 5920 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:47 | Normal | 516.7 | 467.7 | 532.1 | 0 | 11.9 | 7.8 | 11.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14748 | 1 | 39.4 | 76717.6 | 5920 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:52 | Normal | 501.9 | 469 | 535.7 | 0 | 10.7 | 7.2 | 10.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13603 | 1 | 38.7 | 76718.8 | 5920 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 15:57 | Normal | 452.2 | 464.5 | 530.8 | 0 | 9.5 | 7 | 10.1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12257 | 1 | 38.2 | 76719.9 | 5921 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:02 | Normal | 385 | 468.1 | 535.5 | 0 | 10 | 6.5 | 9.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 29 | 29.1 | 28.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11292 | 1 | 37.7 | 76720.9 | 5921 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:07 | Normal | 391.8 | 461.9 | 538.2 | 0 | 8.8 | 6.4 | 9 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 27.9 | 28 | 27.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10888 | 1 | 37.2 | 76721.8 | 5921 | 3.1 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:12 | Normal | 533.6 | 470.6 | 538.5 | 0 | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 0 | 232 | 231.2 | 232 | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9468 | 1 | 36.9 | 76722.6 | 5921 | 2.5 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:17 | Normal | 490.8 | 474.8 | 541.1 | 0 | 6 | 5.4 | 8.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9495 | 1 | 36.5 | 76723.4 | 5921 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:22 | Normal | 395.4 | 470.9 | 542.6 | 0 | 5.8 | 5.1 | 7.3 | 0 | 232 | 230.2 | 230.6 | 21.8 | 22 | 21.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8493 | 1 | 36.1 | 76724.1 | 5921 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:27 | Normal | 386.8 | 471.8 | 538.9 | 0 | 5.3 | 4.7 | 7 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7822 | 1 | 35.7 | 76724.8 | 5921 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:32 | Normal | 370.1 | 469.9 | 542 | 0 | 5.1 | 4.6 | 6.5 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 19.1 | 19.1 | 19 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7541 | 1 | 35.6 | 76725.4 | 5921 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:37 | Normal | 372.9 | 476.8 | 541.9 | 0 | 4.5 | 4.1 | 6 | 0 | 231 | 228.8 | 230.6 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6946 | 1 | 35.3 | 76726 | 5921 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:42 | Normal | 390.9 | 469.9 | 539.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.2 | 14.9 | 15 | 14.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5994 | 1 | 35.1 | 76726.6 | 5921 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:47 | Normal | 416.7 | 465.8 | 546.9 | 0 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4859 | 1 | 34.9 | 76727 | 5921 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:52 | Normal | 308.1 | 468.1 | 543.8 | 0 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 231 | 229.4 | 230.4 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4974 | 1 | 34.8 | 76727.4 | 5921 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 16:57 | Normal | 308.1 | 473.3 | 540.2 | 0 | 5 | 2.8 | 2.9 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4563 | 1 | 34.5 | 76727.8 | 5922 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:02 | Normal | 305.8 | 465.8 | 536 | 0 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.8 | 10.2 | 10.3 | 10 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 4021 | 1 | 34.4 | 76728.2 | 5922 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:07 | Normal | 315.1 | 471.9 | 533.2 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 9 | 9 | 8.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3535 | 1 | 34.3 | 76728.5 | 5922 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:12 | Normal | 291.8 | 465.9 | 527.1 | 0 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2884 | 1 | 34.1 | 76728.7 | 5922 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:17 | Normal | 299 | 465.9 | 550.1 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 230.8 | 229 | 230.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2252 | 1 | 33.9 | 76728.9 | 5922 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:22 | Normal | 290.6 | 417.7 | 495.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1842 | 1 | 33.7 | 76729.1 | 5922 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:27 | Normal | 540.6 | 424.8 | 551.6 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1383 | 1 | 33.5 | 76729.2 | 5922 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:32 | Normal | 550.3 | 302 | 525.2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1090 | 1 | 33.3 | 76729.3 | 5922 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:37 | Normal | 544.8 | 524.6 | 510.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 970 | 1 | 33.1 | 76729.4 | 5922 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:42 | Normal | 532.4 | 524 | 496.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 834 | 1 | 32.9 | 76729.5 | 5922 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:47 | Normal | 551.8 | 487.8 | 502.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 698 | 1 | 32.7 | 76729.6 | 5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:52 | Normal | 533 | 425 | 493 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 503 | 1 | 32.5 | 76729.6 | 5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 17:57 | Normal | 531.7 | 411.6 | 456.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 456 | 1 | 32.4 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 18:02 | Normal | 506.7 | 313.8 | 464.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 309 | 1 | 32.1 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 18:07 | Normal | 468.4 | 199.5 | 425.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 246 | 1 | 32 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 18:12 | Normal | 366.7 | 199.7 | 413.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 156 | 1 | 31.8 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 18:17 | Normal | 199.6 | 199.8 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1 | 31.6 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 18:22 | Normal | 200.2 | 198.4 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 25 | 1 | 31.4 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 18:27 | Normal | 171.2 | 224.4 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13 | 1 | 31.2 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 18:32 | Normal | 191 | 198.7 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10 | 1 | 31 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 18:37 | Normal | 198.6 | 197.2 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12 | 1 | 30.9 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0