## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-17 04:48 | Wait | 499.8 | 500.3 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 04:53 | Normal | 470.7 | 199.8 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.8 | 236 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 115 | 1 | 21.7 | 76729.7 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 04:58 | Normal | 505.6 | 199.8 | 487 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 141 | 1 | 22.1 | 76729.8 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:03 | Normal | 550.1 | 200.1 | 501.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 236.6 | 236.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 176 | 1 | 22.3 | 76729.8 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:08 | Normal | 545.5 | 318.9 | 520.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 299 | 1 | 22.5 | 76729.8 | 5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:13 | Normal | 533.2 | 391.8 | 524.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238 | 236.2 | 236.6 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 410 | 1 | 22.7 | 76729.8 | 5924 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:18 | Normal | 552.6 | 486 | 525.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 438 | 1 | 22.8 | 76729.9 | 5924 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:23 | Normal | 578.2 | 495.7 | 541.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 523 | 1 | 23.1 | 76729.9 | 5924 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:28 | Normal | 551.5 | 542.7 | 538.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.6 | 235 | 236.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 552 | 1 | 23 | 76729.9 | 5924 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:33 | Normal | 581.7 | 550.7 | 543.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 854 | 1 | 23 | 76730 | 5924 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:38 | Normal | 583.1 | 544.8 | 528.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 976 | 1 | 23.1 | 76730.1 | 5924 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:43 | Normal | 588.3 | 549.8 | 527.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1068 | 1 | 23.1 | 76730.2 | 5924 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:48 | Normal | 597.5 | 541.8 | 542.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1137 | 1 | 23.4 | 76730.3 | 5924 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:53 | Normal | 593.3 | 550.7 | 543.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1258 | 1 | 23.9 | 76730.4 | 5924 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:58 | Normal | 601 | 372.7 | 538.8 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1702 | 1 | 24.2 | 76730.5 | 5924 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:03 | Normal | 593.9 | 429.5 | 523.1 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 2010 | 1 | 24.3 | 76730.6 | 5924 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:08 | Normal | 622.5 | 544.2 | 541.9 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.4 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 2476 | 1 | 24.5 | 76730.8 | 5925 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:13 | Normal | 536.5 | 554.9 | 570 | 0 | 1.9 | 3 | 0.6 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 8 | 8.2 | 7.7 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 2936 | 1 | 24.8 | 76731 | 5925 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:18 | Normal | 524.9 | 573.1 | 559 | 0 | 3.5 | 3 | 0.7 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 60 | 60 | 59.99 | 4231 | 1 | 25 | 76731.4 | 5925 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:23 | Normal | 557.3 | 570.5 | 547.4 | 0 | 5.3 | 3.6 | 0.8 | 0 | 236.8 | 236 | 236 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5489 | 1 | 25.2 | 76731.8 | 5925 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:28 | Normal | 585.5 | 568.8 | 549 | 0 | 5.7 | 4 | 1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 6147 | 1 | 25.5 | 76732.3 | 5925 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:33 | Normal | 592.7 | 566.7 | 487.9 | 0 | 6.1 | 4.3 | 2.4 | 0 | 236.6 | 236 | 235.8 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 7194 | 1 | 25.8 | 76732.8 | 5925 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:38 | Normal | 600.5 | 568.9 | 558 | 0 | 6.6 | 4.6 | 2.6 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.8 | 19.8 | 20 | 19.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7866 | 1 | 26.2 | 76733.4 | 5925 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:43 | Normal | 598.5 | 572.8 | 559.8 | 0 | 7.1 | 4.9 | 3.2 | 0 | 236.8 | 236.4 | 237.2 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 8484 | 1 | 26.5 | 76734.1 | 5925 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:48 | Normal | 606.7 | 577.7 | 540.1 | 0 | 8.4 | 5.9 | 5.8 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 60.1 | 60.15 | 60.13 | 10873 | 1 | 26.9 | 76735 | 5925 | 1.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.6 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:53 | Normal | 605.9 | 543.5 | 544.1 | 0 | 7.7 | 5.8 | 5.4 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9538 | 1 | 27.4 | 76735.9 | 5925 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.8 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:58 | Normal | 604.5 | 567.8 | 562.8 | 0 | 9.1 | 6.4 | 6.6 | 0 | 237 | 236.2 | 237.4 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 12651 | 1 | 27.7 | 76736.7 | 5925 | 0.8 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.3 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:03 | Normal | 602.9 | 581.9 | 561.2 | 0 | 9.3 | 6.6 | 6.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 11466 | 1 | 28.2 | 76737.7 | 5925 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:08 | Normal | 592.4 | 573.8 | 539.5 | 0 | 10.1 | 7 | 8.3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.4 | 34.5 | 34.6 | 34.2 | 59.88 | 59.91 | 59.9 | 13590 | 1 | 28.5 | 76738.8 | 5926 | 0.7 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:13 | Normal | 593.1 | 578.8 | 550 | 0 | 8.1 | 5.1 | 6.2 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 13189 | 1 | 28.9 | 76740 | 5926 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:18 | Normal | 593.1 | 574.3 | 557.7 | 0 | 14.1 | 8.2 | 10.3 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 44.5 | 44.6 | 44.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 17913 | 1 | 29.5 | 76741.4 | 5926 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:23 | Normal | 591.9 | 563 | 555 | 0 | 10.8 | 6.5 | 7.6 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 12178 | 1 | 30 | 76742.7 | 5926 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:28 | Normal | 590.7 | 562.8 | 550.4 | 0 | 13 | 7.8 | 10 | 0 | 236.8 | 236.4 | 237.8 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17217 | 1 | 30.4 | 76744 | 5926 | 3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:33 | Normal | 583.2 | 556.3 | 546.8 | 0 | 7.8 | 4.9 | 5.4 | 0 | 236 | 235.2 | 236.4 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10520 | 1 | 30.9 | 76745.6 | 5926 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:38 | Normal | 600.1 | 579 | 553.4 | 0 | 12.3 | 7.8 | 10.3 | 0 | 236.2 | 236.2 | 237 | 41.9 | 41.8 | 41.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14110 | 1 | 31 | 76746.7 | 5926 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:43 | Normal | 588 | 569.6 | 550.9 | 0 | 17.5 | 10.4 | 12.8 | 0 | 238 | 236.4 | 238 | 54 | 53.9 | 53.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 21819 | 1 | 31.6 | 76748.4 | 5926 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0.8 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:48 | Normal | 597.2 | 581.1 | 554.6 | 0 | 23.6 | 15.2 | 17.1 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238 | 70.9 | 71.9 | 71.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 30095 | 1 | 32.6 | 76750.4 | 5926 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 2.4 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:53 | Normal | 582.5 | 559.1 | 541.2 | 0 | 8.5 | 6.1 | 7 | 0 | 236 | 234 | 235.6 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10709 | 1 | 33 | 76751.8 | 5926 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:58 | Normal | 583.5 | 552.8 | 546 | 0 | 24.9 | 17.4 | 18.1 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239 | 78 | 78.2 | 78 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 23508 | 1 | 33 | 76753.2 | 5926 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 3.4 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:03 | Normal | 576.5 | 558.2 | 538.5 | 0 | 17.6 | 13.6 | 16.1 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.4 | 59.6 | 59.6 | 59.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32877 | 1 | 33.8 | 76755.1 | 5926 | 5 | 5.5 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 0.7 | 3.5 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:08 | Normal | 554.3 | 569.6 | 525.9 | 0 | 9.8 | 7.3 | 8 | 0 | 234.8 | 234.8 | 235.4 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 18565 | 1 | 34.3 | 76756.8 | 5927 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:13 | Normal | 572.7 | 562 | 538 | 0 | 26.5 | 19.4 | 19.3 | 0 | 239 | 237.4 | 239.4 | 84.4 | 84.4 | 84.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 34240 | 1 | 34.8 | 76758.6 | 5927 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 7 | 0.6 | 4.5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:18 | Normal | 581.3 | 566.6 | 527 | 0 | 20.6 | 16.1 | 15 | 0 | 237.4 | 238 | 238.2 | 69.3 | 69.4 | 69.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 17955 | 1 | 35.3 | 76760.4 | 5927 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 0.9 | 3.7 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:23 | Normal | 566.7 | 549.4 | 522 | 0 | 20.6 | 16 | 15.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.4 | 64.5 | 64.3 | 64.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 33140 | 1 | 36.1 | 76762.7 | 5927 | 5.4 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 0.8 | 4.2 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:28 | Normal | 565.6 | 551.8 | 528.7 | 0 | 24.5 | 18.1 | 17.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 77 | 76.8 | 76.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31359 | 1 | 37 | 76765 | 5927 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 0.5 | 4.3 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:33 | Normal | 562 | 544.6 | 533.5 | 0 | 23.6 | 17 | 17.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 71.5 | 71.4 | 71.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 30453 | 1 | 37.8 | 76767.4 | 5927 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 4.1 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:38 | Normal | 560.5 | 550.5 | 523.1 | 0 | 23.5 | 17.6 | 17.7 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 75.5 | 75.6 | 75.4 | 60 | 60 | 60 | 30833 | 1 | 38.2 | 76769.5 | 5927 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 0.5 | 4.2 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:43 | Normal | 561 | 541.6 | 520.7 | 0 | 23.2 | 17.3 | 17.6 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.8 | 72.9 | 72.9 | 72.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 29916 | 1 | 38.9 | 76772 | 5927 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 4.2 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:48 | Normal | 547.6 | 543.9 | 518.4 | 0 | 24.1 | 17.8 | 17.8 | 0 | 237.6 | 237.4 | 238.4 | 74.1 | 74.2 | 74 | 60.01 | 59.99 | 60 | 30267 | 1 | 39.4 | 76774.5 | 5927 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 0.5 | 4.3 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:53 | Normal | 547.7 | 543.9 | 516.9 | 0 | 25.1 | 18.1 | 17.8 | 0 | 237.6 | 237.2 | 238.4 | 76 | 75.9 | 75.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31163 | 1 | 40 | 76777.1 | 5927 | 6.1 | 6.6 | 6 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 0.5 | 4.2 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:58 | Normal | 552.7 | 537.6 | 520.2 | 0 | 26.1 | 20 | 19.6 | 0 | 237.6 | 237.2 | 239 | 82.2 | 82 | 81.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 26048 | 1 | 40.2 | 76779.6 | 5927 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 7.2 | 0.7 | 4.6 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:03 | Normal | 552.3 | 536.5 | 507.6 | 0 | 25.3 | 19.5 | 19.1 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 78.9 | 79.1 | 78.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 32198 | 1 | 40.8 | 76782.2 | 5927 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 7 | 0.8 | 4.6 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:08 | Normal | 536.9 | 534.3 | 514.6 | 0 | 26.1 | 19.8 | 19 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.4 | 79.7 | 79.9 | 79.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 31171 | 1 | 41.4 | 76784.9 | 5928 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 7 | 1.1 | 4.7 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:13 | Normal | 545.1 | 479.7 | 505.6 | 0 | 26.3 | 24.1 | 19.8 | 0 | 237.8 | 237 | 238.2 | 82.9 | 82.9 | 82.6 | 59.96 | 59.98 | 60 | 33866 | 1 | 42 | 76787.6 | 5928 | 6.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 3.6 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:18 | Normal | 551.1 | 494.4 | 509.4 | 0 | 26.3 | 23.7 | 20.1 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.4 | 84.4 | 84.5 | 84.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 34474 | 1 | 42.8 | 76790.5 | 5928 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 3.2 | 5.5 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:23 | Normal | 545.6 | 499.8 | 508 | 0 | 27.3 | 24.5 | 20.4 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 86.3 | 86.4 | 86.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 35218 | 1 | 43.6 | 76793.4 | 5928 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 3.7 | 5.7 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:28 | Normal | 535.9 | 498.2 | 503.9 | 0 | 27.8 | 24.9 | 20.8 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.2 | 87.3 | 87.4 | 87.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35567 | 1 | 44.4 | 76796.4 | 5928 | 6.8 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 3.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:33 | Normal | 536.7 | 500 | 507 | 0 | 28.2 | 25 | 21 | 0 | 238 | 237.2 | 238 | 87.9 | 88 | 87.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35918 | 1 | 45.1 | 76799.3 | 5928 | 7 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 3.7 | 5.5 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:38 | Normal | 531.9 | 496 | 502.2 | 0 | 28.8 | 26.4 | 21.4 | 0 | 238.2 | 237.8 | 238.4 | 90.6 | 90.6 | 90.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 36925 | 1 | 45.7 | 76802.4 | 5928 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.7 | 4.6 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:43 | Normal | 534.8 | 501.1 | 497.8 | 0 | 29.4 | 26.6 | 22.1 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 92.4 | 92.2 | 92.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37555 | 1 | 46.4 | 76805.5 | 5928 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 4.6 | 6.1 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:48 | Normal | 536 | 489.4 | 497.3 | 0 | 29.6 | 27.3 | 22.4 | 0 | 237.4 | 237.6 | 238.2 | 93 | 93.1 | 92.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 38007 | 1 | 47 | 76808.5 | 5928 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:53 | Normal | 534.7 | 494.8 | 497.1 | 0 | 30 | 27.1 | 22.4 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 93.6 | 93.5 | 93.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38323 | 1 | 47.5 | 76811.7 | 5928 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 4.7 | 6.1 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:58 | Normal | 534.3 | 497.5 | 500.3 | 0 | 31.3 | 28.1 | 23.1 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.8 | 97.6 | 97.4 | 97.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 39874 | 1 | 47.8 | 76814.7 | 5928 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 4.8 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:03 | Normal | 524.4 | 495.9 | 488.6 | 0 | 33 | 29.1 | 25.3 | 0 | 238.4 | 238 | 239.4 | 101.7 | 101.6 | 101.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 42851 | 1 | 48.7 | 76818.2 | 5928 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 5.3 | 6.6 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:08 | Normal | 535 | 481.7 | 511 | 0 | 9 | 8.3 | 6.8 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11980 | 1 | 48.4 | 76820.5 | 5929 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:13 | Normal | 593 | 553.4 | 515.8 | 0 | 18 | 16.8 | 8.8 | 0 | 235.4 | 235.6 | 235.4 | 61.3 | 61.2 | 61.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 13170 | 1 | 46.5 | 76821.9 | 5929 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:18 | Normal | 542.7 | 509.9 | 507.1 | 0 | 33 | 29.7 | 24.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.8 | 105.4 | 105.3 | 105.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 43073 | 1 | 46.2 | 76824.4 | 5929 | 8 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 8.7 | 5.1 | 6.6 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:23 | Normal | 532.2 | 495.6 | 497.7 | 0 | 32.5 | 29.4 | 24.4 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.8 | 101.7 | 101.6 | 101.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 41408 | 1 | 47.8 | 76827.9 | 5929 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 5.1 | 6.6 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:28 | Normal | 523.5 | 496.3 | 487.2 | 0 | 33.1 | 29.6 | 24.8 | 0 | 238.4 | 238 | 239.2 | 102.1 | 101.9 | 101.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 41646 | 1 | 49 | 76831.3 | 5929 | 8 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | 5.1 | 6.7 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:33 | Normal | 535.2 | 504 | 479.7 | 0 | 29.9 | 23.6 | 16.9 | 0 | 237 | 236.6 | 238.2 | 89.3 | 89.2 | 88.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 19759 | 1 | 50.2 | 76834.7 | 5929 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 2.2 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:38 | Normal | 516.9 | 467.9 | 495.1 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 232.2 | 231.8 | 233 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7416 | 1 | 50.8 | 76837.6 | 5929 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:43 | Normal | 534 | 500.2 | 491.7 | 0 | 35 | 31.6 | 26.3 | 0 | 238.8 | 238.4 | 239.4 | 109.6 | 109.7 | 109.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 44814 | 1 | 49.5 | 76839.9 | 5929 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 9.4 | 9.3 | 5.4 | 7.1 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:48 | Normal | 546 | 485 | 510.5 | 0 | 6.9 | 5.8 | 5 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 60 | 60.02 | 60 | 8566 | 1 | 49.1 | 76841.7 | 5929 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:53 | Normal | 652.3 | 555.5 | 581.1 | 0 | 6.3 | 26.3 | 13.8 | 0 | 238 | 237.4 | 238.2 | 61.4 | 61.5 | 61.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 27938 | 1 | 46.8 | 76843.2 | 5929 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 8.3 | 8.4 | 3.2 | 5.9 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:58 | Normal | 635.1 | 583.9 | 544.9 | 0 | 6.2 | 18.3 | 19.7 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.2 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 25157 | 1 | 46 | 76845.4 | 5929 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 6.1 | 6.1 | 2 | 3.4 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:03 | Normal | 614.2 | 553 | 505.6 | 0 | 13.3 | 24.6 | 25.3 | 0 | 239 | 238 | 239.4 | 78.4 | 78.3 | 78.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30012 | 1 | 45.6 | 76847.6 | 5929 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 5 | 7.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:08 | Normal | 587.7 | 538.1 | 508.7 | 0 | 19.6 | 20.8 | 17.5 | 0 | 238.8 | 238.2 | 239.4 | 74.7 | 74.8 | 74.4 | 60 | 60 | 60.01 | 19558 | 1 | 45.5 | 76849.8 | 5930 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.7 | 6.1 | 6 | 2.9 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:13 | Normal | 624.4 | 557.1 | 498.7 | 0 | 5.3 | 19.3 | 24.8 | 0 | 239 | 237.8 | 239.2 | 62.7 | 62.6 | 62.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 25050 | 1 | 45.3 | 76851.9 | 5930 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 6.6 | 6.6 | 1.7 | 3.9 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:18 | Normal | 626.6 | 554.2 | 523.7 | 0 | 4.8 | 20.5 | 21 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.2 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25591 | 1 | 45.2 | 76854 | 5930 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 4.1 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:23 | Normal | 611.9 | 558.1 | 514.5 | 0 | 9.3 | 20 | 23.8 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.2 | 69.4 | 69.3 | 69.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26115 | 1 | 45.1 | 76856.1 | 5930 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 6.7 | 6.8 | 1.5 | 4 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:28 | Normal | 605.7 | 571.7 | 559.1 | 0 | 18.8 | 20.2 | 18 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 71 | 70.8 | 70.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 30373 | 1 | 45 | 76858 | 5930 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 7.3 | 7 | 2.4 | 3.8 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:33 | Normal | 537.4 | 488.6 | 496.8 | 0 | 6.6 | 5.6 | 5.1 | 0 | 236.2 | 235 | 236.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8443 | 1 | 44.1 | 76859.3 | 5930 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:38 | Normal | 649.9 | 576 | 594.8 | 0 | 9 | 24.3 | 11.8 | 0 | 238.6 | 238.2 | 239 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 60 | 59.97 | 60 | 20008 | 1 | 42.6 | 76860.3 | 5930 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 8 | 7.9 | 2.6 | 5.1 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:43 | Normal | 606.8 | 533.7 | 523.8 | 0 | 10 | 24.3 | 23.4 | 0 | 239 | 239.2 | 239.6 | 78 | 77.7 | 77.7 | 60 | 60 | 60.02 | 26403 | 1 | 42.6 | 76862.4 | 5930 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 4.7 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:48 | Normal | 638.8 | 560.9 | 536.2 | 0 | 0.5 | 22.9 | 21.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.4 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 24666 | 1 | 43.6 | 76864.8 | 5930 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 8.1 | 8 | 3.1 | 4.8 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:53 | Normal | 623.9 | 584.9 | 561.9 | 0 | 5.9 | 14 | 13.3 | 0 | 237.6 | 237 | 238.2 | 45.9 | 45.8 | 45.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22406 | 1 | 43.9 | 76866.5 | 5930 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 5.5 | 5.4 | 0.4 | 2.2 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:58 | Normal | 611 | 571.2 | 550.8 | 0 | 11 | 16 | 14.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.2 | 55.6 | 55.6 | 55.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 24584 | 1 | 43.8 | 76868.5 | 5930 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 5.5 | 5.8 | 1.2 | 2.6 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:03 | Normal | 610.9 | 532 | 514.4 | 0 | 10 | 25.6 | 22.6 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239.2 | 70.8 | 70.8 | 70.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30394 | 1 | 44 | 76870.6 | 5930 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 8.1 | 8.3 | 3.2 | 5.5 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:08 | Normal | 607.1 | 537.7 | 496 | 0 | 4.5 | 23.2 | 24.1 | 0 | 239 | 237.6 | 239 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25437 | 1 | 44.8 | 76873.1 | 5931 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.2 | 6.9 | 7 | 3.6 | 5.3 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:13 | Normal | 626.5 | 584.2 | 586.1 | 0 | 15.4 | 21.8 | 13.2 | 0 | 239 | 238 | 239 | 70 | 70.1 | 69.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 25522 | 1 | 43.8 | 76874 | 5931 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 6.9 | 2.6 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:18 | Normal | 607.3 | 590.2 | 560 | 0 | 10.3 | 7.5 | 15.6 | 0 | 238 | 237.2 | 238.2 | 42.2 | 42.1 | 42 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23877 | 1 | 43.7 | 76876 | 5931 | 3.6 | 3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:23 | Normal | 622.4 | 572.2 | 519.9 | 0 | 10.3 | 20.9 | 24.2 | 0 | 238.2 | 237.4 | 240 | 72.4 | 72.1 | 72 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 30173 | 1 | 43.8 | 76877.9 | 5931 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 6.8 | 6.8 | 2.5 | 4 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:28 | Normal | 618.4 | 529.9 | 508.9 | 0 | 10.3 | 28.2 | 24.6 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 77 | 76.8 | 76.8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 30393 | 1 | 44.8 | 76880.2 | 5931 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 8.5 | 8.4 | 4.7 | 5.9 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:33 | Normal | 609.2 | 538 | 507.3 | 0 | 9.5 | 24.6 | 23.5 | 0 | 239.8 | 239 | 240.2 | 75 | 74.9 | 74.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25359 | 1 | 46 | 76882.4 | 5931 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 7.5 | 7.6 | 3.4 | 5.2 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:38 | Normal | 618.3 | 533 | 501.6 | 0 | 5.6 | 26 | 24.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239.2 | 69.9 | 70 | 69.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 27718 | 1 | 46.7 | 76884.5 | 5931 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 8 | 7.9 | 3.7 | 5.6 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:43 | Normal | 573.4 | 503.8 | 489.8 | 0 | 21.7 | 30 | 25.1 | 0 | 239.2 | 237.6 | 240 | 93.2 | 92.9 | 92.9 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 35404 | 1 | 47.7 | 76887.1 | 5931 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5 | 8.8 | 8.8 | 5 | 6.6 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:48 | Normal | 616.6 | 558.8 | 540.3 | 0 | 7.4 | 19.5 | 16.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 56.8 | 56.7 | 56.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 25327 | 1 | 48.8 | 76889.4 | 5931 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.6 | 6.3 | 6.4 | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:53 | Normal | 589.8 | 551.4 | 541.3 | 0 | 12.4 | 16.3 | 11.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.2 | 49.1 | 49 | 48.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28214 | 1 | 49.6 | 76891.8 | 5931 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 5.9 | 1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:58 | Normal | 573.4 | 544 | 529.6 | 0 | 23.6 | 22.1 | 20.2 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239.4 | 85 | 84.7 | 84.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30456 | 1 | 49.7 | 76894 | 5931 | 6 | 5.8 | 6 | 5.4 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 4.9 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:03 | Normal | 565.2 | 496.1 | 532.8 | 0 | 15 | 11.6 | 9.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.2 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14547 | 1 | 48.8 | 76895.2 | 5931 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:08 | Normal | 606.2 | 529.7 | 539.7 | 0 | 15.8 | 23.4 | 19 | 0 | 239.6 | 236.6 | 239 | 75.2 | 75 | 74.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29726 | 1 | 48.7 | 76897.4 | 5932 | 4 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 7.8 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:13 | Normal | 642.3 | 554.2 | 508.8 | 0 | 0 | 15.8 | 22.3 | 0 | 239 | 236.6 | 238 | 47.8 | 47.7 | 47.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19157 | 1 | 49.8 | 76899.8 | 5932 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1.5 | 3.2 | 3.9 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:18 | Normal | 615.7 | 552 | 523.8 | 0 | 11.6 | 17.7 | 21.9 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.8 | 55.5 | 55.4 | 55 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 25031 | 1 | 50 | 76901.6 | 5932 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7 | 7.8 | 1.5 | 4.3 | 4.6 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:23 | Normal | 604.3 | 545.3 | 555.1 | 0 | 11.1 | 15.2 | 12.5 | 0 | 239 | 237.4 | 239.6 | 54.8 | 54.7 | 54.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16653 | 1 | 50.1 | 76903.3 | 5932 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 7.2 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:28 | Normal | 639.5 | 580.3 | 567.7 | 0 | 5.8 | 12.3 | 13.4 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.8 | 42.2 | 42.2 | 42 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21463 | 1 | 48.6 | 76904.5 | 5932 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 6.4 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:33 | Normal | 630 | 557.8 | 607.2 | 0 | 14.5 | 18.7 | 6.4 | 0 | 237.8 | 237.2 | 239.8 | 54.7 | 54.4 | 54.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21680 | 1 | 47.4 | 76905.4 | 5932 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 8.2 | 1.1 | 4.3 | 4.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:38 | Normal | 599.1 | 548.2 | 534.5 | 0 | 19.7 | 17.6 | 19.7 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.4 | 73 | 73 | 72.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30164 | 1 | 48 | 76907.6 | 5932 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 7.7 | 1 | 4.1 | 4.5 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:43 | Normal | 589 | 553.6 | 539.6 | 0 | 18.1 | 13.9 | 16.1 | 0 | 239 | 237.6 | 239.4 | 65.3 | 65.2 | 65.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 25921 | 1 | 49.1 | 76909.9 | 5932 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.6 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:48 | Normal | 607.1 | 559 | 544.1 | 0 | 12.1 | 13 | 14.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 53.6 | 53.7 | 53.5 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 23376 | 1 | 50 | 76912 | 5932 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 6.2 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:53 | Normal | 569 | 537.9 | 519.4 | 0 | 21.7 | 15.8 | 18.7 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.8 | 71 | 70.9 | 70.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 29024 | 1 | 50.5 | 76914.1 | 5932 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 7.1 | 0.8 | 3.9 | 4.1 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:58 | Normal | 585 | 534.5 | 544.3 | 0 | 17.3 | 16.2 | 15.1 | 0 | 238 | 237.6 | 238.4 | 64.8 | 64.7 | 64.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30847 | 1 | 51.5 | 76916.7 | 5932 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4 | 7.1 | 0.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:03 | Normal | 600.1 | 559.1 | 544.1 | 0 | 15.3 | 12.6 | 15.5 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238.2 | 56.3 | 56 | 56 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23784 | 1 | 51.7 | 76918.8 | 5932 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 6 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:08 | Normal | 595.1 | 541.9 | 515.3 | 0 | 15.8 | 14.4 | 18.5 | 0 | 239 | 238 | 238 | 63.8 | 63.6 | 63.5 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 25064 | 1 | 51.8 | 76920.9 | 5933 | 4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 6.5 | 0.5 | 3.1 | 3.8 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:13 | Normal | 543.4 | 498 | 507.1 | 0 | 24.8 | 17.1 | 19 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238.2 | 73.7 | 73.8 | 73.4 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 30074 | 1 | 52.3 | 76923.3 | 5933 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 7.3 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:18 | Normal | 564.3 | 493.8 | 534.2 | 0 | 21.6 | 16.3 | 15.6 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.2 | 67.3 | 67.2 | 66.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 27995 | 1 | 52.8 | 76925.8 | 5933 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 6.7 | 0.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:23 | Normal | 546.2 | 469 | 509.8 | 0 | 23.6 | 17.6 | 18.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 71 | 70.7 | 70.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28901 | 1 | 53 | 76928.2 | 5933 | 6 | 5.9 | 6 | 5.5 | 6.9 | 0.6 | 5 | 5.1 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:28 | Normal | 546.5 | 452.7 | 506.5 | 0 | 23.1 | 17.6 | 17.8 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.2 | 69.3 | 69.5 | 69.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 28237 | 1 | 53.4 | 76930.5 | 5933 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 6.7 | 0.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:33 | Normal | 554.8 | 439.7 | 513.4 | 0 | 22.6 | 17.5 | 17.4 | 0 | 238.8 | 237 | 239 | 67.6 | 67.5 | 67.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 27368 | 1 | 53 | 76932.9 | 5933 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 6.4 | 0.6 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:38 | Normal | 556.1 | 446.1 | 512.7 | 0 | 22 | 16.1 | 17.1 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.6 | 65.3 | 65.4 | 65.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 26515 | 1 | 52.5 | 76935.1 | 5933 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 0.7 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:43 | Normal | 545.9 | 426.4 | 513.6 | 0 | 21.6 | 16.6 | 16.8 | 0 | 237.4 | 237 | 238.2 | 64 | 64.1 | 63.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 25858 | 1 | 51.5 | 76937.3 | 5933 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.9 | 0.5 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:48 | Normal | 557.5 | 389.6 | 516.1 | 0 | 21.3 | 16.4 | 16.4 | 0 | 237 | 236 | 237.4 | 61.3 | 61.3 | 61.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24777 | 1 | 50.7 | 76939.4 | 5933 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 0.5 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:53 | Normal | 558.7 | 385.7 | 515.2 | 0 | 20.7 | 15.1 | 15.8 | 0 | 238 | 236.8 | 238.2 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23919 | 1 | 50.1 | 76941.5 | 5933 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 5.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:58 | Normal | 553.4 | 375.7 | 514 | 0 | 20.1 | 14.9 | 15.6 | 0 | 237.8 | 236.2 | 238.2 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | 60.01 | 60 | 60 | 23248 | 1 | 49.7 | 76943.4 | 5933 | 5.1 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:03 | Normal | 561.7 | 340.5 | 519.8 | 0 | 19.4 | 14.8 | 15 | 0 | 238 | 236 | 237.8 | 55 | 54.8 | 54.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 22163 | 1 | 49.2 | 76945.3 | 5933 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 0.5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:08 | Normal | 562.5 | 321.9 | 521 | 0 | 18.9 | 14.6 | 14.7 | 0 | 236 | 235.2 | 237.2 | 53.3 | 53.3 | 53.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21346 | 1 | 48.4 | 76947.1 | 5934 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 0.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:13 | Normal | 562.7 | 299.9 | 520.4 | 0 | 18.1 | 14.4 | 14.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 237 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 20377 | 1 | 47.3 | 76948.9 | 5934 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:18 | Normal | 553.3 | 348.3 | 532.3 | 0 | 17.2 | 10.9 | 13.8 | 0 | 236 | 235.2 | 237.6 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18937 | 1 | 46.2 | 76950.5 | 5934 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:23 | Normal | 514.3 | 459.1 | 527 | 0 | 17.2 | 8.8 | 13.3 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.4 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18649 | 1 | 45.2 | 76952.1 | 5934 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4 | 0.3 | 0.4 | 4 | 4 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:28 | Normal | 479 | 452 | 524 | 0 | 16.5 | 8.7 | 12.9 | 0 | 235 | 234 | 234.4 | 43.7 | 43.7 | 43.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17326 | 1 | 44.3 | 76953.6 | 5934 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:33 | Normal | 482.9 | 461.7 | 530 | 0 | 15.1 | 8.3 | 12.2 | 0 | 237 | 235.4 | 237.4 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16379 | 1 | 43.5 | 76955 | 5934 | 3.9 | 3.6 | 4 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:38 | Normal | 575.2 | 457.7 | 526.9 | 0 | 12.1 | 8.1 | 12 | 0 | 237 | 236.4 | 237.6 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 15648 | 1 | 42.6 | 76956.3 | 5934 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:43 | Normal | 560.2 | 459.8 | 536.2 | 0 | 11.4 | 7.7 | 11.5 | 0 | 236.6 | 236 | 236.6 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14857 | 1 | 42 | 76957.6 | 5934 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:48 | Normal | 512.1 | 455.9 | 522.5 | 0 | 10.9 | 7.3 | 10.8 | 0 | 236.2 | 236 | 236.6 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13923 | 1 | 41.4 | 76958.8 | 5934 | 3.3 | 3 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:53 | Normal | 488 | 457.9 | 531.4 | 0 | 10.5 | 7 | 10.6 | 0 | 235.6 | 235.2 | 236.4 | 32.9 | 33.1 | 33.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 13119 | 1 | 40.8 | 76959.9 | 5934 | 3.3 | 3 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:58 | Normal | 443.9 | 463.7 | 530.5 | 0 | 9.5 | 6.6 | 10 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236.4 | 30.1 | 30.1 | 30 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11942 | 1 | 40.1 | 76960.9 | 5934 | 3.2 | 2.8 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:03 | Normal | 378.1 | 465.9 | 532.5 | 0 | 9.8 | 6.3 | 9.5 | 0 | 235.8 | 235 | 235.8 | 28.1 | 28 | 28 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11123 | 1 | 39.7 | 76961.9 | 5934 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:08 | Normal | 391.8 | 459.8 | 527.6 | 0 | 8.4 | 6 | 9 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235.6 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10364 | 1 | 39.3 | 76962.8 | 5935 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:13 | Normal | 536.8 | 477.4 | 552.7 | 0 | 6.1 | 5.6 | 8.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235 | 23.3 | 24.1 | 23.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9862 | 1 | 38.8 | 76963.6 | 5935 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:18 | Normal | 483.8 | 464.7 | 530.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 8 | 0 | 234 | 233.2 | 234.2 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 9115 | 1 | 38.2 | 76964.4 | 5935 | 2.5 | 2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:23 | Normal | 416.6 | 462.5 | 539 | 0 | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8219 | 1 | 37.9 | 76965.1 | 5935 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:28 | Normal | 381.9 | 463.8 | 534.7 | 0 | 5.2 | 4.6 | 7 | 0 | 238 | 237 | 238 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7701 | 1 | 37.6 | 76965.8 | 5935 | 2.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:33 | Normal | 364.6 | 466 | 536.9 | 0 | 4.9 | 4.4 | 6.4 | 0 | 239 | 238.2 | 239 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7302 | 1 | 37.3 | 76966.4 | 5935 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:38 | Normal | 364.7 | 465.6 | 536.6 | 0 | 4.5 | 4.1 | 6 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6819 | 1 | 37 | 76967 | 5935 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:43 | Normal | 371.1 | 461.9 | 531.8 | 0 | 4 | 3.8 | 5 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 60 | 60 | 60 | 6096 | 1 | 36.7 | 76967.5 | 5935 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:48 | Normal | 288.9 | 461 | 534.1 | 0 | 6.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 237.8 | 237 | 238 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 5456 | 1 | 36.3 | 76968 | 5935 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:53 | Normal | 302.8 | 468.8 | 535.7 | 0 | 5.5 | 3.1 | 3.2 | 0 | 238.4 | 237 | 237.8 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5045 | 1 | 36 | 76968.5 | 5935 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:58 | Normal | 308.9 | 471.5 | 540.3 | 0 | 5 | 2.8 | 2.9 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4620 | 1 | 35.8 | 76968.9 | 5935 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:03 | Normal | 297.5 | 467.5 | 536.6 | 0 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4084 | 1 | 35.7 | 76969.2 | 5935 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:08 | Normal | 446.9 | 580.6 | 598 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 239.6 | 238 | 239 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2938 | 1 | 35.4 | 76969.5 | 5936 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:13 | Normal | 581.3 | 471.6 | 526.5 | 0 | 0.7 | 2 | 2.1 | 0 | 239.2 | 238.4 | 238.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 60 | 59.95 | 59.99 | 2706 | 1 | 35.2 | 76969.7 | 5936 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:18 | Normal | 544.9 | 469.7 | 543.9 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0 | 239.8 | 237.8 | 239 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2100 | 1 | 35.1 | 76969.9 | 5936 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:23 | Normal | 545.5 | 488 | 496.4 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 240.6 | 239.8 | 240.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1814 | 1 | 34.9 | 76970.1 | 5936 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:28 | Normal | 531.9 | 426.8 | 528.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1376 | 1 | 34.6 | 76970.2 | 5936 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:33 | Normal | 523.8 | 415.8 | 540.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 239.4 | 238.6 | 239.6 | 3 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1035 | 1 | 34.4 | 76970.3 | 5936 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:38 | Normal | 538.7 | 444.9 | 522.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 922 | 1 | 34.3 | 76970.4 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:43 | Normal | 533.7 | 511 | 497.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 870 | 1 | 34.1 | 76970.5 | 5936 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:48 | Normal | 528 | 516.9 | 510.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 240 | 238.4 | 239.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 724 | 1 | 33.9 | 76970.5 | 5936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:53 | Normal | 528 | 516.9 | 511 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 240.2 | 238.2 | 239.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 606 | 1 | 33.7 | 76970.6 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:58 | Normal | 528 | 517.1 | 511.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 240.8 | 239.2 | 240 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 460 | 1 | 33.6 | 76970.6 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:03 | Normal | 527.7 | 516.6 | 510.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 239 | 239.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 307 | 1 | 33.5 | 76970.7 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:08 | Normal | 527.9 | 516.5 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 238.8 | 239.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 163 | 1 | 33.3 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:13 | Normal | 527.9 | 516.8 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 238.6 | 239.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 38 | 1 | 33.2 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:18 | Normal | 527.8 | 511.2 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 239.2 | 239.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 33 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:23 | Normal | 508.3 | 484.3 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 238.6 | 239.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 29 | 1 | 32.9 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:28 | Normal | 473.4 | 450.5 | 444.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 239 | 239.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 46 | 1 | 32.8 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:33 | Normal | 395.3 | 381.4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 238.4 | 239.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 46 | 1 | 32.6 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:38 | Normal | 191.3 | 181.5 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 238.2 | 239.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 48 | 1 | 32.4 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0