## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-18 04:48 | Wait | 492.3 | 493.2 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 239.8 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.3 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 04:53 | Normal | 514.1 | 510.8 | 509.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 240 | 241.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 41 | 1 | 22.8 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 04:58 | Normal | 514 | 510.7 | 509.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 240.2 | 241.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 153 | 1 | 23 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:03 | Normal | 514.1 | 510.9 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 242.4 | 240.6 | 241.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 277 | 1 | 23.1 | 76970.7 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:08 | Normal | 514 | 510.8 | 509.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 241.8 | 239.8 | 240.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 398 | 1 | 23.8 | 76970.8 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:13 | Normal | 513.9 | 510.9 | 508.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 242 | 239.6 | 240.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 509 | 1 | 24.1 | 76970.8 | 5937 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:18 | Normal | 513.9 | 510.7 | 509.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 242 | 240.2 | 241.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 615 | 1 | 24.4 | 76970.9 | 5937 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:23 | Normal | 513.9 | 510.5 | 509.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 242.6 | 239.6 | 241.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 709 | 1 | 24.6 | 76970.9 | 5938 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:28 | Normal | 513.8 | 510.5 | 509.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 242.2 | 240.6 | 241.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 802 | 1 | 24.7 | 76971 | 5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:33 | Normal | 514.2 | 511 | 509.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 241.8 | 240.2 | 241 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 897 | 1 | 24.9 | 76971.1 | 5938 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:38 | Normal | 514 | 510.8 | 509.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 242.2 | 239.8 | 241.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 985 | 1 | 25 | 76971.1 | 5938 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:43 | Normal | 514.1 | 510.9 | 509.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 242.2 | 240.4 | 241.4 | 2.7 | 3 | 2.7 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1075 | 1 | 25.2 | 76971.2 | 5938 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:48 | Normal | 514.1 | 510.8 | 509.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 241.8 | 240.6 | 241.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1160 | 1 | 25.4 | 76971.3 | 5938 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 05:53 | Normal | 513.8 | 510.6 | 509.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 242.4 | 240 | 241.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1237 | 1 | 25.6 | 76971.4 | 5938 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-18 06:00 | Normal | 513.9 | 510.6 | 509 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | 242 | 239.8 | 240.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1586 | 1 | 25.7 | 76971.5 | 5938 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:00 | Normal | 513.8 | 510.6 | 509.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 242.4 | 240.4 | 241 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1634 | 1 | 25.8 | 76971.6 | 5938 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 66 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:00 | Normal | 514 | 510.7 | 509 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 242.2 | 240.2 | 241.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1689 | 1 | 25.8 | 76971.6 | 5938 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:05 | Normal | 514.1 | 584.8 | 509.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0 | 241.8 | 239.8 | 240.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1670 | 1 | 26.1 | 76971.7 | 5938 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 06:08 | Normal | 513.9 | 618.4 | 508.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 241.4 | 240.2 | 241 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 957 | 1 | 26.2 | 76971.8 | 5938 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:09 | Normal | 514.2 | 618.8 | 509.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 241.8 | 240 | 240.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1077 | 1 | 26.2 | 76971.8 | 5938 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:10 | Normal | 561.9 | 618.4 | 509.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 241.4 | 240.2 | 240.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 978 | 1 | 26.3 | 76971.8 | 5938 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:11 | Normal | 562.1 | 618.3 | 509.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0 | 241.8 | 240 | 240.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1160 | 1 | 26.2 | 76971.8 | 5938 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:12 | Normal | 562 | 618.4 | 509.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 241.6 | 240.2 | 240.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1285 | 1 | 26.3 | 76971.8 | 5938 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:13 | Normal | 562 | 618.5 | 509.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 241.6 | 240 | 240.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1548 | 1 | 26.3 | 76971.9 | 5938 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:14 | Normal | 630 | 620.9 | 509 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 240.8 | 240 | 240 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1306 | 1 | 26.3 | 76971.9 | 5938 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:15 | Normal | 629.8 | 620.6 | 508.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 241.8 | 239.8 | 240.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1355 | 1 | 26.3 | 76971.9 | 5938 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:16 | Normal | 629.9 | 620.7 | 509.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 241.8 | 239.8 | 240.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1408 | 1 | 26.3 | 76971.9 | 5938 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:17 | Normal | 630 | 620.9 | 509.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 241.2 | 239.6 | 240.6 | 4.2 | 4.1 | 4 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 1528 | 1 | 26.4 | 76972 | 5938 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:18 | Normal | 660.8 | 620.7 | 509.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 241.2 | 239.2 | 240.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1030 | 1 | 26.4 | 76972 | 5938 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:19 | Normal | 661.3 | 621 | 509.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 241 | 240 | 240.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 741 | 1 | 26.5 | 76972 | 5938 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:20 | Normal | 661.7 | 620.9 | 509.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 241.6 | 239.8 | 240.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 767 | 1 | 26.6 | 76972 | 5939 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:21 | Normal | 661.7 | 620.9 | 508.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 241.6 | 240 | 240.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 790 | 1 | 26.6 | 76972 | 5939 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:22 | Normal | 661.9 | 620.8 | 509 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 241.2 | 239.8 | 240.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 821 | 1 | 26.7 | 76972 | 5939 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:23 | Normal | 661.7 | 620.5 | 509.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 242 | 240 | 241 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 846 | 1 | 26.7 | 76972 | 5939 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:24 | Normal | 662.3 | 620.7 | 509.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 241.8 | 240 | 240.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 878 | 1 | 26.8 | 76972.1 | 5939 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:25 | Normal | 662.3 | 620.8 | 509.3 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 241.8 | 239.8 | 240.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1007 | 1 | 26.8 | 76972.1 | 5939 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:26 | Normal | 662.2 | 620.8 | 509.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 242 | 240 | 241 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1171 | 1 | 26.9 | 76972.1 | 5939 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 06:27 | Normal | 661.9 | 620.7 | 509.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 241.4 | 240 | 240.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1219 | 1 | 26.9 | 76972.1 | 5939 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-12-18 12:57 | Normal | 535.5 | 487.8 | 498 | 0 | 8.3 | 6.6 | 6.2 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10475 | 1 | 40.2 | 77008.2 | 5945 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:02 | Normal | 628.4 | 594.4 | 611.7 | 0 | 10.8 | 11 | 0.1 | 0 | 238.6 | 238.8 | 239 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 6881 | 1 | 39.8 | 77008.9 | 5945 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.1 | 3 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:07 | Normal | 543.7 | 479.9 | 508.4 | 0 | 8.7 | 7.1 | 6.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11177 | 1 | 40 | 77009.8 | 5945 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:12 | Normal | 638.3 | 600.4 | 585 | 0 | 11.8 | 12.1 | 12 | 0 | 238 | 237 | 238.8 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13641 | 1 | 39.7 | 77010.7 | 5945 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 5.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:17 | Normal | 561.6 | 508 | 522.5 | 0 | 10.3 | 7.4 | 6.1 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10068 | 1 | 40.1 | 77011.9 | 5945 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:22 | Normal | 639.3 | 575 | 583.5 | 0 | 8.5 | 12.9 | 9 | 0 | 239.8 | 237.4 | 240 | 42.5 | 42.5 | 42.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14277 | 1 | 39.8 | 77013.1 | 5946 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 5.3 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:27 | Normal | 671 | 598.5 | 616.6 | 0 | 0 | 12.5 | 2.6 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.2 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 13154 | 1 | 39.7 | 77014 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:32 | Normal | 601 | 578.6 | 560 | 0 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13139 | 1 | 40 | 77015 | 5946 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:37 | Normal | 621.2 | 587.5 | 567.7 | 0 | 12.6 | 9.8 | 11.2 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16663 | 1 | 40.1 | 77016.3 | 5946 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 4.5 | 1.9 | 1 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:42 | Normal | 631.5 | 600 | 577.2 | 0 | 5.2 | 4.4 | 7.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 10988 | 1 | 40.8 | 77017.3 | 5946 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:47 | Normal | 611.9 | 580.6 | 554.9 | 0 | 9.4 | 5.4 | 9.3 | 0 | 239.2 | 238.4 | 239.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12241 | 1 | 40.9 | 77018.1 | 5946 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2 | 3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 2.3 | 3 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:52 | Normal | 640.4 | 593.3 | 569.3 | 0 | 8.8 | 9.6 | 13.1 | 0 | 239.8 | 239.4 | 240.4 | 40.8 | 40.9 | 40.7 | 60 | 60.04 | 60.03 | 14132 | 1 | 40.9 | 77019 | 5946 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2 | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 3.8 | 4.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 13:57 | Normal | 645.7 | 602.9 | 582.1 | 0 | 4.3 | 5.6 | 8.8 | 0 | 238 | 236.2 | 237.2 | 15 | 15 | 15 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9590 | 1 | 42.1 | 77020.1 | 5946 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 4.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 3 | 3.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:02 | Normal | 629.3 | 593 | 576.1 | 0 | 3.8 | 5.8 | 7.9 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11714 | 1 | 43 | 77021 | 5946 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 4.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:07 | Normal | 608.8 | 580.3 | 564.7 | 0 | 11.3 | 10.1 | 11.8 | 0 | 239 | 237.4 | 238.8 | 45.5 | 45.7 | 45.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 18782 | 1 | 43.8 | 77022.2 | 5946 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:12 | Normal | 645.7 | 576.2 | 576.1 | 0 | 0 | 12.5 | 9.8 | 0 | 238.4 | 238 | 238.4 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 18498 | 1 | 44.8 | 77023.7 | 5946 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 5.8 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:17 | Normal | 613.6 | 573.1 | 565.8 | 0 | 9.6 | 12.5 | 12.7 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237 | 41 | 41.1 | 41 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 15730 | 1 | 45.3 | 77024.7 | 5946 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:22 | Normal | 602.8 | 580.1 | 551.9 | 0 | 14 | 8 | 13.7 | 0 | 239.8 | 238.2 | 238.8 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13436 | 1 | 45.1 | 77026 | 5947 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 4 | 4.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:27 | Normal | 592.4 | 569.3 | 536.7 | 0 | 18.4 | 9.6 | 17.1 | 0 | 238.6 | 238.2 | 239 | 56.2 | 56.1 | 55.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21117 | 1 | 45.5 | 77027.8 | 5947 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | 5 | 5.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:32 | Normal | 619.7 | 563.3 | 537 | 0 | 9.8 | 8.8 | 15.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239 | 43.7 | 44 | 43.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17571 | 1 | 45.5 | 77029.1 | 5947 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 4.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:37 | Normal | 626.7 | 548.7 | 533.8 | 0 | 8.6 | 10.3 | 15.9 | 0 | 239 | 237.8 | 239.2 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 17997 | 1 | 45 | 77030.5 | 5947 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 3.3 | 3.1 | 5 | 5.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:42 | Normal | 559.3 | 544.8 | 510 | 0 | 8.7 | 6.9 | 8.1 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12861 | 1 | 44.7 | 77032.1 | 5947 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:47 | Normal | 578.2 | 473.8 | 531.8 | 0 | 16.6 | 12 | 13.6 | 0 | 239 | 237.6 | 239 | 52.8 | 52.9 | 52.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20666 | 1 | 44.5 | 77033.8 | 5947 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 1.8 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:52 | Normal | 622.2 | 600.2 | 568.8 | 0 | 9.2 | 3.9 | 9.6 | 0 | 238 | 236.4 | 238.6 | 33 | 33 | 32.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17045 | 1 | 44.3 | 77035.3 | 5947 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 14:57 | Normal | 564.9 | 456.6 | 530.8 | 0 | 11.7 | 8.4 | 9 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.8 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 60.02 | 60 | 60 | 14171 | 1 | 43.9 | 77036.6 | 5947 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:02 | Normal | 571.2 | 467.8 | 530.2 | 0 | 13.5 | 9.3 | 10.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.8 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16131 | 1 | 43.1 | 77037.9 | 5947 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 3 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:07 | Normal | 606.9 | 574.7 | 542.4 | 0 | 12.9 | 7.5 | 13.5 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239.4 | 46.1 | 46 | 45.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 18449 | 1 | 43.1 | 77039.4 | 5947 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 4.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:12 | Normal | 568.4 | 564.4 | 538.6 | 0 | 18.6 | 9 | 14.4 | 0 | 238 | 237 | 238.8 | 50.1 | 50.5 | 49.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21192 | 1 | 42.9 | 77040.9 | 5947 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:17 | Normal | 553.9 | 467.8 | 530.9 | 0 | 13.5 | 8.7 | 10.6 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 40.1 | 40 | 40 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16266 | 1 | 42.3 | 77042.2 | 5947 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:22 | Normal | 558.5 | 464 | 541.2 | 0 | 10.8 | 7.5 | 8.8 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238.2 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 12964 | 1 | 41.5 | 77043.4 | 5948 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:27 | Normal | 580.9 | 470.8 | 543.4 | 0 | 13 | 9.5 | 11 | 0 | 238 | 236.4 | 239.2 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 17255 | 1 | 40.8 | 77044.4 | 5948 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:32 | Normal | 575.5 | 469.4 | 529.7 | 0 | 14.9 | 10.8 | 13.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.6 | 47.6 | 47.4 | 47.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19388 | 1 | 40.8 | 77046 | 5948 | 4 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 4 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:37 | Normal | 573.3 | 471.2 | 535.8 | 0 | 10.5 | 7.8 | 8.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 238 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13390 | 1 | 40.6 | 77047.3 | 5948 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2 | 1.5 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:42 | Normal | 573 | 463.6 | 536.3 | 0 | 11.5 | 8.6 | 10.2 | 0 | 238.8 | 236 | 238.2 | 37.2 | 37.1 | 37 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14770 | 1 | 40.2 | 77048.5 | 5948 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:47 | Normal | 534.2 | 470.8 | 537.7 | 0 | 11.4 | 8.5 | 10.2 | 0 | 237 | 235.8 | 237.2 | 36.5 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14649 | 1 | 40 | 77049.7 | 5948 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 3 | 3 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:52 | Normal | 578.5 | 475.8 | 527.6 | 0 | 7 | 5.6 | 6.7 | 0 | 236 | 234.6 | 236 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8980 | 1 | 39.8 | 77050.6 | 5948 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 15:57 | Normal | 580.4 | 471.8 | 540.6 | 0 | 7.2 | 6.1 | 7.3 | 0 | 236.6 | 235.2 | 237.2 | 26.3 | 26 | 26.1 | 60 | 60 | 60 | 10081 | 1 | 39.4 | 77051.6 | 5948 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:02 | Normal | 567.1 | 466.8 | 536.2 | 0 | 5.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7500 | 1 | 38.8 | 77052.3 | 5948 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:07 | Normal | 565.5 | 466.6 | 530.2 | 0 | 5 | 4 | 4.1 | 0 | 234 | 233.2 | 235 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6773 | 1 | 38.4 | 77052.9 | 5948 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:12 | Normal | 563.5 | 473.8 | 533.6 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 235 | 233.4 | 235 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6204 | 1 | 37.8 | 77053.4 | 5948 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:17 | Normal | 591 | 480.9 | 548.3 | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.6 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8285 | 1 | 37.6 | 77054 | 5948 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:22 | Normal | 586 | 477 | 533.5 | 0 | 5.4 | 4.8 | 5 | 0 | 236 | 235.4 | 237 | 20 | 19.9 | 19.7 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 7850 | 1 | 37.3 | 77054.7 | 5949 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:27 | Normal | 575.4 | 480.7 | 547.6 | 0 | 7 | 7.5 | 8.9 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237.4 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11739 | 1 | 37.1 | 77055.5 | 5949 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:32 | Normal | 572.6 | 466.6 | 531.8 | 0 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.4 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6632 | 1 | 37.1 | 77056.2 | 5949 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:37 | Normal | 581.6 | 464.7 | 530.8 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0 | 236.4 | 235 | 236.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6431 | 1 | 36.8 | 77056.7 | 5949 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:42 | Normal | 593.2 | 480.9 | 553.2 | 0 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 0 | 237.4 | 236.4 | 238.2 | 23 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 9105 | 1 | 36.7 | 77057.3 | 5949 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:47 | Normal | 567.1 | 468.7 | 534.2 | 0 | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.8 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6719 | 1 | 36.7 | 77058 | 5949 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:52 | Normal | 593.8 | 478.7 | 538.1 | 0 | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 0 | 237.2 | 236.6 | 238.2 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 60.13 | 60.11 | 60.11 | 8013 | 1 | 36.7 | 77058.7 | 5949 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 16:57 | Normal | 593.6 | 477.6 | 534.9 | 0 | 3.8 | 5.1 | 4.8 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7176 | 1 | 36.5 | 77059.3 | 5949 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:02 | Normal | 565.2 | 471.7 | 527.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236 | 11 | 10.9 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 4365 | 1 | 36.3 | 77059.8 | 5949 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:07 | Normal | 556 | 442.7 | 523.1 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3092 | 1 | 36.1 | 77060.1 | 5949 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:12 | Normal | 558 | 464.7 | 520.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2158 | 1 | 35.8 | 77060.3 | 5949 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:17 | Normal | 543.4 | 459.9 | 518.5 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1905 | 1 | 35.7 | 77060.5 | 5949 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:22 | Normal | 528 | 454.7 | 496.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1562 | 1 | 35.5 | 77060.7 | 5950 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:27 | Normal | 548.4 | 462 | 489.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1702 | 1 | 35.4 | 77060.8 | 5950 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:32 | Normal | 528.9 | 456.6 | 519.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1447 | 1 | 35.2 | 77060.9 | 5950 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:37 | Normal | 537.8 | 482.4 | 497.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1377 | 1 | 35 | 77061.1 | 5950 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:42 | Normal | 552.1 | 520.8 | 505.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 1473 | 1 | 34.8 | 77061.2 | 5950 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:47 | Normal | 553.1 | 507.7 | 530.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1144 | 1 | 34.7 | 77061.3 | 5950 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:52 | Normal | 518.3 | 462.6 | 490.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 856 | 1 | 34.5 | 77061.4 | 5950 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 17:57 | Normal | 526.7 | 461.3 | 495.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 648 | 1 | 34.3 | 77061.4 | 5950 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 18:02 | Normal | 523.2 | 401.7 | 482.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237 | 235.4 | 237 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 499 | 1 | 34.1 | 77061.5 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 18:07 | Normal | 512 | 379.1 | 464.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 412 | 1 | 34 | 77061.5 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 18:12 | Normal | 423.9 | 234.9 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 260 | 1 | 33.9 | 77061.6 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 18:17 | Normal | 497 | 199.8 | 471.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235 | 236.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 259 | 1 | 33.8 | 77061.6 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 18:22 | Normal | 446 | 199.8 | 432.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 236.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 285 | 1 | 33.7 | 77061.6 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 18:27 | Normal | 274.6 | 199.8 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 94 | 1 | 33.5 | 77061.6 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 18:32 | Normal | 216.1 | 192.2 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 34 | 1 | 33.4 | 77061.6 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-12-18 18:37 | Normal | 201.8 | 204.5 | 205.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37 | 1 | 33.3 | 77061.6 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0