## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-19 04:51 | Wait | 424.8 | 425.3 | 424.4 | 425.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 237.2 | 230 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 27.8 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:52 | Wait | 446.1 | 446.6 | 445.6 | 446.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 235.4 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.5 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:53 | Wait | 462.2 | 476.8 | 476 | 476.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 30.9 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:54 | Wait | 472.1 | 495 | 494 | 494.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 31.5 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:55 | Wait | 474 | 498.4 | 497.7 | 498.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 231.8 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 32.6 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:56 | Wait | 474.3 | 498.6 | 497.6 | 498.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235.4 | 232.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 33.5 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:57 | Wait | 478.2 | 504.1 | 503.1 | 503.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235 | 232.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.5 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:58 | Wait | 483.6 | 512.1 | 511.2 | 511.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 34.4 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:59 | Wait | 488.7 | 519.6 | 519 | 519.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 235 | 233 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 35.1 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:00 | Normal | 493.1 | 519 | 503.8 | 518.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 28 | 1 | 34.6 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:01 | Normal | 362.4 | 492.6 | 485.1 | 533.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 53 | 1 | 35.6 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:02 | Normal | 427.6 | 494.9 | 473.4 | 531 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235.8 | 234 | 234.2 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 57 | 1 | 36.2 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:03 | Normal | 413.7 | 468.9 | 502.4 | 542.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 236.2 | 234 | 234.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 89 | 1 | 36.7 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:04 | Normal | 440.3 | 486.2 | 514.3 | 546.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 236.2 | 233.8 | 234.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 59 | 1 | 37.2 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:05 | Normal | 448.6 | 482.7 | 497.3 | 550.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236 | 234 | 234.2 | 0.9 | 1 | 0.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 111 | 1 | 37.6 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:06 | Normal | 451.7 | 490.7 | 520.3 | 534.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 235.8 | 234 | 234.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 127 | 1 | 38 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:07 | Normal | 421.5 | 488.5 | 516.3 | 529.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 235 | 234 | 234 | 1 | 1.3 | 1 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 170 | 1 | 38.3 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:08 | Normal | 427.6 | 503.5 | 516.4 | 515.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 235 | 233.4 | 234 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 170 | 1 | 38.7 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:09 | Wait | 515.5 | 557.1 | 556 | 556.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 234.6 | 233 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.9 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:10 | Wait | 517.4 | 559.1 | 558.4 | 559.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 39.1 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:11 | Wait | 402.2 | 402.7 | 401.9 | 402.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 25.7 | 76697 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:11 | Wait | 519.1 | 561 | 560.5 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 39.3 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:12 | Wait | 521.3 | 562.8 | 561.9 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.6 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:13 | Normal | 470.9 | 476.1 | 502.7 | 498 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 314 | 1 | 40 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:14 | Normal | 477 | 499.4 | 525.9 | 533.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.4 | 234 | 234 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 285 | 1 | 40 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:15 | Normal | 461.3 | 528.4 | 538.7 | 549.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.2 | 233.6 | 234 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 258 | 1 | 40.2 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:16 | Normal | 487 | 528.4 | 534.7 | 511.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 358 | 1 | 40.4 | 76697 | 5840 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:18 | Normal | 460 | 527.4 | 521.9 | 523 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 236.2 | 233.4 | 234.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 370 | 1 | 40.8 | 76697 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:19 | Normal | 473.3 | 551 | 526.8 | 507.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 235.6 | 232.8 | 233.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 405 | 1 | 41 | 76697.1 | 5840 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:20 | Normal | 485.2 | 534.5 | 516.9 | 512 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 235.2 | 233.2 | 234 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 381 | 1 | 41.1 | 76697.1 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:21 | Normal | 499.2 | 528.4 | 511.8 | 488.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 235 | 233 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 400 | 1 | 41.3 | 76697.1 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:22 | Normal | 486.9 | 525.7 | 545.5 | 532.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.11 | 60.05 | 60.08 | 415 | 1 | 41.5 | 76697.1 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:23 | Normal | 474.1 | 527.4 | 503.7 | 545 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 234.6 | 232.8 | 233 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 465 | 1 | 41.6 | 76697.1 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:24 | Normal | 500.6 | 540.4 | 525.4 | 556.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 482 | 1 | 41.7 | 76697.1 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:25 | Normal | 478.9 | 527.3 | 536.8 | 515.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 234.4 | 232.8 | 233 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.09 | 60.06 | 60.1 | 545 | 1 | 41.8 | 76697.1 | 5840 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:26 | Normal | 495.3 | 533.2 | 520 | 499.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 234.6 | 232.8 | 232.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 566 | 1 | 42 | 76697.1 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:27 | Normal | 495 | 540.3 | 538.8 | 527.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 235.2 | 233 | 233.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 489 | 1 | 42.1 | 76697.1 | 5840 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:28 | Normal | 489.2 | 520.4 | 509.9 | 545.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 528 | 1 | 42.2 | 76697.1 | 5840 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:29 | Normal | 478 | 532.5 | 507.7 | 514.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 235.2 | 232.8 | 233.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 563 | 1 | 42.4 | 76697.1 | 5840 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:34 | Normal | 494.2 | 521.5 | 531.8 | 534.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 235.2 | 232.8 | 233.4 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 619 | 1 | 43.1 | 76697.2 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 05:39 | Normal | 494 | 529.4 | 532.7 | 532.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 235 | 232.2 | 233 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 718 | 1 | 43.6 | 76697.2 | 5840 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 05:44 | Normal | 509 | 530.4 | 536.5 | 527.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 234.8 | 233 | 233.8 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 843 | 1 | 44.1 | 76697.3 | 5840 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 05:49 | Normal | 467.1 | 539.9 | 520 | 533.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 235.6 | 233 | 233.4 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 938 | 1 | 44.6 | 76697.4 | 5840 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 05:54 | Normal | 486 | 546.4 | 522.6 | 540.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 235 | 233.4 | 233.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1043 | 1 | 45.1 | 76697.5 | 5840 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 05:59 | Normal | 511.2 | 551.5 | 548.8 | 535 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 235.6 | 232.8 | 233.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1417 | 1 | 45.7 | 76697.6 | 5840 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:04 | Normal | 493.1 | 519.4 | 536.5 | 520.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 235.6 | 233.2 | 233.2 | 5 | 5 | 4.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1863 | 1 | 46.2 | 76697.7 | 5840 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:09 | Normal | 503.1 | 548.3 | 530.7 | 553.9 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 235 | 233.2 | 233.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 2150 | 1 | 46.7 | 76697.9 | 5841 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:14 | Normal | 503.2 | 566.5 | 539.5 | 539.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 234.8 | 232.6 | 234 | 6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2260 | 1 | 47.2 | 76698 | 5841 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:19 | Normal | 500.4 | 543.5 | 550.5 | 541.9 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 235.2 | 232.8 | 234 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2223 | 1 | 47.6 | 76698.2 | 5841 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:24 | Normal | 511.3 | 553.4 | 541.9 | 560.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.5 | 235 | 232.8 | 233.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2196 | 1 | 48 | 76698.4 | 5841 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:29 | Normal | 509.1 | 550 | 544.7 | 544.3 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 2128 | 1 | 48.3 | 76698.6 | 5841 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:34 | Normal | 504.2 | 533.4 | 526.7 | 520.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 1956 | 1 | 48.7 | 76698.8 | 5841 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:39 | Normal | 518.1 | 531.2 | 515.8 | 545.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 235 | 233.2 | 233.8 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1989 | 1 | 49 | 76698.9 | 5841 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:44 | Normal | 503.2 | 536.3 | 535.9 | 550 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 234.8 | 232.6 | 233 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 2168 | 1 | 49.4 | 76699.1 | 5841 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:49 | Normal | 490.2 | 536.5 | 532.9 | 534.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 235.6 | 233 | 233.8 | 6.3 | 6.2 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2406 | 1 | 49.7 | 76699.3 | 5841 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:54 | Normal | 493.1 | 543.3 | 544.7 | 548 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 235.4 | 233 | 233.8 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 2738 | 1 | 50 | 76699.5 | 5841 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 06:59 | Normal | 463.3 | 533.5 | 550.8 | 571.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 234 | 232.4 | 233 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2799 | 1 | 48 | 76699.7 | 5841 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:04 | Normal | 498 | 555.2 | 542.4 | 539.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 235 | 232.6 | 233.6 | 7 | 7 | 6.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2669 | 1 | 49.2 | 76700 | 5841 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:09 | Normal | 487.1 | 580.3 | 520.5 | 567 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2 | 235.4 | 232.6 | 234 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3105 | 1 | 49.9 | 76700.2 | 5842 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:14 | Normal | 510.9 | 589.2 | 550.6 | 582.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 234 | 232.4 | 233.8 | 9 | 8.9 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3480 | 1 | 47.8 | 76700.5 | 5842 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:19 | Normal | 481.4 | 538.5 | 557.9 | 601.8 | 2.5 | 3 | 1.8 | 2.5 | 235.4 | 232.8 | 234.4 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4898 | 1 | 49.4 | 76700.8 | 5842 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:24 | Normal | 412.7 | 561.3 | 561.1 | 532.8 | 4.5 | 4.7 | 2.1 | 4 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 7192 | 1 | 46.1 | 76701.3 | 5842 | 2.4 | 0.8 | 1 | 3.1 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:29 | Normal | 393.9 | 548 | 543.2 | 584.2 | 4.9 | 5.4 | 3.1 | 3.7 | 234.6 | 233.4 | 234 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8029 | 1 | 49.2 | 76702 | 5842 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 1 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:34 | Normal | 448.2 | 550.1 | 516.8 | 551.9 | 4.5 | 6.4 | 3.6 | 4.6 | 235 | 233.2 | 233.6 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9187 | 1 | 47.4 | 76702.7 | 5842 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:39 | Normal | 447.1 | 542.5 | 477 | 552.4 | 5.6 | 7.8 | 5.8 | 6.7 | 235.8 | 234 | 235 | 31.1 | 30.8 | 30.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12180 | 1 | 48.1 | 76703.6 | 5842 | 3.5 | 1 | 1 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 2 | 3.6 | 2.3 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:44 | Normal | 462.9 | 549.5 | 536.8 | 554.8 | 7.1 | 8.5 | 6.7 | 7.6 | 235.4 | 233.2 | 235.2 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 60.01 | 60 | 60 | 14782 | 1 | 49.4 | 76704.8 | 5842 | 3.4 | 2.1 | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 3.9 | 2.7 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:49 | Normal | 410.8 | 538 | 543.8 | 547 | 9.3 | 9.1 | 7.2 | 9.3 | 235.8 | 232.8 | 235 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16617 | 1 | 48.6 | 76706.1 | 5842 | 4 | 3.6 | 1.4 | 4.4 | 4.5 | 0 | 2.8 | 4.1 | 4.4 | 4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:54 | Normal | 395.7 | 540.5 | 543.9 | 545.8 | 12 | 9.8 | 8.3 | 10.1 | 237.2 | 234 | 235.2 | 47.9 | 47.6 | 47.5 | 59.98 | 60 | 60 | 19110 | 1 | 47.5 | 76707.5 | 5842 | 4.4 | 4.6 | 2.7 | 4.8 | 4.9 | 0 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 07:59 | Normal | 395.6 | 535.6 | 537.8 | 526.1 | 14.3 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 236.2 | 234 | 234.8 | 54.6 | 54.5 | 54.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 21373 | 1 | 45.1 | 76709.1 | 5842 | 5.1 | 5 | 3.7 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:04 | Normal | 407 | 540.7 | 536.5 | 534.7 | 14.6 | 11 | 10.9 | 11.3 | 236.2 | 233.4 | 235 | 56.1 | 56.1 | 55.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22595 | 1 | 44.6 | 76710.7 | 5842 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:09 | Normal | 405.4 | 526.4 | 530.5 | 526.5 | 9.3 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 234.8 | 232.2 | 233.2 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12709 | 1 | 44.5 | 76712.1 | 5843 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:14 | Normal | 473.4 | 526.9 | 528.3 | 529.2 | 4.7 | 4 | 4 | 5 | 233.6 | 231.4 | 232 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6867 | 1 | 45.7 | 76713.2 | 5843 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:19 | Normal | 455.8 | 542.8 | 538.8 | 544.2 | 15.4 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 236.4 | 234 | 235.4 | 63.4 | 63.2 | 63 | 60.05 | 60 | 60.03 | 25208 | 1 | 44.8 | 76715.1 | 5843 | 5.5 | 5.8 | 4.1 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:24 | Normal | 429.1 | 539.2 | 532.6 | 531.7 | 17 | 12.8 | 12.7 | 13.2 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 65.9 | 65.8 | 65.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 25951 | 1 | 46.4 | 76716.9 | 5843 | 5.9 | 6.1 | 4.7 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:29 | Normal | 453.9 | 541.2 | 525.4 | 528.6 | 15 | 11.4 | 11.6 | 12 | 236.4 | 233.6 | 235 | 60.2 | 59.9 | 59.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23427 | 1 | 47.1 | 76719 | 5843 | 5.2 | 5.4 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:34 | Normal | 448.1 | 525.4 | 513.1 | 535.3 | 4.8 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 234.8 | 231.8 | 232.2 | 20 | 19.9 | 19.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11339 | 1 | 48 | 76721 | 5843 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:39 | Normal | 422.8 | 526.3 | 522.6 | 532.8 | 15.8 | 10.9 | 10.8 | 11.3 | 236.6 | 233.4 | 234.8 | 57.9 | 57.8 | 57.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22159 | 1 | 48.5 | 76722.8 | 5843 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:44 | Normal | 417 | 560.1 | 539.9 | 531.3 | 16.9 | 11.5 | 11.5 | 11 | 235.8 | 234.2 | 233.4 | 58 | 57.9 | 57.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 28075 | 1 | 48.6 | 76724.6 | 5843 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:49 | Normal | 425.2 | 545.5 | 537.9 | 542.1 | 5.1 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 234.2 | 232 | 231.8 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10518 | 1 | 48.9 | 76726.2 | 5843 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:54 | Normal | 425.3 | 519.9 | 523.1 | 524.4 | 22.7 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 237.4 | 234.8 | 235.2 | 79 | 78.9 | 78.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19580 | 1 | 49.5 | 76728.2 | 5843 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 08:59 | Normal | 429.6 | 536.7 | 540.3 | 533.3 | 23.3 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 236.4 | 235.4 | 236 | 81.2 | 80.9 | 80.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 32532 | 1 | 50.3 | 76730.3 | 5843 | 8 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:04 | Normal | 458.3 | 538.1 | 502.8 | 526.8 | 7.1 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 234.8 | 232 | 232.6 | 29 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13012 | 1 | 50.4 | 76731.8 | 5843 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:09 | Normal | 415.1 | 525.6 | 533.1 | 525.2 | 21.9 | 14.8 | 14.4 | 15.2 | 236 | 236.6 | 235.6 | 74.7 | 74.8 | 74.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29283 | 1 | 50.8 | 76734 | 5844 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:14 | Normal | 401.4 | 539.7 | 527.8 | 522.1 | 19 | 11.8 | 12.1 | 12.7 | 235.8 | 234.6 | 234.2 | 63.6 | 63.3 | 63.3 | 59.94 | 59.93 | 60 | 20420 | 1 | 51.7 | 76736.3 | 5844 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6 | 0 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:19 | Normal | 420.7 | 525.8 | 519.7 | 523 | 20 | 14.2 | 14.1 | 14.7 | 236.6 | 235.6 | 234.6 | 72.3 | 72 | 72 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 28728 | 1 | 52.4 | 76738.7 | 5844 | 7.2 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:24 | Normal | 394.9 | 511.1 | 515.6 | 515.7 | 25.2 | 16.8 | 16.8 | 17.3 | 237.4 | 236 | 236 | 82.1 | 81.9 | 81.6 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 33162 | 1 | 53 | 76741.3 | 5844 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:29 | Normal | 410.9 | 523.3 | 510.4 | 510.5 | 23.2 | 15.6 | 16.2 | 16.7 | 236 | 235.6 | 234.8 | 78.1 | 78 | 77.9 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 31025 | 1 | 54 | 76743.9 | 5844 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:34 | Normal | 398.3 | 517.1 | 505.5 | 514.8 | 22.1 | 14.8 | 15 | 15.3 | 236.4 | 235.4 | 234.8 | 74.2 | 74.3 | 74 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29491 | 1 | 54 | 76746.1 | 5844 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:39 | Normal | 425.3 | 516.7 | 509.8 | 514.9 | 24.1 | 16.9 | 17 | 17.5 | 237.4 | 236.8 | 236.2 | 82.9 | 82.5 | 82.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 33129 | 1 | 54.8 | 76748.7 | 5844 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8 | 7.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:44 | Normal | 419.3 | 514.6 | 507 | 515.1 | 24.5 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 236 | 236.4 | 235 | 83.6 | 83.7 | 83.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32986 | 1 | 55.8 | 76751.4 | 5844 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:49 | Normal | 398.4 | 519.4 | 505.7 | 504.8 | 27.6 | 17.8 | 18.7 | 19 | 237.2 | 235.8 | 235.2 | 88.3 | 88.3 | 88.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35123 | 1 | 56.8 | 76754.3 | 5844 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:54 | Normal | 440.3 | 505 | 510.1 | 518.1 | 21.1 | 16.5 | 17 | 17.6 | 236.6 | 235.8 | 235.2 | 80 | 79.8 | 79.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29632 | 1 | 56.9 | 76756.3 | 5844 | 8.5 | 8.6 | 4.7 | 8.8 | 9.4 | 0 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 09:59 | Normal | 468.4 | 520.7 | 515.9 | 509.9 | 21.5 | 18 | 18.3 | 19 | 236.4 | 236.2 | 235.6 | 89.1 | 89.1 | 88.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 35113 | 1 | 56.3 | 76758.5 | 5844 | 8.5 | 8.6 | 4.6 | 9 | 9.1 | 0 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:04 | Normal | 461.7 | 494.7 | 496.3 | 506.5 | 5 | 3.7 | 3.8 | 4 | 233.2 | 231 | 231.8 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8047 | 1 | 56.4 | 76760.7 | 5844 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:09 | Normal | 478.9 | 524.2 | 499.7 | 523.8 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 232.8 | 231 | 232.2 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7866 | 1 | 54 | 76761.5 | 5845 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:14 | Normal | 470.1 | 516.1 | 500.3 | 504.8 | 25.8 | 18.8 | 19.3 | 19.8 | 236.6 | 237.2 | 236.2 | 95 | 95 | 94.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 37840 | 1 | 55.4 | 76764.5 | 5845 | 8.7 | 9 | 7.4 | 9 | 9.3 | 0.3 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:19 | Normal | 490.7 | 526.8 | 522 | 515.2 | 22.2 | 18.1 | 18.5 | 19 | 238.2 | 237 | 235.8 | 90.7 | 90.8 | 90.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 36519 | 1 | 56.4 | 76766.9 | 5845 | 8.3 | 8.6 | 5.3 | 8.7 | 9.2 | 0 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:24 | Normal | 468.5 | 519.7 | 513.8 | 503 | 25.2 | 18.8 | 19 | 19.5 | 237.8 | 236.8 | 236.2 | 92.8 | 92.8 | 92.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 36721 | 1 | 57.3 | 76769.8 | 5845 | 8.9 | 9 | 7.1 | 9 | 9.4 | 0.1 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:29 | Normal | 481.3 | 490.1 | 535.4 | 516.3 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 6 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 25.5 | 25.3 | 25.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 28709 | 1 | 57.4 | 76772.2 | 5845 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:34 | Normal | 476.5 | 558 | 528.2 | 545.4 | 26.8 | 16.8 | 19.4 | 18.7 | 237.6 | 236.6 | 236.2 | 95.5 | 95.2 | 95.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 38105 | 1 | 56.1 | 76774 | 5845 | 9.3 | 9.6 | 7.9 | 8 | 8.2 | 0 | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 8.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:39 | Normal | 484.7 | 534.1 | 547 | 517.3 | 24.8 | 18.6 | 17.5 | 19.8 | 236.6 | 235.4 | 235.4 | 95.8 | 95.3 | 95.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 37309 | 1 | 55.7 | 76775.8 | 5845 | 8.7 | 8.7 | 7 | 9 | 9.2 | 0.1 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 8.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:44 | Normal | 531.4 | 559 | 539.1 | 560.2 | 21.7 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 237.4 | 236.6 | 235.8 | 95.1 | 94.9 | 94.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 38092 | 1 | 55.5 | 76777.7 | 5845 | 7.7 | 7.5 | 6.3 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9.6 | 9.5 | 8.1 | 8 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:49 | Normal | 481.4 | 503.7 | 503.4 | 499.5 | 7.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 12668 | 1 | 56 | 76780 | 5845 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:54 | Normal | 487.8 | 526 | 528 | 528.2 | 6.4 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 235 | 234.4 | 234.6 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10999 | 1 | 54.1 | 76781.1 | 5845 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 10:59 | Normal | 486.7 | 511.9 | 515.5 | 520.7 | 5.3 | 4 | 4 | 4.4 | 235.6 | 234.6 | 235 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8086 | 1 | 53.7 | 76782.7 | 5845 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:04 | Normal | 520.4 | 561.6 | 561 | 583.2 | 12.5 | 9 | 8.5 | 8.1 | 237.8 | 237 | 236.8 | 63.5 | 63.1 | 63.3 | 59.98 | 59.95 | 60 | 29474 | 1 | 54.1 | 76785.1 | 5845 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:09 | Normal | 517.1 | 536.5 | 546.7 | 552.5 | 13.5 | 11 | 9.3 | 9 | 237 | 237.4 | 235.4 | 59.2 | 59 | 58.9 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 30978 | 1 | 55.9 | 76787.9 | 5846 | 4.8 | 4.5 | 4 | 4.9 | 5 | 0.7 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:14 | Normal | 504.3 | 531.3 | 522.7 | 513.1 | 25.2 | 18.4 | 17.3 | 15.3 | 239 | 238.2 | 237.6 | 96.1 | 96 | 95.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17564 | 1 | 56 | 76789.8 | 5846 | 9 | 8.3 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 8 | 6 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:19 | Normal | 494.3 | 519.1 | 523.8 | 513.3 | 10.3 | 8.5 | 7.6 | 9.2 | 236.8 | 236.4 | 236 | 55.1 | 55 | 54.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 10855 | 1 | 55 | 76791.4 | 5846 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:24 | Normal | 456.7 | 514 | 509.9 | 527.3 | 22 | 15.8 | 14.2 | 14.1 | 238.8 | 237.6 | 237.6 | 80.5 | 80.4 | 80.2 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 15736 | 1 | 55 | 76793.6 | 5846 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7 | 6.5 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:29 | Normal | 480 | 497.7 | 503.5 | 517.2 | 6.7 | 5 | 5 | 5.4 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10307 | 1 | 55.1 | 76795.5 | 5846 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:34 | Normal | 493.3 | 538.7 | 555.9 | 544 | 16.9 | 12.8 | 11.2 | 12 | 238.2 | 238 | 237.8 | 69.6 | 69.6 | 69.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 28700 | 1 | 53.3 | 76796.8 | 5846 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:39 | Normal | 483.9 | 512.7 | 520.3 | 524.3 | 22.2 | 15.8 | 15.6 | 16 | 239.4 | 238.6 | 238 | 80.7 | 80.4 | 80.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 32362 | 1 | 55.3 | 76799.7 | 5846 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:44 | Normal | 474.9 | 511.2 | 504.9 | 509.8 | 24.1 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 239.6 | 238.2 | 237.2 | 87.6 | 87.6 | 87.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 37618 | 1 | 55.9 | 76802.1 | 5846 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 8.6 | 9 | 0.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:49 | Normal | 512.6 | 582.2 | 553.1 | 561.2 | 22.6 | 11.8 | 13 | 9.6 | 238.4 | 237.4 | 236.8 | 56.5 | 56.3 | 56.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29950 | 1 | 56.3 | 76804.3 | 5846 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:54 | Normal | 491.3 | 523.4 | 510.7 | 518.4 | 25.5 | 18 | 19 | 18.8 | 238.6 | 238.6 | 238.6 | 92.2 | 92.1 | 91.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 36790 | 1 | 56.6 | 76806.8 | 5846 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 9 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 11:59 | Normal | 518.5 | 567.3 | 532.2 | 531.9 | 24.1 | 15.6 | 19.5 | 19.9 | 240 | 239 | 237.8 | 94.7 | 94.4 | 94.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37690 | 1 | 56.6 | 76808.8 | 5846 | 8 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:04 | Normal | 500.1 | 538.1 | 537.8 | 551 | 6.8 | 5 | 5 | 4.6 | 237.2 | 235.8 | 235.6 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29729 | 1 | 57.2 | 76811.2 | 5846 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:09 | Normal | 521.6 | 560.7 | 557.3 | 558.8 | 25.1 | 17 | 17.4 | 17.2 | 239 | 238.4 | 238.4 | 94.4 | 94.3 | 94.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 38090 | 1 | 55.5 | 76812.7 | 5847 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 7.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:14 | Normal | 479.2 | 517.7 | 515.8 | 517.8 | 26.6 | 18.4 | 18.6 | 19.1 | 239.6 | 239.2 | 238.8 | 94.5 | 94.4 | 94.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 38054 | 1 | 57.6 | 76815.8 | 5847 | 9 | 9 | 8.6 | 9 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.9 | 9 | 8.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:19 | Normal | 476.6 | 515.9 | 512.1 | 520.2 | 22.1 | 15.1 | 15.5 | 16 | 238.6 | 238.6 | 238 | 80.1 | 80 | 79.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 31420 | 1 | 58.1 | 76818 | 5847 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:24 | Normal | 478.1 | 515.9 | 517.1 | 519.1 | 11 | 7.8 | 8 | 8.4 | 237.8 | 236.4 | 236 | 41.8 | 41.9 | 41.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20015 | 1 | 57.4 | 76820.2 | 5847 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:29 | Normal | 488.8 | 525.8 | 516.4 | 525.5 | 19.1 | 13.1 | 13.6 | 14 | 238.2 | 238 | 238 | 70.1 | 69.8 | 69.9 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 29012 | 1 | 56.1 | 76822 | 5847 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:34 | Normal | 490.2 | 532 | 521.9 | 525.9 | 16.1 | 11 | 11.6 | 12 | 238.2 | 238 | 237.8 | 60.3 | 60 | 59.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23892 | 1 | 56.3 | 76824.4 | 5847 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:39 | Normal | 499 | 537.1 | 529.5 | 520.6 | 19.1 | 13 | 13.3 | 14.3 | 238.4 | 238 | 237.8 | 71.8 | 71.8 | 71.5 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 26973 | 1 | 55.3 | 76826.1 | 5847 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:44 | Normal | 500 | 525.5 | 526.9 | 535.5 | 9.2 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 237.4 | 236.2 | 236.2 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 14652 | 1 | 54.7 | 76827.6 | 5847 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:49 | Normal | 505.9 | 538.8 | 523.5 | 529.5 | 10.5 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 237.8 | 236.6 | 236.6 | 43.2 | 43 | 43.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17337 | 1 | 53.5 | 76829.2 | 5847 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:54 | Normal | 498.1 | 532.4 | 543.5 | 532.4 | 15.2 | 10.5 | 10.6 | 12 | 237.6 | 237.2 | 236.6 | 60.5 | 60.1 | 60.3 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 25685 | 1 | 53.7 | 76831.2 | 5847 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 12:59 | Normal | 497.6 | 539.1 | 536.1 | 540.2 | 9.8 | 6.8 | 7 | 7.5 | 236.4 | 234.8 | 235 | 38.8 | 38.8 | 38.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 14415 | 1 | 52.9 | 76832.3 | 5847 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:04 | Normal | 495.2 | 537 | 534.8 | 548.7 | 7.1 | 4.8 | 5 | 5.1 | 235 | 233.6 | 233.6 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 60 | 60.01 | 60 | 11104 | 1 | 51.9 | 76833.5 | 5847 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:09 | Normal | 500.8 | 543.9 | 531.3 | 535.7 | 7.4 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 29.4 | 29.2 | 29.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13300 | 1 | 50.7 | 76834.5 | 5848 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:14 | Normal | 512.1 | 544 | 536.8 | 537 | 6.6 | 5 | 5.1 | 5.5 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 11965 | 1 | 49.7 | 76835.3 | 5848 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:19 | Normal | 510.2 | 544 | 535.9 | 549.9 | 6.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | 235 | 233.6 | 234.6 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11322 | 1 | 49 | 76836.4 | 5848 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:24 | Normal | 540.2 | 579.4 | 573.3 | 561.2 | 23.1 | 16 | 16.6 | 18 | 239.4 | 238 | 238.8 | 94.8 | 94.7 | 94.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 38097 | 1 | 48.6 | 76837.7 | 5848 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8 | 8.7 | 8.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:29 | Normal | 542.8 | 590.8 | 575.8 | 575.8 | 23.5 | 15.2 | 17 | 17.6 | 237.8 | 238 | 237.6 | 94.6 | 94.9 | 94.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 35000 | 1 | 50.1 | 76839.6 | 5848 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 0 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:34 | Normal | 518.5 | 561.3 | 559.3 | 588.5 | 26.5 | 17.6 | 17.7 | 14.8 | 238 | 238 | 237.4 | 95.1 | 94.9 | 94.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 38103 | 1 | 52 | 76841.9 | 5848 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 8.6 | 8.4 | 6.5 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:39 | Normal | 490.9 | 568.7 | 579 | 575 | 30.5 | 16.6 | 15.1 | 16.4 | 238.6 | 238.6 | 238.4 | 94.7 | 94.3 | 94.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 38093 | 1 | 52.6 | 76844.5 | 5848 | 9.9 | 10.4 | 10 | 8 | 8.3 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:44 | Normal | 474.5 | 512.2 | 510.1 | 518.2 | 16.1 | 10.8 | 11 | 11.3 | 236.2 | 235.6 | 235.4 | 57.4 | 57.1 | 57 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22807 | 1 | 55.9 | 76847.1 | 5848 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:49 | Normal | 492.6 | 525.6 | 513.7 | 523.8 | 7.9 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 234.6 | 233 | 233 | 31 | 31 | 30.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 11468 | 1 | 54.3 | 76848.2 | 5848 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:54 | Normal | 495.7 | 534.6 | 527.3 | 530.4 | 9.6 | 6.7 | 7 | 7.4 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 60 | 60.08 | 60.02 | 14486 | 1 | 52.8 | 76849.6 | 5848 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 13:59 | Normal | 497.5 | 534.2 | 538.1 | 540.2 | 9.9 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 235.4 | 234 | 234.2 | 38.7 | 38.6 | 38.4 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 15450 | 1 | 51.9 | 76850.9 | 5848 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:04 | Normal | 500.3 | 539.3 | 528.3 | 528.4 | 9.8 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 39 | 38.8 | 38.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15498 | 1 | 51.2 | 76852.2 | 5848 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:09 | Normal | 509.8 | 537.7 | 529.4 | 531.3 | 7.3 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 234.8 | 232 | 233.6 | 30.3 | 30.1 | 30 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11730 | 1 | 50.6 | 76853.3 | 5849 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:14 | Normal | 498.6 | 547.3 | 533.5 | 523.6 | 6 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9938 | 1 | 49.9 | 76854.2 | 5849 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.4 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:19 | Normal | 514.5 | 534.3 | 522.9 | 537.9 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | 233.4 | 231.2 | 231.8 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7667 | 1 | 48.8 | 76855 | 5849 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:24 | Normal | 514.6 | 551.6 | 548.7 | 547.7 | 7.6 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12689 | 1 | 47.7 | 76855.8 | 5849 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:29 | Normal | 522.6 | 550.8 | 533.8 | 551 | 9.9 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 236.6 | 234.2 | 235.6 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 16193 | 1 | 47.7 | 76857.2 | 5849 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:34 | Normal | 506.5 | 586.2 | 557.5 | 536.5 | 27.2 | 14.7 | 17.8 | 19 | 238.2 | 237.6 | 238.4 | 95 | 94.9 | 94.6 | 59.94 | 59.94 | 60.02 | 36759 | 1 | 50.3 | 76859.8 | 5849 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 6.9 | 7.2 | 0.4 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:39 | Normal | 489.2 | 536.3 | 524.9 | 511.8 | 24.5 | 15.5 | 16.5 | 17.1 | 237.6 | 238.6 | 238 | 84.7 | 84.1 | 84.2 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 34064 | 1 | 54.3 | 76862.8 | 5849 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 7 | 8 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:44 | Normal | 476.4 | 526.9 | 514.4 | 502.5 | 23 | 13.8 | 15.3 | 15.6 | 238.4 | 237.6 | 237.6 | 77.2 | 77 | 76.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30997 | 1 | 56 | 76865.4 | 5849 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 6 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:49 | Normal | 475.2 | 528.4 | 521.4 | 497.1 | 19.4 | 11.1 | 12.6 | 13.1 | 236.8 | 237.4 | 236.6 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26125 | 1 | 56.5 | 76867.8 | 5849 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 4.6 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:54 | Normal | 468.5 | 492.1 | 520.4 | 500.9 | 18.1 | 10.8 | 11.8 | 12.3 | 236.8 | 236.8 | 236.4 | 62.3 | 61.6 | 61.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24902 | 1 | 56.3 | 76870 | 5849 | 5.9 | 6.2 | 6 | 4.5 | 6.2 | 0 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 14:59 | Normal | 494.8 | 534.1 | 515.5 | 499.7 | 16.3 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 236.4 | 236 | 235.6 | 60.1 | 60 | 59.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 23353 | 1 | 55.7 | 76872.1 | 5849 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 3.9 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:04 | Normal | 472.5 | 522 | 521.2 | 509.2 | 15.9 | 8.2 | 10.6 | 12 | 237.2 | 236.2 | 235.8 | 49.2 | 49.2 | 49 | 60.08 | 60 | 60.04 | 29648 | 1 | 55.7 | 76874.4 | 5849 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 4 | 5.6 | 0 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:09 | Normal | 474.2 | 538.6 | 520.3 | 503.3 | 21.8 | 11.7 | 14.5 | 14.5 | 237 | 237 | 236.6 | 71.9 | 71.8 | 71.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28617 | 1 | 55.4 | 76876.4 | 5850 | 6.8 | 7.5 | 7 | 4.7 | 6.9 | 0 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:14 | Normal | 478.1 | 527.9 | 523 | 497.1 | 16.4 | 9.2 | 11 | 11.3 | 237 | 236 | 235.6 | 56.7 | 56.5 | 56.3 | 60.09 | 60 | 60.03 | 22367 | 1 | 54 | 76877.8 | 5850 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 3.6 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:19 | Normal | 481.9 | 538.8 | 526.5 | 507.4 | 15.5 | 8.3 | 10.2 | 10.5 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 53.1 | 52.9 | 52.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20867 | 1 | 53.5 | 76879.6 | 5850 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 3.3 | 4.9 | 0 | 5 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:24 | Normal | 492.9 | 540.1 | 525.7 | 499.7 | 14.1 | 7.6 | 9.5 | 10 | 235.8 | 235.2 | 235.2 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 19602 | 1 | 53 | 76881.3 | 5850 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 2.8 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:29 | Normal | 470 | 525 | 534.8 | 520.6 | 15.1 | 8.1 | 9.8 | 10 | 236.4 | 235.2 | 234.8 | 51.5 | 51.4 | 51.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20577 | 1 | 52.4 | 76883 | 5850 | 4.6 | 5.2 | 5 | 2.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:34 | Normal | 465.1 | 533.7 | 511.6 | 497.6 | 14.3 | 7.6 | 9.6 | 9.8 | 235 | 234.6 | 234.8 | 48.8 | 49.5 | 49 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19768 | 1 | 51.9 | 76884.6 | 5850 | 4.4 | 5 | 4.7 | 3 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:39 | Normal | 478.6 | 531.7 | 531.4 | 523.5 | 12.6 | 6.9 | 8.4 | 8.6 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 44.2 | 44.1 | 43.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17500 | 1 | 51.5 | 76886.1 | 5850 | 4 | 4.5 | 4.1 | 2.6 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 4.2 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:44 | Normal | 478 | 530.8 | 537.9 | 523.8 | 13.3 | 7.3 | 8.7 | 8.9 | 234.8 | 234.4 | 234.8 | 46.7 | 46.6 | 46.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 18285 | 1 | 51.1 | 76887.6 | 5850 | 4 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4 | 4.4 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:49 | Normal | 482.9 | 544.7 | 536.7 | 530.8 | 12.3 | 6.7 | 8.2 | 8.3 | 235.8 | 233.8 | 235 | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 60 | 60.07 | 60.03 | 17078 | 1 | 50.5 | 76888.9 | 5850 | 3.6 | 4.4 | 4 | 2.6 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:54 | Normal | 477.6 | 548.8 | 534.5 | 514.5 | 10.1 | 5.5 | 6.8 | 7.3 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 36.2 | 35.9 | 35.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14232 | 1 | 50.1 | 76890.2 | 5850 | 3 | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 15:59 | Normal | 471.7 | 548.8 | 536.9 | 518.8 | 10.6 | 5.8 | 7.1 | 7.5 | 236.2 | 233.2 | 234.4 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 14695 | 1 | 49.7 | 76891.5 | 5850 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:04 | Normal | 462.4 | 542.6 | 538.4 | 524.3 | 10.1 | 5.5 | 6.6 | 7 | 235.2 | 232.6 | 234.4 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13819 | 1 | 49.3 | 76892.7 | 5850 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3 | 3.3 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:09 | Normal | 465.8 | 548.3 | 527.7 | 512.8 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 235.8 | 234 | 234.4 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6456 | 1 | 48.4 | 76893.4 | 5851 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:14 | Normal | 477.2 | 552.4 | 532.5 | 536.6 | 6 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 236.4 | 234.4 | 235 | 22.3 | 22.2 | 22 | 60 | 60 | 60 | 10501 | 1 | 47.4 | 76894.3 | 5851 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.3 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:19 | Normal | 473.4 | 546.1 | 546.2 | 538.1 | 8 | 4.8 | 5.6 | 6 | 237.8 | 235.2 | 235.8 | 30.1 | 29.9 | 29.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12272 | 1 | 46.7 | 76895.2 | 5851 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:24 | Normal | 482.7 | 548.7 | 542.5 | 522.6 | 4.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7287 | 1 | 46.1 | 76896 | 5851 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:29 | Normal | 482.2 | 554.6 | 540.1 | 543.9 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 236.4 | 234.4 | 234.4 | 14.1 | 14 | 13.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5689 | 1 | 45.1 | 76896.5 | 5851 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:34 | Normal | 451.2 | 565 | 548.1 | 529.1 | 7.5 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 237.4 | 234.2 | 235.2 | 27.5 | 27.5 | 27.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9357 | 1 | 47.1 | 76896.9 | 5851 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:39 | Normal | 480.8 | 547.1 | 530.8 | 528.8 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 236.4 | 233.6 | 234.2 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4591 | 1 | 48 | 76897.6 | 5851 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:44 | Normal | 485.8 | 537.2 | 535.1 | 556.2 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 236 | 233.2 | 233.8 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3990 | 1 | 49.1 | 76897.9 | 5851 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:49 | Normal | 494.1 | 527.7 | 533.8 | 547.7 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.5 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 3906 | 1 | 49.5 | 76898.3 | 5851 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:54 | Normal | 510.5 | 545.5 | 524.6 | 539.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3323 | 1 | 50 | 76898.6 | 5851 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 16:59 | Normal | 494.9 | 536.9 | 532.6 | 530.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 236 | 233.6 | 235 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2786 | 1 | 49.8 | 76898.8 | 5851 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:04 | Normal | 505.7 | 526.7 | 526.6 | 543.5 | 1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2179 | 1 | 49.6 | 76899 | 5851 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:09 | Normal | 502.8 | 538.8 | 523.6 | 539.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2060 | 1 | 49.3 | 76899.2 | 5852 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:14 | Normal | 505 | 511.9 | 551.5 | 542.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 5.3 | 5 | 4.9 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 2015 | 1 | 48.9 | 76899.4 | 5852 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:19 | Normal | 508.8 | 546.7 | 523.7 | 534.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 236.4 | 234.2 | 234.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1742 | 1 | 48.3 | 76899.5 | 5852 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:24 | Normal | 488.3 | 530.7 | 523.6 | 540.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 236 | 234.6 | 234.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1744 | 1 | 47.3 | 76899.7 | 5852 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:29 | Normal | 488.7 | 528.6 | 497.8 | 536.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1772 | 1 | 45.4 | 76899.8 | 5852 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:34 | Normal | 484.7 | 552.8 | 539.6 | 529.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1423 | 1 | 49.4 | 76899.9 | 5852 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:39 | Normal | 472.8 | 517.9 | 508.6 | 532.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 236.8 | 234 | 234.8 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1211 | 1 | 49.5 | 76900 | 5852 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:44 | Normal | 483 | 523 | 520.6 | 523 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1141 | 1 | 48.6 | 76900.1 | 5852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:49 | Normal | 473.8 | 541.7 | 494.6 | 530.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 237 | 234.2 | 235.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 891 | 1 | 47.4 | 76900.2 | 5852 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:54 | Normal | 480.9 | 542 | 504.1 | 516.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 2 | 2.1 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 614 | 1 | 44.8 | 76900.3 | 5852 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 17:59 | Normal | 440.8 | 537.7 | 505.1 | 518.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 380 | 1 | 49.9 | 76900.3 | 5852 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 18:04 | Normal | 434.7 | 451 | 500.7 | 522.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 237.8 | 235.8 | 237 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 283 | 1 | 49 | 76900.4 | 5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 18:09 | Normal | 200 | 462.7 | 425.8 | 518.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 235.2 | 233 | 234 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 53 | 1 | 47.6 | 76900.4 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 18:14 | Normal | 188.6 | 408.9 | 471.6 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 26 | 1 | 47.6 | 76900.4 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 18:19 | Normal | 175.8 | 300.8 | 375 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 39 | 1 | 49.1 | 76900.4 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 18:24 | Normal | 202.2 | 203.7 | 381.9 | 416.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 235 | 232.4 | 232.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 32 | 1 | 46.8 | 76900.4 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 18:29 | Normal | 206 | 207.8 | 200.6 | 318.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 26 | 1 | 49.6 | 76900.4 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-12-19 18:34 | Normal | 184.3 | 200.7 | 199.1 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 234.4 | 232 | 232.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 26 | 1 | 47.6 | 76900.4 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0