## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-19 04:54 | Wait | 506.9 | 507.3 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.6 | 77061.6 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 04:59 | Normal | 395 | 208.7 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 121 | 1 | 25.1 | 77061.6 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:04 | Normal | 426.9 | 213.9 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 233 | 1 | 25.4 | 77061.6 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:09 | Normal | 494.5 | 276 | 489.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 336 | 1 | 25.7 | 77061.7 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:14 | Normal | 555.1 | 353.1 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 416 | 1 | 26 | 77061.7 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:19 | Normal | 550.5 | 498.7 | 514.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 234 | 233.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 651 | 1 | 26.2 | 77061.7 | 5951 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:24 | Normal | 538.3 | 528.8 | 504.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 724 | 1 | 26.4 | 77061.8 | 5951 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:29 | Normal | 548.4 | 528.1 | 518.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 831 | 1 | 26.7 | 77061.9 | 5951 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:34 | Normal | 562.4 | 489 | 545.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 779 | 1 | 26.9 | 77061.9 | 5951 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:39 | Normal | 554.2 | 520.7 | 518.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 988 | 1 | 27 | 77062 | 5952 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:44 | Normal | 556.4 | 558.6 | 537.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 3 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1163 | 1 | 27.3 | 77062.1 | 5952 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:49 | Normal | 583.2 | 456.1 | 521.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1316 | 1 | 27.3 | 77062.2 | 5952 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:54 | Normal | 567 | 465.8 | 505 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234 | 232.2 | 233.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1548 | 1 | 27.5 | 77062.3 | 5952 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:59 | Normal | 585 | 464.6 | 516.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2148 | 1 | 27.7 | 77062.5 | 5952 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:04 | Normal | 589.1 | 495.8 | 539.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 7.2 | 7.3 | 7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2777 | 1 | 27.9 | 77062.7 | 5952 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:09 | Normal | 567.2 | 520.7 | 535.2 | 0 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3407 | 1 | 28.1 | 77062.9 | 5952 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:14 | Normal | 604.2 | 550.6 | 516.7 | 0 | 2.2 | 3.3 | 1.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 60 | 60 | 59.98 | 4046 | 1 | 28.4 | 77063.3 | 5952 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:19 | Normal | 519.6 | 570 | 536.9 | 0 | 4.3 | 3.8 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5285 | 1 | 28.6 | 77063.7 | 5952 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:24 | Normal | 556.4 | 564.5 | 560.3 | 0 | 5.8 | 4.1 | 1.6 | 0 | 235 | 232.6 | 233.8 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6438 | 1 | 29 | 77064.1 | 5952 | 0.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:29 | Normal | 573.4 | 571.8 | 564.5 | 0 | 6 | 4.1 | 1.6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6723 | 1 | 29.3 | 77064.7 | 5952 | 0.5 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:34 | Normal | 581.4 | 563.8 | 513.5 | 0 | 5.3 | 3.6 | 2.3 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 16 | 16 | 15.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 6418 | 1 | 29.7 | 77065.2 | 5952 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:39 | Normal | 595.3 | 564.8 | 537.7 | 0 | 5.6 | 3.9 | 2.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7006 | 1 | 30 | 77065.8 | 5953 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:44 | Normal | 602.7 | 569.1 | 544.9 | 0 | 6.4 | 4.5 | 3.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 7776 | 1 | 30.3 | 77066.3 | 5953 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:49 | Normal | 594.4 | 564.7 | 522.6 | 0 | 5.9 | 4 | 4.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.2 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 8116 | 1 | 30.6 | 77067.1 | 5953 | 0.6 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:54 | Normal | 595.6 | 552.7 | 553 | 0 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.6 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 8551 | 1 | 30.8 | 77067.8 | 5953 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:59 | Normal | 590.3 | 554.7 | 545 | 0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 8400 | 1 | 30.9 | 77068.5 | 5953 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:04 | Normal | 593.9 | 570 | 550.7 | 0 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 21.8 | 22.1 | 21.9 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 8577 | 1 | 31.1 | 77069.2 | 5953 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:09 | Normal | 600.4 | 561.5 | 518.9 | 0 | 9.6 | 6.8 | 8.2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13295 | 1 | 31.4 | 77070.1 | 5953 | 0.9 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:14 | Normal | 579.7 | 564.8 | 547.9 | 0 | 10.9 | 6.8 | 8.5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 35.2 | 35.3 | 35 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14438 | 1 | 31.9 | 77071.3 | 5953 | 2 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:19 | Normal | 590.3 | 564.8 | 549.1 | 0 | 13.5 | 8.1 | 9.9 | 0 | 236 | 235 | 236 | 42.2 | 42.2 | 42 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16627 | 1 | 32.5 | 77072.6 | 5953 | 3 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:24 | Normal | 596.9 | 560.9 | 546.3 | 0 | 14.5 | 8.8 | 10.7 | 0 | 236 | 235.8 | 235.6 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 18053 | 1 | 32.8 | 77073.9 | 5953 | 3.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 0.6 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:29 | Normal | 588.3 | 550.5 | 551.1 | 0 | 12.8 | 8 | 9.3 | 0 | 235.4 | 234 | 235.4 | 40.3 | 40.3 | 40 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 15956 | 1 | 33.4 | 77075.4 | 5953 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:34 | Normal | 588.2 | 559 | 551.4 | 0 | 12.5 | 7.4 | 8.9 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.6 | 39.1 | 39.1 | 39 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15366 | 1 | 33.6 | 77076.7 | 5953 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:39 | Normal | 584.7 | 557.9 | 546.9 | 0 | 15.1 | 9 | 11 | 0 | 236 | 233.6 | 234.8 | 46.7 | 46.7 | 46.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18760 | 1 | 33.9 | 77078.2 | 5954 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:44 | Normal | 582.2 | 577.8 | 545.5 | 0 | 16.8 | 9.4 | 12.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 51.6 | 51.6 | 51.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 20682 | 1 | 34.2 | 77079.8 | 5954 | 4 | 4.3 | 4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:49 | Normal | 582.3 | 561.9 | 544.5 | 0 | 17.3 | 10.1 | 12.6 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 53.1 | 53.1 | 52.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 21148 | 1 | 34.8 | 77081.6 | 5954 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:54 | Normal | 581.4 | 556.8 | 543.8 | 0 | 18.8 | 11.2 | 13.8 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236.4 | 57.3 | 57.3 | 57 | 60 | 59.99 | 59.98 | 22891 | 1 | 35.3 | 77083.3 | 5954 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5 | 0.1 | 0.9 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:59 | Normal | 582.6 | 543.2 | 533.9 | 0 | 20.1 | 14.1 | 15 | 0 | 236.6 | 234.2 | 236.2 | 63.4 | 63.5 | 63.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24046 | 1 | 35.9 | 77085.2 | 5954 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 2.8 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:04 | Normal | 600.7 | 582 | 548.8 | 0 | 19.7 | 13.5 | 15 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 65.1 | 65 | 64.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 26219 | 1 | 36.6 | 77087.3 | 5954 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.3 | 0.3 | 3.1 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:09 | Normal | 581 | 547.8 | 546.9 | 0 | 11.4 | 7.7 | 7.7 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11193 | 1 | 36.9 | 77089.1 | 5954 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:14 | Normal | 582.5 | 568.7 | 552.2 | 0 | 22.3 | 16.3 | 16.5 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 73.5 | 73.5 | 73.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 29567 | 1 | 36.5 | 77090.5 | 5954 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 3.8 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:19 | Normal | 576.7 | 562.2 | 537.8 | 0 | 22.3 | 16.4 | 16.4 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 71.6 | 71.8 | 71.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 28935 | 1 | 37.1 | 77092.6 | 5954 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:24 | Normal | 566.1 | 542.7 | 527.7 | 0 | 24.5 | 18.4 | 17.8 | 0 | 236.4 | 236.4 | 236.6 | 78.9 | 79.2 | 78.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31766 | 1 | 37.9 | 77094.9 | 5954 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 0.7 | 4.2 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:29 | Normal | 567.1 | 553.7 | 529.3 | 0 | 21.5 | 15.8 | 15.7 | 0 | 235.4 | 234.4 | 236.2 | 68.3 | 68.4 | 68 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 26880 | 1 | 38.9 | 77097.3 | 5954 | 5 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 0.6 | 3.7 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:34 | Normal | 558.6 | 547.1 | 529.1 | 0 | 25.6 | 19.1 | 18.8 | 0 | 236 | 235 | 236.8 | 80.9 | 80.8 | 80.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32699 | 1 | 39.7 | 77099.8 | 5954 | 6 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 0.8 | 4.4 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:39 | Normal | 548.8 | 517.9 | 521.8 | 0 | 20.5 | 15.6 | 12.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 60.7 | 60.6 | 60.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 22385 | 1 | 40.1 | 77102.1 | 5955 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:44 | Normal | 566.5 | 549.9 | 534.3 | 0 | 26.5 | 19.8 | 19.4 | 0 | 236 | 235.8 | 237.4 | 84.7 | 84.6 | 84.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 34448 | 1 | 40.1 | 77104 | 5955 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 0.9 | 4.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:49 | Normal | 578.3 | 554.4 | 528.7 | 0 | 25.3 | 19 | 19.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 82.5 | 82.4 | 82.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 32464 | 1 | 40.2 | 77106.1 | 5955 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 0.8 | 4.4 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:54 | Normal | 563.7 | 551.8 | 531 | 0 | 27.6 | 20.9 | 20.6 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.8 | 87.9 | 87.8 | 87.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 35357 | 1 | 40.4 | 77108.5 | 5955 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 1 | 4.8 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:59 | Normal | 569.4 | 500.5 | 531.9 | 0 | 29.2 | 24.3 | 21.9 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238.8 | 93.3 | 93.2 | 93 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 36847 | 1 | 40.7 | 77110.6 | 5955 | 7 | 7.7 | 7.2 | 7 | 8.1 | 8.2 | 2 | 5.9 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:04 | Normal | 589.5 | 566.7 | 546.4 | 0 | 26.8 | 20.2 | 21.6 | 0 | 236 | 235.8 | 237.4 | 87 | 87 | 86.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 35105 | 1 | 41 | 77112.6 | 5955 | 7 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 1.6 | 4.8 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:09 | Normal | 572.6 | 534.3 | 539.4 | 0 | 15.8 | 14.6 | 13.8 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 56.8 | 56.5 | 56.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31673 | 1 | 41.2 | 77115.1 | 5955 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:14 | Normal | 558.2 | 514 | 529.6 | 0 | 24.6 | 20.8 | 18.6 | 0 | 235.8 | 235 | 236.6 | 75.1 | 75 | 74.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 34897 | 1 | 42.4 | 77117.8 | 5955 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6 | 6.8 | 6.8 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:19 | Normal | 560 | 496.6 | 524.5 | 0 | 26.8 | 23.8 | 20 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 86.3 | 86.2 | 85.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 34976 | 1 | 43.2 | 77120.7 | 5955 | 6.6 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 7 | 7.3 | 3.7 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:24 | Normal | 552.3 | 487.7 | 508.8 | 0 | 30.6 | 27.6 | 22.9 | 0 | 238 | 236.8 | 238.6 | 97.7 | 97.3 | 97.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 39909 | 1 | 44.2 | 77123.6 | 5955 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 4.4 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:29 | Normal | 554.6 | 486 | 511.7 | 0 | 30.1 | 27 | 22.3 | 0 | 238 | 237.2 | 238.8 | 95.4 | 95.3 | 94.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 38673 | 1 | 45.3 | 77126.8 | 5955 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 8.2 | 8.1 | 4.4 | 5.8 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:34 | Normal | 560.1 | 537.5 | 523.6 | 0 | 27 | 22.5 | 19.8 | 0 | 237.2 | 236 | 237.4 | 87 | 86.9 | 86.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 35579 | 1 | 45.4 | 77129.4 | 5955 | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:39 | Normal | 551.8 | 528.1 | 507.5 | 0 | 31 | 26.6 | 23.2 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.6 | 99.3 | 99.1 | 98.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 40843 | 1 | 46.2 | 77132.6 | 5956 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 3.9 | 5.8 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:44 | Normal | 547.1 | 522.5 | 506.4 | 0 | 31.2 | 27 | 23.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.8 | 99.4 | 99.1 | 98.8 | 60 | 59.99 | 60 | 40611 | 1 | 47.1 | 77135.8 | 5956 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 4.1 | 6 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:49 | Normal | 550.7 | 519.1 | 514 | 0 | 31.3 | 25.6 | 24.9 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.8 | 100.1 | 100 | 99.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 42745 | 1 | 48.4 | 77139.2 | 5956 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 8 | 7.8 | 4.9 | 6.2 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:54 | Normal | 551.2 | 511.8 | 511.9 | 0 | 7.6 | 6.1 | 5.8 | 0 | 231.2 | 230.8 | 232.2 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 60 | 60 | 60.01 | 9388 | 1 | 49.1 | 77142.1 | 5956 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:59 | Normal | 557.8 | 500.7 | 517.9 | 0 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 60 | 60 | 60.01 | 7851 | 1 | 48.1 | 77144.2 | 5956 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:04 | Normal | 547.2 | 513.7 | 519.8 | 0 | 32.5 | 28.5 | 23.7 | 0 | 237.8 | 236.2 | 239.2 | 104.9 | 104.8 | 104.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 41025 | 1 | 48.3 | 77147 | 5956 | 7.7 | 8.3 | 8 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 4.4 | 6 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:09 | Normal | 564.6 | 503.9 | 524.8 | 0 | 7.7 | 6.3 | 5.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233.4 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9406 | 1 | 46.6 | 77148.2 | 5956 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:14 | Normal | 548.9 | 518.7 | 514.9 | 0 | 33.5 | 29.5 | 24.8 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.8 | 107.6 | 107.5 | 107.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 43801 | 1 | 46.8 | 77151.2 | 5956 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 8 | 8.6 | 8.7 | 5.1 | 6.4 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:19 | Normal | 560.6 | 509.6 | 527.3 | 0 | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14670 | 1 | 48.1 | 77154.1 | 5956 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:24 | Normal | 547.6 | 513.7 | 505.6 | 0 | 32.5 | 29 | 24.2 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238.4 | 103.3 | 103.1 | 102.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 41934 | 1 | 48.8 | 77157.5 | 5956 | 7.8 | 8.6 | 8 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 5.1 | 6.5 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:29 | Normal | 559.7 | 507.1 | 533.5 | 0 | 25.6 | 27.7 | 15.6 | 0 | 236.4 | 235.6 | 237.4 | 91.8 | 91.6 | 91.4 | 60 | 60 | 60.01 | 21093 | 1 | 49.8 | 77160.2 | 5956 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 7.4 | 7.6 | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:34 | Normal | 552.4 | 538.4 | 533.2 | 0 | 35 | 29.9 | 25.1 | 0 | 238.4 | 237 | 238.6 | 112.7 | 112.5 | 112.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 45091 | 1 | 48.2 | 77162.2 | 5956 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 9 | 4.8 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:39 | Normal | 561.5 | 512.7 | 526.1 | 0 | 34 | 30.5 | 24.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.6 | 110.3 | 110.2 | 110 | 60 | 59.98 | 59.98 | 44493 | 1 | 48.1 | 77164.6 | 5957 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 9 | 8.9 | 5.1 | 6.7 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:44 | Normal | 559.2 | 521.3 | 523.7 | 0 | 8.9 | 7.1 | 6.4 | 0 | 232.2 | 231 | 233.2 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11118 | 1 | 47.6 | 77166.8 | 5957 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:49 | Normal | 555.2 | 503 | 524 | 0 | 13 | 10.6 | 9.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.8 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 16418 | 1 | 48.4 | 77169.8 | 5957 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:54 | Normal | 570.8 | 536.2 | 528.9 | 0 | 9.6 | 7.2 | 7 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235.2 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 60 | 60.01 | 60 | 12453 | 1 | 46.7 | 77171.1 | 5957 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:59 | Normal | 560.4 | 524.9 | 527.8 | 0 | 6.9 | 5.3 | 5 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 8565 | 1 | 45.2 | 77172.5 | 5957 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:04 | Normal | 599.3 | 606 | 590.8 | 0 | 26.4 | 17.8 | 11.9 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.6 | 80.9 | 80.7 | 80.5 | 60 | 60.02 | 59.98 | 30610 | 1 | 44.1 | 77174.3 | 5957 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6 | 5.9 | 6.4 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:09 | Normal | 635.1 | 565.6 | 580.2 | 0 | 14.1 | 26.4 | 15.2 | 0 | 237.6 | 237.2 | 238 | 77.1 | 77 | 76.9 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 29949 | 1 | 44.4 | 77176.5 | 5957 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3 | 8.3 | 8.5 | 3.2 | 5.6 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:14 | Normal | 598.9 | 565.1 | 544.3 | 0 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 10250 | 1 | 44.1 | 77178.2 | 5957 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 2 | 0.3 | 1 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:19 | Normal | 551.5 | 501.8 | 518.1 | 0 | 8.5 | 6.8 | 6.2 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.8 | 27.1 | 27 | 27 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10567 | 1 | 43.2 | 77179.6 | 5957 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:24 | Normal | 637.9 | 549.5 | 558.6 | 0 | 0.1 | 15.3 | 16.9 | 0 | 236 | 234.4 | 236.2 | 37.2 | 37 | 36.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 28586 | 1 | 42.9 | 77181.5 | 5957 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:29 | Normal | 557.2 | 530.6 | 529.2 | 0 | 9.1 | 6.8 | 6.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 236.6 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11200 | 1 | 42.9 | 77183.2 | 5957 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:34 | Normal | 661.8 | 612.4 | 619.9 | 0 | 11.7 | 17.3 | 6.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 239 | 52.3 | 52.1 | 52 | 60 | 60.02 | 59.99 | 25033 | 1 | 41.7 | 77184.3 | 5957 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 7.5 | 7.3 | 1.5 | 3 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:39 | Normal | 651.3 | 568.2 | 550 | 0 | 6 | 23 | 20.2 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 64.6 | 64.7 | 64.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 26307 | 1 | 41.5 | 77186.2 | 5958 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 7.2 | 2.9 | 4.8 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:44 | Normal | 610.1 | 602.1 | 574.9 | 0 | 18.3 | 13.5 | 13.6 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.4 | 65 | 64.7 | 64.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 26019 | 1 | 42.1 | 77188.2 | 5958 | 4.2 | 4 | 4 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:49 | Normal | 551.3 | 510.9 | 525 | 0 | 11.2 | 8.8 | 8.3 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237.2 | 35.1 | 35 | 35 | 60 | 59.98 | 60 | 13883 | 1 | 42.1 | 77189.8 | 5958 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:54 | Normal | 621.9 | 611.7 | 572.7 | 0 | 16.8 | 11.5 | 16.3 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 52.9 | 52.9 | 52.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19475 | 1 | 41.8 | 77191.3 | 5958 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.9 | 5 | 4.9 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:59 | Normal | 635 | 577.6 | 595.2 | 0 | 12.7 | 21.9 | 10 | 0 | 238 | 237 | 239.4 | 65.6 | 65.8 | 65.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 25513 | 1 | 41.7 | 77192.8 | 5958 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 7.3 | 7.2 | 2.2 | 4.4 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:04 | Normal | 545.2 | 505.7 | 514 | 0 | 10.1 | 8 | 7.4 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237.2 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 12340 | 1 | 42 | 77194.8 | 5958 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:09 | Normal | 638.9 | 595.8 | 600.8 | 0 | 17.1 | 22.3 | 12.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.8 | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 26263 | 1 | 41.2 | 77195.9 | 5958 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 7.2 | 7.1 | 2.7 | 4.3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:14 | Normal | 637.5 | 570.8 | 550.6 | 0 | 7.1 | 21.9 | 19.6 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.2 | 65.9 | 65.9 | 65.8 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 25232 | 1 | 41.9 | 77198.2 | 5958 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.9 | 6.8 | 2.8 | 4.6 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:19 | Normal | 551.7 | 485.9 | 525.9 | 0 | 22.3 | 20.3 | 16.7 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239 | 71.8 | 71.7 | 71.7 | 60.01 | 60 | 60 | 28397 | 1 | 42.4 | 77200.1 | 5958 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 3.5 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:24 | Normal | 555.3 | 560.5 | 538.5 | 0 | 20.3 | 15.2 | 14.3 | 0 | 238 | 236.8 | 238 | 64.4 | 64.5 | 64.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21631 | 1 | 42.7 | 77202.2 | 5958 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:29 | Normal | 563.8 | 532.8 | 530.5 | 0 | 24.3 | 20.3 | 18.1 | 0 | 238.2 | 237.4 | 237.8 | 79.2 | 79.2 | 79 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31091 | 1 | 42.9 | 77204.3 | 5958 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:34 | Normal | 559.9 | 529.8 | 526.8 | 0 | 22.1 | 18.4 | 16.5 | 0 | 239 | 237.4 | 239 | 71.2 | 70.9 | 71 | 60.03 | 60 | 60.02 | 28882 | 1 | 43.8 | 77206.8 | 5958 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:39 | Normal | 576.3 | 516.8 | 532.1 | 0 | 14.1 | 11.8 | 10.5 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237.4 | 45.7 | 45.7 | 45.8 | 60.01 | 60 | 60 | 18678 | 1 | 43.5 | 77208.5 | 5959 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:44 | Normal | 579.6 | 518.3 | 534.8 | 0 | 11.2 | 8.8 | 8.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13901 | 1 | 43.3 | 77210.3 | 5959 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:49 | Normal | 590.8 | 506.1 | 535.3 | 0 | 14.5 | 13.1 | 11.5 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 60 | 60 | 60 | 29246 | 1 | 42.4 | 77211.9 | 5959 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.6 | 2.3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:54 | Normal | 573.5 | 556.5 | 535.1 | 0 | 22.8 | 18.4 | 17.2 | 0 | 238.4 | 236.8 | 239 | 75 | 75 | 74.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29811 | 1 | 42.4 | 77213.8 | 5959 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 2.7 | 4 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:59 | Normal | 570.7 | 514.8 | 540.2 | 0 | 9.1 | 7.3 | 6.7 | 0 | 234.8 | 234 | 234.8 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11885 | 1 | 42.2 | 77215.2 | 5959 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:04 | Normal | 575 | 496.9 | 543.8 | 0 | 8.3 | 7 | 6.1 | 0 | 233 | 233 | 234.2 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11337 | 1 | 41.2 | 77216.3 | 5959 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:09 | Normal | 583 | 497.2 | 535.6 | 0 | 10.3 | 8.4 | 7 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235 | 34.1 | 33.9 | 34 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11767 | 1 | 40 | 77217.1 | 5959 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:14 | Normal | 585.4 | 481 | 541.1 | 0 | 8.2 | 7.2 | 6.1 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234 | 28 | 28.1 | 28 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10983 | 1 | 39.6 | 77218 | 5959 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:19 | Normal | 579.6 | 519.6 | 543 | 0 | 9.2 | 7.5 | 6.8 | 0 | 233.2 | 233.8 | 234.6 | 30.9 | 30.9 | 31 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12292 | 1 | 39.2 | 77219.1 | 5959 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:24 | Normal | 586.9 | 513.6 | 547 | 0 | 11.9 | 9.9 | 8.7 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 15458 | 1 | 38.9 | 77220.2 | 5959 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:29 | Normal | 581.3 | 555.8 | 546.1 | 0 | 12.5 | 9.1 | 8.9 | 0 | 235.2 | 235.2 | 236.6 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15634 | 1 | 39.8 | 77222.2 | 5959 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:34 | Normal | 570.4 | 540.8 | 543.7 | 0 | 10.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 234.4 | 234 | 234.8 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 13193 | 1 | 40.9 | 77224.1 | 5959 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:39 | Normal | 602.3 | 579.3 | 549.4 | 0 | 25.3 | 18.1 | 22.1 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.6 | 87 | 86.8 | 86.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 34741 | 1 | 43.1 | 77226.9 | 5960 | 6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 7.5 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:44 | Normal | 547.4 | 515.6 | 522.3 | 0 | 19.5 | 13.8 | 14.5 | 0 | 235.8 | 235 | 236.6 | 59 | 58.7 | 58.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 23994 | 1 | 45.8 | 77229.6 | 5960 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:49 | Normal | 566.8 | 520.9 | 518.2 | 0 | 7.9 | 6.1 | 6.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9942 | 1 | 44.8 | 77230.8 | 5960 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:54 | Normal | 573.1 | 475.6 | 540.6 | 0 | 11.7 | 10.2 | 8.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.6 | 38.6 | 38.4 | 38.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15233 | 1 | 43.4 | 77232.2 | 5960 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:59 | Normal | 578.6 | 485.4 | 548.3 | 0 | 12.2 | 10.1 | 9.1 | 0 | 234 | 232.8 | 235.2 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 15660 | 1 | 42.5 | 77233.5 | 5960 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:04 | Normal | 577.1 | 482.9 | 550.9 | 0 | 12.3 | 10.5 | 9.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 234 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15995 | 1 | 41.8 | 77234.8 | 5960 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:09 | Normal | 581.7 | 486 | 545.4 | 0 | 9.8 | 8.6 | 7.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 233.2 | 33.1 | 33 | 32.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12920 | 1 | 41.1 | 77236 | 5960 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:14 | Normal | 579.4 | 481.6 | 539.7 | 0 | 8.3 | 7.3 | 6 | 0 | 232.6 | 231 | 233.6 | 28.2 | 28 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10988 | 1 | 40.1 | 77237 | 5960 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:19 | Normal | 577.4 | 482.7 | 542.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 8919 | 1 | 39.7 | 77237.8 | 5960 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:24 | Normal | 589.5 | 489.6 | 547.7 | 0 | 9.6 | 8.3 | 7 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233.2 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 60.02 | 60 | 60 | 12636 | 1 | 38.9 | 77238.6 | 5960 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:29 | Normal | 587.1 | 485 | 552.8 | 0 | 26.7 | 21.8 | 19.7 | 0 | 237.8 | 237 | 239.4 | 86 | 85.8 | 85.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 33383 | 1 | 38.9 | 77240.1 | 5960 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 3.1 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:34 | Normal | 596.6 | 581.4 | 571.8 | 0 | 27 | 13.3 | 15.2 | 0 | 238.2 | 236.6 | 239.4 | 76.7 | 76.2 | 76.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 24147 | 1 | 40.3 | 77242.4 | 5960 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:39 | Normal | 561.2 | 448.8 | 523.3 | 0 | 27.6 | 21.1 | 20.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 240 | 82.3 | 82.2 | 82 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 33754 | 1 | 42.4 | 77245 | 5961 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.5 | 6.9 | 2.4 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:44 | Normal | 557.3 | 440.1 | 521.5 | 0 | 24.9 | 19 | 18.9 | 0 | 237.2 | 236.4 | 238.4 | 73.9 | 73.8 | 73.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30127 | 1 | 44 | 77247.6 | 5961 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 1.7 | 5.7 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:49 | Normal | 564.8 | 427.1 | 525.8 | 0 | 21.2 | 15.5 | 16.2 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237.8 | 63 | 62.8 | 62.7 | 60.01 | 60 | 60 | 25349 | 1 | 44.6 | 77249.9 | 5961 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5 | 4.5 | 1.6 | 5 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:54 | Normal | 566.9 | 369.9 | 521.8 | 0 | 19.8 | 16 | 15.4 | 0 | 235.6 | 235.8 | 237.2 | 58.4 | 58.2 | 58.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23658 | 1 | 44.9 | 77252 | 5961 | 5 | 5 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 1.5 | 5 | 4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:59 | Normal | 563.7 | 388 | 528.1 | 0 | 19.4 | 14.6 | 14.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 237 | 56.8 | 56.8 | 56.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 22790 | 1 | 45 | 77254 | 5961 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 1.5 | 4.8 | 4 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:04 | Normal | 566.5 | 379.7 | 521.4 | 0 | 22.8 | 17.1 | 17.5 | 0 | 236 | 235.8 | 236.8 | 66.4 | 66.2 | 66.1 | 60.01 | 60 | 60 | 26512 | 1 | 45.2 | 77256.1 | 5961 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 4.6 | 2 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:09 | Normal | 576.9 | 472.8 | 545.5 | 0 | 22.1 | 13.6 | 16 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.6 | 66.3 | 66.3 | 66.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19709 | 1 | 45 | 77258.1 | 5961 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 2.1 | 2 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:14 | Normal | 571.5 | 484.8 | 541.4 | 0 | 18 | 11.1 | 14 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.6 | 54.1 | 54 | 54.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21568 | 1 | 43.7 | 77259.3 | 5961 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:19 | Normal | 576.1 | 472.6 | 532 | 0 | 15.2 | 9.7 | 13 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.6 | 47.6 | 47.3 | 47.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19057 | 1 | 42.7 | 77261 | 5961 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 4 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:24 | Normal | 519.7 | 469.6 | 533.1 | 0 | 14.7 | 8.4 | 11.5 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16441 | 1 | 42 | 77262.5 | 5961 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 1 | 1.1 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:29 | Normal | 484.8 | 467.7 | 536.3 | 0 | 15.3 | 8.7 | 11.8 | 0 | 234.6 | 233 | 235.2 | 42 | 41.8 | 41.9 | 60 | 60 | 60.01 | 16457 | 1 | 41.3 | 77263.9 | 5961 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.4 | 1.1 | 1 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:34 | Normal | 487.9 | 475.9 | 533.5 | 0 | 15 | 8.8 | 12.1 | 0 | 234 | 233.2 | 234.8 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16625 | 1 | 40.8 | 77265.2 | 5961 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:39 | Normal | 580.1 | 467.9 | 544.2 | 0 | 11.1 | 7.7 | 10 | 0 | 234.2 | 233.6 | 235.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 14059 | 1 | 40 | 77266.4 | 5962 | 3 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:44 | Normal | 564.2 | 477.7 | 543.6 | 0 | 11.6 | 8.2 | 10.7 | 0 | 234 | 233.8 | 234.8 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15206 | 1 | 39.7 | 77267.6 | 5962 | 3.1 | 3 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:49 | Normal | 519.4 | 475.4 | 542.1 | 0 | 11.5 | 8 | 10.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234 | 37 | 37 | 36.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14272 | 1 | 39.3 | 77268.7 | 5962 | 3 | 3 | 2.9 | 1.8 | 1 | 1 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:54 | Normal | 497 | 470 | 540.8 | 0 | 8.7 | 6.3 | 8 | 0 | 232 | 232 | 233.2 | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11066 | 1 | 38.7 | 77269.7 | 5962 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:59 | Normal | 473 | 470.7 | 543.2 | 0 | 8.3 | 6.3 | 8.2 | 0 | 233 | 232.2 | 233.2 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10980 | 1 | 38.1 | 77270.7 | 5962 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:04 | Normal | 416 | 474 | 544.2 | 0 | 9.5 | 6.8 | 9 | 0 | 233 | 232 | 233.4 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11343 | 1 | 37.6 | 77271.6 | 5962 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:09 | Normal | 567.5 | 453.8 | 523.3 | 0 | 3.7 | 3 | 3.1 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 13 | 13 | 12.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5197 | 1 | 37.1 | 77272.1 | 5962 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:14 | Normal | 562.2 | 477.4 | 546.2 | 0 | 5.3 | 4.6 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9017 | 1 | 36.8 | 77272.8 | 5962 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:19 | Normal | 599 | 485.8 | 528.3 | 0 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 6885 | 1 | 36.6 | 77273.4 | 5962 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:24 | Normal | 574.8 | 463 | 538.3 | 0 | 4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 235 | 233.2 | 235 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5887 | 1 | 36.3 | 77274.1 | 5962 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:29 | Normal | 582.3 | 476.7 | 537.4 | 0 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 0 | 235 | 233.2 | 235.6 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5349 | 1 | 36 | 77274.6 | 5962 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:34 | Normal | 598.5 | 483.8 | 542.5 | 0 | 3.6 | 4 | 4.6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6351 | 1 | 35.7 | 77275 | 5962 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:39 | Normal | 574.2 | 472.8 | 538.2 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 12.1 | 12 | 11.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4843 | 1 | 35.5 | 77275.5 | 5963 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:44 | Normal | 570.5 | 466.8 | 540.9 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.8 | 10.1 | 10 | 9.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3995 | 1 | 35.2 | 77275.8 | 5963 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:49 | Normal | 565.5 | 470.7 | 532.8 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3925 | 1 | 35 | 77276.2 | 5963 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:54 | Normal | 572.3 | 458.6 | 524.2 | 0 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3433 | 1 | 34.8 | 77276.5 | 5963 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:59 | Normal | 559.5 | 464.9 | 521.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2872 | 1 | 34.6 | 77276.7 | 5963 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:04 | Normal | 550.7 | 457 | 530.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2254 | 1 | 34.4 | 77277 | 5963 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:09 | Normal | 548 | 499.6 | 523 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2023 | 1 | 34.3 | 77277.1 | 5963 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:14 | Normal | 565.3 | 459.7 | 519.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 5 | 5.2 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2003 | 1 | 34.2 | 77277.3 | 5963 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:19 | Normal | 551.4 | 470.5 | 516.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1787 | 1 | 34.1 | 77277.5 | 5963 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:24 | Normal | 548.3 | 453.7 | 497.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1711 | 1 | 34 | 77277.6 | 5963 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:29 | Normal | 549.5 | 448.8 | 507.1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1824 | 1 | 33.9 | 77277.8 | 5963 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:34 | Normal | 542.4 | 456.9 | 514.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 234.2 | 234 | 234.6 | 4 | 4 | 3.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1545 | 1 | 33.8 | 77277.9 | 5963 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:39 | Normal | 535.3 | 488.1 | 504.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1256 | 1 | 33.6 | 77278 | 5964 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:44 | Normal | 541 | 490.7 | 485.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235 | 233.2 | 235 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1227 | 1 | 33.5 | 77278.1 | 5964 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:49 | Normal | 522.3 | 447.9 | 484.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 235.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 941 | 1 | 33.4 | 77278.2 | 5964 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:54 | Normal | 527.6 | 482.9 | 484.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 234 | 235.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 715 | 1 | 33.3 | 77278.3 | 5964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:59 | Normal | 508.9 | 367.8 | 466.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 463 | 1 | 33.2 | 77278.3 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:04 | Normal | 454.7 | 234.9 | 389.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 294 | 1 | 33.1 | 77278.4 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:09 | Normal | 316 | 199.4 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 122 | 1 | 32.8 | 77278.4 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:14 | Normal | 198.5 | 194.8 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 42 | 1 | 32.7 | 77278.4 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:19 | Normal | 169.3 | 175.3 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 32 | 1 | 32.6 | 77278.4 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:24 | Normal | 190.2 | 205.3 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25 | 1 | 32.5 | 77278.4 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:29 | Normal | 197.8 | 196.3 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 233 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 27 | 1 | 32.4 | 77278.4 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0