## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-19 04:51 | Wait | 443.3 | 443.6 | 443.4 | 443.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:51 | Wait | 448.7 | 449 | 448.9 | 448.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:51 | Wait | 460.7 | 460.9 | 460.8 | 456.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:52 | Wait | 481.7 | 481.9 | 481.7 | 464.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:53 | Wait | 501.7 | 501.9 | 501.5 | 475.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:54 | Wait | 518.4 | 518.3 | 508 | 481.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:55 | Normal | 199.2 | 525.1 | 365.7 | 200.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 8 | 1 | 23.1 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:56 | Normal | 199.5 | 532.8 | 254.3 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2 | 1 | 23.1 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:57 | Normal | 200 | 535.8 | 223.3 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1 | 1 | 23.4 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:58 | Normal | 199.6 | 550.4 | 200.6 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 23.8 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 04:59 | Normal | 199.6 | 533.6 | 201.7 | 201.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 226.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 9 | 1 | 23.9 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:00 | Normal | 199.7 | 547.4 | 213.6 | 207 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 24 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:01 | Normal | 200.1 | 534.8 | 199.9 | 211.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 225.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 9 | 1 | 24.1 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:02 | Normal | 199.9 | 534.3 | 201.1 | 227.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 226.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 30 | 1 | 24.1 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:03 | Normal | 199.5 | 555.1 | 208.4 | 218.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13 | 1 | 24.2 | 89793.6 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:04 | Normal | 199.6 | 562.5 | 252.9 | 201.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 21 | 1 | 24.3 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:05 | Normal | 202 | 542.7 | 273.8 | 211 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223.6 | 225.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 88 | 1 | 24.4 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:06 | Normal | 207 | 564.6 | 370.6 | 226.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 127 | 1 | 24.4 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:07 | Normal | 200.1 | 529.9 | 412.1 | 228.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 149 | 1 | 24.5 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:08 | Normal | 205.1 | 528 | 403.8 | 234.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223 | 225.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 235 | 1 | 24.5 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:09 | Normal | 203.6 | 533.7 | 404.6 | 278.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 224 | 225.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 206 | 1 | 24.6 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:10 | Normal | 200.6 | 529.7 | 456 | 294.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 223.2 | 225.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 300 | 1 | 24.6 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:11 | Normal | 251.8 | 547.7 | 450.4 | 346.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 223.8 | 226.2 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 290 | 1 | 24.7 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:12 | Normal | 200 | 567 | 455.8 | 378.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 223.6 | 225.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 297 | 1 | 24.8 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:13 | Normal | 227.5 | 545.8 | 453.3 | 441.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 367 | 1 | 24.9 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:14 | Normal | 245.7 | 543.8 | 485.8 | 420.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 223.6 | 225.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 427 | 1 | 24.9 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:15 | Normal | 270.6 | 557.6 | 508.7 | 467.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224 | 223.8 | 225.4 | 1.9 | 1.5 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 509 | 1 | 24.9 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:16 | Normal | 350.6 | 569.7 | 528 | 479.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223.8 | 223 | 225.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 696 | 1 | 25 | 89793.6 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:17 | Normal | 449.7 | 574.6 | 518.6 | 494.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 224.2 | 224 | 225.6 | 2.4 | 2 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 822 | 1 | 25.1 | 89793.7 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:18 | Normal | 518.8 | 560.6 | 531.6 | 480.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223.8 | 223.6 | 225.4 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 878 | 1 | 25.1 | 89793.7 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:19 | Normal | 517.9 | 579.6 | 525.2 | 500.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 223 | 223 | 225.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 877 | 1 | 25.2 | 89793.7 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:20 | Normal | 511.7 | 554.9 | 516.9 | 495.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 757 | 1 | 25.2 | 89793.7 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:21 | Normal | 527.8 | 562.2 | 505.5 | 489.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 2.3 | 2 | 2.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 800 | 1 | 25.3 | 89793.7 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:22 | Normal | 546.9 | 566.7 | 513.7 | 455.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 806 | 1 | 25.3 | 89793.7 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:23 | Normal | 531.9 | 551.9 | 494.8 | 499.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 835 | 1 | 25.5 | 89793.7 | 6292 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:24 | Normal | 548.2 | 538.6 | 486.7 | 496.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 222.6 | 223 | 224.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 908 | 1 | 25.5 | 89793.7 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:25 | Normal | 535.8 | 550.7 | 482.8 | 491.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223.2 | 223 | 225 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 961 | 1 | 25.5 | 89793.8 | 6292 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:26 | Normal | 546.7 | 561.1 | 502.9 | 500.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.6 | 223 | 225 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 962 | 1 | 25.6 | 89793.8 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-12-19 05:31 | Normal | 523.9 | 544.9 | 519.8 | 469 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223.4 | 223 | 225 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 977 | 1 | 25.8 | 89793.9 | 6292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 05:36 | Normal | 543.6 | 570.9 | 520.9 | 480.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.8 | 222.4 | 224.4 | 3 | 2.8 | 3 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 1036 | 1 | 26 | 89793.9 | 6292 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 05:41 | Normal | 563 | 567.7 | 538 | 510 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.4 | 223 | 224.8 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1241 | 1 | 26.2 | 89794 | 6292 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 05:46 | Normal | 540 | 572.9 | 509.5 | 486.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 222.8 | 223.6 | 225.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1502 | 1 | 26.4 | 89794.2 | 6292 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 05:51 | Normal | 549.5 | 569 | 538.3 | 498.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 224.6 | 223.2 | 225.6 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2173 | 1 | 26.6 | 89794.3 | 6292 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 05:56 | Normal | 553.8 | 578.1 | 543 | 515 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 224.2 | 223 | 225.4 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2621 | 1 | 26.8 | 89794.5 | 6292 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:01 | Normal | 590.4 | 601.1 | 541.2 | 497.3 | 1.4 | 1 | 2.3 | 1.4 | 223.8 | 223.6 | 225.2 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3496 | 1 | 27.1 | 89794.8 | 6292 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:06 | Normal | 589.5 | 601.6 | 565.9 | 530.9 | 2.4 | 1.3 | 3.5 | 2.3 | 224.4 | 224 | 225.8 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5399 | 1 | 27.3 | 89795.1 | 6293 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:11 | Normal | 586.8 | 599.8 | 557 | 518.7 | 2.5 | 1.4 | 3.8 | 2.5 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 15.1 | 14.6 | 15 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 5689 | 1 | 27.5 | 89795.5 | 6293 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:16 | Normal | 586.2 | 613 | 548.3 | 515.4 | 3.3 | 1.4 | 4.9 | 3.3 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 19 | 18.2 | 19 | 59.97 | 60 | 59.96 | 7125 | 1 | 28 | 89796.1 | 6293 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:21 | Normal | 587.7 | 617.7 | 553.7 | 525.8 | 3.5 | 1.4 | 5.3 | 3.5 | 224.4 | 224.4 | 225.8 | 20 | 19.6 | 20 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7482 | 1 | 28.3 | 89796.7 | 6293 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:26 | Normal | 591.6 | 526.9 | 555.5 | 523.8 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 3.6 | 224.2 | 224.2 | 225.8 | 23.1 | 22.7 | 23 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8655 | 1 | 28.7 | 89797.4 | 6293 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:31 | Normal | 578.4 | 552.8 | 550.9 | 514.9 | 3.4 | 3.3 | 5.2 | 3.5 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 22.1 | 21.7 | 22.1 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 8320 | 1 | 29.1 | 89798.1 | 6293 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:36 | Normal | 586.2 | 556.8 | 547.2 | 513.6 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 224 | 224.2 | 225.4 | 20.1 | 19.7 | 20 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7613 | 1 | 29.3 | 89798.8 | 6293 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:41 | Normal | 576.1 | 577.9 | 545.5 | 508.7 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 3.2 | 224.4 | 224.2 | 225.8 | 20.9 | 20.4 | 20.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7777 | 1 | 29.6 | 89799.4 | 6293 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:46 | Normal | 589.2 | 594 | 551.1 | 520.1 | 4.5 | 4.3 | 6.7 | 4.5 | 225 | 224.8 | 226 | 28.3 | 27.8 | 28.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10730 | 1 | 29.9 | 89800.2 | 6293 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:51 | Normal | 586.1 | 586 | 552.9 | 518.9 | 4.8 | 4.6 | 7 | 4.7 | 225.4 | 224 | 225.2 | 30 | 29.4 | 29.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10909 | 1 | 30.2 | 89801.1 | 6293 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 06:56 | Normal | 578.1 | 582 | 553.9 | 517.9 | 4.5 | 4.1 | 6.2 | 4.2 | 224.8 | 224.4 | 226.6 | 27 | 26.5 | 26.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 9898 | 1 | 30.4 | 89801.9 | 6293 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:01 | Normal | 585 | 589.1 | 547 | 520.1 | 4.3 | 4 | 6.1 | 4 | 224.6 | 224.4 | 226 | 26.1 | 25.6 | 26 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9774 | 1 | 30.5 | 89802.7 | 6293 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:06 | Normal | 598 | 589.1 | 549.6 | 519.7 | 6 | 5.8 | 8.9 | 5.9 | 224.4 | 224.6 | 226 | 37.5 | 36.9 | 37.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 13647 | 1 | 30.7 | 89803.5 | 6294 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:11 | Normal | 593.4 | 590.5 | 550.1 | 520.1 | 7 | 6.6 | 10.3 | 6.8 | 226 | 225 | 227.2 | 42 | 41.5 | 41.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15619 | 1 | 31.1 | 89804.8 | 6294 | 0.5 | 3 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:16 | Normal | 589 | 580.8 | 548.5 | 513.6 | 7.3 | 7 | 10.6 | 7.1 | 225.6 | 225 | 227.2 | 43.1 | 42.4 | 42.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16600 | 1 | 31.7 | 89806.1 | 6294 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:21 | Normal | 582.8 | 583.8 | 544.1 | 504.2 | 6.3 | 5.8 | 8.7 | 6 | 225 | 225.2 | 227 | 36.6 | 36 | 36.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 13485 | 1 | 32.1 | 89807.4 | 6294 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:26 | Normal | 582.9 | 588.8 | 548.8 | 514.9 | 8.8 | 7.8 | 12.2 | 8.2 | 225.8 | 225.4 | 227.2 | 49.2 | 48.6 | 49 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 18734 | 1 | 32.3 | 89808.9 | 6294 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:31 | Normal | 582.7 | 576.7 | 544.4 | 503.5 | 7.3 | 6.7 | 10.1 | 7 | 224.4 | 224 | 226.2 | 41.7 | 41.2 | 41.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 15813 | 1 | 32.8 | 89810.3 | 6294 | 0.8 | 3 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:36 | Normal | 581.6 | 581.8 | 544.9 | 507.8 | 8.3 | 7.8 | 12 | 8 | 225 | 224.4 | 225.6 | 47.9 | 47.5 | 47.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 18384 | 1 | 32.9 | 89811.6 | 6294 | 0.7 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:41 | Normal | 584.1 | 582 | 548.4 | 509.2 | 8.7 | 8.1 | 12.3 | 8.5 | 226 | 224.8 | 227.2 | 49.8 | 49.2 | 49.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 18928 | 1 | 33.3 | 89813.2 | 6294 | 0.7 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:46 | Normal | 584.4 | 575.4 | 540.7 | 509.7 | 10.8 | 9 | 13.7 | 9.1 | 225.8 | 225.6 | 227.6 | 56.2 | 55.5 | 55.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 21344 | 1 | 33.8 | 89814.9 | 6294 | 2 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:51 | Normal | 572.6 | 571.7 | 535.4 | 503.4 | 13 | 9.3 | 14.3 | 9.6 | 225.4 | 226 | 227 | 60.1 | 59.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23047 | 1 | 34.5 | 89816.8 | 6294 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 07:56 | Normal | 568.9 | 576 | 533.8 | 497.9 | 15.1 | 10.1 | 15.6 | 10.5 | 226.6 | 226.2 | 227 | 66.9 | 66.5 | 66.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 25578 | 1 | 35.1 | 89818.7 | 6294 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0.2 | 5 | 4.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:01 | Normal | 565.4 | 570.1 | 531.3 | 495.9 | 16.8 | 11.3 | 17.3 | 11.7 | 226.2 | 226.4 | 227.6 | 73.8 | 73.4 | 73.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28573 | 1 | 36 | 89820.8 | 6294 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:06 | Normal | 566.5 | 561.5 | 520.6 | 493.6 | 14 | 9.6 | 14.7 | 9.7 | 225.2 | 225.4 | 227.8 | 61.6 | 61 | 61.4 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 24073 | 1 | 36.7 | 89823 | 6295 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:11 | Normal | 567.5 | 568.6 | 532.2 | 491.4 | 14.8 | 9.9 | 15.3 | 10.2 | 225.2 | 225 | 226.4 | 66.4 | 66 | 66.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 12891 | 1 | 36.4 | 89824.4 | 6295 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:16 | Normal | 575.9 | 572.8 | 531.6 | 503.6 | 17.5 | 11.8 | 18.4 | 12.1 | 226.2 | 226.2 | 228.2 | 78.2 | 77.6 | 78 | 60.01 | 60.04 | 60 | 30373 | 1 | 36.5 | 89826.3 | 6295 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:21 | Normal | 553.8 | 570.7 | 515 | 486.1 | 18.2 | 12 | 19 | 12.5 | 226 | 225.6 | 226.6 | 78.3 | 77.7 | 78.3 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 30434 | 1 | 37.4 | 89828.8 | 6295 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:26 | Normal | 558.6 | 552.4 | 527.6 | 489.1 | 16.9 | 11.5 | 17.5 | 11.8 | 226 | 225.8 | 227 | 73.8 | 73.1 | 73.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 28575 | 1 | 38.6 | 89831.3 | 6295 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:31 | Normal | 552.8 | 554.8 | 515 | 492 | 17.3 | 11.8 | 18 | 11.9 | 226 | 225.8 | 227.8 | 74.9 | 74.3 | 74.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29337 | 1 | 39.5 | 89833.7 | 6295 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.7 | 0.4 | 5.7 | 5.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:36 | Normal | 551.8 | 554.6 | 515.1 | 484.1 | 18.9 | 12.7 | 19.7 | 13.1 | 227 | 225.4 | 227.4 | 80.6 | 79.8 | 80.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 31368 | 1 | 40 | 89836.3 | 6295 | 6.2 | 6 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:41 | Normal | 553.1 | 553.1 | 521.4 | 491 | 18.1 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 226 | 225.4 | 226.6 | 78.2 | 77.7 | 78.1 | 60 | 60.01 | 60 | 25765 | 1 | 40.2 | 89838.4 | 6295 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:46 | Normal | 558.5 | 560.7 | 522.5 | 494.8 | 19.7 | 13.6 | 21.2 | 14.1 | 226 | 226.4 | 227.4 | 84.8 | 83.9 | 84.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34861 | 1 | 40 | 89840.3 | 6295 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0 | 7 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:51 | Normal | 563.5 | 561.5 | 513.6 | 485.8 | 19.9 | 13.4 | 21 | 14 | 226.2 | 225.8 | 227.8 | 86.6 | 85.9 | 86.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 33616 | 1 | 40 | 89842.5 | 6295 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 08:56 | Normal | 562.7 | 558.4 | 525.6 | 503.3 | 9 | 5.9 | 7.6 | 5 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 37.9 | 37.6 | 37.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24391 | 1 | 40.8 | 89845 | 6295 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:01 | Normal | 550.7 | 543.6 | 508.6 | 480.7 | 5.6 | 4.1 | 6 | 4.1 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14193 | 1 | 41.4 | 89847.4 | 6295 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:06 | Normal | 553.9 | 556.8 | 509 | 482 | 6.5 | 4.7 | 6.7 | 4.6 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21145 | 1 | 40.3 | 89848.9 | 6296 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 0 | 2 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:11 | Normal | 554.6 | 552 | 516.8 | 492.5 | 22.1 | 14.5 | 22.4 | 14.8 | 226.4 | 227 | 227.4 | 93.5 | 92.5 | 93 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 36242 | 1 | 41.1 | 89851.5 | 6296 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:16 | Normal | 545.8 | 549.8 | 508.8 | 478.7 | 20.7 | 13.8 | 21.3 | 14.1 | 226.2 | 227 | 227.6 | 87 | 86.3 | 86.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 33918 | 1 | 42.1 | 89854.3 | 6296 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:21 | Normal | 541.1 | 539 | 505.4 | 478.3 | 21.8 | 14.6 | 22.4 | 14.8 | 227.4 | 226.8 | 228.2 | 91.1 | 90.3 | 90.6 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 34712 | 1 | 43.1 | 89857.1 | 6296 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.9 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:26 | Normal | 537.9 | 538.5 | 498.7 | 471.5 | 22.6 | 14.9 | 23.3 | 15.4 | 227.2 | 227.2 | 228.4 | 93.4 | 92.5 | 93 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35724 | 1 | 44.2 | 89860.1 | 6296 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:31 | Normal | 546.9 | 524.6 | 490.2 | 486.1 | 19.6 | 13.6 | 21 | 13.2 | 226.8 | 226.4 | 227 | 83.2 | 82.6 | 83 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20216 | 1 | 45.1 | 89862.9 | 6296 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:36 | Normal | 536 | 534 | 504.8 | 471.8 | 23.8 | 15.8 | 24.2 | 16.3 | 226.8 | 227.4 | 228.2 | 97.4 | 96.8 | 97.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 38452 | 1 | 45.1 | 89865.7 | 6296 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:41 | Normal | 527.7 | 528.7 | 500.1 | 474 | 22.8 | 15.3 | 23.3 | 15.3 | 227.2 | 227 | 227.6 | 92.8 | 92.2 | 92.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 36489 | 1 | 46 | 89868.8 | 6296 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:46 | Normal | 531.6 | 523.7 | 504.2 | 464.2 | 24.5 | 16.3 | 24.7 | 16.8 | 227.8 | 227 | 228 | 99.6 | 98.8 | 99.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 38768 | 1 | 47 | 89871.9 | 6296 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:51 | Normal | 532.6 | 528.7 | 495.7 | 469.7 | 24.1 | 16.1 | 24.8 | 16.2 | 227.4 | 226.6 | 227.6 | 98.5 | 97.9 | 98.3 | 60 | 59.98 | 60 | 38244 | 1 | 48 | 89875.2 | 6296 | 8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 09:56 | Normal | 528.7 | 523.7 | 493.5 | 463.5 | 24.9 | 16.6 | 25.7 | 17 | 227.4 | 227 | 228.2 | 100.8 | 99.9 | 100.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 41452 | 1 | 48 | 89877.9 | 6296 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:01 | Normal | 532 | 530.3 | 497.2 | 471.2 | 26.6 | 17.6 | 27 | 17.7 | 227.2 | 227.6 | 229.4 | 107.4 | 106.5 | 107.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 41857 | 1 | 47.8 | 89880.5 | 6296 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:06 | Normal | 541.4 | 541.5 | 500.8 | 466 | 4.3 | 3.2 | 4.7 | 3.1 | 222.6 | 221.4 | 222.6 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7311 | 1 | 47.3 | 89882.3 | 6297 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:11 | Normal | 547.7 | 545.9 | 520.1 | 473.2 | 9.5 | 6.8 | 11 | 7.4 | 223.4 | 224 | 224.6 | 44 | 43.7 | 43.9 | 59.99 | 60 | 60 | 11446 | 1 | 45.1 | 89883.6 | 6297 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.9 | 3.1 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:16 | Normal | 531.9 | 534.9 | 495.8 | 468.8 | 27.8 | 18.1 | 28.4 | 18.6 | 227.4 | 227.2 | 228.8 | 112.5 | 111.7 | 112.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 43600 | 1 | 46.7 | 89887.2 | 6297 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:21 | Normal | 539.7 | 535.6 | 503.5 | 472.3 | 25.1 | 16.6 | 25.6 | 17 | 226.4 | 226.6 | 228.2 | 103.2 | 102.6 | 103.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 40182 | 1 | 46.9 | 89889.7 | 6297 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:26 | Normal | 520.7 | 517.7 | 488.7 | 463.8 | 27.6 | 18.3 | 28 | 18.1 | 226.4 | 227.4 | 228.2 | 109.7 | 108.8 | 109.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 42310 | 1 | 48.2 | 89893 | 6297 | 9.1 | 8.9 | 9 | 0 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:31 | Normal | 545.7 | 540.8 | 502.6 | 474.6 | 6 | 4.3 | 6.3 | 4.3 | 222.6 | 223 | 223.4 | 26.1 | 25.8 | 26.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9535 | 1 | 47.7 | 89894.7 | 6297 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:36 | Normal | 535.1 | 533 | 494.6 | 475.5 | 26.3 | 17.5 | 27.2 | 17.5 | 226.8 | 226.8 | 228 | 107.1 | 106.5 | 107 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41611 | 1 | 47.2 | 89897.4 | 6297 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:41 | Normal | 553.5 | 550.7 | 514.4 | 476.9 | 10.6 | 7.3 | 14.3 | 8.4 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 50.3 | 49.7 | 50.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 32574 | 1 | 46.9 | 89899.7 | 6297 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 4.7 | 0 | 3.9 | 0 | 5.1 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:46 | Normal | 532.8 | 536.4 | 501 | 473.3 | 28.7 | 18.8 | 28.8 | 19.1 | 227 | 227.2 | 229 | 116.4 | 115.5 | 116.2 | 60 | 60.01 | 60 | 45185 | 1 | 46.3 | 89901.9 | 6297 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.2 | 9.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:51 | Normal | 551.8 | 547.8 | 514.6 | 488.6 | 8 | 5.6 | 8.2 | 5.5 | 225.2 | 226 | 226.4 | 34.2 | 33.9 | 34.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12919 | 1 | 46.3 | 89903.8 | 6297 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 10:56 | Normal | 548.6 | 554.9 | 519.4 | 479.5 | 28.8 | 18.5 | 29 | 19 | 229.4 | 230.2 | 230.6 | 119.7 | 118.7 | 119.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 45570 | 1 | 44.3 | 89905.2 | 6297 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 0.1 | 8.8 | 0 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:01 | Normal | 566.3 | 551.1 | 523.5 | 518.9 | 12.6 | 7.7 | 12.8 | 7 | 226.8 | 226.8 | 228.6 | 61.5 | 61.2 | 61.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 25910 | 1 | 44 | 89906.9 | 6297 | 3 | 3.4 | 3.2 | 0.6 | 3 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:06 | Normal | 534.6 | 530.6 | 502.8 | 472.8 | 29.2 | 19.3 | 29.2 | 19.7 | 229.8 | 230.6 | 231.6 | 117.2 | 116.5 | 116.9 | 60 | 60 | 60 | 46426 | 1 | 45.4 | 89910.4 | 6298 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.5 | 0 | 9.9 | 0 | 9.4 | 9.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:11 | Normal | 517.4 | 541 | 476.9 | 461.4 | 30.1 | 19.1 | 31.1 | 19.8 | 229.8 | 230.4 | 231.4 | 119.8 | 118.2 | 119.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 47438 | 1 | 46.8 | 89913.2 | 6298 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 10.2 | 10 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:16 | Normal | 524.8 | 523.8 | 495.1 | 467.1 | 29.7 | 19.7 | 30.2 | 19.8 | 230 | 229.8 | 231.8 | 117.7 | 116.9 | 117.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 46566 | 1 | 47.1 | 89916 | 6298 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.7 | 0 | 10 | 0 | 9.8 | 9.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:21 | Normal | 566.6 | 565.2 | 523.2 | 480.9 | 22.8 | 15.2 | 16.8 | 12.3 | 229.2 | 228.2 | 230.2 | 91.4 | 90.6 | 91.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 33173 | 1 | 45.9 | 89917.3 | 6298 | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 0.3 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0 | 6.5 | 6.4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:26 | Normal | 545.8 | 541.8 | 507.5 | 478.5 | 9.5 | 6.6 | 9.8 | 6.6 | 226 | 226.8 | 228 | 39.9 | 39.5 | 39.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 15557 | 1 | 47 | 89920.4 | 6298 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:31 | Normal | 554.3 | 570.1 | 529.1 | 489.7 | 10.6 | 7.7 | 9.5 | 7.1 | 226.6 | 226 | 227.4 | 42 | 41.5 | 41.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 31095 | 1 | 45.7 | 89922 | 6298 | 5.6 | 3.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0 | 5.3 | 0 | 3.2 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:36 | Normal | 543.9 | 548.8 | 507.5 | 488.6 | 26.5 | 17.6 | 27.2 | 17.5 | 230.8 | 230.8 | 231.6 | 109.2 | 108.4 | 109 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 41435 | 1 | 45.6 | 89924.7 | 6298 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:41 | Normal | 536.5 | 529.6 | 500.1 | 467.3 | 21.5 | 14.4 | 21.8 | 14.5 | 229.4 | 229.8 | 230.6 | 86.2 | 85.7 | 86 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 34757 | 1 | 47.6 | 89928.3 | 6298 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:46 | Normal | 530.4 | 532.4 | 492.3 | 466.3 | 26.5 | 17.4 | 27 | 17.8 | 230.4 | 229.4 | 231.4 | 105.1 | 104.6 | 105 | 59.99 | 60 | 60.01 | 42356 | 1 | 47.7 | 89931 | 6298 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:51 | Normal | 536.6 | 540.6 | 497.9 | 465.7 | 29.3 | 19 | 29.8 | 19.9 | 231 | 230.2 | 232 | 117.6 | 116.8 | 117.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 46446 | 1 | 47.5 | 89933.1 | 6298 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0 | 9.9 | 0 | 9.6 | 9.4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 11:56 | Normal | 522.7 | 549.9 | 510.2 | 472 | 8.5 | 6 | 8.4 | 5.9 | 226.8 | 227.2 | 228.2 | 34.8 | 34.3 | 34.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 30560 | 1 | 47.7 | 89936.1 | 6298 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:01 | Normal | 526.5 | 524 | 497.4 | 460.7 | 20.6 | 17.3 | 18.5 | 17.6 | 228.2 | 228.6 | 230.2 | 66.1 | 65.5 | 65.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 44824 | 1 | 47.7 | 89938.7 | 6298 | 9.7 | 8.7 | 9.5 | 0 | 9.4 | 0 | 9.8 | 0 | 9.4 | 9.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:06 | Normal | 554.9 | 544.9 | 502.8 | 473 | 5.9 | 4.4 | 6 | 4.3 | 225.4 | 225.6 | 227.2 | 25.3 | 24.9 | 25.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9622 | 1 | 47.7 | 89940.8 | 6299 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:11 | Normal | 535.7 | 533.4 | 498.7 | 474.8 | 29.7 | 19.9 | 30.5 | 19.9 | 231.8 | 230.4 | 232 | 119.5 | 118.1 | 119.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 47617 | 1 | 46.6 | 89943.1 | 6299 | 10 | 9.6 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 10.1 | 0 | 10 | 9.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:16 | Normal | 523.4 | 523.4 | 492.8 | 467.9 | 25.7 | 17 | 25.8 | 17.1 | 229.8 | 229.6 | 231.6 | 101.1 | 100.5 | 100.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 40228 | 1 | 48.8 | 89946.7 | 6299 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:21 | Normal | 544.5 | 541.6 | 506.8 | 482.1 | 20.3 | 13.3 | 15.2 | 10.2 | 228.8 | 227.8 | 230 | 74.1 | 73.4 | 74 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 33912 | 1 | 48.2 | 89948.9 | 6299 | 6.8 | 6 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0 | 7 | 0.1 | 4.6 | 4.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:26 | Normal | 552.7 | 565.8 | 514.9 | 479.9 | 9.6 | 6.5 | 9.7 | 6.8 | 226.8 | 226.2 | 228 | 40.8 | 40.4 | 40.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20031 | 1 | 47 | 89950.9 | 6299 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:31 | Normal | 552.5 | 550.7 | 513 | 485.4 | 19.4 | 13.1 | 19.8 | 13.1 | 228.2 | 228.6 | 229.8 | 81.6 | 80.8 | 81.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31672 | 1 | 46 | 89953.1 | 6299 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:36 | Normal | 553.9 | 557.9 | 513.2 | 487.2 | 10 | 7 | 10.1 | 7 | 227.2 | 226.8 | 227.8 | 42.9 | 42.5 | 42.9 | 60 | 60 | 60 | 16307 | 1 | 45.7 | 89955.2 | 6299 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:41 | Normal | 553.8 | 551.7 | 513.7 | 488.7 | 16.1 | 10.9 | 16.6 | 11 | 228.2 | 227.6 | 228.6 | 68.4 | 67.9 | 68.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26609 | 1 | 44.9 | 89957.2 | 6299 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:46 | Normal | 570.5 | 558.5 | 532.4 | 500.3 | 10.9 | 7.7 | 10.9 | 7.6 | 227.2 | 227.2 | 228 | 48 | 47.5 | 48 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21206 | 1 | 43.7 | 89958.6 | 6299 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:51 | Normal | 571.6 | 566.7 | 525.6 | 495.4 | 11.3 | 7.6 | 11.3 | 7.7 | 227 | 227 | 227.2 | 49.1 | 48.5 | 49 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 18628 | 1 | 42.6 | 89960.3 | 6299 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 12:56 | Normal | 568.9 | 558.9 | 521.5 | 496.5 | 7.6 | 5.5 | 7.8 | 5.4 | 225.4 | 225.2 | 226.4 | 33.4 | 33 | 33.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13414 | 1 | 42.3 | 89962.3 | 6299 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:01 | Normal | 576 | 569.8 | 529.5 | 499.5 | 9 | 6.3 | 8.7 | 6.1 | 224.4 | 224.6 | 226.4 | 39 | 38.5 | 39 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16322 | 1 | 41 | 89963.3 | 6299 | 3 | 2.5 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:06 | Normal | 565.9 | 568.7 | 521.4 | 495.3 | 5.7 | 4 | 5.6 | 3.8 | 223.6 | 223.2 | 225.2 | 25.6 | 25.4 | 25.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9648 | 1 | 40.1 | 89964.3 | 6300 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:11 | Normal | 565.2 | 562.9 | 537.7 | 496.6 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 4.2 | 223.6 | 224 | 225.8 | 27.5 | 27 | 27.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10296 | 1 | 39.1 | 89965.2 | 6300 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:16 | Normal | 570.4 | 574.5 | 532.1 | 502.1 | 6.8 | 4.8 | 7 | 4.8 | 224.6 | 223.6 | 226 | 31.6 | 31.2 | 31.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11918 | 1 | 38.3 | 89966.1 | 6300 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:21 | Normal | 568.4 | 577.8 | 543.1 | 498.1 | 6.9 | 4.9 | 6.8 | 4.9 | 225.2 | 224.4 | 226.8 | 31.7 | 31.3 | 31.7 | 60 | 60 | 60 | 11929 | 1 | 37.8 | 89967.2 | 6300 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:26 | Normal | 573.2 | 576.2 | 539.7 | 498.8 | 10.4 | 7.1 | 10.5 | 7.3 | 226 | 226 | 227.2 | 45.8 | 45.3 | 45.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17765 | 1 | 38 | 89968.9 | 6300 | 3.3 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:31 | Normal | 556.4 | 556.4 | 530.2 | 505.3 | 25.6 | 17 | 24.8 | 16.6 | 229.4 | 228.4 | 229.4 | 105.9 | 105.2 | 105.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 38199 | 1 | 39 | 89971.1 | 6300 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0 | 8.1 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:36 | Normal | 572.4 | 559.1 | 531.8 | 501.8 | 12 | 8.6 | 13.1 | 9 | 226.6 | 226.2 | 227.6 | 58.1 | 57.4 | 57.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 16878 | 1 | 40.1 | 89973.1 | 6300 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 0.4 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0.6 | 4.1 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:41 | Normal | 532 | 532 | 493.6 | 483.6 | 21.6 | 14.4 | 21.8 | 14.3 | 227.2 | 227.2 | 229.4 | 87.6 | 87 | 87.4 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 34073 | 1 | 42.4 | 89976.6 | 6300 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:46 | Normal | 541 | 545.1 | 504.2 | 469.2 | 8.5 | 5.8 | 8.4 | 5.9 | 223.8 | 223.2 | 225.4 | 35.4 | 34.9 | 35.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14474 | 1 | 43 | 89978.7 | 6300 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:51 | Normal | 562.9 | 558.8 | 519 | 497 | 12.6 | 8.6 | 12.8 | 8.7 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 55 | 54.4 | 54.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21198 | 1 | 41.3 | 89979.7 | 6300 | 4.1 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 13:56 | Normal | 564.8 | 563.8 | 525.5 | 499.6 | 9.6 | 6.6 | 9.5 | 6.6 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 41.8 | 41.2 | 41.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 16075 | 1 | 40.2 | 89981.2 | 6300 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:01 | Normal | 572.9 | 569 | 526.9 | 501.9 | 9.5 | 6.6 | 9.5 | 6.5 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 41.8 | 41.3 | 41.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 15771 | 1 | 39.7 | 89982.4 | 6300 | 3 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:06 | Normal | 567.9 | 568.7 | 523.9 | 499.9 | 8.6 | 5.9 | 8.6 | 6 | 224.4 | 223.8 | 225 | 38 | 37.7 | 37.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14395 | 1 | 39.1 | 89983.7 | 6301 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:11 | Normal | 563.7 | 568.7 | 532.7 | 499.7 | 7 | 4.9 | 7.1 | 4.8 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 32 | 31.6 | 31.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11950 | 1 | 38.4 | 89984.8 | 6301 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:16 | Normal | 563.7 | 564.9 | 529 | 497 | 5.8 | 4.1 | 6 | 4 | 222.8 | 222.6 | 224 | 27.2 | 26.8 | 27.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10126 | 1 | 37.7 | 89985.7 | 6301 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:21 | Normal | 574.8 | 576.9 | 536.2 | 499.1 | 5.3 | 3.8 | 5.3 | 3.7 | 222.4 | 222.4 | 224 | 25.3 | 24.9 | 25.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 9203 | 1 | 36.9 | 89986.5 | 6301 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:26 | Normal | 578.3 | 579.4 | 543.4 | 512.7 | 8.6 | 6 | 8.6 | 6.1 | 224 | 222.8 | 225.2 | 40.2 | 39.6 | 40.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14700 | 1 | 36.5 | 89987.6 | 6301 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:31 | Normal | 567.6 | 579.6 | 541 | 508 | 9.6 | 6.7 | 9.8 | 6.8 | 225.8 | 225.4 | 227.2 | 43.2 | 42.9 | 43.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16250 | 1 | 37 | 89989.3 | 6301 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:36 | Normal | 526.7 | 552 | 502.5 | 488.8 | 22.6 | 15.1 | 22.5 | 15.5 | 229 | 228.6 | 229.6 | 92.5 | 91.8 | 92.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 36403 | 1 | 38.8 | 89992.1 | 6301 | 7.6 | 7 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:41 | Normal | 511.5 | 547.7 | 468.9 | 480.8 | 20 | 13.5 | 20.5 | 13.9 | 227.8 | 227.6 | 229.2 | 80.7 | 80.1 | 80.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 31676 | 1 | 40.5 | 89994.9 | 6301 | 6.8 | 6 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:46 | Normal | 502 | 543 | 468.9 | 480.9 | 18.4 | 12.3 | 18.6 | 12.5 | 227.6 | 227.2 | 228.6 | 73.5 | 72.9 | 73.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28861 | 1 | 41.2 | 89997.4 | 6301 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:51 | Normal | 498.9 | 548.8 | 481 | 478.9 | 16.8 | 11.3 | 16.7 | 11.6 | 227 | 225.6 | 227.4 | 67.9 | 67.2 | 67.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 26085 | 1 | 41.3 | 89999.6 | 6301 | 5.7 | 5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 14:56 | Normal | 499.3 | 552.2 | 457.1 | 481.1 | 15.3 | 10.5 | 15.5 | 10.7 | 225.4 | 225.6 | 227.2 | 61.8 | 61.2 | 61.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23753 | 1 | 41 | 90001.6 | 6301 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 0.2 | 5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:01 | Normal | 487.6 | 551.8 | 473.1 | 493 | 17.5 | 11.8 | 17.4 | 12 | 226.2 | 226.2 | 227.4 | 69.7 | 69.2 | 69.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 26505 | 1 | 40.8 | 90003.6 | 6301 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:06 | Normal | 502.1 | 536.5 | 469.1 | 503.8 | 7.5 | 5.3 | 8.3 | 5.1 | 225 | 223.8 | 225.8 | 32.2 | 31.9 | 32.2 | 60 | 60 | 60 | 12064 | 1 | 40.9 | 90005.7 | 6302 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:11 | Normal | 543.7 | 544.7 | 471 | 482.2 | 4.7 | 3.6 | 4.8 | 3.5 | 223.6 | 223 | 225 | 20.1 | 19.7 | 19.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7528 | 1 | 40.7 | 90007.5 | 6302 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:16 | Normal | 483 | 560.9 | 516 | 496.1 | 13.7 | 9.3 | 10.9 | 9.5 | 225.4 | 224.4 | 226.8 | 53.2 | 52.7 | 53.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20442 | 1 | 40 | 90008.7 | 6302 | 4.6 | 4 | 4.5 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:21 | Normal | 468.8 | 563.5 | 522.2 | 493.2 | 13.2 | 8.9 | 10 | 9.1 | 224.8 | 224.6 | 226.4 | 50.4 | 49.9 | 50.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 19410 | 1 | 39.5 | 90010.4 | 6302 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:26 | Normal | 482.2 | 568.3 | 514.4 | 491.3 | 10.1 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 224.6 | 223.6 | 226 | 40.7 | 40 | 40.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 15266 | 1 | 39.1 | 90011.8 | 6302 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:31 | Normal | 459.5 | 568.7 | 509.3 | 502.2 | 11.5 | 7.8 | 8.8 | 8 | 225 | 224.6 | 226.4 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 16652 | 1 | 38.7 | 90013.2 | 6302 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:36 | Normal | 450.9 | 569.6 | 495.3 | 502.3 | 10.6 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | 224.2 | 224.2 | 225.8 | 40.8 | 40.2 | 40.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 15360 | 1 | 38.4 | 90014.6 | 6302 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:41 | Normal | 465.7 | 571.3 | 486.3 | 495 | 8.6 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 223.2 | 222.8 | 225.4 | 35 | 34.6 | 34.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 12854 | 1 | 37.7 | 90015.7 | 6302 | 3 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:46 | Normal | 541.9 | 571.2 | 484.9 | 494.8 | 7.4 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 35.4 | 34.9 | 35.2 | 59.99 | 60 | 60 | 13245 | 1 | 37.4 | 90016.9 | 6302 | 2.9 | 0.8 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:51 | Normal | 571.5 | 569.8 | 463 | 493.9 | 7 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 223.2 | 223.4 | 225.2 | 34.9 | 34.6 | 34.9 | 60 | 60 | 60 | 13140 | 1 | 37 | 90018 | 6302 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 15:56 | Normal | 572.9 | 577.8 | 460.8 | 501.8 | 6.6 | 6.1 | 7 | 6.2 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 33.9 | 33.5 | 33.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12631 | 1 | 36.6 | 90019 | 6302 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:01 | Normal | 572.8 | 573.8 | 445 | 506.1 | 6.1 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 223.4 | 223 | 224.6 | 31.4 | 31.1 | 31.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 11721 | 1 | 36.1 | 90020 | 6302 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:06 | Normal | 561.8 | 562.8 | 449.9 | 501.9 | 3 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 15.3 | 15 | 15.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 6019 | 1 | 35.7 | 90020.9 | 6303 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:11 | Normal | 574.6 | 580.7 | 439 | 503.8 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 224.8 | 224.8 | 226.8 | 25.7 | 25.2 | 25.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9003 | 1 | 35.2 | 90021.4 | 6303 | 2 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:16 | Normal | 569.3 | 560.4 | 463.3 | 499.1 | 3 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 223.6 | 224.4 | 225.6 | 15.2 | 14.7 | 15 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5791 | 1 | 35 | 90022.1 | 6303 | 1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:21 | Normal | 577.6 | 570.6 | 390.7 | 517.8 | 4 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 225 | 223.8 | 226.8 | 20.5 | 19.9 | 20.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6641 | 1 | 34.7 | 90022.8 | 6303 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:26 | Normal | 566.6 | 568.9 | 466.2 | 492.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 1.8 | 224.4 | 223.8 | 224.4 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4503 | 1 | 34.4 | 90023.4 | 6303 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:31 | Normal | 572 | 576.9 | 465.9 | 497.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 225.2 | 224 | 225.2 | 12.4 | 12.1 | 12.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4851 | 1 | 34.1 | 90023.8 | 6303 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:36 | Normal | 576.8 | 593.5 | 448.7 | 514.6 | 4.2 | 3.7 | 3 | 3.8 | 225 | 223.8 | 226 | 20.4 | 20 | 20.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7671 | 1 | 33.9 | 90024.3 | 6303 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:41 | Normal | 569.8 | 562.9 | 450.8 | 491.7 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 224.2 | 223.6 | 226.4 | 10.5 | 10 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3947 | 1 | 33.7 | 90024.8 | 6303 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:46 | Normal | 568 | 570.9 | 475.5 | 488.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.5 | 224 | 223.4 | 226 | 10.1 | 9.7 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3810 | 1 | 33.6 | 90025.1 | 6303 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:51 | Normal | 563 | 562.9 | 518.7 | 485.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 223.8 | 223.4 | 225.4 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 60.02 | 60 | 60 | 3733 | 1 | 33.4 | 90025.4 | 6303 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 16:56 | Normal | 555.7 | 556.6 | 522.7 | 476.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 224.4 | 223.2 | 225.4 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 60 | 59.96 | 60 | 3141 | 1 | 33.3 | 90025.7 | 6303 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:01 | Normal | 551.9 | 551 | 515.2 | 485.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 224.6 | 223.8 | 225 | 7 | 6.6 | 6.8 | 60 | 60 | 59.99 | 2640 | 1 | 33.2 | 90025.9 | 6303 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:06 | Normal | 545.2 | 557.2 | 509.9 | 476.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 224.2 | 223.8 | 225.8 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2092 | 1 | 33.1 | 90026.1 | 6304 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:11 | Normal | 553.8 | 559.8 | 533.6 | 506.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 224.4 | 223.6 | 225.6 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2007 | 1 | 32.9 | 90026.3 | 6304 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:16 | Normal | 547.3 | 545.9 | 520.6 | 491.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 224.4 | 223.2 | 225.4 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2026 | 1 | 32.8 | 90026.5 | 6304 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:21 | Normal | 555.5 | 556.5 | 529.6 | 481.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 224.4 | 223.6 | 226.2 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1632 | 1 | 32.7 | 90026.6 | 6304 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:26 | Normal | 563.2 | 545 | 495 | 489.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 225.2 | 223.8 | 225.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1733 | 1 | 32.6 | 90026.7 | 6304 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:31 | Normal | 545.4 | 541.8 | 514.6 | 483.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 224.6 | 224 | 225.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1718 | 1 | 32.5 | 90026.9 | 6304 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:36 | Normal | 537.7 | 543.4 | 517.7 | 480.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 225.2 | 223.6 | 225.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1320 | 1 | 32.4 | 90027 | 6304 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:41 | Normal | 537.9 | 537.9 | 505.9 | 477 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224.8 | 223.8 | 225.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1224 | 1 | 32.4 | 90027.1 | 6304 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:46 | Normal | 527.3 | 553.9 | 477.9 | 479.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1020 | 1 | 32.3 | 90027.2 | 6304 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:51 | Normal | 519.7 | 513.6 | 507.5 | 474.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225.2 | 224.4 | 226 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 813 | 1 | 32.2 | 90027.3 | 6304 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 17:56 | Normal | 465.9 | 521 | 489.3 | 446.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 224 | 225.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 613 | 1 | 32.1 | 90027.4 | 6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 18:01 | Normal | 253.8 | 525.9 | 424.8 | 445.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226.2 | 225.4 | 227 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 221 | 1 | 32 | 90027.4 | 6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 18:06 | Normal | 200.1 | 508.8 | 341.2 | 201.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 66 | 1 | 31.9 | 90027.4 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 18:11 | Normal | 199.2 | 489.7 | 200.5 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24 | 1 | 31.8 | 90027.4 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 18:16 | Normal | 212.7 | 442.4 | 174.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10 | 1 | 31.7 | 90027.4 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 18:21 | Normal | 194.4 | 409.6 | 181.4 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 10 | 1 | 31.6 | 90027.4 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 18:26 | Normal | 198.7 | 327.5 | 192.8 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 31.4 | 90027.4 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-12-19 18:31 | Normal | 180.7 | 157.6 | 155.1 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 31.3 | 90027.4 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0