## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-02 04:55 | Wait | 433.4 | 433.6 | 416.2 | 418.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 224.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.8 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:00 | Normal | 199.8 | 514.7 | 433.2 | 440.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 224.8 | 223.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 25.3 | 58219.1 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:05 | Normal | 199.4 | 457.7 | 429.4 | 444.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 224.4 | 224 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 61 | 1 | 25.7 | 58219.1 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:10 | Normal | 199.6 | 458.7 | 408.6 | 441.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 225 | 224 | 1 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 110 | 1 | 26 | 58219.1 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:15 | Normal | 199.8 | 462.9 | 434.2 | 431.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 224.4 | 224 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 147 | 1 | 26.2 | 58219.1 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:20 | Normal | 199.7 | 510.9 | 427.4 | 442.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 224.6 | 225.2 | 224.4 | 1 | 1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 171 | 1 | 26.5 | 58219.2 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:25 | Normal | 234.5 | 511.7 | 414.6 | 451.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 225 | 224.4 | 224.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 340 | 1 | 26.7 | 58219.2 | 5962 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:30 | Normal | 435.8 | 497.9 | 412.2 | 440.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 225.2 | 224.8 | 223.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 599 | 1 | 26.9 | 58219.2 | 5962 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:35 | Normal | 525.9 | 454.6 | 428.3 | 449 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 224.8 | 225.2 | 224.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 834 | 1 | 27.1 | 58219.3 | 5962 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:40 | Normal | 536.2 | 482.1 | 423.8 | 441.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 225.2 | 225.8 | 224.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1100 | 1 | 27.3 | 58219.4 | 5962 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:45 | Normal | 549 | 501 | 440 | 466.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6 | 225 | 225 | 225 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1619 | 1 | 27.4 | 58219.5 | 5962 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:50 | Normal | 547 | 497.8 | 449.1 | 446.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 224.8 | 225 | 224.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60 | 60.05 | 60.03 | 1865 | 1 | 27.7 | 58219.6 | 5962 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 05:55 | Normal | 563.9 | 496.8 | 460.6 | 463 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 225 | 225.4 | 224.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2441 | 1 | 27.9 | 58219.8 | 5962 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:00 | Normal | 552.4 | 505.1 | 454.2 | 467.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 225 | 224.6 | 224.2 | 7 | 6.9 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2601 | 1 | 28.1 | 58220 | 5962 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:05 | Normal | 568 | 504.8 | 450.4 | 471 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 224.6 | 224.8 | 223.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2461 | 1 | 28.3 | 58220.2 | 5963 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:10 | Normal | 548.9 | 495.8 | 467 | 457.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1 | 224.8 | 225 | 224 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2811 | 1 | 28.5 | 58220.4 | 5963 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:15 | Normal | 563.9 | 499.9 | 451.5 | 454.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1 | 225 | 225.4 | 223.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2856 | 1 | 28.8 | 58220.7 | 5963 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:20 | Normal | 559 | 463.8 | 455.1 | 457.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.9 | 224.8 | 225 | 224.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2704 | 1 | 28.9 | 58220.9 | 5963 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:25 | Normal | 562.6 | 486 | 460.1 | 456.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1 | 224.4 | 225 | 224.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3045 | 1 | 29.1 | 58221.1 | 5963 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:30 | Normal | 531 | 486.7 | 454.8 | 445.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 223.8 | 224.2 | 222.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1877 | 1 | 29.2 | 58221.3 | 5963 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:35 | Normal | 555.7 | 491.7 | 459.3 | 441.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 223.4 | 223.4 | 222.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1632 | 1 | 29.1 | 58221.5 | 5963 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:40 | Normal | 543.7 | 467.1 | 434.7 | 452.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 223.8 | 223.6 | 222.4 | 3 | 3 | 3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1147 | 1 | 29.1 | 58221.6 | 5963 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:45 | Normal | 540.9 | 462.9 | 417.1 | 434.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 223.4 | 223.6 | 223 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 552 | 1 | 28.8 | 58221.7 | 5963 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:50 | Normal | 535 | 475.3 | 452.6 | 458.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 689 | 1 | 28.2 | 58221.7 | 5963 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 06:55 | Normal | 292.2 | 418.4 | 425.6 | 423.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 223.6 | 222.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 73 | 1 | 27.9 | 58221.8 | 5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:00 | Normal | 335.9 | 466.6 | 445.8 | 437.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223 | 222.8 | 222.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 190 | 1 | 27.6 | 58221.8 | 5963 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:05 | Normal | 200.8 | 473.9 | 425.4 | 438.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 222 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 148 | 1 | 27.3 | 58221.8 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:10 | Normal | 288.9 | 487.7 | 427.6 | 459.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 223 | 223 | 221.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 292 | 1 | 27 | 58221.8 | 5964 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:15 | Normal | 445.5 | 468.6 | 417.5 | 455.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 222.2 | 222 | 221.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 510 | 1 | 26.8 | 58221.8 | 5964 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:20 | Normal | 472.4 | 503.8 | 441.8 | 454.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 222 | 222.4 | 221.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 396 | 1 | 26.8 | 58221.9 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:25 | Normal | 199.9 | 471.9 | 437.4 | 443 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 222 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 121 | 1 | 26.8 | 58221.9 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:30 | Normal | 287.7 | 492.1 | 430.5 | 454.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 285 | 1 | 26.8 | 58221.9 | 5964 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:35 | Normal | 535.5 | 482.8 | 451.7 | 442.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 222.2 | 221.8 | 221 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 959 | 1 | 26.8 | 58222 | 5964 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:40 | Normal | 554.2 | 452.9 | 425.6 | 437.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 221.8 | 222 | 221.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 810 | 1 | 27 | 58222 | 5964 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:45 | Normal | 553.7 | 483 | 447.8 | 460.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 222.4 | 222 | 221.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1774 | 1 | 27.1 | 58222.2 | 5964 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:50 | Normal | 560.2 | 488.6 | 450.4 | 447.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 222.2 | 222.8 | 222 | 6 | 6.1 | 6.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2238 | 1 | 27.3 | 58222.3 | 5964 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 07:55 | Normal | 564.1 | 493.9 | 469 | 458.6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 223 | 222 | 221.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2697 | 1 | 27.4 | 58222.5 | 5964 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:00 | Normal | 576 | 488.7 | 471.6 | 471.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 222 | 222.2 | 221.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3145 | 1 | 27.5 | 58222.8 | 5964 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:05 | Normal | 556.3 | 513 | 469.1 | 480.6 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 223.2 | 222.6 | 222.2 | 11 | 10.9 | 11 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4092 | 1 | 27.7 | 58223.1 | 5965 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:10 | Normal | 561.1 | 487 | 463.5 | 469.9 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 222.2 | 222.4 | 222 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4546 | 1 | 28 | 58223.4 | 5965 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:15 | Normal | 574 | 484.8 | 465.7 | 465.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 223 | 223 | 222.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5214 | 1 | 28.2 | 58223.8 | 5965 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:20 | Normal | 565.2 | 486.1 | 471.7 | 471.3 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 2.2 | 223.2 | 223.2 | 222.4 | 18 | 17.9 | 17.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6572 | 1 | 28.5 | 58224.3 | 5965 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:25 | Normal | 568.2 | 486.9 | 463 | 466.4 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 223.6 | 223.6 | 223.2 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7223 | 1 | 28.8 | 58224.9 | 5965 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:30 | Normal | 553.5 | 493.7 | 464.7 | 464.4 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 2.4 | 223.2 | 223.4 | 223 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7177 | 1 | 29.2 | 58225.5 | 5965 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:35 | Normal | 564.3 | 496.9 | 462.4 | 465.1 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 2.2 | 223.4 | 223.2 | 223 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 59.97 | 60 | 60 | 6538 | 1 | 29.5 | 58226.1 | 5965 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:40 | Normal | 568.6 | 506.7 | 464.8 | 464.5 | 5.3 | 5.1 | 6.1 | 3 | 224 | 223.8 | 223.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 8991 | 1 | 29.8 | 58226.7 | 5965 | 2.9 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:45 | Normal | 569 | 487.8 | 463.2 | 460.9 | 6.4 | 6.4 | 7 | 3.5 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10906 | 1 | 30.2 | 58227.6 | 5965 | 3.5 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:50 | Normal | 566.3 | 484.8 | 463.6 | 449.2 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 3.6 | 224.4 | 224.4 | 224 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 10812 | 1 | 30.6 | 58228.5 | 5965 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 08:55 | Normal | 558.2 | 487.7 | 453.2 | 456.9 | 6.3 | 6 | 6.7 | 3.3 | 223.8 | 223.6 | 224 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 60 | 60 | 60 | 10620 | 1 | 30.9 | 58229.4 | 5965 | 3.3 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:00 | Normal | 544.5 | 478.9 | 454.1 | 457.4 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 223.4 | 223.4 | 222.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 60.02 | 60.04 | 60 | 7877 | 1 | 31 | 58230 | 5965 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:05 | Normal | 559.4 | 487 | 457.6 | 456.2 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 2.6 | 222.6 | 222.6 | 222.2 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 60 | 60.02 | 60 | 7988 | 1 | 31 | 58230.6 | 5966 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:10 | Normal | 562.3 | 485.8 | 454.3 | 462 | 3.1 | 3 | 3.6 | 1.7 | 222 | 221.8 | 221.2 | 14.1 | 14 | 14 | 60 | 60 | 60.01 | 5135 | 1 | 31 | 58231.1 | 5966 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:15 | Normal | 563.2 | 487.8 | 462.2 | 461.8 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 222.8 | 221.8 | 221.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6079 | 1 | 31 | 58231.6 | 5966 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:20 | Normal | 562.6 | 485 | 466.2 | 470 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 2.4 | 222.6 | 222.8 | 221.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7041 | 1 | 31 | 58232.2 | 5966 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:25 | Normal | 554.3 | 477.8 | 463.8 | 467.5 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 2.5 | 223 | 222.6 | 222 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7534 | 1 | 31.1 | 58232.8 | 5966 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:30 | Normal | 566.9 | 485.9 | 457.8 | 461.5 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 2.7 | 223.2 | 222.4 | 222.4 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8194 | 1 | 31.2 | 58233.5 | 5966 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:35 | Normal | 565.2 | 494.9 | 454.4 | 463 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 2.1 | 222.2 | 222 | 221.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6623 | 1 | 31.4 | 58234.1 | 5966 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:40 | Normal | 566 | 493.8 | 455.4 | 452.6 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 1.7 | 221.8 | 222.2 | 222 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5402 | 1 | 31.3 | 58234.6 | 5966 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:45 | Normal | 568.9 | 478.6 | 460.3 | 478 | 3.3 | 3.3 | 4 | 1.8 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5573 | 1 | 31.3 | 58235 | 5966 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:50 | Normal | 563.5 | 503.8 | 470.6 | 474.2 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 2.9 | 224.2 | 223.4 | 223.2 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 8818 | 1 | 31.3 | 58235.6 | 5966 | 3 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 09:55 | Normal | 565.6 | 501 | 462.6 | 465.1 | 7 | 6.8 | 7.7 | 3.7 | 224.4 | 223.8 | 223.4 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11792 | 1 | 31.7 | 58236.5 | 5966 | 3.8 | 2.7 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:00 | Normal | 563.4 | 492.6 | 461.5 | 465 | 6.9 | 6.8 | 7.7 | 3.7 | 224.8 | 223.8 | 224 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11625 | 1 | 32.1 | 58237.5 | 5966 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:05 | Normal | 559.6 | 463.8 | 461.5 | 453 | 8.8 | 9 | 9.4 | 4.7 | 226 | 224.6 | 224.6 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14800 | 1 | 32.6 | 58238.6 | 5967 | 4.9 | 3.7 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:10 | Normal | 562 | 492.7 | 456.3 | 447.9 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 4.1 | 224.8 | 222.6 | 224.4 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 59.99 | 60 | 60 | 12419 | 1 | 33.4 | 58239.7 | 5967 | 4.1 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:15 | Normal | 556.9 | 482.9 | 454.8 | 456.3 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 3.6 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11489 | 1 | 33.6 | 58240.7 | 5967 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:20 | Normal | 544.3 | 495.8 | 459.8 | 460.5 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 3.4 | 223.2 | 223 | 223 | 28.2 | 28 | 28.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10342 | 1 | 33.6 | 58241.5 | 5967 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:25 | Normal | 565.1 | 488.9 | 455.2 | 462.1 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 3.3 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 9986 | 1 | 33.5 | 58242.4 | 5967 | 3.2 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:30 | Normal | 564.5 | 488.8 | 458.6 | 457.3 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 3.5 | 223.4 | 223 | 223.6 | 29 | 28.9 | 29 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10270 | 1 | 33.5 | 58243.2 | 5967 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:35 | Normal | 560.6 | 485.9 | 456.2 | 457.9 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 4.8 | 225 | 224.4 | 224.6 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 59.97 | 59.99 | 60 | 15011 | 1 | 33.8 | 58244.3 | 5967 | 4.9 | 3.9 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:40 | Normal | 551 | 477.7 | 447.8 | 433.3 | 16.7 | 16.1 | 17.6 | 8.8 | 227 | 226 | 226.6 | 72.3 | 72.1 | 72.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23454 | 1 | 34.7 | 58245.9 | 5967 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 8.1 | 8.6 | 0 | 9 | 8.5 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:45 | Normal | 548.5 | 480.1 | 431.1 | 425 | 18.1 | 17.4 | 19.4 | 10 | 225.8 | 226.4 | 226.8 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 60.08 | 59.96 | 60.03 | 28388 | 1 | 36.3 | 58247.7 | 5967 | 9.6 | 8.5 | 0 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9.8 | 9.1 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:50 | Normal | 530.5 | 484.8 | 441.4 | 443 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 4.2 | 223.6 | 223 | 223.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11734 | 1 | 36.5 | 58248.8 | 5967 | 4.2 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 10:55 | Normal | 554.7 | 475.8 | 448.5 | 454.2 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 3.3 | 222.6 | 221.6 | 222.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 9458 | 1 | 36.1 | 58249.8 | 5967 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:00 | Normal | 544.8 | 479.4 | 451.1 | 453.4 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 4 | 223 | 221.8 | 223.4 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 12845 | 1 | 35.8 | 58250.7 | 5967 | 4.2 | 3.4 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:05 | Normal | 547.3 | 485.8 | 452.8 | 455.4 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 3.5 | 222.8 | 221.4 | 222.2 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11185 | 1 | 35.5 | 58251.4 | 5968 | 3.5 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:10 | Normal | 545 | 477.3 | 445.5 | 441.1 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 3.5 | 222.4 | 221.6 | 222.4 | 28.1 | 28 | 28 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10082 | 1 | 36.2 | 58253 | 5968 | 3.3 | 2.7 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:15 | Normal | 531.8 | 477.2 | 431.5 | 438.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 219.4 | 218.8 | 219 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1933 | 1 | 35.8 | 58253.5 | 5968 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:20 | Normal | 552.1 | 490.1 | 465.5 | 454.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3921 | 1 | 35.1 | 58253.7 | 5968 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:25 | Normal | 531.1 | 492.1 | 458 | 467.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 220 | 219.2 | 219.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2217 | 1 | 34.4 | 58253.9 | 5968 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:30 | Normal | 566.7 | 496.4 | 449 | 469.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 220 | 219 | 219.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 2424 | 1 | 33.7 | 58254.1 | 5968 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:35 | Normal | 566.1 | 484.3 | 458.1 | 480.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 220.2 | 218.8 | 219.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2217 | 1 | 33.2 | 58254.3 | 5968 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:40 | Normal | 555 | 512.3 | 465.8 | 484 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 219.6 | 219.4 | 219.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60 | 60.04 | 59.99 | 3121 | 1 | 32.8 | 58254.5 | 5968 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:45 | Normal | 580.2 | 503.9 | 474.6 | 468.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4247 | 1 | 32.6 | 58254.8 | 5968 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:50 | Normal | 582.1 | 495.1 | 473.7 | 473.4 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 220.2 | 219.6 | 220.6 | 14.1 | 14 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5093 | 1 | 32.5 | 58255.2 | 5968 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 11:55 | Normal | 572.1 | 502 | 472.4 | 471.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 60.03 | 60 | 59.98 | 4190 | 1 | 32.5 | 58255.7 | 5968 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:00 | Normal | 564.1 | 488.2 | 453.9 | 460.6 | 2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 220.4 | 219.8 | 219.8 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 3576 | 1 | 32.6 | 58256 | 5968 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:05 | Normal | 549.6 | 508.9 | 457.2 | 454.7 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 220.4 | 220 | 219.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2139 | 1 | 32.5 | 58256.2 | 5969 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:10 | Normal | 546.1 | 473.3 | 457.3 | 469.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 219.8 | 219.2 | 220 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3162 | 1 | 32.4 | 58256.4 | 5969 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:16 | Normal | 561.6 | 502 | 448 | 473.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 219.6 | 219.4 | 219.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2310 | 1 | 32.4 | 58256.6 | 5969 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:20 | Normal | 555.1 | 468 | 463.8 | 458.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3116 | 1 | 32.1 | 58256.8 | 5969 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:25 | Normal | 592.8 | 491.2 | 474.7 | 480.7 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 222.6 | 221.8 | 221.8 | 18 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6463 | 1 | 32.1 | 58257.2 | 5969 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:31 | Normal | 564.8 | 488.1 | 478.9 | 483.5 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 222 | 221.2 | 222 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6560 | 1 | 32.4 | 58257.8 | 5969 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:36 | Normal | 569.1 | 482.1 | 473.1 | 473.7 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 2.5 | 222 | 221.6 | 222 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7915 | 1 | 32.5 | 58258.4 | 5969 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:40 | Normal | 581.4 | 508.1 | 471.9 | 470.6 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4817 | 1 | 32.6 | 58258.9 | 5969 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:45 | Normal | 574.4 | 498.2 | 464.5 | 478.6 | 9 | 8.8 | 10.3 | 5.2 | 224.2 | 223.8 | 224.6 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16370 | 1 | 32.6 | 58259.7 | 5969 | 5 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:50 | Normal | 560.7 | 498.1 | 471.6 | 473.2 | 8.1 | 7.9 | 9 | 4.5 | 224.2 | 223.4 | 224.6 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14596 | 1 | 33.4 | 58261.1 | 5969 | 4.5 | 3.3 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 12:55 | Normal | 558.7 | 474.2 | 472.6 | 461.2 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 4 | 223.6 | 222.6 | 223.4 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16454 | 1 | 33.8 | 58262.1 | 5969 | 4 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:00 | Normal | 565.3 | 489.2 | 462.9 | 476.6 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 221.6 | 220.4 | 220.8 | 13 | 12.8 | 12.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4596 | 1 | 33.6 | 58262.6 | 5969 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:05 | Normal | 567.1 | 501 | 460.8 | 467.5 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 1.2 | 221.4 | 220.6 | 221 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4132 | 1 | 33.3 | 58263 | 5970 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:10 | Normal | 568.7 | 509 | 473.8 | 466.4 | 6.2 | 6 | 7.1 | 3.5 | 223.2 | 222.4 | 223.4 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11404 | 1 | 33.2 | 58263.8 | 5970 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:15 | Normal | 566.6 | 485.4 | 467.7 | 460.4 | 6.8 | 7 | 7.8 | 3.8 | 223 | 222.6 | 223.2 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 60 | 60.03 | 60 | 11813 | 1 | 33.6 | 58264.7 | 5970 | 3.9 | 2.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 4 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:20 | Normal | 545.2 | 468 | 467 | 466.7 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 4.5 | 223.2 | 222 | 223.6 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13506 | 1 | 34 | 58265.7 | 5970 | 4.7 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:25 | Normal | 535.7 | 479.5 | 460.1 | 466.6 | 11 | 11.1 | 12.1 | 5.6 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 17272 | 1 | 34.3 | 58266.7 | 5970 | 5.7 | 4.3 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:30 | Normal | 519.9 | 477 | 454.5 | 451.1 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 4.4 | 223.2 | 221.8 | 223.4 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12730 | 1 | 35.1 | 58268.2 | 5970 | 4.5 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:35 | Normal | 503.4 | 447.1 | 445.2 | 440 | 11.8 | 11.7 | 12.7 | 6.5 | 224.2 | 222.6 | 224 | 49.7 | 49.5 | 49.5 | 59.98 | 60.07 | 59.98 | 19190 | 1 | 35.9 | 58269.8 | 5970 | 6.6 | 5 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:40 | Normal | 499.1 | 447.2 | 450.5 | 448.1 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 5 | 223.4 | 221.4 | 223 | 39.4 | 39.1 | 39.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14528 | 1 | 36.4 | 58271 | 5970 | 5.1 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:46 | Normal | 544.5 | 473.2 | 446.3 | 443.9 | 6 | 6.2 | 7.3 | 3.6 | 222.6 | 221.8 | 222.6 | 28.2 | 28 | 28.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10217 | 1 | 36.4 | 58272 | 5970 | 3.6 | 2.3 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:50 | Normal | 548.3 | 465.2 | 446.7 | 450.3 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 21.1 | 20.9 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7673 | 1 | 36.1 | 58272.8 | 5970 | 2.6 | 1.7 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 13:56 | Normal | 560.8 | 465.2 | 450.1 | 457.7 | 6 | 6.8 | 7.8 | 3.8 | 222.2 | 221.2 | 223 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11208 | 1 | 35.7 | 58273.6 | 5970 | 3.8 | 2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:01 | Normal | 549.1 | 469.3 | 451.6 | 450.1 | 6.1 | 6.6 | 7.6 | 3.8 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10947 | 1 | 35.7 | 58274.5 | 5970 | 3.9 | 2.3 | 0 | 3 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:05 | Normal | 555.1 | 447.2 | 459.5 | 457 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 3.7 | 222.2 | 221.4 | 222.8 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10591 | 1 | 35.7 | 58275.4 | 5971 | 3.6 | 1.9 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:10 | Normal | 557.3 | 458.9 | 451.9 | 450.6 | 5.4 | 6 | 7 | 3.5 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9760 | 1 | 35.5 | 58276.2 | 5971 | 3.4 | 1.9 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:16 | Normal | 559.6 | 468.9 | 451.5 | 460.2 | 5.3 | 5.9 | 6.9 | 3.3 | 223.2 | 222 | 222.4 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9687 | 1 | 35.4 | 58277 | 5971 | 3.4 | 1.8 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:21 | Normal | 555.2 | 467 | 460 | 457.6 | 5 | 5.5 | 6.3 | 3.1 | 222.2 | 221.6 | 222.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9007 | 1 | 35.3 | 58277.8 | 5971 | 3.1 | 1.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:26 | Normal | 565.3 | 453.1 | 455.8 | 452.5 | 5 | 5.5 | 6.4 | 3.1 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8869 | 1 | 35.1 | 58278.5 | 5971 | 3.1 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:30 | Normal | 563.4 | 464.1 | 459.1 | 450.7 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | 222.8 | 221.8 | 222.4 | 23.5 | 23.2 | 23.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8747 | 1 | 35 | 58279.3 | 5971 | 2.9 | 1.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:36 | Normal | 563.7 | 449.2 | 457.9 | 452.6 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 3.3 | 222 | 221.2 | 222 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9271 | 1 | 35 | 58280 | 5971 | 3.2 | 1.7 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:41 | Normal | 564.3 | 452.2 | 459.7 | 450.4 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 3.1 | 223.2 | 222.2 | 222.8 | 24.2 | 24 | 24.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8867 | 1 | 34.9 | 58280.8 | 5971 | 3 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:46 | Normal | 556.8 | 453.4 | 455 | 460.8 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 3 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8601 | 1 | 34.9 | 58281.5 | 5971 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:51 | Normal | 544.1 | 468.2 | 461.9 | 451.5 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 2.9 | 222.6 | 222.2 | 223 | 22.1 | 21.9 | 22 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8095 | 1 | 34.9 | 58282.2 | 5971 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 14:56 | Normal | 562.2 | 456.2 | 454 | 451.5 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 2.8 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.03 | 60 | 60 | 7983 | 1 | 34.8 | 58282.9 | 5971 | 2.7 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:00 | Normal | 555.8 | 465.9 | 457.7 | 459.4 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 2.6 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7515 | 1 | 34.8 | 58283.5 | 5971 | 2.5 | 1.4 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:06 | Normal | 554.9 | 463 | 460.6 | 447.3 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 2.6 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 7340 | 1 | 34.8 | 58284.1 | 5972 | 2.4 | 1.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:11 | Normal | 537.9 | 465.2 | 459.6 | 456.2 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 2.5 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 7151 | 1 | 34.6 | 58284.7 | 5972 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:16 | Normal | 564.7 | 455 | 462.8 | 455.4 | 4 | 4.2 | 5 | 2.5 | 223 | 222.8 | 222.8 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7130 | 1 | 34.6 | 58285.3 | 5972 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:20 | Normal | 561 | 427.1 | 457.7 | 459.1 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 2.7 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 7575 | 1 | 34.5 | 58285.9 | 5972 | 2.6 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:26 | Normal | 555.9 | 423.9 | 457.6 | 460.1 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 2.7 | 222.6 | 222.8 | 223 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7568 | 1 | 34.6 | 58286.6 | 5972 | 2.6 | 1.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:31 | Normal | 541 | 428.2 | 457.2 | 458.7 | 4 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 19.1 | 19 | 19 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7264 | 1 | 34.6 | 58287.2 | 5972 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:36 | Normal | 563.8 | 414.2 | 459.7 | 465.4 | 3.6 | 4.1 | 5 | 2.3 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 18.1 | 18 | 18 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 6597 | 1 | 34.7 | 58287.8 | 5972 | 2.3 | 1.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:41 | Normal | 560.6 | 465.4 | 457.2 | 451.8 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 2.3 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6420 | 1 | 34.6 | 58288.3 | 5972 | 2.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:46 | Normal | 566.6 | 478.1 | 455.6 | 460.3 | 3.3 | 3.1 | 4.6 | 2.3 | 223 | 222.6 | 222.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 6119 | 1 | 34.5 | 58288.9 | 5972 | 2.2 | 1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:51 | Normal | 560.7 | 477.2 | 455.5 | 457.2 | 3.1 | 2.9 | 4.4 | 2.1 | 222.2 | 222 | 221.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5699 | 1 | 34.5 | 58289.3 | 5972 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 15:56 | Normal | 557.4 | 483.1 | 457.8 | 454.4 | 3 | 2.6 | 4.1 | 2 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 5369 | 1 | 34.5 | 58289.8 | 5972 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:01 | Normal | 553.3 | 471.2 | 451.9 | 462.6 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4611 | 1 | 34.4 | 58290.2 | 5972 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:06 | Normal | 568.4 | 467.1 | 450.5 | 451.1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 11.1 | 11 | 11 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4146 | 1 | 34.4 | 58290.6 | 5973 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:11 | Normal | 558.4 | 453.7 | 451.9 | 448.5 | 2 | 2 | 2.8 | 1.3 | 221.4 | 221 | 220.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60 | 60.01 | 3767 | 1 | 34.3 | 58290.9 | 5973 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:16 | Normal | 571.3 | 453 | 454.8 | 445.9 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 221 | 221.4 | 220.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3314 | 1 | 34.2 | 58291.2 | 5973 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:21 | Normal | 552.2 | 412.1 | 457.7 | 455.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 8.1 | 7.9 | 8 | 60 | 59.99 | 60 | 2977 | 1 | 34.2 | 58291.5 | 5973 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:26 | Normal | 622 | 415.1 | 479.1 | 471.7 | 1.5 | 1.9 | 5.2 | 2.6 | 222 | 222.2 | 220.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5021 | 1 | 34.2 | 58291.8 | 5973 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:31 | Normal | 556.1 | 445.3 | 455.3 | 448.8 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1 | 221.2 | 221 | 220.2 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2773 | 1 | 34.3 | 58292.1 | 5973 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:36 | Normal | 592 | 430.2 | 461.8 | 441.3 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 1.9 | 221.4 | 221.6 | 221 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3396 | 1 | 34.2 | 58292.4 | 5973 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:41 | Normal | 605.9 | 431.8 | 468 | 455.6 | 1 | 1.3 | 3.4 | 1.7 | 221.4 | 221.8 | 220.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3453 | 1 | 34.1 | 58292.7 | 5973 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:46 | Normal | 532.1 | 409.4 | 438.1 | 446.8 | 1 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2134 | 1 | 34.2 | 58292.9 | 5973 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:51 | Normal | 560.3 | 473.4 | 466 | 454.5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 220.6 | 221.4 | 220.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2558 | 1 | 34.1 | 58293.1 | 5973 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 16:56 | Normal | 560.2 | 460.3 | 463.5 | 458.2 | 1 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 221 | 221.4 | 221.2 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2931 | 1 | 34.1 | 58293.3 | 5973 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:01 | Normal | 566.8 | 441.1 | 451.5 | 348.2 | 0.9 | 1 | 2.3 | 1.2 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.03 | 59.99 | 60 | 2320 | 1 | 34 | 58293.5 | 5973 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:06 | Normal | 557.9 | 415.4 | 462.9 | 482.5 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 221.6 | 220.4 | 221 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1811 | 1 | 34 | 58293.7 | 5974 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:11 | Normal | 551.1 | 471.1 | 443 | 466.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 220.8 | 220.4 | 220 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1226 | 1 | 34 | 58293.8 | 5974 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:16 | Normal | 560.7 | 416 | 439.8 | 455.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 926 | 1 | 33.9 | 58293.9 | 5974 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:21 | Normal | 532.2 | 479.2 | 446.2 | 446.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 221.2 | 220.4 | 220.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 762 | 1 | 33.9 | 58294 | 5974 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:26 | Normal | 537.9 | 475.1 | 430 | 445.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 587 | 1 | 33.9 | 58294 | 5974 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:31 | Normal | 526.2 | 459.2 | 448.8 | 441.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 220.4 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 475 | 1 | 33.8 | 58294.1 | 5974 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:36 | Normal | 455 | 440.2 | 435.9 | 428.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 221.2 | 220.8 | 220.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 370 | 1 | 33.8 | 58294.1 | 5974 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:41 | Normal | 441.1 | 453.1 | 416.9 | 422.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 221 | 221 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 185 | 1 | 33.8 | 58294.1 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:46 | Normal | 422 | 388.2 | 442.2 | 414.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221 | 221.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 90 | 1 | 33.7 | 58294.1 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:51 | Normal | 199.6 | 414 | 434 | 393.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222 | 221.8 | 221.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 28 | 1 | 33.6 | 58294.1 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 17:56 | Normal | 203.7 | 433.2 | 404.1 | 388.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.4 | 222.2 | 222.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 60 | 3 | 1 | 33.6 | 58294.1 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 18:01 | Normal | 211.1 | 440.1 | 406.8 | 396.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.4 | 222.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 33.4 | 58294.1 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 18:06 | Normal | 189.6 | 448.1 | 406.4 | 281.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222.4 | 222 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 33.4 | 58294.1 | 5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 18:11 | Normal | 201.5 | 412.5 | 367.1 | 231 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 33.3 | 58294.1 | 5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 18:16 | Normal | 203.3 | 304 | 294.5 | 204.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 33.1 | 58294.1 | 5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-02 18:21 | Normal | 198 | 196.8 | 181.4 | 188.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.8 | 222 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 32.9 | 58294.1 | 5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0