## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-20 05:25 | Normal | 443.3 | 200.1 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 136 | 1 | 23.8 | 77278.4 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:30 | Normal | 200.1 | 199.1 | 351.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 57 | 1 | 24.3 | 77278.4 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:35 | Normal | 168.6 | 218.7 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235 | 236 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 47 | 1 | 24.6 | 77278.4 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:40 | Normal | 200.1 | 199.7 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 234 | 236.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60 | 1 | 24.8 | 77278.4 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:45 | Normal | 200 | 198.4 | 246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 62 | 1 | 25 | 77278.4 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:50 | Normal | 200.2 | 201.5 | 360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 63 | 1 | 25.1 | 77278.4 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:55 | Normal | 200 | 200.5 | 471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.6 | 235.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 70 | 1 | 25.3 | 77278.4 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:00 | Normal | 199.8 | 200 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 74 | 1 | 25.4 | 77278.4 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:05 | Normal | 312.9 | 206.7 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 262 | 1 | 25.5 | 77278.4 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:10 | Normal | 385.6 | 207.6 | 467.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 272 | 1 | 25.6 | 77278.5 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:15 | Normal | 491.8 | 263.6 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 286 | 1 | 25.7 | 77278.5 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:20 | Normal | 513.3 | 365.6 | 490.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 472 | 1 | 25.7 | 77278.5 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:25 | Normal | 480.7 | 335.8 | 498.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 236 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 362 | 1 | 25.8 | 77278.6 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:30 | Normal | 547 | 522.8 | 526.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1540 | 1 | 25.9 | 77278.6 | 5966 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:35 | Normal | 578.1 | 511.7 | 545.8 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2542 | 1 | 26 | 77278.8 | 5966 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:40 | Normal | 590.1 | 482.9 | 538.4 | 0 | 2.3 | 2 | 1.9 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3451 | 1 | 26.2 | 77279 | 5966 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:45 | Normal | 593.1 | 514.7 | 558.3 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 4734 | 1 | 26.3 | 77279.3 | 5966 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:50 | Normal | 603.4 | 506.9 | 557.7 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 15.1 | 15.3 | 15 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 6192 | 1 | 26.5 | 77279.8 | 5966 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:55 | Normal | 602.1 | 511.7 | 557.2 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.2 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5579 | 1 | 26.8 | 77280.3 | 5966 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:00 | Normal | 599.2 | 515.8 | 567.9 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7014 | 1 | 26.9 | 77280.8 | 5966 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:05 | Normal | 608.8 | 518.9 | 562.1 | 0 | 6.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 22.9 | 23.4 | 22.8 | 60 | 59.99 | 60 | 9162 | 1 | 27.2 | 77281.5 | 5966 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:10 | Normal | 603.5 | 513.8 | 557.4 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.4 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9467 | 1 | 27.5 | 77282.3 | 5966 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:15 | Normal | 585.4 | 490.1 | 547.1 | 0 | 4 | 3.3 | 2.8 | 0 | 236.2 | 235 | 235.4 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5722 | 1 | 27.8 | 77283 | 5966 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:20 | Normal | 557.2 | 473.8 | 533.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 6.8 | 7 | 6.8 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 2776 | 1 | 27.9 | 77283.3 | 5966 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:25 | Normal | 594.3 | 487.8 | 540.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 0 | 236.8 | 234 | 235.4 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 4500 | 1 | 27.8 | 77283.5 | 5966 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:30 | Normal | 583.9 | 479.7 | 536.1 | 0 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 3518 | 1 | 27.8 | 77283.9 | 5967 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:35 | Normal | 582.1 | 485.7 | 541.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 9 | 9 | 8.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3520 | 1 | 27.8 | 77284.2 | 5967 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:40 | Normal | 595 | 506.8 | 556 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 8.9 | 9 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3705 | 1 | 27.6 | 77284.5 | 5967 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:45 | Normal | 581 | 491.7 | 531.3 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.4 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2797 | 1 | 27.3 | 77284.7 | 5967 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:50 | Normal | 586.1 | 488.8 | 548.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236 | 233.6 | 235.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.02 | 60 | 60 | 3265 | 1 | 27.3 | 77285 | 5967 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:55 | Normal | 601 | 510.8 | 560.7 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5043 | 1 | 27.4 | 77285.3 | 5967 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:00 | Normal | 604.5 | 497.9 | 564.8 | 0 | 4.8 | 4 | 3.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 16.9 | 17 | 16.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 6800 | 1 | 27.5 | 77285.8 | 5967 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:05 | Normal | 604.2 | 515.7 | 561.2 | 0 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.6 | 19 | 19.1 | 18.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 7481 | 1 | 27.6 | 77286.4 | 5967 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:10 | Normal | 606.7 | 502.4 | 556.1 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8346 | 1 | 27.8 | 77287.1 | 5967 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:15 | Normal | 605.8 | 521.6 | 565.1 | 0 | 6 | 4.7 | 4.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8001 | 1 | 28 | 77287.8 | 5967 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:20 | Normal | 600.7 | 521.4 | 561.8 | 0 | 6.3 | 5 | 4.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 8388 | 1 | 28.3 | 77288.5 | 5967 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:25 | Normal | 605.8 | 525 | 564.1 | 0 | 8.7 | 7.2 | 6.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 30.2 | 30.3 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11900 | 1 | 28.6 | 77289.3 | 5967 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:30 | Normal | 644.1 | 623.2 | 607.6 | 0 | 15.8 | 11.5 | 10.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.8 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 18874 | 1 | 29.2 | 77290.7 | 5968 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4.1 | 0.7 | 2 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:35 | Normal | 637.4 | 610.1 | 605.1 | 0 | 13.6 | 11.6 | 8.5 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.6 | 48.1 | 48.2 | 47.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 19395 | 1 | 29.8 | 77292.1 | 5968 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:40 | Normal | 597.1 | 584.1 | 544.4 | 0 | 14.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 239 | 238 | 238.2 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 59.99 | 60 | 60 | 20215 | 1 | 30.6 | 77293.9 | 5968 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 2 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:45 | Normal | 584.3 | 554.8 | 546 | 0 | 12.6 | 9.3 | 8.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 40.8 | 40.9 | 40.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 16302 | 1 | 31.2 | 77295.5 | 5968 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:50 | Normal | 584.4 | 548.4 | 549.7 | 0 | 10.8 | 8.1 | 7.5 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 36 | 36.6 | 35.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14217 | 1 | 31.3 | 77296.6 | 5968 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:55 | Normal | 596.1 | 569.6 | 556.3 | 0 | 15.7 | 11.5 | 10 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.8 | 50.7 | 50.7 | 50.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 19148 | 1 | 31.3 | 77297.9 | 5968 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 1 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:00 | Normal | 635.4 | 618.4 | 584.8 | 0 | 10.9 | 8 | 9.6 | 0 | 238.2 | 237.4 | 237.6 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 18553 | 1 | 31.4 | 77299.3 | 5968 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 1.9 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:05 | Normal | 592.1 | 531.6 | 551.5 | 0 | 11.8 | 9.6 | 8.4 | 0 | 239 | 236.8 | 238 | 39.6 | 39.6 | 39.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15543 | 1 | 31.6 | 77300.7 | 5968 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:10 | Normal | 642.9 | 629.2 | 601.6 | 0 | 10.3 | 6 | 7.5 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.2 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 18958 | 1 | 31.7 | 77302.2 | 5968 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:15 | Normal | 630.5 | 605.8 | 591.9 | 0 | 14 | 11.5 | 9.1 | 0 | 239 | 237.4 | 238.2 | 49.4 | 49.5 | 49.3 | 60.08 | 60.07 | 60.11 | 20485 | 1 | 31.9 | 77303.7 | 5968 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 0.8 | 2 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:20 | Normal | 578.4 | 553.9 | 540.2 | 0 | 15.1 | 11.5 | 11.1 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239.2 | 50.6 | 50.5 | 50.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17841 | 1 | 32.2 | 77305.1 | 5968 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:25 | Normal | 615.4 | 585.8 | 588.1 | 0 | 12.6 | 11.3 | 7.8 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.4 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19936 | 1 | 32.6 | 77306.6 | 5968 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 4 | 4 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:30 | Normal | 636.7 | 607.3 | 586.6 | 0 | 11.6 | 11.6 | 9.8 | 0 | 237.8 | 237.8 | 238.8 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 60 | 60 | 59.99 | 20109 | 1 | 33.2 | 77308.3 | 5969 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 1.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:35 | Normal | 577.6 | 523 | 545.3 | 0 | 17.8 | 14.8 | 12.7 | 0 | 238 | 238 | 239.6 | 57.1 | 57.3 | 57.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 22933 | 1 | 34 | 77310.2 | 5969 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 3.1 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:40 | Normal | 587.9 | 531.1 | 548.2 | 0 | 16.4 | 13.6 | 11.7 | 0 | 238.2 | 239.2 | 238.8 | 53.5 | 53.7 | 53.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21508 | 1 | 34.2 | 77311.9 | 5969 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:45 | Normal | 578.6 | 534.8 | 545.8 | 0 | 14.6 | 11.7 | 10.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.4 | 47.4 | 47.5 | 47.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 17452 | 1 | 34.4 | 77313.6 | 5969 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 1.3 | 2.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:50 | Normal | 590.3 | 511.7 | 559.7 | 0 | 13.9 | 11.7 | 9.3 | 0 | 237.8 | 237.4 | 239 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 60.04 | 60 | 60 | 18499 | 1 | 34.3 | 77315.1 | 5969 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:55 | Normal | 574 | 491.4 | 533.9 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7994 | 1 | 34.1 | 77316.3 | 5969 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:00 | Normal | 591.1 | 523.9 | 559.7 | 0 | 12.8 | 10.8 | 9.1 | 0 | 238.4 | 237 | 238.4 | 43.5 | 43.3 | 43.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 14852 | 1 | 33.5 | 77317.2 | 5969 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:05 | Normal | 591.5 | 547.7 | 547.9 | 0 | 10.2 | 7.6 | 6.8 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.6 | 33 | 33.1 | 33 | 60.04 | 60.03 | 60 | 13261 | 1 | 33.6 | 77318.7 | 5969 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:10 | Normal | 665.9 | 630.7 | 602.8 | 0 | 2.6 | 6.1 | 10.5 | 0 | 237 | 236.2 | 237.2 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18643 | 1 | 33.9 | 77320.2 | 5969 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:15 | Normal | 655.2 | 611.6 | 586.2 | 0 | 5.1 | 12.2 | 11.9 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.8 | 44.9 | 45 | 45 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15226 | 1 | 34.2 | 77321.6 | 5969 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | 5 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:20 | Normal | 658.4 | 606.4 | 560.9 | 0 | 0 | 13.3 | 18.3 | 0 | 237.2 | 237.6 | 237.6 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 18475 | 1 | 34.6 | 77323.2 | 5969 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:25 | Normal | 637.3 | 588.4 | 561.7 | 0 | 10.8 | 20.8 | 18.8 | 0 | 238.2 | 237.8 | 239.6 | 73.9 | 73.7 | 73.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 26750 | 1 | 35.3 | 77325.1 | 5969 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 6.4 | 6.6 | 2.3 | 3.3 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:30 | Normal | 564.7 | 525.7 | 533.7 | 0 | 13.8 | 10.6 | 9.8 | 0 | 237.4 | 237.2 | 237.2 | 43.7 | 43.8 | 43.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17286 | 1 | 35.6 | 77326.7 | 5970 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:35 | Normal | 573.5 | 514.8 | 528.3 | 0 | 10.2 | 7.7 | 7.1 | 0 | 236.6 | 236.2 | 237.4 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12634 | 1 | 35.5 | 77328.1 | 5970 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:40 | Normal | 675.5 | 612.5 | 581.1 | 0 | 0 | 15.9 | 17.6 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.4 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 18495 | 1 | 35.3 | 77329.6 | 5970 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 6 | 1 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:45 | Normal | 561.2 | 542.7 | 520.1 | 0 | 11.1 | 8.1 | 8 | 0 | 236.8 | 236.4 | 236.8 | 35 | 34.9 | 34.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13826 | 1 | 35.3 | 77331 | 5970 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:50 | Normal | 675 | 614.6 | 610.1 | 0 | 2.1 | 17.5 | 10.1 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238.4 | 33.1 | 33 | 32.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18283 | 1 | 35.2 | 77332.3 | 5970 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:55 | Normal | 649.8 | 602.7 | 582.8 | 0 | 3.6 | 12.9 | 11.4 | 0 | 237.6 | 237 | 238.2 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 22033 | 1 | 35.7 | 77334.1 | 5970 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 4.9 | 5 | 0.3 | 1.7 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:00 | Normal | 568.6 | 570.4 | 547.7 | 0 | 13.1 | 8.8 | 7.6 | 0 | 238.4 | 236.4 | 239 | 39.1 | 38.9 | 39 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11499 | 1 | 36 | 77335.4 | 5970 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:05 | Normal | 623.6 | 612.3 | 592 | 0 | 14.8 | 9.1 | 7.4 | 0 | 236.8 | 236.6 | 237.6 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 17326 | 1 | 35.8 | 77336.7 | 5970 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:10 | Normal | 599 | 619.4 | 597.6 | 0 | 18.7 | 4.9 | 5.6 | 0 | 238.2 | 237.6 | 239.4 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 15182 | 1 | 35.7 | 77338.1 | 5970 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:15 | Normal | 581.6 | 506.7 | 548.8 | 0 | 11.4 | 9.7 | 8 | 0 | 237.6 | 236.4 | 239.2 | 38 | 37.7 | 37.8 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 13644 | 1 | 35.6 | 77339.3 | 5970 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:20 | Normal | 643 | 613.7 | 580.8 | 0 | 13.6 | 14 | 16.1 | 0 | 239.4 | 238.8 | 240 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 20506 | 1 | 35.7 | 77340.8 | 5970 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 5.7 | 5.8 | 0 | 1.3 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:25 | Normal | 559.1 | 511.3 | 509.9 | 0 | 11.3 | 9 | 8.5 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 36 | 36 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14314 | 1 | 36.3 | 77342.4 | 5970 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:30 | Normal | 625.4 | 601.4 | 592 | 0 | 15.3 | 11.6 | 5.8 | 0 | 237.8 | 237.8 | 238.8 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 15982 | 1 | 36.2 | 77343.8 | 5971 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:35 | Normal | 656.6 | 643.6 | 589.3 | 0 | 13.9 | 8.1 | 15.4 | 0 | 237.4 | 236.2 | 238.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 18387 | 1 | 36 | 77345 | 5971 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0 | 4.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:40 | Normal | 605.2 | 567.6 | 553.9 | 0 | 10.6 | 11.4 | 10 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.8 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11784 | 1 | 36 | 77346.3 | 5971 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 4 | 3.9 | 0.8 | 2.1 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:45 | Normal | 610.2 | 579.8 | 591.5 | 0 | 12.3 | 12.4 | 6.5 | 0 | 237 | 237 | 237.8 | 41.4 | 41.3 | 41.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14559 | 1 | 36.3 | 77347.7 | 5971 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:50 | Normal | 563.1 | 540.5 | 526.4 | 0 | 9.8 | 7.2 | 6.9 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.8 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13310 | 1 | 36.3 | 77349 | 5971 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:55 | Normal | 571.5 | 506.5 | 525.6 | 0 | 7.3 | 6 | 5.3 | 0 | 235.8 | 235 | 237.2 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9602 | 1 | 35.8 | 77349.8 | 5971 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:00 | Normal | 598.6 | 537.1 | 563.5 | 0 | 6.7 | 4.9 | 4.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237.8 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 8576 | 1 | 35 | 77350.5 | 5971 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:05 | Normal | 683.8 | 669.2 | 625.3 | 0 | 5.4 | 0 | 7.5 | 0 | 238 | 236.8 | 238.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60 | 8156 | 1 | 34.5 | 77351.3 | 5971 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:10 | Normal | 676.4 | 651 | 628.5 | 0 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 0 | 236.2 | 235.4 | 237 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10662 | 1 | 34.4 | 77352.2 | 5971 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:15 | Normal | 633.4 | 618.7 | 617.8 | 0 | 12.5 | 7.1 | 0 | 0 | 239 | 237 | 238.6 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 12359 | 1 | 34.4 | 77353 | 5971 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.7 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:20 | Normal | 633.4 | 574.7 | 580.8 | 0 | 7.3 | 12.6 | 7.2 | 0 | 238.4 | 237.2 | 239.8 | 37.2 | 37 | 37 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 14013 | 1 | 34.5 | 77353.9 | 5971 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 4.5 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:25 | Normal | 655.6 | 609.1 | 585.6 | 0 | 6 | 13.8 | 13.9 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.4 | 51.1 | 51 | 50.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 18248 | 1 | 34.7 | 77355.1 | 5971 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 6 | 5.9 | 0 | 0.9 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:30 | Normal | 660.9 | 599.9 | 597.3 | 0 | 0 | 12.8 | 4.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 238 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 13677 | 1 | 35.6 | 77356.3 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:35 | Normal | 615.6 | 600.1 | 591 | 0 | 16.2 | 11.5 | 7.3 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.6 | 48 | 48.1 | 48 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17406 | 1 | 36.5 | 77357.4 | 5972 | 3.8 | 4 | 4 | 3.9 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:40 | Normal | 628.3 | 582 | 574.1 | 0 | 11.5 | 14.5 | 10.8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.2 | 50.6 | 50.3 | 50.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21686 | 1 | 36.9 | 77358.7 | 5972 | 3 | 3 | 3.1 | 2.7 | 5.1 | 5 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:45 | Normal | 563.3 | 545 | 524.1 | 0 | 11.6 | 8.4 | 8.6 | 0 | 235.6 | 234.8 | 237 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14612 | 1 | 37.6 | 77360.2 | 5972 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:50 | Normal | 574.6 | 475.8 | 515.7 | 0 | 6.8 | 6.3 | 5.3 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235.6 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 60 | 60 | 59.99 | 10048 | 1 | 37.1 | 77361.4 | 5972 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:55 | Normal | 585.2 | 508 | 551.7 | 0 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235.6 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5621 | 1 | 36 | 77361.9 | 5972 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:00 | Normal | 589.4 | 492.9 | 553 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235 | 16.1 | 16.1 | 16 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 6442 | 1 | 34.8 | 77362.4 | 5972 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:05 | Normal | 592.3 | 508.8 | 558 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3 | 0 | 234.2 | 233.8 | 235 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6010 | 1 | 34.2 | 77362.9 | 5972 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:10 | Normal | 592.1 | 490.7 | 554 | 0 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.6 | 17.1 | 17 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6947 | 1 | 33.9 | 77363.5 | 5972 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:15 | Normal | 588.1 | 488.8 | 538.2 | 0 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.8 | 12.2 | 12 | 11.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4659 | 1 | 33.6 | 77364 | 5972 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:20 | Normal | 582.1 | 507 | 541.5 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231 | 232.8 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3089 | 1 | 33.3 | 77364.4 | 5972 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:25 | Normal | 597.3 | 501.7 | 549.6 | 0 | 4 | 3.4 | 3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 233 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 5614 | 1 | 33 | 77364.7 | 5972 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:30 | Normal | 592.8 | 494.6 | 557 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 234 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60.01 | 60 | 6209 | 1 | 32.8 | 77365.2 | 5973 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:35 | Normal | 589 | 497.7 | 549.9 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4145 | 1 | 32.6 | 77365.6 | 5973 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:40 | Normal | 590.2 | 520.6 | 550.6 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4984 | 1 | 32.5 | 77366 | 5973 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:45 | Normal | 585.9 | 524.9 | 551.8 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4801 | 1 | 32.3 | 77366.4 | 5973 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:50 | Normal | 582.9 | 519.6 | 546.5 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 60.05 | 60 | 60.01 | 4822 | 1 | 32.1 | 77366.8 | 5973 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:55 | Normal | 584.1 | 508.7 | 548.3 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 5287 | 1 | 32.1 | 77367.2 | 5973 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:00 | Normal | 585.2 | 488.9 | 556.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3 | 0 | 233 | 232.6 | 233.4 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 5948 | 1 | 32 | 77367.7 | 5973 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:05 | Normal | 586.2 | 490.6 | 551.1 | 0 | 4.7 | 4 | 3.3 | 0 | 234 | 231.8 | 233.2 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6538 | 1 | 32 | 77368.2 | 5973 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:10 | Normal | 578.1 | 497.7 | 550.2 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 18 | 18.1 | 18 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7220 | 1 | 32.1 | 77368.8 | 5973 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:15 | Normal | 588.5 | 497.9 | 556 | 0 | 6 | 4.9 | 4.3 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8086 | 1 | 32.2 | 77369.4 | 5973 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:20 | Normal | 591.6 | 501.9 | 552.2 | 0 | 7.4 | 6 | 5.3 | 0 | 234.8 | 234 | 234.8 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9931 | 1 | 32.4 | 77370.2 | 5973 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:25 | Normal | 593.9 | 498.3 | 552.4 | 0 | 9.9 | 8 | 7.2 | 0 | 234.2 | 234 | 235.2 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13084 | 1 | 32.5 | 77371.1 | 5973 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:30 | Normal | 590.8 | 509 | 546.8 | 0 | 11.3 | 9 | 8.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 14744 | 1 | 33.1 | 77372.3 | 5974 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:35 | Normal | 582.9 | 492.7 | 553.1 | 0 | 8.6 | 7 | 6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 60 | 60 | 60 | 11192 | 1 | 33.4 | 77373.3 | 5974 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:40 | Normal | 585.2 | 493 | 547.8 | 0 | 8.6 | 6.9 | 6 | 0 | 234.8 | 234 | 235.4 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11089 | 1 | 33.4 | 77374.2 | 5974 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:45 | Normal | 580.8 | 489.6 | 547.3 | 0 | 9.6 | 8.2 | 6.9 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12815 | 1 | 33.7 | 77375.4 | 5974 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:50 | Normal | 577.9 | 473.3 | 540.8 | 0 | 7.9 | 6.8 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.6 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10428 | 1 | 33.8 | 77376.4 | 5974 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:55 | Normal | 581.8 | 494.7 | 549.3 | 0 | 8.9 | 7 | 6.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.8 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11176 | 1 | 33.7 | 77377.2 | 5974 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:00 | Normal | 582.1 | 492 | 554 | 0 | 9 | 7.5 | 6.4 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235.4 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 11815 | 1 | 33.7 | 77378.2 | 5974 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:05 | Normal | 586.7 | 489.6 | 554.3 | 0 | 8.3 | 7.1 | 5.9 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11091 | 1 | 33.6 | 77379.2 | 5974 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:10 | Normal | 588 | 493 | 552.1 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 0 | 233.6 | 233.6 | 235.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 60 | 60 | 60 | 10395 | 1 | 33.5 | 77380.1 | 5974 | 1.7 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:15 | Normal | 591.4 | 507.7 | 547 | 0 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 60 | 60.01 | 59.96 | 9132 | 1 | 33.4 | 77380.9 | 5974 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:20 | Normal | 586.4 | 504.8 | 550.6 | 0 | 6.1 | 5 | 4.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8160 | 1 | 33.1 | 77381.6 | 5974 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:25 | Normal | 580.9 | 490.5 | 547.1 | 0 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6927 | 1 | 32.9 | 77382.2 | 5974 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:30 | Normal | 577.4 | 475.9 | 535.8 | 0 | 4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5416 | 1 | 32.6 | 77382.7 | 5975 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:35 | Normal | 572.1 | 496.4 | 534.9 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.8 | 11.1 | 11 | 10.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4392 | 1 | 32.4 | 77383.1 | 5975 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:40 | Normal | 571.9 | 487.8 | 539.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 9 | 9 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3561 | 1 | 32.2 | 77383.5 | 5975 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:45 | Normal | 571.5 | 476.6 | 528.7 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 232 | 231.4 | 232.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3005 | 1 | 32 | 77383.7 | 5975 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:50 | Normal | 559.2 | 540.9 | 514.2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2656 | 1 | 31.7 | 77384 | 5975 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:55 | Normal | 542.9 | 501.8 | 523.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 2483 | 1 | 31.5 | 77384.2 | 5975 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:00 | Normal | 566.7 | 505.5 | 518.1 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 2420 | 1 | 31.3 | 77384.4 | 5975 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:05 | Normal | 559.7 | 480.6 | 528.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2451 | 1 | 31.1 | 77384.6 | 5975 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:10 | Normal | 575 | 515.8 | 514.4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 232.8 | 231.2 | 233 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 2556 | 1 | 30.9 | 77384.8 | 5975 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:15 | Normal | 558 | 488.8 | 530.6 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 7.1 | 7.2 | 7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2792 | 1 | 30.7 | 77385 | 5975 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:20 | Normal | 575.8 | 458.7 | 542.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.95 | 60 | 59.97 | 2709 | 1 | 30.7 | 77385.3 | 5975 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:25 | Normal | 576.9 | 479.7 | 526.3 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.8 | 9.2 | 9.3 | 9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 3576 | 1 | 30.7 | 77385.5 | 5975 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:30 | Normal | 588.2 | 497.8 | 547.3 | 0 | 3.6 | 3 | 2.8 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 13 | 13.1 | 13 | 60 | 60 | 60 | 5238 | 1 | 30.8 | 77385.9 | 5976 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:35 | Normal | 592.1 | 487.7 | 548.1 | 0 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6359 | 1 | 30.8 | 77386.4 | 5976 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:40 | Normal | 587.1 | 486.9 | 545.6 | 0 | 4.6 | 4 | 3.6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 60 | 60 | 60 | 6679 | 1 | 31.1 | 77386.9 | 5976 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:45 | Normal | 588.2 | 479.7 | 544.9 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 0 | 234 | 233 | 234 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5871 | 1 | 31.3 | 77387.5 | 5976 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:50 | Normal | 579.9 | 486.6 | 541.7 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 13 | 13 | 12.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5236 | 1 | 31.4 | 77387.9 | 5976 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:55 | Normal | 581.6 | 482.2 | 544.3 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 0 | 234.2 | 234 | 234.4 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4744 | 1 | 31.4 | 77388.3 | 5976 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:00 | Normal | 570.8 | 477.9 | 533.2 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 10 | 10 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4005 | 1 | 31.3 | 77388.7 | 5976 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:05 | Normal | 576.2 | 459.7 | 537.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3455 | 1 | 31.3 | 77389 | 5976 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:10 | Normal | 570.2 | 475.9 | 522.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 234 | 232.8 | 234.4 | 7.8 | 8 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3129 | 1 | 31.3 | 77389.3 | 5976 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:15 | Normal | 568.2 | 484.2 | 535.1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2863 | 1 | 31.1 | 77389.5 | 5976 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:20 | Normal | 569.3 | 503.9 | 530 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2585 | 1 | 31 | 77389.8 | 5976 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:25 | Normal | 561 | 469.2 | 509.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2299 | 1 | 30.9 | 77390 | 5976 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:30 | Normal | 577.3 | 489.9 | 511.9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 6.2 | 6.2 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 2452 | 1 | 30.9 | 77390.2 | 5977 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:35 | Normal | 572 | 491.8 | 525.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2337 | 1 | 30.8 | 77390.4 | 5977 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:40 | Normal | 560.3 | 542.1 | 534.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 6 | 6 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2339 | 1 | 30.8 | 77390.6 | 5977 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:45 | Normal | 537.2 | 481.8 | 521.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2165 | 1 | 30.8 | 77390.8 | 5977 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:50 | Normal | 531.8 | 452.6 | 507 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1255 | 1 | 30.7 | 77390.9 | 5977 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:55 | Normal | 551.2 | 480.7 | 490.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 903 | 1 | 30.7 | 77391 | 5977 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:00 | Normal | 518.8 | 492.6 | 508.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 685 | 1 | 30.6 | 77391 | 5977 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:05 | Normal | 518 | 454.6 | 488.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 634 | 1 | 30.6 | 77391.1 | 5977 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:10 | Normal | 520.5 | 458.1 | 496.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 655 | 1 | 30.5 | 77391.1 | 5977 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:15 | Normal | 513 | 378.7 | 485.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 520 | 1 | 30.5 | 77391.2 | 5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:20 | Normal | 291.9 | 199.5 | 426.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 106 | 1 | 30.4 | 77391.2 | 5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:25 | Normal | 199.7 | 196.8 | 306.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 65 | 1 | 30.3 | 77391.2 | 5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:30 | Normal | 216.3 | 180.2 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29 | 1 | 30.1 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:35 | Normal | 196.4 | 201.8 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21 | 1 | 30 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0