## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-21 04:51 | Wait | 474.6 | 475.5 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.8 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 04:56 | Wait | 510.5 | 511.2 | 500.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 23 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:01 | Wait | 561.5 | 542.8 | 530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 23 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:06 | Wait | 586.8 | 562.4 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 23.1 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:11 | Wait | 606.2 | 578.4 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:16 | Wait | 614.5 | 586.1 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 23.1 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:21 | Wait | 622.7 | 593.4 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.4 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:26 | Wait | 625 | 595.4 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.7 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:31 | Wait | 630.3 | 601.1 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23.9 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:36 | Wait | 635.8 | 606 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.9 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:41 | Wait | 639.5 | 608.3 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 23.9 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:46 | Wait | 638.6 | 607.5 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 23.9 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:51 | Wait | 648.7 | 617.9 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 24.1 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:56 | Wait | 654.4 | 623.8 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 24.1 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:01 | Wait | 654.2 | 623.7 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 24.2 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:06 | Wait | 653.6 | 622.3 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 24.3 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:11 | Wait | 664.3 | 633.3 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 24.3 | 77391.2 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:16 | Normal | 609.2 | 530.2 | 564.8 | 0 | 4.8 | 4 | 3.4 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.4 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 60.01 | 60 | 60 | 7108 | 1 | 24.6 | 77391.3 | 5978 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:21 | Normal | 615.4 | 554.4 | 561 | 0 | 5.8 | 5.1 | 3.5 | 0 | 239 | 237.2 | 237.8 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7814 | 1 | 25 | 77391.9 | 5978 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:26 | Normal | 584.3 | 500.2 | 546.8 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.6 | 12.4 | 12.5 | 12 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5049 | 1 | 25.3 | 77392.5 | 5978 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:31 | Normal | 592.9 | 556 | 546.5 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 4310 | 1 | 25.7 | 77392.8 | 5978 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:36 | Normal | 579.2 | 507.2 | 537 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.2 | 8.9 | 9 | 8.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3571 | 1 | 26 | 77393.2 | 5978 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:41 | Normal | 578 | 506 | 554.6 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4591 | 1 | 26.2 | 77393.5 | 5978 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:46 | Normal | 590.8 | 491 | 544.2 | 0 | 3.9 | 3.2 | 2.9 | 0 | 238.2 | 236 | 237.4 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5456 | 1 | 26.5 | 77393.9 | 5978 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:51 | Normal | 586 | 498.1 | 550 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 59.89 | 59.87 | 59.9 | 7130 | 1 | 26.8 | 77394.5 | 5978 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:56 | Normal | 583 | 492.1 | 556.5 | 0 | 4 | 3.1 | 2.6 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5364 | 1 | 27.1 | 77395 | 5978 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:01 | Normal | 582.8 | 495.7 | 542.9 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5222 | 1 | 27.3 | 77395.5 | 5978 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:06 | Normal | 584.9 | 492.2 | 547.2 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 236.6 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5880 | 1 | 27.6 | 77395.9 | 5979 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:11 | Normal | 591.1 | 490.1 | 556.8 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 15.5 | 15.6 | 15.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 6379 | 1 | 27.8 | 77396.5 | 5979 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:16 | Normal | 594 | 494.1 | 544.9 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.8 | 17 | 17.1 | 16.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6864 | 1 | 28 | 77397 | 5979 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:21 | Normal | 594.8 | 497.1 | 550.5 | 0 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.6 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 8172 | 1 | 28.4 | 77397.6 | 5979 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:26 | Normal | 592.6 | 517 | 561.4 | 0 | 7.5 | 6 | 5.2 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.4 | 25.5 | 25.6 | 25.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9929 | 1 | 28.7 | 77398.4 | 5979 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:31 | Normal | 622.7 | 590.4 | 559.7 | 0 | 13.4 | 9.3 | 8.5 | 0 | 239 | 237.4 | 238.2 | 44.5 | 44.5 | 44.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 13908 | 1 | 29.1 | 77399.3 | 5979 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:36 | Normal | 615.9 | 598 | 575.6 | 0 | 18.1 | 11.3 | 14 | 0 | 239.4 | 238 | 239 | 59.5 | 59.3 | 59.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19401 | 1 | 30 | 77400.8 | 5979 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 1.7 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:41 | Normal | 582.1 | 558.8 | 550.4 | 0 | 10.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.4 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 14565 | 1 | 30.9 | 77402.3 | 5979 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:46 | Normal | 583.6 | 521.2 | 537.2 | 0 | 8.8 | 7 | 6.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11673 | 1 | 31.1 | 77403.5 | 5979 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:51 | Normal | 592.1 | 577.1 | 554.8 | 0 | 15.6 | 10.4 | 10.2 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 49.1 | 49.2 | 49 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 17040 | 1 | 31.3 | 77404.5 | 5979 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:56 | Normal | 586.5 | 564.1 | 543.2 | 0 | 11.4 | 8.2 | 8.2 | 0 | 238 | 236 | 237.2 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 60 | 59.99 | 60 | 15169 | 1 | 31.8 | 77405.9 | 5979 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:01 | Normal | 587.2 | 542.4 | 546.9 | 0 | 11.4 | 8.5 | 8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 14796 | 1 | 32.3 | 77407.3 | 5979 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:06 | Normal | 637.4 | 586.1 | 571.3 | 0 | 6.2 | 9.5 | 8.1 | 0 | 238 | 235.2 | 237 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19995 | 1 | 32.6 | 77408.8 | 5980 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:11 | Normal | 575.1 | 533.7 | 539 | 0 | 11.3 | 8.6 | 8.4 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.8 | 37 | 37 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15501 | 1 | 33.4 | 77410.5 | 5980 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:16 | Normal | 579.2 | 551.2 | 548.9 | 0 | 12.4 | 9.3 | 8.9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237.6 | 41 | 40.8 | 40.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 15834 | 1 | 33.5 | 77411.7 | 5980 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:21 | Normal | 578.7 | 503.3 | 542.8 | 0 | 10.1 | 8.3 | 7.1 | 0 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 33 | 33.2 | 33 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13310 | 1 | 33.7 | 77413.1 | 5980 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:26 | Normal | 589.6 | 501.1 | 548.4 | 0 | 8.3 | 7 | 5.9 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236 | 28.2 | 28.2 | 28 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11107 | 1 | 33.4 | 77414 | 5980 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:31 | Normal | 582.6 | 510.1 | 542.5 | 0 | 7.9 | 6.4 | 5.5 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10474 | 1 | 33.1 | 77415 | 5980 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:36 | Normal | 590.9 | 510.1 | 544.3 | 0 | 9 | 7.4 | 6.3 | 0 | 236.2 | 235 | 235.6 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 11998 | 1 | 32.9 | 77415.9 | 5980 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:41 | Normal | 571.1 | 482.3 | 536.7 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7448 | 1 | 32.8 | 77416.8 | 5980 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:46 | Normal | 589.1 | 502.2 | 549 | 0 | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8262 | 1 | 32.4 | 77417.4 | 5980 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:51 | Normal | 591.2 | 551.1 | 558.2 | 0 | 10.4 | 8 | 7.3 | 0 | 235.6 | 235 | 235.8 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15122 | 1 | 32.7 | 77418.6 | 5980 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 08:56 | Normal | 586.2 | 530.2 | 545.6 | 0 | 8.2 | 6.6 | 6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10828 | 1 | 32.8 | 77419.4 | 5980 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:01 | Normal | 595.7 | 542.1 | 558.4 | 0 | 13.8 | 11.1 | 9.9 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18339 | 1 | 33.1 | 77420.8 | 5980 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:06 | Normal | 588 | 552.8 | 548.2 | 0 | 14.8 | 11.3 | 10.7 | 0 | 238.6 | 236 | 237.6 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60.01 | 60 | 19895 | 1 | 33.7 | 77422.6 | 5981 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:11 | Normal | 606.6 | 586.4 | 556 | 0 | 18.2 | 13.8 | 13.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 60 | 59.9 | 59.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 25619 | 1 | 34.2 | 77424.3 | 5981 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:16 | Normal | 572.6 | 538 | 541 | 0 | 12.2 | 9.2 | 8.3 | 0 | 237.2 | 236 | 237.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17066 | 1 | 34.9 | 77426.1 | 5981 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:21 | Normal | 567.9 | 547.9 | 541.6 | 0 | 11 | 8 | 7.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 35 | 35 | 34.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14130 | 1 | 34.9 | 77427.6 | 5981 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:26 | Normal | 581.9 | 519 | 548.7 | 0 | 13.6 | 11.4 | 10 | 0 | 237.8 | 236 | 237.4 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18221 | 1 | 35 | 77429.1 | 5981 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:31 | Normal | 649.4 | 610.8 | 600.2 | 0 | 12.1 | 16.4 | 12.5 | 0 | 238 | 237.6 | 238.2 | 59.2 | 59.3 | 59 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26290 | 1 | 35.2 | 77430.9 | 5981 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 5.5 | 5.6 | 1.4 | 3 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:36 | Normal | 574.4 | 553 | 540.5 | 0 | 13.6 | 10.1 | 9.7 | 0 | 237 | 236 | 236.8 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17629 | 1 | 35.9 | 77432.8 | 5981 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:41 | Normal | 565.4 | 509.1 | 527.6 | 0 | 8.5 | 6.4 | 5.7 | 0 | 236 | 234.6 | 236.2 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10727 | 1 | 36 | 77434.2 | 5981 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:46 | Normal | 582.6 | 543.9 | 541.2 | 0 | 10.4 | 7.7 | 7.1 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.8 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13712 | 1 | 35.5 | 77435.2 | 5981 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:51 | Normal | 618.9 | 580.1 | 581.5 | 0 | 13.1 | 12.8 | 10 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.2 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 25119 | 1 | 35.5 | 77436.7 | 5981 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 4.1 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 09:56 | Normal | 572.2 | 555 | 526.3 | 0 | 11.3 | 8.3 | 8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14393 | 1 | 35.6 | 77438.1 | 5981 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:01 | Normal | 637.1 | 595.1 | 571.1 | 0 | 9 | 10.7 | 9.8 | 0 | 237 | 236.2 | 237.4 | 40.2 | 40.2 | 40 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 19282 | 1 | 35.5 | 77439.5 | 5981 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 0.6 | 2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:06 | Normal | 566.2 | 512.2 | 531.4 | 0 | 9 | 6.8 | 6.1 | 0 | 235.6 | 235.4 | 236.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 60.01 | 60 | 60 | 11249 | 1 | 35.8 | 77441 | 5982 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:11 | Normal | 575.7 | 552.9 | 540.8 | 0 | 12.4 | 9.2 | 8.8 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.4 | 39.6 | 39.7 | 39.3 | 59.99 | 60 | 60 | 15944 | 1 | 35.7 | 77442.2 | 5982 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:16 | Normal | 618.2 | 600.3 | 563.3 | 0 | 22 | 18.6 | 19.9 | 0 | 239.2 | 238.6 | 239 | 84.7 | 84.8 | 84.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 28585 | 1 | 35.6 | 77443.5 | 5982 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 6 | 6.2 | 2 | 3.6 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:21 | Normal | 592.8 | 545.9 | 557.2 | 0 | 16.5 | 15.1 | 8.7 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 55.3 | 55.3 | 55.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 20145 | 1 | 36.8 | 77445.8 | 5982 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.1 | 5 | 5.1 | 1.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:26 | Normal | 581.3 | 548.3 | 552.4 | 0 | 11.2 | 13.1 | 9.5 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 44.7 | 44.7 | 44.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14975 | 1 | 37.7 | 77447.8 | 5982 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | 3 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:31 | Normal | 552.1 | 501.3 | 523.9 | 0 | 11.1 | 8.8 | 7.8 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.4 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13604 | 1 | 37.8 | 77449.3 | 5982 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:36 | Normal | 643 | 587.7 | 601.8 | 0 | 15 | 24.7 | 11.3 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.4 | 72.1 | 72.3 | 71.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 27481 | 1 | 37.4 | 77450.7 | 5982 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 7.7 | 7.9 | 3.1 | 5.1 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:41 | Normal | 556.9 | 526.1 | 516.6 | 0 | 7.8 | 5.7 | 5.5 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235.2 | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10084 | 1 | 37.6 | 77452.2 | 5982 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:46 | Normal | 635.9 | 575.3 | 553.8 | 0 | 14.7 | 24.2 | 21.1 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 78.3 | 78.3 | 78.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 31148 | 1 | 37.9 | 77454.1 | 5982 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 7.8 | 8 | 3.1 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:51 | Normal | 551.5 | 503.5 | 521.9 | 0 | 11.4 | 9.1 | 7.8 | 0 | 236 | 234.8 | 236 | 35 | 35 | 35 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13727 | 1 | 39.3 | 77456.2 | 5982 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 10:56 | Normal | 541.4 | 493.1 | 510.4 | 0 | 10.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 31.1 | 31.1 | 31 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 13027 | 1 | 39.4 | 77458 | 5982 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:01 | Normal | 646.1 | 597.3 | 552.7 | 0 | 9.2 | 20.1 | 22.5 | 0 | 238 | 236.4 | 239 | 68.6 | 68.4 | 68.4 | 60.01 | 60 | 60 | 26454 | 1 | 39.3 | 77459.8 | 5982 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 6.5 | 6.7 | 2.7 | 3.6 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:06 | Normal | 542 | 499.1 | 519.8 | 0 | 7.8 | 5.9 | 5.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.4 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9580 | 1 | 39.2 | 77461.2 | 5983 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:11 | Normal | 616.5 | 593.7 | 542.7 | 0 | 19.6 | 18.9 | 23.2 | 0 | 239 | 237.4 | 239 | 84.9 | 84.9 | 84.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31398 | 1 | 39 | 77463 | 5983 | 5 | 4.9 | 5 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 3.3 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:16 | Normal | 634.2 | 544.1 | 502.1 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 236.8 | 235.2 | 238.2 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 26455 | 1 | 40.1 | 77465.6 | 5983 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 8.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:21 | Normal | 640.4 | 558.2 | 534.5 | 0 | 0.3 | 22.5 | 19.9 | 0 | 238 | 236.4 | 237.8 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 59.96 | 60 | 60 | 24792 | 1 | 40.6 | 77467.6 | 5983 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 2.2 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:26 | Normal | 510 | 549.3 | 510.1 | 0 | 7.3 | 3 | 4.9 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.2 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5648 | 1 | 41.1 | 77469.6 | 5983 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:31 | Normal | 617.9 | 563.3 | 597 | 0 | 18.3 | 27.3 | 10.7 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239 | 77.4 | 77.7 | 77.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 28182 | 1 | 40.1 | 77470.6 | 5983 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 3.3 | 5.9 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:36 | Normal | 614.4 | 591.3 | 553.3 | 0 | 17.3 | 16.4 | 18.6 | 0 | 240.2 | 237.4 | 238.6 | 69.3 | 69.2 | 69 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28006 | 1 | 40.1 | 77472.5 | 5983 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 6.1 | 6.4 | 1 | 3 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:41 | Normal | 601.4 | 572.8 | 571.7 | 0 | 17.6 | 18.9 | 11.6 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.6 | 67.5 | 67.3 | 67.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 29841 | 1 | 40.7 | 77474.7 | 5983 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:46 | Normal | 542.1 | 500.5 | 505.4 | 0 | 21.3 | 14.8 | 7.8 | 0 | 238.6 | 236.8 | 239.4 | 60.4 | 60.3 | 60 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12887 | 1 | 40.6 | 77476 | 5983 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:51 | Normal | 624 | 531.1 | 554.2 | 0 | 6.9 | 26.9 | 14.7 | 0 | 239 | 237.8 | 239.4 | 65.2 | 65.1 | 65 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 23379 | 1 | 40.6 | 77477.9 | 5983 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 8.3 | 8.3 | 3.5 | 6 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 11:56 | Normal | 625.1 | 602.8 | 565.2 | 0 | 11.2 | 12 | 15.5 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 55.9 | 55.6 | 55.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 29090 | 1 | 40.6 | 77479.5 | 5983 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 1 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:01 | Normal | 630.1 | 581.1 | 594.5 | 0 | 13.5 | 21 | 9.1 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.4 | 62.5 | 62.4 | 62.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 24710 | 1 | 40.3 | 77480.9 | 5983 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3 | 6.6 | 7 | 1.7 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:06 | Normal | 628.1 | 548 | 541.5 | 0 | 4.8 | 24.3 | 19.1 | 0 | 238.8 | 237 | 239.8 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 18694 | 1 | 40.4 | 77482.7 | 5984 | 1.3 | 1 | 1 | 1.1 | 7.5 | 7.4 | 3.4 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:11 | Normal | 520.9 | 516.7 | 497 | 0 | 10.2 | 7.3 | 7.4 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237.4 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10945 | 1 | 40.7 | 77484.3 | 5984 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:16 | Normal | 608.1 | 569.4 | 553.3 | 0 | 7 | 16.1 | 16.3 | 0 | 238 | 236.8 | 238.4 | 54.2 | 54.2 | 54.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 25371 | 1 | 40.5 | 77485.8 | 5984 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:21 | Normal | 620.5 | 578.2 | 554.9 | 0 | 8.3 | 18.6 | 16.4 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.8 | 51.7 | 51.5 | 51.4 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 19598 | 1 | 41.2 | 77487.8 | 5984 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 5.9 | 6 | 2 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:26 | Normal | 631.6 | 583.8 | 555.2 | 0 | 0.6 | 12.1 | 13 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.4 | 35.9 | 35.6 | 35.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22873 | 1 | 41.9 | 77489.5 | 5984 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:31 | Normal | 593.1 | 545.8 | 505.5 | 0 | 1.5 | 11.4 | 22.9 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.2 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 15369 | 1 | 42.5 | 77491.2 | 5984 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:36 | Normal | 565.6 | 565.7 | 575.4 | 0 | 24.6 | 18 | 6.6 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239.2 | 67.1 | 67.2 | 66.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28200 | 1 | 43 | 77493.1 | 5984 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 2 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:41 | Normal | 586.8 | 582 | 573.5 | 0 | 17.1 | 10.8 | 5.6 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.4 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 21480 | 1 | 44.2 | 77495.1 | 5984 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:46 | Normal | 555.4 | 504.2 | 510.3 | 0 | 6.7 | 6.8 | 6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5570 | 1 | 44.1 | 77496.4 | 5984 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:51 | Normal | 617.3 | 551.6 | 549.6 | 0 | 9.2 | 22.8 | 15.6 | 0 | 237.4 | 237.8 | 238 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 59.98 | 59.94 | 60 | 21272 | 1 | 44.3 | 77498.1 | 5984 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 7 | 7.2 | 3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 12:56 | Normal | 605.7 | 559.4 | 527.3 | 0 | 9.6 | 18.8 | 18.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239.2 | 65 | 64.8 | 64.6 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 24569 | 1 | 45.5 | 77500.2 | 5984 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.4 | 6 | 6.1 | 2.1 | 3.6 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:01 | Normal | 593.4 | 578.4 | 516.4 | 0 | 11.7 | 9.9 | 22.2 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 54.9 | 54.9 | 54.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17475 | 1 | 46.3 | 77502 | 5984 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:06 | Normal | 604.1 | 568.5 | 575 | 0 | 17 | 16.9 | 11 | 0 | 238 | 237 | 239 | 61.3 | 61.6 | 61.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 22710 | 1 | 45.4 | 77503.2 | 5985 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:11 | Normal | 534.3 | 504.5 | 500.8 | 0 | 7 | 5.5 | 5.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 22 | 22 | 22 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8799 | 1 | 44.9 | 77504.6 | 5985 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:16 | Normal | 615.5 | 604.1 | 591.7 | 0 | 18.8 | 11.5 | 9.9 | 0 | 239.6 | 237 | 239.4 | 59.2 | 59.1 | 58.8 | 60 | 59.95 | 59.99 | 20099 | 1 | 43.7 | 77505.7 | 5985 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:21 | Normal | 630.3 | 587 | 578.8 | 0 | 12.4 | 14.2 | 11.4 | 0 | 238 | 236 | 237.6 | 55.7 | 55.7 | 55.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 21836 | 1 | 44 | 77507.2 | 5985 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 6.1 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:26 | Normal | 627.9 | 550.5 | 544.1 | 0 | 6.1 | 18.1 | 17.5 | 0 | 238 | 237.2 | 239.6 | 55.8 | 55.8 | 55.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 22974 | 1 | 45.2 | 77509.2 | 5985 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 7.6 | 2 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:31 | Normal | 603.6 | 589.5 | 551 | 0 | 19.1 | 13 | 18.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.2 | 66.8 | 66.9 | 66.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28529 | 1 | 45.3 | 77510.7 | 5985 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:36 | Normal | 540.2 | 527.5 | 508.7 | 0 | 21.1 | 14.5 | 16 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238 | 62.9 | 62.8 | 62.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 25857 | 1 | 46.5 | 77513.1 | 5985 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:41 | Normal | 577.6 | 535.4 | 526.4 | 0 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11067 | 1 | 46.7 | 77515 | 5985 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:46 | Normal | 637.6 | 559 | 538.1 | 0 | 6.1 | 17.8 | 20.6 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.4 | 61.3 | 61.3 | 61.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 23857 | 1 | 46.1 | 77516.4 | 5985 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 7.4 | 2 | 3.5 | 4.4 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:51 | Normal | 569.3 | 550.4 | 526.6 | 0 | 22.8 | 15.3 | 18.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 240.2 | 73.9 | 74 | 73.7 | 60 | 60.01 | 60 | 31064 | 1 | 47.4 | 77518.7 | 5985 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 1.6 | 3 | 3.7 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 13:56 | Normal | 596.4 | 544.3 | 540.1 | 0 | 17.6 | 17.8 | 17.1 | 0 | 240 | 237.4 | 239.4 | 69.8 | 69.8 | 69.6 | 60 | 59.96 | 60.01 | 23752 | 1 | 48.2 | 77521 | 5985 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 7.4 | 1.7 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:01 | Normal | 546.2 | 520.4 | 502.7 | 0 | 23.3 | 15.8 | 18.1 | 0 | 239 | 237.4 | 239.2 | 69.5 | 69.6 | 69.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 28199 | 1 | 48.8 | 77523.2 | 5985 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 5.2 | 6 | 2 | 3.5 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:06 | Normal | 548.7 | 536.6 | 522.3 | 0 | 12.8 | 8.6 | 9.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 39.3 | 39.3 | 39.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14492 | 1 | 48.1 | 77524.7 | 5986 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:11 | Normal | 557.2 | 543.2 | 522 | 0 | 8.4 | 5.8 | 6.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10605 | 1 | 46.7 | 77526 | 5986 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:16 | Normal | 572.4 | 537.2 | 531 | 0 | 10.5 | 7.1 | 8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.4 | 33.7 | 33.7 | 33.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 12296 | 1 | 44.9 | 77527 | 5986 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:21 | Normal | 573.6 | 471.9 | 534.8 | 0 | 16.1 | 13.5 | 12.4 | 0 | 236 | 235.4 | 236 | 52.1 | 52 | 51.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 19748 | 1 | 44.2 | 77528.4 | 5986 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:26 | Normal | 565.1 | 486.6 | 533.3 | 0 | 11.2 | 9.1 | 8.1 | 0 | 236 | 234.8 | 235.6 | 35.5 | 35.5 | 35.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 13912 | 1 | 44.4 | 77530.3 | 5986 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:31 | Normal | 558.7 | 462.5 | 519 | 0 | 24 | 19.6 | 18.1 | 0 | 238 | 237.2 | 238 | 73.5 | 73.7 | 73.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 30051 | 1 | 45.2 | 77532.5 | 5986 | 5.9 | 6 | 6 | 5.7 | 6.5 | 2.9 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:36 | Normal | 564.7 | 475.3 | 527 | 0 | 11.2 | 9.3 | 8.1 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.8 | 35.2 | 35.1 | 35 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 13645 | 1 | 45.2 | 77534 | 5986 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:41 | Normal | 564.7 | 434.3 | 526.6 | 0 | 21.9 | 17.7 | 16.5 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238 | 66 | 66.1 | 65.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26376 | 1 | 45 | 77536.2 | 5986 | 6 | 6.4 | 5.7 | 3.4 | 6.3 | 3.1 | 4.6 | 3.4 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:46 | Normal | 562 | 438.4 | 524.2 | 0 | 17.1 | 13.9 | 12.9 | 0 | 237.6 | 235.2 | 237.2 | 52.1 | 52.1 | 51.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21003 | 1 | 45.2 | 77538.2 | 5986 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:51 | Normal | 565.1 | 465.3 | 527.4 | 0 | 14.9 | 11.2 | 11.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.8 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 18287 | 1 | 44.7 | 77539.8 | 5986 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 14:56 | Normal | 564.3 | 472.6 | 525 | 0 | 12.4 | 9.2 | 8.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14141 | 1 | 43.9 | 77541.2 | 5986 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:01 | Normal | 573.2 | 470.2 | 532.7 | 0 | 8.7 | 7.1 | 6.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11069 | 1 | 42.7 | 77542.2 | 5986 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:06 | Normal | 585.3 | 502.5 | 544.5 | 0 | 15.3 | 10.7 | 11.6 | 0 | 237.2 | 235 | 236.4 | 48.1 | 48.1 | 47.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19139 | 1 | 41.6 | 77543.3 | 5987 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:11 | Normal | 580.1 | 496.5 | 535.2 | 0 | 9.8 | 8.1 | 7.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 60 | 60 | 59.98 | 12833 | 1 | 41.1 | 77544.6 | 5987 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:16 | Normal | 586.9 | 503.6 | 536.6 | 0 | 13.8 | 10 | 10.6 | 0 | 236 | 233.6 | 236 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 17753 | 1 | 40.4 | 77545.7 | 5987 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:21 | Normal | 575.5 | 481.4 | 535.8 | 0 | 11.7 | 9 | 8.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.2 | 37.4 | 37.5 | 37.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 14892 | 1 | 40.1 | 77547.1 | 5987 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:26 | Normal | 575.8 | 479.6 | 536.2 | 0 | 9.4 | 7.8 | 7 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 12159 | 1 | 40 | 77548.2 | 5987 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:31 | Normal | 573.8 | 488.3 | 542.8 | 0 | 8.7 | 7.1 | 6.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234.4 | 28.9 | 29 | 28.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11386 | 1 | 39.3 | 77549.2 | 5987 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:36 | Normal | 581.3 | 487.8 | 539.2 | 0 | 8.3 | 7.1 | 6.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10947 | 1 | 38.7 | 77550.1 | 5987 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:41 | Normal | 578.6 | 484.7 | 539.8 | 0 | 7.8 | 6.7 | 5.8 | 0 | 233.8 | 232 | 233.6 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10351 | 1 | 38.3 | 77551 | 5987 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:46 | Normal | 578.3 | 484.6 | 535.9 | 0 | 7.4 | 6.3 | 5.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9870 | 1 | 37.9 | 77551.8 | 5987 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:51 | Normal | 582 | 480.4 | 546.4 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9565 | 1 | 37.6 | 77552.6 | 5987 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 15:56 | Normal | 577.6 | 483.2 | 543.6 | 0 | 7 | 5.8 | 5 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 59.99 | 60 | 60 | 9231 | 1 | 37.2 | 77553.4 | 5987 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:01 | Normal | 575.9 | 484.4 | 545.2 | 0 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 234.6 | 232.8 | 232.6 | 22 | 22.1 | 21.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8625 | 1 | 37 | 77554.2 | 5987 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:06 | Normal | 577.6 | 476.6 | 542.5 | 0 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 20.1 | 20.4 | 20.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7895 | 1 | 36.7 | 77554.8 | 5988 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:11 | Normal | 572.3 | 485.3 | 547.7 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 7375 | 1 | 36.3 | 77555.5 | 5988 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:16 | Normal | 574.4 | 498.5 | 540 | 0 | 5 | 4.1 | 3.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 6948 | 1 | 36 | 77556.1 | 5988 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:21 | Normal | 581.2 | 479.2 | 545.8 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 15.9 | 16 | 15.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 6393 | 1 | 35.8 | 77556.6 | 5988 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:26 | Normal | 574.2 | 484.4 | 543.4 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 14.8 | 15 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5916 | 1 | 35.6 | 77557.1 | 5988 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:31 | Normal | 581.3 | 479.6 | 535.2 | 0 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.4 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 5514 | 1 | 35.4 | 77557.6 | 5988 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:36 | Normal | 574.1 | 477.3 | 544 | 0 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 13 | 13 | 13 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5203 | 1 | 35.2 | 77558.1 | 5988 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:41 | Normal | 572 | 495.5 | 546.2 | 0 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4737 | 1 | 35 | 77558.5 | 5988 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:46 | Normal | 572 | 492.4 | 538.4 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 59.99 | 60 | 60 | 4221 | 1 | 34.8 | 77558.8 | 5988 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:51 | Normal | 570.1 | 470.4 | 531.8 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3830 | 1 | 34.8 | 77559.2 | 5988 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 16:56 | Normal | 570.2 | 490.7 | 523.8 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3433 | 1 | 34.7 | 77559.5 | 5988 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:01 | Normal | 566.1 | 467.7 | 533.7 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3092 | 1 | 34.5 | 77559.8 | 5988 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:06 | Normal | 558.4 | 466.9 | 515.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.8 | 7 | 7.4 | 7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2749 | 1 | 34.3 | 77560 | 5989 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:11 | Normal | 555 | 520.5 | 518 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2454 | 1 | 34.1 | 77560.2 | 5989 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:16 | Normal | 555.3 | 515.5 | 517.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2240 | 1 | 33.9 | 77560.4 | 5989 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:21 | Normal | 552 | 517.4 | 514.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 5 | 5.1 | 4.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1952 | 1 | 33.8 | 77560.6 | 5989 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:26 | Normal | 543.9 | 462.4 | 508.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1659 | 1 | 33.6 | 77560.7 | 5989 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:31 | Normal | 548.8 | 503.4 | 509.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 33.5 | 77560.9 | 5989 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:36 | Normal | 525 | 482.1 | 506.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1234 | 1 | 33.3 | 77561 | 5989 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:41 | Normal | 536.5 | 467.2 | 518.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1133 | 1 | 33.1 | 77561.1 | 5989 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:46 | Normal | 525.3 | 487.7 | 504 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232 | 232 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 997 | 1 | 32.9 | 77561.2 | 5989 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:51 | Normal | 524.2 | 492.6 | 483.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 825 | 1 | 32.8 | 77561.2 | 5989 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 17:56 | Normal | 508.8 | 454.6 | 487.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 616 | 1 | 32.5 | 77561.3 | 5989 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 18:01 | Normal | 515 | 390.8 | 469.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 429 | 1 | 32.3 | 77561.3 | 5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 18:06 | Normal | 439.8 | 199.7 | 402.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 224 | 1 | 32.1 | 77561.4 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 18:11 | Normal | 426.1 | 199.1 | 451.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 243 | 1 | 31.8 | 77561.4 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 18:16 | Normal | 206.7 | 200.1 | 408.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 81 | 1 | 31.5 | 77561.4 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 18:21 | Normal | 166.3 | 224.5 | 244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 20 | 1 | 31.3 | 77561.4 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 18:26 | Normal | 173.1 | 193.2 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 16 | 1 | 31.1 | 77561.4 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 18:31 | Normal | 196.2 | 203.8 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9 | 1 | 30.9 | 77561.4 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0