## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-22 04:58 | Wait | 476.7 | 477.6 | 476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 77561.4 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:03 | Normal | 498.7 | 459.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 69 | 1 | 23 | 77561.4 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:08 | Normal | 485.8 | 199.7 | 449.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 247 | 1 | 23 | 77561.4 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:13 | Normal | 519.4 | 372.7 | 493.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 346 | 1 | 23.6 | 77561.4 | 5990 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:18 | Normal | 519.8 | 414.8 | 501.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 234.8 | 236.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 516 | 1 | 24.1 | 77561.5 | 5990 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:23 | Normal | 545.2 | 501.6 | 513.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 712 | 1 | 24.3 | 77561.5 | 5990 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:28 | Normal | 553.3 | 513.8 | 512.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237 | 234.8 | 235.6 | 3 | 3.1 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1024 | 1 | 24.5 | 77561.6 | 5990 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:33 | Normal | 553.4 | 481.1 | 510.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 238 | 235.4 | 236.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1301 | 1 | 24.7 | 77561.7 | 5990 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:38 | Normal | 578.1 | 503.7 | 522.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1692 | 1 | 24.9 | 77561.8 | 5991 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:43 | Normal | 565.5 | 509.4 | 530.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2107 | 1 | 25 | 77562 | 5991 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:48 | Normal | 552.9 | 527.4 | 530.8 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 238 | 235.6 | 236.8 | 6.1 | 6.2 | 6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2429 | 1 | 25.2 | 77562.2 | 5991 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:53 | Normal | 570.3 | 510.9 | 544.3 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.6 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2677 | 1 | 25.4 | 77562.4 | 5991 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 05:58 | Normal | 580.3 | 515.8 | 554.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2970 | 1 | 25.6 | 77562.6 | 5991 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:03 | Normal | 583.1 | 514.8 | 536.4 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.2 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3255 | 1 | 25.8 | 77562.9 | 5991 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:08 | Normal | 583.6 | 516.9 | 539.2 | 0 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 8.5 | 8.6 | 8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 3379 | 1 | 26 | 77563.1 | 5991 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:13 | Normal | 586.1 | 503.7 | 547.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3786 | 1 | 26.2 | 77563.4 | 5991 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:18 | Normal | 582 | 510.5 | 558.3 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 11 | 11.3 | 10.8 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 4424 | 1 | 26.3 | 77563.8 | 5991 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:23 | Normal | 592.2 | 512.7 | 554.5 | 0 | 3.7 | 3 | 2.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 13.2 | 13.3 | 13 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 5298 | 1 | 26.5 | 77564.2 | 5991 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:28 | Normal | 595.7 | 534.6 | 560.7 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 0 | 236.4 | 233.6 | 234.6 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5998 | 1 | 26.9 | 77564.7 | 5991 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:33 | Normal | 594.2 | 514.9 | 562.4 | 0 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 6432 | 1 | 27.1 | 77565.2 | 5991 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:38 | Normal | 589 | 496.8 | 559.2 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 6890 | 1 | 27.3 | 77565.8 | 5992 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:43 | Normal | 596.2 | 486.8 | 539.9 | 0 | 5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 60 | 60.01 | 60 | 7056 | 1 | 27.5 | 77566.3 | 5992 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:48 | Normal | 593 | 493.8 | 554.7 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.7 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 17.5 | 18 | 17.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 7027 | 1 | 27.7 | 77566.9 | 5992 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:53 | Normal | 592.3 | 507 | 552.2 | 0 | 5.4 | 4.3 | 4 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7281 | 1 | 28 | 77567.5 | 5992 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 06:58 | Normal | 595.2 | 496.7 | 538.1 | 0 | 5.2 | 4.4 | 4 | 0 | 236.4 | 234 | 234.8 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7360 | 1 | 28.1 | 77568.1 | 5992 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:03 | Normal | 593.2 | 497.7 | 555.9 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | 0 | 235.8 | 233.6 | 233.4 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8034 | 1 | 28.3 | 77568.8 | 5992 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:08 | Normal | 601.1 | 514.7 | 548.9 | 0 | 6.1 | 5 | 4.5 | 0 | 235.6 | 234 | 233.8 | 21.2 | 21.4 | 21.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 8351 | 1 | 28.5 | 77569.4 | 5992 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:13 | Normal | 586.9 | 497.9 | 552.7 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 21.7 | 22.1 | 21.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8525 | 1 | 28.7 | 77570.2 | 5992 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:18 | Normal | 599.7 | 516 | 565.5 | 0 | 8 | 6.4 | 5.6 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10354 | 1 | 28.9 | 77570.9 | 5992 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:23 | Normal | 582.6 | 514 | 556.5 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5.5 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 26.1 | 26.3 | 26 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 10286 | 1 | 29.3 | 77572 | 5992 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:28 | Normal | 594.5 | 510.8 | 559 | 0 | 7.3 | 6 | 5.2 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 25.2 | 25.3 | 25 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 9948 | 1 | 29.4 | 77572.8 | 5992 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:33 | Normal | 592.2 | 495.4 | 553.9 | 0 | 7.1 | 6 | 5.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 24.5 | 24.7 | 24.3 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 9654 | 1 | 29.5 | 77573.6 | 5992 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:38 | Normal | 595.4 | 497.7 | 557.6 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 26.1 | 26.3 | 26 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10266 | 1 | 29.6 | 77574.5 | 5993 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:43 | Normal | 597.6 | 494.8 | 556.8 | 0 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 0 | 236.4 | 234 | 234.4 | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10547 | 1 | 29.7 | 77575.3 | 5993 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:48 | Normal | 596.8 | 502 | 558.2 | 0 | 8 | 6.8 | 5.7 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 27.5 | 27.6 | 27.3 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 10800 | 1 | 29.8 | 77576.2 | 5993 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:53 | Normal | 595.7 | 500.9 | 550.9 | 0 | 7.8 | 6.8 | 5.6 | 0 | 236.8 | 234 | 235.6 | 27 | 27.2 | 26.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10658 | 1 | 29.9 | 77577.1 | 5993 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 07:58 | Normal | 595.1 | 502 | 557.6 | 0 | 9.2 | 7.9 | 6.8 | 0 | 236.4 | 234 | 235 | 31.8 | 32.1 | 31.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12291 | 1 | 30 | 77578 | 5993 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:03 | Normal | 595.6 | 494.7 | 561.4 | 0 | 8.1 | 7 | 5.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.6 | 28 | 28.2 | 27.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11011 | 1 | 30.2 | 77579 | 5993 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:08 | Normal | 594 | 519.8 | 555.9 | 0 | 9.6 | 8 | 6.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 33 | 33.2 | 32.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 12987 | 1 | 30.4 | 77580 | 5993 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:13 | Normal | 600.2 | 525.7 | 559.8 | 0 | 13.4 | 11 | 9.5 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236 | 44.7 | 44.7 | 44.4 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 18282 | 1 | 30.8 | 77581.4 | 5993 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:18 | Normal | 592.6 | 513 | 563.8 | 0 | 11 | 9.2 | 7.7 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 37 | 37.3 | 36.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14641 | 1 | 31.2 | 77582.7 | 5993 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:23 | Normal | 589.6 | 537.8 | 557.7 | 0 | 13.5 | 10.7 | 9.4 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.4 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17531 | 1 | 31.5 | 77584 | 5993 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:28 | Normal | 589.2 | 520.9 | 553.7 | 0 | 13.6 | 11.1 | 9.6 | 0 | 238.8 | 236 | 237.8 | 44.7 | 44.9 | 44.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 18174 | 1 | 32.1 | 77585.7 | 5993 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:33 | Normal | 589.2 | 517.4 | 551.8 | 0 | 13 | 10.8 | 9.2 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237 | 43.2 | 43.2 | 42.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17101 | 1 | 32.5 | 77587.1 | 5993 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 2.3 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:38 | Normal | 587.1 | 523.5 | 547 | 0 | 10.2 | 8.1 | 7.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 34.1 | 34.3 | 34 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13483 | 1 | 32.6 | 77588.4 | 5994 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:43 | Normal | 585.5 | 532.7 | 550.1 | 0 | 10 | 7.9 | 7 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 33.6 | 34 | 33.5 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 13211 | 1 | 32.3 | 77589.5 | 5994 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:48 | Normal | 586.5 | 529.7 | 553.5 | 0 | 11.1 | 8.8 | 7.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 233.6 | 37 | 37.1 | 36.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14501 | 1 | 32.4 | 77590.7 | 5994 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:53 | Normal | 587.4 | 535.3 | 552.9 | 0 | 11.8 | 9.4 | 8.2 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 39.4 | 39.4 | 39.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15476 | 1 | 32.6 | 77591.9 | 5994 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 08:58 | Normal | 585.3 | 531.9 | 556.5 | 0 | 12.3 | 9.8 | 8.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 40.9 | 41 | 40.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 16049 | 1 | 32.8 | 77593.2 | 5994 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:03 | Normal | 588.7 | 535.4 | 557.2 | 0 | 13.3 | 10.8 | 9.3 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 44.2 | 44.5 | 44 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17693 | 1 | 33 | 77594.6 | 5994 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:08 | Normal | 583.9 | 534 | 549.9 | 0 | 12.3 | 9.8 | 8.6 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 40.6 | 40.8 | 40.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16075 | 1 | 33.2 | 77596.1 | 5994 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:13 | Normal | 581.9 | 529.9 | 553.4 | 0 | 10.9 | 8.5 | 7.6 | 0 | 236.2 | 234 | 234.4 | 36.5 | 36.6 | 36.2 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 14360 | 1 | 33.3 | 77597.3 | 5994 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:18 | Normal | 587.3 | 535.1 | 553.9 | 0 | 9.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 32.7 | 32.9 | 32.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12748 | 1 | 33 | 77598.4 | 5994 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:23 | Normal | 591.3 | 527.7 | 554 | 0 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 12639 | 1 | 33.1 | 77599.5 | 5994 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:28 | Normal | 577.5 | 522.9 | 543.8 | 0 | 7 | 5.6 | 5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233 | 23.8 | 24 | 23.6 | 59.95 | 59.9 | 59.99 | 9388 | 1 | 32.9 | 77600.4 | 5994 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:33 | Normal | 586.1 | 496.7 | 548.6 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8400 | 1 | 32.5 | 77601.1 | 5994 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:38 | Normal | 589.9 | 491.6 | 552.3 | 0 | 9.3 | 8.2 | 6.8 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 32.1 | 32.3 | 32 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12383 | 1 | 32.4 | 77602 | 5995 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:43 | Normal | 592.8 | 499.1 | 555.4 | 0 | 15.4 | 13.5 | 10.9 | 0 | 236.2 | 235 | 234.6 | 51.4 | 51.4 | 51.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20668 | 1 | 32.8 | 77603.4 | 5995 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:48 | Normal | 589 | 524.7 | 549 | 0 | 17 | 14.8 | 13.1 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.6 | 58.1 | 58.3 | 57.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 25733 | 1 | 33.5 | 77605.4 | 5995 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:53 | Normal | 584.9 | 549.8 | 553.7 | 0 | 16.1 | 12.4 | 11.2 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235 | 52.5 | 52.6 | 52.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21524 | 1 | 34.3 | 77607.2 | 5995 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 09:58 | Normal | 575.5 | 541.4 | 533.9 | 0 | 23.6 | 19.5 | 17.6 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.4 | 77.1 | 77.2 | 76.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 33179 | 1 | 35.3 | 77609.7 | 5995 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 2.8 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:03 | Normal | 577.5 | 522.7 | 543.1 | 0 | 13.8 | 10.9 | 9.6 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 44.5 | 44.5 | 44.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17786 | 1 | 35.9 | 77611.4 | 5995 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 2.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:08 | Normal | 578.6 | 522.8 | 546 | 0 | 14.2 | 11.6 | 10 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18824 | 1 | 35.5 | 77612.9 | 5995 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:13 | Normal | 589.1 | 523.9 | 553.1 | 0 | 12.9 | 10.7 | 9.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16969 | 1 | 35.1 | 77614.3 | 5995 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:18 | Normal | 587.1 | 527.7 | 552.5 | 0 | 18.9 | 15.8 | 13.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.4 | 62 | 62.1 | 61.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 24619 | 1 | 35.1 | 77616 | 5995 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:23 | Normal | 587.6 | 495.4 | 535.5 | 0 | 23.3 | 22 | 16.6 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237.8 | 76.2 | 76.4 | 75.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 33623 | 1 | 36.2 | 77618.5 | 5995 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:28 | Normal | 562 | 497.7 | 523.1 | 0 | 27.6 | 25 | 20.5 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239.2 | 89.3 | 89.3 | 89 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 36591 | 1 | 37.8 | 77621.3 | 5995 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:33 | Normal | 558.9 | 488.2 | 530.9 | 0 | 22.2 | 19.8 | 16.1 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236.6 | 71.5 | 71.5 | 71.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 29203 | 1 | 39.3 | 77624.2 | 5995 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:38 | Normal | 569.1 | 509.7 | 535.4 | 0 | 24.7 | 21.7 | 17.7 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 80 | 79.9 | 79.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31687 | 1 | 39.6 | 77626.6 | 5996 | 6 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 3.4 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:43 | Normal | 566.1 | 499.5 | 526 | 0 | 23.1 | 20.9 | 17.3 | 0 | 238 | 237 | 237.4 | 75.4 | 75.4 | 75.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 30703 | 1 | 40.2 | 77629.2 | 5996 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:48 | Normal | 578.4 | 535.2 | 533.9 | 0 | 16 | 13 | 11.8 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 53.1 | 53.1 | 52.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20592 | 1 | 39.9 | 77631.2 | 5996 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:53 | Normal | 568.3 | 528.9 | 529.9 | 0 | 19.9 | 15.8 | 14.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 63.8 | 63.8 | 63.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 25800 | 1 | 39.9 | 77633.4 | 5996 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5 | 1.9 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 10:58 | Normal | 569.9 | 540.8 | 534.3 | 0 | 26.3 | 21.4 | 18.4 | 0 | 238.6 | 237 | 238.8 | 85.2 | 85.5 | 85.1 | 60.11 | 60.11 | 60.1 | 32990 | 1 | 39.5 | 77635.5 | 5996 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 2.7 | 4.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:03 | Normal | 551.3 | 536.8 | 523.5 | 0 | 25.6 | 20.6 | 18.7 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.4 | 81.4 | 81.4 | 80.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32093 | 1 | 40.5 | 77638.5 | 5996 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 4.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:08 | Normal | 565.1 | 539.8 | 524.5 | 0 | 23.3 | 18.8 | 17.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.6 | 74.9 | 75 | 74.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 30798 | 1 | 41.1 | 77641.1 | 5996 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 2.6 | 4 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:13 | Normal | 551.2 | 522.7 | 517.4 | 0 | 27 | 22.6 | 20.1 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 86.5 | 86.7 | 86.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 35428 | 1 | 41.8 | 77643.9 | 5996 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 7 | 6.7 | 3.4 | 4.8 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:18 | Normal | 558.1 | 534.7 | 521 | 0 | 24.2 | 19.6 | 18.2 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 77.5 | 77.6 | 77.3 | 60 | 60 | 60 | 31941 | 1 | 42.7 | 77646.8 | 5996 | 6 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6 | 2.8 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:23 | Normal | 558.9 | 530.6 | 531 | 0 | 21.1 | 17.3 | 15.6 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 67.6 | 67.9 | 67.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 27707 | 1 | 42.4 | 77649 | 5996 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:28 | Normal | 563.1 | 532.1 | 534.7 | 0 | 23.4 | 19.3 | 17 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237 | 75.1 | 75.1 | 74.9 | 60 | 60 | 60 | 30544 | 1 | 42.2 | 77651.4 | 5996 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.8 | 2.8 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:33 | Normal | 565.9 | 534.7 | 532.7 | 0 | 23 | 18.6 | 16.9 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 73.9 | 73.9 | 73.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 28848 | 1 | 42.3 | 77653.9 | 5996 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:38 | Normal | 558.3 | 526.8 | 521.5 | 0 | 27.3 | 23.1 | 20.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 88.2 | 88.1 | 87.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35609 | 1 | 42.8 | 77656.6 | 5997 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 7 | 3.5 | 4.9 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:43 | Normal | 558.3 | 523.9 | 526.9 | 0 | 22.5 | 18.4 | 16.3 | 0 | 237 | 236.4 | 237 | 71.6 | 71.7 | 71.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29216 | 1 | 43.2 | 77659.2 | 5997 | 5.7 | 6 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:48 | Normal | 558.9 | 509.9 | 526.7 | 0 | 20.7 | 17.1 | 14.3 | 0 | 237 | 235.8 | 237 | 65.1 | 65.1 | 64.6 | 60 | 60 | 60 | 26515 | 1 | 43.1 | 77661.6 | 5997 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5 | 2.4 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:53 | Normal | 560.2 | 508.7 | 522.8 | 0 | 22.7 | 19.4 | 16.5 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 72.7 | 72.9 | 72.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 29338 | 1 | 43 | 77663.9 | 5997 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5.6 | 2.9 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 11:58 | Normal | 567.9 | 493.8 | 526.4 | 0 | 21.9 | 19.2 | 16.2 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 70.3 | 70.6 | 70.1 | 60.01 | 60 | 60 | 29099 | 1 | 43 | 77666.3 | 5997 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 3 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:03 | Normal | 555.3 | 486.9 | 517.9 | 0 | 28.2 | 25.5 | 21 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 90 | 89.9 | 89.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 37098 | 1 | 43.5 | 77669.2 | 5997 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 4.4 | 5.7 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:08 | Normal | 565.5 | 506.7 | 523.3 | 0 | 26.3 | 21.3 | 15.9 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.8 | 81.2 | 81 | 80.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25839 | 1 | 44.6 | 77672 | 5997 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 7 | 2.1 | 4 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:13 | Normal | 547.8 | 521.6 | 517.5 | 0 | 23.8 | 19.5 | 17.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.4 | 74.6 | 74.8 | 74.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 32108 | 1 | 44.7 | 77674.6 | 5997 | 5.9 | 6 | 6 | 5.7 | 6 | 5.9 | 3 | 4.3 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:18 | Normal | 562.1 | 489.7 | 526.4 | 0 | 23.8 | 21.1 | 17.2 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 75.9 | 76 | 75.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30209 | 1 | 44.4 | 77676.8 | 5997 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:23 | Normal | 554 | 486.7 | 515.2 | 0 | 23.7 | 21.5 | 17.8 | 0 | 238 | 237.4 | 236.8 | 75.9 | 75.9 | 75.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 31816 | 1 | 44.9 | 77679.5 | 5997 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6 | 3.8 | 5 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:28 | Normal | 559 | 484.9 | 506.8 | 0 | 17.1 | 15.1 | 13 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 55 | 55 | 54.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 22159 | 1 | 45.1 | 77682 | 5997 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:33 | Normal | 564.9 | 512.5 | 526.5 | 0 | 14.9 | 12 | 10.7 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 47.2 | 47.3 | 47.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 18625 | 1 | 44.9 | 77684.2 | 5997 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:38 | Normal | 563.7 | 511.8 | 525.9 | 0 | 8.6 | 6.5 | 6.1 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 27.4 | 27.5 | 27.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10915 | 1 | 43.5 | 77685.5 | 5998 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:43 | Normal | 575 | 495.7 | 536.5 | 0 | 9.6 | 8.3 | 7.1 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236 | 32.3 | 32.3 | 32 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12859 | 1 | 41.6 | 77686.6 | 5998 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:48 | Normal | 580.2 | 503.7 | 545.9 | 0 | 11.5 | 9.8 | 8.4 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 60 | 60 | 60 | 15084 | 1 | 40.5 | 77687.7 | 5998 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:53 | Normal | 589.7 | 502.7 | 550.2 | 0 | 14.8 | 13 | 11 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.6 | 49.8 | 49.9 | 49.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 19486 | 1 | 40 | 77689.1 | 5998 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4 | 3.6 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 12:58 | Normal | 580.9 | 508.7 | 547.6 | 0 | 15.9 | 13.5 | 11.7 | 0 | 237.8 | 236.8 | 236.2 | 52.2 | 52.5 | 52.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20907 | 1 | 40 | 77690.8 | 5998 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:03 | Normal | 572.2 | 543.8 | 545.6 | 0 | 17.5 | 13.9 | 12.7 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 56.5 | 56.7 | 56.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23040 | 1 | 40 | 77692.8 | 5998 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:08 | Normal | 572 | 511.9 | 540 | 0 | 10.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 237 | 234.8 | 235.4 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13193 | 1 | 39.9 | 77694.3 | 5998 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:13 | Normal | 571.9 | 499.6 | 536.8 | 0 | 9.3 | 7.7 | 6.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12128 | 1 | 39.8 | 77695.8 | 5998 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:18 | Normal | 576.9 | 497.7 | 544.6 | 0 | 10.4 | 8.8 | 7.5 | 0 | 237.4 | 236 | 236.2 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13807 | 1 | 38.9 | 77696.9 | 5998 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:23 | Normal | 585.1 | 490.8 | 546.1 | 0 | 12.5 | 11.1 | 9.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 41.2 | 41.3 | 41 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 16694 | 1 | 38.6 | 77698.3 | 5998 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:28 | Normal | 581.8 | 484.4 | 543.8 | 0 | 11.6 | 10.6 | 8.8 | 0 | 236.8 | 235 | 235.2 | 39 | 39.1 | 39 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 16237 | 1 | 38.3 | 77699.6 | 5998 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:33 | Normal | 580.8 | 535.7 | 539.1 | 0 | 12.7 | 10.1 | 9.7 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 41.8 | 41.7 | 41.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 17567 | 1 | 38.8 | 77701.3 | 5998 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:38 | Normal | 583 | 545.4 | 546 | 0 | 10.8 | 8.2 | 8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 35.5 | 35.7 | 35.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13916 | 1 | 38.5 | 77702.5 | 5999 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:43 | Normal | 637.2 | 624.4 | 599.9 | 0 | 17.7 | 11.8 | 13.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 51 | 51.1 | 50.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 25039 | 1 | 38.7 | 77704.3 | 5999 | 5 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5.4 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:48 | Normal | 649.4 | 571.2 | 579.4 | 0 | 6.3 | 18 | 13.8 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 52.1 | 52.1 | 51.6 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 22528 | 1 | 40.1 | 77706.3 | 5999 | 2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 7.5 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:53 | Normal | 548.2 | 536.1 | 511.9 | 0 | 19.8 | 14.4 | 15.3 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 61.5 | 61.7 | 61.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 24169 | 1 | 41.6 | 77708.3 | 5999 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 13:58 | Normal | 620.1 | 576 | 590.7 | 0 | 16.9 | 17.1 | 10.1 | 0 | 239.4 | 238 | 238 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 25566 | 1 | 42.2 | 77710.3 | 5999 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 7.1 | 2.4 | 3 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:03 | Normal | 600.4 | 564.7 | 555.3 | 0 | 21.1 | 18.6 | 18.3 | 0 | 240.4 | 237.6 | 239 | 74 | 74.3 | 73.8 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 25653 | 1 | 43.6 | 77712.4 | 5999 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 7.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:08 | Normal | 616.1 | 564.2 | 535 | 0 | 13.4 | 14.8 | 19 | 0 | 238.8 | 237 | 237.8 | 61.4 | 61.7 | 61.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30504 | 1 | 44.8 | 77714.7 | 5999 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 7 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:13 | Normal | 544.2 | 524.7 | 505.6 | 0 | 27 | 18 | 20.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 79.8 | 79.9 | 79.2 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 32823 | 1 | 46.4 | 77717.3 | 5999 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 7.3 | 1.9 | 4.2 | 4.4 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:18 | Normal | 589.2 | 567.3 | 520.1 | 0 | 7.8 | 6.3 | 8.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10198 | 1 | 46.2 | 77719.2 | 5999 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:23 | Normal | 541.3 | 477.7 | 523.4 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 6955 | 1 | 44 | 77719.9 | 5999 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:28 | Normal | 575.7 | 480.8 | 533.1 | 0 | 7.1 | 6.5 | 5.4 | 0 | 236.2 | 233.8 | 236 | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9462 | 1 | 41.8 | 77720.6 | 5999 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:33 | Normal | 647 | 570.5 | 564.4 | 0 | 9.2 | 15.3 | 18.6 | 0 | 239 | 236.6 | 238.4 | 57.6 | 57.7 | 57.5 | 60.03 | 60.16 | 60.06 | 24469 | 1 | 41.8 | 77722.4 | 5999 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 3.5 | 3 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:38 | Normal | 538.9 | 530.2 | 516 | 0 | 25.6 | 12.7 | 19.7 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238 | 71.9 | 71.9 | 71.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 29125 | 1 | 42.5 | 77724.4 | 6000 | 7 | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 3.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 5.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:43 | Normal | 564.1 | 544.9 | 525.9 | 0 | 23 | 9.5 | 17.2 | 0 | 238.4 | 235.6 | 237.8 | 63.2 | 63.2 | 62.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 24800 | 1 | 43.1 | 77726.7 | 6000 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 1.7 | 1.6 | 3.1 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:48 | Normal | 562 | 547.7 | 525.2 | 0 | 20.8 | 10.3 | 17.5 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238 | 58.7 | 58.8 | 58.5 | 60 | 60 | 60 | 26307 | 1 | 43.5 | 77728.9 | 6000 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 3.3 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:53 | Normal | 556.7 | 546.3 | 517.6 | 0 | 6.7 | 4.4 | 5 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 8352 | 1 | 42.8 | 77730.1 | 6000 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 14:58 | Normal | 580.2 | 474.4 | 546.5 | 0 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 30.9 | 31 | 30.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14336 | 1 | 41.4 | 77731.1 | 6000 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:03 | Normal | 573.1 | 365.8 | 530.9 | 0 | 23.3 | 18.6 | 17.8 | 0 | 238.6 | 237 | 237.2 | 68.2 | 68.4 | 68 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27854 | 1 | 41.6 | 77733.2 | 6000 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 1.8 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:08 | Normal | 566.2 | 461.8 | 529.4 | 0 | 20.7 | 12 | 15.9 | 0 | 237.8 | 236 | 237 | 59.7 | 59.8 | 59.4 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 24203 | 1 | 42.4 | 77735.2 | 6000 | 5.2 | 5 | 5.3 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 5.1 | 4 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:13 | Normal | 565.2 | 472.7 | 528.2 | 0 | 19.5 | 10.8 | 14.9 | 0 | 238 | 235.8 | 236.8 | 55.6 | 55.7 | 55.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22451 | 1 | 42.2 | 77737.2 | 6000 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 1.3 | 1.4 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:18 | Normal | 549 | 451.1 | 517.5 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5572 | 1 | 41.6 | 77738.6 | 6000 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:23 | Normal | 550.4 | 457.9 | 516.6 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 5465 | 1 | 40.5 | 77739.8 | 6000 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:28 | Normal | 567.4 | 474.7 | 526.7 | 0 | 5.3 | 4.4 | 4 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 7191 | 1 | 39.6 | 77740.5 | 6000 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:33 | Normal | 572.8 | 473.6 | 531.9 | 0 | 4 | 3.3 | 2.8 | 0 | 235.2 | 233 | 233.2 | 13.4 | 13.7 | 13.3 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 5458 | 1 | 38.5 | 77741.1 | 6000 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:38 | Normal | 592.2 | 479.3 | 558.9 | 0 | 4.8 | 6.5 | 6.4 | 0 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 16532 | 1 | 37.8 | 77741.6 | 6001 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:43 | Normal | 596 | 479.9 | 541.3 | 0 | 16.8 | 12.8 | 15.4 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 56.5 | 56.7 | 56 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 22888 | 1 | 37.7 | 77743 | 6001 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:48 | Normal | 536 | 478 | 539.9 | 0 | 14 | 10.2 | 12.3 | 0 | 237 | 234.8 | 234.6 | 44.1 | 44.3 | 43.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17627 | 1 | 38.3 | 77744.9 | 6001 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:53 | Normal | 578.3 | 474.9 | 546.9 | 0 | 11.4 | 8.6 | 11.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 41 | 41.2 | 40.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10466 | 1 | 37.9 | 77745.8 | 6001 | 3.7 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 15:58 | Normal | 585.7 | 484.1 | 537.3 | 0 | 9.8 | 8.5 | 11.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14959 | 1 | 37.4 | 77747.1 | 6001 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:03 | Normal | 578.4 | 475.1 | 541.5 | 0 | 8.3 | 7.6 | 10.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 33.1 | 33.2 | 32.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13123 | 1 | 37.2 | 77748.3 | 6001 | 3.1 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 1 | 1 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:08 | Normal | 578.6 | 473.8 | 534.6 | 0 | 8 | 7.1 | 9.7 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235.2 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12263 | 1 | 36.9 | 77749.3 | 6001 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:13 | Normal | 570.8 | 475.1 | 539.9 | 0 | 7.5 | 7 | 9.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 233.8 | 30.2 | 30.3 | 30 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 11911 | 1 | 36.6 | 77750.4 | 6001 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 3 | 2.1 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:18 | Normal | 522.9 | 471.8 | 538.7 | 0 | 6.8 | 6.4 | 8.7 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10865 | 1 | 36.2 | 77751.3 | 6001 | 2.8 | 2.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:23 | Normal | 543 | 455.7 | 511.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 10.2 | 10.4 | 10 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4059 | 1 | 35.8 | 77752 | 6001 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:28 | Normal | 591 | 476.9 | 542.2 | 0 | 5.9 | 6.7 | 8.5 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 59.99 | 60.04 | 60 | 10640 | 1 | 35.4 | 77752.6 | 6001 | 2.7 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:33 | Normal | 560 | 467.8 | 522.6 | 0 | 3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4172 | 1 | 35.1 | 77753.2 | 6001 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:38 | Normal | 573 | 482.7 | 527.7 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4187 | 1 | 34.8 | 77753.6 | 6002 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:43 | Normal | 600.7 | 488.6 | 546.3 | 0 | 4.8 | 6.5 | 7.8 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 25 | 25.1 | 24.8 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 9962 | 1 | 34.6 | 77754.2 | 6002 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:48 | Normal | 606.2 | 479.7 | 548.4 | 0 | 4 | 5.6 | 5.3 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 19.9 | 20.1 | 19.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 7754 | 1 | 34.5 | 77754.9 | 6002 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:53 | Normal | 588.5 | 482.9 | 544 | 0 | 4.7 | 6.1 | 5.6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8488 | 1 | 34.6 | 77755.6 | 6002 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 16:58 | Normal | 595 | 480.1 | 541 | 0 | 4.6 | 5.6 | 5.1 | 0 | 233.8 | 232 | 233.8 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 59.94 | 59.97 | 59.91 | 7899 | 1 | 34.6 | 77756.3 | 6002 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:03 | Normal | 582.5 | 470.6 | 531.1 | 0 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 0 | 234.8 | 232.2 | 232.4 | 21.8 | 22.2 | 21.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8723 | 1 | 34.6 | 77757 | 6002 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:08 | Normal | 574.8 | 486.8 | 532 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 20.4 | 20.7 | 20.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8037 | 1 | 34.6 | 77757.7 | 6002 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:13 | Normal | 576.5 | 485.9 | 553.1 | 0 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8200 | 1 | 34.5 | 77758.4 | 6002 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:18 | Normal | 576.3 | 475.7 | 538.4 | 0 | 5.8 | 5 | 4.1 | 0 | 233.6 | 232 | 233.4 | 19.6 | 19.9 | 19.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7830 | 1 | 34.4 | 77759.1 | 6002 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:23 | Normal | 578.3 | 472.7 | 537.7 | 0 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6729 | 1 | 34.4 | 77759.7 | 6002 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:28 | Normal | 574.2 | 478.7 | 518.8 | 0 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6456 | 1 | 34.2 | 77760.3 | 6002 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:33 | Normal | 573.3 | 472.8 | 548.7 | 0 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 0 | 234 | 232 | 232.2 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6702 | 1 | 34.2 | 77760.8 | 6002 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:38 | Normal | 572.8 | 495.6 | 538.7 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 0 | 233.6 | 231.4 | 231.6 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4352 | 1 | 34.1 | 77761.3 | 6003 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:43 | Normal | 542 | 434.8 | 515.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 232.8 | 230.4 | 230.8 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1574 | 1 | 33.8 | 77761.5 | 6003 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:48 | Normal | 541.2 | 527.9 | 510.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 230.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 758 | 1 | 33.2 | 77761.6 | 6003 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:53 | Normal | 534 | 397.6 | 470.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 432 | 1 | 32.6 | 77761.7 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 17:58 | Normal | 446.8 | 299.7 | 476.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 304 | 1 | 32.1 | 77761.7 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 18:03 | Normal | 494.9 | 199.7 | 410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.4 | 232.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 199 | 1 | 31.7 | 77761.7 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 18:08 | Normal | 412 | 199.5 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 163 | 1 | 31.4 | 77761.7 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 18:13 | Normal | 199.7 | 198.8 | 311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 66 | 1 | 31 | 77761.7 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 18:18 | Normal | 200.2 | 198.2 | 172.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.4 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 42 | 1 | 30.7 | 77761.7 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 18:23 | Normal | 214.7 | 218.4 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 31 | 1 | 30.5 | 77761.7 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 18:28 | Normal | 193.3 | 208.6 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 25 | 1 | 30.4 | 77761.7 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-22 18:33 | Normal | 196 | 200.2 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 22 | 1 | 30.2 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0