## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-23 04:53 | Wait | 494.7 | 495 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 04:58 | Wait | 538.2 | 527.8 | 515.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:03 | Wait | 567.2 | 546.3 | 535.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:08 | Wait | 585.9 | 561.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:13 | Wait | 595.8 | 570.7 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:18 | Wait | 603 | 577.2 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:23 | Wait | 609 | 582.7 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:28 | Wait | 613.4 | 587 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:33 | Wait | 616.7 | 591.3 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:38 | Wait | 622.7 | 595.1 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:43 | Wait | 631 | 598.6 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:48 | Wait | 638 | 601.4 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:53 | Wait | 642.7 | 603.4 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 0 | 0 | 23.1 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:58 | Wait | 646.7 | 605.2 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23.8 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:03 | Wait | 650.6 | 611.3 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 23.8 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:08 | Wait | 654.4 | 614.1 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 23.9 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:13 | Wait | 659.6 | 623.8 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23.9 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:18 | Wait | 665 | 627.9 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 24 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:23 | Wait | 668.1 | 633.6 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:28 | Wait | 669.3 | 636.4 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.1 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:33 | Wait | 669.6 | 639.6 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 24.1 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:38 | Wait | 669.8 | 641.3 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:43 | Wait | 671.1 | 643.4 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 24.3 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:48 | Wait | 671.2 | 643.9 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.4 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:53 | Wait | 675.3 | 648.8 | 634.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 24.2 | 77761.7 | 6004 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:58 | Normal | 593.8 | 569.8 | 551.5 | 0 | 8.5 | 5.8 | 6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.8 | 28.2 | 28.3 | 27.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11133 | 1 | 25.1 | 77762.6 | 6004 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:03 | Normal | 595 | 573.6 | 547.8 | 0 | 9 | 6.1 | 6.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 29.9 | 30 | 29.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 11767 | 1 | 25.7 | 77763.5 | 6004 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:08 | Normal | 595.5 | 577.8 | 488.9 | 0 | 9.5 | 6.5 | 9.1 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.8 | 33 | 33.1 | 32.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13022 | 1 | 26.4 | 77764.6 | 6004 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:13 | Normal | 589.1 | 584.5 | 564.3 | 0 | 10.1 | 6.9 | 9.4 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.2 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14107 | 1 | 27.1 | 77765.7 | 6004 | 0.5 | 3.6 | 3 | 2.7 | 3 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:18 | Normal | 583.2 | 572.9 | 556.1 | 0 | 12.9 | 7.1 | 9.9 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 16188 | 1 | 27.8 | 77767 | 6004 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:23 | Normal | 590.4 | 563.5 | 545.5 | 0 | 13.8 | 7.6 | 10.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 238.6 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 16977 | 1 | 28.5 | 77768.3 | 6004 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:28 | Normal | 585.2 | 564.8 | 543.6 | 0 | 14.4 | 8 | 11 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 44.4 | 44.6 | 44.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17862 | 1 | 29.3 | 77769.8 | 6004 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:33 | Normal | 579.2 | 558.6 | 543.3 | 0 | 14.9 | 8.4 | 11.5 | 0 | 237.6 | 235 | 236.8 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 18451 | 1 | 30.1 | 77771.3 | 6004 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:38 | Normal | 586.8 | 567.7 | 546.7 | 0 | 15.3 | 8.6 | 11.8 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237.4 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 19065 | 1 | 30.8 | 77772.9 | 6004 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:43 | Normal | 577.5 | 564.6 | 538.2 | 0 | 16.2 | 9 | 12.3 | 0 | 236.4 | 236 | 237 | 48.9 | 49 | 48.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 19579 | 1 | 31.5 | 77774.5 | 6004 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:48 | Normal | 581 | 554.8 | 532.9 | 0 | 16.7 | 9.5 | 12.7 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20286 | 1 | 32.2 | 77776.2 | 6004 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:53 | Normal | 567.6 | 554.9 | 532.3 | 0 | 17.5 | 10.1 | 13.1 | 0 | 238 | 235.4 | 237.2 | 52.3 | 52.4 | 52.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21036 | 1 | 32.8 | 77777.9 | 6005 | 4 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.8 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:58 | Normal | 572.5 | 559 | 529.6 | 0 | 18.1 | 11.3 | 13.6 | 0 | 236.8 | 236.4 | 237 | 55.1 | 55.2 | 54.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 22110 | 1 | 33.5 | 77779.7 | 6005 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 0 | 1.7 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:03 | Normal | 568.9 | 533 | 531.5 | 0 | 18.4 | 13.6 | 14 | 0 | 238 | 236.8 | 238 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 60 | 59.98 | 60 | 23565 | 1 | 34.1 | 77781.6 | 6005 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:08 | Normal | 556.7 | 552.7 | 524.6 | 0 | 19.3 | 14 | 14.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 60.4 | 60.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 24310 | 1 | 34.9 | 77783.6 | 6005 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 0.2 | 3.3 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:13 | Normal | 547.7 | 552.1 | 525 | 0 | 20 | 14.2 | 14.7 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.4 | 61.8 | 61.9 | 61.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25053 | 1 | 35.7 | 77785.7 | 6005 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 0.1 | 3.4 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:18 | Normal | 570.1 | 547.5 | 524.6 | 0 | 19.8 | 14.9 | 15.3 | 0 | 237.6 | 236 | 237.2 | 63.9 | 63.9 | 63.6 | 60 | 60 | 60 | 25708 | 1 | 36.4 | 77787.8 | 6005 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 3.5 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:23 | Normal | 563.2 | 550.5 | 520 | 0 | 20.6 | 15.4 | 15.6 | 0 | 238 | 236.6 | 237.4 | 65.7 | 65.7 | 65.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 26371 | 1 | 37 | 77789.9 | 6005 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 0.3 | 3.7 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:28 | Normal | 560.3 | 546.7 | 521.5 | 0 | 22.1 | 16.5 | 16.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 69.7 | 69.7 | 69.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28042 | 1 | 37.7 | 77792.2 | 6005 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 4 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:33 | Normal | 565.3 | 543.8 | 519.4 | 0 | 22.8 | 17 | 17.2 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 71.6 | 71.5 | 71.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29121 | 1 | 38.4 | 77794.6 | 6005 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.3 | 0.4 | 4.1 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:38 | Normal | 560.3 | 546.8 | 517.5 | 0 | 23.2 | 17.4 | 17.4 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.2 | 73.2 | 73.1 | 73 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29609 | 1 | 39.1 | 77797 | 6005 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 0.4 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:43 | Normal | 552 | 542.9 | 508.2 | 0 | 24.7 | 18.5 | 18.5 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 76.7 | 76.9 | 76.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 31137 | 1 | 39.9 | 77799.5 | 6005 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 0.5 | 4.4 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:48 | Normal | 541.8 | 540.6 | 514 | 0 | 17.4 | 15.1 | 17.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 29063 | 1 | 40.5 | 77802.1 | 6005 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 5 | 5.4 | 0.8 | 4.1 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:53 | Normal | 556 | 532.7 | 503.9 | 0 | 25.4 | 19.1 | 19.3 | 0 | 237.6 | 237 | 239.2 | 80.4 | 79.1 | 79.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32351 | 1 | 41 | 77804.7 | 6006 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 7 | 0.8 | 4.6 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:58 | Normal | 552.4 | 530.9 | 506.3 | 0 | 25.8 | 19.5 | 19.5 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 79.3 | 79.3 | 79.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 32289 | 1 | 41.8 | 77807.3 | 6006 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 0.6 | 4.7 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:03 | Normal | 571.9 | 441.6 | 511.9 | 0 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 19.8 | 20 | 19.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 6769 | 1 | 40.6 | 77807.9 | 6006 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:08 | Normal | 561.4 | 539.5 | 522.2 | 0 | 27.3 | 21.8 | 20.5 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238 | 87 | 87 | 86.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 35590 | 1 | 41 | 77810.6 | 6006 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 1.5 | 5.1 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:13 | Normal | 552.5 | 516.8 | 514.8 | 0 | 28 | 23 | 20.8 | 0 | 238.8 | 238 | 239.4 | 87.3 | 87.4 | 86.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35767 | 1 | 42.2 | 77813.5 | 6006 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 2.2 | 5.2 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:18 | Normal | 545.5 | 517.8 | 502.7 | 0 | 28.5 | 23.8 | 21.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.8 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 36537 | 1 | 43.5 | 77816.5 | 6006 | 7 | 7.5 | 7 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 2.6 | 5.4 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:23 | Normal | 542.9 | 501.4 | 496.3 | 0 | 29.4 | 26 | 22.5 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 91.6 | 91.7 | 91.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 37429 | 1 | 44.7 | 77819.5 | 6006 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 4 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:28 | Normal | 543.9 | 467.8 | 508.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.2 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9787 | 1 | 45.1 | 77821.7 | 6006 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:33 | Normal | 557.8 | 544.5 | 519.4 | 0 | 28 | 23.1 | 21.2 | 0 | 239 | 236.8 | 239 | 91.3 | 91.4 | 91 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 37710 | 1 | 44.6 | 77824.4 | 6006 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 2.5 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:38 | Normal | 544.4 | 509.9 | 499 | 0 | 28.9 | 25.9 | 22 | 0 | 238.6 | 238 | 239 | 92.4 | 92.3 | 91.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35916 | 1 | 45.4 | 77827.2 | 6006 | 7 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 3.8 | 5.9 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:43 | Normal | 536.1 | 521.1 | 496.1 | 0 | 29.5 | 25.6 | 22.4 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.2 | 93.7 | 93.4 | 93.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 38125 | 1 | 46.3 | 77830.4 | 6006 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.6 | 3.8 | 5.7 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:48 | Normal | 530 | 513 | 494.2 | 0 | 30.8 | 26.8 | 22.7 | 0 | 238.4 | 237 | 238.4 | 95.7 | 95.6 | 95.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 39067 | 1 | 47.4 | 77833.6 | 6006 | 7.4 | 8 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 4.3 | 6 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:53 | Normal | 527.8 | 499.5 | 494.6 | 0 | 30.3 | 27.1 | 22.4 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 94.3 | 94.4 | 94 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38433 | 1 | 48.2 | 77836.8 | 6007 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 8 | 4.6 | 6 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:58 | Normal | 618 | 581 | 552 | 0 | 9.3 | 13.1 | 13.8 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 51.1 | 51.1 | 51 | 60 | 60 | 60 | 21385 | 1 | 48.9 | 77839.8 | 6007 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 2 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:03 | Normal | 619.3 | 558.7 | 528.2 | 0 | 6.8 | 18 | 18.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 237.6 | 57.1 | 57.4 | 57.1 | 60 | 59.99 | 60 | 23562 | 1 | 47.6 | 77841.6 | 6007 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 6 | 6.2 | 1.1 | 3.4 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:08 | Normal | 613 | 532.8 | 511.5 | 0 | 7.6 | 23.6 | 21.1 | 0 | 238.2 | 238.6 | 238.6 | 65.8 | 65.9 | 65.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 29907 | 1 | 46.5 | 77843.7 | 6007 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 7.3 | 7.5 | 2.9 | 5 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:13 | Normal | 595.5 | 539.2 | 547.5 | 0 | 14.6 | 22 | 13.1 | 0 | 239 | 238 | 240.4 | 67.5 | 67.4 | 67.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 25025 | 1 | 46.3 | 77846 | 6007 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.9 | 7 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:18 | Normal | 617.3 | 534.8 | 513.3 | 0 | 5.5 | 23.2 | 20.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.2 | 60.8 | 60.8 | 60.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23755 | 1 | 45.8 | 77848 | 6007 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 7.5 | 2.9 | 5.1 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:23 | Normal | 603.5 | 547.9 | 529.8 | 0 | 15.6 | 23.7 | 19.5 | 0 | 238.4 | 238 | 238 | 61.7 | 61.9 | 61.7 | 60.01 | 60 | 60 | 28695 | 1 | 45.5 | 77850.1 | 6007 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 7.8 | 8.2 | 3.9 | 5.9 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:28 | Normal | 593.4 | 514.1 | 500 | 0 | 16.2 | 29.1 | 24.6 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239 | 79.3 | 79.3 | 79.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31319 | 1 | 45.7 | 77852.7 | 6007 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 8.7 | 4.7 | 6.6 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:33 | Normal | 608.8 | 537.1 | 511 | 0 | 8.3 | 23.6 | 21.1 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 65 | 65 | 64.7 | 60 | 60.01 | 60 | 25565 | 1 | 45.5 | 77854.9 | 6007 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 7.1 | 7.3 | 3.3 | 5.1 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:38 | Normal | 609.8 | 541 | 517.3 | 0 | 6.3 | 22.5 | 19.6 | 0 | 238.8 | 238 | 239 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 60 | 60 | 59.99 | 23603 | 1 | 45.4 | 77857 | 6007 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7.2 | 3 | 4.7 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:43 | Normal | 579.8 | 526.1 | 514.6 | 0 | 15.5 | 23.3 | 18.7 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.4 | 73.8 | 73.9 | 73.4 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 31465 | 1 | 45.4 | 77859.2 | 6007 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 7 | 7.4 | 3.3 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:48 | Normal | 551.5 | 522.7 | 502.3 | 0 | 26.1 | 25.6 | 21.5 | 0 | 239.8 | 237.8 | 239.2 | 89.3 | 89.2 | 88.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32864 | 1 | 46 | 77862 | 6007 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 4.1 | 5.5 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:53 | Normal | 596.8 | 536.4 | 516.6 | 0 | 12.3 | 23.4 | 19.8 | 0 | 238.8 | 238.6 | 239 | 71.1 | 71.3 | 70.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 27071 | 1 | 46.3 | 77864.3 | 6008 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 7.1 | 7.4 | 3.2 | 4.8 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:58 | Normal | 600.5 | 560.1 | 537.4 | 0 | 12 | 17.8 | 15.6 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 57 | 57.1 | 57 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27652 | 1 | 46.2 | 77866.6 | 6008 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 6 | 6.4 | 2.6 | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:03 | Normal | 598.1 | 559.1 | 518.1 | 0 | 14.7 | 20.7 | 21.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238 | 74.4 | 74.6 | 74.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 31199 | 1 | 46.2 | 77869.1 | 6008 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 6.6 | 6.9 | 2.7 | 3.4 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:08 | Normal | 535.3 | 531.3 | 492.8 | 0 | 18.4 | 16.6 | 9.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 55.6 | 55.7 | 55.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18821 | 1 | 46.7 | 77871.7 | 6008 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 0.7 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:13 | Normal | 547.7 | 482.8 | 505.4 | 0 | 10.4 | 8.6 | 7.7 | 0 | 236 | 234.8 | 235.6 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12882 | 1 | 45.4 | 77872.7 | 6008 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:18 | Normal | 558.5 | 523.7 | 519.1 | 0 | 11.8 | 9.3 | 8.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.8 | 38 | 37.9 | 37.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14943 | 1 | 44 | 77874 | 6008 | 2.6 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:23 | Normal | 549.5 | 536 | 525 | 0 | 20.8 | 17.4 | 14.5 | 0 | 238.2 | 236 | 237 | 64.9 | 64.9 | 64.6 | 60.01 | 60 | 60 | 28573 | 1 | 44.1 | 77876.3 | 6008 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:28 | Normal | 572.9 | 559.8 | 558 | 0 | 27 | 20.1 | 10 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.8 | 76.4 | 76.5 | 76.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 32584 | 1 | 44.5 | 77878.4 | 6008 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 1.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:33 | Normal | 549.5 | 479.7 | 515.2 | 0 | 7.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 25 | 25 | 24.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9855 | 1 | 43.8 | 77879.6 | 6008 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:38 | Normal | 561.1 | 481.9 | 521.6 | 0 | 7.7 | 6.8 | 5.6 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 10055 | 1 | 42.4 | 77880.4 | 6008 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:43 | Normal | 556.2 | 488.9 | 525.9 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10088 | 1 | 41.3 | 77881.3 | 6008 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:48 | Normal | 561.1 | 472.6 | 516.4 | 0 | 5.6 | 4.9 | 4 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7484 | 1 | 40.4 | 77882 | 6008 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:53 | Normal | 555.3 | 460.4 | 513.8 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4984 | 1 | 39.7 | 77882.5 | 6009 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:58 | Normal | 567.5 | 463.7 | 518.2 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.6 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4894 | 1 | 38.9 | 77882.9 | 6009 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:03 | Normal | 565.6 | 476.8 | 538.3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3 | 0 | 234.4 | 233 | 234.2 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5709 | 1 | 38.2 | 77883.3 | 6009 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:08 | Normal | 581.9 | 482 | 541.9 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 59.96 | 60 | 59.96 | 7130 | 1 | 37.5 | 77883.9 | 6009 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:13 | Normal | 582.9 | 504.7 | 549.6 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 8299 | 1 | 37.1 | 77884.5 | 6009 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:18 | Normal | 588.8 | 481.7 | 545.1 | 0 | 8.2 | 7 | 5.5 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 10685 | 1 | 36.9 | 77885.3 | 6009 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:23 | Normal | 584.8 | 492.8 | 551.5 | 0 | 8.3 | 7 | 5.8 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10806 | 1 | 36.6 | 77886.2 | 6009 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:28 | Normal | 574 | 482 | 549.3 | 0 | 8.4 | 7.1 | 5.6 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10895 | 1 | 36.6 | 77887.2 | 6009 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:33 | Normal | 579.4 | 483.8 | 542.8 | 0 | 7.3 | 6.1 | 4.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 23.9 | 24.1 | 23.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 9434 | 1 | 36.2 | 77888 | 6009 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:38 | Normal | 579 | 477.6 | 542.1 | 0 | 7.9 | 6.8 | 5.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.2 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10355 | 1 | 35.9 | 77888.8 | 6009 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:43 | Normal | 582.2 | 488.6 | 545.5 | 0 | 7.3 | 6 | 5 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235 | 23.9 | 24 | 23.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9366 | 1 | 35.8 | 77889.6 | 6009 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:48 | Normal | 583.6 | 492.7 | 547.4 | 0 | 10.1 | 8.3 | 6.9 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 33 | 33.1 | 32.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12811 | 1 | 35.7 | 77890.5 | 6009 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:53 | Normal | 583.6 | 491.5 | 551.1 | 0 | 12.2 | 10.8 | 8.7 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 40.2 | 40.3 | 40 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 15837 | 1 | 36.4 | 77892 | 6010 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:58 | Normal | 578.1 | 490.5 | 550.4 | 0 | 11.1 | 9.8 | 7.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 36.9 | 37 | 36.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14193 | 1 | 36.6 | 77893.2 | 6010 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:03 | Normal | 583 | 486 | 547.9 | 0 | 11.5 | 10.1 | 8.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14910 | 1 | 36.6 | 77894.4 | 6010 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:08 | Normal | 618.8 | 555.2 | 569.8 | 0 | 25.1 | 27 | 20.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 95.7 | 95.8 | 95.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 37219 | 1 | 37.7 | 77896.5 | 6010 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 9.6 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:13 | Normal | 556.4 | 500.9 | 524.2 | 0 | 11.4 | 9.3 | 8.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 36.1 | 36.2 | 36 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14328 | 1 | 40.7 | 77899 | 6010 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:18 | Normal | 573.8 | 473.3 | 534.9 | 0 | 14 | 12.7 | 10.3 | 0 | 236.4 | 234 | 236.4 | 45.7 | 45.9 | 45.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17231 | 1 | 40 | 77900.2 | 6010 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:23 | Normal | 571.4 | 494 | 534.2 | 0 | 12.8 | 10.9 | 9.5 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 41.6 | 41.7 | 41.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16223 | 1 | 40 | 77902 | 6010 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:28 | Normal | 572.9 | 468.9 | 532.2 | 0 | 23.1 | 20 | 16.9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 73.6 | 73.7 | 73.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 30056 | 1 | 40.1 | 77903.7 | 6010 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:33 | Normal | 570.4 | 473.3 | 539.9 | 0 | 9.7 | 8.3 | 7 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.2 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 12400 | 1 | 40.4 | 77905.2 | 6010 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:38 | Normal | 575.9 | 482.8 | 543.2 | 0 | 9.8 | 8.2 | 6.9 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 32.1 | 32 | 31.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12527 | 1 | 39.9 | 77906.2 | 6010 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:43 | Normal | 577.5 | 482.4 | 547.4 | 0 | 11.1 | 9.3 | 7.8 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 35.7 | 35.8 | 35.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 14021 | 1 | 39.1 | 77907.4 | 6010 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:48 | Normal | 584.1 | 506.5 | 549.1 | 0 | 13.6 | 11.1 | 10 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 44.2 | 44.4 | 44 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17950 | 1 | 39 | 77908.8 | 6010 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:53 | Normal | 575.5 | 500.9 | 539.9 | 0 | 15.8 | 12.8 | 11.6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.2 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 20527 | 1 | 39.2 | 77910.5 | 6011 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:58 | Normal | 578.9 | 498.9 | 539.7 | 0 | 22 | 17.3 | 16.3 | 0 | 238 | 235.8 | 237.4 | 69.8 | 69.9 | 69.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28033 | 1 | 39.6 | 77912.4 | 6011 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 2.8 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:03 | Normal | 562.6 | 486.8 | 524.7 | 0 | 25.8 | 20 | 19.4 | 0 | 239.4 | 237 | 239.2 | 79.7 | 79.7 | 79.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32376 | 1 | 41.3 | 77915 | 6011 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:08 | Normal | 553.7 | 534.5 | 514.6 | 0 | 26.2 | 18.1 | 20.2 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 79.7 | 79.6 | 79.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33357 | 1 | 43.7 | 77917.7 | 6011 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 7 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:13 | Normal | 567.8 | 549.7 | 515.9 | 0 | 21.5 | 14.5 | 16.4 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.8 | 64.7 | 64.4 | 64.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 26614 | 1 | 45.4 | 77920.2 | 6011 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5.5 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:18 | Normal | 557.6 | 542.7 | 522.8 | 0 | 17.2 | 11.7 | 13.1 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.6 | 53.1 | 53.1 | 52.9 | 59.99 | 60 | 60 | 21336 | 1 | 45.4 | 77922.2 | 6011 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:23 | Normal | 568.9 | 487.9 | 525.2 | 0 | 18.3 | 14.2 | 13.8 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.8 | 56.6 | 56.7 | 56.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 22606 | 1 | 44.6 | 77924 | 6011 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 1.9 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:28 | Normal | 602.7 | 542.6 | 555.8 | 0 | 18.8 | 15.5 | 15.5 | 0 | 238.2 | 237 | 238.6 | 67.1 | 67.2 | 67 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 29343 | 1 | 45.6 | 77926.3 | 6011 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 1.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:33 | Normal | 547.6 | 492.7 | 507 | 0 | 28.5 | 18.2 | 21.9 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.8 | 81.7 | 81.7 | 81.3 | 60 | 60 | 60.01 | 32774 | 1 | 47 | 77928.7 | 6011 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 6 | 1.9 | 5.1 | 5 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:38 | Normal | 545.4 | 437.4 | 508.6 | 0 | 27.9 | 21.6 | 21.2 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 82.2 | 82.2 | 81.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33017 | 1 | 47.9 | 77931.2 | 6011 | 6.9 | 7 | 7 | 6.6 | 7 | 2.3 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:43 | Normal | 540.6 | 415.7 | 501.3 | 0 | 16.9 | 14.5 | 13.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 50.4 | 50.5 | 50.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21792 | 1 | 48.8 | 77934 | 6011 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.4 | 2.3 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:48 | Normal | 551.2 | 427.1 | 506.6 | 0 | 26.2 | 20.8 | 20.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.6 | 77.4 | 77.4 | 77.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 31916 | 1 | 48.5 | 77936.3 | 6011 | 5.8 | 7 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 2.8 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:53 | Normal | 542.5 | 449.9 | 511.4 | 0 | 11.1 | 8 | 8.1 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.8 | 32.1 | 32.2 | 32 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12518 | 1 | 48.4 | 77938.4 | 6012 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:58 | Normal | 564 | 467.7 | 532.6 | 0 | 21.8 | 13 | 16.3 | 0 | 237.4 | 235 | 237.6 | 62.6 | 62.6 | 62.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24505 | 1 | 46.8 | 77939.6 | 6012 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 2.4 | 1.7 | 5 | 4 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:03 | Normal | 559.8 | 449.9 | 514.4 | 0 | 23.2 | 14.6 | 17.8 | 0 | 238.8 | 237 | 237.6 | 66 | 66.1 | 65.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26634 | 1 | 47 | 77941.8 | 6012 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 2.4 | 2.1 | 5.8 | 4.4 | 5.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:08 | Normal | 550 | 449 | 511.3 | 0 | 24 | 15.2 | 18.3 | 0 | 238 | 236.6 | 237.4 | 67.9 | 67.7 | 67.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 27256 | 1 | 47.4 | 77944.1 | 6012 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 2.8 | 2.2 | 5.7 | 4.6 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:13 | Normal | 546.7 | 451.7 | 510.8 | 0 | 24 | 15.1 | 18.3 | 0 | 238 | 236.2 | 236.6 | 67.8 | 67.9 | 67.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 27320 | 1 | 47.5 | 77946.4 | 6012 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:18 | Normal | 556.6 | 478.8 | 523.5 | 0 | 18 | 10.3 | 11.7 | 0 | 236 | 234.8 | 236 | 49.4 | 49.5 | 49.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19210 | 1 | 47 | 77948.3 | 6012 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:23 | Normal | 567.6 | 495.2 | 526.1 | 0 | 11.6 | 8.1 | 8.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13528 | 1 | 46.1 | 77950 | 6012 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:28 | Normal | 546 | 462.8 | 528.7 | 0 | 6.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8360 | 1 | 44.4 | 77951.2 | 6012 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:33 | Normal | 555.6 | 475 | 531.3 | 0 | 5.1 | 4 | 3.6 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6634 | 1 | 42.5 | 77951.8 | 6012 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:38 | Normal | 570.9 | 479.6 | 533 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 19.8 | 20 | 19.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7755 | 1 | 40.9 | 77952.5 | 6012 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:43 | Normal | 570.2 | 466.8 | 537.9 | 0 | 6 | 5.1 | 4.6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8067 | 1 | 40.1 | 77953.1 | 6012 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:48 | Normal | 567.8 | 496.7 | 535.5 | 0 | 6 | 5 | 4.5 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 8056 | 1 | 39.3 | 77953.8 | 6012 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:53 | Normal | 565.9 | 471.1 | 535.4 | 0 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6685 | 1 | 38.7 | 77954.4 | 6013 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:58 | Normal | 569.5 | 472.6 | 533.7 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 12.9 | 13 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5199 | 1 | 38.2 | 77954.9 | 6013 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:03 | Normal | 571.7 | 502.9 | 532 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.4 | 11 | 11 | 10.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4368 | 1 | 37.7 | 77955.3 | 6013 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:08 | Normal | 565.7 | 505.8 | 539.2 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 12 | 12.1 | 11.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4833 | 1 | 37.3 | 77955.7 | 6013 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:13 | Normal | 568.7 | 497.9 | 539.3 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4700 | 1 | 36.9 | 77956.1 | 6013 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:18 | Normal | 563.5 | 480.7 | 520.5 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4240 | 1 | 36.5 | 77956.5 | 6013 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:23 | Normal | 556.4 | 486.7 | 528.9 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 60 | 59.96 | 59.97 | 3096 | 1 | 36 | 77956.8 | 6013 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:28 | Normal | 560.8 | 491 | 530.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 235 | 233 | 234 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3921 | 1 | 35.6 | 77957.1 | 6013 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:33 | Normal | 572.1 | 495.9 | 537.6 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 60 | 60.02 | 60 | 4431 | 1 | 35.2 | 77957.4 | 6013 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:38 | Normal | 576.5 | 511.6 | 547.3 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 59.99 | 60 | 60 | 4682 | 1 | 34.9 | 77957.8 | 6013 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:43 | Normal | 572.8 | 517.9 | 526.6 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 4420 | 1 | 34.7 | 77958.2 | 6013 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:48 | Normal | 574.4 | 478.5 | 542.6 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 10.8 | 11 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4325 | 1 | 34.4 | 77958.5 | 6013 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:53 | Normal | 570.8 | 499.9 | 524.2 | 0 | 2.7 | 2 | 1.9 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 9.3 | 9.4 | 9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3745 | 1 | 34.1 | 77958.9 | 6014 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:58 | Normal | 564.7 | 478.9 | 519.4 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 7.9 | 8 | 7.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3122 | 1 | 33.8 | 77959.2 | 6014 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:03 | Normal | 569.6 | 460.9 | 532.6 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2908 | 1 | 33.6 | 77959.4 | 6014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:08 | Normal | 562.4 | 463.7 | 528.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.2 | 6.9 | 7 | 6.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2731 | 1 | 33.5 | 77959.6 | 6014 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:13 | Normal | 556.5 | 515.8 | 530.4 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 236 | 233.2 | 234.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 2572 | 1 | 33.2 | 77959.9 | 6014 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:18 | Normal | 562.9 | 498 | 546.3 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2861 | 1 | 33 | 77960.1 | 6014 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:23 | Normal | 564.8 | 476.9 | 525.9 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2865 | 1 | 32.8 | 77960.3 | 6014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:28 | Normal | 575.4 | 549.8 | 535.2 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 6.1 | 6.3 | 6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2496 | 1 | 32.6 | 77960.6 | 6014 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:33 | Normal | 554.4 | 492.9 | 519.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1802 | 1 | 32.5 | 77960.7 | 6014 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:38 | Normal | 533.7 | 468.8 | 518.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1348 | 1 | 32.4 | 77960.9 | 6014 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:43 | Normal | 539.9 | 531.7 | 504.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1170 | 1 | 32.3 | 77961 | 6014 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:48 | Normal | 544.9 | 474.8 | 533.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236 | 233.8 | 234.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1110 | 1 | 32.1 | 77961.1 | 6014 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:53 | Normal | 542.1 | 477.7 | 505.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236 | 233.6 | 235 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 887 | 1 | 32 | 77961.1 | 6015 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:58 | Normal | 519.5 | 419.8 | 508.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 568 | 1 | 31.8 | 77961.2 | 6015 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:03 | Normal | 502.1 | 421.9 | 472.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 375 | 1 | 31.6 | 77961.2 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:08 | Normal | 433.9 | 199.7 | 437.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 247 | 1 | 31.4 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:13 | Normal | 340.8 | 199.5 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 147 | 1 | 31.4 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:18 | Normal | 201.6 | 199.2 | 357.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 90 | 1 | 31.3 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:23 | Normal | 199.8 | 196.4 | 310.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 70 | 1 | 31.1 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:28 | Normal | 183.7 | 227 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 43 | 1 | 31 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:33 | Normal | 214.1 | 187.8 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32 | 1 | 30.8 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:38 | Normal | 190.1 | 199.7 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35 | 1 | 30.9 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0