## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-24 04:52 | Wait | 509.2 | 510 | 500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 04:57 | Wait | 538.7 | 529.2 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:02 | Wait | 563.3 | 545.1 | 533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:07 | Wait | 563.8 | 545.1 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:12 | Wait | 580 | 557.7 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 233.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:17 | Wait | 584.4 | 561.5 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:22 | Wait | 583.6 | 559.8 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 23.2 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:27 | Wait | 589 | 564 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.7 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:32 | Wait | 609.3 | 581.2 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 23.9 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:37 | Wait | 625.2 | 596.3 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:42 | Wait | 633.6 | 604.6 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23.9 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:47 | Wait | 634.7 | 605.5 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:52 | Wait | 634.3 | 605 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 05:57 | Wait | 636.8 | 607.5 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.1 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:02 | Wait | 640 | 611.1 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 24.1 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:07 | Wait | 640.1 | 610.9 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:12 | Wait | 640.4 | 611.3 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:17 | Wait | 640.8 | 611.4 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 24.3 | 77961.3 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:22 | Normal | 586 | 485.9 | 550.9 | 0 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 8.8 | 9 | 8.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3565 | 1 | 24.7 | 77961.5 | 6015 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:27 | Normal | 592.9 | 526 | 552.2 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 10 | 10.3 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4089 | 1 | 25 | 77961.9 | 6016 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:32 | Normal | 589.8 | 523.9 | 545.1 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4054 | 1 | 25.3 | 77962.2 | 6016 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:37 | Normal | 581.8 | 518.4 | 543.2 | 0 | 2.6 | 1.9 | 2 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60 | 3700 | 1 | 25.6 | 77962.5 | 6016 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:42 | Normal | 586.9 | 519 | 542.4 | 0 | 2.6 | 2 | 2.1 | 0 | 236.8 | 235 | 235.6 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 3794 | 1 | 25.9 | 77962.8 | 6016 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:47 | Normal | 599.9 | 572.7 | 549.7 | 0 | 4 | 2.7 | 2.9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5893 | 1 | 26.2 | 77963.2 | 6016 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:52 | Normal | 602.9 | 568.8 | 558.5 | 0 | 9.3 | 6.5 | 6.3 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 11342 | 1 | 26.6 | 77963.9 | 6016 | 1.2 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 06:57 | Normal | 604 | 580 | 558.6 | 0 | 10.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 34.7 | 34.7 | 34.4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 13142 | 1 | 27.4 | 77965 | 6016 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:02 | Normal | 590.8 | 535 | 549.2 | 0 | 5.9 | 4.4 | 4 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7646 | 1 | 27.7 | 77965.7 | 6016 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:07 | Normal | 593.6 | 543 | 551.2 | 0 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 0 | 237.6 | 237.2 | 238.2 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 11991 | 1 | 28.3 | 77966.8 | 6016 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:12 | Normal | 596 | 583.2 | 549.8 | 0 | 12.3 | 8.2 | 10 | 0 | 239.4 | 237.4 | 237.6 | 41.6 | 41.7 | 41.5 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 14276 | 1 | 28.8 | 77967.8 | 6016 | 2 | 3.7 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:17 | Normal | 580.1 | 528.5 | 541.4 | 0 | 6.2 | 4.5 | 4.8 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 60 | 60 | 60 | 8754 | 1 | 29.2 | 77968.7 | 6016 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:22 | Normal | 579.8 | 507 | 547.3 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7344 | 1 | 29.4 | 77969.3 | 6016 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:27 | Normal | 593.6 | 577.8 | 562.1 | 0 | 14.3 | 8.8 | 9.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238 | 44.3 | 44.4 | 44.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 17461 | 1 | 29.8 | 77970.3 | 6017 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:32 | Normal | 580.9 | 548.7 | 544.7 | 0 | 7 | 4.9 | 5.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9236 | 1 | 30.3 | 77971.3 | 6017 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:37 | Normal | 642.4 | 607.2 | 583.6 | 0 | 8.5 | 7.6 | 8.6 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 37.1 | 37.3 | 36.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 14889 | 1 | 30.6 | 77972.4 | 6017 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 3 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:42 | Normal | 635.2 | 609 | 590.6 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 0 | 239.6 | 237 | 238.6 | 34.8 | 35 | 34.7 | 60 | 59.99 | 60 | 11133 | 1 | 31.2 | 77973.6 | 6017 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 3 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:47 | Normal | 612.5 | 576 | 552.8 | 0 | 14.4 | 11.6 | 13.6 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239 | 54.5 | 54.7 | 54.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19832 | 1 | 31.8 | 77975 | 6017 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:52 | Normal | 638.6 | 595.2 | 580.4 | 0 | 6.9 | 11.3 | 9.9 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 40.8 | 41 | 40.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14419 | 1 | 32.4 | 77976.4 | 6017 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 07:57 | Normal | 638.7 | 596.2 | 609.1 | 0 | 7.1 | 11.8 | 2.9 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.6 | 31.4 | 31.6 | 31.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 16375 | 1 | 32.8 | 77977.7 | 6017 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 5.1 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:02 | Normal | 558.5 | 538.8 | 528.4 | 0 | 11.7 | 8.8 | 8.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.8 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14291 | 1 | 33.1 | 77979 | 6017 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:07 | Normal | 565.4 | 536.9 | 534.2 | 0 | 11.1 | 8.5 | 7.8 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14548 | 1 | 33.4 | 77980.4 | 6017 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:12 | Normal | 572.9 | 516 | 534.8 | 0 | 9.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 237.6 | 236 | 237.2 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12416 | 1 | 33.4 | 77981.5 | 6017 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:17 | Normal | 589.2 | 508.6 | 553.9 | 0 | 12 | 10.3 | 8.7 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15472 | 1 | 33.4 | 77982.5 | 6017 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:22 | Normal | 568.5 | 539.7 | 539.7 | 0 | 14.5 | 11 | 10.1 | 0 | 238 | 236.8 | 237.4 | 45.5 | 45.7 | 45.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18102 | 1 | 34.1 | 77984.3 | 6017 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 1 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:27 | Normal | 559.8 | 508.1 | 528.7 | 0 | 10.3 | 8.3 | 7.2 | 0 | 237.6 | 236 | 236.6 | 33.1 | 33.1 | 32.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13283 | 1 | 34.6 | 77985.7 | 6018 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:32 | Normal | 573.2 | 522.7 | 537.6 | 0 | 10.8 | 9 | 7.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 36 | 36.1 | 35.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 14066 | 1 | 34.5 | 77986.8 | 6018 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:37 | Normal | 568.9 | 501 | 533.7 | 0 | 10.6 | 9.3 | 7.8 | 0 | 238 | 235.2 | 236.4 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14313 | 1 | 34.5 | 77988.1 | 6018 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:42 | Normal | 560.8 | 496.1 | 529.1 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 5996 | 1 | 34.3 | 77988.9 | 6018 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:47 | Normal | 557.8 | 481.1 | 526.8 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3361 | 1 | 33.8 | 77989.3 | 6018 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:52 | Normal | 544.7 | 487.1 | 508.6 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2142 | 1 | 33.2 | 77989.5 | 6018 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 08:57 | Normal | 566.3 | 480.1 | 521.9 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 235.4 | 234 | 234.2 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3298 | 1 | 32.7 | 77989.7 | 6018 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:02 | Normal | 583 | 515.2 | 551.3 | 0 | 4.7 | 3.4 | 3.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 6255 | 1 | 32.4 | 77990.1 | 6018 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:07 | Normal | 594.3 | 503.9 | 558.8 | 0 | 7.8 | 6.1 | 5 | 0 | 236.8 | 236.8 | 236.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 9996 | 1 | 32.4 | 77990.7 | 6018 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:12 | Normal | 593 | 495 | 554 | 0 | 6.9 | 5.5 | 4.5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9077 | 1 | 32.6 | 77991.6 | 6018 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:17 | Normal | 579.8 | 482.9 | 544.4 | 0 | 4 | 3.2 | 2.8 | 0 | 236.4 | 234 | 235.2 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 5562 | 1 | 32.4 | 77992.2 | 6018 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:22 | Normal | 588.6 | 509.1 | 553.9 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 15.1 | 15.2 | 15 | 60 | 60 | 60.01 | 6038 | 1 | 32.1 | 77992.6 | 6018 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:27 | Normal | 585.8 | 505 | 556.2 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 16.1 | 16.3 | 15.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6509 | 1 | 31.9 | 77993.2 | 6019 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:32 | Normal | 583.9 | 508.2 | 552.3 | 0 | 5 | 4.1 | 3.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 17.3 | 17.3 | 17 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6855 | 1 | 31.7 | 77993.7 | 6019 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:37 | Normal | 591.9 | 492.1 | 554.2 | 0 | 5.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 7713 | 1 | 31.6 | 77994.3 | 6019 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:42 | Normal | 587.8 | 493.9 | 538.3 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7759 | 1 | 31.5 | 77994.9 | 6019 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:47 | Normal | 576.5 | 506.2 | 549.9 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 5088 | 1 | 31.5 | 77995.5 | 6019 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:52 | Normal | 660.3 | 591 | 627.3 | 0 | 11.9 | 18.7 | 7.8 | 0 | 239.8 | 237.4 | 238.6 | 56 | 56.1 | 55.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19957 | 1 | 31.6 | 77996.4 | 6019 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 2.5 | 4 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 09:57 | Normal | 663.9 | 609.2 | 605.2 | 0 | 9.4 | 16.2 | 10.8 | 0 | 239 | 238 | 238.4 | 52.8 | 53 | 52.6 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 20036 | 1 | 32.5 | 77997.9 | 6019 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 5.5 | 5.6 | 1.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:02 | Normal | 623.2 | 579.9 | 554.1 | 0 | 17.3 | 18 | 16.1 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239.2 | 66.7 | 66.9 | 66.7 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 25977 | 1 | 33.4 | 77999.7 | 6019 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5.9 | 6 | 1.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:07 | Normal | 651.5 | 600.8 | 571.3 | 0 | 3.3 | 14.1 | 13.8 | 0 | 239 | 236.6 | 238.4 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 59.97 | 59.97 | 60 | 18915 | 1 | 34.3 | 78001.5 | 6019 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 4.6 | 4.8 | 0.9 | 2.3 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:12 | Normal | 645.3 | 603.7 | 587.6 | 0 | 10.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.4 | 35.7 | 35.8 | 35.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 19139 | 1 | 34.6 | 78003.1 | 6019 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 6.1 | 6.4 | 1.4 | 2.2 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:17 | Normal | 609.5 | 603.7 | 563.2 | 0 | 13.7 | 10.1 | 14.1 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.4 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19495 | 1 | 35 | 78004.7 | 6019 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:22 | Normal | 590.7 | 585.1 | 561.7 | 0 | 19.6 | 15.1 | 13 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239 | 66.1 | 66.2 | 66 | 59.98 | 60.01 | 60 | 25081 | 1 | 35.4 | 78006.4 | 6019 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 1 | 2.2 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:27 | Normal | 604.2 | 601.5 | 545.1 | 0 | 14.9 | 8.6 | 16.6 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.4 | 53.4 | 53.5 | 53.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18774 | 1 | 36 | 78008.3 | 6020 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 0 | 0 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:32 | Normal | 519.2 | 508.5 | 489.9 | 0 | 8 | 5.8 | 5.6 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 24.1 | 24.2 | 23.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9551 | 1 | 36.1 | 78009.7 | 6020 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:37 | Normal | 633.5 | 589.6 | 589.1 | 0 | 11.5 | 17.3 | 6.8 | 0 | 238.2 | 238.2 | 239.8 | 53.7 | 53.8 | 53.5 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 22657 | 1 | 35.5 | 78010.7 | 6020 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 6.5 | 6.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:42 | Normal | 643.6 | 589.2 | 585.2 | 0 | 6.5 | 19.3 | 10.1 | 0 | 239 | 237.4 | 237.8 | 53.9 | 54.1 | 53.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 23629 | 1 | 35.4 | 78012 | 6020 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 6.1 | 6.4 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:47 | Normal | 633.5 | 613.3 | 612.5 | 0 | 8.7 | 9.8 | 1 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 24403 | 1 | 35.8 | 78013.7 | 6020 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2 | 5.2 | 5.3 | 1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:52 | Normal | 619.8 | 568.1 | 543.8 | 0 | 5.6 | 20.2 | 16.8 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239.4 | 59.3 | 59.2 | 59.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20931 | 1 | 36.5 | 78015.3 | 6020 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 6.4 | 6.5 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 10:57 | Normal | 620.9 | 567.1 | 555.3 | 0 | 5.8 | 19.6 | 13.2 | 0 | 238.6 | 239.2 | 238.8 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 18969 | 1 | 36.9 | 78016.9 | 6020 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 6.5 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:02 | Normal | 558.2 | 543.4 | 525.1 | 0 | 16.5 | 13.9 | 11 | 0 | 238 | 237 | 238.4 | 49.4 | 49.5 | 49.2 | 60 | 60 | 60 | 15641 | 1 | 37.1 | 78018.4 | 6020 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.7 | 4.3 | 4 | 2.3 | 3 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:07 | Normal | 535.9 | 545.5 | 507.6 | 0 | 20.1 | 12.1 | 14 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 60.4 | 60.3 | 60.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 21180 | 1 | 37.7 | 78020.3 | 6020 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 1.1 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:12 | Normal | 526.5 | 505.5 | 496.6 | 0 | 11.6 | 9 | 8.5 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 60 | 60 | 60 | 14039 | 1 | 37.8 | 78021.6 | 6020 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:17 | Normal | 650.1 | 566.5 | 571.4 | 0 | 0 | 23.5 | 12.4 | 0 | 239 | 237.4 | 237 | 48.7 | 48.9 | 48.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 21199 | 1 | 37.7 | 78023 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.7 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:22 | Normal | 573.1 | 548.9 | 541.1 | 0 | 12.1 | 13 | 10.6 | 0 | 237.4 | 236.6 | 238 | 46.5 | 46.3 | 46.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16883 | 1 | 38 | 78024.6 | 6020 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:27 | Normal | 541.3 | 494.4 | 514.8 | 0 | 8.4 | 6.7 | 6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10506 | 1 | 37.7 | 78025.6 | 6021 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:32 | Normal | 645.1 | 626.8 | 602.9 | 0 | 7.5 | 7 | 11.1 | 0 | 237.8 | 237 | 238 | 42.8 | 43 | 42.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 20310 | 1 | 37.2 | 78026.7 | 6021 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:37 | Normal | 546.8 | 579.3 | 555.3 | 0 | 10.8 | 3.8 | 4.9 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 28 | 28 | 27.8 | 60 | 60 | 60 | 7699 | 1 | 37.2 | 78028 | 6021 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:42 | Normal | 535 | 480.1 | 509.2 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.5 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7970 | 1 | 37.2 | 78029.2 | 6021 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:47 | Normal | 555.1 | 483.1 | 529 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 0 | 236.2 | 235 | 235.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8342 | 1 | 36.4 | 78029.8 | 6021 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:52 | Normal | 571.8 | 514.1 | 541.9 | 0 | 10.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13675 | 1 | 36.2 | 78030.8 | 6021 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 11:57 | Normal | 650.2 | 606.8 | 633.9 | 0 | 7.3 | 13.8 | 3.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 236.8 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 17747 | 1 | 36.2 | 78032 | 6021 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.7 | 4 | 3.9 | 3 | 3.6 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:02 | Normal | 622.7 | 593.8 | 564.3 | 0 | 12.1 | 13.6 | 11.5 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238.6 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 20338 | 1 | 36.6 | 78033.5 | 6021 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 5 | 4.7 | 1 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:07 | Normal | 532.8 | 504.3 | 503.8 | 0 | 8.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60 | 59.99 | 60 | 9368 | 1 | 36.8 | 78034.6 | 6021 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:12 | Normal | 544.3 | 496.9 | 520.5 | 0 | 5.6 | 4.6 | 4 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7450 | 1 | 36.6 | 78035.5 | 6021 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:17 | Normal | 555.7 | 481.1 | 526.4 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5435 | 1 | 36.1 | 78036.1 | 6021 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:22 | Normal | 569.2 | 484.5 | 529.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4240 | 1 | 35.7 | 78036.5 | 6021 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:27 | Normal | 583 | 523.2 | 536.4 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 4582 | 1 | 35.2 | 78036.8 | 6022 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:32 | Normal | 605.4 | 543.5 | 556.8 | 0 | 6.1 | 4.7 | 4.2 | 0 | 237.4 | 235 | 236.6 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 8367 | 1 | 33.3 | 78037.4 | 6022 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:37 | Normal | 604.2 | 545.1 | 570.8 | 0 | 8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 238.6 | 235.6 | 236.8 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 10893 | 1 | 32.6 | 78038.2 | 6022 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:42 | Normal | 670.5 | 611.4 | 602.6 | 0 | 7 | 13.5 | 10.8 | 0 | 239.2 | 238 | 238.6 | 49.5 | 49.7 | 49.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16148 | 1 | 32.8 | 78039.4 | 6022 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 4.2 | 4.1 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:47 | Normal | 674.9 | 624.7 | 603.8 | 0 | 4.7 | 16.6 | 13.8 | 0 | 239.6 | 237 | 239.8 | 52.1 | 52.2 | 51.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 14798 | 1 | 33.8 | 78040.7 | 6022 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:52 | Normal | 665.9 | 620.5 | 600.7 | 0 | 0 | 10.1 | 7.8 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 29.7 | 29.8 | 29.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16740 | 1 | 35.2 | 78042 | 6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 12:57 | Normal | 631.4 | 564.8 | 564.6 | 0 | 5.3 | 22.9 | 15 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 59.8 | 60 | 59.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 22910 | 1 | 36.7 | 78043.6 | 6022 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 7 | 6.6 | 3.2 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:02 | Normal | 536.6 | 505.9 | 506.2 | 0 | 10.4 | 8.1 | 7.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 32.2 | 32.2 | 31.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12956 | 1 | 37.7 | 78045.2 | 6022 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:07 | Normal | 547.4 | 482.1 | 521.8 | 0 | 8.2 | 6.8 | 6.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10534 | 1 | 37.2 | 78046.2 | 6022 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:12 | Normal | 634.9 | 547.2 | 597.3 | 0 | 12.3 | 13.5 | 9 | 0 | 239.2 | 236.4 | 238.2 | 49.1 | 49.2 | 48.8 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 20272 | 1 | 36.6 | 78047.2 | 6022 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 4.5 | 3.1 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:17 | Normal | 597.6 | 516.2 | 550.5 | 0 | 10.3 | 8.8 | 7.7 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237 | 35.5 | 35.7 | 35.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13809 | 1 | 36.4 | 78048.4 | 6022 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:22 | Normal | 603.7 | 525.7 | 565.2 | 0 | 9.8 | 8.6 | 7.3 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.8 | 34.6 | 34.7 | 34.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13641 | 1 | 36 | 78049.5 | 6022 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:27 | Normal | 603.1 | 523.5 | 567.9 | 0 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 0 | 238.8 | 235.8 | 237.8 | 38.7 | 38.8 | 38.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15387 | 1 | 35.8 | 78050.8 | 6023 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:32 | Normal | 595.7 | 555.3 | 558.4 | 0 | 12 | 9.5 | 9 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 40.7 | 40.8 | 40.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16574 | 1 | 35.7 | 78052.2 | 6023 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:37 | Normal | 667.6 | 636.9 | 619.4 | 0 | 8.4 | 8.3 | 7.3 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 35.8 | 35.8 | 35.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15955 | 1 | 35.8 | 78053.6 | 6023 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.7 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:42 | Normal | 585.4 | 552.3 | 555.8 | 0 | 10.3 | 8 | 7.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 60 | 60 | 60 | 13939 | 1 | 36.2 | 78054.9 | 6023 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:47 | Normal | 596.1 | 557.1 | 559.8 | 0 | 8.3 | 6.4 | 6.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11418 | 1 | 35.7 | 78055.9 | 6023 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:52 | Normal | 598 | 533.4 | 562.5 | 0 | 9 | 7.1 | 6.5 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 12217 | 1 | 35.3 | 78056.8 | 6023 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 13:57 | Normal | 585.3 | 503.3 | 547.8 | 0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10062 | 1 | 35.1 | 78057.8 | 6023 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:02 | Normal | 593 | 493.2 | 564.6 | 0 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 60 | 59.98 | 60 | 9751 | 1 | 34.6 | 78058.5 | 6023 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:07 | Normal | 595.3 | 497.5 | 560.7 | 0 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 34.2 | 34.3 | 33.9 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 13585 | 1 | 34.3 | 78059.6 | 6023 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:12 | Normal | 597.1 | 498 | 559.7 | 0 | 10.6 | 8.7 | 7.3 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.2 | 35.1 | 35.2 | 35 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 13981 | 1 | 34.2 | 78060.7 | 6023 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:17 | Normal | 596.8 | 503.2 | 555.3 | 0 | 10.2 | 8.6 | 7.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.2 | 34.4 | 34.5 | 34.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 13684 | 1 | 34 | 78061.8 | 6023 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:22 | Normal | 595.9 | 503.4 | 558.4 | 0 | 12.3 | 10.3 | 9.2 | 0 | 239.2 | 237.2 | 237.6 | 41.6 | 41.6 | 41.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 16246 | 1 | 33.8 | 78063 | 6023 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:27 | Normal | 672.5 | 636.2 | 603.6 | 0 | 3.8 | 5 | 10 | 0 | 239 | 237.2 | 238 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13582 | 1 | 34.4 | 78064.3 | 6024 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:32 | Normal | 673.5 | 622.8 | 577.3 | 0 | 0 | 5.5 | 14.6 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.6 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 14089 | 1 | 35.6 | 78065.4 | 6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:37 | Normal | 562.3 | 528.3 | 533.5 | 0 | 8.2 | 5.6 | 5.9 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 26.1 | 26.2 | 26 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10255 | 1 | 36.1 | 78066.6 | 6024 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:42 | Normal | 579.1 | 499.4 | 554.3 | 0 | 14.1 | 9.4 | 10 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 43.8 | 44 | 43.6 | 60 | 60 | 60.01 | 15110 | 1 | 35.3 | 78067.4 | 6024 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:47 | Normal | 579.6 | 476.3 | 550.5 | 0 | 9.1 | 7.1 | 6.5 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237.4 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 60 | 60.01 | 60 | 11169 | 1 | 34.8 | 78068.2 | 6024 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:52 | Normal | 582.8 | 477.4 | 547.5 | 0 | 8 | 6.9 | 5.9 | 0 | 237.6 | 236 | 236.4 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11076 | 1 | 34.7 | 78069.3 | 6024 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 14:57 | Normal | 585 | 486.1 | 540.1 | 0 | 6.4 | 5.5 | 4.7 | 0 | 237.4 | 235 | 236.2 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8669 | 1 | 34.4 | 78070.1 | 6024 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:02 | Normal | 584 | 489.1 | 548 | 0 | 6.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 21.9 | 22 | 21.8 | 60 | 60 | 60 | 8646 | 1 | 34.1 | 78070.8 | 6024 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:07 | Normal | 588.9 | 484.1 | 542.6 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 21.8 | 22 | 21.6 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 8650 | 1 | 33.9 | 78071.5 | 6024 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:12 | Normal | 583 | 490.3 | 551.1 | 0 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 237.4 | 234.8 | 235.6 | 22.8 | 23.1 | 22.8 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 9010 | 1 | 33.6 | 78072.2 | 6024 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:17 | Normal | 584.8 | 485.1 | 544.3 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 8741 | 1 | 33.6 | 78073 | 6024 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:22 | Normal | 580.1 | 489.4 | 538.8 | 0 | 5.4 | 4.5 | 4 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.8 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7518 | 1 | 33.4 | 78073.6 | 6024 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:27 | Normal | 587 | 488.3 | 545.3 | 0 | 5.9 | 5 | 4.3 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 60.02 | 60.05 | 60 | 8005 | 1 | 33.3 | 78074.3 | 6025 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:32 | Normal | 593.1 | 492.1 | 547.8 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5.4 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9661 | 1 | 33.3 | 78075 | 6025 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:37 | Normal | 590.7 | 493.1 | 555.7 | 0 | 9.8 | 7.6 | 7.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 32.9 | 33 | 32.6 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 12936 | 1 | 33.4 | 78076 | 6025 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:42 | Normal | 585.9 | 484.3 | 544.4 | 0 | 9.1 | 7.2 | 7 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12017 | 1 | 33.6 | 78077 | 6025 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:47 | Normal | 588.7 | 490.1 | 548 | 0 | 9 | 7.1 | 7.1 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.2 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11906 | 1 | 33.7 | 78078.1 | 6025 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:52 | Normal | 578.5 | 478.3 | 550.5 | 0 | 7.8 | 6.5 | 6 | 0 | 237 | 234.6 | 235.8 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 10679 | 1 | 33.7 | 78079 | 6025 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 15:57 | Normal | 578.1 | 483.5 | 543.6 | 0 | 5.9 | 4.9 | 4.3 | 0 | 237 | 234.8 | 235.6 | 19.9 | 20 | 19.8 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 7933 | 1 | 33.8 | 78079.8 | 6025 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:02 | Normal | 577.6 | 480 | 534.8 | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7477 | 1 | 33.6 | 78080.4 | 6025 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:07 | Normal | 590.2 | 484.3 | 539.5 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.6 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 21 | 21.1 | 20.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8303 | 1 | 33.6 | 78081.1 | 6025 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:12 | Normal | 596.7 | 490.4 | 548.7 | 0 | 7.6 | 6.5 | 6.9 | 0 | 238 | 236.2 | 237 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 10977 | 1 | 33.6 | 78081.8 | 6025 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:17 | Normal | 602.5 | 485.3 | 550 | 0 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.2 | 27.7 | 28.1 | 27.6 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 11946 | 1 | 33.6 | 78082.7 | 6025 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:22 | Normal | 575.9 | 485.3 | 543.2 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7247 | 1 | 33.5 | 78083.4 | 6025 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:27 | Normal | 601.1 | 485.5 | 555.3 | 0 | 7.1 | 7.7 | 9.5 | 0 | 238.4 | 235.6 | 236.6 | 31.6 | 31.8 | 31.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 12594 | 1 | 33.6 | 78084.2 | 6026 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:32 | Normal | 554.4 | 479.1 | 549.1 | 0 | 7.4 | 8.1 | 10 | 0 | 237.8 | 235 | 236.4 | 32.4 | 32.6 | 32.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12899 | 1 | 33.7 | 78085.3 | 6026 | 3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:37 | Normal | 496.1 | 482.1 | 543.4 | 0 | 6.8 | 7.5 | 9.1 | 0 | 237.2 | 235 | 236.4 | 29 | 29.2 | 28.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11511 | 1 | 33.7 | 78086.3 | 6026 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:42 | Normal | 572.7 | 473.3 | 529.5 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5420 | 1 | 33.6 | 78086.9 | 6026 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:47 | Normal | 559.7 | 468 | 535.7 | 0 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3610 | 1 | 33.3 | 78087.2 | 6026 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:52 | Normal | 556.6 | 465.4 | 515.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 236 | 233.6 | 234.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3297 | 1 | 33 | 78087.5 | 6026 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 16:57 | Normal | 567.3 | 494.1 | 537.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 2610 | 1 | 32.8 | 78087.8 | 6026 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:02 | Normal | 548.8 | 453.4 | 507.7 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2247 | 1 | 32.4 | 78088 | 6026 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:07 | Normal | 550.4 | 454.3 | 526.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1819 | 1 | 32 | 78088.1 | 6026 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:12 | Normal | 553.4 | 508.1 | 485 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1616 | 1 | 31.7 | 78088.3 | 6026 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:17 | Normal | 549.8 | 492.5 | 512.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1386 | 1 | 31.5 | 78088.4 | 6026 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:22 | Normal | 548.8 | 545.7 | 509.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234 | 3 | 3.2 | 2.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1158 | 1 | 31.3 | 78088.5 | 6026 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:27 | Normal | 539.7 | 508.3 | 501.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1017 | 1 | 31 | 78088.6 | 6027 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:32 | Normal | 527.5 | 534.4 | 518 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 791 | 1 | 30.8 | 78088.7 | 6027 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:37 | Normal | 516.4 | 451.3 | 495.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 636 | 1 | 30.7 | 78088.7 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:42 | Normal | 531.5 | 417.2 | 468 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 502 | 1 | 30.5 | 78088.8 | 6027 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:47 | Normal | 514.6 | 346.3 | 503.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 474 | 1 | 30.5 | 78088.8 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:52 | Normal | 512.7 | 345.3 | 491 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 469 | 1 | 30.4 | 78088.9 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 17:57 | Normal | 525.9 | 408.4 | 492 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 442 | 1 | 30.2 | 78088.9 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 18:02 | Normal | 488.5 | 387.4 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 396 | 1 | 30.1 | 78088.9 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 18:07 | Normal | 407.2 | 199.4 | 444.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 205 | 1 | 30 | 78089 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 18:12 | Normal | 199.7 | 199.8 | 435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 233.8 | 234.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 86 | 1 | 29.8 | 78089 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 18:17 | Normal | 199.1 | 223.9 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 58 | 1 | 29.7 | 78089 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 18:22 | Normal | 227.2 | 180.1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 36 | 1 | 29.6 | 78089 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 18:27 | Normal | 215.1 | 198.1 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 34 | 1 | 29.5 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-24 18:32 | Normal | 197.9 | 189.7 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 34 | 1 | 29.4 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0