## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-25 05:08 | Wait | 492.7 | 493.2 | 490.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.5 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:13 | Wait | 526 | 523.9 | 511.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.9 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:18 | Wait | 553.5 | 539.1 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:23 | Wait | 568.9 | 549.5 | 537.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:28 | Wait | 577.4 | 555.8 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:33 | Wait | 581.6 | 559.1 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:38 | Wait | 584.7 | 561.3 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:43 | Wait | 588.3 | 564.1 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.4 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:48 | Wait | 595 | 569.5 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:53 | Wait | 601.4 | 575 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:58 | Wait | 605 | 578.1 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 22.5 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:03 | Wait | 607.7 | 580.4 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:08 | Wait | 611.4 | 583.7 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:13 | Wait | 615.2 | 586.9 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:18 | Wait | 620.1 | 591.4 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.6 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:23 | Wait | 623.5 | 594.5 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:28 | Wait | 626.4 | 597.2 | 586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.7 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:33 | Wait | 628.8 | 599.3 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:38 | Wait | 630.6 | 600.8 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.7 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:43 | Wait | 632.9 | 602.9 | 591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:48 | Wait | 635.5 | 605.2 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:53 | Wait | 638.6 | 608.3 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:58 | Wait | 641.5 | 611 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:03 | Wait | 643.8 | 612.9 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:08 | Wait | 647 | 616.1 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.8 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:13 | Wait | 649.7 | 618.7 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:18 | Wait | 652.3 | 621.2 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.8 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:23 | Wait | 655.2 | 624 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.8 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:28 | Wait | 658.3 | 626.8 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.8 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:33 | Wait | 660.5 | 629.1 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:38 | Wait | 662.4 | 630.9 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:43 | Wait | 663.2 | 632 | 620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:48 | Wait | 663.9 | 632.8 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:53 | Wait | 665.3 | 634.2 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:58 | Wait | 667.3 | 636.1 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:03 | Wait | 669 | 637.7 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:08 | Wait | 670.2 | 639.3 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:13 | Wait | 671.7 | 640.4 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:18 | Wait | 672.9 | 641.8 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:23 | Wait | 673.3 | 642.2 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:28 | Wait | 674 | 642.7 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:33 | Wait | 674.3 | 643.3 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:38 | Wait | 674.5 | 643.5 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:43 | Wait | 674.9 | 644.2 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 78089 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:48 | Normal | 607.3 | 542.5 | 568 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.5 | 0 | 236.8 | 234 | 236 | 22.1 | 22.3 | 22 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8730 | 1 | 23 | 78089.2 | 6028 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:53 | Normal | 608.5 | 525.7 | 568.7 | 0 | 6.6 | 5.4 | 4.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236 | 22.9 | 23.2 | 23 | 60 | 60 | 60.03 | 9104 | 1 | 23.9 | 78089.9 | 6028 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:58 | Normal | 596.3 | 524.6 | 567.8 | 0 | 7 | 5.6 | 5 | 0 | 237.4 | 235 | 236.4 | 24 | 24.2 | 23.9 | 60 | 60.01 | 60 | 9473 | 1 | 24.4 | 78090.7 | 6028 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:03 | Normal | 605.6 | 526.9 | 573.6 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 24.9 | 25 | 24.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 9893 | 1 | 25 | 78091.5 | 6028 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:08 | Normal | 612.5 | 527.8 | 564.9 | 0 | 7.4 | 6.3 | 5.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 26 | 26.2 | 26 | 59.97 | 60.01 | 59.94 | 10340 | 1 | 25.4 | 78092.4 | 6028 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:13 | Normal | 601.3 | 520.5 | 569 | 0 | 7.9 | 6.6 | 5.8 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.6 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10889 | 1 | 25.9 | 78093.3 | 6028 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:18 | Normal | 600.9 | 520 | 561.9 | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11453 | 1 | 26.3 | 78094.2 | 6028 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:23 | Normal | 604.6 | 523.6 | 572.1 | 0 | 9 | 7.4 | 6.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 12260 | 1 | 26.9 | 78095.2 | 6028 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:28 | Normal | 599 | 524.6 | 564.7 | 0 | 9.7 | 8.1 | 7 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 13215 | 1 | 27.2 | 78096.2 | 6028 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:33 | Normal | 596.3 | 524 | 560.1 | 0 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 0 | 238.4 | 236 | 237 | 34.9 | 35.2 | 35 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13899 | 1 | 27.7 | 78097.4 | 6028 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:38 | Normal | 600.5 | 526.6 | 564.9 | 0 | 10.6 | 8.8 | 7.6 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 36 | 36.2 | 35.9 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 14306 | 1 | 28.1 | 78098.6 | 6028 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:43 | Normal | 600.3 | 523.7 | 562.1 | 0 | 10.9 | 8.9 | 7.8 | 0 | 237 | 236.6 | 236.4 | 37 | 37.3 | 36.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14693 | 1 | 28.5 | 78099.8 | 6029 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:48 | Normal | 598.4 | 524.8 | 561.4 | 0 | 10.8 | 9 | 7.9 | 0 | 238 | 236.8 | 236.8 | 37 | 37.3 | 36.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 14738 | 1 | 28.9 | 78101 | 6029 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:53 | Normal | 598.4 | 521.8 | 562.5 | 0 | 10.7 | 9 | 7.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236 | 36.6 | 36.5 | 36.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14525 | 1 | 29.2 | 78102.2 | 6029 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:58 | Normal | 596.3 | 525.6 | 562.4 | 0 | 10.8 | 9 | 7.8 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 36.7 | 36.9 | 36.6 | 60.01 | 60 | 60 | 14594 | 1 | 29.6 | 78103.4 | 6029 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:03 | Normal | 592.1 | 512.6 | 558.1 | 0 | 11 | 9.2 | 8 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 37.1 | 37.4 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14828 | 1 | 29.9 | 78104.6 | 6029 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:08 | Normal | 599.9 | 523.9 | 556.2 | 0 | 11.4 | 9.3 | 8.2 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 15260 | 1 | 30.2 | 78105.9 | 6029 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:13 | Normal | 594.3 | 517.2 | 556.8 | 0 | 11.8 | 9.6 | 8.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.2 | 39.6 | 39.8 | 39.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15746 | 1 | 30.4 | 78107.2 | 6029 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:18 | Normal | 595.8 | 518.6 | 552.5 | 0 | 12.2 | 10.1 | 8.8 | 0 | 238 | 236.8 | 237.4 | 40.9 | 41 | 40.7 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 16197 | 1 | 30.7 | 78108.5 | 6029 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:23 | Normal | 599.6 | 518.9 | 558.8 | 0 | 12.5 | 10.5 | 9 | 0 | 237.8 | 236.6 | 235.6 | 42.3 | 42.4 | 42.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16843 | 1 | 31 | 78109.9 | 6029 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:28 | Normal | 592.8 | 514.2 | 557.6 | 0 | 13.1 | 11.1 | 9.4 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 44 | 44.2 | 43.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17774 | 1 | 31.4 | 78111.3 | 6029 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:33 | Normal | 593.4 | 517 | 552.7 | 0 | 13.8 | 11.6 | 9.9 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 46 | 46 | 45.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 18555 | 1 | 31.7 | 78112.9 | 6029 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:38 | Normal | 594.5 | 513.9 | 555.7 | 0 | 14.1 | 12 | 10.3 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 47.2 | 47.4 | 47 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19071 | 1 | 32.1 | 78114.4 | 6029 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:43 | Normal | 593 | 511.6 | 547.9 | 0 | 14.1 | 12 | 10.2 | 0 | 238 | 237 | 237.6 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 19107 | 1 | 32.4 | 78116 | 6030 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:48 | Normal | 588.4 | 515.3 | 546.5 | 0 | 14.8 | 12.6 | 10.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 48.7 | 48.9 | 48.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19741 | 1 | 32.6 | 78117.6 | 6030 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:53 | Normal | 593.6 | 517.4 | 548.8 | 0 | 14.8 | 12.4 | 10.7 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.2 | 48.9 | 49 | 48.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 19850 | 1 | 33.1 | 78119.3 | 6030 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 10:58 | Normal | 584.6 | 512.7 | 550 | 0 | 14.6 | 12.3 | 10.4 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 47.9 | 48 | 47.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 19363 | 1 | 33.3 | 78120.9 | 6030 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:03 | Normal | 585.9 | 516 | 545.9 | 0 | 13.6 | 11.4 | 9.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 44.4 | 44.7 | 44.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18046 | 1 | 33.5 | 78122.5 | 6030 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:08 | Normal | 582.4 | 512.8 | 554.6 | 0 | 12.2 | 10 | 8.3 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.8 | 39.9 | 40.1 | 39.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15914 | 1 | 33.5 | 78123.9 | 6030 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:13 | Normal | 583.6 | 510.7 | 546.4 | 0 | 10.9 | 9 | 7.6 | 0 | 237.4 | 236 | 236 | 35.9 | 36.2 | 35.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14275 | 1 | 33.3 | 78125.1 | 6030 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:18 | Normal | 583 | 508.7 | 546.8 | 0 | 9.6 | 8 | 6.6 | 0 | 237 | 235.6 | 235.2 | 31.8 | 32.1 | 31.7 | 60.01 | 60 | 60 | 12675 | 1 | 33.2 | 78126.3 | 6030 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:23 | Normal | 585.2 | 512.6 | 548.7 | 0 | 8.1 | 6.6 | 5.6 | 0 | 237 | 234.8 | 235.2 | 27 | 27.2 | 27 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10761 | 1 | 32.9 | 78127.2 | 6030 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:28 | Normal | 573.3 | 509.7 | 547.5 | 0 | 7.3 | 5.8 | 5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 24 | 24.3 | 23.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9531 | 1 | 32.6 | 78128.1 | 6030 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:33 | Normal | 575.1 | 507.7 | 548.3 | 0 | 6.5 | 5.1 | 4.4 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8488 | 1 | 32.4 | 78128.8 | 6030 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:38 | Normal | 583.1 | 477.2 | 546.1 | 0 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 59.98 | 59.93 | 60 | 7408 | 1 | 32.1 | 78129.5 | 6030 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:43 | Normal | 576.3 | 476.8 | 537.9 | 0 | 4 | 3.4 | 2.9 | 0 | 235.8 | 233.4 | 233.8 | 14 | 14.1 | 13.8 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5629 | 1 | 31.9 | 78130 | 6031 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:48 | Normal | 571 | 480.6 | 542.7 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5681 | 1 | 31.6 | 78130.5 | 6031 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:53 | Normal | 577.9 | 490.7 | 552.7 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 16 | 16.3 | 16 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6404 | 1 | 31.4 | 78131 | 6031 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 11:58 | Normal | 587.2 | 490.8 | 545.2 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 18 | 18.3 | 18 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7334 | 1 | 31.2 | 78131.6 | 6031 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:03 | Normal | 580.4 | 489.9 | 552.6 | 0 | 5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 17.4 | 17.7 | 17.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6982 | 1 | 31.2 | 78132.1 | 6031 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:08 | Normal | 584.9 | 488.5 | 549.5 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 60.01 | 60 | 60 | 5969 | 1 | 31.1 | 78132.7 | 6031 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:13 | Normal | 587.4 | 491.2 | 552.4 | 0 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 60.03 | 59.98 | 60 | 6200 | 1 | 31 | 78133.2 | 6031 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:18 | Normal | 593.3 | 492.8 | 559 | 0 | 6 | 4.8 | 3.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7775 | 1 | 31.2 | 78133.8 | 6031 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:23 | Normal | 591.5 | 519.9 | 544 | 0 | 6.8 | 5.2 | 4.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236 | 22.4 | 22.7 | 22.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8864 | 1 | 31 | 78134.5 | 6031 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:28 | Normal | 596.5 | 491.8 | 547.7 | 0 | 7.8 | 6.4 | 5.2 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10156 | 1 | 31.2 | 78135.3 | 6031 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:33 | Normal | 593.6 | 503.7 | 560 | 0 | 8.7 | 7.1 | 5.8 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.6 | 28.7 | 28.8 | 28.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 11315 | 1 | 31.3 | 78136.2 | 6031 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:38 | Normal | 597.6 | 498.2 | 560.3 | 0 | 9.8 | 8.2 | 6.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 32.8 | 33 | 32.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 12974 | 1 | 31.5 | 78137.2 | 6031 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:43 | Normal | 593.1 | 498 | 556.8 | 0 | 11.6 | 9.8 | 8.1 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.4 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15201 | 1 | 31.8 | 78138.3 | 6032 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:48 | Normal | 593.1 | 501.7 | 558.4 | 0 | 13.6 | 11.8 | 9.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.6 | 45.1 | 45.3 | 45.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18172 | 1 | 32.2 | 78139.7 | 6032 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2 | 2.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:53 | Normal | 593.7 | 495.9 | 549 | 0 | 13.7 | 12.2 | 10 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.2 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18526 | 1 | 32.9 | 78141.3 | 6032 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 12:58 | Normal | 589.5 | 489.8 | 551.4 | 0 | 14.8 | 13.3 | 10.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.4 | 49.2 | 49.4 | 49 | 60 | 59.97 | 59.99 | 19991 | 1 | 33.5 | 78143 | 6032 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:03 | Normal | 588.7 | 507.7 | 548.4 | 0 | 14.5 | 12.5 | 10.6 | 0 | 239 | 237.6 | 236.8 | 47.8 | 48.2 | 47.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19473 | 1 | 34.2 | 78144.7 | 6032 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:08 | Normal | 579.1 | 506.4 | 547.5 | 0 | 14.6 | 12.4 | 10.5 | 0 | 239 | 236.2 | 238.4 | 47.5 | 47.5 | 47.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19353 | 1 | 34.6 | 78146.4 | 6032 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 2 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:13 | Normal | 586.6 | 508.7 | 547.8 | 0 | 13.9 | 11.7 | 9.9 | 0 | 239 | 237.2 | 238 | 45.6 | 45.8 | 45.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18440 | 1 | 34.8 | 78147.9 | 6032 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:18 | Normal | 580.4 | 506.8 | 544 | 0 | 15.3 | 13 | 11.1 | 0 | 238.8 | 238 | 238.2 | 50 | 50 | 49.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 20356 | 1 | 34.9 | 78149.5 | 6032 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.5 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:23 | Normal | 585.3 | 503.8 | 542.3 | 0 | 14.3 | 12.2 | 10.4 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.2 | 47 | 46.9 | 46.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 18983 | 1 | 35.2 | 78151.1 | 6032 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:28 | Normal | 587.1 | 501.8 | 548.8 | 0 | 14.2 | 12.1 | 10.2 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238 | 46.7 | 46.8 | 46.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18915 | 1 | 35.4 | 78152.7 | 6032 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:33 | Normal | 584.4 | 510.7 | 544 | 0 | 15.1 | 12.6 | 10.9 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 48.9 | 49 | 48.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 20046 | 1 | 35.6 | 78154.3 | 6032 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.5 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:38 | Normal | 584.8 | 502.8 | 542.5 | 0 | 12.8 | 10.9 | 9.4 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.8 | 42.2 | 42.3 | 42.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 16915 | 1 | 35.8 | 78155.9 | 6032 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:43 | Normal | 578.2 | 508.9 | 546.8 | 0 | 10.8 | 9.1 | 7.8 | 0 | 237.8 | 236 | 237 | 35.6 | 35.8 | 35.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14162 | 1 | 35.6 | 78157.2 | 6033 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:48 | Normal | 584.9 | 508.7 | 547.5 | 0 | 14.6 | 12.1 | 10.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 47.8 | 48.1 | 47.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 19223 | 1 | 35.4 | 78158.6 | 6033 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:53 | Normal | 583.9 | 505.3 | 548 | 0 | 15.3 | 13 | 11.4 | 0 | 238 | 237.6 | 238.2 | 50.5 | 50.6 | 50.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19828 | 1 | 35.8 | 78160.3 | 6033 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 13:58 | Normal | 588.4 | 507.7 | 549.9 | 0 | 14.3 | 12 | 10.6 | 0 | 238.4 | 235.6 | 237 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19045 | 1 | 36.1 | 78162 | 6033 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:03 | Normal | 579.4 | 503.7 | 548 | 0 | 12.6 | 10.6 | 9.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.4 | 41.2 | 41.5 | 41.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 17723 | 1 | 36.1 | 78163.4 | 6033 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:08 | Normal | 572 | 496.4 | 535.5 | 0 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 8536 | 1 | 35.6 | 78164.4 | 6033 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:13 | Normal | 578.9 | 474.4 | 533.3 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7078 | 1 | 34.8 | 78165 | 6033 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:18 | Normal | 586.1 | 482.7 | 542 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 0 | 237 | 234 | 234.6 | 20 | 20.3 | 19.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7913 | 1 | 34.3 | 78165.6 | 6033 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:23 | Normal | 584.3 | 482.8 | 549.9 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 19.9 | 20 | 19.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7819 | 1 | 34 | 78166.3 | 6033 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:28 | Normal | 591.1 | 493.4 | 561.6 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.1 | 0 | 237 | 235.6 | 235.6 | 25.4 | 25.5 | 25.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9964 | 1 | 33.7 | 78167 | 6033 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:33 | Normal | 595.4 | 498.7 | 552 | 0 | 9.6 | 8.2 | 6.9 | 0 | 238.2 | 236.2 | 235.8 | 32.6 | 32.8 | 32.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 12961 | 1 | 33.7 | 78168 | 6033 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:38 | Normal | 588.5 | 486.9 | 552.6 | 0 | 9.8 | 8.6 | 6.9 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 33 | 33.1 | 32.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 13101 | 1 | 33.7 | 78169.1 | 6033 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:43 | Normal | 591.1 | 491.1 | 552.5 | 0 | 8.1 | 7 | 5.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10825 | 1 | 33.6 | 78170.1 | 6034 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:48 | Normal | 590.4 | 489.7 | 551.2 | 0 | 7.1 | 6.1 | 4.9 | 0 | 236.4 | 235.6 | 235.2 | 24 | 24.2 | 23.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9484 | 1 | 33.4 | 78170.9 | 6034 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:53 | Normal | 585.5 | 493.7 | 548 | 0 | 7.5 | 6.6 | 5.4 | 0 | 237.2 | 234.4 | 235.2 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10223 | 1 | 33.2 | 78171.8 | 6034 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 14:58 | Normal | 585.8 | 489.9 | 552.4 | 0 | 7 | 6.2 | 5 | 0 | 237 | 235 | 235 | 24 | 24.2 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9501 | 1 | 33.2 | 78172.6 | 6034 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:03 | Normal | 589.5 | 477.8 | 546.6 | 0 | 6.4 | 5.7 | 4.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 234.8 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 8720 | 1 | 33 | 78173.3 | 6034 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:08 | Normal | 588.9 | 488.5 | 551.8 | 0 | 6 | 5.2 | 4.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8158 | 1 | 32.8 | 78174 | 6034 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:13 | Normal | 591.3 | 484.8 | 554.7 | 0 | 5.7 | 5.1 | 4.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.8 | 20 | 20.2 | 19.9 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 7909 | 1 | 32.7 | 78174.7 | 6034 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:18 | Normal | 583.5 | 488 | 548.9 | 0 | 6.1 | 5.5 | 4.4 | 0 | 236.8 | 233.8 | 234.8 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 8374 | 1 | 32.6 | 78175.4 | 6034 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:23 | Normal | 588.5 | 482.1 | 545.7 | 0 | 6.1 | 5.5 | 4.4 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8431 | 1 | 32.6 | 78176.1 | 6034 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:28 | Normal | 589.1 | 483.8 | 553.5 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 0 | 236.2 | 234 | 235.2 | 20 | 20.2 | 19.9 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 7952 | 1 | 32.6 | 78176.8 | 6034 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:33 | Normal | 589 | 489.6 | 546.8 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.4 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 7408 | 1 | 32.5 | 78177.4 | 6034 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:38 | Normal | 595.3 | 494.7 | 548.5 | 0 | 6.2 | 5 | 4.5 | 0 | 236.6 | 234.4 | 234.6 | 21.2 | 21.5 | 21.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8323 | 1 | 32.5 | 78178 | 6034 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:43 | Normal | 595.4 | 489.7 | 554.5 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 23.4 | 23.8 | 23.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 9239 | 1 | 32.5 | 78178.8 | 6035 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:48 | Normal | 596.8 | 498.6 | 551.9 | 0 | 8.1 | 7 | 6 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 27.8 | 28 | 27.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 10988 | 1 | 32.5 | 78179.6 | 6035 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:53 | Normal | 594.8 | 492.7 | 553.5 | 0 | 8.4 | 7.4 | 6.1 | 0 | 236.4 | 235.8 | 235.4 | 29 | 29.1 | 28.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 11450 | 1 | 32.6 | 78180.6 | 6035 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 15:58 | Normal | 593.1 | 492.9 | 556.8 | 0 | 8.4 | 7.2 | 6.1 | 0 | 237 | 235.8 | 235.4 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11371 | 1 | 32.7 | 78181.5 | 6035 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:03 | Normal | 589.6 | 490.7 | 550.3 | 0 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 237 | 235 | 235.4 | 26.8 | 27.1 | 26.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 10595 | 1 | 32.8 | 78182.4 | 6035 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:08 | Normal | 589.8 | 483.8 | 554.7 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9656 | 1 | 32.7 | 78183.3 | 6035 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:13 | Normal | 595.5 | 488.7 | 553 | 0 | 6.9 | 6 | 5.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 23.7 | 23.9 | 23.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9394 | 1 | 32.6 | 78184.1 | 6035 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:18 | Normal | 592.2 | 485.5 | 546.6 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.4 | 21.9 | 22.3 | 21.9 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 8709 | 1 | 32.7 | 78184.8 | 6035 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:23 | Normal | 593.4 | 488.8 | 546.3 | 0 | 6 | 5.1 | 4.3 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 59.97 | 60 | 59.96 | 8155 | 1 | 32.6 | 78185.6 | 6035 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:28 | Normal | 587 | 489.7 | 550.4 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 0 | 236.4 | 235 | 234.8 | 21 | 21.1 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8351 | 1 | 32.5 | 78186.2 | 6035 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:33 | Normal | 590.3 | 485.7 | 549.5 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 7875 | 1 | 32.5 | 78186.9 | 6035 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:38 | Normal | 581.2 | 482 | 550.4 | 0 | 5 | 4.2 | 3.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 17.2 | 17.2 | 17 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6906 | 1 | 32.5 | 78187.5 | 6035 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:43 | Normal | 576.1 | 483.7 | 539.1 | 0 | 4.6 | 4 | 3.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.2 | 15.7 | 16 | 15.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6413 | 1 | 32.5 | 78188.1 | 6036 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:48 | Normal | 570.1 | 475.6 | 524.6 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233 | 11.2 | 11.4 | 11 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4493 | 1 | 32.4 | 78188.5 | 6036 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:53 | Normal | 571.7 | 493.4 | 525.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 8 | 8.3 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3263 | 1 | 32.2 | 78188.9 | 6036 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 16:58 | Normal | 552.3 | 469 | 510.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 235.4 | 232.4 | 232.8 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 2140 | 1 | 32 | 78189.1 | 6036 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:03 | Normal | 545.2 | 450.7 | 525.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233 | 233 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1537 | 1 | 31.5 | 78189.2 | 6036 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:08 | Normal | 550 | 533.8 | 521.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1295 | 1 | 31 | 78189.3 | 6036 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:13 | Normal | 540.3 | 498 | 518.6 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 234 | 232.6 | 232 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1536 | 1 | 30.8 | 78189.5 | 6036 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:18 | Normal | 544 | 500.5 | 520.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1363 | 1 | 30.5 | 78189.6 | 6036 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:23 | Normal | 559.2 | 463.8 | 516.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 234 | 232.4 | 232.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1537 | 1 | 30.4 | 78189.7 | 6036 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:28 | Normal | 554.4 | 418.7 | 507.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1494 | 1 | 30.3 | 78189.8 | 6036 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:33 | Normal | 562.1 | 474 | 500.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1439 | 1 | 30.1 | 78190 | 6036 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:38 | Normal | 546.6 | 506.3 | 504 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232 | 2.8 | 3 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1046 | 1 | 30 | 78190.1 | 6036 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:43 | Normal | 544.3 | 448.7 | 510.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231 | 232 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 762 | 1 | 29.8 | 78190.1 | 6037 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:48 | Normal | 533.3 | 474.8 | 511.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60 | 725 | 1 | 29.6 | 78190.2 | 6037 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:53 | Normal | 552.9 | 442.9 | 484.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 231.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 620 | 1 | 29.3 | 78190.2 | 6037 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 17:58 | Normal | 531.3 | 328.9 | 482.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 412 | 1 | 29 | 78190.3 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 18:03 | Normal | 424.6 | 199.5 | 444.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 248 | 1 | 28.8 | 78190.3 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 18:08 | Normal | 199.7 | 203.3 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 38 | 1 | 28.7 | 78190.3 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 18:13 | Normal | 204.1 | 214.8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.97 | 60 | 30 | 1 | 28.5 | 78190.3 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 18:18 | Normal | 192.9 | 210.9 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 32 | 1 | 28.2 | 78190.3 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 18:23 | Normal | 210.8 | 205.7 | 260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25 | 1 | 28.1 | 78190.3 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 18:28 | Normal | 203.7 | 199.7 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24 | 1 | 27.9 | 78190.3 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 18:33 | Normal | 185.1 | 166.2 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.2 | 231.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 18 | 1 | 27.8 | 78190.3 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0