## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-26 04:53 | Wait | 516.4 | 516.6 | 504.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 234 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 78190.3 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 04:58 | Normal | 528.6 | 199.8 | 489 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 113 | 1 | 21.7 | 78190.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:03 | Normal | 527.5 | 217 | 512.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 166 | 1 | 22 | 78190.4 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:08 | Normal | 540.6 | 307.4 | 504.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 335 | 1 | 22.3 | 78190.4 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:13 | Normal | 560.5 | 410.8 | 507.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60 | 440 | 1 | 22.5 | 78190.4 | 6038 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:18 | Normal | 577.6 | 539.9 | 523.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 665 | 1 | 22.7 | 78190.5 | 6038 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:23 | Normal | 564.3 | 552.6 | 516.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 1.9 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 732 | 1 | 22.9 | 78190.5 | 6038 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:28 | Normal | 557.1 | 540.7 | 524.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 235.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 966 | 1 | 23 | 78190.6 | 6038 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:33 | Normal | 565.3 | 542.9 | 526.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1005 | 1 | 23.1 | 78190.7 | 6038 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:38 | Normal | 573.2 | 540.8 | 511.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 895 | 1 | 23 | 78190.8 | 6038 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:43 | Normal | 572.3 | 532.8 | 533.7 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 1293 | 1 | 23.1 | 78190.8 | 6038 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:48 | Normal | 588.3 | 519.9 | 521.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 237.6 | 234.8 | 235.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1579 | 1 | 23.1 | 78191 | 6038 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:53 | Normal | 606 | 557.6 | 527.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 237.6 | 235.2 | 235.6 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2197 | 1 | 23.7 | 78191.1 | 6038 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:58 | Normal | 612.2 | 565.8 | 557.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.2 | 233 | 233.4 | 5.7 | 6 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2297 | 1 | 24 | 78191.3 | 6039 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:03 | Normal | 604.1 | 479.6 | 562.1 | 0 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 59.97 | 60 | 60 | 2906 | 1 | 24.2 | 78191.5 | 6039 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:08 | Normal | 602.3 | 491.1 | 524.8 | 0 | 1.7 | 2 | 1.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 2684 | 1 | 24.4 | 78191.8 | 6039 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:13 | Normal | 618.4 | 561.9 | 557.6 | 0 | 1.3 | 3 | 0.9 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 7.8 | 8 | 7.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 3114 | 1 | 24.5 | 78192 | 6039 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:18 | Normal | 506.3 | 569.7 | 521.8 | 0 | 3.5 | 3.1 | 1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4096 | 1 | 24.7 | 78192.3 | 6039 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:23 | Normal | 528.5 | 559.8 | 547.5 | 0 | 3.8 | 3.4 | 0.8 | 0 | 234 | 233.2 | 233.4 | 11.2 | 11.3 | 11 | 60 | 60.03 | 60.02 | 4459 | 1 | 24.9 | 78192.6 | 6039 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:28 | Normal | 573.7 | 564.8 | 547.3 | 0 | 5.3 | 3.7 | 1 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5680 | 1 | 25.1 | 78193.1 | 6039 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:33 | Normal | 585.5 | 566.8 | 493.6 | 0 | 6.1 | 4.2 | 1.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6634 | 1 | 25.2 | 78193.6 | 6039 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:38 | Normal | 601.4 | 571.8 | 516.9 | 0 | 6.5 | 4.6 | 2.8 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7718 | 1 | 25.5 | 78194.2 | 6039 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:43 | Normal | 611.6 | 573.7 | 557.3 | 0 | 7.2 | 5.1 | 3.2 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 8836 | 1 | 25.7 | 78194.9 | 6039 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:48 | Normal | 604.6 | 573 | 470.9 | 0 | 8.3 | 5.8 | 5.6 | 0 | 235.6 | 233 | 233.6 | 26.8 | 27.1 | 26.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10589 | 1 | 26.1 | 78195.7 | 6039 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:53 | Normal | 604.8 | 583.9 | 559 | 0 | 9 | 6.1 | 6.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 29.8 | 30 | 29.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 11796 | 1 | 26.5 | 78196.6 | 6039 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:58 | Normal | 597.7 | 573.7 | 559.4 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 13020 | 1 | 26.9 | 78197.7 | 6040 | 1 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:03 | Normal | 590.1 | 576.7 | 557.4 | 0 | 7.3 | 4.9 | 5.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 24.4 | 24.7 | 24.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 9818 | 1 | 27.3 | 78198.7 | 6040 | 1 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0 | 0.4 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:08 | Normal | 594.8 | 568.5 | 554.1 | 0 | 5.6 | 3.8 | 4.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.6 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7588 | 1 | 27.2 | 78199.4 | 6040 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:13 | Normal | 607.4 | 584.7 | 555.2 | 0 | 7.6 | 5 | 6.8 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 10434 | 1 | 27.2 | 78200.1 | 6040 | 0.8 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:18 | Normal | 595.8 | 578.7 | 561.9 | 0 | 8.1 | 4.9 | 7.1 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 27.9 | 28.1 | 27.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12187 | 1 | 27.6 | 78201.4 | 6040 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:23 | Normal | 597.3 | 571.7 | 547.8 | 0 | 6.9 | 4.2 | 5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 9764 | 1 | 27.7 | 78202.2 | 6040 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:28 | Normal | 600.5 | 580.8 | 565.2 | 0 | 14.3 | 8.3 | 10.5 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.2 | 44.9 | 45 | 44.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 18752 | 1 | 28 | 78203.4 | 6040 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:33 | Normal | 605.3 | 589.8 | 555.7 | 0 | 13.3 | 7.7 | 10.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.6 | 43.4 | 43.6 | 43.2 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 17567 | 1 | 28.5 | 78204.9 | 6040 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:38 | Normal | 600.5 | 584.7 | 554.9 | 0 | 12.9 | 7.8 | 9.8 | 0 | 238 | 236.2 | 239.2 | 41.4 | 41.5 | 41.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 18079 | 1 | 28.8 | 78206.3 | 6040 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:43 | Normal | 599 | 572.7 | 557 | 0 | 14.2 | 8.6 | 10.1 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.6 | 45.2 | 45.3 | 45 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17074 | 1 | 29 | 78207.6 | 6040 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:48 | Normal | 591.2 | 580.6 | 551.6 | 0 | 15.5 | 9.3 | 12 | 0 | 239.8 | 238.6 | 238.8 | 50 | 50.1 | 49.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20175 | 1 | 29.6 | 78209.2 | 6040 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 0.7 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:53 | Normal | 593.2 | 570.9 | 563.4 | 0 | 10.9 | 7.6 | 7.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 36.3 | 36.4 | 36.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14054 | 1 | 29.7 | 78210.4 | 6040 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:58 | Normal | 588.2 | 569.8 | 560.5 | 0 | 10.8 | 8 | 7.3 | 0 | 239.4 | 238 | 238 | 35.9 | 36.1 | 35.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14409 | 1 | 29.6 | 78211.6 | 6041 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:03 | Normal | 589.8 | 533.9 | 552.9 | 0 | 9 | 7 | 6.2 | 0 | 238.6 | 237 | 237.4 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 11989 | 1 | 29.7 | 78212.8 | 6041 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:08 | Normal | 606.6 | 593.6 | 566.1 | 0 | 12.3 | 8.7 | 8.1 | 0 | 239 | 237.6 | 238 | 40.1 | 40.3 | 40 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 16406 | 1 | 29.7 | 78213.9 | 6041 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:13 | Normal | 636.8 | 622.5 | 602.2 | 0 | 12 | 9.3 | 9 | 0 | 239 | 236.8 | 238.8 | 44.1 | 44.3 | 43.9 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 16272 | 1 | 30 | 78215.3 | 6041 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:18 | Normal | 587 | 564.7 | 548.9 | 0 | 12.6 | 9.5 | 8.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 40.9 | 41.1 | 40.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16109 | 1 | 30.2 | 78216.7 | 6041 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:23 | Normal | 574.8 | 545.8 | 543.2 | 0 | 12.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 239.4 | 237 | 238.4 | 39.8 | 39.9 | 39.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 15957 | 1 | 30.4 | 78218.1 | 6041 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:28 | Normal | 581.8 | 513 | 539.9 | 0 | 9.6 | 7.8 | 6.6 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12597 | 1 | 30.3 | 78219.3 | 6041 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:33 | Normal | 584.1 | 516.3 | 546.9 | 0 | 11.3 | 9.4 | 7.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.2 | 37 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14785 | 1 | 30.3 | 78220.5 | 6041 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:38 | Normal | 587.6 | 512.7 | 553.8 | 0 | 11.6 | 9.8 | 8.1 | 0 | 238.8 | 237.6 | 237.8 | 38.7 | 38.8 | 38.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15515 | 1 | 30.4 | 78221.7 | 6041 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:43 | Normal | 587 | 514.8 | 548 | 0 | 12.4 | 10.4 | 8.7 | 0 | 239 | 238 | 237.8 | 40.5 | 40.7 | 40.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 16570 | 1 | 30.7 | 78223.1 | 6041 | 2.9 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:48 | Normal | 591.5 | 515.6 | 557.1 | 0 | 11.8 | 10.1 | 8.1 | 0 | 239.2 | 237.2 | 237.8 | 39.1 | 39.4 | 39.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 15638 | 1 | 30.8 | 78224.4 | 6041 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:53 | Normal | 605.4 | 546.7 | 569.4 | 0 | 12.8 | 11 | 8.7 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 43.7 | 43.9 | 43.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 17984 | 1 | 31.1 | 78225.7 | 6041 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:58 | Normal | 586.9 | 553.6 | 547 | 0 | 12.6 | 9.8 | 8.9 | 0 | 239.2 | 237.6 | 237.8 | 41.7 | 41.8 | 41.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 16664 | 1 | 31.4 | 78227.2 | 6042 | 3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:03 | Normal | 588.2 | 555.8 | 548.7 | 0 | 13 | 10.1 | 9 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 42.6 | 42.8 | 42.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17502 | 1 | 31.7 | 78228.6 | 6042 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.3 | 1.1 | 2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:08 | Normal | 622.1 | 605.6 | 581.8 | 0 | 11.6 | 9.2 | 9 | 0 | 239.4 | 237.4 | 239.2 | 45 | 45.2 | 44.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 16143 | 1 | 32 | 78230.1 | 6042 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:13 | Normal | 653.5 | 613.3 | 592.8 | 0 | 5.3 | 10.1 | 9.3 | 0 | 238 | 237.8 | 238 | 39.3 | 39.6 | 39.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12732 | 1 | 32.1 | 78231.4 | 6042 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:18 | Normal | 656.2 | 616.3 | 588.6 | 0 | 6 | 13.8 | 13.3 | 0 | 239.8 | 238.6 | 238.6 | 50.6 | 50.7 | 50.5 | 60.03 | 59.93 | 59.98 | 12718 | 1 | 32.2 | 78232.7 | 6042 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 5 | 5.3 | 0.5 | 1.9 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:23 | Normal | 653.4 | 615.4 | 594.1 | 0 | 2.3 | 8.9 | 8.8 | 0 | 238.8 | 237 | 237.8 | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15624 | 1 | 32.3 | 78234.1 | 6042 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:28 | Normal | 602.6 | 566.3 | 547.5 | 0 | 13 | 12.6 | 11.9 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.8 | 50.7 | 50.9 | 50.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19300 | 1 | 32.7 | 78235.6 | 6042 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 4 | 4.2 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:33 | Normal | 656.7 | 612.6 | 588 | 0 | 5.2 | 12 | 6.6 | 0 | 239 | 237 | 238 | 38.5 | 38.7 | 38.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18731 | 1 | 33 | 78237.2 | 6042 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 5.7 | 6.1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:38 | Normal | 619.2 | 586 | 583.5 | 0 | 12.4 | 13.8 | 8.4 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 47.8 | 48.1 | 47.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21330 | 1 | 33.4 | 78238.8 | 6042 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.6 | 4.8 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:43 | Normal | 644 | 581.9 | 554.1 | 0 | 3.6 | 18.1 | 16.5 | 0 | 239.6 | 239.4 | 239.6 | 54 | 54.2 | 53.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 16482 | 1 | 33.7 | 78240.4 | 6042 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 5.8 | 6.2 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:48 | Normal | 617.1 | 584.9 | 546.1 | 0 | 13 | 15 | 16.4 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 53.7 | 53.9 | 53.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20094 | 1 | 34.2 | 78242.1 | 6042 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5 | 5.2 | 1.5 | 3.2 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:53 | Normal | 617.7 | 599.7 | 585.1 | 0 | 12.3 | 11.6 | 9.3 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238 | 46.7 | 46.9 | 46.7 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 19806 | 1 | 34.4 | 78243.8 | 6042 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 4 | 4.1 | 0.9 | 2 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:58 | Normal | 624.6 | 572.5 | 575 | 0 | 9.6 | 19.5 | 12.3 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.4 | 52.7 | 52.6 | 52.5 | 59.99 | 60 | 60 | 19519 | 1 | 34.7 | 78245.4 | 6043 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 6.4 | 6.6 | 1.8 | 4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:03 | Normal | 596 | 569.7 | 553.2 | 0 | 13.6 | 13.7 | 11.8 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238 | 53 | 53 | 52.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20643 | 1 | 34.9 | 78247.1 | 6043 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 1.2 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:08 | Normal | 629.1 | 588.8 | 568 | 0 | 9.6 | 17 | 15.5 | 0 | 238.2 | 237.8 | 237.4 | 51 | 51.2 | 50.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22491 | 1 | 35.1 | 78248.8 | 6043 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 5.5 | 5.6 | 1.9 | 3.5 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:13 | Normal | 629.2 | 589.9 | 564.1 | 0 | 7.4 | 12.5 | 9.8 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.8 | 40.1 | 40.4 | 40.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19019 | 1 | 35.3 | 78250.5 | 6043 | 2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 4.8 | 5.1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:18 | Normal | 591.5 | 544.4 | 515.3 | 0 | 11.1 | 15.3 | 17.9 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.6 | 57.2 | 57.4 | 56.9 | 60 | 60 | 60.01 | 18370 | 1 | 35.6 | 78252.1 | 6043 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 2.3 | 3.5 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:23 | Normal | 631 | 582.9 | 559.7 | 0 | 0 | 12.3 | 10.8 | 0 | 238.8 | 236 | 236.8 | 31.7 | 32 | 31.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 22565 | 1 | 35.7 | 78253.8 | 6043 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:28 | Normal | 598.9 | 565.7 | 549.8 | 0 | 12 | 16.2 | 14.1 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.6 | 57.3 | 57.4 | 57.1 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 20044 | 1 | 36.2 | 78255.6 | 6043 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 5.2 | 5.3 | 1.9 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:33 | Normal | 629.3 | 581.1 | 568.4 | 0 | 3.7 | 15.1 | 10.1 | 0 | 238 | 237 | 237.4 | 42 | 42.3 | 42.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 18039 | 1 | 36.6 | 78257.4 | 6043 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 4.9 | 5 | 1 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:38 | Normal | 596 | 549.1 | 532.5 | 0 | 10.8 | 16.1 | 13.6 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.2 | 53.1 | 53.4 | 52.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 23227 | 1 | 36.8 | 78259.2 | 6043 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 1.5 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:43 | Normal | 550.3 | 517.7 | 514.5 | 0 | 16.7 | 13.5 | 12.1 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238 | 51.9 | 51.9 | 51.6 | 60.01 | 60 | 60 | 21322 | 1 | 37.2 | 78261.1 | 6043 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4.1 | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:48 | Normal | 560.5 | 522.9 | 531.7 | 0 | 14.9 | 11.8 | 10.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.4 | 46.9 | 47 | 46.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18902 | 1 | 37 | 78262.7 | 6043 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:53 | Normal | 566.8 | 530.2 | 533.3 | 0 | 16.5 | 13.1 | 11.7 | 0 | 238.2 | 237 | 237 | 52.4 | 52.6 | 52.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21090 | 1 | 37 | 78264.4 | 6043 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:58 | Normal | 564.5 | 531.6 | 530.3 | 0 | 17.8 | 14.1 | 12.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 56 | 56 | 55.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 22611 | 1 | 37.2 | 78266.3 | 6044 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 1.8 | 3 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:03 | Normal | 564.7 | 535.9 | 534.5 | 0 | 18.4 | 14.4 | 12.9 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 57.8 | 58 | 57.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 23370 | 1 | 37.5 | 78268.2 | 6044 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 1.6 | 3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:08 | Normal | 566.4 | 537.3 | 534.9 | 0 | 17.6 | 13.9 | 12.5 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.4 | 55.2 | 55.3 | 55 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 22291 | 1 | 37.7 | 78270.2 | 6044 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:13 | Normal | 563.4 | 530.8 | 532.2 | 0 | 17 | 13.5 | 12.3 | 0 | 238.2 | 236 | 238 | 54 | 54.1 | 53.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21878 | 1 | 37.9 | 78272 | 6044 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:18 | Normal | 566.2 | 531.8 | 536.1 | 0 | 20.6 | 17 | 16.3 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.6 | 67.8 | 68 | 67.5 | 60 | 60 | 60 | 27736 | 1 | 38 | 78274 | 6044 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:23 | Normal | 564.6 | 529.9 | 529.9 | 0 | 17.3 | 13.8 | 12.5 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.8 | 54.5 | 54.7 | 54.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 22111 | 1 | 38.5 | 78276.1 | 6044 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:28 | Normal | 560.5 | 548.4 | 528.7 | 0 | 24 | 17.8 | 16.3 | 0 | 239.6 | 238.6 | 238.2 | 73 | 73.2 | 72.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29025 | 1 | 38.7 | 78278.1 | 6044 | 5.8 | 6 | 6 | 5.7 | 6 | 5.6 | 2 | 3.6 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:33 | Normal | 567.6 | 524.9 | 535.6 | 0 | 13.8 | 10.8 | 9.8 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 43.7 | 44 | 43.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 17357 | 1 | 38.8 | 78279.8 | 6044 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:38 | Normal | 571.9 | 537.7 | 536.4 | 0 | 14 | 10.8 | 10.2 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 45.3 | 45.5 | 45.2 | 60 | 60 | 60 | 18117 | 1 | 38.3 | 78281.3 | 6044 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:43 | Normal | 566.5 | 535.8 | 539.6 | 0 | 16 | 12.6 | 10.9 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 59.99 | 60 | 60 | 20241 | 1 | 38.2 | 78283 | 6044 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:48 | Normal | 561.5 | 531.9 | 528.6 | 0 | 14.9 | 11.5 | 10.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 235.6 | 47.1 | 47.2 | 46.9 | 60 | 60 | 60.01 | 18910 | 1 | 38.4 | 78284.9 | 6044 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:53 | Normal | 563.6 | 529.9 | 535 | 0 | 14.6 | 11.4 | 10.5 | 0 | 237 | 235 | 236 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18562 | 1 | 38.4 | 78286.7 | 6044 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:58 | Normal | 572 | 536.8 | 537.3 | 0 | 13.3 | 10.4 | 9.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 42.8 | 42.9 | 42.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16925 | 1 | 38 | 78288.2 | 6045 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:03 | Normal | 569.9 | 533 | 535.7 | 0 | 14.3 | 11.5 | 10.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235 | 46.6 | 46.5 | 46.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18599 | 1 | 37.6 | 78289.7 | 6045 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:08 | Normal | 577.8 | 548.8 | 528.5 | 0 | 21.1 | 18.6 | 16 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.2 | 72.2 | 72.4 | 71.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 26778 | 1 | 37.8 | 78291.4 | 6045 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.3 | 2.9 | 4.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:13 | Normal | 565.4 | 528.4 | 528.9 | 0 | 19 | 15.8 | 14.1 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.2 | 61.4 | 61.7 | 61.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25704 | 1 | 38.4 | 78293.6 | 6045 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.6 | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:18 | Normal | 562.2 | 548.9 | 525.5 | 0 | 15.7 | 12.1 | 11.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 50 | 50 | 49.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20766 | 1 | 38.8 | 78295.7 | 6045 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:23 | Normal | 559.4 | 527 | 529.8 | 0 | 10.1 | 8 | 7.3 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 32.9 | 33.1 | 32.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13034 | 1 | 38.5 | 78297 | 6045 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:28 | Normal | 572.7 | 534.8 | 528.7 | 0 | 8.3 | 6.6 | 6.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11197 | 1 | 37.5 | 78298 | 6045 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:33 | Normal | 574.6 | 530.6 | 533.8 | 0 | 8.9 | 7.3 | 6.6 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11911 | 1 | 36.7 | 78299 | 6045 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:38 | Normal | 576.5 | 529.6 | 534.9 | 0 | 8.5 | 6.9 | 6.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11525 | 1 | 36.2 | 78300 | 6045 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:43 | Normal | 566.1 | 498.8 | 530.3 | 0 | 7.1 | 6 | 5.4 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9666 | 1 | 35.9 | 78300.9 | 6045 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:48 | Normal | 576.2 | 477.3 | 526 | 0 | 6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 8166 | 1 | 35.4 | 78301.6 | 6045 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:53 | Normal | 585.9 | 476.1 | 541.1 | 0 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.4 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8423 | 1 | 35 | 78302.3 | 6045 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:58 | Normal | 586.1 | 483.7 | 541.4 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8606 | 1 | 34.7 | 78303 | 6046 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:03 | Normal | 585.2 | 492 | 546.9 | 0 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 26.9 | 27.1 | 27 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 10512 | 1 | 34.4 | 78303.8 | 6046 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:08 | Normal | 586.8 | 493.8 | 548.2 | 0 | 9 | 7.8 | 6.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 30.5 | 30.8 | 30.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11966 | 1 | 34.3 | 78304.7 | 6046 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:13 | Normal | 588.2 | 492.9 | 549.9 | 0 | 12.1 | 11.1 | 9 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 41.8 | 41.9 | 41.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15989 | 1 | 34.3 | 78305.8 | 6046 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:18 | Normal | 585 | 523.3 | 545.3 | 0 | 8.1 | 6.5 | 5.8 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10729 | 1 | 34.3 | 78306.9 | 6046 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:23 | Normal | 579.1 | 527.7 | 541 | 0 | 8.1 | 6.5 | 5.8 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10756 | 1 | 34 | 78307.8 | 6046 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:28 | Normal | 576.9 | 497.7 | 545.3 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.6 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 22.8 | 23.1 | 22.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9043 | 1 | 33.8 | 78308.6 | 6046 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:33 | Normal | 578.4 | 474.4 | 543.6 | 0 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7443 | 1 | 33.4 | 78309.3 | 6046 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:38 | Normal | 585.5 | 489.7 | 540.3 | 0 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 7381 | 1 | 33.2 | 78309.9 | 6046 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:43 | Normal | 582.8 | 483.7 | 557.3 | 0 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 19 | 19.3 | 19.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7584 | 1 | 33 | 78310.6 | 6046 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:48 | Normal | 584.8 | 488.7 | 536.6 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7448 | 1 | 32.8 | 78311.2 | 6046 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:53 | Normal | 570.6 | 487.5 | 544.6 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5035 | 1 | 32.5 | 78311.7 | 6046 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:58 | Normal | 579.9 | 478.2 | 533.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 2830 | 1 | 32.2 | 78312 | 6047 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:03 | Normal | 568.4 | 493.5 | 526.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2336 | 1 | 31.8 | 78312.2 | 6047 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:08 | Normal | 555.6 | 519.9 | 532 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 234.6 | 232 | 233 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2635 | 1 | 31.4 | 78312.4 | 6047 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:13 | Normal | 594.7 | 481.8 | 544.4 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3699 | 1 | 31.1 | 78312.7 | 6047 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:18 | Normal | 602.3 | 491.3 | 548.5 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 16 | 16.3 | 15.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6269 | 1 | 31 | 78313.1 | 6047 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:23 | Normal | 597.9 | 514.5 | 566.9 | 0 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 30.1 | 30 | 29.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11944 | 1 | 31.4 | 78314 | 6047 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:28 | Normal | 608.7 | 523.1 | 561.4 | 0 | 8.6 | 7.5 | 6.4 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 30.9 | 31 | 30.9 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 12145 | 1 | 31.6 | 78315 | 6047 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:33 | Normal | 600.8 | 519.8 | 565.5 | 0 | 9.5 | 8.1 | 7 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13181 | 1 | 31.8 | 78316.1 | 6047 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:38 | Normal | 594.5 | 515.5 | 561 | 0 | 7.5 | 6.2 | 5.3 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10134 | 1 | 32 | 78317.1 | 6047 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:43 | Normal | 591.7 | 516.8 | 551.8 | 0 | 5.6 | 4.4 | 4 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7542 | 1 | 31.8 | 78317.8 | 6047 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:48 | Normal | 591.8 | 521.8 | 553.5 | 0 | 7.1 | 5.7 | 5.2 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9677 | 1 | 31.7 | 78318.5 | 6047 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:53 | Normal | 587.9 | 519.6 | 545.4 | 0 | 7.8 | 6.5 | 5.7 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 60 | 60 | 59.99 | 10507 | 1 | 31.7 | 78319.4 | 6047 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:58 | Normal | 601 | 515.7 | 557.8 | 0 | 10 | 8.4 | 7.2 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236.6 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 13425 | 1 | 31.7 | 78320.3 | 6048 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:03 | Normal | 597.9 | 517.8 | 556.9 | 0 | 11.9 | 9.3 | 8.8 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 39.9 | 40.1 | 39.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 15723 | 1 | 32.2 | 78321.7 | 6048 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:08 | Normal | 579.6 | 500.8 | 548 | 0 | 8.5 | 7.2 | 6.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 28.9 | 29 | 28.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 11496 | 1 | 32.5 | 78322.9 | 6048 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:13 | Normal | 589.2 | 505.8 | 550.8 | 0 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 60.03 | 60.04 | 60 | 10642 | 1 | 32.4 | 78323.7 | 6048 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:18 | Normal | 586.8 | 510.6 | 545.6 | 0 | 7.2 | 6.1 | 5.2 | 0 | 235.4 | 233 | 233 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9811 | 1 | 32.3 | 78324.6 | 6048 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:23 | Normal | 587.7 | 513.8 | 549.8 | 0 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60 | 60.06 | 60.02 | 8820 | 1 | 32.1 | 78325.3 | 6048 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:28 | Normal | 575.7 | 506.8 | 546.6 | 0 | 5.6 | 4.7 | 4 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7673 | 1 | 32 | 78326.1 | 6048 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:33 | Normal | 591 | 486.2 | 542.3 | 0 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7260 | 1 | 31.7 | 78326.7 | 6048 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:38 | Normal | 593.6 | 481.8 | 544.7 | 0 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6952 | 1 | 31.6 | 78327.3 | 6048 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:43 | Normal | 579.7 | 481.8 | 549.2 | 0 | 4.6 | 4 | 3.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 6431 | 1 | 31.5 | 78327.8 | 6048 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:48 | Normal | 582.7 | 489.8 | 543.9 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5978 | 1 | 31.4 | 78328.3 | 6048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:53 | Normal | 587.5 | 482.7 | 547.2 | 0 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5525 | 1 | 31.2 | 78328.8 | 6048 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:58 | Normal | 580.7 | 481.7 | 544.1 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 4870 | 1 | 31.1 | 78329.2 | 6049 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:03 | Normal | 573.7 | 503.8 | 544.3 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 4176 | 1 | 31 | 78329.6 | 6049 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:08 | Normal | 581.3 | 476.7 | 544 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 234 | 231.6 | 233.6 | 10 | 10.1 | 9.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3971 | 1 | 30.8 | 78330 | 6049 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:13 | Normal | 574.6 | 482.6 | 539.2 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3840 | 1 | 30.6 | 78330.3 | 6049 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:18 | Normal | 572.6 | 468.7 | 531.1 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 8.4 | 8.5 | 8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3347 | 1 | 30.5 | 78330.6 | 6049 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:23 | Normal | 577.2 | 498.9 | 532.4 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3768 | 1 | 30.5 | 78330.9 | 6049 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:28 | Normal | 575.5 | 495.9 | 538.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 9 | 9 | 8.7 | 60 | 60 | 60 | 3601 | 1 | 30.3 | 78331.2 | 6049 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:33 | Normal | 571.7 | 461.8 | 543.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3143 | 1 | 30.2 | 78331.5 | 6049 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:38 | Normal | 559.8 | 487.8 | 530.1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 235 | 232.6 | 233.6 | 7.2 | 7.3 | 7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2859 | 1 | 30.1 | 78331.7 | 6049 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:43 | Normal | 572.4 | 523.6 | 532.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2572 | 1 | 30 | 78331.9 | 6049 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:48 | Normal | 566.6 | 486.8 | 525.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2215 | 1 | 29.9 | 78332.1 | 6049 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:53 | Normal | 547.4 | 512.6 | 518.5 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2052 | 1 | 29.8 | 78332.3 | 6049 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:58 | Normal | 553.5 | 454.1 | 531.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1915 | 1 | 29.7 | 78332.5 | 6050 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:03 | Normal | 555.6 | 518.4 | 523.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1843 | 1 | 29.6 | 78332.6 | 6050 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:08 | Normal | 560.4 | 455.6 | 519.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 235.4 | 233 | 234.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1731 | 1 | 29.5 | 78332.8 | 6050 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:13 | Normal | 548.7 | 487.9 | 512.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60 | 59.98 | 60 | 1573 | 1 | 29.4 | 78332.9 | 6050 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:18 | Normal | 545.1 | 468.5 | 512.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1411 | 1 | 29.3 | 78333 | 6050 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:23 | Normal | 537.5 | 484.7 | 511.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.6 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1214 | 1 | 29.3 | 78333.1 | 6050 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:28 | Normal | 538.5 | 476.5 | 507.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 3 | 3.1 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1064 | 1 | 29.3 | 78333.2 | 6050 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:33 | Normal | 532.8 | 541.6 | 522.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 943 | 1 | 29.2 | 78333.3 | 6050 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:38 | Normal | 535.5 | 485 | 489.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 232.8 | 233 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 912 | 1 | 29.1 | 78333.4 | 6050 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:43 | Normal | 521.4 | 423.7 | 485.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 1.9 | 2 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 531 | 1 | 29 | 78333.5 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:48 | Normal | 532.7 | 395.8 | 491.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 419 | 1 | 29 | 78333.5 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:53 | Normal | 513.1 | 348.8 | 479.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 435 | 1 | 28.9 | 78333.5 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:58 | Normal | 504.9 | 418.9 | 484.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 406 | 1 | 28.9 | 78333.6 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:03 | Normal | 469 | 411.2 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 404 | 1 | 28.9 | 78333.6 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:08 | Normal | 474.9 | 199.5 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 232.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 249 | 1 | 28.8 | 78333.6 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:13 | Normal | 318 | 199.8 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232.2 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 118 | 1 | 28.8 | 78333.6 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:18 | Normal | 199.6 | 199.7 | 423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 50 | 1 | 28.7 | 78333.7 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:23 | Normal | 200.7 | 196.9 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233 | 232.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 39 | 1 | 28.6 | 78333.7 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:28 | Normal | 172.5 | 182.8 | 304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30 | 1 | 28.5 | 78333.7 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:33 | Normal | 187.8 | 188.5 | 220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 17 | 1 | 28.5 | 78333.7 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:38 | Normal | 197.1 | 194.9 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 28.4 | 78333.7 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0