## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-27 04:56 | Wait | 513.9 | 514.1 | 505 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.2 | 78333.7 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:01 | Normal | 536.7 | 227.1 | 488.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 95 | 1 | 21.7 | 78333.7 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:06 | Normal | 551.4 | 199.8 | 498.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 234 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 149 | 1 | 22 | 78333.7 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:11 | Normal | 546.1 | 323.7 | 521.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 243 | 1 | 22.2 | 78333.7 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:16 | Normal | 535.4 | 436.5 | 516.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 406 | 1 | 22.4 | 78333.7 | 6052 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:21 | Normal | 564.8 | 489.1 | 511.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.4 | 234.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 447 | 1 | 22.6 | 78333.7 | 6052 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:26 | Normal | 574.6 | 540 | 527.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 529 | 1 | 22.8 | 78333.8 | 6052 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:31 | Normal | 555.2 | 545.9 | 525.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 664 | 1 | 23 | 78333.8 | 6052 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:36 | Normal | 573.6 | 532.8 | 524.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 714 | 1 | 23 | 78333.9 | 6052 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:41 | Normal | 568.6 | 526.7 | 525.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 236 | 234 | 234.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 805 | 1 | 23 | 78334 | 6052 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:46 | Normal | 567.7 | 538 | 531.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236 | 234 | 234.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 902 | 1 | 23 | 78334 | 6052 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:51 | Normal | 596.3 | 556.9 | 521.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 994 | 1 | 23.1 | 78334.1 | 6052 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:56 | Normal | 615.2 | 541.9 | 535.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1113 | 1 | 23.2 | 78334.2 | 6052 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:01 | Normal | 593.2 | 506.8 | 514.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234 | 234.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 1217 | 1 | 24 | 78334.3 | 6052 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:06 | Normal | 614.4 | 389.6 | 538.9 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 1793 | 1 | 24.1 | 78334.4 | 6052 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:11 | Normal | 623.4 | 517.6 | 549.8 | 0 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2269 | 1 | 24.3 | 78334.6 | 6052 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:16 | Normal | 580.8 | 569.9 | 555.5 | 0 | 1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2552 | 1 | 24.5 | 78334.8 | 6053 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:21 | Normal | 516.7 | 563.9 | 543.7 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.6 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3758 | 1 | 24.7 | 78335.1 | 6053 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:26 | Normal | 560.5 | 557.6 | 534.2 | 0 | 4.5 | 3.3 | 0.8 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 12.3 | 12.3 | 11.9 | 60 | 60 | 59.98 | 4792 | 1 | 24.9 | 78335.4 | 6053 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:31 | Normal | 582.7 | 558.7 | 562.8 | 0 | 5.3 | 3.6 | 0.8 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 14.1 | 14.4 | 14 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5702 | 1 | 25.1 | 78335.9 | 6053 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:36 | Normal | 602.6 | 577.8 | 457.5 | 0 | 5.8 | 4 | 2.1 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6677 | 1 | 25.3 | 78336.4 | 6053 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:41 | Normal | 600.6 | 571.9 | 560.5 | 0 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 19.1 | 19.2 | 19 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7548 | 1 | 25.6 | 78337 | 6053 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:46 | Normal | 603.6 | 570.9 | 509.9 | 0 | 6.8 | 4.7 | 3.3 | 0 | 237 | 235 | 236.6 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 8112 | 1 | 25.8 | 78337.7 | 6053 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:51 | Normal | 602.3 | 569.4 | 500.8 | 0 | 6.8 | 4.7 | 4.8 | 0 | 238 | 235.8 | 237.2 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 8751 | 1 | 26.1 | 78338.4 | 6053 | 0.5 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:56 | Normal | 602.7 | 573 | 548.7 | 0 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10489 | 1 | 26.4 | 78339.2 | 6053 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:01 | Normal | 589.6 | 577.7 | 557.7 | 0 | 8.3 | 5.7 | 5.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11032 | 1 | 26.8 | 78340.1 | 6053 | 0.4 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:06 | Normal | 603.9 | 581.7 | 552.8 | 0 | 8.6 | 6 | 6.4 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 11744 | 1 | 27.2 | 78341 | 6053 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:11 | Normal | 594.9 | 571.7 | 529.2 | 0 | 9.3 | 6.6 | 8 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12867 | 1 | 27.6 | 78342.1 | 6053 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:16 | Normal | 591.5 | 575.9 | 558.2 | 0 | 10.4 | 6.9 | 9 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.8 | 36.2 | 36.1 | 35.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14219 | 1 | 28 | 78343.2 | 6054 | 0.9 | 3.5 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:21 | Normal | 602 | 577.7 | 556.8 | 0 | 12.6 | 7.2 | 9.7 | 0 | 239 | 236.8 | 237.2 | 40.4 | 40.5 | 40.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 16103 | 1 | 28.5 | 78344.5 | 6054 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:26 | Normal | 597.3 | 575.7 | 548.9 | 0 | 13.4 | 7.6 | 10.2 | 0 | 238 | 236.2 | 237.8 | 42.3 | 42.3 | 42.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16800 | 1 | 29 | 78345.9 | 6054 | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:31 | Normal | 590.6 | 574.2 | 549 | 0 | 14.1 | 8 | 10.6 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238 | 44 | 44 | 43.7 | 60.01 | 60 | 60 | 17675 | 1 | 29.4 | 78347.3 | 6054 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:36 | Normal | 587.9 | 570.9 | 554.3 | 0 | 14.7 | 8.3 | 11.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238 | 45.6 | 45.7 | 45.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18391 | 1 | 29.9 | 78348.8 | 6054 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:41 | Normal | 592.3 | 570.8 | 551 | 0 | 15.1 | 8.6 | 11.6 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.6 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19086 | 1 | 30.4 | 78350.4 | 6054 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:46 | Normal | 588.4 | 572.6 | 544.3 | 0 | 15.9 | 9 | 12 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 49.2 | 49.2 | 48.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19805 | 1 | 30.8 | 78352 | 6054 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:51 | Normal | 593.1 | 581.9 | 552.1 | 0 | 16.3 | 9.1 | 12.2 | 0 | 239 | 237.2 | 237.8 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20398 | 1 | 31.2 | 78353.7 | 6054 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:56 | Normal | 581.2 | 561.6 | 543 | 0 | 17.2 | 10.1 | 13 | 0 | 237.8 | 237 | 237.6 | 52.8 | 52.8 | 52.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 21277 | 1 | 31.6 | 78355.4 | 6054 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0.7 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:01 | Normal | 583.3 | 534.7 | 542.4 | 0 | 18 | 13 | 13.5 | 0 | 239 | 236.8 | 238.2 | 56.7 | 56.7 | 56.4 | 60.01 | 60 | 60 | 22847 | 1 | 32.1 | 78357.2 | 6054 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 0 | 2.8 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:06 | Normal | 576.5 | 540 | 542.1 | 0 | 18.4 | 14 | 13.8 | 0 | 239 | 236.8 | 238.2 | 59.4 | 59.3 | 58.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 23936 | 1 | 32.8 | 78359.2 | 6054 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:11 | Normal | 580.8 | 551.2 | 533.5 | 0 | 18.8 | 14.5 | 14.4 | 0 | 238.8 | 237 | 239.4 | 61.2 | 61.3 | 60.7 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 24771 | 1 | 33.4 | 78361.2 | 6054 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:16 | Normal | 583.5 | 560.9 | 539.7 | 0 | 19.5 | 14.6 | 14.8 | 0 | 239 | 237.6 | 238.4 | 63.2 | 63 | 62.8 | 60 | 60 | 60 | 25562 | 1 | 33.8 | 78363.3 | 6055 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 3.6 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:21 | Normal | 578.4 | 560.8 | 531.4 | 0 | 19.6 | 14.8 | 15 | 0 | 238.2 | 238 | 239 | 64.9 | 64.7 | 64.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 26056 | 1 | 34.2 | 78365.4 | 6055 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 0.2 | 3.6 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:26 | Normal | 570.5 | 552.9 | 531.3 | 0 | 20.5 | 15.6 | 15.4 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 66.2 | 66.2 | 65.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26763 | 1 | 34.7 | 78367.5 | 6055 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 3.8 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:31 | Normal | 570.3 | 558.6 | 527.5 | 0 | 21.3 | 16 | 16.1 | 0 | 239.6 | 236.6 | 237.6 | 68 | 68 | 67.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 27645 | 1 | 35.2 | 78369.7 | 6055 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6 | 0.2 | 3.9 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:36 | Normal | 579.8 | 566.9 | 540.3 | 0 | 21 | 15.4 | 15.6 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.8 | 67.6 | 67.5 | 67.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25852 | 1 | 35.6 | 78371.9 | 6055 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 3.5 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:41 | Normal | 589 | 566.4 | 553.9 | 0 | 21.6 | 16.8 | 16.1 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 66.9 | 66.9 | 66.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 28077 | 1 | 36 | 78374.2 | 6055 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6 | 6.3 | 0.3 | 4.1 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:46 | Normal | 588.5 | 573.6 | 542.4 | 0 | 19.7 | 15 | 16 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 67.5 | 67.5 | 67.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28208 | 1 | 36.4 | 78376.5 | 6055 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 3.3 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:51 | Normal | 595.1 | 578.9 | 559.7 | 0 | 18.5 | 14 | 13.2 | 0 | 239.2 | 236.4 | 238.8 | 64 | 64 | 63.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 29500 | 1 | 36.8 | 78378.8 | 6055 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 2.9 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:56 | Normal | 597 | 577.1 | 553.6 | 0 | 18.5 | 14.9 | 14.9 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 65.1 | 65 | 64.6 | 60 | 60 | 60.01 | 28726 | 1 | 37.3 | 78381.1 | 6055 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:01 | Normal | 580.7 | 587.8 | 545.8 | 0 | 22.3 | 13.3 | 16.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 67.2 | 67.1 | 66.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 28707 | 1 | 37.9 | 78383.5 | 6055 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5 | 5.3 | 0.1 | 2.4 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:06 | Normal | 568.8 | 549.4 | 533.5 | 0 | 23.8 | 18.4 | 17.6 | 0 | 240 | 237.8 | 239.2 | 76.1 | 76.1 | 76 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 29014 | 1 | 38.3 | 78385.9 | 6055 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 0.6 | 4.4 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:11 | Normal | 580.6 | 558.8 | 547.5 | 0 | 21.6 | 17.3 | 15.4 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239.4 | 73.2 | 73.1 | 72.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28094 | 1 | 38.6 | 78388.4 | 6055 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6 | 6.3 | 0.6 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:16 | Normal | 589.9 | 578.5 | 561 | 0 | 23.4 | 18.2 | 16.6 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.2 | 65.4 | 65.5 | 65.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 28835 | 1 | 39 | 78390.9 | 6056 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 1.1 | 4 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:21 | Normal | 579.1 | 549.3 | 518.2 | 0 | 22.5 | 19.6 | 19.2 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.4 | 78.4 | 78.5 | 78.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29554 | 1 | 39.5 | 78393.3 | 6056 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 6.8 | 1.5 | 4.5 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:26 | Normal | 598.6 | 583.5 | 547.4 | 0 | 20.4 | 15.3 | 16.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 64.6 | 64.6 | 64.3 | 60 | 60 | 59.98 | 30284 | 1 | 39.9 | 78395.8 | 6056 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 1.2 | 3.5 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:31 | Normal | 595.7 | 569.4 | 528 | 0 | 17.8 | 16.8 | 19.1 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239 | 70.9 | 70.8 | 70.6 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 27953 | 1 | 40 | 78398 | 6056 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 5.7 | 1.2 | 3.3 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:36 | Normal | 598.1 | 567.2 | 530 | 0 | 18.1 | 18.1 | 18.7 | 0 | 239 | 237.2 | 239 | 70.5 | 70.6 | 70.4 | 60.01 | 60 | 60 | 28952 | 1 | 40 | 78400.3 | 6056 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 5.9 | 6.2 | 1.7 | 3.7 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:41 | Normal | 619.6 | 550 | 531.6 | 0 | 11.3 | 21 | 18 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 64.8 | 64.8 | 64.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 28516 | 1 | 40.1 | 78402.7 | 6056 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 6.7 | 6.9 | 2.2 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:46 | Normal | 599.5 | 550.6 | 525.4 | 0 | 16.1 | 21.5 | 19.4 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239.4 | 73.9 | 73.7 | 73.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28953 | 1 | 40.1 | 78405.1 | 6056 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 6.6 | 7 | 2.6 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:51 | Normal | 605.3 | 546 | 530.7 | 0 | 14.6 | 21.9 | 18.5 | 0 | 239 | 238 | 239 | 71.5 | 71.6 | 71.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 28916 | 1 | 40.3 | 78407.5 | 6056 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 6.7 | 7 | 2.6 | 4.7 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:56 | Normal | 603.7 | 530.9 | 511.9 | 0 | 15 | 23.6 | 20.5 | 0 | 238.4 | 237 | 240 | 75.3 | 75.4 | 75.1 | 60 | 60.01 | 60 | 31056 | 1 | 40.6 | 78409.9 | 6056 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 7.2 | 7.4 | 3.1 | 5.3 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:01 | Normal | 579.6 | 547.6 | 526.7 | 0 | 20.6 | 21.9 | 19.4 | 0 | 239 | 238 | 239.2 | 79.3 | 79.3 | 79 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 31674 | 1 | 41 | 78412.4 | 6056 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 6.8 | 7 | 2.7 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:06 | Normal | 603.1 | 551.9 | 529.2 | 0 | 14.4 | 20.6 | 18.6 | 0 | 239 | 237 | 238.8 | 70.2 | 70.4 | 70.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30413 | 1 | 41.5 | 78415 | 6056 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | 6.7 | 2.1 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:11 | Normal | 585.3 | 536 | 524.6 | 0 | 21 | 24.4 | 20.2 | 0 | 239 | 238.2 | 238.4 | 79.6 | 79.6 | 79.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 33425 | 1 | 41.9 | 78417.6 | 6056 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 7.3 | 7.6 | 3.2 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:16 | Normal | 615.4 | 548 | 535.9 | 0 | 11 | 22.2 | 17.8 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238 | 65.7 | 65.7 | 65.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 31949 | 1 | 42.1 | 78420.2 | 6057 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 7 | 7.2 | 2.9 | 4.7 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:21 | Normal | 579.9 | 524.5 | 497.8 | 0 | 20 | 24.9 | 22.2 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.4 | 85.3 | 85.5 | 85.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 33338 | 1 | 42.4 | 78422.7 | 6057 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 7.5 | 7.8 | 3.5 | 5.6 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:26 | Normal | 591.1 | 546.5 | 525.3 | 0 | 16.9 | 21.9 | 18.6 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.8 | 76.9 | 76.8 | 76.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 29046 | 1 | 42.8 | 78425.3 | 6057 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 6.8 | 6.9 | 2.8 | 4.6 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:31 | Normal | 593.4 | 571.2 | 512.4 | 0 | 16.8 | 16.8 | 21.2 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.8 | 73.5 | 73.6 | 73.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 31007 | 1 | 43.1 | 78428 | 6057 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 5.7 | 1.5 | 3 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:36 | Normal | 624.2 | 601 | 561 | 0 | 7.1 | 10.5 | 15.2 | 0 | 238.2 | 237 | 237.2 | 32.2 | 32.2 | 32 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 13849 | 1 | 42.1 | 78429.3 | 6057 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:41 | Normal | 617.6 | 616.2 | 553.5 | 0 | 6.5 | 0 | 13.3 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.6 | 28.1 | 28.2 | 28 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 14292 | 1 | 40.7 | 78430.6 | 6057 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:46 | Normal | 622.9 | 587.7 | 553.5 | 0 | 1.6 | 10.6 | 13.9 | 0 | 238.4 | 238.2 | 238.6 | 41 | 41.1 | 41 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 13583 | 1 | 40 | 78431.8 | 6057 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0.9 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:51 | Normal | 620.5 | 580.4 | 554.8 | 0 | 4.5 | 14.6 | 14.3 | 0 | 239.8 | 238.8 | 240 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 16561 | 1 | 39.2 | 78433 | 6057 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 5 | 5.3 | 0.9 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:56 | Normal | 613.6 | 590.4 | 554.9 | 0 | 6.3 | 9.8 | 13.1 | 0 | 239.8 | 238 | 239.2 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 11096 | 1 | 38.6 | 78434.2 | 6057 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:01 | Normal | 632 | 590 | 558 | 0 | 0 | 7.8 | 11.2 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 12702 | 1 | 38.1 | 78435.3 | 6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:06 | Normal | 594.4 | 550.8 | 520 | 0 | 23.3 | 25.5 | 23.3 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.6 | 74.6 | 74.8 | 74.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 34215 | 1 | 37.7 | 78436.8 | 6057 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 7.9 | 8 | 3.4 | 5.3 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:11 | Normal | 608.4 | 556.9 | 512.5 | 0 | 12.1 | 19.6 | 21.3 | 0 | 237.6 | 236.2 | 238.4 | 68.7 | 68.8 | 68.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 27878 | 1 | 39.1 | 78439.4 | 6057 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3 | 6.3 | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:16 | Normal | 610.2 | 534.6 | 511 | 0 | 10 | 24.3 | 21.9 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 71.7 | 71.9 | 71.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30547 | 1 | 40.1 | 78441.8 | 6058 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 7.5 | 7.7 | 3.2 | 5.3 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:21 | Normal | 617.2 | 527 | 506.4 | 0 | 7.3 | 25.4 | 22.3 | 0 | 238 | 237.6 | 238 | 69.4 | 69.5 | 69.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 28116 | 1 | 40.6 | 78444.3 | 6058 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 7.8 | 3.4 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:26 | Normal | 603 | 531.5 | 522.2 | 0 | 13.9 | 25.3 | 20.9 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 76.4 | 76.5 | 76.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 35338 | 1 | 41.7 | 78447 | 6058 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 7.6 | 7.7 | 3.3 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:31 | Normal | 621.1 | 553.3 | 533.6 | 0 | 6.4 | 22 | 18.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.4 | 62.3 | 62.4 | 62.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28758 | 1 | 42.6 | 78449.6 | 6058 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 7 | 7.2 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:36 | Normal | 621.9 | 542.4 | 518.3 | 0 | 9.9 | 26 | 23.4 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239 | 64.3 | 64.6 | 64.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 27425 | 1 | 42.8 | 78451.9 | 6058 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 7.9 | 8.1 | 3.6 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:41 | Normal | 622.5 | 534.5 | 532.7 | 0 | 4.4 | 25 | 18.1 | 0 | 238.2 | 238 | 238 | 62.2 | 62.4 | 62.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 27859 | 1 | 42.9 | 78454.3 | 6058 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.8 | 7.7 | 3.3 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:46 | Normal | 615.1 | 523.7 | 507.1 | 0 | 8.2 | 27 | 22.8 | 0 | 239 | 238 | 239 | 72.1 | 72.3 | 71.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 28344 | 1 | 43 | 78456.6 | 6058 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 8.2 | 8.3 | 3.5 | 5.9 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:51 | Normal | 602.9 | 560.2 | 565.4 | 0 | 12.8 | 20 | 11.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 61.5 | 61.5 | 61.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 25103 | 1 | 42.9 | 78458.8 | 6058 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.9 | 6.3 | 6.7 | 2 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:56 | Normal | 621.9 | 592.3 | 565.2 | 0 | 7.1 | 12 | 12.1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.2 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 29291 | 1 | 42.7 | 78461 | 6058 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:01 | Normal | 623.2 | 578 | 576.1 | 0 | 9.8 | 16.6 | 10.2 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238 | 51 | 50.9 | 50.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27865 | 1 | 42.3 | 78462.7 | 6058 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 5.7 | 6 | 1 | 2.8 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:06 | Normal | 615.9 | 529.7 | 524.1 | 0 | 10.1 | 25.9 | 19.8 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239.2 | 70.8 | 70.8 | 70.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25174 | 1 | 42.2 | 78464.9 | 6058 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 8 | 8 | 3.3 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:11 | Normal | 582.1 | 532.9 | 503.4 | 0 | 19.5 | 25.9 | 24 | 0 | 239.4 | 238 | 239 | 87.2 | 87.4 | 86.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 35123 | 1 | 42.7 | 78467.4 | 6058 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 7.9 | 8 | 3.6 | 5.8 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:16 | Normal | 605.3 | 580.8 | 537.8 | 0 | 12.4 | 14.8 | 17.8 | 0 | 238.6 | 237 | 237.4 | 61.9 | 62.1 | 61.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 27441 | 1 | 43.6 | 78470 | 6059 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 4.6 | 5 | 0.7 | 2.4 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:21 | Normal | 614.4 | 565.2 | 524.3 | 0 | 8.8 | 19.1 | 20.8 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.2 | 67.9 | 68.1 | 67.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 29518 | 1 | 43.9 | 78472.4 | 6059 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 5.9 | 6.1 | 2.5 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:26 | Normal | 622.5 | 522 | 509.4 | 0 | 4.7 | 27.6 | 23 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239.2 | 70 | 70.2 | 69.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 28132 | 1 | 44.4 | 78474.8 | 6059 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 8 | 8 | 4.7 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:31 | Normal | 591.9 | 535.8 | 549.2 | 0 | 17 | 25.6 | 16.6 | 0 | 239.8 | 237.2 | 239.2 | 76.3 | 76.3 | 76.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 26321 | 1 | 45.2 | 78477.1 | 6059 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4 | 7.5 | 7.4 | 3.8 | 5.5 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:36 | Normal | 589.1 | 571.2 | 536.5 | 0 | 17.9 | 18.8 | 19.1 | 0 | 239.6 | 237 | 239 | 74.5 | 74.6 | 74.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25363 | 1 | 45.5 | 78479.3 | 6059 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 5.7 | 5.8 | 2.1 | 3.3 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:41 | Normal | 613.8 | 562.5 | 527.4 | 0 | 11.1 | 20.7 | 20.8 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 68.3 | 68.2 | 68 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30527 | 1 | 46.2 | 78481.7 | 6059 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 6.4 | 6.5 | 3 | 4.2 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:46 | Normal | 607.7 | 523.8 | 503.1 | 0 | 13.8 | 28.7 | 24.8 | 0 | 238.8 | 237 | 239.8 | 79.8 | 79.9 | 79.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30255 | 1 | 47.1 | 78484.1 | 6059 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 8.5 | 8.4 | 4.8 | 6.5 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:51 | Normal | 567.7 | 538.2 | 516.2 | 0 | 22.6 | 24.2 | 21.1 | 0 | 238.8 | 237 | 237.8 | 87 | 87.1 | 86.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 37388 | 1 | 48.1 | 78487 | 6059 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 7.3 | 7.3 | 3.5 | 5.1 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:56 | Normal | 608.7 | 566 | 534.3 | 0 | 11.7 | 18.3 | 18 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.8 | 65.2 | 65.1 | 65 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 29746 | 1 | 49.4 | 78489.8 | 6059 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 5.9 | 5.9 | 2.3 | 3.4 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:01 | Normal | 581.5 | 563 | 522.7 | 0 | 20.5 | 16.6 | 20.8 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238.4 | 76.5 | 76.4 | 76.1 | 59.99 | 60 | 60 | 33856 | 1 | 50 | 78492.4 | 6059 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:06 | Normal | 580.8 | 554.4 | 530.1 | 0 | 21.5 | 17.3 | 19.2 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.4 | 76.2 | 76 | 75.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32226 | 1 | 50.7 | 78495.2 | 6059 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:11 | Normal | 566.8 | 540.7 | 530.3 | 0 | 25.6 | 19.8 | 19.4 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 83.9 | 83.9 | 83.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36322 | 1 | 51.9 | 78498.2 | 6059 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 7.8 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:16 | Normal | 523.7 | 434.2 | 487.1 | 0 | 32 | 31 | 24.4 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239.4 | 97.9 | 97.9 | 97.5 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 39945 | 1 | 52.8 | 78501.1 | 6060 | 7.9 | 8 | 8 | 7.5 | 8.9 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:21 | Normal | 561.5 | 522 | 536.9 | 0 | 18 | 13.3 | 19.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.6 | 54.6 | 54.4 | 54.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35093 | 1 | 54.4 | 78504.4 | 6060 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 2 | 3.9 | 3.8 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:26 | Normal | 611.3 | 506 | 565.7 | 0 | 21.8 | 27.1 | 18.3 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.4 | 86.5 | 86.5 | 86 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 38803 | 1 | 51.5 | 78505.5 | 6060 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 10 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:31 | Normal | 560.9 | 531.2 | 527.6 | 0 | 29.8 | 22.1 | 22 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239 | 93.6 | 93.5 | 93.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 37763 | 1 | 50.8 | 78508 | 6060 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 8.8 | 2.5 | 4.9 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:36 | Normal | 543.2 | 465.5 | 500.7 | 0 | 31.3 | 25.1 | 23.9 | 0 | 238 | 236.4 | 238.2 | 93.6 | 93.6 | 93 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 38241 | 1 | 52.2 | 78511.2 | 6060 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 9.2 | 2.9 | 6.4 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:41 | Normal | 557.5 | 520.6 | 528.4 | 0 | 28.4 | 20.9 | 20.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 88.3 | 88.3 | 87.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36566 | 1 | 52.4 | 78513.5 | 6060 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 8.6 | 1.7 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:46 | Normal | 543 | 499.7 | 504.8 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.8 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7697 | 1 | 52.3 | 78515.6 | 6060 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:51 | Normal | 644.2 | 573.6 | 593 | 0 | 11 | 18.8 | 11.7 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22006 | 1 | 49.4 | 78516.7 | 6060 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 8 | 2.1 | 4.2 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:56 | Normal | 624.9 | 567.6 | 578.3 | 0 | 12.5 | 15 | 9.3 | 0 | 238 | 237.4 | 238.8 | 51.2 | 51.3 | 51 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19568 | 1 | 48.6 | 78518.1 | 6060 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 7.4 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:01 | Normal | 630.6 | 576.6 | 552 | 0 | 10 | 15.5 | 17.9 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.4 | 60.4 | 60.4 | 60.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20483 | 1 | 47.7 | 78519.5 | 6060 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 6.7 | 1.5 | 3.1 | 3.6 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:06 | Normal | 586.7 | 539.4 | 565.1 | 0 | 22.6 | 19.1 | 13.5 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.6 | 72 | 71.9 | 71.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 25807 | 1 | 47.9 | 78521.5 | 6060 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 7.9 | 1.6 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:11 | Normal | 557.3 | 531.9 | 516.7 | 0 | 12 | 6.3 | 5.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8827 | 1 | 47.8 | 78523.1 | 6060 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:16 | Normal | 599.1 | 586.8 | 580 | 0 | 21.6 | 13.1 | 11.6 | 0 | 238.2 | 238 | 239.2 | 62.9 | 62.9 | 62.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 25812 | 1 | 46.3 | 78524.4 | 6061 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:21 | Normal | 630 | 568 | 564 | 0 | 12.5 | 18.4 | 16.9 | 0 | 238.6 | 237 | 239 | 60.2 | 60.2 | 59.8 | 60.01 | 60 | 60.04 | 22772 | 1 | 46.7 | 78526.2 | 6061 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 7.2 | 2.3 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:26 | Normal | 620.1 | 571.5 | 541.5 | 0 | 12.4 | 15.3 | 20.1 | 0 | 239 | 237.6 | 238.4 | 53.3 | 53.4 | 53.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 22356 | 1 | 47.4 | 78528.1 | 6061 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 5.3 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:31 | Normal | 539.7 | 476.4 | 500.6 | 0 | 8.3 | 6.6 | 6.2 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10256 | 1 | 47.3 | 78529.6 | 6061 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:36 | Normal | 551.5 | 501.1 | 507.5 | 0 | 9.4 | 9 | 8.9 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 33 | 33.1 | 32.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14571 | 1 | 45.7 | 78530.8 | 6061 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:41 | Normal | 561.5 | 464.7 | 530.9 | 0 | 7.4 | 6.6 | 5.4 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9654 | 1 | 43.7 | 78531.7 | 6061 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:46 | Normal | 601.1 | 491.4 | 559.2 | 0 | 22.2 | 19.2 | 18.9 | 0 | 239.4 | 237 | 238.2 | 78.6 | 78.7 | 78.3 | 60 | 59.97 | 60.02 | 29819 | 1 | 42.6 | 78533.2 | 6061 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 2.7 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:51 | Normal | 556.8 | 546.5 | 518.9 | 0 | 25.9 | 12.1 | 20 | 0 | 239.2 | 237 | 238.4 | 72.1 | 72.2 | 71.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29619 | 1 | 44 | 78535.8 | 6061 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 3.8 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:56 | Normal | 551.9 | 534.6 | 515.4 | 0 | 23.5 | 10.5 | 18 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 64.5 | 64.5 | 64 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 26112 | 1 | 45 | 78538.1 | 6061 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.5 | 1.6 | 1.6 | 4 | 3.5 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:01 | Normal | 558.8 | 543.7 | 516.7 | 0 | 22 | 9.6 | 17.3 | 0 | 238.4 | 237 | 237.6 | 61.3 | 61.3 | 61 | 60.01 | 60.02 | 60 | 24717 | 1 | 45.2 | 78540.2 | 6061 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 3.3 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:06 | Normal | 561.1 | 435.6 | 521.6 | 0 | 21.1 | 13 | 16.5 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 60.3 | 60.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24407 | 1 | 45.3 | 78542.3 | 6061 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5 | 2.4 | 1.4 | 5.2 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:11 | Normal | 561 | 465.5 | 525.9 | 0 | 20.6 | 11.8 | 16.2 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 59.7 | 59.6 | 59.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23962 | 1 | 45 | 78544.3 | 6061 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.9 | 1.6 | 1.4 | 5.1 | 4 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:16 | Normal | 558.5 | 467.3 | 530.1 | 0 | 10.4 | 6.2 | 6.1 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 26.9 | 27 | 26.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19550 | 1 | 44.4 | 78546.2 | 6062 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:21 | Normal | 560.8 | 502.9 | 539.9 | 0 | 19.4 | 11 | 15.6 | 0 | 237.8 | 237 | 236.6 | 57.5 | 57.7 | 57.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23182 | 1 | 42.7 | 78547 | 6062 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:26 | Normal | 517.2 | 471.4 | 534.6 | 0 | 20.2 | 11.9 | 15.6 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.6 | 56.9 | 57 | 56.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 22818 | 1 | 42.2 | 78548.9 | 6062 | 5 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 1.8 | 1.6 | 4.7 | 4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:31 | Normal | 546.8 | 489.7 | 527.3 | 0 | 16.2 | 10.1 | 14.5 | 0 | 238 | 235.6 | 237.2 | 50 | 50 | 49.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 20124 | 1 | 41.9 | 78550.7 | 6062 | 4.1 | 4 | 4.5 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:36 | Normal | 576.7 | 476.5 | 532 | 0 | 13.7 | 9.1 | 13.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17867 | 1 | 41.3 | 78552.2 | 6062 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 4 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:41 | Normal | 554.5 | 472.6 | 521.9 | 0 | 5.3 | 2.9 | 3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9285 | 1 | 40.4 | 78553.6 | 6062 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:46 | Normal | 544 | 456.4 | 507.8 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4262 | 1 | 39.7 | 78554.5 | 6062 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:51 | Normal | 527.4 | 484.6 | 544.9 | 0 | 12.5 | 8.2 | 11.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 40 | 40.1 | 39.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15796 | 1 | 38.8 | 78555.4 | 6062 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:56 | Normal | 577.9 | 501.6 | 512.7 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6568 | 1 | 38.2 | 78556.3 | 6062 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:01 | Normal | 585.6 | 486.2 | 538.3 | 0 | 9.7 | 8.6 | 11.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15091 | 1 | 37.8 | 78557.4 | 6062 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:06 | Normal | 588.5 | 484.1 | 538.6 | 0 | 8.9 | 8.1 | 11 | 0 | 235.6 | 234 | 235 | 34.8 | 35.2 | 35 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13956 | 1 | 37.7 | 78558.6 | 6062 | 3.2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:11 | Normal | 580.3 | 470.5 | 537.3 | 0 | 8.3 | 7.8 | 10.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13115 | 1 | 37.5 | 78559.7 | 6062 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:16 | Normal | 561.2 | 470.4 | 538.6 | 0 | 5.8 | 6.5 | 9 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 26.9 | 27 | 26.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 11063 | 1 | 37.1 | 78560.7 | 6063 | 2.5 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:21 | Normal | 492.5 | 479.6 | 543.6 | 0 | 6.9 | 6 | 8.7 | 0 | 235.4 | 233 | 234 | 26.8 | 27 | 26.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10577 | 1 | 36.7 | 78561.4 | 6063 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:26 | Normal | 466.3 | 469.6 | 538.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 8.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 26.1 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10282 | 1 | 36.3 | 78562.2 | 6063 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:31 | Normal | 381.2 | 478.4 | 541.8 | 0 | 7.1 | 6.1 | 8.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9713 | 1 | 36 | 78563.1 | 6063 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:36 | Normal | 375.2 | 474.5 | 543.9 | 0 | 6.4 | 5.7 | 7.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8939 | 1 | 35.8 | 78563.9 | 6063 | 2.4 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:41 | Normal | 375.7 | 476.6 | 537.2 | 0 | 6.1 | 5.4 | 7.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8386 | 1 | 35.5 | 78564.6 | 6063 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:46 | Normal | 373.3 | 472.5 | 536.4 | 0 | 6.1 | 5.4 | 6.8 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 20.8 | 21 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8189 | 1 | 35.3 | 78565.3 | 6063 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:51 | Normal | 415.5 | 471.7 | 543.6 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7352 | 1 | 35.1 | 78565.9 | 6063 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:56 | Normal | 410.6 | 477.8 | 543.5 | 0 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7019 | 1 | 34.8 | 78566.5 | 6063 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:01 | Normal | 353.1 | 478.5 | 538.8 | 0 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 16 | 16.1 | 15.9 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 6440 | 1 | 34.6 | 78567 | 6063 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:06 | Normal | 355.4 | 492.6 | 526.8 | 0 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.4 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3009 | 1 | 34.3 | 78567.4 | 6063 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:11 | Normal | 526.1 | 493.5 | 534.2 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2086 | 1 | 34 | 78567.7 | 6063 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:16 | Normal | 552.7 | 459.5 | 517.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1812 | 1 | 33.7 | 78567.8 | 6064 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:21 | Normal | 570.3 | 461.5 | 568.7 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233 | 233.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2619 | 1 | 33.4 | 78568 | 6064 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:26 | Normal | 554.7 | 459.3 | 503.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1568 | 1 | 33.2 | 78568.2 | 6064 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:31 | Normal | 566.8 | 455.6 | 523.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2194 | 1 | 33 | 78568.4 | 6064 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:36 | Normal | 553.3 | 466.4 | 550 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2259 | 1 | 32.9 | 78568.6 | 6064 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:41 | Normal | 568.4 | 503.2 | 508.5 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1964 | 1 | 32.6 | 78568.7 | 6064 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:46 | Normal | 541.6 | 518.4 | 525.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1796 | 1 | 32.5 | 78568.9 | 6064 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:51 | Normal | 533.9 | 496.8 | 516 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1357 | 1 | 32.4 | 78569 | 6064 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:56 | Normal | 532.3 | 517.4 | 499.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 783 | 1 | 32.3 | 78569.1 | 6064 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:01 | Normal | 544.5 | 452.9 | 507.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 560 | 1 | 32.1 | 78569.2 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:06 | Normal | 511.4 | 383.5 | 494.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233 | 234.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 428 | 1 | 32 | 78569.2 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:11 | Normal | 495.2 | 201.9 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 233.8 | 234.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 249 | 1 | 31.8 | 78569.3 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:16 | Normal | 353.2 | 199.8 | 436.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 189 | 1 | 31.6 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:21 | Normal | 213.4 | 199.8 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 101 | 1 | 31.4 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:26 | Normal | 199.6 | 198.8 | 281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 51 | 1 | 31.2 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:31 | Normal | 191.3 | 182.2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 30 | 1 | 31 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:36 | Normal | 204.1 | 199.6 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 233.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 30.8 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:41 | Normal | 203.4 | 201.7 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27 | 1 | 30.7 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0