## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-28 04:54 | Wait | 504.8 | 504.9 | 498.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 04:59 | Normal | 505.6 | 199.7 | 493 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 89 | 1 | 22 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:04 | Normal | 533.5 | 199.8 | 459.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233 | 234.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 162 | 1 | 22.4 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:09 | Normal | 554.4 | 297.6 | 495.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 231 | 1 | 22.6 | 78569.3 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:14 | Normal | 541.5 | 473.9 | 503 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 233.4 | 235 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 535 | 1 | 22.9 | 78569.4 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:19 | Normal | 562 | 547.8 | 525.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 790 | 1 | 23 | 78569.4 | 6065 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:24 | Normal | 551.7 | 535.9 | 536.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 957 | 1 | 23 | 78569.5 | 6065 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:29 | Normal | 554.5 | 552.6 | 536.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 865 | 1 | 23 | 78569.6 | 6065 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:34 | Normal | 570.1 | 546.5 | 512.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1044 | 1 | 23.8 | 78569.6 | 6066 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:39 | Normal | 564.4 | 467.9 | 535 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1327 | 1 | 24.1 | 78569.7 | 6066 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:44 | Normal | 553.7 | 548.9 | 516.9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 235 | 233.4 | 233.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1461 | 1 | 24.2 | 78569.9 | 6066 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:49 | Normal | 570.3 | 495.7 | 518.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 235 | 233 | 234.8 | 5 | 5 | 4.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1926 | 1 | 24.5 | 78570 | 6066 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:54 | Normal | 583.5 | 481 | 539.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233 | 234.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2137 | 1 | 24.6 | 78570.2 | 6066 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:59 | Normal | 582.2 | 529.7 | 545.8 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 6.3 | 6.3 | 6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2414 | 1 | 24.9 | 78570.4 | 6066 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:04 | Normal | 589 | 494.4 | 543.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 3005 | 1 | 25 | 78570.6 | 6066 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:09 | Normal | 592.3 | 486.8 | 561.6 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 9.2 | 9.4 | 9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3686 | 1 | 25.3 | 78570.9 | 6066 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:14 | Normal | 584.5 | 508.7 | 548.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235 | 10.4 | 10.4 | 10 | 59.98 | 60 | 59.95 | 4079 | 1 | 25.5 | 78571.2 | 6066 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:19 | Normal | 594.1 | 536.7 | 556 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4542 | 1 | 25.7 | 78571.6 | 6066 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:24 | Normal | 593.4 | 540.7 | 543 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4583 | 1 | 25.9 | 78572 | 6066 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:29 | Normal | 587.2 | 528.6 | 533.8 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 0 | 236 | 234 | 235 | 10.2 | 10.2 | 10 | 59.98 | 60 | 60 | 3856 | 1 | 26.1 | 78572.3 | 6066 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:34 | Normal | 585.1 | 509.7 | 545.1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 236.2 | 234 | 235 | 7.3 | 7.4 | 7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2874 | 1 | 26.2 | 78572.6 | 6067 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:39 | Normal | 574.6 | 557.2 | 547.7 | 0 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 236.2 | 233.4 | 235 | 6 | 6 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2344 | 1 | 26.4 | 78572.8 | 6067 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:44 | Normal | 608.4 | 580.7 | 571.8 | 0 | 7.3 | 4.9 | 3 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.2 | 22 | 22.1 | 21.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8689 | 1 | 26.6 | 78573.4 | 6067 | 0.5 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:49 | Normal | 607.5 | 576.6 | 466.6 | 0 | 8.2 | 5.6 | 5.5 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.4 | 26.1 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10279 | 1 | 27 | 78574.2 | 6067 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:54 | Normal | 604.4 | 567.6 | 551.9 | 0 | 8 | 5.6 | 5.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 26.2 | 26.3 | 26 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 10244 | 1 | 27.5 | 78575.1 | 6067 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:59 | Normal | 588.5 | 561.7 | 557.5 | 0 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9173 | 1 | 28 | 78576 | 6067 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:04 | Normal | 575.6 | 541 | 551.5 | 0 | 4.5 | 3.1 | 3 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.8 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 5972 | 1 | 28.2 | 78576.8 | 6067 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:09 | Normal | 596.1 | 573.5 | 556.2 | 0 | 9.8 | 6.6 | 7.3 | 0 | 236.8 | 235 | 236.6 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 12930 | 1 | 28.7 | 78577.9 | 6067 | 0.8 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:14 | Normal | 593.3 | 573.7 | 549.8 | 0 | 10.3 | 7.2 | 9.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 36.2 | 36.4 | 36.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 14107 | 1 | 29.1 | 78578.9 | 6067 | 0.6 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:19 | Normal | 590.1 | 565 | 547.3 | 0 | 12 | 7.2 | 9.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 38.8 | 38.6 | 38.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 15314 | 1 | 29.6 | 78580.1 | 6067 | 2.5 | 3.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:24 | Normal | 594.2 | 568.6 | 545.4 | 0 | 13.4 | 7.6 | 10 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.6 | 41.9 | 41.9 | 41.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 16308 | 1 | 30.2 | 78581.5 | 6067 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:29 | Normal | 586.3 | 556.9 | 551.6 | 0 | 14.5 | 8.6 | 10.8 | 0 | 239 | 236.4 | 237.4 | 45.2 | 45.4 | 45 | 60.02 | 60 | 60.04 | 18263 | 1 | 30.6 | 78582.9 | 6067 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:34 | Normal | 578.9 | 568.8 | 542.4 | 0 | 14.8 | 8.5 | 11.1 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238 | 46.2 | 46.2 | 46 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18598 | 1 | 31.1 | 78584.5 | 6068 | 3.4 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:39 | Normal | 584.5 | 560.4 | 545.5 | 0 | 12.8 | 7 | 10.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 39.5 | 39.5 | 39.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18394 | 1 | 31.5 | 78586 | 6068 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:44 | Normal | 582.1 | 563.9 | 544.1 | 0 | 16.2 | 9.3 | 12.3 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 49.6 | 49.8 | 49.4 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 20009 | 1 | 31.8 | 78587.5 | 6068 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:49 | Normal | 585.4 | 563.9 | 541 | 0 | 16.5 | 9.5 | 12.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238.2 | 50 | 50.1 | 49.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 20235 | 1 | 32.3 | 78589.2 | 6068 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:54 | Normal | 577.6 | 553.7 | 542.4 | 0 | 17.2 | 10.1 | 12.9 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.6 | 52.1 | 52.1 | 51.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 21034 | 1 | 32.9 | 78591 | 6068 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0.6 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:59 | Normal | 579.3 | 521.9 | 538.2 | 0 | 17.5 | 12.5 | 13.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 54.9 | 54.7 | 54.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22300 | 1 | 33.5 | 78592.8 | 6068 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.5 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:04 | Normal | 576.2 | 540.8 | 535 | 0 | 18 | 13.3 | 13.6 | 0 | 239 | 236.2 | 237.8 | 57.3 | 57.3 | 56.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 23402 | 1 | 34 | 78594.7 | 6068 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 2.9 | 4.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:09 | Normal | 594.7 | 561.8 | 553.5 | 0 | 17.6 | 13.6 | 13.5 | 0 | 238.6 | 238.6 | 238.6 | 58.5 | 58.7 | 58.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 23310 | 1 | 34.5 | 78596.7 | 6068 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 0 | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:14 | Normal | 572.4 | 553.8 | 531.1 | 0 | 19.4 | 14.6 | 14.6 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.6 | 62 | 62.4 | 62.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 25176 | 1 | 35 | 78598.7 | 6068 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 3.5 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:19 | Normal | 570.1 | 556.7 | 534 | 0 | 20.2 | 15.3 | 15.2 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.2 | 65.1 | 65.1 | 64.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 26278 | 1 | 35.5 | 78600.9 | 6068 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 3.7 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:24 | Normal | 617.1 | 596.7 | 570.1 | 0 | 14 | 10.9 | 11.5 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.6 | 50.7 | 50.7 | 50.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 25944 | 1 | 35.9 | 78603 | 6068 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 1.9 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:29 | Normal | 571.3 | 550.8 | 530.6 | 0 | 20.7 | 15.7 | 15.7 | 0 | 239 | 237.8 | 239.4 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 26990 | 1 | 36.3 | 78605.2 | 6068 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 3.8 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:34 | Normal | 572.7 | 554.2 | 524.7 | 0 | 20.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 239.4 | 238.8 | 238.4 | 66.3 | 66.3 | 66 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27013 | 1 | 36.9 | 78607.4 | 6069 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:39 | Normal | 606.2 | 585 | 560.7 | 0 | 15.1 | 12.2 | 12.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 58 | 57.9 | 57.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 26210 | 1 | 37.2 | 78609.5 | 6069 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 2.4 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:44 | Normal | 575.5 | 568.1 | 540.8 | 0 | 21.4 | 15.3 | 15.8 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 68.8 | 68.9 | 68.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25049 | 1 | 37.6 | 78611.6 | 6069 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 0.3 | 3.5 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:49 | Normal | 598.3 | 578.7 | 545.8 | 0 | 17.3 | 13.8 | 15.4 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238 | 63.7 | 64 | 63.4 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 24133 | 1 | 37.7 | 78613.8 | 6069 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 5 | 5.3 | 0.1 | 2.8 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:54 | Normal | 583.4 | 554.3 | 537 | 0 | 20.4 | 16.6 | 16.1 | 0 | 239.8 | 238.4 | 239.2 | 70.4 | 70.3 | 70.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 26990 | 1 | 38.1 | 78616 | 6069 | 5 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 0.4 | 3.8 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:59 | Normal | 587.5 | 555.7 | 533.7 | 0 | 19.9 | 17 | 16.9 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.8 | 70.2 | 70.2 | 70.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 27492 | 1 | 38.5 | 78618.2 | 6069 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 6.3 | 0.4 | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:04 | Normal | 605.9 | 575.2 | 546 | 0 | 14.8 | 15 | 14.6 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 28105 | 1 | 38.8 | 78620.5 | 6069 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 3.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:09 | Normal | 588.3 | 572.9 | 541.3 | 0 | 20.5 | 15.6 | 16.6 | 0 | 238.8 | 238 | 238.8 | 68.9 | 68.9 | 68.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 30330 | 1 | 39.1 | 78622.8 | 6069 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 0.7 | 3.4 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:14 | Normal | 575.5 | 552.9 | 516.3 | 0 | 22.8 | 18.9 | 18.9 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.4 | 77 | 77.3 | 76.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 29590 | 1 | 39.5 | 78625.2 | 6069 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 6.7 | 1.1 | 4.3 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:19 | Normal | 606 | 564.7 | 540.5 | 0 | 15.6 | 17.1 | 16.5 | 0 | 238.4 | 236 | 237.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 28067 | 1 | 39.9 | 78627.6 | 6069 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 5.7 | 6 | 1 | 3.6 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:24 | Normal | 589.6 | 565.8 | 532.5 | 0 | 19.3 | 16.6 | 17.5 | 0 | 238.8 | 238 | 238.2 | 70.7 | 70.8 | 70.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 30410 | 1 | 40.1 | 78630.1 | 6069 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 0.9 | 3.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:29 | Normal | 572.2 | 571.5 | 525 | 0 | 22.8 | 16.4 | 19 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.4 | 75.7 | 75.6 | 75.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 28763 | 1 | 40.5 | 78632.6 | 6069 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 1.2 | 3.3 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:34 | Normal | 581.7 | 572 | 536.4 | 0 | 20.4 | 15.3 | 17 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 72.5 | 72.5 | 72.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 29029 | 1 | 40.9 | 78635 | 6070 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 0.6 | 3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:39 | Normal | 605.8 | 574.7 | 553.7 | 0 | 15.1 | 15.1 | 13.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 61.3 | 61.5 | 61.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 27723 | 1 | 41.1 | 78637.4 | 6070 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 2.8 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:44 | Normal | 595.9 | 538.1 | 531.8 | 0 | 17.8 | 22.3 | 17.5 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.8 | 75.3 | 75.1 | 75 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30680 | 1 | 41.2 | 78639.9 | 6070 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | 7.1 | 2.6 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:49 | Normal | 600.3 | 549.4 | 525.9 | 0 | 17.6 | 21.6 | 19 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 73.9 | 74.3 | 73.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 31900 | 1 | 42 | 78642.5 | 6070 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 6.7 | 7 | 2.6 | 4.8 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:54 | Normal | 588.1 | 562 | 527.7 | 0 | 20.1 | 19.2 | 19 | 0 | 239.4 | 237.4 | 239 | 77.2 | 77.2 | 76.7 | 60 | 60 | 60.02 | 30605 | 1 | 42.1 | 78645.1 | 6070 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 1.5 | 3.8 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:59 | Normal | 564.6 | 537.1 | 509.5 | 0 | 25.7 | 22.6 | 21.3 | 0 | 239 | 237.6 | 239 | 87.2 | 87.1 | 86.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31935 | 1 | 42.4 | 78647.6 | 6070 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 7.2 | 7.5 | 2.5 | 5 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:04 | Normal | 537.3 | 519.3 | 488.6 | 0 | 29.6 | 26.4 | 22.5 | 0 | 238.6 | 238 | 239 | 93.4 | 93.6 | 93 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 37626 | 1 | 43.5 | 78650.7 | 6070 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 4.3 | 6 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:09 | Normal | 576.3 | 549.8 | 531.1 | 0 | 23.8 | 20.9 | 18.4 | 0 | 239 | 238.2 | 239.2 | 80.5 | 80.5 | 80.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 29180 | 1 | 43.9 | 78653.3 | 6070 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 7.1 | 2 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:14 | Normal | 583.5 | 514.8 | 501.1 | 0 | 20.3 | 26.4 | 22 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.2 | 85.3 | 85.4 | 84.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31311 | 1 | 44.3 | 78656 | 6070 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 7.7 | 7.9 | 4 | 5.9 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:19 | Normal | 567 | 524.3 | 507.1 | 0 | 24.9 | 25.9 | 22.1 | 0 | 239 | 238 | 239.6 | 88.6 | 88.7 | 88.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 35360 | 1 | 44.7 | 78658.8 | 6070 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 7.7 | 7.8 | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:24 | Normal | 570.6 | 529.1 | 503 | 0 | 22.7 | 25 | 22.4 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239 | 87.6 | 87.7 | 87.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32965 | 1 | 45 | 78661.5 | 6070 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.7 | 3.3 | 5.7 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:29 | Normal | 565.7 | 545.6 | 524.3 | 0 | 24.1 | 22.3 | 19.6 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.6 | 83.7 | 83.9 | 83.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 32547 | 1 | 45.2 | 78664.2 | 6070 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 7 | 7.2 | 3 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:34 | Normal | 530.4 | 504.7 | 485.8 | 0 | 30.7 | 27.7 | 23.7 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.4 | 96.5 | 96.6 | 96.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38876 | 1 | 45.4 | 78667 | 6071 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 8 | 4.8 | 6.1 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:39 | Normal | 574.5 | 550.7 | 527.7 | 0 | 23.3 | 21.6 | 19 | 0 | 239.6 | 238.6 | 239.6 | 82.5 | 82.5 | 82.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 28419 | 1 | 46.4 | 78670.2 | 6071 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 2.8 | 4.3 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:44 | Normal | 589.9 | 572 | 521 | 0 | 19.1 | 17.9 | 21.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 73.4 | 73.5 | 73.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30320 | 1 | 46.5 | 78672.8 | 6071 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.7 | 2 | 3.2 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:49 | Normal | 578.3 | 563 | 519.1 | 0 | 21.6 | 18.6 | 20.9 | 0 | 239.4 | 238 | 239.4 | 79.1 | 79.1 | 78.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 30578 | 1 | 46.2 | 78675.4 | 6071 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 6 | 6.3 | 2.2 | 3.6 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:54 | Normal | 585.4 | 549.4 | 520.2 | 0 | 19.1 | 20.7 | 20.1 | 0 | 238.6 | 238.6 | 238.8 | 79.1 | 79.2 | 78.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 31022 | 1 | 46.2 | 78678.1 | 6071 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 6.6 | 6.8 | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:59 | Normal | 573.2 | 529.6 | 514.2 | 0 | 23.1 | 25.3 | 21.6 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239 | 87.4 | 87.5 | 87.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36846 | 1 | 46.2 | 78680.7 | 6071 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.8 | 8 | 3.5 | 5.7 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:04 | Normal | 585 | 553.3 | 530.6 | 0 | 20.3 | 21.9 | 19 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 79 | 78.9 | 78.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 31902 | 1 | 46.7 | 78683.7 | 6071 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7.1 | 7.5 | 3.1 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:09 | Normal | 594.6 | 562.4 | 550.1 | 0 | 15.5 | 18.5 | 13.7 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.6 | 66.6 | 66.6 | 66.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 30865 | 1 | 46.5 | 78686.3 | 6071 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 5.9 | 6.1 | 2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:14 | Normal | 603.6 | 556.5 | 559 | 0 | 13.6 | 18.4 | 11 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 60.2 | 60.1 | 59.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 31538 | 1 | 46.4 | 78688.8 | 6071 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 6.1 | 6.3 | 1.4 | 3.7 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:19 | Normal | 582.3 | 540.7 | 526.7 | 0 | 19.1 | 22.9 | 18.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 237.4 | 80.2 | 80.1 | 79.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34520 | 1 | 46.5 | 78691.4 | 6071 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 7.2 | 2.8 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:24 | Normal | 578.2 | 542.6 | 524.8 | 0 | 21.5 | 23.6 | 20 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 83 | 83.1 | 82.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36742 | 1 | 46.5 | 78694.2 | 6071 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 3.2 | 5.2 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:29 | Normal | 585.4 | 529.2 | 524 | 0 | 18.7 | 25.6 | 19.6 | 0 | 238.8 | 238 | 238.6 | 82.5 | 82.5 | 82.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 31725 | 1 | 47.1 | 78697.2 | 6071 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 8 | 8 | 3.3 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:34 | Normal | 603.9 | 519.9 | 513.9 | 0 | 13.6 | 27.1 | 21.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.6 | 77 | 77.1 | 76.7 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 30575 | 1 | 47.1 | 78699.7 | 6072 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 8 | 8.3 | 4.2 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:39 | Normal | 592.9 | 515.1 | 495.3 | 0 | 15.2 | 27.5 | 23.6 | 0 | 239 | 238.4 | 239.4 | 82.8 | 83 | 82.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 30628 | 1 | 47.1 | 78702.2 | 6072 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 8 | 8.2 | 4.1 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:44 | Normal | 611.9 | 558.8 | 533.9 | 0 | 10.8 | 19.9 | 18.6 | 0 | 238 | 237 | 238.2 | 64.1 | 64.2 | 63.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 32012 | 1 | 47.1 | 78704.8 | 6072 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 6.8 | 6.7 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:49 | Normal | 600.6 | 547.4 | 527 | 0 | 13.2 | 22.4 | 19.3 | 0 | 237.2 | 236.8 | 237.4 | 72.1 | 72.2 | 71.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 29791 | 1 | 47.1 | 78707.4 | 6072 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 6.8 | 7 | 2.4 | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:54 | Normal | 554.4 | 533.9 | 524.2 | 0 | 27.8 | 24.7 | 19.8 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 90.7 | 90.9 | 90.4 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 37962 | 1 | 47.7 | 78710.4 | 6072 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 3.3 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:59 | Normal | 589.2 | 525.2 | 516.5 | 0 | 18.7 | 25.8 | 20.6 | 0 | 239.6 | 237.4 | 239.2 | 82.8 | 82.9 | 82.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29775 | 1 | 47.9 | 78713 | 6072 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 7.8 | 7.9 | 3.4 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:04 | Normal | 597.5 | 516.9 | 509.9 | 0 | 13.8 | 28 | 22.3 | 0 | 239.8 | 236.6 | 239.6 | 80.6 | 80.4 | 80.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 29562 | 1 | 47.9 | 78715.5 | 6072 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.1 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 6.2 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:09 | Normal | 636.4 | 513.9 | 500.9 | 0 | 0 | 30.4 | 25.1 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238 | 64.8 | 64.8 | 64.7 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 26959 | 1 | 47.7 | 78718 | 6072 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 4.9 | 7 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:14 | Normal | 609.1 | 514.8 | 504.6 | 0 | 10.2 | 29.8 | 24.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238 | 78.3 | 78.5 | 78.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 28701 | 1 | 47.6 | 78720.3 | 6072 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 8.9 | 9 | 4.6 | 6.7 | 7.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:19 | Normal | 557.7 | 527.4 | 498.2 | 0 | 27.8 | 28.3 | 25.8 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239 | 94.3 | 94.4 | 93.9 | 60 | 60 | 60 | 37985 | 1 | 48.1 | 78723.2 | 6072 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 6.3 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:24 | Normal | 552.8 | 574.7 | 531 | 0 | 28.1 | 16.1 | 19.3 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239.6 | 82 | 82.2 | 81.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 31260 | 1 | 48.3 | 78725.7 | 6072 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.6 | 5.5 | 5.6 | 1.6 | 2.7 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:29 | Normal | 559.5 | 595.6 | 516.2 | 0 | 27.1 | 10.5 | 22.3 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238 | 74.1 | 74.2 | 73.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 29531 | 1 | 48.4 | 78728.2 | 6072 | 7.2 | 7 | 7.2 | 6.6 | 4.5 | 4.7 | 0.7 | 1.6 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:34 | Normal | 538.1 | 563.8 | 500.5 | 0 | 31.8 | 18.1 | 24.7 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239 | 92.4 | 92.6 | 92.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34919 | 1 | 49.2 | 78731.1 | 6073 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 5.7 | 5.8 | 2.1 | 3.1 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:39 | Normal | 541.1 | 587.6 | 508.2 | 0 | 29.2 | 10.9 | 21.9 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.8 | 78.5 | 78.6 | 78.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 29618 | 1 | 50.1 | 78733.8 | 6073 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:44 | Normal | 528.2 | 504.1 | 493.4 | 0 | 7.5 | 6 | 5.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 23.1 | 23.1 | 23 | 60 | 59.99 | 60 | 8748 | 1 | 50.2 | 78736 | 6073 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:49 | Normal | 615.3 | 538.7 | 538.2 | 0 | 16.1 | 27.8 | 21.1 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.8 | 84.4 | 84.3 | 83.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 29627 | 1 | 48.7 | 78737.8 | 6073 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 8.1 | 8.2 | 4.5 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:54 | Normal | 574.1 | 552.9 | 518.8 | 0 | 8.8 | 13.1 | 22.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 27216 | 1 | 50 | 78740.8 | 6073 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 4.7 | 4.5 | 7.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:59 | Normal | 587 | 596.3 | 522.2 | 0 | 21 | 10.5 | 21.5 | 0 | 237 | 237.4 | 237.6 | 69.7 | 70 | 69.4 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 31591 | 1 | 50.9 | 78743.5 | 6073 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 3.9 | 4 | 0 | 1.7 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:04 | Normal | 538.5 | 581.7 | 506.3 | 0 | 30.9 | 13 | 23.1 | 0 | 239 | 238 | 238 | 83.8 | 83.9 | 83.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 32227 | 1 | 51.3 | 78746.2 | 6073 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 5.6 | 2.5 | 1.7 | 2.8 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:09 | Wait | 645.9 | 619.6 | 606.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 232 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 51.8 | 78748.5 | 6073 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:14 | Normal | 555.5 | 490.1 | 524.8 | 0 | 17.7 | 14.4 | 11.1 | 0 | 238 | 236.6 | 237.4 | 52.4 | 52.5 | 52.2 | 60 | 60 | 60 | 23763 | 1 | 50.5 | 78749.4 | 6073 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:19 | Normal | 630.3 | 571.9 | 566.3 | 0 | 7 | 13.7 | 11.9 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 43.3 | 43.2 | 43 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 21742 | 1 | 49.5 | 78751.1 | 6073 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 6.2 | 1.2 | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:24 | Normal | 531.1 | 499.8 | 500.8 | 0 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 60 | 60 | 59.99 | 6225 | 1 | 49 | 78752.4 | 6073 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:29 | Normal | 628.9 | 557.7 | 578.7 | 0 | 15 | 21.1 | 13.9 | 0 | 239.6 | 237.2 | 239.6 | 66.4 | 66.2 | 66.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 25261 | 1 | 47 | 78753.8 | 6073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 8.6 | 2.3 | 4.8 | 5.4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:34 | Normal | 554.4 | 529.2 | 500.9 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4923 | 1 | 47.9 | 78755.8 | 6074 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:39 | Normal | 547.4 | 508 | 508.6 | 0 | 5.5 | 4.3 | 4 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.8 | 17.9 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7087 | 1 | 46.2 | 78756.3 | 6074 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:44 | Normal | 563.4 | 535.9 | 528.1 | 0 | 7.8 | 6.2 | 5.9 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 10261 | 1 | 44.7 | 78757.4 | 6074 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:49 | Normal | 616 | 561.1 | 579.2 | 0 | 18.3 | 17.9 | 12 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 66 | 66.1 | 65.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 28493 | 1 | 45.5 | 78759.4 | 6074 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 7.8 | 1.6 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:55 | Normal | 553.6 | 525.7 | 519.7 | 0 | 8.3 | 5.8 | 5.4 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9469 | 1 | 45.5 | 78760.7 | 6074 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:00 | Normal | 627.7 | 545.8 | 547.9 | 0 | 11.2 | 18.8 | 17.7 | 0 | 239.4 | 235.8 | 238 | 62.6 | 62.6 | 62.3 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 24611 | 1 | 46.3 | 78762.8 | 6074 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 7.6 | 1.6 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:04 | Normal | 550.9 | 524.9 | 505.8 | 0 | 26.6 | 18.1 | 20.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 237.8 | 79.7 | 79.8 | 79.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32724 | 1 | 48.2 | 78765.5 | 6074 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 7.5 | 1.4 | 4.4 | 4.6 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:09 | Normal | 603.2 | 556.7 | 542 | 0 | 17 | 15.1 | 17.2 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.2 | 65 | 65 | 64.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 25543 | 1 | 49.1 | 78767.7 | 6074 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 6.6 | 1.5 | 3 | 3.8 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:14 | Normal | 564.2 | 487.8 | 521.7 | 0 | 11.2 | 8.7 | 7.2 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 11566 | 1 | 47.7 | 78769 | 6074 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:20 | Normal | 573.4 | 497.5 | 534.3 | 0 | 19.6 | 15.3 | 16.2 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 66.3 | 66.3 | 66.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13590 | 1 | 46.3 | 78770.2 | 6074 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 1.4 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:24 | Normal | 576 | 514.9 | 531.5 | 0 | 25 | 17.8 | 19.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 78.7 | 78.8 | 78.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 32139 | 1 | 46.2 | 78772.2 | 6074 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 1.5 | 4.7 | 4.7 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:29 | Normal | 565.8 | 506.8 | 522.9 | 0 | 24.1 | 16.6 | 18.7 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.6 | 73.3 | 73.5 | 73.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 29727 | 1 | 47.8 | 78774.7 | 6074 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 1.1 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:34 | Normal | 569.9 | 475.2 | 532.9 | 0 | 12.9 | 8 | 6.2 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 34.8 | 35 | 34.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 11108 | 1 | 46.6 | 78775.7 | 6075 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:40 | Normal | 601 | 559.3 | 558.3 | 0 | 20.4 | 11.5 | 16.4 | 0 | 239 | 237.4 | 238 | 63.4 | 63.6 | 63.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 28473 | 1 | 46.1 | 78777.7 | 6075 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.8 | 2.2 | 1.6 | 4.2 | 3.7 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:44 | Normal | 563.9 | 435.9 | 528 | 0 | 24 | 18.5 | 18.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.4 | 72 | 72.1 | 71.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 29505 | 1 | 46.9 | 78780.1 | 6075 | 6.1 | 5.9 | 6 | 5.6 | 6.5 | 1.3 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:50 | Normal | 578.3 | 430.5 | 530.2 | 0 | 22.3 | 18.6 | 19 | 0 | 238.4 | 236.6 | 236.8 | 71.2 | 71.3 | 70.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 28741 | 1 | 45.8 | 78781.2 | 6075 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1.2 | 6.3 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:54 | Normal | 565.5 | 451.8 | 516 | 0 | 6.5 | 4.3 | 4.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7212 | 1 | 45.7 | 78783.2 | 6075 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:00 | Normal | 574.9 | 428 | 530.5 | 0 | 22.2 | 15 | 17.3 | 0 | 239 | 237.4 | 237.6 | 64.9 | 65 | 64.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 26313 | 1 | 45 | 78784.7 | 6075 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 3.8 | 1.3 | 5.6 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:05 | Normal | 570.7 | 352.8 | 530.5 | 0 | 21.5 | 17.5 | 16.6 | 0 | 239.2 | 236.6 | 237.2 | 62.8 | 63.1 | 62.6 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 25465 | 1 | 45.8 | 78786.9 | 6075 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5 | 6 | 1.1 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:10 | Normal | 570.8 | 441.7 | 523.3 | 0 | 20.3 | 12.3 | 16.2 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.6 | 59.1 | 59.1 | 58.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 23850 | 1 | 45.9 | 78788.9 | 6075 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.7 | 2 | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:15 | Normal | 566.7 | 464.9 | 525.5 | 0 | 19.6 | 10.5 | 15.4 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 55.8 | 55.9 | 55.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22392 | 1 | 45.5 | 78790.8 | 6075 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.6 | 1 | 0.9 | 4.7 | 4 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:20 | Normal | 554.6 | 468.9 | 529.5 | 0 | 18.8 | 10.8 | 15.3 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 54.5 | 54.6 | 54.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22028 | 1 | 44.7 | 78792.7 | 6075 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:25 | Normal | 524.7 | 471.5 | 529.2 | 0 | 18.2 | 9.5 | 14.1 | 0 | 238 | 236 | 237 | 49.9 | 50.1 | 49.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20178 | 1 | 43.8 | 78794.4 | 6075 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 0.6 | 0.8 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:30 | Normal | 492.1 | 469.9 | 532.6 | 0 | 16.9 | 9 | 13.3 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 45.5 | 45.7 | 45.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18529 | 1 | 42.9 | 78796 | 6075 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:34 | Normal | 486.3 | 473.7 | 535.8 | 0 | 16.4 | 8.5 | 12.8 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.2 | 44.1 | 44.2 | 43.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17636 | 1 | 42 | 78797.5 | 6076 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:40 | Normal | 432.1 | 473.9 | 535.4 | 0 | 14.9 | 7.8 | 11.5 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 38.7 | 38.7 | 38.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14807 | 1 | 41.1 | 78798.8 | 6076 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:45 | Normal | 577 | 490.8 | 541.6 | 0 | 6.8 | 6.5 | 9 | 0 | 235.6 | 233.6 | 233.6 | 27.8 | 27.9 | 27.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13533 | 1 | 40.1 | 78799.8 | 6076 | 2 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:50 | Normal | 528.1 | 470.9 | 532.6 | 0 | 8.8 | 5.8 | 8.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 28.5 | 28.7 | 28.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 11156 | 1 | 39.5 | 78800.8 | 6076 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:54 | Normal | 529.3 | 485.2 | 543.1 | 0 | 10.8 | 7.2 | 10.8 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.8 | 36.5 | 36.6 | 36.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 14066 | 1 | 38.7 | 78801.7 | 6076 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:00 | Normal | 501.6 | 476.5 | 535.8 | 0 | 10.1 | 7.6 | 10.9 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 34.7 | 34.7 | 34.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13720 | 1 | 38.4 | 78802.9 | 6076 | 3.3 | 3 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:05 | Normal | 572.8 | 475.6 | 533.1 | 0 | 7.1 | 6.5 | 9.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11574 | 1 | 37.9 | 78804 | 6076 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:10 | Normal | 588.3 | 474.7 | 538.4 | 0 | 6.8 | 6.3 | 9.1 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233.6 | 28.6 | 28.9 | 28.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11275 | 1 | 37.4 | 78804.9 | 6076 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:14 | Normal | 593.2 | 477.1 | 537.6 | 0 | 6.1 | 6 | 8.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 26.9 | 27 | 26.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 10656 | 1 | 36.9 | 78805.8 | 6076 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:20 | Normal | 539.8 | 468 | 542.8 | 0 | 6.1 | 6 | 8 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10367 | 1 | 36.5 | 78806.7 | 6076 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:25 | Normal | 482 | 468.8 | 541 | 0 | 5.8 | 5.3 | 7.3 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.4 | 22.7 | 22.8 | 22.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8945 | 1 | 36.1 | 78807.4 | 6076 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:30 | Normal | 405.3 | 478.7 | 540.2 | 0 | 6.1 | 5.3 | 7.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 22.1 | 22.2 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8715 | 1 | 35.8 | 78808.2 | 6076 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:35 | Normal | 388.2 | 479 | 547.6 | 0 | 6 | 5.1 | 7 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.6 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8293 | 1 | 35.5 | 78808.9 | 6077 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:40 | Normal | 395 | 476.7 | 545.4 | 0 | 5.5 | 5 | 6.6 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 7886 | 1 | 35.2 | 78809.6 | 6077 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:44 | Normal | 375 | 479.8 | 551.7 | 0 | 5.6 | 4.8 | 6.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 60 | 59.97 | 60 | 7622 | 1 | 35.1 | 78810.2 | 6077 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:50 | Normal | 357.2 | 477.9 | 543.5 | 0 | 5.6 | 4.9 | 5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.2 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 7099 | 1 | 35 | 78810.8 | 6077 | 2 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:55 | Normal | 295.2 | 477.9 | 545.7 | 0 | 7.4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 17 | 17.2 | 16.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 6839 | 1 | 34.7 | 78811.4 | 6077 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:00 | Normal | 305.7 | 477.7 | 538.9 | 0 | 6.7 | 4.1 | 4.1 | 0 | 235 | 233.6 | 233.4 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6282 | 1 | 34.6 | 78812 | 6077 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:04 | Normal | 305.9 | 478.9 | 547 | 0 | 6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 13.9 | 14 | 13.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5578 | 1 | 34.4 | 78812.5 | 6077 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:10 | Normal | 322.1 | 480.7 | 548.1 | 0 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 0 | 235 | 232.8 | 233.6 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 4875 | 1 | 34.4 | 78812.9 | 6077 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:15 | Normal | 336 | 482 | 541.8 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.6 | 10.2 | 10.3 | 10 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4100 | 1 | 34.1 | 78813.3 | 6077 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:20 | Normal | 287.9 | 481.9 | 554.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 7.8 | 8 | 7.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3130 | 1 | 33.9 | 78813.6 | 6077 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:25 | Normal | 285.9 | 461.1 | 555 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2520 | 1 | 33.7 | 78813.8 | 6077 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:30 | Normal | 279.8 | 450.7 | 500.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 234.6 | 232.6 | 232.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 1938 | 1 | 33.5 | 78814 | 6077 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:35 | Normal | 520.6 | 415.2 | 506.7 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1438 | 1 | 33.3 | 78814.1 | 6078 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:40 | Normal | 542.1 | 331.9 | 539.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 234.6 | 231.8 | 232.4 | 3 | 2.9 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1027 | 1 | 33.1 | 78814.2 | 6078 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:45 | Normal | 543.6 | 525.7 | 479.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60 | 60 | 59.99 | 948 | 1 | 33 | 78814.3 | 6078 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:50 | Normal | 536.5 | 501.5 | 503.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.2 | 231.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 815 | 1 | 32.8 | 78814.4 | 6078 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:55 | Normal | 518.6 | 526.6 | 513.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 680 | 1 | 32.7 | 78814.4 | 6078 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:00 | Normal | 529.7 | 490.9 | 516.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 551 | 1 | 32.5 | 78814.5 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:05 | Normal | 501.2 | 345.9 | 484 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 438 | 1 | 32.4 | 78814.5 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:10 | Normal | 472.2 | 399.9 | 455.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 375 | 1 | 32.2 | 78814.6 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:15 | Normal | 424.3 | 199.9 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 230 | 1 | 31.9 | 78814.6 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:20 | Normal | 199.4 | 200.2 | 407.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 119 | 1 | 31.8 | 78814.6 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:25 | Normal | 199.5 | 199.8 | 209.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 55 | 1 | 31.6 | 78814.6 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:30 | Normal | 197.8 | 179 | 176.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 232.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 42 | 1 | 31.4 | 78814.6 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:35 | Normal | 178.3 | 180.6 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34 | 1 | 31.3 | 78814.6 | 6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:40 | Normal | 200.6 | 203.9 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30 | 1 | 31.1 | 78814.6 | 6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0