## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-29 04:54 | Wait | 511.4 | 512.2 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21 | 78814.6 | 6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 04:59 | Normal | 529.1 | 199 | 471.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 235.8 | 236.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 82 | 1 | 21.4 | 78814.6 | 6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:04 | Normal | 557.3 | 201.7 | 505.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 138 | 1 | 21.8 | 78814.6 | 6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:09 | Normal | 534.9 | 237.4 | 515.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 237.6 | 236 | 236.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 187 | 1 | 22.1 | 78814.6 | 6079 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:14 | Normal | 543.4 | 289.1 | 516.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.4 | 235.8 | 236.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 248 | 1 | 22.2 | 78814.7 | 6079 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:19 | Normal | 556.2 | 425.6 | 517 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 416 | 1 | 22.4 | 78814.7 | 6079 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:24 | Normal | 568.1 | 544.8 | 533.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 546 | 1 | 22.6 | 78814.7 | 6079 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:29 | Normal | 572.9 | 546.8 | 522.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 612 | 1 | 22.8 | 78814.8 | 6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:34 | Normal | 567.2 | 532.7 | 525.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 238.4 | 236.4 | 236.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 795 | 1 | 23 | 78814.8 | 6079 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:39 | Normal | 567.2 | 532.7 | 543.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 854 | 1 | 23.1 | 78814.9 | 6079 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:44 | Normal | 586.2 | 541.7 | 535 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 238.6 | 236 | 236.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 914 | 1 | 23 | 78815 | 6079 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:49 | Normal | 605 | 548.7 | 528.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 238 | 236.2 | 237 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 1001 | 1 | 23 | 78815.1 | 6080 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:54 | Normal | 603 | 545.7 | 539.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.6 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1105 | 1 | 23.1 | 78815.2 | 6080 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 05:59 | Normal | 601.3 | 522.8 | 545.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1182 | 1 | 23.8 | 78815.2 | 6080 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:04 | Normal | 608.3 | 355 | 543.7 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 238.6 | 236 | 236.8 | 4.3 | 4.4 | 4 | 60 | 60.01 | 60 | 1715 | 1 | 24 | 78815.4 | 6080 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:09 | Normal | 618.2 | 462.8 | 535.3 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 2048 | 1 | 24.2 | 78815.5 | 6080 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:14 | Normal | 603.4 | 564.9 | 545.5 | 0 | 1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 59.95 | 60 | 59.97 | 2586 | 1 | 24.5 | 78815.7 | 6080 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:19 | Normal | 495.6 | 563.6 | 535.7 | 0 | 3.1 | 3 | 0.7 | 0 | 238 | 236.6 | 237.6 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3766 | 1 | 24.6 | 78816 | 6080 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:24 | Normal | 532.6 | 569 | 574.6 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4282 | 1 | 24.9 | 78816.3 | 6080 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:29 | Normal | 570.5 | 569.6 | 552.7 | 0 | 5.3 | 3.6 | 0.8 | 0 | 239.2 | 237 | 238 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 5574 | 1 | 25.1 | 78816.7 | 6080 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:34 | Normal | 589.5 | 567.9 | 500.8 | 0 | 5.7 | 4 | 1.2 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6283 | 1 | 25.4 | 78817.2 | 6080 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:39 | Normal | 604.4 | 578.9 | 491.4 | 0 | 6.1 | 4.3 | 2.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 18 | 18.1 | 17.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7357 | 1 | 25.8 | 78817.8 | 6080 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:44 | Normal | 604.2 | 575.8 | 566.4 | 0 | 6.6 | 4.6 | 2.6 | 0 | 239.8 | 237.6 | 237.8 | 19.8 | 20 | 19.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 7901 | 1 | 26.2 | 78818.4 | 6080 | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:49 | Normal | 609.6 | 580.1 | 542.6 | 0 | 6.8 | 4.9 | 3.5 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.6 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7566 | 1 | 26.6 | 78819.1 | 6081 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:54 | Normal | 634.6 | 613.9 | 590.7 | 0 | 5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 7479 | 1 | 27 | 78819.7 | 6081 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 06:59 | Normal | 620.2 | 593.3 | 582.5 | 0 | 6.6 | 5.1 | 4.6 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.2 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 7092 | 1 | 27.3 | 78820.2 | 6081 | 0.4 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:04 | Normal | 627.3 | 596.8 | 582.3 | 0 | 5.9 | 5.2 | 4.8 | 0 | 239 | 238.2 | 239.2 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7327 | 1 | 27.7 | 78820.9 | 6081 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:09 | Normal | 632.9 | 579.6 | 589.5 | 0 | 5.8 | 6.3 | 4.7 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239.2 | 24.1 | 24.3 | 23.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8148 | 1 | 28 | 78821.5 | 6081 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:14 | Normal | 653.5 | 635 | 618.5 | 0 | 5.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 239 | 237.2 | 238 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5876 | 1 | 28.2 | 78822 | 6081 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:19 | Normal | 638.6 | 590.7 | 591.1 | 0 | 5.7 | 6.5 | 5.5 | 0 | 240.6 | 238.2 | 238.6 | 26.9 | 27 | 26.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4151 | 1 | 28.4 | 78822.5 | 6081 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:24 | Normal | 643.8 | 623 | 604.9 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 0 | 239.4 | 238.6 | 239 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6315 | 1 | 28.6 | 78822.9 | 6081 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:29 | Normal | 636.5 | 642.2 | 604.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0.5 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.4 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 2813 | 1 | 28.8 | 78823.3 | 6081 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:34 | Normal | 660.7 | 641.9 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 5299 | 1 | 29 | 78823.6 | 6081 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:39 | Normal | 637.2 | 626 | 610.8 | 0 | 6 | 3.1 | 3 | 0 | 240 | 237.2 | 238.4 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 5455 | 1 | 29.3 | 78824 | 6081 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:44 | Normal | 650.9 | 641.3 | 620 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4434 | 1 | 29.5 | 78824.4 | 6081 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:49 | Normal | 658.3 | 635.1 | 618.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6032 | 1 | 29.7 | 78824.8 | 6082 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:54 | Normal | 646.6 | 639.7 | 565.5 | 0 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.6 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 2202 | 1 | 29.7 | 78825.1 | 6082 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 07:59 | Normal | 657.2 | 638.8 | 617.3 | 0 | 8.5 | 0 | 6.5 | 0 | 238.2 | 237.6 | 237.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3872 | 1 | 29.9 | 78825.5 | 6082 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:04 | Normal | 644.8 | 629.3 | 608.9 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.4 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3781 | 1 | 30.2 | 78825.9 | 6082 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:09 | Normal | 642.5 | 617.1 | 603.2 | 0 | 2.3 | 4.2 | 2.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 6958 | 1 | 30.4 | 78826.3 | 6082 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:14 | Normal | 639.1 | 625.1 | 613.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 0 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 12.3 | 12.3 | 12 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5235 | 1 | 30.5 | 78826.7 | 6082 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:19 | Normal | 653.3 | 634.6 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 5 | 5.2 | 5 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 5911 | 1 | 30.7 | 78827.2 | 6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:24 | Normal | 637.4 | 634 | 565.9 | 0 | 5.3 | 0 | 10.5 | 0 | 239 | 238.4 | 239.4 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 59.89 | 59.95 | 59.92 | 4164 | 1 | 30.9 | 78827.7 | 6082 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:29 | Normal | 637 | 612.8 | 613.1 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 16 | 16.2 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2248 | 1 | 31.2 | 78828.3 | 6082 | 1.3 | 1 | 1 | 0.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:34 | Normal | 621.4 | 619.9 | 601.9 | 0 | 9.1 | 2.4 | 0.8 | 0 | 239.2 | 238.4 | 239.2 | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4953 | 1 | 31.5 | 78828.8 | 6082 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:39 | Normal | 631.6 | 630.3 | 611.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.4 | 9.9 | 10 | 9.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5655 | 1 | 31.7 | 78829.3 | 6082 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:44 | Normal | 632.4 | 606.7 | 587 | 0 | 6 | 6.4 | 6 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239 | 27 | 27.1 | 26.9 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 7401 | 1 | 31.8 | 78829.9 | 6082 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:49 | Normal | 636.5 | 609.7 | 592 | 0 | 2.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 7141 | 1 | 32 | 78830.5 | 6083 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:54 | Normal | 646.5 | 621.2 | 598.9 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 6741 | 1 | 32.2 | 78831 | 6083 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 08:59 | Normal | 619.7 | 601.9 | 605.2 | 0 | 8.4 | 7.5 | 0 | 0 | 239.4 | 238.8 | 239.4 | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 4506 | 1 | 32.3 | 78831.6 | 6083 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:04 | Normal | 630.4 | 606.1 | 585.2 | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 7643 | 1 | 32.5 | 78832.2 | 6083 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:09 | Normal | 581.9 | 581.2 | 562.3 | 0 | 19 | 12.1 | 10.9 | 0 | 238.2 | 237.2 | 239 | 57.4 | 57.5 | 57.3 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 19370 | 1 | 32.6 | 78833 | 6083 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:14 | Normal | 569 | 555.5 | 522.1 | 0 | 22.5 | 18.4 | 17.8 | 0 | 238.4 | 238.2 | 238.6 | 76.1 | 76.1 | 75.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 29033 | 1 | 34.5 | 78835.7 | 6083 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 1.4 | 4 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:19 | Normal | 575 | 547.8 | 533.3 | 0 | 22.3 | 19.8 | 17.6 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.8 | 77.5 | 77.8 | 77.4 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 31875 | 1 | 36.3 | 78838.3 | 6083 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 1.8 | 4.5 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:24 | Normal | 590.3 | 569.1 | 532 | 0 | 19.8 | 17.2 | 18.3 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239 | 70.9 | 71 | 70.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 27340 | 1 | 37.4 | 78840.7 | 6083 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 1.1 | 3.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:29 | Normal | 583.5 | 557.9 | 539.5 | 0 | 20.4 | 18.6 | 16.3 | 0 | 239 | 237.8 | 239 | 73.8 | 73.8 | 73.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 30713 | 1 | 38.2 | 78843.2 | 6083 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 6.2 | 1.6 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:34 | Normal | 569.4 | 550.3 | 527.3 | 0 | 23.5 | 20.1 | 18.3 | 0 | 239.2 | 238.4 | 238.4 | 79.3 | 79.3 | 79.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29821 | 1 | 39 | 78845.7 | 6083 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 2 | 4.2 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:39 | Normal | 575 | 555.7 | 517.9 | 0 | 22.6 | 18.5 | 19.3 | 0 | 239 | 238.6 | 240 | 78.3 | 78.6 | 78.1 | 60 | 60.01 | 60 | 29208 | 1 | 39.6 | 78848.1 | 6083 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 1.7 | 3.8 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:44 | Normal | 612.4 | 566.2 | 537.1 | 0 | 14.8 | 18.3 | 17.5 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.2 | 62.4 | 62.6 | 62.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 28333 | 1 | 40.2 | 78850.5 | 6083 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 6.4 | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:49 | Normal | 539.3 | 517.2 | 495.4 | 0 | 28.2 | 25.3 | 21.5 | 0 | 239 | 239.2 | 240.2 | 89.7 | 89.7 | 89.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 35481 | 1 | 40.7 | 78853.2 | 6084 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.1 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:54 | Normal | 605.5 | 563.4 | 529.6 | 0 | 13.7 | 17.7 | 17.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.8 | 65.6 | 65.9 | 65.5 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 27592 | 1 | 41.3 | 78855.7 | 6084 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 5.8 | 6 | 1.3 | 3.5 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 09:59 | Normal | 593.5 | 522 | 497.9 | 0 | 17.3 | 25.9 | 21.7 | 0 | 239.8 | 238.2 | 238.8 | 80.3 | 80.2 | 80 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30828 | 1 | 41.4 | 78858 | 6084 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 7.6 | 7.8 | 4.1 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:04 | Normal | 607.7 | 528.8 | 515.4 | 0 | 11.8 | 24.1 | 20.3 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.8 | 73.8 | 73.6 | 73.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 29417 | 1 | 41.8 | 78860.5 | 6084 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 7.3 | 7.5 | 3.1 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:09 | Normal | 611.6 | 546.2 | 527 | 0 | 13.6 | 22.6 | 19.7 | 0 | 239 | 237.6 | 239.8 | 65.5 | 65.7 | 65.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 26955 | 1 | 42.3 | 78862.9 | 6084 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.4 | 2.7 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:14 | Normal | 595.6 | 525.5 | 500 | 0 | 16.1 | 24.8 | 22 | 0 | 239 | 238.2 | 239.6 | 78.5 | 78.7 | 78.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 27377 | 1 | 42.7 | 78865.4 | 6084 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:19 | Normal | 589.6 | 533.1 | 511.9 | 0 | 18.2 | 24.3 | 21.5 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.6 | 79.1 | 79.1 | 78.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31358 | 1 | 43 | 78868 | 6084 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 3 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:24 | Normal | 606.9 | 544.1 | 511.9 | 0 | 12.6 | 22.7 | 21.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239.2 | 72.7 | 72.8 | 72.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 32191 | 1 | 43.4 | 78870.5 | 6084 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 6.6 | 7.1 | 3.1 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:29 | Normal | 617.5 | 545.2 | 532.6 | 0 | 9.6 | 22 | 18 | 0 | 237.2 | 237.8 | 239 | 63.3 | 63.3 | 63 | 60.01 | 60.04 | 60 | 32003 | 1 | 43.7 | 78873 | 6084 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 7.5 | 7.7 | 3.6 | 5.4 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:34 | Normal | 552.7 | 533 | 506.6 | 0 | 27.3 | 23.8 | 21.5 | 0 | 238.6 | 238.2 | 239.4 | 89.7 | 89.8 | 89.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 37312 | 1 | 44.3 | 78875.8 | 6084 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 3.3 | 5.2 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:39 | Normal | 587.3 | 568.4 | 531 | 0 | 19.3 | 17.2 | 18.1 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.8 | 71.2 | 71.2 | 70.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 31313 | 1 | 45.3 | 78878.7 | 6084 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 2 | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:44 | Normal | 578 | 561.3 | 519.6 | 0 | 20.5 | 18.6 | 19.8 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.6 | 76.4 | 76.5 | 76.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 31127 | 1 | 45.6 | 78881.3 | 6084 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 6.1 | 6.2 | 1.9 | 3.7 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:49 | Normal | 580.4 | 557.4 | 501.1 | 0 | 20.8 | 20.4 | 23 | 0 | 239.2 | 238.8 | 239.4 | 80.8 | 81.1 | 80.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 29445 | 1 | 45.5 | 78883.8 | 6085 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 2.9 | 4.1 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:54 | Normal | 605.1 | 559 | 520.8 | 0 | 15.8 | 20.4 | 21.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 68.7 | 68.8 | 68.6 | 59.97 | 60 | 59.96 | 30688 | 1 | 45.6 | 78886.3 | 6085 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 7 | 7.2 | 2.9 | 4.4 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 10:59 | Normal | 571.6 | 518.3 | 508.6 | 0 | 22.6 | 26.2 | 21.7 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.6 | 88.1 | 88.3 | 88.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 35129 | 1 | 45.7 | 78888.9 | 6085 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 7.8 | 7.9 | 4 | 5.9 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:04 | Normal | 535.8 | 522.5 | 502.1 | 0 | 30.8 | 26.6 | 23.1 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239 | 94.7 | 95 | 94.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 38184 | 1 | 46.6 | 78892 | 6085 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 3.8 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:09 | Normal | 592 | 537.7 | 503.2 | 0 | 17.3 | 23.4 | 22.1 | 0 | 238.8 | 237 | 239.2 | 78.2 | 78.1 | 77.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30509 | 1 | 46.9 | 78894.5 | 6085 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 6.8 | 7.5 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:14 | Normal | 602.1 | 522.6 | 504 | 0 | 14.1 | 26 | 22.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239 | 77.2 | 77.3 | 77 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 31615 | 1 | 46.7 | 78897.1 | 6085 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 8.1 | 8.1 | 4 | 5.9 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:19 | Normal | 573.5 | 562.2 | 505.6 | 0 | 21.7 | 18.5 | 23.1 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.4 | 81.4 | 81.5 | 81.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32718 | 1 | 46.6 | 78899.5 | 6085 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 1.5 | 3.6 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:24 | Normal | 599.3 | 538.2 | 501.5 | 0 | 13.9 | 23.5 | 23.2 | 0 | 239 | 237.8 | 239.8 | 77.1 | 77.3 | 77 | 60.01 | 60.01 | 60 | 30887 | 1 | 46.7 | 78902.1 | 6085 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 7.1 | 7.3 | 3.1 | 5 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:29 | Normal | 552.8 | 524.3 | 499.5 | 0 | 26.6 | 25.7 | 23.4 | 0 | 239 | 237.8 | 239.4 | 93.6 | 93.8 | 93.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 36255 | 1 | 47 | 78904.9 | 6085 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 7.9 | 8.2 | 3.8 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:34 | Normal | 582.1 | 551.3 | 525.1 | 0 | 21 | 21.2 | 19.7 | 0 | 239 | 237 | 239 | 78.6 | 78.9 | 78.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 29970 | 1 | 47.6 | 78907.7 | 6085 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 6.8 | 6.9 | 2.5 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:39 | Normal | 590.8 | 524 | 507.5 | 0 | 17.1 | 26 | 22.1 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238.6 | 80.7 | 80.6 | 80.4 | 60 | 60.01 | 60 | 30864 | 1 | 47.5 | 78910.3 | 6085 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 7.9 | 8.1 | 3.6 | 5.9 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:44 | Normal | 616.8 | 519.7 | 502.1 | 0 | 9.6 | 27.8 | 23.3 | 0 | 239 | 237.4 | 237.8 | 74.3 | 74.5 | 74.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30482 | 1 | 47.5 | 78913 | 6085 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 8.4 | 8.5 | 4.6 | 6.3 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:49 | Normal | 605.2 | 529.8 | 514.7 | 0 | 14.3 | 27.2 | 23.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 73 | 73 | 72.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 32592 | 1 | 47.7 | 78915.6 | 6086 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8.2 | 3.9 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:54 | Normal | 534.5 | 507.5 | 486.4 | 0 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 21514 | 1 | 47.7 | 78918.3 | 6086 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 11:59 | Normal | 585.5 | 543.5 | 525 | 0 | 20.5 | 23.2 | 20.2 | 0 | 239 | 237.6 | 239.6 | 81.7 | 81.7 | 81.4 | 60 | 60 | 60 | 29682 | 1 | 47.7 | 78920.8 | 6086 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.1 | 7 | 2.9 | 4.8 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:04 | Normal | 587.1 | 536.7 | 506.7 | 0 | 19 | 24.6 | 22.9 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 82.1 | 82.2 | 81.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 31610 | 1 | 48 | 78923.5 | 6086 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.3 | 7.5 | 3.1 | 5.1 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:09 | Normal | 577.5 | 534.6 | 515.8 | 0 | 21.3 | 23.8 | 21.1 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 83.2 | 83.2 | 82.8 | 60 | 60 | 60 | 32507 | 1 | 48.2 | 78926.2 | 6086 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 7.2 | 7.3 | 3.1 | 5 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:14 | Normal | 527.2 | 507.6 | 493.2 | 0 | 30.9 | 27.6 | 23.7 | 0 | 239.4 | 238.4 | 238.6 | 98.3 | 98.5 | 97.9 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 36690 | 1 | 48.9 | 78929.3 | 6086 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 4.1 | 6.1 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:19 | Normal | 572.9 | 542.3 | 522.9 | 0 | 23.2 | 22.3 | 19.6 | 0 | 239.8 | 237.2 | 238.6 | 82 | 82.1 | 81.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 33819 | 1 | 49.5 | 78932.3 | 6086 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 7.1 | 2.9 | 4.7 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:24 | Normal | 614.1 | 557.3 | 534.1 | 0 | 9.5 | 19.3 | 16.6 | 0 | 237.4 | 237.4 | 237.4 | 61.3 | 61.5 | 61.1 | 59.99 | 60 | 60 | 31784 | 1 | 49.6 | 78935 | 6086 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 5.9 | 6.2 | 2.2 | 3.6 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:29 | Normal | 604.8 | 538.2 | 518.1 | 0 | 16.8 | 26.7 | 22.7 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33463 | 1 | 49.8 | 78937.6 | 6086 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 8.3 | 8.2 | 4.7 | 6.3 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:34 | Normal | 527.2 | 511 | 484 | 0 | 31 | 27.9 | 24.1 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.8 | 97.7 | 97.5 | 97.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37409 | 1 | 50.8 | 78940.5 | 6086 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 8.1 | 8 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:39 | Normal | 586.7 | 553.6 | 525.4 | 0 | 17.9 | 20.4 | 18.4 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 74.9 | 74.8 | 74.5 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 33593 | 1 | 51.8 | 78943.4 | 6086 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 6.2 | 6.3 | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:44 | Normal | 564 | 538.7 | 498.3 | 0 | 23.8 | 22.8 | 22.4 | 0 | 239.6 | 237.4 | 239 | 86.9 | 87 | 86.5 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 33076 | 1 | 52.3 | 78946.1 | 6086 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 7 | 7.1 | 3.2 | 4.9 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:49 | Normal | 585.8 | 540 | 508.8 | 0 | 18 | 22.8 | 21.5 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239.2 | 79.2 | 79.1 | 79 | 60 | 60 | 59.99 | 30308 | 1 | 52.5 | 78948.7 | 6087 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 6.9 | 7 | 3.4 | 5 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:54 | Normal | 557.4 | 544.7 | 519.2 | 0 | 25.5 | 21.8 | 19.5 | 0 | 239 | 237.6 | 239.4 | 84.8 | 84.8 | 84.4 | 60 | 59.99 | 60 | 37937 | 1 | 53.3 | 78951.6 | 6087 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 3 | 4.6 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 12:59 | Normal | 544.6 | 554 | 512.7 | 0 | 27.5 | 19.1 | 20.2 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239 | 85.8 | 85.8 | 85.7 | 60.01 | 60 | 60 | 33008 | 1 | 54.1 | 78954.5 | 6087 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6 | 5.4 | 2.7 | 3.6 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:04 | Normal | 530.9 | 545.8 | 497.9 | 0 | 30.3 | 19.5 | 22.9 | 0 | 239 | 238.6 | 239.6 | 88.1 | 88.2 | 87.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 33336 | 1 | 54.4 | 78957.2 | 6087 | 7.2 | 8 | 7.7 | 7.1 | 7 | 4.7 | 2.9 | 4.4 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:09 | Normal | 537.6 | 562 | 514.5 | 0 | 28.8 | 14.8 | 21.1 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.2 | 80.4 | 80.5 | 80 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31774 | 1 | 54.8 | 78959.9 | 6087 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:14 | Normal | 532.8 | 461.4 | 493.9 | 0 | 29.6 | 28 | 22.6 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.6 | 92.6 | 92.4 | 92.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 37874 | 1 | 55.5 | 78963 | 6087 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 8.6 | 6.8 | 5.9 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:19 | Normal | 552.4 | 532.6 | 520.9 | 0 | 26.2 | 20.6 | 20.2 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.4 | 84.7 | 84.7 | 84.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 32756 | 1 | 56 | 78965.9 | 6087 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6 | 7.5 | 2.9 | 4.3 | 5 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:24 | Normal | 560.2 | 524.9 | 523.2 | 0 | 25 | 20 | 19.5 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 82 | 82.1 | 81.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 35230 | 1 | 56.5 | 78968.8 | 6087 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 7.9 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:29 | Normal | 570.7 | 517.6 | 529.8 | 0 | 24 | 19.8 | 19.3 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.6 | 79.2 | 79.1 | 78.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 35118 | 1 | 56.9 | 78971.7 | 6087 | 7.1 | 6 | 6.6 | 5.8 | 8.2 | 1.3 | 5.4 | 5.2 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:34 | Normal | 545.6 | 429.3 | 491 | 0 | 25.7 | 25.8 | 21.9 | 0 | 238 | 238.2 | 238.6 | 84.9 | 84.9 | 84.6 | 60 | 60 | 60 | 30233 | 1 | 57 | 78974.5 | 6087 | 4 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 7.6 | 3.9 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:39 | Normal | 564.2 | 513.1 | 526.4 | 0 | 25.3 | 19.6 | 19.6 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238 | 79.7 | 79.8 | 79.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31343 | 1 | 57.4 | 78977.4 | 6087 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 7.9 | 0.7 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:44 | Normal | 541.2 | 495.6 | 504.7 | 0 | 27.8 | 20.3 | 21.3 | 0 | 239.2 | 238 | 238.8 | 82.7 | 83 | 82.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 33955 | 1 | 57.8 | 78980.2 | 6087 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 8.2 | 1.1 | 5.4 | 5.4 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:49 | Normal | 543.5 | 526.8 | 504.3 | 0 | 27 | 18 | 20.9 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239 | 80.7 | 80.7 | 80.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 33012 | 1 | 57.7 | 78982.9 | 6088 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 7.6 | 0.8 | 4.5 | 5 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:54 | Normal | 567.8 | 547.1 | 528.7 | 0 | 23.6 | 15.8 | 18.5 | 0 | 239 | 238.2 | 239.6 | 73.7 | 73.7 | 73.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29051 | 1 | 57.1 | 78985.4 | 6088 | 6.4 | 6 | 6.5 | 5.8 | 7.3 | 0.6 | 4.5 | 5 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 13:59 | Normal | 540.9 | 520.2 | 506.8 | 0 | 26.8 | 18.2 | 20.5 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 79.7 | 79.9 | 79.6 | 59.99 | 60 | 60 | 32704 | 1 | 57 | 78988 | 6088 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 7.8 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 6.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:04 | Normal | 572.1 | 541.3 | 541.7 | 0 | 21.7 | 15.8 | 16.4 | 0 | 239.4 | 238.4 | 238.4 | 70.7 | 70.8 | 70.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28598 | 1 | 57.1 | 78990.6 | 6088 | 5.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:09 | Normal | 546.1 | 525.3 | 505.9 | 0 | 25.6 | 17.1 | 19.8 | 0 | 239 | 237.6 | 239 | 76 | 75.9 | 75.5 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 31103 | 1 | 57 | 78993.2 | 6088 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6 | 7.3 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:14 | Normal | 548.4 | 503.3 | 508.5 | 0 | 24.8 | 18 | 19.3 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 75.3 | 75.5 | 74.9 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 30804 | 1 | 57 | 78995.7 | 6088 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 7.6 | 0.7 | 4.6 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:19 | Normal | 551 | 520.2 | 511.9 | 0 | 24.4 | 16.4 | 19 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.4 | 73.3 | 73.3 | 73 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29917 | 1 | 57 | 78998.3 | 6088 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.9 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:24 | Normal | 548.1 | 464.3 | 506.1 | 0 | 23.8 | 18.3 | 18.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 72.2 | 72.2 | 71.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29422 | 1 | 56.8 | 79000.7 | 6088 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 7 | 0.6 | 5.1 | 5.4 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:29 | Normal | 549 | 473.1 | 508.7 | 0 | 23.6 | 18 | 18.5 | 0 | 239 | 237.8 | 239.2 | 71 | 71 | 70.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29016 | 1 | 56.6 | 79003.2 | 6088 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 6.8 | 0.6 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:34 | Normal | 548.3 | 439.3 | 507.9 | 0 | 23.3 | 18.4 | 18.3 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 69.8 | 70 | 69.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 28622 | 1 | 56.3 | 79005.6 | 6088 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 7 | 0.8 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:39 | Normal | 554.2 | 449.4 | 514.2 | 0 | 22.8 | 17.1 | 17.7 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 68.8 | 68.7 | 68.5 | 60 | 59.99 | 60 | 28045 | 1 | 55.6 | 79007.9 | 6088 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 5 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:44 | Normal | 558.1 | 428 | 513.2 | 0 | 22.5 | 17.1 | 17.4 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 67.1 | 67.1 | 66.8 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 27037 | 1 | 54.4 | 79010.2 | 6088 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 6.2 | 0.9 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:49 | Normal | 561.1 | 419.1 | 519.5 | 0 | 21.5 | 16.8 | 16.7 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 64.7 | 64.7 | 64.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25969 | 1 | 53.2 | 79012.5 | 6089 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5 | 5.9 | 0.7 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:54 | Normal | 557.1 | 395.3 | 521.7 | 0 | 21 | 16.5 | 16.2 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237 | 61.8 | 61.8 | 61.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24934 | 1 | 52 | 79014.6 | 6089 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 0.7 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 14:59 | Normal | 557.3 | 411.3 | 522.5 | 0 | 20.3 | 13.6 | 15.8 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.4 | 58.7 | 58.7 | 58.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 23695 | 1 | 51.2 | 79016.6 | 6089 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:04 | Normal | 565 | 354.2 | 522.9 | 0 | 19.4 | 15.5 | 15.3 | 0 | 236.8 | 236 | 237.2 | 56.9 | 57 | 56.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22932 | 1 | 50.7 | 79018.5 | 6089 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | 5.4 | 0.7 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:09 | Normal | 563.2 | 333.3 | 524.7 | 0 | 19.2 | 15.3 | 14.9 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 55 | 55.1 | 54.9 | 60 | 59.99 | 60 | 22171 | 1 | 49.9 | 79020.4 | 6089 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 5.3 | 0.5 | 5 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:14 | Normal | 563.1 | 351.4 | 525.2 | 0 | 18.5 | 13.1 | 14.5 | 0 | 237 | 236 | 236.2 | 52.4 | 52.5 | 52.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 21100 | 1 | 48.8 | 79022.2 | 6089 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 3.3 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:19 | Normal | 570.4 | 307.5 | 531.1 | 0 | 17.3 | 13.8 | 14.1 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 20296 | 1 | 47.6 | 79023.9 | 6089 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 0.7 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:24 | Normal | 522.8 | 346.2 | 527.1 | 0 | 17.7 | 10.5 | 13.6 | 0 | 237.8 | 236 | 237 | 46.3 | 46.2 | 45.9 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 18554 | 1 | 46.3 | 79025.5 | 6089 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4 | 1.1 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:29 | Normal | 523.1 | 480.2 | 538.7 | 0 | 16.5 | 8.4 | 12.8 | 0 | 238 | 236.6 | 237.4 | 45.7 | 45.9 | 45.6 | 59.99 | 60 | 60 | 18467 | 1 | 45.2 | 79027.1 | 6089 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:34 | Normal | 474.9 | 488.3 | 533 | 0 | 16.5 | 8.1 | 12.7 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17293 | 1 | 44.1 | 79028.6 | 6089 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:39 | Normal | 424.8 | 491.2 | 527.3 | 0 | 16 | 7.7 | 12.3 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237 | 39.8 | 39.9 | 39.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15848 | 1 | 43.2 | 79030 | 6089 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:44 | Normal | 569.7 | 467.1 | 529 | 0 | 12 | 7.8 | 11.9 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 15499 | 1 | 42.4 | 79031.2 | 6089 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:49 | Normal | 547.8 | 464.9 | 531.8 | 0 | 11.3 | 7.7 | 11.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14874 | 1 | 41.8 | 79032.5 | 6090 | 3.5 | 3.3 | 3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:54 | Normal | 505.6 | 487.4 | 515.6 | 0 | 11.1 | 6.8 | 11 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13995 | 1 | 41.1 | 79033.7 | 6090 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 15:59 | Normal | 473.9 | 466.1 | 527.5 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8775 | 1 | 40.5 | 79034.8 | 6090 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:04 | Normal | 579.9 | 471.2 | 540.9 | 0 | 6.5 | 6.5 | 9.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11634 | 1 | 39.8 | 79035.4 | 6090 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:09 | Normal | 580.4 | 475.3 | 539.1 | 0 | 7.4 | 6.7 | 9.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 30.4 | 30.5 | 30.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 11961 | 1 | 39.4 | 79036.4 | 6090 | 3 | 2.6 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:14 | Normal | 581.6 | 472.6 | 535.2 | 0 | 6.4 | 6.1 | 8.8 | 0 | 236 | 233.4 | 235 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10729 | 1 | 39 | 79037.4 | 6090 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:19 | Normal | 524.5 | 465 | 536.3 | 0 | 6.3 | 6 | 8.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.2 | 26 | 26 | 25.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 10239 | 1 | 38.6 | 79038.2 | 6090 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:24 | Normal | 502.8 | 473.4 | 537.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 7.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 23 | 23 | 22.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9078 | 1 | 38.2 | 79039 | 6090 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:29 | Normal | 430.9 | 472.2 | 533.3 | 0 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8076 | 1 | 37.8 | 79039.8 | 6090 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:34 | Normal | 379.8 | 466.1 | 545.5 | 0 | 5.2 | 4.6 | 6.7 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 60 | 59.97 | 60 | 7651 | 1 | 37.6 | 79040.4 | 6090 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:39 | Normal | 366.7 | 475.1 | 534.2 | 0 | 4.7 | 4.1 | 6.2 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 7082 | 1 | 37.2 | 79041 | 6090 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:44 | Normal | 376.9 | 474.2 | 544.2 | 0 | 4.3 | 4 | 5.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6689 | 1 | 37 | 79041.6 | 6090 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:49 | Normal | 387.8 | 472.2 | 529 | 0 | 3.4 | 3.6 | 4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 13.1 | 13.4 | 13 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5323 | 1 | 36.7 | 79042.1 | 6091 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:54 | Normal | 406.8 | 472.3 | 533 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4591 | 1 | 36.3 | 79042.5 | 6091 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 16:59 | Normal | 292.1 | 475.4 | 536.5 | 0 | 5.3 | 3 | 3.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4758 | 1 | 36 | 79042.9 | 6091 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:04 | Normal | 292.9 | 470.2 | 540.8 | 0 | 4.8 | 2.7 | 2.7 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 10.9 | 11 | 10.6 | 60 | 59.99 | 60 | 4343 | 1 | 35.8 | 79043.3 | 6091 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:09 | Normal | 334.9 | 471.3 | 535.4 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3865 | 1 | 35.7 | 79043.6 | 6091 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:14 | Normal | 307.8 | 468.1 | 529 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3336 | 1 | 35.5 | 79043.9 | 6091 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:19 | Normal | 288.9 | 476.6 | 548.9 | 0 | 2.2 | 2 | 1.7 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2688 | 1 | 35.2 | 79044.2 | 6091 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:24 | Normal | 290.8 | 460.1 | 543.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2198 | 1 | 35.1 | 79044.4 | 6091 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:29 | Normal | 265.9 | 437.1 | 503.9 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1774 | 1 | 35 | 79044.6 | 6091 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:34 | Normal | 552.2 | 433.4 | 535 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1307 | 1 | 34.8 | 79044.7 | 6091 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:39 | Normal | 538.8 | 386.9 | 519 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1032 | 1 | 34.6 | 79044.8 | 6091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:44 | Normal | 538.8 | 491.1 | 512 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 958 | 1 | 34.5 | 79044.9 | 6091 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:49 | Normal | 553.9 | 511.2 | 501.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 857 | 1 | 34.3 | 79044.9 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:54 | Normal | 517 | 493.4 | 529.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234 | 234.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 721 | 1 | 34.1 | 79045 | 6092 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 17:59 | Normal | 527 | 495.2 | 506.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234 | 234.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 600 | 1 | 34 | 79045.1 | 6092 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 18:04 | Normal | 524.2 | 373.2 | 493 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236 | 233.8 | 234.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 433 | 1 | 33.8 | 79045.1 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 18:09 | Normal | 469.8 | 340.4 | 448.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 387 | 1 | 33.6 | 79045.1 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 18:14 | Normal | 470.8 | 206.9 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 245 | 1 | 33.4 | 79045.2 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 18:19 | Normal | 318.6 | 199.5 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 234.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 126 | 1 | 33.2 | 79045.2 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 18:24 | Normal | 199.7 | 199.8 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.6 | 235 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 69 | 1 | 33 | 79045.2 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 18:29 | Normal | 198.8 | 210.5 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 37 | 1 | 32.9 | 79045.2 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 18:34 | Normal | 211 | 186.8 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 234.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30 | 1 | 32.7 | 79045.2 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 18:39 | Normal | 205 | 191.6 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 26 | 1 | 32.5 | 79045.2 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-29 18:44 | Normal | 183.4 | 174 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.6 | 234.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 26 | 1 | 32.3 | 79045.2 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0