## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-03 05:06 | Wait | 507.9 | 508.1 | 500.2 | 474.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 20.3 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:06 | Wait | 519.9 | 520 | 506.6 | 480.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.4 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:06 | Wait | 522.7 | 522.9 | 508.3 | 481.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.7 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:07 | Normal | 404.1 | 496.4 | 466.1 | 410.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 226 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34 | 1 | 20.9 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:08 | Normal | 314.1 | 546.9 | 438 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 21.2 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:09 | Normal | 297.2 | 513.3 | 371.9 | 195.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24 | 1 | 21.4 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:14 | Normal | 200.5 | 543.3 | 339.3 | 200.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3 | 1 | 21.8 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 05:19 | Normal | 221.1 | 525.8 | 337.5 | 200.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 226.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 37 | 1 | 22.1 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 05:24 | Normal | 260.9 | 544.6 | 455.9 | 319.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225 | 224.8 | 226.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 210 | 1 | 22.3 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 05:29 | Normal | 487.8 | 554.7 | 510.3 | 381.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 225 | 224.2 | 226.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 481 | 1 | 22.6 | 86590.7 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 05:34 | Normal | 543.1 | 549.6 | 506.1 | 476.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225 | 224.4 | 226.4 | 2.1 | 1.7 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 691 | 1 | 22.8 | 86590.8 | 6075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 05:39 | Normal | 536.9 | 561.7 | 534.8 | 490.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 224.8 | 224.4 | 226.2 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 918 | 1 | 23 | 86590.8 | 6075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 05:44 | Normal | 552.9 | 557.6 | 523.2 | 491.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 224.6 | 224.4 | 226 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1228 | 1 | 23 | 86590.9 | 6075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 05:49 | Normal | 560.7 | 555.3 | 523.8 | 507.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 224.6 | 223.8 | 226.2 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1522 | 1 | 23 | 86591 | 6075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 05:54 | Normal | 559.4 | 560.5 | 522.5 | 499.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 5 | 4.5 | 4.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1811 | 1 | 23 | 86591.2 | 6075 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 05:59 | Normal | 551.2 | 561.6 | 538.9 | 491.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 225.2 | 224.2 | 226.6 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2188 | 1 | 23.1 | 86591.4 | 6076 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:04 | Normal | 554 | 561.5 | 551.8 | 504.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1 | 224.2 | 224.4 | 226 | 8.3 | 7.6 | 8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3049 | 1 | 23.9 | 86591.6 | 6076 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:09 | Normal | 586.6 | 588.4 | 548.8 | 506.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3169 | 1 | 24 | 86591.8 | 6076 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:14 | Normal | 566.8 | 565 | 538.1 | 494.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2418 | 1 | 24.2 | 86592.1 | 6076 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:19 | Normal | 579.1 | 585.8 | 544.1 | 526 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 11 | 10.4 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4115 | 1 | 24.3 | 86592.3 | 6076 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:24 | Normal | 580.9 | 578.5 | 521.9 | 517.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1 | 224.4 | 223.6 | 226.2 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3213 | 1 | 24.5 | 86592.6 | 6076 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:29 | Normal | 582.9 | 583.6 | 547.9 | 514.7 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.8 | 223.8 | 224.2 | 226 | 13.2 | 12.6 | 13 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5022 | 1 | 24.6 | 86593 | 6076 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:34 | Normal | 586.2 | 576.3 | 548.7 | 507.5 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 224 | 224.2 | 225.8 | 11.8 | 11.2 | 11.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 4476 | 1 | 24.9 | 86593.4 | 6076 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:39 | Normal | 593.9 | 597.5 | 557.3 | 519.8 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 19.2 | 18.6 | 19 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7198 | 1 | 25.1 | 86593.9 | 6076 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:44 | Normal | 597.6 | 601.5 | 562.3 | 529.2 | 5.7 | 4.2 | 6.1 | 4 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 29.1 | 28.7 | 28.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11208 | 1 | 25.4 | 86594.6 | 6076 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:49 | Normal | 604.7 | 596.6 | 561.2 | 521.6 | 5.1 | 3.8 | 5.5 | 3.7 | 226 | 226 | 227 | 26.3 | 25.9 | 26.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9843 | 1 | 25.8 | 86595.4 | 6076 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:54 | Normal | 588.8 | 586.6 | 544 | 526.8 | 4 | 3 | 4.2 | 2.8 | 224.4 | 225 | 226 | 20.1 | 19.6 | 20 | 60 | 60 | 60 | 7715 | 1 | 26.1 | 86596.2 | 6076 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 06:59 | Normal | 593.5 | 585.3 | 550.3 | 513.3 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3 | 224.6 | 223.8 | 226.4 | 21.8 | 21.2 | 21.6 | 60 | 59.99 | 60 | 8099 | 1 | 26.3 | 86596.9 | 6077 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:04 | Normal | 592.2 | 588.3 | 557.4 | 525.6 | 4.4 | 3.2 | 4.6 | 3 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 22.4 | 21.8 | 22.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 8321 | 1 | 26.4 | 86597.5 | 6077 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:09 | Normal | 585.8 | 574.6 | 542.7 | 513.6 | 3 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 223.8 | 224 | 226 | 15.4 | 14.8 | 15.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6076 | 1 | 26.7 | 86598.1 | 6077 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:14 | Normal | 583.2 | 584 | 542.8 | 515.7 | 4 | 3 | 4.2 | 2.8 | 223.2 | 223.4 | 225.2 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7645 | 1 | 26.8 | 86598.7 | 6077 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:19 | Normal | 589 | 588.6 | 541.3 | 525 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | 2.8 | 223.4 | 223.8 | 225.6 | 21 | 20.4 | 20.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7820 | 1 | 26.9 | 86599.4 | 6077 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:24 | Normal | 582.8 | 589.5 | 551.1 | 516.9 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 224.2 | 223.2 | 225.2 | 20.1 | 19.6 | 19.8 | 60 | 60 | 60 | 7523 | 1 | 27.1 | 86600 | 6077 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:29 | Normal | 587 | 587.9 | 546.9 | 519.7 | 4.2 | 3.1 | 4.5 | 3 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 21.4 | 20.9 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7905 | 1 | 27.3 | 86600.6 | 6077 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:34 | Normal | 588.8 | 594.6 | 546.2 | 520 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 224 | 224 | 225.6 | 23.1 | 22.5 | 22.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 8593 | 1 | 27.4 | 86601.3 | 6077 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:39 | Normal | 585.4 | 586.4 | 555 | 518.5 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 3.3 | 224.4 | 223.8 | 225.2 | 24 | 23.5 | 23.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8881 | 1 | 27.5 | 86602 | 6077 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:44 | Normal | 587.9 | 583.6 | 556 | 524.8 | 6.2 | 4.4 | 6.3 | 4.3 | 224 | 223 | 226.2 | 30.5 | 29.9 | 30.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11145 | 1 | 27.7 | 86602.9 | 6077 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:49 | Normal | 591.8 | 584.5 | 556.3 | 522.9 | 7.4 | 5.2 | 7.6 | 5.1 | 224.2 | 223.2 | 226 | 35.9 | 35.4 | 35.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13480 | 1 | 28 | 86603.9 | 6077 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:54 | Normal | 595.6 | 589.4 | 557.4 | 523.3 | 9.8 | 7 | 10.3 | 6.8 | 225.2 | 224.4 | 227 | 47.1 | 46.6 | 46.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17791 | 1 | 28.3 | 86605.2 | 6077 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 07:59 | Normal | 584.7 | 585.6 | 548.2 | 529 | 9.1 | 6.4 | 9.5 | 6.1 | 225.8 | 224.8 | 226.8 | 43.5 | 42.9 | 43 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16188 | 1 | 28.8 | 86606.6 | 6078 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:04 | Normal | 588.1 | 587.6 | 552.1 | 520.9 | 8.7 | 6.1 | 9 | 6 | 225 | 224 | 226.6 | 41.4 | 40.8 | 41 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15553 | 1 | 29.1 | 86608 | 6078 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:09 | Normal | 582.2 | 577 | 552.3 | 516 | 8.8 | 6.1 | 9.1 | 6.1 | 224.6 | 223.4 | 225.4 | 41.5 | 41 | 41.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15580 | 1 | 29.3 | 86609.2 | 6078 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:14 | Normal | 584.1 | 577.4 | 547.6 | 513.5 | 8.4 | 5.9 | 8.6 | 5.8 | 224 | 223 | 224.8 | 40.3 | 39.6 | 40.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15062 | 1 | 29.5 | 86610.5 | 6078 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:19 | Normal | 579.8 | 586.4 | 547.2 | 507.9 | 7.8 | 5.5 | 8.1 | 5.5 | 223.6 | 222.6 | 225.8 | 37.4 | 36.9 | 37 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14021 | 1 | 29.6 | 86611.7 | 6078 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:24 | Normal | 587.6 | 579.4 | 550.3 | 514 | 7.4 | 5.2 | 7.6 | 5.2 | 224 | 221.8 | 224.6 | 36 | 35.4 | 35.6 | 59.99 | 60 | 60 | 13407 | 1 | 29.7 | 86612.9 | 6078 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:29 | Normal | 583.8 | 576.5 | 545.5 | 513.4 | 7.6 | 5.3 | 7.8 | 5.3 | 224 | 221.8 | 225.4 | 36.5 | 35.8 | 36 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13541 | 1 | 29.8 | 86614 | 6078 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:34 | Normal | 577.6 | 572.5 | 543.9 | 509.7 | 7.6 | 5.4 | 7.8 | 5.3 | 223.4 | 222.2 | 225.4 | 36.7 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13664 | 1 | 29.8 | 86615.1 | 6078 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:39 | Normal | 587.6 | 580.4 | 548.3 | 510.2 | 7.8 | 5.5 | 8 | 5.4 | 223.6 | 222.6 | 224.8 | 37.6 | 37.2 | 37.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14009 | 1 | 30 | 86616.3 | 6078 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:44 | Normal | 585.9 | 580.8 | 549.5 | 514.3 | 7.7 | 5.4 | 8 | 5.3 | 222.4 | 220.6 | 223.4 | 37.3 | 36.8 | 36.9 | 60 | 59.98 | 60 | 13834 | 1 | 30.1 | 86617.5 | 6078 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:49 | Normal | 582.5 | 587.6 | 544.4 | 514.1 | 7.6 | 5.3 | 7.8 | 5.3 | 223 | 221.8 | 224.8 | 36.5 | 36.1 | 36.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13587 | 1 | 30.1 | 86618.6 | 6078 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:54 | Normal | 590.8 | 585.6 | 549.5 | 514.3 | 7.9 | 5.5 | 8.1 | 5.5 | 222.6 | 221.4 | 223.8 | 37.8 | 37.5 | 37.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 14089 | 1 | 30.1 | 86619.8 | 6078 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 08:59 | Normal | 588.8 | 588.5 | 550.9 | 518.6 | 8.2 | 5.7 | 8.5 | 5.6 | 223.2 | 221.8 | 223.8 | 39.4 | 39.1 | 39 | 60 | 60.03 | 60 | 14608 | 1 | 30 | 86620.9 | 6079 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:04 | Normal | 586.6 | 584 | 545.5 | 509.2 | 8.5 | 5.9 | 8.7 | 5.9 | 223.6 | 221.8 | 224.6 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14994 | 1 | 30.2 | 86622.2 | 6079 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:09 | Normal | 585.4 | 588.2 | 547.1 | 515.9 | 8.1 | 5.5 | 8.4 | 5.5 | 224 | 222.2 | 224.8 | 38.8 | 38.4 | 38.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14460 | 1 | 30.3 | 86623.4 | 6079 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:14 | Normal | 586.7 | 587.5 | 542.8 | 514.6 | 7.4 | 5.2 | 7.7 | 5.1 | 223.4 | 222.2 | 224 | 36 | 35.3 | 35.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13384 | 1 | 30.3 | 86624.6 | 6079 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:19 | Normal | 581.1 | 579.6 | 546.1 | 513.9 | 6.6 | 4.7 | 6.8 | 4.6 | 222.4 | 221.2 | 223.2 | 32.1 | 31.8 | 31.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11973 | 1 | 30.2 | 86625.6 | 6079 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:24 | Normal | 580.7 | 580.5 | 551.2 | 517.1 | 6.6 | 4.7 | 6.8 | 4.5 | 223.2 | 221.6 | 223.2 | 32.2 | 31.8 | 31.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 11939 | 1 | 30.1 | 86626.6 | 6079 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:29 | Normal | 585.7 | 583.7 | 547.2 | 520 | 7.2 | 5 | 7.4 | 4.9 | 224 | 222 | 224.2 | 34.8 | 34.3 | 34.3 | 60 | 60 | 60 | 12909 | 1 | 30.1 | 86627.7 | 6079 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:34 | Normal | 587.5 | 593.4 | 554.5 | 526.3 | 8 | 5.5 | 8.1 | 5.5 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 38.2 | 38 | 38.1 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 14225 | 1 | 30.2 | 86628.8 | 6079 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:39 | Normal | 595.6 | 593.7 | 556 | 530.8 | 9 | 6.1 | 9.1 | 6.1 | 224 | 222.8 | 224.4 | 42.8 | 42.4 | 42.5 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 15897 | 1 | 30.4 | 86630 | 6079 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:44 | Normal | 588.7 | 598.6 | 562 | 525.8 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 223.2 | 222.4 | 225 | 44.8 | 44.2 | 44.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16729 | 1 | 30.6 | 86631.4 | 6079 | 3 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:49 | Normal | 585.7 | 593.4 | 559.8 | 527.7 | 8.8 | 6.1 | 9 | 6 | 222.8 | 222.4 | 224.2 | 42 | 41.6 | 41.7 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 15698 | 1 | 30.8 | 86632.8 | 6079 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:54 | Normal | 595.7 | 595.5 | 561.6 | 532.5 | 8.8 | 6.1 | 8.9 | 6 | 224.2 | 222.2 | 223.6 | 42 | 41.6 | 41.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15663 | 1 | 31 | 86634.1 | 6079 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 09:59 | Normal | 596.4 | 603.5 | 556.4 | 526.3 | 8.6 | 6 | 8.8 | 6 | 224 | 222.4 | 223.8 | 41.3 | 40.9 | 41.1 | 60 | 60 | 60.01 | 15434 | 1 | 31 | 86635.4 | 6080 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:04 | Normal | 594.5 | 597.3 | 558.5 | 520.4 | 8.8 | 6.1 | 9 | 6.1 | 223 | 222.8 | 224.2 | 42.2 | 41.8 | 41.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 15750 | 1 | 31.1 | 86636.7 | 6080 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:09 | Normal | 600.6 | 598.6 | 558.6 | 527.3 | 9.5 | 6.6 | 9.8 | 6.5 | 224 | 222.8 | 224.2 | 45.4 | 44.8 | 44.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 16897 | 1 | 31.3 | 86638 | 6080 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:14 | Normal | 594.6 | 597.6 | 560 | 524.7 | 9.9 | 6.7 | 10.1 | 6.8 | 223.4 | 222.2 | 225.4 | 46.8 | 46.3 | 46.6 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 17665 | 1 | 31.5 | 86639.5 | 6080 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:19 | Normal | 597.1 | 590.8 | 554.4 | 519.2 | 10.4 | 7.2 | 10.6 | 7.2 | 223.6 | 223 | 224.8 | 48.7 | 48.2 | 48.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18434 | 1 | 31.7 | 86641 | 6080 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:24 | Normal | 583.6 | 584.3 | 552.6 | 518.4 | 10.6 | 7.3 | 10.8 | 7.2 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 49.3 | 48.9 | 48.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 18614 | 1 | 31.9 | 86642.5 | 6080 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:29 | Normal | 585.9 | 586.5 | 550 | 513.6 | 10.8 | 7.4 | 10.9 | 7.3 | 223.8 | 222.2 | 225.2 | 49.5 | 49.1 | 49.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18691 | 1 | 32.2 | 86644.1 | 6080 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:34 | Normal | 579.8 | 581.7 | 549.8 | 515.7 | 10.6 | 7.2 | 10.7 | 7.2 | 224.2 | 223 | 225.8 | 48.3 | 47.8 | 48 | 59.99 | 60.02 | 60 | 18275 | 1 | 32.3 | 86645.6 | 6080 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:39 | Normal | 582.7 | 582.5 | 548.4 | 512.2 | 9.5 | 6.5 | 9.7 | 6.6 | 222.6 | 222.8 | 224.6 | 44.1 | 43.7 | 43.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 16457 | 1 | 32.4 | 86647.1 | 6080 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:44 | Normal | 585.2 | 580.7 | 546.2 | 515.1 | 8.3 | 6 | 8.6 | 6 | 223.6 | 221.6 | 224 | 40 | 39.6 | 39.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14936 | 1 | 32.3 | 86648.4 | 6080 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:49 | Normal | 577.7 | 586.5 | 549.1 | 510.9 | 7.4 | 5.1 | 7.6 | 5.2 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 35.4 | 34.9 | 35.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13181 | 1 | 32.1 | 86649.5 | 6080 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:54 | Normal | 578.7 | 576.6 | 540.3 | 510.8 | 7.1 | 5 | 7.4 | 5 | 222.8 | 222 | 223.4 | 34.4 | 34 | 34.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12785 | 1 | 31.9 | 86650.6 | 6080 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 10:59 | Normal | 578.3 | 581.4 | 546.3 | 508.1 | 7.2 | 5 | 7.5 | 5 | 223.8 | 222 | 224.6 | 34.6 | 34.1 | 34.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12853 | 1 | 31.7 | 86651.7 | 6081 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:04 | Normal | 583.6 | 578.3 | 542.3 | 510.1 | 7.3 | 5.1 | 7.6 | 5.1 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 35 | 34.6 | 34.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13054 | 1 | 31.5 | 86652.8 | 6081 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:09 | Normal | 584.2 | 589.8 | 541.8 | 513.7 | 7.2 | 5 | 7.5 | 5.1 | 223 | 222.2 | 223 | 34.7 | 34.3 | 34.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12951 | 1 | 31.4 | 86653.8 | 6081 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:14 | Normal | 578.7 | 586.5 | 540.8 | 511.5 | 7.5 | 5.3 | 7.8 | 5.3 | 222.6 | 222.8 | 225 | 35.9 | 35.5 | 35.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13409 | 1 | 31.3 | 86654.9 | 6081 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:19 | Normal | 584.5 | 587.8 | 546.7 | 515 | 7.6 | 5.3 | 7.8 | 5.3 | 223.8 | 222.6 | 225.2 | 36.5 | 35.9 | 36.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13560 | 1 | 31.3 | 86656.1 | 6081 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:24 | Normal | 586.8 | 589.6 | 550.9 | 512.7 | 8 | 5.7 | 8.3 | 5.7 | 223 | 222.8 | 224.8 | 38.6 | 38.3 | 38.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14390 | 1 | 31.3 | 86657.2 | 6081 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:29 | Normal | 589.8 | 588.5 | 546.1 | 509.9 | 8.6 | 6 | 9 | 6.1 | 224 | 223.2 | 225.2 | 41.3 | 40.7 | 41 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15426 | 1 | 31.3 | 86658.5 | 6081 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:34 | Normal | 584.1 | 582.7 | 550.7 | 509.4 | 8.1 | 5.8 | 8.3 | 5.7 | 224.4 | 222.8 | 224.4 | 38.6 | 38.1 | 38.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14445 | 1 | 31.3 | 86659.7 | 6081 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:39 | Normal | 589.4 | 586.3 | 551.1 | 507 | 8 | 5.7 | 8.3 | 5.6 | 224.2 | 223.2 | 225.4 | 38.4 | 37.9 | 38.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14371 | 1 | 31.2 | 86660.9 | 6081 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:44 | Normal | 589.7 | 583.5 | 548.4 | 509.1 | 8.1 | 5.8 | 8.4 | 5.7 | 224.2 | 224 | 226 | 39 | 38.5 | 38.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 14566 | 1 | 31.2 | 86662.1 | 6081 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:49 | Normal | 588 | 581.5 | 549.5 | 507.4 | 8.2 | 5.8 | 8.5 | 5.8 | 224 | 223.2 | 224.6 | 39.2 | 38.8 | 38.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14681 | 1 | 31.1 | 86663.3 | 6081 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:54 | Normal | 583.5 | 585.8 | 545.8 | 512.1 | 7.4 | 5.2 | 7.7 | 5.2 | 224.6 | 223.2 | 225 | 35.7 | 35.1 | 35.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13348 | 1 | 31 | 86664.5 | 6081 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 11:59 | Normal | 584.1 | 581.9 | 551.1 | 512 | 7.3 | 5.1 | 7.4 | 5.1 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 34.8 | 34.4 | 34.5 | 60 | 60 | 60 | 12952 | 1 | 30.9 | 86665.6 | 6082 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:04 | Normal | 591.6 | 589.5 | 556 | 516.9 | 8.3 | 5.8 | 8.4 | 5.7 | 224.6 | 224.2 | 226 | 39.7 | 39.1 | 39.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14778 | 1 | 30.8 | 86666.8 | 6082 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:09 | Normal | 586.7 | 589.4 | 553.9 | 513.6 | 9.1 | 6.3 | 9.2 | 6.3 | 224.8 | 223.8 | 225.6 | 43.3 | 42.6 | 42.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16099 | 1 | 30.9 | 86668 | 6082 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:14 | Normal | 589.7 | 587.5 | 551.2 | 514.9 | 10 | 7 | 10.2 | 7 | 225.8 | 224.4 | 226.2 | 46.4 | 45.9 | 46.2 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 17782 | 1 | 31.1 | 86669.5 | 6082 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:19 | Normal | 584.8 | 581.7 | 549.4 | 506.9 | 7 | 4.9 | 7 | 4.8 | 225.2 | 223.8 | 226.2 | 33.1 | 32.6 | 32.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 12007 | 1 | 31.2 | 86670.7 | 6082 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:24 | Normal | 582.5 | 585.5 | 545.2 | 514 | 10.9 | 7.6 | 11.1 | 7.6 | 225.6 | 225 | 227.4 | 49.7 | 49.2 | 49.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 19122 | 1 | 31.4 | 86672.2 | 6082 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:29 | Normal | 589.3 | 582.1 | 544.5 | 512.3 | 11 | 7.7 | 11.2 | 7.7 | 225.2 | 224.6 | 226.4 | 50.2 | 49.4 | 49.8 | 60 | 60 | 60 | 19179 | 1 | 31.9 | 86673.8 | 6082 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:34 | Normal | 583.9 | 582.6 | 541.8 | 506.6 | 8.6 | 6.1 | 8.9 | 6.1 | 225 | 224 | 226.2 | 40.5 | 39.9 | 40.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15110 | 1 | 32 | 86675.3 | 6082 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:39 | Normal | 593.7 | 579.5 | 541.5 | 514.4 | 8.7 | 6.2 | 9.2 | 6.1 | 225.2 | 224.4 | 227.2 | 42.1 | 41.4 | 41.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14552 | 1 | 31.7 | 86676.4 | 6082 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:44 | Normal | 583.8 | 581.6 | 544.7 | 507.4 | 7.5 | 5.3 | 7.6 | 5.3 | 224.8 | 224 | 226.4 | 35.8 | 35.3 | 35.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13260 | 1 | 31.4 | 86677.4 | 6082 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:49 | Normal | 584.7 | 581.3 | 548.4 | 513.1 | 16.4 | 11.1 | 16.1 | 11.1 | 226.2 | 226.8 | 227.8 | 72.8 | 72.1 | 72.6 | 60 | 60 | 59.99 | 27308 | 1 | 31.7 | 86679.1 | 6082 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:54 | Normal | 577.5 | 576.3 | 535.3 | 501.1 | 10.1 | 7.1 | 10.5 | 7.2 | 224.8 | 224.4 | 227 | 45.7 | 45 | 45.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 17789 | 1 | 33.2 | 86681.3 | 6082 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 12:59 | Normal | 573.7 | 572.5 | 538.2 | 500.9 | 8.1 | 5.7 | 8.3 | 5.7 | 224.6 | 223.4 | 226.4 | 37.6 | 37 | 37.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14445 | 1 | 33.1 | 86682.6 | 6083 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:04 | Normal | 590.8 | 592.5 | 546.6 | 516.3 | 15.9 | 10.6 | 16 | 10.9 | 226.2 | 225 | 226.8 | 71.8 | 71.2 | 71.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 26463 | 1 | 32.6 | 86683.9 | 6083 | 5.3 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:09 | Normal | 581.8 | 582.5 | 537 | 504.7 | 7.7 | 5.3 | 8 | 5.4 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 36.2 | 35.5 | 35.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13798 | 1 | 32.9 | 86685.5 | 6083 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:14 | Normal | 591 | 590.7 | 552.5 | 516.4 | 10.1 | 7 | 10.2 | 7 | 222.6 | 222.2 | 224.4 | 47.9 | 47.2 | 47.6 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 17681 | 1 | 32.3 | 86686.5 | 6083 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:19 | Normal | 570.5 | 574.3 | 536.4 | 504.2 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 222.2 | 221.4 | 224 | 25.1 | 24.4 | 24.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 9517 | 1 | 32.2 | 86687.8 | 6083 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:24 | Normal | 576.6 | 579.6 | 539.5 | 507.4 | 5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 222.8 | 221.8 | 223.4 | 24.5 | 24 | 24.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9034 | 1 | 31.6 | 86688.6 | 6083 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:29 | Normal | 581.5 | 572 | 537.4 | 507.3 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.7 | 220.8 | 220.8 | 222.8 | 19.5 | 19 | 19.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7304 | 1 | 31.1 | 86689.3 | 6083 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:34 | Normal | 587.7 | 595.5 | 549.2 | 519 | 5.5 | 3.9 | 5.6 | 3.8 | 223.8 | 223.4 | 225 | 27 | 26.6 | 26.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9831 | 1 | 30.7 | 86690 | 6083 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:39 | Normal | 592.4 | 591.4 | 550.9 | 518.8 | 7.6 | 5.3 | 7.8 | 5.3 | 225.6 | 224.8 | 226.8 | 36.4 | 36.1 | 36.2 | 60 | 60.06 | 60.01 | 13852 | 1 | 30.6 | 86691.1 | 6083 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:44 | Normal | 589.9 | 586.5 | 550.8 | 516.5 | 8.3 | 5.9 | 8.6 | 5.9 | 225.2 | 225 | 226.8 | 39.7 | 39.2 | 39.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 15117 | 1 | 30.8 | 86692.3 | 6083 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:49 | Normal | 584.6 | 578.4 | 544.6 | 516.4 | 7.3 | 5.1 | 7.6 | 5.1 | 225.2 | 224.8 | 226.6 | 35.3 | 34.6 | 35 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13389 | 1 | 30.7 | 86693.5 | 6083 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:54 | Normal | 570.9 | 578.1 | 537 | 503.2 | 4.1 | 3 | 4.3 | 3 | 224.2 | 222.8 | 226 | 21 | 20.4 | 20.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7608 | 1 | 30.5 | 86694.3 | 6083 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 13:59 | Normal | 574.3 | 579.9 | 530.1 | 495.1 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 222.8 | 223 | 224.4 | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6380 | 1 | 30.2 | 86694.9 | 6084 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:04 | Normal | 579 | 578.8 | 542.5 | 507.4 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 224.2 | 222.8 | 225 | 15.2 | 14.9 | 15 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5622 | 1 | 29.9 | 86695.3 | 6084 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:09 | Normal | 582.7 | 587.4 | 542.7 | 514.5 | 4.1 | 3 | 4.3 | 2.9 | 224.2 | 223.4 | 226 | 20.7 | 20.1 | 20.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7756 | 1 | 29.7 | 86696 | 6084 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:14 | Normal | 578.8 | 587.6 | 546 | 514.7 | 5 | 3.6 | 5 | 3.5 | 224.4 | 223.2 | 226 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 9156 | 1 | 29.6 | 86696.7 | 6084 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:19 | Normal | 582.5 | 587.4 | 549.4 | 509.2 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 3.1 | 224.2 | 224 | 225.6 | 22 | 21.7 | 21.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8216 | 1 | 29.6 | 86697.4 | 6084 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:24 | Normal | 592.7 | 588.5 | 551.8 | 510.6 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.5 | 224 | 223.6 | 225.2 | 24.3 | 23.8 | 23.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9053 | 1 | 29.5 | 86698.1 | 6084 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:29 | Normal | 589.5 | 595.3 | 558.2 | 517.3 | 6.3 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 224.6 | 224.4 | 226.6 | 31.4 | 30.7 | 30.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 11708 | 1 | 29.5 | 86698.9 | 6084 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:34 | Normal | 591.9 | 592.5 | 557.8 | 520.7 | 7.1 | 5 | 7.1 | 4.9 | 225.2 | 223.8 | 226 | 34.5 | 34 | 34 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12871 | 1 | 29.7 | 86699.9 | 6084 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:39 | Normal | 596.4 | 589.4 | 550.2 | 519.1 | 8.5 | 6 | 8.5 | 6 | 225 | 224.4 | 226.4 | 40.4 | 39.8 | 39.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15125 | 1 | 29.9 | 86701.1 | 6084 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:44 | Normal | 582.8 | 583.4 | 546 | 510.8 | 9.8 | 7 | 9.7 | 7 | 225.8 | 224.8 | 226.4 | 44.9 | 44.5 | 44.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17291 | 1 | 30.2 | 86702.5 | 6084 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:49 | Normal | 579.4 | 583.3 | 546.9 | 509.7 | 8.5 | 6 | 8.5 | 6 | 225.2 | 224.4 | 227.2 | 39.5 | 39.1 | 39.1 | 60 | 60 | 59.97 | 14905 | 1 | 30.5 | 86703.8 | 6084 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:54 | Normal | 579.7 | 583.5 | 550.2 | 510.9 | 9.1 | 6.5 | 9.1 | 6.5 | 226.4 | 223.8 | 227 | 42.5 | 42 | 42.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16037 | 1 | 30.7 | 86705.1 | 6084 | 3 | 2.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 14:59 | Normal | 574.6 | 578.4 | 543.2 | 507.1 | 7.3 | 5.2 | 7.5 | 5.3 | 225.2 | 224 | 226.4 | 34.7 | 34.3 | 34.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13143 | 1 | 30.8 | 86706.3 | 6085 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:04 | Normal | 577.1 | 572.7 | 538.2 | 501.8 | 4.8 | 3.6 | 5 | 3.5 | 224.4 | 222.4 | 224.4 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8976 | 1 | 30.6 | 86707.2 | 6085 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:09 | Normal | 576.7 | 568.4 | 532.9 | 499.8 | 3 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 224.2 | 222.6 | 225.2 | 15.6 | 15.2 | 15.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 6022 | 1 | 30.3 | 86707.9 | 6085 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:14 | Normal | 575.9 | 584.5 | 532.1 | 513.8 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.6 | 224 | 223 | 224.6 | 19 | 18.8 | 18.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7340 | 1 | 30.1 | 86708.4 | 6085 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:19 | Normal | 578.9 | 574.6 | 539.4 | 504.7 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5794 | 1 | 29.9 | 86708.9 | 6085 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:24 | Normal | 582 | 573.7 | 534 | 504.6 | 3 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 223.8 | 222.2 | 224.4 | 15.4 | 14.9 | 15.2 | 59.99 | 60 | 60 | 5728 | 1 | 29.8 | 86709.4 | 6085 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:29 | Normal | 575.9 | 578.6 | 544.9 | 505.9 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 223.2 | 222.2 | 224.2 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 5957 | 1 | 29.7 | 86709.9 | 6085 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:34 | Normal | 578.3 | 582.8 | 544.4 | 510.9 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 223.4 | 222.2 | 223.8 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6064 | 1 | 29.6 | 86710.4 | 6085 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:39 | Normal | 571.3 | 571.7 | 533.1 | 496.1 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.8 | 222.8 | 222.2 | 224.4 | 13.3 | 13.6 | 13.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5148 | 1 | 29.4 | 86710.9 | 6085 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:44 | Normal | 557.4 | 582.3 | 519.1 | 499.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 222.8 | 221.8 | 223.4 | 9 | 8.5 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3308 | 1 | 29.3 | 86711.2 | 6085 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:49 | Normal | 571.9 | 561.5 | 523.2 | 505.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 8.4 | 7.9 | 8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3102 | 1 | 29.2 | 86711.5 | 6085 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:54 | Normal | 539.5 | 573.2 | 505.7 | 488.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 223 | 221.4 | 223.4 | 5.2 | 4.9 | 5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1931 | 1 | 28.9 | 86711.7 | 6085 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 15:59 | Normal | 530.3 | 550.8 | 502.2 | 497.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.8 | 221.8 | 223.8 | 5.1 | 4.8 | 5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1837 | 1 | 28.7 | 86711.9 | 6086 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:04 | Normal | 543.6 | 552.3 | 533.1 | 498 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 222.6 | 221.8 | 223 | 6 | 5.6 | 5.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2200 | 1 | 28.5 | 86712 | 6086 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:09 | Normal | 570 | 572.7 | 531.4 | 497.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2543 | 1 | 28.3 | 86712.2 | 6086 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:14 | Normal | 559.8 | 578.5 | 522.9 | 494.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 222.8 | 221.6 | 223.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2422 | 1 | 28.1 | 86712.4 | 6086 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:19 | Normal | 566 | 581.8 | 513.8 | 486.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 223 | 222.2 | 223.8 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1750 | 1 | 27.9 | 86712.6 | 6086 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:24 | Normal | 545.1 | 556.7 | 512 | 499.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.97 | 60 | 1598 | 1 | 27.9 | 86712.8 | 6086 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:29 | Normal | 556.1 | 551.7 | 508.1 | 477.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 222.6 | 221.4 | 222.6 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 968 | 1 | 27.7 | 86712.9 | 6086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:34 | Normal | 532.2 | 544.3 | 506.8 | 482.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1383 | 1 | 27.6 | 86713 | 6086 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:39 | Normal | 545 | 559.5 | 516.3 | 483.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 223 | 221.8 | 223.4 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1531 | 1 | 27.5 | 86713.1 | 6086 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:44 | Normal | 550.8 | 537.6 | 517.8 | 503.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.4 | 221.8 | 224.6 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1279 | 1 | 27.4 | 86713.2 | 6086 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:49 | Normal | 547.8 | 557.6 | 512 | 494.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1166 | 1 | 27.4 | 86713.3 | 6086 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:54 | Normal | 540.1 | 569.3 | 491 | 497.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 222.2 | 224.8 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60 | 887 | 1 | 27.3 | 86713.4 | 6086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 16:59 | Normal | 540.3 | 549.5 | 499.9 | 460.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 223.8 | 222.4 | 224.8 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 879 | 1 | 27.3 | 86713.5 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:04 | Normal | 496.8 | 549.3 | 491.5 | 406.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 222.8 | 224.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 541 | 1 | 27.2 | 86713.5 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:09 | Normal | 447.6 | 566.8 | 490.6 | 427.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 222.6 | 225.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 444 | 1 | 27 | 86713.6 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:14 | Normal | 308.7 | 543.5 | 438 | 450.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 205 | 1 | 27 | 86713.6 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:19 | Normal | 214.1 | 544.3 | 451.8 | 423.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224 | 223 | 225.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 212 | 1 | 26.9 | 86713.6 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:24 | Normal | 200 | 529.3 | 336.1 | 312.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 225.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 115 | 1 | 26.8 | 86713.6 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:29 | Normal | 199.9 | 512.5 | 199 | 201.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 225.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38 | 1 | 26.8 | 86713.6 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:34 | Normal | 200 | 488.5 | 199.9 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 33 | 1 | 26.8 | 86713.6 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:39 | Normal | 199.4 | 508.5 | 199.5 | 200.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25 | 1 | 26.6 | 86713.6 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:44 | Normal | 200.3 | 467.6 | 200.4 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 38 | 1 | 26.5 | 86713.6 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:49 | Normal | 201 | 449.5 | 199.4 | 219.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 37 | 1 | 26.5 | 86713.7 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:54 | Normal | 200.9 | 474.5 | 200.3 | 198.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37 | 1 | 26.3 | 86713.7 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 17:59 | Normal | 198.8 | 482.7 | 199.2 | 195.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 227 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15 | 1 | 26.3 | 86713.7 | 6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 18:04 | Normal | 223.8 | 407.1 | 182.7 | 184.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24 | 1 | 26.2 | 86713.7 | 6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 18:09 | Normal | 175.3 | 430.9 | 192.3 | 212 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 226.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20 | 1 | 26.1 | 86713.7 | 6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 18:14 | Normal | 203.6 | 299.6 | 205.8 | 201.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18 | 1 | 26 | 86713.7 | 6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-12-03 18:19 | Normal | 201.3 | 199.3 | 199.1 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 226.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 26 | 86713.7 | 6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0