## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-30 04:58 | Wait | 533.9 | 529 | 517.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.8 | 79045.2 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:03 | Normal | 510.9 | 199.4 | 481 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 177 | 1 | 22.1 | 79045.2 | 6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:08 | Normal | 550.4 | 235.6 | 499.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 222 | 1 | 22.4 | 79045.2 | 6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:13 | Normal | 558.4 | 284.7 | 502.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 281 | 1 | 22.7 | 79045.2 | 6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:18 | Normal | 566.2 | 404.8 | 498.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.4 | 236 | 237.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 413 | 1 | 22.9 | 79045.3 | 6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:23 | Normal | 574.4 | 534.8 | 510.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 512 | 1 | 23 | 79045.3 | 6093 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:28 | Normal | 567.5 | 527.8 | 535.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.2 | 2 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 650 | 1 | 23.1 | 79045.4 | 6093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:33 | Normal | 581.5 | 553 | 533.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 882 | 1 | 23.1 | 79045.4 | 6093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:38 | Normal | 572.2 | 535.7 | 520.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 239 | 237 | 237.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 869 | 1 | 23.1 | 79045.5 | 6093 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:43 | Normal | 568.6 | 536.8 | 528.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 238.2 | 236 | 238 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 943 | 1 | 23.1 | 79045.6 | 6093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:48 | Normal | 596.6 | 517 | 515.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 1021 | 1 | 23.9 | 79045.7 | 6093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:53 | Normal | 592.7 | 521.9 | 545.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1080 | 1 | 24.1 | 79045.7 | 6093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 05:58 | Normal | 602.2 | 537.9 | 551.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.6 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1129 | 1 | 24.3 | 79045.8 | 6093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:03 | Normal | 606.4 | 477 | 529.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1264 | 1 | 24.6 | 79045.9 | 6094 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:08 | Normal | 589.3 | 399.7 | 541.8 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0 | 238.4 | 236.2 | 236.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1881 | 1 | 24.8 | 79046.1 | 6094 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:13 | Normal | 589.1 | 511.8 | 554.9 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 6 | 6.1 | 5.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2370 | 1 | 25.1 | 79046.3 | 6094 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:18 | Normal | 494.5 | 558.7 | 542.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3172 | 1 | 25.4 | 79046.5 | 6094 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:23 | Normal | 505.5 | 563.9 | 532.1 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4059 | 1 | 25.7 | 79046.8 | 6094 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:28 | Normal | 553.6 | 567.7 | 572.1 | 0 | 4.8 | 3.4 | 0.7 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238.6 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 5162 | 1 | 26 | 79047.2 | 6094 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:33 | Normal | 584.6 | 561.8 | 561.6 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1 | 0 | 239 | 236.8 | 237.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5884 | 1 | 26.4 | 79047.6 | 6094 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:38 | Normal | 594.4 | 560.9 | 527.2 | 0 | 5.8 | 4.1 | 1.7 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 6739 | 1 | 26.8 | 79048.1 | 6094 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:43 | Normal | 610.3 | 570.8 | 568.2 | 0 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.8 | 18.9 | 19 | 18.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 7535 | 1 | 27.2 | 79048.8 | 6094 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:48 | Normal | 596.4 | 576.5 | 556.9 | 0 | 6.8 | 4.6 | 2.9 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.2 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 8162 | 1 | 27.7 | 79049.4 | 6094 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:53 | Normal | 643.1 | 607.9 | 576.6 | 0 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239.4 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7437 | 1 | 28.2 | 79050.1 | 6094 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 06:58 | Normal | 594 | 576.7 | 551.8 | 0 | 6 | 3.8 | 4.9 | 0 | 239.2 | 236.6 | 237.8 | 20 | 20 | 19.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8996 | 1 | 28.7 | 79050.8 | 6094 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:03 | Normal | 626.9 | 595.9 | 570.4 | 0 | 7.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 239 | 237.8 | 239.2 | 26.1 | 26.2 | 25.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11480 | 1 | 29.1 | 79051.5 | 6095 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:08 | Normal | 590.2 | 572.7 | 553 | 0 | 8.6 | 5.9 | 6 | 0 | 239.4 | 238 | 238.6 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11502 | 1 | 29.7 | 79052.4 | 6095 | 0.6 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:13 | Normal | 624.8 | 600.8 | 580.6 | 0 | 7.2 | 5.6 | 6.1 | 0 | 238.6 | 238.4 | 239.2 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8229 | 1 | 30.1 | 79053.3 | 6095 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:18 | Normal | 583.4 | 566.9 | 550.2 | 0 | 10.4 | 6.9 | 8.9 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14077 | 1 | 30.6 | 79054.4 | 6095 | 1.2 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:23 | Normal | 592.8 | 559.7 | 544.4 | 0 | 12.8 | 7.3 | 9.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 39.9 | 40 | 39.8 | 60.01 | 59.93 | 60.01 | 15811 | 1 | 31.2 | 79055.7 | 6095 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:28 | Normal | 594.5 | 561.9 | 546.6 | 0 | 13.4 | 7.8 | 10.1 | 0 | 237 | 236.2 | 237.2 | 41.9 | 41.9 | 41.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 16612 | 1 | 31.8 | 79057.1 | 6095 | 3 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:33 | Normal | 583.5 | 561.3 | 546 | 0 | 14.2 | 8.2 | 10.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.6 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 60 | 60 | 60.01 | 17625 | 1 | 32.4 | 79058.5 | 6095 | 3.1 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:38 | Normal | 587.1 | 564.6 | 539.4 | 0 | 14.8 | 8.5 | 11.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 45.4 | 45.4 | 45.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 18230 | 1 | 33 | 79060 | 6095 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:43 | Normal | 583.7 | 560.8 | 541.8 | 0 | 15.3 | 8.9 | 11.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.8 | 47 | 47.1 | 46.9 | 59.99 | 60 | 60 | 18901 | 1 | 33.6 | 79061.5 | 6095 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:48 | Normal | 587.5 | 555.9 | 544.3 | 0 | 16.1 | 9.3 | 12 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19666 | 1 | 34.2 | 79063.1 | 6095 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:53 | Normal | 581.1 | 553.5 | 534.5 | 0 | 16.6 | 9.8 | 12.5 | 0 | 237 | 235.8 | 237.4 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 20338 | 1 | 34.8 | 79064.8 | 6095 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 0.4 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 07:58 | Normal | 574.3 | 556.8 | 537.8 | 0 | 17.4 | 10.5 | 12.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.8 | 52.9 | 52.8 | 52.7 | 60 | 60.02 | 60 | 21217 | 1 | 35.3 | 79066.5 | 6095 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0.9 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:03 | Normal | 569.4 | 495.8 | 532.8 | 0 | 18.1 | 14 | 13.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 56.5 | 56.4 | 56.2 | 60 | 60 | 60 | 22716 | 1 | 35.9 | 79068.4 | 6096 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.1 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:08 | Normal | 565.4 | 525.7 | 531 | 0 | 19.8 | 14.9 | 14.2 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.2 | 61.8 | 61.9 | 61.7 | 60.01 | 60 | 60 | 24924 | 1 | 36.6 | 79070.3 | 6096 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:13 | Normal | 578.3 | 512.5 | 539.3 | 0 | 19.6 | 15.1 | 13.9 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 58.7 | 58.6 | 58.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25725 | 1 | 37.4 | 79072.4 | 6096 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 3.6 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:18 | Normal | 577.8 | 558.3 | 523.4 | 0 | 11.5 | 8.5 | 8.9 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 37.8 | 37.9 | 37.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14979 | 1 | 37.6 | 79073.9 | 6096 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:23 | Normal | 573.8 | 505.7 | 533.8 | 0 | 10.3 | 8.5 | 7.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 33.7 | 33.8 | 33.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13208 | 1 | 37 | 79075.1 | 6096 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:28 | Normal | 573.6 | 505.8 | 536.4 | 0 | 10.2 | 8.6 | 7.1 | 0 | 235.8 | 233 | 234.6 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13371 | 1 | 36.7 | 79076.2 | 6096 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:33 | Normal | 575.5 | 507.8 | 539.2 | 0 | 12 | 10.2 | 8.6 | 0 | 234 | 233.8 | 235.4 | 39.3 | 39.4 | 39.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15692 | 1 | 36.6 | 79077.5 | 6096 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:38 | Normal | 570.5 | 499.7 | 534.1 | 0 | 13.5 | 11.5 | 10.1 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236 | 45.2 | 45.2 | 45 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17227 | 1 | 36.9 | 79079.1 | 6096 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:43 | Normal | 578.9 | 511.6 | 548.7 | 0 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 47.8 | 47.7 | 47.4 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 23793 | 1 | 36.9 | 79080.4 | 6096 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 2 | 3.4 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:48 | Normal | 620.7 | 584.5 | 574.2 | 0 | 20.8 | 19.6 | 13.7 | 0 | 238.8 | 237 | 237.6 | 77.7 | 77.6 | 77.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 32462 | 1 | 37.1 | 79081.9 | 6096 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | 1 | 4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:53 | Normal | 602.6 | 547.7 | 570.2 | 0 | 21.7 | 22.9 | 14.2 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238 | 79.1 | 79.2 | 79 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 27885 | 1 | 38 | 79084 | 6096 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 08:58 | Normal | 556.9 | 537.5 | 527.7 | 0 | 11.2 | 8.8 | 8 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 35.4 | 35.4 | 35.2 | 60 | 60 | 60 | 13921 | 1 | 38.5 | 79085.8 | 6096 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:03 | Normal | 595.7 | 597.4 | 578.2 | 0 | 23.6 | 15.5 | 15.5 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.8 | 72.8 | 72.9 | 72.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 26224 | 1 | 38.5 | 79087.4 | 6097 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:08 | Normal | 556.9 | 543.8 | 523.8 | 0 | 30.4 | 23.6 | 22.3 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238.6 | 95.8 | 95.7 | 95.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 40122 | 1 | 39 | 79089.4 | 6097 | 7.4 | 8 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 1.9 | 5.4 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:13 | Normal | 584.4 | 557.1 | 525.4 | 0 | 7.3 | 6.7 | 7.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.8 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 21882 | 1 | 40.4 | 79092.1 | 6097 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:18 | Normal | 588.5 | 575 | 537 | 0 | 22.9 | 17.6 | 19.9 | 0 | 238.2 | 236.6 | 239.4 | 77.9 | 77.9 | 77.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30917 | 1 | 41 | 79094.4 | 6097 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 6 | 1.6 | 3.7 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:23 | Normal | 583.5 | 565.1 | 545.4 | 0 | 22.5 | 18.3 | 16.9 | 0 | 238.8 | 238.2 | 239.2 | 77.3 | 77.4 | 77.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 31872 | 1 | 41.6 | 79096.9 | 6097 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 6 | 6.3 | 1.5 | 3.7 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:28 | Normal | 578.2 | 549 | 532.9 | 0 | 20.8 | 21.9 | 18 | 0 | 238.2 | 237.4 | 239.4 | 81.2 | 81.4 | 80.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25372 | 1 | 42.9 | 79099.7 | 6097 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 2.3 | 5 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:33 | Normal | 561.2 | 534 | 545.1 | 0 | 25.4 | 24.5 | 15 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.2 | 80.7 | 80.9 | 80.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25709 | 1 | 43.4 | 79101.9 | 6097 | 6 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 7.8 | 8 | 3.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:38 | Normal | 547.6 | 536.8 | 513.1 | 0 | 13.2 | 10.5 | 9.7 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 16225 | 1 | 43 | 79103.9 | 6097 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:43 | Normal | 584.3 | 558.7 | 554.2 | 0 | 11.2 | 10.5 | 7.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.4 | 41.7 | 41.7 | 41.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 10134 | 1 | 43.4 | 79106.1 | 6097 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 1.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:48 | Normal | 549.6 | 506.4 | 495 | 0 | 14 | 15.5 | 13.4 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 53.6 | 53.6 | 53.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15555 | 1 | 43.7 | 79108.5 | 6097 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:53 | Normal | 579.4 | 539.1 | 528.6 | 0 | 22.4 | 23.5 | 21.5 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.2 | 83.8 | 83.9 | 83.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 28626 | 1 | 44 | 79110.8 | 6097 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 7.1 | 7.4 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 09:58 | Normal | 548.2 | 491.8 | 516.7 | 0 | 11.5 | 9.8 | 8.2 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.2 | 36.3 | 36.4 | 36.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14170 | 1 | 43.7 | 79112.6 | 6097 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:03 | Normal | 568 | 510.8 | 526 | 0 | 13.6 | 11.5 | 9.7 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.6 | 43.8 | 43.9 | 43.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17154 | 1 | 42.3 | 79113.8 | 6098 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:08 | Normal | 572.3 | 515.9 | 526.1 | 0 | 16.3 | 13.9 | 11.9 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 53.1 | 53.2 | 53 | 60 | 60 | 60.01 | 23159 | 1 | 41.9 | 79115.5 | 6098 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:13 | Normal | 567.3 | 492.9 | 522.5 | 0 | 15.1 | 13.3 | 10.8 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 48.4 | 48.5 | 48.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 21408 | 1 | 41.7 | 79117.3 | 6098 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 4 | 2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:18 | Normal | 564.7 | 526.6 | 542.3 | 0 | 27.3 | 21.9 | 18.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.4 | 84.5 | 84.7 | 84.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 32801 | 1 | 41.5 | 79119.2 | 6098 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 3 | 4.6 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:23 | Normal | 564.2 | 541.8 | 544 | 0 | 21.5 | 14.8 | 13 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.6 | 68.8 | 68.8 | 68.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 22616 | 1 | 41.8 | 79121.1 | 6098 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 1.6 | 3 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:28 | Normal | 562.7 | 502.8 | 530.7 | 0 | 12.7 | 10.8 | 9.1 | 0 | 234.8 | 234 | 234.8 | 41.2 | 41.5 | 41.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16487 | 1 | 41.6 | 79122.8 | 6098 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:33 | Normal | 570.4 | 511.5 | 536.2 | 0 | 12.4 | 10.2 | 8.9 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 40.3 | 40.4 | 40.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15753 | 1 | 41.1 | 79124.1 | 6098 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:38 | Normal | 577.7 | 525.5 | 550.1 | 0 | 19 | 13.5 | 11 | 0 | 236.6 | 234.2 | 236 | 55 | 55 | 54.8 | 60.01 | 60 | 60 | 18871 | 1 | 40.7 | 79125.5 | 6098 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:43 | Normal | 575.6 | 531.7 | 540.5 | 0 | 10.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.8 | 35.6 | 35.7 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13992 | 1 | 40.3 | 79126.8 | 6098 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:48 | Normal | 585.7 | 536.5 | 543.4 | 0 | 19.8 | 17.3 | 14.8 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.4 | 66.2 | 66.3 | 65.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 28856 | 1 | 40 | 79128.3 | 6098 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 3 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:53 | Normal | 586.7 | 575.5 | 575.7 | 0 | 31.5 | 25.4 | 15.5 | 0 | 239.2 | 237 | 239 | 98.4 | 98.2 | 97.8 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 40866 | 1 | 40.5 | 79130.6 | 6098 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 8.6 | 8.7 | 2.6 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 10:58 | Normal | 598 | 606.1 | 560.3 | 0 | 24.8 | 13.1 | 18.5 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.8 | 75.7 | 75.8 | 75.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 33159 | 1 | 42.1 | 79133.2 | 6098 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 1.7 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:03 | Normal | 527.9 | 477 | 494.9 | 0 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 19 | 19.1 | 18.8 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 7480 | 1 | 43.3 | 79135.4 | 6099 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:08 | Normal | 612.2 | 562.2 | 584.4 | 0 | 20.6 | 25.6 | 14.2 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.6 | 82.6 | 82.6 | 82.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 33827 | 1 | 41.8 | 79136.4 | 6099 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5 | 8 | 8.1 | 3.3 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:13 | Normal | 578.4 | 558.2 | 530.5 | 0 | 32.2 | 30.3 | 26.8 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238 | 94.7 | 94.7 | 94.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 42971 | 1 | 43.1 | 79139.4 | 6099 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 9 | 9.4 | 4.7 | 6.6 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:18 | Normal | 604.8 | 560.2 | 555.1 | 0 | 21.4 | 25 | 18.3 | 0 | 239 | 236.8 | 238.6 | 86.3 | 86.5 | 85.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 36879 | 1 | 44.2 | 79141.8 | 6099 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5 | 8.1 | 8.2 | 3.2 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:23 | Normal | 573.4 | 562.5 | 546.5 | 0 | 15 | 14.2 | 18.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 237.4 | 61.3 | 61.4 | 61.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16224 | 1 | 44.8 | 79144.1 | 6099 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:28 | Normal | 546.3 | 496 | 517.9 | 0 | 9.8 | 8.1 | 7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 30.5 | 30.6 | 30.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11987 | 1 | 44.7 | 79146 | 6099 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:33 | Normal | 554.8 | 508.3 | 522.9 | 0 | 10.4 | 8.5 | 7.3 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235 | 34.1 | 34.3 | 34.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12010 | 1 | 43.7 | 79147.4 | 6099 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:38 | Normal | 534.4 | 524 | 503.9 | 0 | 7.9 | 6.3 | 5.7 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9460 | 1 | 44.9 | 79150.2 | 6099 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:43 | Normal | 614.8 | 540.2 | 550.1 | 0 | 14 | 26.3 | 16.6 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.6 | 74.5 | 74.6 | 74.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34836 | 1 | 45.2 | 79152.7 | 6099 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 8.4 | 8.2 | 3.3 | 6 | 4.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:48 | Normal | 606.9 | 511.9 | 499.2 | 0 | 14 | 31.1 | 25.9 | 0 | 239 | 237.6 | 238.4 | 87.5 | 87.7 | 87.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 35177 | 1 | 46.4 | 79155.6 | 6099 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 9.1 | 9.1 | 4.8 | 6.9 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:53 | Normal | 596.3 | 557.9 | 516.4 | 0 | 17.1 | 20.4 | 22.6 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238.4 | 78.4 | 78.6 | 78.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 36378 | 1 | 47.2 | 79158.4 | 6099 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 6.9 | 7 | 1.6 | 4 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 11:58 | Normal | 569.2 | 550.2 | 534 | 0 | 25 | 22.2 | 19.2 | 0 | 238.2 | 237 | 237.4 | 86 | 86 | 85.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 41005 | 1 | 48.2 | 79161.6 | 6099 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 7.2 | 2.2 | 4.4 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:03 | Normal | 583.9 | 540.2 | 528.8 | 0 | 22.1 | 25.1 | 20.6 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.2 | 88 | 88.2 | 87.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 36083 | 1 | 49 | 79164.4 | 6100 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3.2 | 5.3 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:08 | Normal | 571.2 | 543.9 | 544.6 | 0 | 25.8 | 24.8 | 18 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 85.3 | 85.4 | 85 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38451 | 1 | 49.5 | 79167.3 | 6100 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 8.1 | 8.2 | 3.6 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:13 | Normal | 521 | 500.1 | 488.5 | 0 | 33 | 29.6 | 24.9 | 0 | 239.4 | 238.6 | 239.2 | 102 | 102.1 | 101.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 41813 | 1 | 50 | 79170.3 | 6100 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 5.1 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:18 | Normal | 514.8 | 497.9 | 518.2 | 0 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 24.8 | 25 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6217 | 1 | 50.4 | 79172.6 | 6100 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:23 | Normal | 582.9 | 539.9 | 533.6 | 0 | 22.1 | 25 | 20.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 88.9 | 89 | 88.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33838 | 1 | 50 | 79175.6 | 6100 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 7.8 | 7.7 | 3.3 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:28 | Normal | 565.7 | 512.1 | 491.9 | 0 | 26.1 | 29.6 | 25.3 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.6 | 98.9 | 99.1 | 98.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38560 | 1 | 50.6 | 79178.4 | 6100 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 8.6 | 8.6 | 5 | 6.6 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:33 | Normal | 518.6 | 490.5 | 489.4 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.3 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5757 | 1 | 51.5 | 79181 | 6100 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:38 | Normal | 605.3 | 542 | 552.5 | 0 | 18.7 | 27 | 17.8 | 0 | 238.4 | 237.8 | 239 | 82.4 | 82.5 | 82.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 34926 | 1 | 50.2 | 79182.9 | 6100 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 8 | 8 | 4.5 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:43 | Normal | 587.6 | 533 | 521.8 | 0 | 19.8 | 27.1 | 22 | 0 | 238.6 | 237 | 238.6 | 88.2 | 88.1 | 87.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 35722 | 1 | 51.6 | 79185.8 | 6100 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 8 | 7.9 | 4.7 | 6 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:48 | Normal | 531.6 | 520.6 | 489.8 | 0 | 32.1 | 28.1 | 24.7 | 0 | 239 | 237.2 | 239.6 | 101.6 | 101.6 | 101.3 | 60 | 60.01 | 60 | 41647 | 1 | 52.6 | 79188.8 | 6100 | 8.4 | 8 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 4.9 | 6.3 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:53 | Normal | 544.8 | 521.7 | 502.8 | 0 | 30.6 | 28.3 | 24.3 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239 | 103.1 | 103.2 | 102.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 38749 | 1 | 54.9 | 79192.2 | 6100 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7 | 8.4 | 8.1 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 12:58 | Normal | 595.8 | 548.7 | 555.6 | 0 | 24.5 | 27.3 | 18.9 | 0 | 238 | 237 | 238.6 | 76.7 | 76.8 | 76.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 37186 | 1 | 55.4 | 79195.1 | 6100 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 8.7 | 8.8 | 4.4 | 6.4 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:03 | Normal | 526.2 | 480.1 | 494.9 | 0 | 32.1 | 29.7 | 24.4 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 100 | 99.9 | 99.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 40862 | 1 | 55.8 | 79198.1 | 6101 | 7.9 | 8 | 8.1 | 7.5 | 9 | 8 | 5.6 | 6.7 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:08 | Normal | 529.6 | 474 | 499.6 | 0 | 31.2 | 28.6 | 23.9 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.4 | 98 | 97.9 | 97.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 39961 | 1 | 56.6 | 79201.4 | 6101 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 8.7 | 7.2 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:13 | Normal | 559.6 | 481.9 | 512.7 | 0 | 27.3 | 27.6 | 22.1 | 0 | 239 | 237.6 | 239.2 | 92.5 | 92.4 | 92.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 39611 | 1 | 57.7 | 79204.7 | 6101 | 7 | 7 | 6.9 | 6.2 | 8.7 | 6.7 | 5.4 | 6.4 | 7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:18 | Normal | 526.7 | 436.8 | 500.4 | 0 | 31.6 | 31.3 | 24.2 | 0 | 239 | 237.2 | 239.2 | 97.8 | 97.7 | 97.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39962 | 1 | 58.7 | 79208 | 6101 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 7.8 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:23 | Normal | 528.9 | 431.1 | 498 | 0 | 31.2 | 30.6 | 23.9 | 0 | 237.8 | 236 | 238 | 96.5 | 96.3 | 96 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39352 | 1 | 59.6 | 79211.3 | 6101 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 7 | 8.6 | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:28 | Normal | 526.7 | 433.8 | 497.4 | 0 | 30.9 | 29.7 | 23.5 | 0 | 238 | 236.4 | 239 | 94.9 | 94.8 | 94.2 | 60 | 60 | 60 | 38654 | 1 | 60.5 | 79214.5 | 6101 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 9.1 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:33 | Normal | 530.7 | 423.9 | 493.7 | 0 | 30.2 | 28.3 | 23.1 | 0 | 238.2 | 237 | 237.8 | 91.2 | 91.1 | 90.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 37150 | 1 | 61 | 79217.7 | 6101 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 8.7 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:38 | Normal | 536.6 | 422 | 505.1 | 0 | 29.6 | 26.1 | 22.6 | 0 | 237 | 236.2 | 237.2 | 89.4 | 89.3 | 88.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 36351 | 1 | 60.6 | 79220.7 | 6101 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 8.6 | 3.7 | 7 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:43 | Normal | 536.9 | 458 | 496.4 | 0 | 29.1 | 23.4 | 22.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.4 | 87.2 | 87.1 | 86.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35399 | 1 | 60.5 | 79223.7 | 6101 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 8.8 | 2.1 | 6.3 | 6.2 | 7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:48 | Normal | 531.5 | 456.7 | 502.8 | 0 | 28.7 | 22.6 | 21.8 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238 | 85.1 | 85.1 | 84.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 34645 | 1 | 60.7 | 79226.6 | 6101 | 7.2 | 7 | 7.2 | 6.7 | 8.6 | 1.8 | 6.2 | 6 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:53 | Normal | 524.5 | 480.7 | 496.8 | 0 | 5.9 | 4.6 | 4.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.4 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7280 | 1 | 60.3 | 79229.2 | 6101 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 13:58 | Normal | 536.3 | 484.7 | 508.3 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5702 | 1 | 57.8 | 79230.5 | 6101 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:03 | Normal | 566.9 | 493.1 | 518.9 | 0 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 25 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9071 | 1 | 53.6 | 79231.1 | 6102 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:08 | Normal | 574.3 | 548.8 | 526.8 | 0 | 28.2 | 19.5 | 22 | 0 | 237.4 | 236 | 237.8 | 89.1 | 89 | 88.8 | 60 | 60 | 60 | 36392 | 1 | 51.4 | 79232.4 | 6102 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.5 | 8 | 1.5 | 4.8 | 5 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:13 | Normal | 559.3 | 532.7 | 515.9 | 0 | 26.4 | 17.8 | 20.4 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.8 | 81.2 | 81.2 | 81 | 59.98 | 59.99 | 60 | 32803 | 1 | 53 | 79235.2 | 6102 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 7.6 | 1 | 4.5 | 4.7 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:18 | Normal | 558.2 | 527.6 | 512.1 | 0 | 24.9 | 16.9 | 19.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.6 | 77.2 | 76.9 | 76.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 31165 | 1 | 54.3 | 79237.9 | 6102 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 7.3 | 0.8 | 4.3 | 4.4 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:23 | Normal | 546.4 | 471.5 | 509.5 | 0 | 9.2 | 14 | 19.5 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29801 | 1 | 55.1 | 79240.4 | 6102 | 3 | 3 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:28 | Normal | 565.5 | 479.8 | 526.5 | 0 | 23.3 | 18.3 | 19.5 | 0 | 235.8 | 234.8 | 237 | 74.1 | 74.1 | 73.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32105 | 1 | 53 | 79241.5 | 6102 | 6.2 | 5.7 | 6 | 5.4 | 6.8 | 1 | 5.6 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:33 | Normal | 559.7 | 462.2 | 516.1 | 0 | 24.1 | 15.3 | 14.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 63.9 | 64 | 63.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 31345 | 1 | 52.4 | 79243.2 | 6102 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 0.9 | 4.4 | 4 | 4.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:38 | Normal | 556.6 | 448.7 | 518.2 | 0 | 24.6 | 19.6 | 19 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.8 | 75.7 | 75.7 | 75.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30405 | 1 | 53.2 | 79245.8 | 6102 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.9 | 1.4 | 5.9 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:43 | Normal | 555.3 | 431.6 | 519.4 | 0 | 23 | 17.9 | 17.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.8 | 69.4 | 69.4 | 68.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 28113 | 1 | 53.5 | 79248.2 | 6102 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 6.4 | 1.1 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:48 | Normal | 547.5 | 432.1 | 517 | 0 | 22.5 | 17.1 | 17.4 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.2 | 67.3 | 67.3 | 67 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26767 | 1 | 53.1 | 79250.5 | 6102 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 1 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:53 | Normal | 557.3 | 445.6 | 515.5 | 0 | 21.9 | 14.9 | 16.9 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 64.1 | 64 | 63.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 25898 | 1 | 52.2 | 79252.6 | 6102 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 4 | 0.7 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 14:58 | Normal | 559.7 | 395.1 | 524.5 | 0 | 20.5 | 15.4 | 15.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 61.1 | 61.1 | 60.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24191 | 1 | 51.3 | 79254.6 | 6102 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 1 | 5.3 | 4.4 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:03 | Normal | 544.6 | 362.5 | 502.6 | 0 | 4 | 3.5 | 3.3 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9082 | 1 | 50.8 | 79256.6 | 6103 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:08 | Normal | 577.3 | 429.9 | 532 | 0 | 19.8 | 12.5 | 15.5 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 58.5 | 58.5 | 58.3 | 59.96 | 60.04 | 59.98 | 23297 | 1 | 49.1 | 79257.5 | 6103 | 5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:13 | Normal | 573.5 | 475 | 534.9 | 0 | 20.3 | 11.1 | 16 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 59.6 | 59.6 | 59.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21581 | 1 | 48.5 | 79259.3 | 6103 | 5 | 5 | 5.4 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:18 | Normal | 583.7 | 507.2 | 515.4 | 0 | 11 | 7.7 | 11.2 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 34.6 | 34.8 | 34.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17196 | 1 | 47.7 | 79261 | 6103 | 3.3 | 3 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:23 | Normal | 564.4 | 556.7 | 537.7 | 0 | 18.4 | 8.9 | 15.4 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 54.8 | 55 | 54.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 22196 | 1 | 46.2 | 79262 | 6103 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 3.6 | 3 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:28 | Normal | 563.2 | 546 | 522.8 | 0 | 17 | 8.5 | 15 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 51.9 | 51.7 | 51.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20675 | 1 | 45.5 | 79263.8 | 6103 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:33 | Normal | 572.1 | 468.6 | 532.6 | 0 | 14 | 9.2 | 13.4 | 0 | 234.2 | 233.4 | 235 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18084 | 1 | 45 | 79265.5 | 6103 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 4 | 3.9 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:38 | Normal | 568.1 | 464.8 | 533.4 | 0 | 14 | 9.5 | 13.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 18200 | 1 | 44.5 | 79266.9 | 6103 | 4.1 | 3.7 | 4 | 1.6 | 1 | 0.9 | 4.2 | 3.4 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:43 | Normal | 570.3 | 471.1 | 527.7 | 0 | 13.3 | 9 | 12.8 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233 | 44 | 44 | 43.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 17146 | 1 | 43.9 | 79268.4 | 6103 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 1.7 | 1 | 1 | 4.1 | 3.2 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:48 | Normal | 562.1 | 467.8 | 526.6 | 0 | 12 | 8.5 | 12.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15881 | 1 | 43.2 | 79269.8 | 6103 | 3.4 | 3.1 | 3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:53 | Normal | 517.5 | 463.7 | 534.7 | 0 | 11.8 | 8 | 11.5 | 0 | 233 | 231.4 | 233.4 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14655 | 1 | 42.6 | 79271.1 | 6103 | 3.3 | 3.1 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 3 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 15:58 | Normal | 495.5 | 470.7 | 529.6 | 0 | 10.6 | 7.3 | 10.8 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.2 | 34.4 | 34.5 | 34.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13506 | 1 | 42.1 | 79272.2 | 6103 | 3.2 | 3 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:03 | Normal | 430.4 | 465.7 | 531.8 | 0 | 10.6 | 7.1 | 10.2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.8 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12556 | 1 | 41.5 | 79273.3 | 6104 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:08 | Normal | 379.6 | 473.8 | 535.6 | 0 | 10.5 | 6.7 | 9.7 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.4 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11631 | 1 | 40.9 | 79274.3 | 6104 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:13 | Normal | 379.7 | 468.8 | 536.6 | 0 | 10 | 7 | 9.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 29.3 | 29.3 | 29 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 11549 | 1 | 40.3 | 79275.3 | 6104 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:18 | Normal | 536.4 | 462.6 | 529.8 | 0 | 7.1 | 6.7 | 9.1 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 28.1 | 28.3 | 27.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11104 | 1 | 40.1 | 79276.2 | 6104 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:23 | Normal | 483.6 | 466.8 | 539.6 | 0 | 6.6 | 6 | 8.4 | 0 | 235.4 | 234 | 234.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 60 | 59.99 | 60 | 10038 | 1 | 39.8 | 79277.1 | 6104 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:28 | Normal | 424.5 | 465.9 | 538.5 | 0 | 5.8 | 5.5 | 7.7 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 8819 | 1 | 39.3 | 79277.9 | 6104 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:33 | Normal | 384.6 | 477.9 | 538.4 | 0 | 5.7 | 5 | 7.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.4 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8104 | 1 | 38.9 | 79278.6 | 6104 | 2.5 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:38 | Normal | 371 | 464.3 | 538.4 | 0 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7552 | 1 | 38.6 | 79279.2 | 6104 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:43 | Normal | 371.6 | 476.8 | 537.4 | 0 | 4.5 | 4.1 | 6 | 0 | 233.8 | 233 | 234.2 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6824 | 1 | 38.2 | 79279.8 | 6104 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:48 | Normal | 351.9 | 459.9 | 534.7 | 0 | 4.1 | 3.8 | 5.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 15 | 15 | 14.9 | 59.99 | 59.96 | 60 | 6063 | 1 | 37.9 | 79280.4 | 6104 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:53 | Normal | 292.3 | 459.6 | 539.2 | 0 | 6.3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 14 | 14 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5567 | 1 | 37.5 | 79280.8 | 6104 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 16:58 | Normal | 288.5 | 465.7 | 529.2 | 0 | 6 | 3.3 | 3.4 | 0 | 233 | 231.8 | 233.4 | 12.9 | 13 | 12.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5153 | 1 | 37.3 | 79281.3 | 6104 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:03 | Normal | 294.6 | 464.7 | 539.1 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4702 | 1 | 37.1 | 79281.7 | 6105 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:08 | Normal | 300.3 | 469.9 | 548.8 | 0 | 4.2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4103 | 1 | 36.9 | 79282.1 | 6105 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:13 | Normal | 301.7 | 472.8 | 532.8 | 0 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 9 | 9.1 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3586 | 1 | 36.7 | 79282.4 | 6105 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:18 | Normal | 307.6 | 468.9 | 529.3 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 3062 | 1 | 36.5 | 79282.6 | 6105 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:23 | Normal | 296.7 | 450.8 | 549.1 | 0 | 2.1 | 2 | 1.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2554 | 1 | 36.4 | 79282.9 | 6105 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:28 | Normal | 282.6 | 475.7 | 514.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 4.8 | 5 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1932 | 1 | 36.3 | 79283.1 | 6105 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:33 | Normal | 535.4 | 476.1 | 520.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1318 | 1 | 36 | 79283.2 | 6105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:38 | Normal | 538 | 353.7 | 515.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1061 | 1 | 35.9 | 79283.3 | 6105 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:43 | Normal | 548.9 | 458.6 | 526.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 931 | 1 | 35.7 | 79283.4 | 6105 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:48 | Normal | 544.1 | 514.8 | 514.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 933 | 1 | 35.6 | 79283.5 | 6105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:53 | Normal | 536.2 | 496.9 | 489 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 718 | 1 | 35.4 | 79283.5 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 17:58 | Normal | 532 | 512.6 | 508.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 633 | 1 | 35.3 | 79283.6 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 18:03 | Normal | 534.1 | 462.4 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 232.2 | 232.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 482 | 1 | 35.1 | 79283.6 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 18:08 | Normal | 466.1 | 400.9 | 462.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 431 | 1 | 35 | 79283.7 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 18:13 | Normal | 464.6 | 205.7 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 263 | 1 | 34.8 | 79283.7 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 18:18 | Normal | 332.6 | 196.6 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 153 | 1 | 34.6 | 79283.7 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 18:23 | Normal | 199.5 | 199.7 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 71 | 1 | 34.4 | 79283.7 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 18:28 | Normal | 200.2 | 200.7 | 222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 233.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 54 | 1 | 34.2 | 79283.7 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 18:33 | Normal | 223.8 | 178.7 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43 | 1 | 34 | 79283.7 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 18:38 | Normal | 210 | 210.9 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 28 | 1 | 33.8 | 79283.7 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-30 18:43 | Normal | 199.6 | 198.9 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34 | 1 | 33.6 | 79283.7 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0