## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-05 04:50 | Wait | 401.8 | 402.3 | 401.3 | 402.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 226 | 225.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 22.7 | 58456 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 04:55 | Wait | 508 | 508.8 | 440.1 | 443.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 224 | 224.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 22.9 | 58456 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:00 | Normal | 461.8 | 513.3 | 451.7 | 428.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 226 | 226 | 225 | 1 | 1 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 23.1 | 58456 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:05 | Normal | 199.8 | 523.5 | 438.7 | 443.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 225.4 | 225.8 | 225 | 1 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 16 | 1 | 23.1 | 58456 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:10 | Normal | 199.9 | 506.7 | 446.8 | 447.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 226 | 225.8 | 225 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 131 | 1 | 23.1 | 58456 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:15 | Normal | 199.6 | 532.6 | 459 | 450.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 225.8 | 225.8 | 224.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 121 | 1 | 23.6 | 58456 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:20 | Normal | 297.8 | 538.3 | 463.3 | 456.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 226 | 226.2 | 225 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 263 | 1 | 24 | 58456 | 6001 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:25 | Normal | 501.9 | 520.5 | 457.6 | 485.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 225.8 | 226 | 225 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 563 | 1 | 24.3 | 58456 | 6001 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:30 | Normal | 517.2 | 483.7 | 447.8 | 471.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 226 | 225.6 | 225.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 772 | 1 | 24.4 | 58456.1 | 6002 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:35 | Normal | 518.3 | 495.7 | 439.7 | 456.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 226.2 | 225.8 | 226 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1007 | 1 | 24.7 | 58456.2 | 6002 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:40 | Normal | 558 | 489.5 | 454.6 | 462 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 225.6 | 226.2 | 224.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 1015 | 1 | 24.9 | 58456.2 | 6002 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:45 | Normal | 547.9 | 488.7 | 450.7 | 452.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 225.6 | 225.6 | 225.4 | 4 | 3.9 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1438 | 1 | 25.1 | 58456.3 | 6002 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:50 | Normal | 546.1 | 475.7 | 446.8 | 462 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 225.4 | 226.2 | 225 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1412 | 1 | 25.3 | 58456.5 | 6002 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 05:55 | Normal | 554.2 | 492.6 | 455 | 466.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.6 | 225.6 | 225.4 | 224.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 1622 | 1 | 25.5 | 58456.6 | 6002 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:00 | Normal | 549 | 496.6 | 453.8 | 474.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 225.2 | 225 | 224.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2008 | 1 | 25.7 | 58456.7 | 6002 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:05 | Normal | 555.1 | 481.7 | 461.9 | 460.3 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 224.6 | 224.6 | 224.2 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2495 | 1 | 25.9 | 58456.9 | 6002 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:10 | Normal | 569.3 | 499.6 | 453.9 | 460.6 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1 | 225.2 | 225.6 | 223.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2905 | 1 | 26.1 | 58457.2 | 6002 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:15 | Normal | 557.1 | 514.6 | 458.9 | 462.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3036 | 1 | 26.4 | 58457.4 | 6002 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:20 | Normal | 559.2 | 512.6 | 465.9 | 482.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 225 | 225.2 | 224.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3947 | 1 | 26.6 | 58457.7 | 6002 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:25 | Normal | 592.3 | 528.3 | 469.2 | 489.1 | 2.9 | 2.5 | 3 | 1.3 | 225.8 | 225.8 | 224.2 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4569 | 1 | 26.9 | 58458.1 | 6002 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:30 | Normal | 594 | 544.4 | 467.8 | 486 | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.1 | 225 | 225.2 | 224.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4352 | 1 | 27.2 | 58458.5 | 6003 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:35 | Normal | 591.7 | 592.5 | 475.6 | 501.8 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 225.4 | 225 | 224 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3002 | 1 | 27.5 | 58458.8 | 6003 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:40 | Normal | 581.9 | 577.6 | 486.4 | 474.7 | 2.3 | 1 | 2.3 | 0.6 | 225.2 | 225.4 | 224 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3068 | 1 | 27.8 | 58459 | 6003 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:45 | Normal | 587.6 | 593.4 | 482.8 | 387.2 | 2.3 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 225.4 | 225.4 | 224.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3322 | 1 | 28 | 58459.3 | 6003 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:50 | Normal | 585.9 | 586.6 | 473.6 | 415 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2 | 225 | 225 | 224.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3622 | 1 | 28.2 | 58459.6 | 6003 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 06:55 | Normal | 592.5 | 597.3 | 473.8 | 419 | 2.6 | 1 | 2.6 | 2.2 | 225.2 | 224.8 | 224.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3900 | 1 | 28.5 | 58459.9 | 6003 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:00 | Normal | 578.3 | 598.7 | 475.7 | 412.7 | 3 | 1 | 2.8 | 2.3 | 225 | 225.6 | 224.6 | 11 | 11 | 11 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4169 | 1 | 28.7 | 58460.2 | 6003 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:05 | Normal | 578.6 | 597.4 | 465.7 | 423.1 | 3.1 | 1 | 3 | 2.5 | 225.2 | 224.6 | 224.2 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4406 | 1 | 28.9 | 58460.6 | 6003 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:10 | Normal | 576.2 | 578.4 | 470 | 436.2 | 3.3 | 1 | 3.1 | 2.6 | 226.6 | 226.2 | 225.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4598 | 1 | 29.3 | 58460.9 | 6003 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:15 | Normal | 566 | 581.5 | 467.2 | 437.6 | 3.6 | 1 | 3.3 | 2.8 | 226.6 | 226 | 225.6 | 13.1 | 13 | 13 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4855 | 1 | 29.6 | 58461.3 | 6003 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:20 | Normal | 547 | 572.5 | 458.9 | 446.2 | 5.3 | 1 | 3.6 | 2.9 | 226.6 | 226.6 | 225.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5802 | 1 | 29.9 | 58461.8 | 6003 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:25 | Normal | 567.2 | 588.9 | 461.9 | 446.2 | 5.9 | 1 | 4.3 | 3.1 | 226 | 225.6 | 225.4 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6488 | 1 | 30.2 | 58462.3 | 6003 | 3 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.1 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:30 | Normal | 562.8 | 578.9 | 463.4 | 438.3 | 6.5 | 1.1 | 5.2 | 3.3 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 59.95 | 60 | 59.96 | 7242 | 1 | 30.5 | 58462.9 | 6004 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.7 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:35 | Normal | 567 | 585.9 | 457.8 | 444.2 | 6.8 | 1.1 | 6 | 3.4 | 225.2 | 225.2 | 224.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 7867 | 1 | 30.8 | 58463.5 | 6004 | 3.2 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:40 | Normal | 558.1 | 599.2 | 459.9 | 454.3 | 7.5 | 1 | 6.8 | 3.6 | 226.2 | 225.4 | 225 | 23.2 | 23 | 23.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8595 | 1 | 31.1 | 58464.2 | 6004 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:45 | Normal | 560.7 | 582.3 | 448.1 | 448.4 | 8 | 1.2 | 7.8 | 3.8 | 225.4 | 224.6 | 224.8 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9412 | 1 | 31.4 | 58464.9 | 6004 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:50 | Normal | 554.3 | 433.6 | 453 | 449.1 | 8.3 | 3.9 | 7.9 | 4 | 225.6 | 225 | 225.2 | 28.7 | 28.5 | 28.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10801 | 1 | 31.7 | 58465.8 | 6004 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 07:55 | Normal | 555.3 | 470.5 | 447.5 | 447.8 | 8.5 | 4 | 8.3 | 4.1 | 225 | 225 | 225.2 | 30 | 29.9 | 29.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11297 | 1 | 32 | 58466.7 | 6004 | 4 | 4 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:00 | Normal | 549.6 | 493.4 | 441.7 | 443 | 8.8 | 4.1 | 8.5 | 4.2 | 226 | 225.4 | 225.6 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 11677 | 1 | 32.3 | 58467.6 | 6004 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:05 | Normal | 551.6 | 493.7 | 445.5 | 440.9 | 9.2 | 4.8 | 8.9 | 4.3 | 224.8 | 224.6 | 225.2 | 33 | 32.9 | 32.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 11635 | 1 | 32.6 | 58468.6 | 6004 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.8 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:10 | Normal | 552.7 | 480.5 | 446.3 | 438.8 | 11.6 | 7.1 | 11.5 | 5.6 | 225.2 | 224.4 | 225.2 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16123 | 1 | 33 | 58469.7 | 6004 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 1.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:15 | Normal | 560.2 | 479.7 | 448.7 | 427.9 | 8.9 | 6.9 | 8.3 | 4.1 | 225.4 | 224 | 224 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15213 | 1 | 33.4 | 58470.8 | 6004 | 4.2 | 5 | 0 | 5.1 | 2.1 | 0 | 4.7 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:20 | Normal | 548.1 | 473.2 | 454.5 | 441.8 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 2.5 | 223.8 | 223 | 222.6 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8604 | 1 | 33.5 | 58471.7 | 6004 | 2.4 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:25 | Normal | 533.4 | 470.7 | 437.5 | 447 | 3 | 2.9 | 3.3 | 1.6 | 222.8 | 222.2 | 222 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 4782 | 1 | 33.2 | 58472.3 | 6004 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:30 | Normal | 575.4 | 417.4 | 464.6 | 455.9 | 9 | 9.1 | 8.8 | 4.1 | 224.6 | 223.8 | 224 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16621 | 1 | 33 | 58473.1 | 6005 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 5.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:35 | Normal | 560.8 | 411.8 | 448.6 | 442.8 | 11.1 | 10.1 | 11.3 | 6.1 | 225.6 | 224.8 | 225.4 | 45 | 44.9 | 44.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17300 | 1 | 33.3 | 58474.1 | 6005 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 4.6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:40 | Normal | 555.2 | 475 | 448.6 | 446.2 | 13.3 | 11.4 | 13.5 | 7.1 | 226.2 | 226 | 226 | 53.6 | 53.7 | 53.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19922 | 1 | 34 | 58475.5 | 6005 | 7 | 6.5 | 0 | 6.8 | 4.8 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:45 | Normal | 531.6 | 455.7 | 440.2 | 426.7 | 15.1 | 13.7 | 14.6 | 7.1 | 226.4 | 225.6 | 225.8 | 58.4 | 58.2 | 58.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23064 | 1 | 34.8 | 58477.1 | 6005 | 7.7 | 7.6 | 0 | 8 | 6.4 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:50 | Normal | 537.4 | 470.3 | 440.5 | 436.9 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 224 | 223.6 | 222.8 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7644 | 1 | 35.1 | 58478.1 | 6005 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 08:55 | Normal | 550.8 | 470.9 | 454 | 453.2 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 4.2 | 225 | 223.4 | 224.6 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12618 | 1 | 34.5 | 58478.7 | 6005 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:00 | Normal | 533.7 | 468.1 | 443.1 | 425.8 | 13.9 | 13.8 | 14 | 6.7 | 226.2 | 225.2 | 225.8 | 56.5 | 56.4 | 56.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 23510 | 1 | 35.5 | 58480.6 | 6005 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.7 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:05 | Normal | 543.5 | 468.1 | 443.8 | 445.4 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 3 | 223.4 | 222.8 | 222.2 | 23.2 | 23.1 | 23 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8492 | 1 | 35.6 | 58481.5 | 6005 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:10 | Normal | 545.4 | 476.8 | 450.3 | 448.6 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 3.1 | 223.6 | 222.8 | 222.6 | 25 | 24.9 | 24.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 9215 | 1 | 35 | 58482.3 | 6005 | 3.1 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:15 | Normal | 537.7 | 474.4 | 450.5 | 454.8 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 222.6 | 222.6 | 222.2 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8547 | 1 | 34.5 | 58483 | 6005 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:20 | Normal | 558.8 | 486.5 | 452.7 | 454.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 2.9 | 223 | 222.4 | 222.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8882 | 1 | 34.3 | 58483.7 | 6005 | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:25 | Normal | 556.2 | 487.5 | 456.7 | 454.1 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 3.2 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10086 | 1 | 34.1 | 58484.5 | 6005 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:30 | Normal | 550.6 | 465.5 | 445.4 | 451.7 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 2.3 | 223.2 | 222.2 | 222.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 7175 | 1 | 34 | 58485.3 | 6006 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:35 | Normal | 543.4 | 470.7 | 455.3 | 459.6 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 2 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6288 | 1 | 33.7 | 58485.8 | 6006 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:40 | Normal | 554.7 | 478.7 | 453.7 | 460.1 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7743 | 1 | 33.4 | 58486.4 | 6006 | 2.6 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:45 | Normal | 556.8 | 483.3 | 452.1 | 458.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 2.5 | 222.8 | 221.8 | 222.4 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 7889 | 1 | 33.3 | 58487.1 | 6006 | 2.6 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:50 | Normal | 562.6 | 478.5 | 455.1 | 454.5 | 4 | 4 | 4.5 | 2.1 | 221.8 | 221.2 | 221 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6684 | 1 | 33.3 | 58487.7 | 6006 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 09:55 | Normal | 564 | 472.4 | 452.4 | 470 | 4 | 4.1 | 4.8 | 2.1 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 19.1 | 19 | 19 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6881 | 1 | 33.2 | 58488.2 | 6006 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:00 | Normal | 563.9 | 489.5 | 458.2 | 459.5 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 3.1 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 9747 | 1 | 33.3 | 58488.9 | 6006 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:05 | Normal | 555 | 480.8 | 451.3 | 456.7 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 2.5 | 220.6 | 220 | 219.8 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7803 | 1 | 33.6 | 58489.7 | 6006 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:10 | Normal | 553.5 | 485.6 | 452.7 | 462.1 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 2 | 220.6 | 220 | 220 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6445 | 1 | 33.7 | 58490.3 | 6006 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:15 | Normal | 563.9 | 479.5 | 457.9 | 451.9 | 5 | 5.1 | 5.7 | 2.8 | 221.6 | 220 | 220.8 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8337 | 1 | 33.8 | 58490.9 | 6006 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:20 | Normal | 563.1 | 484.6 | 459.9 | 454.2 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 3.3 | 222.2 | 221 | 222.4 | 28 | 27.8 | 27.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10156 | 1 | 33.9 | 58491.6 | 6006 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:25 | Normal | 551.6 | 488.3 | 450.8 | 458.3 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 2.5 | 221.8 | 220.6 | 221.4 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7904 | 1 | 34.1 | 58492.4 | 6006 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:30 | Normal | 552.7 | 473.6 | 449.5 | 458.8 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 2 | 222.4 | 220.6 | 221.6 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6447 | 1 | 33.9 | 58493 | 6007 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:35 | Normal | 549.4 | 467.5 | 454.2 | 468.4 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 2.3 | 221.8 | 220.8 | 221.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7441 | 1 | 33.8 | 58493.6 | 6007 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:40 | Normal | 567.7 | 495.4 | 454.5 | 460 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 3.8 | 222.8 | 221.6 | 223.2 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11969 | 1 | 33.8 | 58494.4 | 6007 | 4 | 2.8 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:45 | Normal | 559.1 | 482.7 | 451.6 | 446.4 | 16 | 16.8 | 16.2 | 6.6 | 226.4 | 224.8 | 225.8 | 71.6 | 71.2 | 71.5 | 60.06 | 60.08 | 60.01 | 17455 | 1 | 34.8 | 58495.9 | 6007 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:50 | Normal | 538.7 | 459.7 | 447 | 424.4 | 11 | 11.6 | 11.5 | 5.7 | 225.2 | 223.2 | 224.6 | 46 | 46 | 46 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22198 | 1 | 35.9 | 58497.4 | 6007 | 6 | 5.2 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 10:55 | Normal | 517.2 | 459.9 | 430.9 | 430.4 | 18.5 | 17.1 | 19.3 | 9.6 | 226.8 | 225.6 | 226.4 | 70.2 | 70 | 70 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 19084 | 1 | 37 | 58499.1 | 6007 | 10.2 | 8.5 | 0 | 8.6 | 9.2 | 0 | 9.9 | 9.3 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:00 | Normal | 522.3 | 460.2 | 440.8 | 439.2 | 17.9 | 17 | 17 | 8.1 | 225.8 | 226 | 227.4 | 70.5 | 70.3 | 70.4 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 23809 | 1 | 38.4 | 58500.9 | 6007 | 9.3 | 8.2 | 0.1 | 8.5 | 9 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:05 | Normal | 531.3 | 456.5 | 428 | 434.3 | 6 | 6.3 | 6.8 | 3.5 | 224.8 | 223.4 | 224.2 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9328 | 1 | 38.8 | 58502.1 | 6007 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:10 | Normal | 516.3 | 447.3 | 443.1 | 443.1 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 5.3 | 225.6 | 225 | 225 | 45.1 | 45.1 | 45 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 13162 | 1 | 38.7 | 58503.2 | 6007 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:15 | Normal | 531.2 | 450 | 439.3 | 417.7 | 7.4 | 7.6 | 8 | 4.5 | 225.2 | 222.8 | 224.4 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.99 | 60 | 60 | 10882 | 1 | 38.7 | 58504.6 | 6007 | 4 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4 | 4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:20 | Normal | 520.7 | 441.2 | 436.1 | 434.9 | 13.6 | 13.4 | 15.5 | 8.3 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 55 | 54.8 | 54.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17332 | 1 | 39.9 | 58506.5 | 6007 | 8.4 | 6.4 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0 | 8.3 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:25 | Normal | 489.9 | 429.4 | 426.5 | 408.8 | 18.7 | 17.8 | 18.1 | 9.6 | 225.8 | 226 | 226.4 | 67.5 | 67.2 | 67.4 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 26656 | 1 | 40.4 | 58508.5 | 6007 | 9.7 | 9.2 | 0.1 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.4 | 8.7 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:30 | Normal | 485.3 | 439.1 | 420.7 | 411.9 | 17.5 | 16.4 | 16.5 | 8.4 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 24471 | 1 | 41.2 | 58510.4 | 6008 | 8.8 | 8.3 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:35 | Normal | 486.4 | 430.1 | 412.7 | 409.8 | 17.3 | 16.5 | 16.8 | 8.6 | 227.2 | 226.6 | 227 | 64.2 | 64 | 64 | 60.11 | 60.1 | 60.12 | 24431 | 1 | 42.3 | 58512.4 | 6008 | 8.7 | 8.1 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:40 | Normal | 501.7 | 434.2 | 417.8 | 408.9 | 17.1 | 16.4 | 16.8 | 8.7 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 64 | 63.7 | 63.8 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 24405 | 1 | 43.2 | 58514.4 | 6008 | 8.7 | 8 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:45 | Normal | 489.5 | 432.6 | 412.4 | 410.9 | 17.9 | 17 | 17.3 | 8.7 | 226.4 | 226.8 | 227.2 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 24969 | 1 | 43.8 | 58516.5 | 6008 | 9 | 8.2 | 0.3 | 8.6 | 9 | 0 | 8.8 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:50 | Normal | 497.3 | 467.9 | 419 | 431 | 7.3 | 6.4 | 7.6 | 3.9 | 224 | 223.6 | 224.2 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13443 | 1 | 43.5 | 58517.9 | 6008 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 3 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 11:55 | Normal | 488.9 | 428.7 | 411.2 | 410.4 | 19.2 | 18.3 | 18.8 | 9.6 | 227 | 226.6 | 227 | 71 | 70.8 | 70.9 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 26894 | 1 | 44.1 | 58520 | 6008 | 9.8 | 9 | 0.4 | 9.3 | 9.7 | 0 | 9.5 | 9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:00 | Normal | 518 | 444.9 | 416 | 417.2 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 5.1 | 224.6 | 224 | 224.8 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 12963 | 1 | 45.1 | 58522 | 6008 | 4.8 | 3.4 | 0.6 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:05 | Normal | 522.5 | 454.6 | 431.8 | 429.2 | 10.4 | 10.2 | 11 | 5.8 | 225 | 224.6 | 224.8 | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15964 | 1 | 44.1 | 58523.2 | 6008 | 5.7 | 4.3 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:10 | Normal | 503.1 | 454.7 | 429.1 | 421.5 | 12.1 | 11.5 | 11.9 | 6.3 | 225.4 | 225.4 | 224.6 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 18320 | 1 | 43.5 | 58524.7 | 6008 | 6.1 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:15 | Normal | 487.3 | 437.5 | 416.3 | 410.3 | 21 | 19.3 | 20 | 10.3 | 226 | 226.6 | 226.4 | 76.9 | 76.7 | 76.7 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 29307 | 1 | 43.3 | 58526.4 | 6008 | 10.6 | 10 | 0.2 | 9.8 | 10.4 | 0 | 10.3 | 9.7 | 10.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:20 | Normal | 503.9 | 442.4 | 416.3 | 411.6 | 17.6 | 16.9 | 17.2 | 9 | 225.8 | 226 | 225.8 | 67 | 66.7 | 67.1 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 25535 | 1 | 43.3 | 58527.9 | 6008 | 8.9 | 8.1 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:25 | Normal | 478.3 | 441.9 | 409.4 | 410.8 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 2.6 | 223 | 222.8 | 223 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6089 | 1 | 44 | 58529.8 | 6008 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:30 | Normal | 467.6 | 427.3 | 413.8 | 400.2 | 18.5 | 17.1 | 17.7 | 9.1 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 25015 | 1 | 44.5 | 58531.8 | 6009 | 9.1 | 8.8 | 0.3 | 8.6 | 9.3 | 0 | 9 | 8.7 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:35 | Normal | 494.9 | 440.7 | 416 | 419.4 | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 3 | 223.4 | 223 | 223.6 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7380 | 1 | 45.1 | 58533.5 | 6009 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 3 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:40 | Normal | 473.3 | 431.1 | 402.7 | 402 | 20.5 | 18.8 | 20.1 | 10.2 | 225.2 | 225.6 | 226 | 74.5 | 74.4 | 74.5 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 28211 | 1 | 45.4 | 58535.6 | 6009 | 10.6 | 9 | 0.4 | 9.4 | 10.1 | 0 | 10.4 | 9.9 | 10.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:45 | Normal | 441 | 428.9 | 409 | 405.3 | 7 | 6.2 | 7.7 | 4.1 | 222 | 221.6 | 222 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10885 | 1 | 46.7 | 58537.8 | 6009 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | 3 | 3.2 | 0 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:50 | Normal | 506.8 | 450.6 | 420.3 | 412.6 | 19.8 | 18.7 | 20.1 | 9.7 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 77 | 77 | 76.8 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 27892 | 1 | 45.3 | 58538.6 | 6009 | 10.5 | 8.9 | 0.2 | 9.2 | 10.5 | 0 | 10.5 | 9.6 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 12:55 | Normal | 502.6 | 469.1 | 437.6 | 427.4 | 11.9 | 12.3 | 10.7 | 4.5 | 224.4 | 224.6 | 223.8 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 12898 | 1 | 44.2 | 58539.5 | 6009 | 4.6 | 5.9 | 0.4 | 5 | 6.3 | 0 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:00 | Normal | 530.9 | 458.1 | 433.7 | 427.8 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 3.8 | 222.6 | 222.6 | 222.2 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10202 | 1 | 43.4 | 58540.7 | 6009 | 3.6 | 2.3 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:05 | Normal | 515.6 | 436.7 | 449.5 | 443.2 | 19.6 | 20 | 18.6 | 9.8 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 79.1 | 79.2 | 79.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 30052 | 1 | 42.6 | 58541.9 | 6009 | 11.2 | 8.3 | 0 | 10 | 10.5 | 0 | 9.4 | 9.1 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:10 | Normal | 514.7 | 451.8 | 432 | 431.3 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 3.7 | 221.2 | 220.8 | 221 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60 | 59.99 | 10332 | 1 | 42.3 | 58543.1 | 6009 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:15 | Normal | 489.9 | 446.8 | 430.8 | 431.9 | 7.9 | 8.5 | 7.6 | 3.6 | 220.6 | 220.8 | 220.6 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11453 | 1 | 41.4 | 58544.1 | 6009 | 3.5 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:20 | Normal | 497.8 | 438.7 | 423.9 | 423.5 | 8.3 | 8.1 | 9.5 | 4.5 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18124 | 1 | 42 | 58545.9 | 6009 | 4.7 | 3.4 | 0.2 | 4 | 4.3 | 0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:25 | Normal | 478.5 | 426.6 | 426.2 | 419.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 5.7 | 220.8 | 220.6 | 220.8 | 42.2 | 41.9 | 41.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19196 | 1 | 42 | 58547.2 | 6009 | 5.3 | 4.7 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:30 | Normal | 455.5 | 410.4 | 404.8 | 402.1 | 19.5 | 18.5 | 19.2 | 9.8 | 223.8 | 224 | 224 | 69.7 | 69.6 | 69.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 26201 | 1 | 43.3 | 58549.3 | 6010 | 10.1 | 8.5 | 0.5 | 9.3 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.3 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:35 | Normal | 522.5 | 434.7 | 422 | 414.3 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 3.5 | 221.4 | 220.8 | 221.2 | 24.1 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8765 | 1 | 43 | 58550.3 | 6010 | 3.2 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:40 | Normal | 515.8 | 439 | 428.8 | 427.1 | 5.9 | 6 | 7 | 3.6 | 221.4 | 220 | 220.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9442 | 1 | 42.1 | 58551.2 | 6010 | 3.4 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:45 | Normal | 521.3 | 452 | 434.1 | 427.4 | 6.1 | 6 | 7.1 | 4 | 221.4 | 220.2 | 221 | 27 | 27 | 27 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10333 | 1 | 41 | 58551.9 | 6010 | 3.5 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:50 | Normal | 539.7 | 447 | 435.4 | 436.9 | 5 | 5.2 | 5.8 | 3.1 | 220.4 | 219.6 | 220.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8228 | 1 | 40.2 | 58552.7 | 6010 | 2.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 13:55 | Normal | 532.5 | 458.9 | 444.8 | 442.2 | 4.8 | 5 | 5.6 | 2.9 | 220.8 | 219.8 | 221 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8011 | 1 | 39.8 | 58553.4 | 6010 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:00 | Normal | 535.3 | 468.9 | 444.3 | 451.5 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 2.8 | 221.2 | 219.8 | 220.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 60 | 60 | 59.98 | 7840 | 1 | 39.2 | 58554 | 6010 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:05 | Normal | 541.5 | 455 | 449.2 | 453.5 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 2.5 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 19.1 | 19 | 19 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6934 | 1 | 38.6 | 58554.6 | 6010 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:10 | Normal | 537 | 466.6 | 451 | 461.2 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 222 | 221 | 222.4 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6169 | 1 | 38.1 | 58555.2 | 6010 | 2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:15 | Normal | 538 | 468.9 | 446 | 442.3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 2.2 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6123 | 1 | 37.8 | 58555.7 | 6010 | 2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:20 | Normal | 553.9 | 470.8 | 447.9 | 463.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 2.2 | 221.6 | 220.8 | 221.6 | 18 | 17.8 | 17.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6559 | 1 | 37.4 | 58556.2 | 6010 | 2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:25 | Normal | 552.2 | 482.6 | 453.4 | 451.4 | 3.8 | 4 | 4.5 | 2.3 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 6613 | 1 | 37.2 | 58556.8 | 6010 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:30 | Normal | 545 | 455.1 | 449.1 | 450.5 | 4 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | 222.2 | 221.6 | 222.2 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6900 | 1 | 37 | 58557.3 | 6011 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:35 | Normal | 563.4 | 464.9 | 445.3 | 447.5 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 2.6 | 222.6 | 221.8 | 222.2 | 19.1 | 19 | 19 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7008 | 1 | 36.7 | 58557.9 | 6011 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:40 | Normal | 552.9 | 466.9 | 453.4 | 447.5 | 5 | 5.1 | 6.5 | 3.3 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8924 | 1 | 36.6 | 58558.6 | 6011 | 3.2 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:45 | Normal | 545.3 | 439.9 | 454.1 | 444.2 | 5.8 | 6.4 | 7.5 | 3.8 | 225 | 224.2 | 224.2 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60 | 60 | 60.02 | 10251 | 1 | 36.6 | 58559.4 | 6011 | 3.8 | 1.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:50 | Normal | 526.8 | 420.5 | 450.6 | 437.9 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 3.8 | 224.6 | 223.2 | 223.6 | 27 | 26.9 | 26.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9543 | 1 | 36.8 | 58560.2 | 6011 | 3.7 | 1.7 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 14:55 | Normal | 541.9 | 411.8 | 446.4 | 436.7 | 5 | 6 | 6.8 | 3.5 | 223.6 | 222.8 | 223.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9224 | 1 | 36.8 | 58561.1 | 6011 | 3.4 | 1.6 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:00 | Normal | 528.6 | 399 | 439.3 | 441.6 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 2.7 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7216 | 1 | 36.8 | 58561.8 | 6011 | 2.5 | 1.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:05 | Normal | 538.5 | 378.2 | 440 | 437.4 | 7.6 | 11.9 | 12.2 | 6.3 | 225.8 | 224 | 225 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15503 | 1 | 36.9 | 58562.8 | 6011 | 6.3 | 1.3 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:10 | Normal | 532.9 | 380.7 | 439.8 | 427.2 | 5.5 | 8 | 8.5 | 4.3 | 224.6 | 223.4 | 224.6 | 29.1 | 29 | 29 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9581 | 1 | 37.4 | 58564 | 6011 | 4.2 | 1.2 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:15 | Normal | 541.5 | 406.1 | 432.9 | 427.3 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.8 | 223.4 | 222.8 | 222.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 6712 | 1 | 37.3 | 58564.7 | 6011 | 2.5 | 0.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:20 | Normal | 536.9 | 406 | 438.5 | 434.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 2.1 | 222.6 | 221.6 | 221.4 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5485 | 1 | 37.1 | 58565.2 | 6011 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:25 | Normal | 539.7 | 454.8 | 433.6 | 430 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 12.1 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4490 | 1 | 36.8 | 58565.6 | 6011 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:30 | Normal | 537.6 | 464.1 | 446 | 440.2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4337 | 1 | 36.5 | 58566 | 6012 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:35 | Normal | 538.4 | 464.9 | 447.5 | 449.8 | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 221 | 220.6 | 220.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3761 | 1 | 36.2 | 58566.3 | 6012 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:40 | Normal | 534.1 | 469.7 | 452.3 | 456.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 221 | 221 | 220.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3658 | 1 | 36.1 | 58566.6 | 6012 | 1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:45 | Normal | 532.1 | 454.1 | 450.5 | 452.8 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.1 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 8.9 | 8.9 | 9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3312 | 1 | 35.9 | 58566.9 | 6012 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:50 | Normal | 547.5 | 462.1 | 446.2 | 441.1 | 1.8 | 2 | 2.5 | 1.2 | 220.8 | 221 | 220.8 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3484 | 1 | 35.8 | 58567.2 | 6012 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 15:55 | Normal | 549.6 | 471.7 | 450.6 | 444.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.3 | 220.4 | 220.2 | 220 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3613 | 1 | 35.8 | 58567.5 | 6012 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:00 | Normal | 522.3 | 432 | 454.8 | 452.1 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 220.8 | 221.2 | 220.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60 | 60 | 3706 | 1 | 35.7 | 58567.8 | 6012 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:05 | Normal | 553.6 | 307.9 | 464.2 | 468.6 | 4.1 | 7 | 7.5 | 3.8 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9014 | 1 | 35.7 | 58568.3 | 6012 | 3.7 | 0.4 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:10 | Normal | 498.9 | 285.7 | 464 | 459.3 | 4.5 | 7.2 | 7.5 | 3.9 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9026 | 1 | 35.7 | 58568.9 | 6012 | 3.7 | 0.7 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:15 | Normal | 481.2 | 283 | 454.9 | 446.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3645 | 1 | 35.9 | 58569.6 | 6012 | 1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:20 | Normal | 500.4 | 364 | 459.9 | 437.2 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2641 | 1 | 35.7 | 58569.8 | 6012 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:25 | Normal | 394.2 | 221 | 460.4 | 451.7 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 221 | 220.4 | 221 | 8 | 8 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2992 | 1 | 35.5 | 58570 | 6012 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:30 | Normal | 554 | 471 | 454.9 | 452.2 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 221.2 | 219.8 | 220.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2092 | 1 | 35.4 | 58570.2 | 6013 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:35 | Normal | 570.1 | 445.7 | 454.3 | 445.5 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 220 | 8.1 | 8 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3024 | 1 | 35.2 | 58570.4 | 6013 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:40 | Normal | 571.5 | 430.2 | 471.4 | 458.5 | 1.3 | 1.7 | 4.8 | 2.5 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4532 | 1 | 35.3 | 58570.8 | 6013 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:45 | Normal | 569.1 | 462 | 448.2 | 455.4 | 1.1 | 1.3 | 4.1 | 2.1 | 220.6 | 220.8 | 219.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3801 | 1 | 35.3 | 58571.1 | 6013 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:50 | Normal | 563.4 | 504.9 | 460.6 | 453.9 | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 2 | 221 | 221.2 | 220.8 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 3928 | 1 | 35.3 | 58571.5 | 6013 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 16:55 | Normal | 557.3 | 427.8 | 463.2 | 454.6 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 2 | 220.8 | 220.6 | 220.8 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3901 | 1 | 35.3 | 58571.8 | 6013 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:00 | Normal | 576.3 | 429 | 460.1 | 403.3 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 1.8 | 221.2 | 220.2 | 220.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3343 | 1 | 35.2 | 58572.1 | 6013 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:05 | Normal | 474.2 | 445 | 446 | 451.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 221 | 220.2 | 220.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2287 | 1 | 35.2 | 58572.3 | 6013 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:10 | Normal | 577.4 | 428.2 | 453.5 | 473.1 | 0.6 | 1 | 2 | 0.7 | 219.2 | 218.8 | 220 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2007 | 1 | 35.1 | 58572.5 | 6013 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:15 | Normal | 559.9 | 435 | 422.9 | 438.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 219.8 | 219.2 | 219.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1369 | 1 | 35 | 58572.6 | 6013 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:20 | Normal | 531.1 | 432.9 | 427.9 | 442.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 220 | 220 | 219.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 602 | 1 | 35 | 58572.7 | 6013 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:25 | Normal | 475.1 | 499.7 | 435.9 | 436.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219 | 218.6 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 388 | 1 | 34.8 | 58572.8 | 6013 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:30 | Normal | 493.1 | 490.8 | 415 | 418.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 296 | 1 | 34.8 | 58572.8 | 6014 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:35 | Normal | 515.5 | 496.3 | 422 | 437.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219.8 | 220.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 236 | 1 | 34.6 | 58572.8 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:40 | Normal | 501.8 | 492.9 | 427.9 | 437.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 344 | 1 | 34.5 | 58572.8 | 6014 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:45 | Normal | 526 | 481.7 | 412.6 | 423.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220.8 | 220.4 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 325 | 1 | 34.4 | 58572.9 | 6014 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:50 | Normal | 482.2 | 509.9 | 421.2 | 398.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.4 | 221 | 221.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 276 | 1 | 34.3 | 58572.9 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 17:55 | Normal | 443.3 | 487.8 | 438 | 416.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.6 | 221 | 221.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 195 | 1 | 34.2 | 58572.9 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 18:00 | Normal | 343.8 | 430.9 | 411.6 | 383.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 114 | 1 | 34 | 58572.9 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 18:05 | Normal | 199.6 | 458 | 450.1 | 400.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 220.2 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11 | 1 | 33.9 | 58572.9 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 18:10 | Normal | 213.4 | 452 | 429 | 374.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 33.7 | 58572.9 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 18:15 | Normal | 199.4 | 461.8 | 414.1 | 373.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 33.7 | 58572.9 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 18:20 | Normal | 213 | 396.8 | 378.7 | 272.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.5 | 58572.9 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 18:25 | Normal | 195.8 | 316.8 | 307.1 | 202.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221 | 221.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 33.4 | 58572.9 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-05 18:30 | Normal | 194.3 | 182.9 | 175.1 | 185.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 220 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 33.3 | 58572.9 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0